## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为浦东分局丁香大院提供设备物业管理服务。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目物业管理服务主要包括设备管理、空调维修、强弱电维修、管道服务等服务内容。

2.3 本项目服务期限：本项目服务期限暂定起讫日期为2026年7月1日起至2027年6月30日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，定时向成交供应商支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 水、电、燃气 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 维修材料 | √ |  | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |
| 3 | 维修耗材 | √ |  | 维修工具 |

3.2本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订，分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

| 序号 | 支付时间和支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年8月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 2 | 2026年9月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 3 | 2026年10月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 4 | 2026年11月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 5 | 2026年12月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 6 | 2027年1月10日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 7 | 2027年2月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 8 | 2027年3月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 9 | 2027年4月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 10 | 2027年5月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 11 | 2027年6月10日前，支付相应合同金额 | 8.33% |
| 12 | 2027年7月10日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

6.1 各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

为浦东分局丁香大院提供设备物业管理服务。

7.2 岗位设置一览表

岗位设置一览表

| 岗位部门 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 （建议最低要求） | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 设备管理部经理 | 1 | 8:30-17:00 做五休二 |
|  | 空调领班 | 2 | 8:00- 20:00 20:00-次日8:00 做一休一，轮班制 |
|  | 电工领班 | 2 | 8:00- 20:00 20:00-次日8:00 做一休一，轮班制 |
| 工程设备维保管理部 | 暖通岗位 | 4 | 8:00- 20:00 20:00-次日8:00 做二休二，轮班制 |
|  | 强弱电岗位 | 8 | 8:00- 20:00 20:00-次日8:00 做二休二，轮班制 |
|  | 给排水岗位 | 1 | 8:30-17:00 做五休二 |
| 合计 |  | 18 |  |

说明：1、供应商的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

7.3组织架构、管理制度及管理团队要求

7.3.1 组织架构

管理部——工程设备维保管理部

7.3.2 管理制度

供应商应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成本包件服务任务，实现服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。此外，落实各项防疫安全措施，并由成交供应商对服务人员做好防疫物资保障，确保公安机关内部安全。

7.3.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让采购人满意，机关干部满意。

7.4各岗位具体服务要求

7.4.1管理部

7.4.1.1工作职责：统管本服务项目相关事宜，做好各项管理工作并参与到具体事务中。

7.4.1.2总体要求：全面负责各项保障服务，组织实施各项管理工作；及时处理紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定安全培训计划，并定期进行安全及技能培训；检查、督导各岗位人员工作情况，合理安排、协调各项工作的开展；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强队伍培训精神文明建设；负责查看会议安排，提前通知会务岗位，确保会议正常进行；负责员工资料、清洁消耗品、办公用品等数据的汇总、统计；负责起草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况，及时反馈重大事件等。

7.4.1.3工作时间要求：周一至周五，8:30-17:00，但具体根据服务点位上下班安排确定，因公安工作特殊性，临时性、突发性、重要性的工作任务较多，会涉及晚上、节假日、双休日加班情况。

7.4.1.4人员自身要求：身体健康；无违法犯罪记录；有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律；有较强的协调沟通、团队协作能力；有较高的职业素质、责任感，良好的管理理念、服务意识、应急处理能力，为人热忱有礼，工作仔细认真；能够熟练使用Word、Excel等Office软件；具备一定的文字能力。

7.4.1.5其它要求：供应商应根据项目特点，服务范围和服务要求，合理配备所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。若遇节假日有重大会议或活动，需根据管理岗位的安排照常提供服务，且服务标准不得降低。

7.4.2工程设备维保管理部

7.4.2.1服务范围

为服务点设备设施提供日常巡视、检查、维护及协助保养等的保障服务。

7.4.2.2工作职责

由投标人根据服务点设备情况自行配置人员，负责保障大楼各项设备设施正常运行。

7.4.2.3总体要求

对所有设备设施的运行进行日常操作、巡视、检查、维护、保养、清洁卫生等工作，并做好记录；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容；接到报修后，10分钟内到现场处理，水、电、气等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；每季度清洗一次饮用水箱，每半年清洗一次生活水箱，水质达国家标准；每月对消防系统进行一次联动测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；按计划、按要求对设备定期检测、测试；对各项能耗数据抄见、计量、统计、汇总等，并及时向采购人提供书面报告；积极主动配合机关节能降耗工作，提高设备的功效比，减少故障；对维保服务外包的设备，维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转。

7.4.2.4工作时间要求

全年365天常态在岗，实行全天候值班值守、专人24小时待命，日常作息依照服务点位工作时段安排。因公安工作性质特殊，临时任务、突发及应急任务较多，遇紧急情况须安排专人在岗值守，工作不受夜间、节假日、双休日限制，需正常加班开展工作。

7.4.2.5人员自身要求

员工队伍年龄结构比较合理，岗位与专业所长对口，且配置人员宜一专多能。身体健康；无违法犯罪行为记录；具备相关工作经验，具有相关工作经验。如相关人员持有电工证，请在投标文件中提供相关证明材料。

7.4.2.6各工作点具体工作要求

强弱电岗位主要负责大楼日常照明、弱电、电梯、空调、消防等设备动力电源的正常供给，负责办公中心供配电系统的巡检、维修，并按时按质保量完成设备检修工作，定期巡视供配电设备，密切注意其工作情况，正确抄录各项数据，并填写相关数据记录，负责大楼高、低压配电间变压器、控制设备、公共区域供配电设备的维修保养及故障检修，发生事故时，应保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，重大事故及时上报，负责设备机房的环境卫生工作；根据会议要求负责所有会议室会议所需设备的使用。

暖通岗位主要负责大楼空调、设备系统运行工作，做好巡检、维保工作，并做好运行记录，定期巡视分管空调、锅炉设备，密切注意其工作情况，正确抄录各项数据并填写报表，负责按时按质保量完成设备检修工作，并做好设备保修记录表、交接班记录工作，发生故障时，应保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，负责管理锅炉房和热水锅炉设备现场监护工作，确保设备运行正常，负责责任区域的环境卫生。

给排水岗位需熟悉给排水管路、消防水管路的走向及各阀门所在的位置，清楚给水泵、排水泵、消防泵、喷淋泵、稳压泵运行状态，熟悉消防系统水系统，主要负责保持层面机房、饮用水机房、地下泵房、污水处理站、消防水泵房等场地干净整洁，保证各设备设施（消防等）良好正常运行，遇到突发事件按照预先制定的应急预案冷静处理。

7.4.3其它要求

供应商应根据项目特点，服务范围和服务点位实际岗位服务要求，合理调配所需服务人员，并分配各岗点人数、安排班次。若遇节假日有重大会议或活动，需根据管理岗位的安排照常提供服务，且服务标准不得降低。因公安工作特殊性及相关防疫要求，要求全体员工必须严格遵守公安保密各项管理要求，签订保密协议，履行保密责任。

7.5工程设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位/厂家 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲线进线刀闸 | KVN37-12 | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 2 | 甲线避雷柜 | KYN37—12 | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 3 | 甲线负荷开关柜 | KYN37—12 | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 4 | 乙线负荷开关柜 | KVN37-12 | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 5 | 乙线避雷柜 | KYN37—12 | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 6 | 乙线进线刀闸 | KYN37—12 | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 7 | 乙线干式变压器 | SCB9-1600/10 | 中国许继变压器公司 | 1 | 变配电所 |
| 8 | 乙线低压总开关 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 9 | 乙线低压电容柜 | GCK-630A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 10 | 乙线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 11 | 乙线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 12 | 乙线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 13 | 乙线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 14 | 乙线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 15 | 低压联络柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 16 | 甲线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 17 | 甲线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 18 | 甲线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 19 | 甲线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 20 | 甲线低压开关柜 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 21 | 甲线低压电容柜 | GCK-630A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 22 | 甲线低压总开关 | GCK-3200A | 上海拓中设备厂 | 1 | 变配电所 |
| 23 | 甲线干式变压器 | SCB9-1600/10 | 中国许继变压器公司 | 1 | 变配电所 |
| 24 | 甲线电能计量柜 | PJ2-0-1-6 | 四通电力设备公司 | 1 | 变配电所 |
| 25 | 乙线电能计量柜 | PJ2-0-1-6 | 四通电力设备公司 | 1 | 变配电所 |
| 26 | F风 机盘管开关箱 | CM1-100L-3310 63A | 上海豪巍 | 1 | 3楼强电间 |
| 27 | 变风量机组开关箱 | C65N D50 | 上海豪巍 | 1 | 3楼东大厅 |
| 28 | 变风量机组开关箱 | C65N D50 | 上海豪巍 | 1 | 3楼东大厅 |
| 29 | 变风量机组开关箱 | C65N D20 | 上海豪巍 | 1 | 3楼西大厅 |
| 30 | 沸腾式电加热开水器 | SDK2-25 | 荣凯电器有限公司 | 1 | 3楼主楼 |
| 31 | 吊装空气处理机 | DBFP×3 | 上海惠通开利 | 1 | 3楼大厅 |
| 32 | 定风量空调器 | DBFP×3 | 上海惠通开利 | 1 | 3楼大厅 |
| 33 | 变风量空调器 | BFpx101-WSP | 上海惠通开利 | 1 | 3楼西大厅 |
| 34 | 变风量空调器 | BFpx151-WSP | 上海惠通开利 | 1 | 3楼东大厅 |
| 35 | 变风量空调器 | BFpx30-WSP | 上海惠通开利 | 1 | 3楼东大厅 |
| 36 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 308 | 3楼 |
| 37 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 308 | 3楼 |
| 38 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 308 | 3楼 |
| 39 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 308 | 3楼 |
| 40 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 309 | 3楼 |
| 41 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 309 | 3楼 |
| 42 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 309 | 3楼 |
| 43 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 309 | 3楼 |
| 44 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 311 | 3楼 |
| 45 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 311 | 3楼 |
| 46 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 311 | 3楼 |
| 47 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 312 | 3楼 |
| 48 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 313 | 3楼 |
| 49 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 313 | 3楼 |
| 50 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 314 | 3楼 |
| 51 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 314 | 3楼 |
| 52 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 315 | 3楼 |
| 53 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 315 | 3楼 |
| 54 | F风 机盘管 | FCU-12.5 | 上海惠通开利 | 1 | 3楼电梯厅 |
| 55 | 电话总机房配电柜 | C65N D40 | 上海豪巍 | 1 | 406室 |
| 56 | 新风机开关箱 | C65N D16 | 上海豪巍 | 1 | 4楼风机房 |
| 57 | F风 机盘管开关箱 | CM1-100L-3310 20A | 上海豪巍 | 1 | 4楼强电间 |
| 58 | 变风量机组开关箱 | C65N D32 | 上海豪巍 | 1 | 4楼报告厅 |
| 59 | 变风量机组开关箱 | C65N D32 | 上海豪巍 | 1 | 4楼110 |
| 60 | 照明配电箱 | CM1-225-4300B 160A | 上海精益电器厂 | 1 | 4楼强电间 |
| 61 | 照明配电箱 | CM1-160-4310B 125A | 上海豪巍 | 1 | 4楼强电间 |
| 62 | 电加热水器 | ELJH-60L | 艾欧史密斯热水器有限公司 | 1 | 4楼男厕所 |
| 63 | 电加热水器 | ELJH-60L | 艾欧史密斯热水器有限公司 | 1 | 4楼女厕所 |
| 64 | 沸腾式电加热开水器 | SDK2-40 | 荣凯电器有限公司 | 1 | 4楼主楼 |
| 65 | 沸腾式电加热开水器 | SDK2-25 | 荣凯电器有限公司 | 1 | 4楼西裙 |
| 66 | 开水器 | SDK2-40 | 荣凯电器有限公司 | 1 | 4楼厕所 |
| 67 | 吊装空气处理机 | DBFP×3 | 上海惠通开利 | 1 | 4楼大厅 |
| 68 | 定风量空调器 | DBFP×3 | 上海惠通开利 | 1 | 4楼大厅 |
| 69 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 401 |
| 70 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 401 |
| 71 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 403 |
| 72 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 403 |
| 73 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 404 |
| 74 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 404 |
| 75 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 405 |
| 76 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 406 |
| 77 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 406 |
| 78 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 407 |
| 79 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 407 |
| 80 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 407 |
| 81 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 408 |
| 82 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 408 |
| 83 | F风 机盘管 | FCU-10.0 | 上海惠通开利 | 1 | 409 |
| 84 | F风 机盘管 | FCU-12.5 | 上海惠通开利 | 1 | 大厅 |
| 85 | F风 机盘管 | FCU-12.5 | 上海惠通开利 | 1 | 大厅 |
| 86 | F风 机盘管 | FCU-12.5 | 上海惠通开利 | 1 | 大厅 |
| 87 | F风 机盘管 | FCU-12.5 | 上海惠通开利 | 1 | 大厅 |
| 88 | F风 机盘管 | FCU-12.5 | 上海惠通开利 | 1 | 4楼电梯厅 |
| 89 | 一段进线刀闸柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 90 | 一段10KV计量柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 91 | 一段避雷柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 92 | 一段负荷开关柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 93 | 二段进线刀闸柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 94 | 二段10KV计量柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 95 | 二段避雷柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 96 | 二段负荷开关柜 | KYN28A-12 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 97 | 一段干式变压器 | SCB10-1600/10 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 98 | 二段干式变压器 | SCB10-1600/10 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 99 | 一段低压总开关 | GCK-4000A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 100 | 一段低压电容柜 | GCK-800A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 101 | 一段低压电容柜 | GCK-800A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 102 | 一段低压开关柜 | GCK-700A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 103 | 一段低压开关柜 | GCK-700A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 104 | 一段低压开关柜 | GCK-700A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 105 | 一段低压开关柜 | GCK-900A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 106 | 低压联络柜 | GCK-2500A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 107 | 二段低压开关柜 | GCK-1200A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 108 | 二段低压开关柜 | GCK-1200A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 109 | 一/二段电源联络柜 | GCK-3150A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 110 | 二段低压开关柜 | GCK-900A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 111 | 二段低压开关柜 | GCK-1200A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 112 | 二段低压电容柜 | GCK-800A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 113 | 二段低压电容柜 | GCK-800A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 114 | 二段低压总开关 | GCK-4000A | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 115 | 信号箱 | GXL-1P40 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 116 | 一段电能计量柜 | PJ2FK1/10/1 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 117 | 二段电能计量柜 | PJ2FK1/10/1 | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 118 | 充电屏 | 43.40/110.M.G | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 119 | 电池屏 | 43.40/110.M.G | 苏州中兴龙源电气有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 120 | 配电箱 | ATBDS | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 121 | 排烟防火阀 | &730 | 上海汇陆暖通设备有限公司 | 1 | 变配电所 |
| 122 | 发电机组1 | 800 REOZM | 易浦集公司 | 1 | 变配电所 |
| 123 | 发电机组2 | 1600 REOZM | 易浦集公司 | 1 | 变配电所 |
| 124 | 发电机总配电柜 | DOP-B10E615 | 易浦集公司 | 1 | 变配电所 |
| 125 | 照明配电箱 | A T E 1 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 126 | 设备电源控制箱 | A L Z M 12 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 127 | 空调电源控制箱 | A P 12 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 128 | GGD-动力柜 | A T 11 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 129 | GGD-动力柜 | A T 12 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 130 | UPS输出并机柜 | 2000800400 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 131 | 设备电源控制箱 | A P 11 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 132 | 新风机开关箱 | ATXPF 21 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 133 | 服务器电源控制箱 | A P 21 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 134 | 服务器电源控制箱 | A P 22 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 135 | 服务器电源控制箱 | A P 23 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 136 | 服务器电源控制箱 | A P 24 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 137 | 照明配电箱 | ALZM 21 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 138 | 排风机开关箱 | ACPF 31 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 139 | 新风机开关箱 | ATXPF 31 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 140 | 服务器电源控制箱 | A P 31 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 141 | 服务器电源控制箱 | A P 32 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 142 | 服务器电源控制箱 | A P 33 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 143 | 服务器电源控制箱 | A P 34 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 144 | 照明配电箱 | ALZM 31 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 145 | 照明配电箱 | ALZM 41 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 146 | 新风机开关箱 | A P 41 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 147 | 照明配电箱 | A L 51 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |
| 148 | 电梯控制箱 | A T 51 | 上海精达电气成套有限公司 | 1 | 核心机房 |

上述设备均未过保，且正常运行。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

- 考核形式：采购人每半年对成交供应商提供的服务向使用单位进行满意度调查考核。

上海市公安局浦东分局设备物业管理服务合同

使用单位满意度调查

丁香大院设备物业管理服务受托单位：

使用单位：                             调查时间：

一、响应时效

|  | 好（85分及以上） | 较好（75-84分） | 及格（60-74分） | 差（59分及以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 及时响应用户需求 |  |  |  |  |
| 应急处理速度及质量 |  |  |  |  |

二、服务质量

|  | 好（85分及以上） | 较好（75-84分） | 及格（60-74分） | 差（59分及以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业能力 |  |  |  |  |
| 服务态度 |  |  |  |  |
| 定期巡检 |  |  |  |  |

三、整体满意度

|  | 好（85分及以上） | 较好（75-84分） | 及格（60-74分） | 差（59分及以下） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体满意度评价 |  |  |  |  |

四、您认为受托单位有待进一步提高或改善的方面，请不吝指出：

（2）考核标准：依据使用单位进行满意度调查考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、不合格四个等级。

| 考核单位 | 分值 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 浦东公安分局警保处牵头相关入驻单位 | 85分 | 好 |
|  | 75分~84分 | 较好 |
|  | 60分~74分 | 及格 |
|  | 59分以下 | 不合格 |

（3）奖惩措施

①采购人每月根据乙方派遣的员工考勤情况支付费用。

②采购人根据半年考核情况，分别在第6个月、第12个月的合同费用中扣除相应金额，方案如下：

半年度考核等级为“好”的，全额支付；

半年度考核等级为“较好”的，扣除第6个月或第12个月当月金额的50%；

半年度考核等级为“及格”及“不合格”的，扣除第6个月或第12个月当月金额的100%。

③经满意度调查结果连续二次“及格”及以下的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由乙方承担。

### 10保密要求（如需）

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括管理费、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、耗材等费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。