## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：文化中心物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：文化中心物业

服务地址：高桥镇社区文化活动中心：张杨北路5425号；

高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心：江东路1380弄110号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

1、高桥镇社区文化活动中心坐落于浦东新区张杨北路5425号，总建筑面积4129.6㎡，三幢楼分别由二层、四层及五层组成，是对社区居民服务的展示厅、培训教室、图书馆、活动室、乒乓室、健身房、办公室、会议室组成，电梯1部。可停车 22 辆，办事人员约50人。

2、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心坐落于浦东新区江东路1380弄110号，总建筑面积1057.56㎡，由一幢三层的对社区居民服务的图书馆、活动室、办公室、会议室组成。可停车10辆，办事人员约20人。

4.2 项目招标范围及内容

本项目对高桥镇社区文化活动中心（张杨北路5425号）、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心（江东路1380弄110号）所有楼宇建筑、办公区域、公共区域、停车场等部位实施物业综合管理。物业综合管理服务具体包括：安保服务、环境卫生与保洁服务、建筑物及公共设备维护、保养、维修等管理服务。

4.3 本项目服务期限：高桥镇社区文化活动中心服务期限暂定起讫日期为2026年7月1日起至2027年6月30日止，高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心服务期限暂定起讫日期为2026年7月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电。 |
| 2 | 各类垃圾桶 | √ |  | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 3 | 各类垃圾袋 | √ |  | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 4 | 办公用房 | √ |  | 仓库用房、办公室、休息室。 |
| 5 | 办公设备及家具等 |  | √ | 包括电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；桌椅等办公家具和员工更衣柜。 |
| 6 | 人员装备（对讲机等） |  | √ | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 7 | 专业设备 | √ |  | 包括专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、高压水枪、榨水器、不锈钢桶等。 |
| 8 | 维修材料 | √ |  | 各类设施设备维修所需的材料，包含维修工具。 |
| 9 | 保洁材料 | √ |  | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证） |
| 10 | 保洁工具 | √ |  | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌 |
| 11 | 绿化材料 | √ |  | 绿化盆景增设、绿化施肥及药水费用、易耗品等 |
| 12 | 其它耗材 | √ |  | 物业开办费用、维修及配件（物耗）；消防维护（物耗）；楼宇维护（物耗） |

5.2本项目消防系统、监控系统、电梯、空调等专业维保及年检项目，由采购人负责，不在本次报价范围内。本项目中标人负责对上述设施设备进行日常巡检和维保跟踪。

5.3本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

| 序号 | 支付时间和支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年10月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 25% |
| 2 | 2027年1月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 25% |
| 3 | 2027年4月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 25% |
| 4 | 2027年7月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 25% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

7.4设备中修、大修和应急维修不包含在本项目采购内容内。合同履约期间，如发生设备小修的，维修材料费由采购人承担，人工费已包含在本项目报价内，由中标人承担。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

1、高桥镇社区文化活动中心岗位设置一览表

| 高桥镇社区文化活动中心（张扬北路5425号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数（最低要求） | 人员要求 | 工作时间要求 |
| 1 | 项目经理 | 1岗 | 身体健康，项目经理具有多年类似工作经验 | 根据采购人工作时间，8小时制，每周5天。 |
| 2 | 设备维保 | 1岗 | 身体健康，无不良记录。需持证上岗。需持有强电员上岗证书 | 根据采购人工作时间，8小时制，每周5天。 |
| 3 | 保洁 | 3岗 | 身体健康，无不良记录。 | 根据采购人服务时间365天，7:00-22:00。 |
| 4 | 保安 | 2岗 | 身体健康，无不良记录。岗位人员具备一定的工作经验，语言交流通畅。需持有保安员上岗证。 | 根据采购人工作时间，24小时双岗运转。 |
| 合计人数 |  | 7岗 |  |  |

2、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心岗位设置一览表

| 高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心（江东路1380弄110号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数（最低要求） | 人员要求 | 工作时间要求 |
| 1 | 保洁 | 2岗 | 身体健康，无不良记录。 | 根据采购人服务时间365天，7:00-16:00。 |
| 2 | 保安 | 2岗 | 身体健康，无不良记录。岗位人员具备一定的工作经验，语言交流通畅。需持有保安员上岗证。 | 根据采购人工作时间，24小时双岗运转。 |
| 合计人数 |  | 4岗 |  |  |

说明：1、投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

2、项目经理应为投标人本单位正式员工，由投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。

3、投标人在本次投标报价中应充分考虑岗位/人数配比（如岗位换休、请假、就餐等其他可能离开岗位的情况，以及充分考量法定工作时长等因素）适配足够数量人员以满足岗位需求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

9.2.2 管理制度

项目管理制度包含不限于：物业人员考勤及考核制度、物业服务人员行为规范、日常报修维修制度、设施设备巡检管理制度、环境卫生与保洁制度、秩序维护管理制度、投诉及回访制度、突发应急事件制度等。

9.2.3 管理团队要求

物业管理团队需具备专业组织架构、综合服务能力、团队协作能力，确保文化中心高效运行、环境安全整洁。

项目管理部：统筹整体运营，制定管理计划，协调各小组工作，确保服务标准落实。受理投诉与建议，建立反馈机制，提升服务响应速度与满意度。

设施维护：负责文化中心内设施设备（如空调、电梯、音响系统）的日常巡检、保养与故障处理，保障各类文化活动顺利开展。

秩序维护组：执行门岗合监控值守、常规巡查、消防巡检，维护文化中心正常工作秩序，定期应急预案演练，保障各类文化活动顺利开展。

环境组：提供公共区域清洁、垃圾分类清运、及时对开放教室保洁服务，保持文化中心的环境整洁。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1管理经理

(1) 根据合同要约、制定年度物业管理服务总体方案和计划并组织实施，全面负责物业项目的正常运作、内部管理、制度的建立、员工培训及考核、物业档案管理、应急事件处理及特约服务等工作。

(2) 工作时间要求：做五休二，24小时开机，随时处理突发事件。

(3) 组织每年一次消防演练及突发事件演练工作。

(4) 其它要求：完成采购人交办的其他任务。

9.3.2设备维保管理

9.3.2.1现有设备清单

文化中心主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | 三菱 | 1 |
| 2 | 综合安防监控系统 |  | 2 |
| 3 | 消防及报警系统 |  | 2 |
| 4 | 门禁系统 |  | 1 |
| 5 | 公共照明系统 |  | 2 |
| 6 | 水泵房 |  | 2 |
| 7 | 供电设备房 |  | 1 |
| 8 | 消防接合器 |  | 24 |
| 9 | 水泵房 |  | 1 |
| 10 | 供电设备房 |  | 2 |
| 11 | 消防接合器 |  | 6 |
| 12 | 喷淋泵 |  | 2 |
| 13 | 消防泵 |  | 3 |
| 14 | 电动伸缩门 |  | 2 |

9.3.2.2工作内容

1、设备

（1）服务范围：保证管理区域内供电系统、给排水系统正常运行，配合专业维保单位做好弱电、消防、电梯系统的日常运行和维保工作。

（2）工作职责：对空调系统、强电系统、电梯系统、消防、中心监控、电话等设备的运行、检修、专项维护及保养进行管理。

（3）总体要求：协助采购人和专业维保单位做好专业设备设施及建筑物专业维保项目，专业维保项目由采购人委托第三方专业单位承担，相关费用不纳入招标范围，中标人负责对此类项目进行监督管理，有义务配合并协助专业单位工作。

（4）工作时间要求：根据采购人的工作时间安排，8小时工作制，做五休二；24小时开机，随时处理突发事件。

（5）人员自身要求：有相关工作经验，专业技能熟练，需持有专业技术证书，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

（6）具体工作要求：

1）各类设备完好率达98%，维修及时率达100%，维修合格率达100%。无等级安全事故设备责任事故。

2）保证供配电系统24小时正常运行，出现故障立即排除。重要区域、重大活动期间照明电气完好率达100%。

3）电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后，及时通知相关专业维保单位30分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后立即通知采购人及相关专业单位组织抢救，配合相关专业单位及时救出被困人员。

4）空调系统运行正常，无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。

室内温度夏季不低于26度，冬季不高于15度。

5）排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积泡水、积水、长时间停水事故；若遇计划停水、停电及时发出预告。

6）每月一次对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、引路标志完好。

7）实行全年365天接报修制度。接报修后20分钟到现场处理；水、电急修项目当日处理完毕，24小时内回访，一般维修任务3日内处理完毕。

8）积极协助采购人做好节能降耗工作。

9）接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，3日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。

10）针对浦东新区高桥镇社区文化活动中心、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心项目特点和实际情况，制订《突发问题应急处置方案》，并严格贯彻实施。

2、其他

1）房屋外观无破坏立面，无改变使用功能、通道随意占用等现象。

2）室外道路地坪、广场砖无大面积起壳、残缺、无明显长裂痕。

3）室内墙面和地坪无大面积污渍，起壳、起泡、无残缺。吊顶无残缺。

4）室内外门锁保持开启灵活，配件齐全，无脱落、无残缺。

5）落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞。井盖完好无损。

6）工作日设电话值班，从接到报修电话后15分钟内到现场，属一般小修即刻修理且不过夜；如属较大修理的，将合理安排，一般在三天之内修复。如夜间有突发任务，从接报修电话一个小时内到达现场。

7）接到投诉，虚心听取意见。如不能及时回答，则以书面形式进行解答；一般投诉在当日内整改解决，重大问题投诉三个工作日内给予答复并整改解决。

8）针对浦东新区高桥镇社区文化活动中心、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心项目特点和实际情况，制订《突发问题应急处置方案》，并严格贯彻实施。

9.3.3保洁

（1）服务范围：确保服务区域内的办公场所、公共区域、室外广场/停车场等的环境卫生整洁，生活垃圾及时分拣、及时分类、及时处理。

（2）工作职责：对大楼大厅、办公室、培训教室、活动室、室内通道、电梯间、会议室、卫生间；对室外道路、场地、平台、大楼内立面、标牌等进行保洁。

（3）总体要求：做好责任区域内的保洁工作及垃圾分类、收集、清运工作。

（4）工作时间要求：

根据采购人的工作时间安排，其中：高桥镇社区文化活动中心实施延时服务，服务时间为：365天，每天7：00-22：00；高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心，服务时间为：365天，每天7：00-16：00。

（5）人员自身要求：有相关工作经验，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

（6）具体工作要求：

A、室内

1）保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘。

2）保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰。

3）室内地板定期保洁、吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾。

4）保持茶水间整洁，保证饮用水供应。

5）公共卫生部位和卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新。

6）及时打扫开放教室，保持开放教室的环境整洁，桌椅无灰尘、地面无污渍，无痰迹，无垃圾。

7）每天定时打扫办公室、会议室，保持环境整洁、及时收集处理办公垃圾。

B、室外

广场、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾。无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物。

C、保洁耗品与物料、清洁剂、更换添置保洁工具及生活垃圾清运按实际需要，由采购人负责。

D、投诉处理

1）热情接待，记录完整，及时处理，件件落实。

2）接到投诉，一般情况半小时内到现场处理；短时间内无法处理的24小时内处理答复。处理投诉采取电话或书面或上门答复三种形式。

3）根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

E、针对浦东新区高桥镇社区文化活动中心、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心项目特点和实际情况，制订《突发问题应急处置方案》，并严格贯彻实施。

9.3.4保安

9.3.4.1保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |
| 1 | 保安用房 | √ |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |

9.3.4.2工作内容

（1）服务范围：

负责服务区域内的安保全年昼夜值守，消防、监控管理、巡逻检查、信件收发、快递接收，指挥来访车辆有序停放及突发事件的处理。

（2）工作职责：遵守国家法律法规，遵守公司、采购人的规章制度，对采购人的安全利益负全责，全年昼夜值守，保障高桥镇社区文化活动中心、凌桥分中心的物业管理服务工作的顺利进行。

（3）总体要求：

秩序维护良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。有异常报警信号后应及时报告，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好门卫、消防、监控、巡逻、车辆管理等安全防范日常工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。确保车辆停放进出井然有序、车道通畅。

（4）工作时间要求：

工作时间要求：双岗全年365天24小时运转，12小时工作制，日班：6:00-18:00，夜班：18:00-6:00，符合《劳动法》规定，随时处理突发事件。

（5）人员自身要求：身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。持有公安部门颁发的国家保安员证。服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人。具备相关法律法规、治安保卫和消防监控知识，具备良好的语言和文字表达能力。

（6）具体工作要求：

1）加强安全保卫，认真值守，规范服务，做到内紧外松，严密值勤，热忱服务，确保无等级爆炸、火灾、盗窃事故和无责任疏漏事故。

2）进驻项目的保安队员严格组织政审，派驻队员业务专业能力强、要有较好的形象、身体健康、无不良记录。加强思想政治工作，教育员工严格遵纪守法，优质服务。

3）负责项目昼夜24小时保安工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、治安死角等重要区域的安全防范。工作时间每2小时巡视一次，非工作时段每3小时巡视一次，并做好巡视记录。

4）对前来娱乐、培训、咨询人员进行询问、引导、解答。确保项目正常秩序，严防闲杂人员进入。工作态度热情，举止文明。对大件物品出门进行登记和检查。

5）指挥车辆安全通行和停放，保证环境有序和道路畅通。

6）对闭路监控系统、防盗报警系统、周界报警系统、火灾报警系统等设施进行每日24小时监控。技防与人防队员密切配合，听到周界报警声，立即通知人防队员3分钟内赶到现场；在闭路监控画面上发现可疑情况及时通知巡逻队员到现场进行处理。发现重大案情，立即报警，保护好现场，同时做好详细记录备案。

7）认真做好监控和监控调阅记录，监控录像保留30天，不得擅自抹擦。解决处理问题等记录，经办人须签字。

8）每月对灭火器进行检查。

9）对采购人的安全利益负全责。保安队员在值勤中，认真履行防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗。如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使采购人造成爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任或法律责任。

10）针对浦东新区高桥镇社区文化活动中心、高桥镇社区文化活动中心凌桥分中心项目特点和实际情况，制订《突发问题应急处置方案》，并严格贯彻实施。

11）爱护采购人配置的设备和安保工具。

12）保安队员上岗值勤时穿着统一的保安制服，佩带上岗值勤证。

13）接到投诉，24小时内以电话或书面或回访等方式给予答复。同时认真调查、处理违规违纪的人和事，并做好处理书面记录。及时将处理结果反馈给投诉方。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1考核形式：由采购人按季度进行考核。。

11.2考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、不合格四个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 评分依据 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 90分以上 | 1、全年安保无安全事故，秩序维护正常；2、环境卫生按 照规定要求定时定点定人，各规定场所时刻保持清洁干 净；3、设施设备常年保持良好运行，无责任事故；4、服务达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度 达到≥90%以上； | 好 |
|  | 80分～89分 | 1、全年安保无责任安全事故，秩序维护正常；2、环境 卫生按照规定要求定时定点定人，各规定场所保持清洁 干净；3、设施设备常年保持良好运行，无大的责任事故；4、服务基本达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度达到≥80%以上； | 较好 |
|  | 70分～79分 | 1、全年安保无较大安全事故，秩序维护正常；2、环境 卫生按照规定要求定时定点清扫，各规定场所基本清洁 干净；3、设施设备常年保持较好运行，无重大责任事故； 4、服务部分达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满意度达到≥70%以上； | 及格 |
|  | 70分以下 | 1、全年安保发生一起重大事故，秩序维护正常；2、环 境卫生未按照规定要求定时定点清扫，各规定场所经常 有卫生死角；3、设施设备经常出现故障，出现责任事故 ；4、服务未达到管理服务承诺及质量保证措施；5、客户满 意度达到≤70%以下； | 不合格 |

11.3奖惩措施：

11.3.1考核等级结果是“好”的，支付考核季度费用的100%。

11.3.2考核等级结果是“较好”的，支付考核季度费用的95%。

11.3.3考核等级结果是“及格”的，支付考核季度费用的90%

11.3.4考核等级结果连续三次“不合格”的中标人，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标人承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工服务费用、办公费用、管理费、利润、税金和其他等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 保险费用 （如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。