## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：两院区物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

服务地址：陆家嘴院区：浦东新区即墨路150号；

世博园院区：浦东新区云台路1800号；

临沂一村学生中心：临沂一村132号；

沪西校区实验楼：真南路500号；

金湾：金苏路500弄2号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务公司服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

陆家嘴院区：绿化养护、保洁（地面清洗、打蜡、抛光等维护保养、低空室内玻璃维护保养、全自动洗地机清洗大理石地面）。运送、工勤、工程维修、配电间运行、锅炉运行、部分单体空调运维、会务服务、电梯驾驶、太平间管理、临沂一村学生中心及沪西校区实验室保洁等。

世博园院区：绿化养护、保洁（地面清洗、打蜡、抛光等维护保养、低空室内玻璃维护保养、全自动洗地机清洗大理石地面）、运送、工勤、工程维修、会务服务、电梯驾驶、太平间管理等。

4.3 本项目服务期限：服务期限暂定自2026年8月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 水、电、燃气 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公以及服务所需的各类能源 |
| 2 | 各类垃圾桶 | √ |  | 包括生活垃圾垃圾桶、医疗废弃物垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 | √ |  |  |
| 4 | 医废垃圾袋 | √ |  |  |
| 5 | 办公用房 | √ |  | 包括仓库用房。 |
| 6 | 办公通讯、办公设备、办公耗材等 |  | √ | 包括电脑、打印设备、网络通讯、办公家具和打印耗材、员工更衣柜等。 |
| 7 | 办公用品 |  | √ | 包括纸张、文具等。 |
| 8 | 人员装备（对讲机） | √ |  | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 9 | 保洁工具等 | √ |  | 包括拖把、各类警示牌等。 |
| 10 | 保洁清洁剂及耗材等 | √ |  | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，各类清洁剂、抹布等（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 11 | 绿化耗材 | √ |  | 包括保绿耗材的农药、肥料、防护等 |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

因采购人新增科室产生的服务人员增加，新增人员成本计算按照人力资源和社会保障部门有关规定及本合同约定的中标服务单价执行。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.1.4预算说明

本次物业招标项目最高限价为1920.40万元，具体构成如下：招标文件规定的全部管理、服务所发生的人工相关费用（含工资、社会统筹保险金、过节补贴费、高温费、夜班费、工作餐补贴、带薪年休费、培训费、服装费、体检费等）、当采购人发生突发情况需要处理（突发公共卫生事件或者不可抗力事件，包括爆管、渗漏、返水、漏气、停水、停电、停气等紧急抢修）或上级临时性指令性任务（包括节假日会务服务等）需要紧急加班的、周日门诊、周末手术加班等、中标人管理费及增值税税费、国家最低工资调整涉及的相关费用等一切费用。合同期间采购人不再另行增加支付上述内容内的任何费用。价格组成明细清单中列明中标人人员实际社保等缴费金额，中标人每月提供社保缴费、每月提供考勤记录、每年提供商业保险缴费佐证资料报采购人审核。若中标人实际社保等缴费金额低于所报金额，则差额应同步从采购人支付服务费用中调减。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，先服务后付款。分期付款具体支付时间和比例见下表：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年9月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 20% |
| 2 | 2026年10月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 20% |
| 3 | 2026年11月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 20% |
| 4 | 2026年12月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 20% |
| 5 | 2027年1月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 20% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1国家和市政府颁发的有关物业管理的法律、法规、标准和规范性文件；

8.2经有关部门批准的项目预算、政府采购计划、内容及其他文件；

8.3委托单位依法签订的采购协议、与物业管理项目有关的其他协议、文件等；

8.4国家发展改革委、建设部关于印发《物业服务收费明码标价规定》、现行行业规定、项目招标文件、图纸、中标人投标文件及其他经委托单位、施工中标人双方确认的其他相关文件等。

8.5关于执行《物业管理企业资质管理办法》有关问题的复函建办法函[2004]385号；

8.6政府的其他有关物业管理中涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

8.7预算单位（使用单位）的物业现场实际情况；本项目招标文件、实施单位投标文件和双方确认的其他相关文件等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1岗位汇总表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆家嘴院区（北院）（含临沂路学生中心、沪西校区实验楼、金湾） |  |  |  |
| 1 | 管理岗 | 7 | 详见下表 |
| 2 | 保洁岗 | 95 | 详见下表 |
| 3 | 工勤岗 | 111 | 详见下表 |
| 4 | 运送岗 | 20 | 详见下表 |
| 5 | 电梯岗 | 6 | 详见下表 |
| 6 | 会务岗 | 6 | 详见下表 |
| 7 | 维修岗 | 23 | 详见下表 |
| 陆家嘴院区小计 |  | 268 | 详见下表 |
| 世博园院区（南院） |  |  |  |
| 1 | 管理岗 | 7 | 详见下表 |
| 2 | 保洁岗 | 96 | 详见下表 |
| 3 | 工勤岗 | 68 | 详见下表 |
| 4 | 运送岗 | 17 | 详见下表 |
| 5 | 电梯岗 | 4 | 详见下表 |
| 6 | 会务岗 | 1 | 详见下表 |
| 7 | 维修岗 | 12 | 详见下表 |
| 世博园院区小计 |  | 205 |  |
| 合计 |  | 473 |  |

9.1.2陆家嘴院区人员明细表

| 部门 |  | 岗位 分布 | 岗位说明 | 岗位 | 岗位数 | 建议工作时间 | 工作时间（天/周） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服中心 |  | 项目经理 | 负责项目日常管理及运维 | 管理 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 项目主管 | 负责保洁、运送条线日常管理 | 管理 | 3 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 项目领班 | 负责保洁、电梯、会务条线人员管理 | 管理 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 项目文员 | 负责项目考勤、薪酬及人事等事宜 | 管理 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
| 保洁部 | 新大楼 | B1-B2车库、后厨南侧通道 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | B1病区药房、电梯厅、公区过道及卫生间 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有药物运送及其他工勤及保洁工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1F全区域 | 区域内所有保洁及专科门诊区域消毒工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 5 |  |  |  |
|  |  | 3F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 |  | 7 |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5F全区域 | CCU区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 导管室区域内所有工勤工作 | 工勤 | 4 |  | 6 |  |
|  |  | 6F全区域 | 供应室区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | ICU、RICU区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 |  | 7 |  |
|  |  |  | 供应室区域内所有工勤工作包括清洗器械、消毒灭菌工作（灭菌器操作者需要持特种设备安全管理和作业人员证书） | 工勤 | 3 |  |  |  |
|  |  | 7F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 手术室区域内所有运送、消毒、转运病人、药品摆放、周末清洁等 | 工勤 | 22 | 8小时工作制 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 麻醉区域内所有运送及内镜患者转运、环境清洁消毒、物资领用等 | 工勤 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 8F静配中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 3 |  |  |  |
|  |  | 8F办公及血库、病理科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及送检、标本运送、库房整理等工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 10F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤、送检、标本运送、库房管理、被服管理等工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 11F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 12F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及标本运送、带检等工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 15F病区 | 区域内所有保洁及库房管理、被服管理等工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及带检、标本运送等工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 16F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁及库房管理、被服管理等工作 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤及带检、标本运送等工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 17F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 18F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 19F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 20F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 21F病区 | 区域内所有保洁及库房管理、被服管理等工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤、标本运送、送检工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 22F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  | 25会议中心26楼会议中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 电梯保洁 | 电梯及自动扶梯轮流清洁并做不锈钢护理 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 生活、医疗垃圾收集 | 生活垃圾、医疗垃圾分类收集并转运消毒 | 保洁 | 2 | 12小时工作制 | 7 | 按需 |
|  | 老大楼 | B1 | 体检区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 体检区域内所有工勤工作 | 工勤 | 4 |  |  |  |
|  |  | B1 | 放化疗区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 放化疗区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  | 6 |  |
|  |  | B1 | 药库及公共通道所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 1F | VIP体检 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 1F急诊、重症监护、放疗病房、抢救室、公区 | 区域内所有保洁、工勤、患者转运等工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  |  | 保洁 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  |  | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 感染科（发热、肠道、肝病门诊、病区） | 区域内所有保洁及标本运送、带检、感控消杀等工作（有夜班，感染性风险岗位） | 保洁 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及协助科室库房整理、被服管理、标本运送、带检、感控消杀等工作（感染性风险岗位） | 工勤 | 1 | 8小时 |  | 按需 |
|  |  | 门诊大厅及检验科等区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 7 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1F影像科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1楼儿科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F东区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F中区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F西区 | 区域内所有保洁及标本收运、环境整理、物资清点等工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及标本收运、环境消杀、库房整理等工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3F东区 | 区域内所有保洁、库房整理、被服管理等工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 需经科室培训考核合格 |
|  |  |  | 区域内所有工勤（内镜器械清洗消毒、协助设备维护、整理物资）等工作 | 工勤 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 区域内所有运送、整理物资兼环境卫生 | 工勤 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3F中区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 需经科室培训考核合格 |
|  |  |  | 区域内所有工勤（口腔器械清洗消毒）等工作 | 工勤 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3F西区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 5F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 6F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤、送检、库房管理、被服管理等工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 7F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作及送检、领用物品、科室日常保障 | 保洁 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 8F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 9F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁及协助整理库房、清点物资、科室日常保障工作 | 保洁 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 10F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤、送检、库房管理、被服管理等工作 | 工勤 | 1 |  | 5 |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 11F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 12F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 15F、16F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁及送检、标本运送、库房管理等工作 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 3 |  | 6 |  |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作及带检、标本运送、库房管理等工作 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 17F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  | 6 |  |
|  | 其他岗位 | 临沂路学生中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 实验室 | 区域内所有保洁、工勤等工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 金湾 | 区域内会务工作 | 会务 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 住院病人接送报告 | 门诊各科物料领取、发放报告等工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 楼道 | 院内楼道保洁 | 保洁 | 3 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 室外环境保洁 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 绿化养护 | 北院室外绿化养护 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 太平间 | 尸体收运、信息登记及环境保洁 | 工勤 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 洗涤房 | 全院地巾清洗及收发工作 | 工勤 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 生活及医疗垃圾房 | 生活垃圾、医疗垃圾及医塑分类收集并转运消毒 | 保洁 | 5 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
| 运送部 | 调度中心 |  | 运送安排、接听电话、各类检查单子的发放、保洁等工作 | 运送 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  | 运送班组1 |  | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 10 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  | 运送班组2 |  | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 8 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  | 运送夜班班组 |  | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 1 | 12小时工作制 | 7 | 按需 |
|  | 会务 |  | 区域内会务工作 | 会务 | 4 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
| 维修部 | 电工间 |  | 配电间高压值班 | 维修 | 2 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 低压维修电工 |  | 4 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  |  |  | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  | 锅炉间 |  | 锅炉房值班 | 维修 | 2 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  | 电梯工 |  | 电梯驾驶 | 电梯 | 4 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |
|  | 修理组 |  | 管道工，木工 | 维修 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  |  |  | 3 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  | 事务组 |  | 外勤（信件、资料、血、标本外送）、搬运、零星应急杂活 | 维修 | 7 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  | 制冷组 |  | 制冷设备巡视及应急检修 | 维修 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  | 液氧供应 |  | 气体及设备调试管理 | 维修 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
| 综合服务替班 |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
| 总岗位数 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |

9.1.3世博园院区人员明细表

| 部门 |  | 岗位 分布 | 岗位说明 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 工作时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服中心 |  | 项目经理 | 负责项目日常管理及运维 | 管理 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 项目主管 | 负责保洁、运送条线日常管理 | 管理 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 项目领班 | 负责保洁、电梯、会务条线人员管理 | 管理 | 3 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 项目文员 | 负责项目考勤、薪酬及人事等事宜 | 管理 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
| 保洁部 | 住院部A楼 | 6F产房 | 区域内所有工勤、保洁工作 | 工勤 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 6F新生儿科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 7F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 8F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 9F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 10F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 11F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 12F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 13F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 14F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 15F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 15FCCU | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 16F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 17F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 18F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 19F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 20F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 21F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 22F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 23F干细胞中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 5F配置中心 | 区域内工勤（保障药物配送）工作 | 工勤 | 3 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 5F行政办公区 | 区域内所有会务等工作 | 会务 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 4F重症监护室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 4F心脏监护室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 4F脑卒中监护室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 4F手术室 | 手术室区域内所有运送工作 | 工勤 | 8 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 手术室区域内所有运送工作 | 工勤 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 手术室区域内清洗器械工作 | 工勤 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 手术室区域内所有保洁及库房管理等工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 4F麻醉科 | 麻醉科工勤、保洁及内镜患者转运等工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 4FDSA\介入 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  | 裙楼及公区 |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 3 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 3、4F病理科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 4F门诊及公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 3F血液净化中心 | 区域内所有工勤、保洁工作 | 工勤 | 2 | 12小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  |  |  | 1 | 8小时工作制 |  |  |
|  |  | 3F公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 3F门诊A、B、C、D区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按需 |
|  |  | 3F超声室功能科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有取号预约工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 3F内镜中心 | 区域内器械洗消、协助设备维护、物资管理等工作 | 工勤 | 4 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有病人运送及环境清洁工作 | 工勤 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁及库房管理等工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 3F特需门诊 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及陪检、物资清点及库房管理等工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 3F口腔科 | 区域内所有保洁工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F妇产科门诊 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F门诊A、B、C区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F检验中心兼4F血库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤及扫描分拣标本、疾控标本转运等工作 | 工勤 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F体检中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 3 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 2F急诊内科病房 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F急诊输液室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F急诊留观室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 2F急诊重症监护室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 1F门诊大厅公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 1F住院部大厅公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 1F儿科（门诊、病房） | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 12小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 1F影像中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 1F急诊抢救室、心电图室/B超室、急诊X线拍片室、急诊手术室门诊 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 12小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 1F日间病房及5、6号门门厅 | 区域内所有工勤兼保洁工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 1F急诊诊室及公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 1F肿瘤门诊 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 1F功能神经科门诊 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 洗涤房 | 清洗所有保洁用地巾 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 药房 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | B1核医学、细胞样本库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | B1车库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | B2车库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  | VIP6-12 | B6楼 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | B7楼 | 区域内所有保洁、库房管理及送检等工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | B8楼 | 区域内所有保洁、库房管理及送检等工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | B9楼 | 区域内所有保洁、库房管理及送检等工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | B10、B11楼生殖科 | 区域内所有工勤及器械洗消运送、消毒包转运工作 | 工勤 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁及南北两院物品转运兼相应门诊区域保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | B12楼再生研究中心、24楼办公室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  | 其他 | 动物实验室 | 区域内所有保洁、协助饲养小动物等工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 教培中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 感染科门诊及病区 | 区域内所有工勤、保洁及协助科室库房整理、被服管理、标本运送、带检、感控消杀等工作（感染性风险岗位） | 工勤 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 钢结构临房 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 外围保洁 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 5 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 绿化 | 南院室外绿化养护 | 工勤 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 生活及医疗垃圾房 | 生活垃圾、医疗垃圾及医塑分类收集并转运消毒 | 工勤 | 1 | 12小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  |  |  |  | 1 | 8小时工作制 |  |  |
|  |  | 太平间 | 尸体收运、信息登记及环境保洁 | 工勤 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 楼梯保洁 | 全院楼梯保洁 | 保洁 | 2 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 电梯保洁 | 电梯及自动扶梯轮流清洁并做不锈钢护理 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
| 运 送 部 |  | 运送班组 | 接送病人各项检查、运转等工作 | 运送 | 15 | 8小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 调度中心 | 运送安排、接听电话、各类检查单子的发放、保洁等工作 | 运送 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 运送夜班班组 | 负责调度、病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 1 | 12小时工作制 | 7 | 按需 |
| 维 修 部 |  | 维修领班 | 维修部管理 | 维修 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  | 维修部日班 | 维修班组 | 维修 | 5 | 8小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 维修部夜班 | 维修班组 | 维修 | 1 | 24小时工作制 | 7 | 按需 |
|  |  | 电梯工 | 电梯保洁、驾驶 | 电梯 | 3 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  | 电梯保洁、驾驶 | 电梯 | 1 | 12小时工作制 | 6 | 按需 |
|  |  | 事务组 | 外勤（信件、资料、血、标本外送）、搬运、零星应急杂活 | 维修 | 5 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
| 综合服务替换班 |  |  | 院区内所有工作 | 保洁 | 1 | 8小时工作制 | 5 | 按需 |
|  |  |  |  | 工勤 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

本项目采取中标人派驻项目点的经理负责制，项目点经理及管理团队应全权代表中标人负责项目点的全部工作（人员安排、质量考核等）。项目点经理及管理团队应无条件接受采购人主管部门的管理。

9.2.2 管理制度

相关制度均参照采购人制定的制度及考核标准。

9.2.3 管理团队要求

具有丰富的从事医院物业管理相关经验，具有良好的职业精神及团队管理能力，服从采购人的领导，具有良好的执行能力以及应急反应能力，对相关物业工种要求相对熟悉和了解。

采购人为全面禁止吸烟的公共场所，中标人所属各类人员发现任何人在院内吸烟时，应立即主动予以劝阻，并告知其本院为无烟单位及吸烟的危害。劝阻无效的，应及时向采购人相关管理部门（如保卫科）报告。

9.3 各岗位具体服务要求

本项目所有服务人员性别不限，年龄范围：18周岁至65周岁以下（超过法定退休年龄者每年提交体检报告，体检费用由中标人承担，体检报告交采购人复核）

#### 9.3.1管理人员岗位职责

##### 9.3.1.1项目经理岗位职责

1）在院领导和运作经理的领导下，全面负责东方医院项目工作，为医疗服务提供强有力的后勤支持和保障，确保医疗工作正常开展；

2）负责对后勤及各部门的监督及工作检查、考核，协调各部门之间的工作配合。保证后勤管各项工作落实到实处。

3）负责定期组织各部门巡视医院各个区域，发现问题及时整改解决。

4）定期参加召开后勤保障工作会议，研究工作中存在问题，总结经验，安排布置工作。

5）组织建立、完善安全责任制及应急预案，预防各类安全事故及灾害发生。

##### 9.3.1.2保洁部主管岗位职责

1）在项目经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能：

2)负责制定本部门年度培训计划、管理计划、年度财务预算计划；

3）负责管理项目服务范围内清洁、生活垃圾、专项保洁、接待、回访等项服务工作；

4）参加项目经理主持的部门例会，总结当月工作，制订下月计划；

5）负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理医患（客户）投诉；

6）遇有紧急事故，协助处理善后工作；

7）接受及处理客户投诉，并予记录，及时解决；

8）定时巡视检查清洁情况；

9）保洁工作的现场管理，及时了解保洁员的思想和生活动态，解决疑难问题。

10）严格按保洁管理作业程序和保洁标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、抽查、项目定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。

11)合理配置服务区域内保洁和清扫工具的数量，合理配备保洁人员，确保服务区内不留卫生死角。

12）负责保洁内务管理工作的安排和实施，每月组织召开保洁情况分析会，总结一周保洁工作。

13）负责保洁员的岗位技能培训工作，确保服务质量。

14）带领保洁各班完成项目经理安排的临时任务。

15）完成上级领导交办的各项任务。

##### 9.3.1.3运送部主管岗位职责

1）在项目经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能：

2）运送工作协调管理，及时与各病区、检查科室、护理部及医疗业务部等部门联系，不断修正运送工作流程。

3）运送工作的现场管理，及时了解运送员的思想和生活动态，解决疑难问题。

4）严格按运送管理作业程序和运送标准及检查考核评分标准，对主管领班及员工进行检查考核。

5）合理配置服务区域内运送人员和运送工具的数量，动态合理配备运送员，确保运送服务完整。

##### 9.3.1.4维修部主管主要职责

1）全面负责维修部的管理工作，向项目经理负责，并接受项目经理和院方的督导。

2）有高度的责任心和事业心，认真钻研技术，讲求质量，做到精益求精。

3）负责维修和技术的组织、指导及管理工作。负责安装验收、安全运行、维修保养等管理工作。

4）负责对维修部人员的调配和管理。做好技术培训等工作，发挥和调动部门员工的积极性，并按有关制度做好考核工作。

5）制定、完善各项设备管理规章制度，建立并贯彻落实各项设备管理规章制度。

6）主持设备的日常维护工作。

7）与各个部门之间密切配合，相互沟通。完成上级领导交办的其他各项工作。

#### 9.3.2保洁人员岗位职责

1）总体要求

服从工作安排，责任心强

2）人员自身要求

性别不限。

3）各工作点具体工作要求

①公共环境清洁范围：医院公共环境卫生含地面、广场、地下空间、道路、大门、岗亭、明沟渠、走廊、楼道、楼梯、大厅、门窗、柱面、墙壁、电梯内外、走火梯、各种招牌、指示牌、消防箱、警铃、开关表面、各种扶手、宣传栏、天花板上的各种灯饰、空调风口、梯间各种风扇、公共厕所、楼顶、棚顶、飘台及垃圾收运（至院内垃圾堆放点）。

②临床科室清洁范围：各临床科室的地面、门窗、窗帘布的拆换、办公室、护士站桌椅及治疗室的补液柜架、空调风口的百叶窗、窗式、分体空调滤网、清洁室、配餐室、卫生间的瓷砖、便器、洗手盆、间隔的屏风、铝合金墙及玻璃、病房病床、床头柜、输液架、各种手推车（不含维修上油）、各种可湿抹的仪器表面（忌水及有特殊要求除外）、垃圾收运（含医疗废弃物）。

③非临床科室、办公区清洁范围：地面、地脚砖、天花板、办公室、诊疗室、候诊室、值班室各种桌椅、柜架（不包括整理物品）、各种可湿抹的车架、特殊的床椅、器械、仪器表面（不含送维修及保养）、空调口（不包括滤网）、风扇、排气扇、所有门窗、窗帘布的拆换、厕所及墙壁瓷砖、洗手盆、洗物盆及收运垃圾。

④垃圾清运管理范围：院内各类生活垃圾（不包括餐厨垃圾）、医疗废弃物收集转运到暂存点、垃圾房管理；生活垃圾及医疗废弃物处置费由医院负责，医疗废弃物处置过程中因中标人处置不当产生的处罚应由中标人承担；院内可回收废品收集、转运、处置及暂存点管理、医疗废弃物的管理和处置必须符合国家和市政府的相关规定，遵守医院关于医疗废弃物的规章制度，并制定相关实施方案。

⑤特殊地面的养护保洁：PVC地面、石材地面、玻化砖地面保洁，每天一次以上，做到地面无污迹痰迹，无纸屑烟蒂，有光亮。

#### 9.3.3工勤人员工作职责

#### 9.3.3.1工勤人员职责

1）生活垃圾管理：负责全院生活垃圾收运、暂存点分类存放及配合环卫公司转运等工作。

2）医疗垃圾管理：负责全院医废垃圾收运、暂存点分类存放及配合医废公司转运等工作。

3）医塑管理：负责全院医塑垃圾收运、暂存点存放及配合固废公司转运等工作。

4）器械消毒：负责供应室、内镜室、手术室、口腔科器械消毒清洗等工作。

5）绿化养护：负责全院绿植浇水、施肥、修剪、除草等日常工作。

6）院内运输：负责各科室手术病人、检验标本、药品、医疗物资和日常物品的运送等工作。

7）太平间管理：负责尸体接收、存放及配合殡仪馆转运等工作。

8）洗涤消毒：负责全院地巾清洗及收发工作。

#### 9.3.3.2绿化维护职责

1）负责养护区域内的所有植物浇水、修剪、除草、除虫、松土、剪枝、补种、保温、施肥等日常养护，保持绿化物的完整和生长良好，确保原有植被继续成活率在95%以上。

2）根据春、夏、秋、冬四季植物的不同需求适时浇水，确保草地、植被及树木正常生长。

3）花坛、草地的除杂、修剪每年至少4次，保持造型美观；乔木每年修剪1-2次，及时修剪枝叶，修剪下的枝叶要及时清运。

4）按四多、四少、四不、三忌的规则施肥，每年3次(三月、六月、十月)，适合院内各类绿化物的复合肥。

5）实验室区域内每周一次绿植养护，用于会议室办公室以及阳台的绿植养护。

东方医院两院区范围内的室外全部花坛、绿化带和绿化区等所有绿化苗木草皮进行养护，绿化面积约20000平方米。

具体苗木清单见下表

| 位置 |  | 名称 | 数量 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆家嘴院区 | 香樟 | 7 | H1.6-2.5 | 颗 |
| 2 | 陆家嘴院区 | 真葵 | 8 | H1.5-2.1 | 颗 |
| 3 | 陆家嘴院区 | 黄杨 | 1 | H40 | 颗 |
| 4 | 陆家嘴院区 | 铁树 | 16 |  | 颗 |
| 5 | 陆家嘴院区 | 松柏 | 2 | H1-1.6 | 颗 |
| 6 | 陆家嘴院区 | 秀球 | 49 | H1.3-2 | 颗 |
| 7 | 陆家嘴院区 | 草花 | 5 |  | 颗 |
| 8 | 陆家嘴院区 | 混合 | 720 | H0.5-0.8 | ㎡ |
| 9 | 陆家嘴院区 | 五针松 | 3 | H60-80 | 颗 |
| 10 | 陆家嘴院区 | 樱花 | 8 | H40-60 | 颗 |
| 11 | 陆家嘴院区 | 杜鹃 | 8 | H30-50 | 颗 |
| 12 | 陆家嘴院区 | 紫藤 | 42 | H20-40 | 颗 |
| 13 | 陆家嘴院区 | 榉树 | 14 | H25-30 | 颗 |
| 14 | 陆家嘴院区 | 海棠 | 15 | H20-35 | 颗 |
| 15 | 陆家嘴院区 | 桂花 | 27 | H25-40 | 颗 |
| 16 | 陆家嘴院区 | 紫薇 | 10 | H25-35 | 颗 |
| 17 | 陆家嘴院区 | 罗汉松 | 1 | H30-50 | 颗 |
| 18 | 陆家嘴院区 | 冬青 | 4500 | H10-15 | 颗 |
| 19 | 陆家嘴院区 | 草皮 | 500 |  | ㎡ |
| 20 | 陆家嘴院区 | 黄杨 | 1 | H30-40 | 颗 |
| 21 | 世博园院区 | 桂花 | 76 | H40-60 | 颗 |
| 22 | 世博园院区 | 绣球 | 112 |  | 颗 |
| 23 | 世博园院区 | 银杏 | 2 | H150-200 | 颗 |
| 24 | 世博园院区 | 银杏 | 10 | H50-80 | 颗 |
| 25 | 世博园院区 | 铁树 | 20 |  | 颗 |
| 26 | 世博园院区 | 石榴 | 7 | H20-35 | 颗 |
| 27 | 世博园院区 | 香樟 | 20 | H250-300 | 颗 |
| 28 | 世博园院区 | 香樟 | 90 | H60-90 | 颗 |
| 29 | 世博园院区 | 罗汉松 | 1 | H60 | 颗 |
| 30 | 世博园院区 | 五针松 | 1 | H60 | 颗 |
| 31 | 世博园院区 | 紫藤 | 160 | H20 | 颗 |
| 32 | 世博园院区 | 紫藤 | 20 | H10-15 | 颗 |
| 33 | 世博园院区 | 广玉兰 | 3 | H30-50 | 颗 |
| 34 | 世博园院区 | 紫薇 | 45 | H30-50 | 颗 |
| 35 | 世博园院区 | 杜鹃 | 26 | H40-60 | 颗 |
| 36 | 世博园院区 | 榉树 | 8 | H30-50 | 颗 |
| 37 | 世博园院区 | 茶花 | 7 | H20-35 | 颗 |
| 38 | 世博园院区 | 海棠 | 25 | H20-30 | 颗 |
| 39 | 世博园院区 | 樱花 | 7 | H30-40 | 颗 |
| 40 | 世博园院区 | 桃树 | 15 | H20-30 | 颗 |
| 41 | 世博园院区 | 花木箱 | 10 |  | 颗 |
| 42 | 世博园院区 | 鹅掌木 | 6 |  | 颗 |
| 43 | 世博园院区 | 松柏 | 3 | H60-90 | 颗 |
| 44 | 世博园院区 | 草皮 | 700 |  | ㎡ |
| 45 | 世博园院区 | 冬青 | 2500 |  | 颗 |

#### 9.3.4运送人员岗位职责

1）负责运送医院内的住院病人\抢救病人的X片\CT\MRI\骨密度\超声等医技检查；住院病人的高压氧舱运送；运送过程中应严格执行病人出入病房管理，保证安全。

2）负责运送医院住院病人的血标本\粪便标本\病理标本的运送；运送过程应严格遵守院内感染防护要求，防止污染。

3）负责医院内的医疗文件（病史资料\化验单\会诊单\手术通知单等）的运送。

4）负责医院内小型物品及小型医疗器械的运送。

5）负责医院内的医疗废弃物的收集运送，收集过程应严格执行院内医疗垃圾的管理制度。

6）负责医院手术室\产房\供应室\药房\药库\检验科\内镜室\康复科\高压氧舱的驻守运送服务；

7）建立运送中心，24小时的运送工作。病人标本送检、报告发放，药品配送，做到及时、准确、无误。运送病人检查、入院、转床，做到热情、认真、安全。

#### 9.3.5电梯驾驶员工作职责

（1）日常值守与操作

1）严格按照电梯操作规程平稳操控电梯，规范启停、开关门，保障乘梯安全与舒适。

2）坚守工作岗位，不擅自离岗、串岗，工作期间不玩手机、闲聊，专注值守。

3）按乘客需求合理调度电梯，高峰期做好分流引导，提高运行效率。

（2）安全巡查与隐患排查

1）每次运行前检查电梯轿厢、门机、指示灯、报警装置、应急电话是否正常。

2）运行中留意电梯异响、晃动、异味、卡顿等异常情况，发现问题立即停用并上报。

3）监督电梯额定载重量，严禁超载、超员，劝阻携带易燃易爆、尖锐危险物品人员乘梯。

（3）乘客服务与秩序维护

1）主动引导乘客有序进出，提醒老人、小孩、孕妇注意脚下，避免夹伤。

2）耐心解答乘梯疑问，文明用语，妥善处理乘客投诉与矛盾。

3）遇紧急情况（停电、困人），第一时间安抚乘客，按流程上报并配合救援。

（4）卫生与台账管理

1）保持轿厢内整洁，及时清理垃圾、杂物，定期擦拭扶手、内壁。

2）认真填写电梯运行记录、巡检台账、故障登记，做到记录完整可查。

3）配合维保人员开展检修工作，做好交接记录。

（5）应急处置

熟悉应急救援流程，掌握困人自救、紧急停止、报警求助方法，遇到突发状况冷静处置，杜绝违规强行开门、扒门等危险操作。

#### 9.3.6会务人员岗位职责

1）服务范围：负责所有会议室各种会议的接待和视频的播放等工作。

2）工作职责：各类会议、活动保障与服务等。会议室清洁、管理（会前准备、会中服务、会后收尾）；活动场所清洁、服务、管理。

3）人员自身要求：有相关工作经验，为投标人正式在职职工，不接受兼职。

4）各工种（工作点）具体工作要求

熟悉各类会议室的基本情况和会场服务物品，设施设备的位置摆放及操作使用方法，能适应每个会场的服务工作。

主动了解和掌握会议服务礼仪知识，并能在实际工作中正确运用。

按照会议规范服务的要求着装打扮，随时保持整洁、端庄的自身形象。

及时了解和掌握所服务会议室的名称、地点、起止时间、程序、参会人数、会场服务的具体要求，有针对性地做好准备工作。

需要候场的会议（包括领导会议），每场要做好会中服务工作，及时、适量添加开水，15—20分钟续茶水一次，不需要候场的会议，每场要倒好第一杯茶并询问主办者后方可离开。

遵守劳动纪律，准时上下班，不得迟到早退。

负责各类会议用茶水、点心的摆放工作。

按照各类会议要求，摆放横幅、指示牌、方向牌、名牌、席卡，并负责回收工作。

根据会议需要，做好院领导和重要客人进入会场的引领入座服务工作。

负责提供科室需要的额外物品，如果盘、席卡、年鉴、纸张等。

负责院办各类文件、会议通知、物品、锦旗的发放登记工作。（重要文件立即发送，其余的当天内发送完，并做好签收工作）。

金湾G2一层会议中心共计14个会议室，面积合计约1516平方米。

#### 9.3.7维修部人员工作职责

（1）总体要求

1）熟悉相关设施设备的结构、工作原理及一般故障的排除，工作责任心强，有较强的应急反应能力。

2）具有相关工作经验，如具有相应上岗证书及操作证书，请提供相关证明文件。

3）配备的人员需为中标人全职在职职工，不接受兼职及退休职工。

4）配电间每名电工请提供电工证，锅炉组每名锅炉工需持证上岗。

（2）服务范围

陆家嘴院区：包括但不限于上述物业范围内的配电间运行管理、配电相关日常维修；锅炉房日常运行管理；分体空调的日常运行、清洁、维修、消毒等；电梯驾驶、保洁等；给排水相关运行、维修、取样等；建筑物及配套设施零星维修等；供应室、检验科操作高压消毒锅等。

世博园院区：包括但不限于上述物业范围内的电梯驾驶、保洁等；给排水及污水处理相关运行、维修、取样等；建筑物及配套设施零星维修等；供应室、检验科操作高压消毒锅等。

（3）工作职责

1）维修部员工

a、遵守劳动纪律，做到文明管理、文明服务、文明维保。

b、保证院内的设施、设备的安全运行，对服务单位负责。

c、全面了解、掌握项目设备的运行技术状况。

d、检查所属设备运行情况，发现隐患及误差立即纠正或上报主管和领班。

e、填写设备运行记录，分析故障原因制定解决办法。

2）配电组电工职责

a、配电操作规程，负责配电设备的运行监护，严守配电房值班、交接班和人员进出的有关规定，杜绝闲杂人员进入，确保配电设备安全运行。

b、按照配电设备维修保养规程，进行日常维修和例行保养。

c、坚守岗位，定期（定时）巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。

d、负责做好配电间安全防范措施，如：门、窗、绝缘材料、消防器材等，做好“四防”工作，确保安全运行。

e、当发生停电事件时，要立即与供电部门联系，问清停电原因和恢复时间，并做好准确记录。及时启动切换另一路电源，保持正常供电。有关情况应及时向上级报告。

f、负责保管好配电房的日用仪器、仪表和各类工具，做到器具准确、完好，取用方便。

g、负责配电间的设备和场地整洁、卫生、无杂物，机房内不得抽烟、吃零食，严禁将易燃易爆等危险品带入配电房内。

h、发生故障时，值班人员应保持清醒头脑，按照操作规程及时排除故障。

i、服从班组长的日常工作指令，在需要时协助他人做好工作。

j、及时完成上级下达的其他工作任务。

3）维修组电工职责

a、定期检查医院所有的电力设备及线路，严格按照安全操作规程作业，确保工作安全有效。

b、工作中严格执行电工操作规程，树立安全第一、服务第一、质量第一的观念，热情周到地为全院职工和病人服务。

c、严格按照规定时间完成维修工作，在工作中违反规定与不执行安装标准所造成的技术、质量、工期等不符合要求以致造成损失的，需追究个人责任。

d、定期进行安全检查工作，并做好检查记录，发现安全隐患及时处理，处理不了的情况及时上报有关领导。

e、加强设备和线路的缺陷管理，及时发现、正确汇报、迅速处理、记录入档。

f、增强成本节约意识，积极提出降低医院成本的合理化建议。

g、积极参与业务学习和教育培训，提高业务技能和服务意识。

h、保持工作场所干净整洁。

i、及时完成上级下达的其他任务。

4）维修木工岗位职责

a、负责医院门、窗、锁具、闭门器、窗帘导轨和医疗办公、生活家具类物品的维修、保养、安装。

b、负责医院各区域木制固定设施、玻璃、镜具、标志牌、指示牌的维护保养、维修、更换。

c、自用机电、机械设备和工具按操作规程操作使用，同时负责日常的维护、保养，接受有关人员检测、检修指导。

d、小件非五金类，如木、橡塑等物品的制作、安装。

e、落实工作区域的防火安全措施，及时清理易燃物、可燃物。

f、及时准确无误地实施、完成。

E、维修管道工岗位职责

a、负责医院给排水系统、蒸汽系统、暖通系统的管道、阀门、泵、水箱、水池、水槽及其辅件的维修、保养、安装。

b、负责医院卫生洁具如：淋浴器具、洗脸盆、水龙头、坐便器、便斗等设备、设施的维修、保养和安装。

c、负责医院所有推车，包括餐车、器械车、平推车、抢救车、轮椅车等各类推车及普通病床、非木制家具的维修、保养。

d、负责餐饮、厨房设备（设施）、开水箱的维修、保养。

e、根据需要和安排、负责制作、维修金属结构的器件、小型扳金制品制件等。

f、负责本班组使用的各种设备、设施的维修保养工作。

g、及时、准确完成报修（派工）单工作任务。

h、严格执行设备、设施的维修保养制度，按照“三干净”：设备干净、机房干净、工作场地干净；“三不漏”：不漏水、不漏油、不漏气；“五良好”：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准操作实施。

5）锅炉工岗位职责

a、严格按操作规程操作，确保锅炉的安全运行。

b、做好锅炉及其附属设备、设施的维护保养工作，杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等现象。

c、坚守工作岗位，按规定做好巡视，并做好各项运行参数的记录。接班人员不到岗应主动坚守岗位。

d、努力学习业务知识，学习技术，提高司炉水平，做到勤观察、勤调节，保持锅炉压力、水位、燃烧三稳定。

e、每班必须排污一次，但不得在用汽高峰时排污，排污量根据水样分析而定。每班至少清洗一次水位表。

f、在运行中锅炉或附属设备（设施）出现故障时，应及时报告班长，联系保养单位，并一起参加故障的排除。

g、发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施，并及时向科负责人报告。

h、认真做好交接班工作，检查前班的操作记录，做好当班期间的工作记录和设备运行记录。

i、禁止无关人员进入锅炉房，因参观、检查等工作需要进入人员，由当班司炉工负责登记，并陪同检查、参观。

j、负责锅炉房的清洁卫生工作和锅炉水质化验。

k、配合、参与锅炉的检修、保养工作。

l、保持工作场所干净整洁。

m、及时完成上级交给的其他工作任务。

6）空调维修员

a、严格执行安全操作规程，尽心尽责，坚守岗位，服从指挥。

b、对中央空调制冷系统、供热系统、空调设备、通风设备、冷藏冷冻的运行实施维保检修。

c、观察仪表读数，认真巡视各种泵和阀的重要部件，逐项填写值班记录和运行日记报表并签名。

d、根据每日外界气温情况，确定每日开机时间、台数，使空调区域的温度舒适度的要求。

e、对管辖设备制定维保计划，做好日常维保工作，使所有设备的运行状态良好。

f、必须掌握设备运行技术状况。

g、抢修设备停机时，应先关掉电源开关，挂好标示牌，防止发生意外。

h、认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及系统情况，做到故障的准确判断、维修

7）液氧站及氧气间岗位职责

a、操作人员均应持证上岗，并采取24小时轮流值班，确保液氧站、氧气间安全可靠运行。

b、每2小时对液氧站、汇流排进行巡视、记录液氧余量、压力。

c、液氧罐余量不足时，及时进行切换，并订购液氧，确保全院液氧充足供应。

d、汇流排气体用完时，及时进行钢瓶更换，确保汇流排供气充足。

e、根据临床突发需求，进行钢瓶气体配送，（含氧气、二氧化碳、氮气、混合气体）。

f、夜间及非工作日需协助调配中心配送医疗设备。

g、接到临床需求20分钟内，完成气体、设备配送。

h、维护工作场所整洁，严禁烟火，确保气体分类存放。

i、做好订购、入库、出库相关信息登记。

j、一旦发生气体泄漏、或低压报警，应第一时间通知医学装备科组织进行抢修。

（4）各工作点具体工作要求

1）中标人负责所有设备运行管理(陆家嘴院区不含中央空调，世博园院区不含空调、配电、锅炉、发电机)，出现故障及时维护，超过4小时不能修复的必须向设备主管部门及时汇报。

2）给排水系统---为全院给排水系统（包括陆家嘴院区给水箱6个、世博园院区给水箱7个、高低压给水泵、排水泵以及整个管网系统设备设施、管道及末端等），工作内容为给排水系统设备的管理操作运行、日常巡视、清洁清理、设备管路及末端设施维护保养及维修（含龙头、阀门、马桶、喷淋、排堵等）、各种系统管路设施的跑冒滴漏堵的排除、安全计量监控、突发事件应急处理等，保证设备正常运行达到98%。

3）全院压缩空气系统、真空吸引系统、蒸汽和热水（陆家嘴院区3台锅炉）、中心供氧系统、电梯系统、污水处理系统、生活供水系统（包含但不限于）——以上系统的设备设施和管路，工作内容为以上系统设备的管理、操作运行、日常巡视及记录。其中巡检中发现的系统故障应及时上报医院方进行维修。

4）以上系统的清洁清理、设备管路维护保养及基本维修、安全计量监控和检查、系统故障报修、突发事件应急处理等。

5）设施设备的维护和一般修理，包括大楼基建范围、水电末端等，由院方提供维修配件和材料，物业公司只负责维修更换，损坏件以旧换新，特殊工种须具备特殊工种操作证。

6）上述系统管理服务的工作要求：

a、按照“专业化、一体化”标准，有相关物业之维修设备管理的资质，能够进行相应系统的操作运行、维护保养、安全计量监控、基本维修的管理，系统专业人员有相关上岗资格证明。

b、选用单位要做到“三到位”：培训到位、专业人员到位、管理人员到位。要有相应管理方案、工作制度、作业规程、服务标准，且制定设备维保计划、备品备件计划，任务处理的及时性、故障报修和事件处理的请示汇报流程。

7）陆家嘴院区及世博园院区各4部电梯需8小时有人值守、规范操作服务，做到着装统一，文明用语，礼貌用语，到站报站，轿厢整洁。

8）液氧罐、空气压缩机、三气（氩气、笑气、二氧化碳）等管道供气的巡检：要满足医院病床、留观病床、门诊输液、手术室、DSA、产房单位、人流单位注射室、清创室，抢救室等气体保障，液氧罐须每二小时巡视一次，保持压力容器在正常工作状态下运行及零星气体调换、交接、管理、登记。

9）其它（少量可能没有罗列到的建筑设备设施设备的运行与管理，并做好节能减排，事事处处注意节约水、电、气。勤动手，免浪费。

（5）维修设备维保管理

陆家嘴院区

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | B1 | 青岛法罗力蒸汽锅炉及软水器、排污缸 | WNS1.5-1.0-Q NS2-1.0-Y/Q | 4 | 有维保 | 有 |
| 2 | 配电间1 | B1 | 见附表1设施设备清单 |  | 21 | 有维保 | 有 |
| 3 | 配电间2 | B1 | 见附表1设施设备清单 |  | 4 | 有维保 | 有 |
| 4 | 分体及VRV空调 | 全院 | 大金、格力、美的等 | 1～5匹约120只，VRV空调外机34只，内机1150只。 | 不等 | 有维保 | 有 |
| 5 | 电梯 | 全院 | 迪生 |  | 5、21 | 有维保 | 有 |
| 6 | 给排水相关 | 全院，见附表2设施设备清单 |  |  | 5、21 |  |  |
| 7 | 建筑物及配套设施零星维修 | 全院，见附表2设施设备清单 |  |  | 不等 |  |  |

世博园院区：

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 全院 | 三菱 | 10 | 有维保 | 有 |
| 2 | 给排水及污水处理相关 | 全院 | 各型 | 10 | 有维保 |  |
| 3 | 建筑物及配套设施零星维修 | 具体清单见附表2 |  | 10 |  |  |

附表1：

| 配电相关设施设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 10KV高压柜 | KYNJ7-12 | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 14 | 新楼高压配电间 |
| 2 | 三相干式变压器 | SCB10-2000/10 | 广州西门子 | 台 | 4 | 新楼高压配电间 |
| 3 | 低压配电柜 | MNS | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 52 | 新楼高压配电间 |
| 4 | 低压电容补偿柜 | A-SV9-S-A | 南京亚派科技股份有限公司 | 台 | 12 | 新楼高压配电间 |
| 5 | 直流屏电源柜 | GZDW33-40/11 | 苏州龙源电力科技有限公司 | 台 | 1 | 新楼高压配电间 |
| 6 | 电表屏 | ZFK-1-10-1 | 上海大华电器有限公司 | 台 | 2 | 新楼高压配电间 |
| 7 | 柴油发电机组 | R-LZ2000 | 无锡圣鑫科技有限公司 | 台 | 1 | 新楼高压配电间 |
| 8 | 10KV高压柜 | WZ1-10-08 | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 10 | 新楼高压配电间 |
| 9 | 三相树脂电力变压器 | SCB8-800/10 | 广东顺德特种变压器厂 | 台 | 2 | 新楼高压配电间 |
| 10 | 三相树脂电力变压器 | SCB8-1600/10 | 广东顺德特种变压器厂 | 台 | 2 | 新楼高压配电间 |
| 11 | 变压器温控仪 | VWT4.13 | 广东顺德特种变压器厂 | 台 | 4 | 新楼高压配电间 |
| 12 | 直流屏 | GZFA | 上海芙亚能源科技有限公司 | 台 | 3 | 新楼高压配电间 |
| 13 | 低压配电柜 | GCK | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 30 | 新楼高压配电间 |
| 14 | 低压电容补偿柜 | GCK | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 6 | 新楼高压配电间 |
| 15 | UPS | 3C-160S | 深圳正信电子有限公司 | 台 | 1 | 新楼高压配电间 |
| 16 | UPS | HPS-120KVA | 鸿宝 | 台 | 3 | 新楼8楼强电间 |
| 17 | UPS | HPS-10KVA | 鸿宝 | 台 | 1 | 新楼6楼强电间 |
| 18 | UPS | SK-UPS-30KVA | 深圳森科电力技术公司 | 台 | 2 | 新楼一楼东强电间 |
| 19 | UPS | SK-UPS-30KVA | 深圳森科电力技术公司 | 台 | 1 | 新楼二楼东强电间 |
| 20 | 动力配电柜 | XL-21 | 上海华星电器有限公司 | 台 | 82 | 分散在老大楼B1-17层强电间 |
| 21 | 低压配电柜 | XGL | 上海然效输配电设备有限公司 | 台 | 48 | 分散在老楼B1-17层东西强电间 |
| 22 | 低压配电箱 | XL-21 | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 158 | 分散在新楼B2-26层强电间 |
| 23 | 低压配电箱 | JXF | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 182 | 分散在新楼B2-26层强电间 |
| 24 | 新楼B2污水泵 | 配套电气箱 | 上海四建 | 台 | 7 | 分散在新楼B2层 |
| 25 | 老楼B1污水泵 | 配套电气箱 | 上海四建 | 台 | 10 | 分散在老楼B1层 |
| 26 | 老楼生活水泵 | 配套电气箱FOX | 上海华星电器有限公司 | 台 | 3 | 老楼B1层生活水泵房 |
| 27 | 新楼生活水泵 | 配套电气箱XL-21 | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 2 | 新楼B2层生活水泵房 |
| 28 | 老楼消防水泵 | 配套电气箱XGL | 上海然效输配电设备有限公司 | 台 | 5 | 老楼B1层消防水泵房 |
| 29 | 新楼消防水泵 | 配套电气箱XL-21 | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 4 | 新楼B2层消防水泵房 |

附表2给排水相关、建筑物及配套零星维修设施设备清单：

| 陆家嘴院区老楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 老楼蓄水池 | 水泥贴瓷砖 | 七建 | 个 | 2 | 老楼B1泵房 |
| 2 | 老楼蓄水池 | 水泥贴瓷砖 | 七建 | 个 | 2 | 老楼B1屋顶 |
| 3 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 1 | 老楼B1东室外雨水井 |
| 4 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 1 | 老楼B1西室外雨水井 |
| 5 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1东消防楼梯下 |
| 6 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1西消防楼梯下 |
| 7 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1体检对面公厕 |
| 8 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1肿瘤病房公厕 |
| 9 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1振波室旁 |
| 10 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1车库入口处 |
| 11 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1车库出口处 |
| 12 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B125号电梯旁 |
| 13 | 潜水泵 | 80QW43-13 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B125号电梯旁 |
| 14 | 潜水泵 | 80QW43-13 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B124号电梯旁 |
| 15 | 生活水泵 | A96548498P11122 | 格兰富 | 台 | 4 | 老楼B1水泵房 |
| 16 | 热交换器 | 半容积水水式 | 无锡四方机械 | 台 | 3 | 老楼东4楼设备层 |
| 17 | 热水循环泵 | MSA7112 | 威乐水泵 | 台 | 4 | 老楼东4楼设备层 |
| 18 | 热交换器 | 半容积水水式 | 无锡四方机械 | 台 | 3 | 老楼西4楼设备层 |
| 19 | 热水循环泵 | MSA7112 | 威乐水泵 | 台 | 4 | 老楼西4楼设备层 |
| 20 | 给排水管网 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 21 | 卫生洁具 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 22 | 办公家具 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 23 | 普通门窗 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 24 | 普通推车 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 25 | 普通病房 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 陆家嘴院区新楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 热交换器 | 容积式DBRV-04-2H | 浙江杭特容器 | 台 | 14 | 新楼B2交换器房 |
| 2 | 热水循环泵 | W063070-2 | 威乐水泵 | 台 | 14 | 新楼B2交换器房 |
| 3 | 蓄水池 | 不锈钢 | 四建 | 只 | 2 | 新楼B2泵房 |
| 4 | 蓄水池 | 不锈钢 | 四建 | 只 | 2 | 新楼屋顶水箱房 |
| 5 | 生活水泵 | MVI7006/1-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼B2泵房 |
| 6 | 生活水增压泵 | MVI3206-3 | 威乐水泵 | 台 | 3 | 新楼B2泵房 |
| 7 | 生活水增压泵 | MVI3206-3 | 威乐水泵 | 台 | 3 | 新楼屋顶水箱房 |
| 8 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼4号电梯旁 |
| 9 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼8号电梯旁 |
| 10 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼11号电梯旁 |
| 11 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 油污分离房内 |
| 12 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 车库坡道下 |
| 13 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 3 | 物资管理库房内 |
| 14 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 坡道口（出口） |
| 世博院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 增压泵 | 200L-30KW | 威东公司 | 台 | 2 | B2层生活水泵房 |
| 2 | 增压泵 | 132S-V1-7.5KW | 威东公司 | 台 | 3 | B2层生活水泵房 |
| 3 | 储水箱 | FB11-432-5M2 | 上海通仕公司 | 台 | 5 | B2层生活水泵房 |
| 4 | 循环泵 | MH1802-1KW | 威东公司 | 台 | 2 | B2层生活水泵房 |
| 5 | 循环泵 | MH1203-078W | 威东公司 | 台 | 12 | B2层生活水泵房 |
| 6 | 循环泵 | MH1402-078W | 威东公司 | 台 | 8 | B2层生活水泵房 |
| 7 | 隔膜气压罐 | 11B02-371-6 | 上海奉贤 | 台 | 6 | B2层生活水泵房 |
| 8 | 雨水排水泵 | 100WQ50-16-4 |  | 台 | 6 | B2层 |
| 9 | 废水排水泵 | 50WQ15-20-2.2 |  | 台 | 6 | B2层 |
| 10 | 消防排水泵 | 80WQ45-22-5.5 |  | 台 | 6 | B2层 |
| 11 | 滤废排水泵 | 50WQ15-20-2.2 |  | 台 | 12 | B2层 |
| 12 | 雨水排水泵 | 100WQ100-16-11 |  | 台 | 10 | B1层食堂 |
| 13 | 污水提升泵 | 100WQ100-20-4.2 |  | 台 | 8 | B2层 |
| 14 | 开水器 |  | 上海美吉 | 台 | 40 | 全院 |
| 15 | 给排水管网 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 16 | 卫生洁具 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 17 | 办公家具 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 18 | 普通门窗 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 19 | 普通推车 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（7）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（8）与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

（9）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（10）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（11）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（12）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

（13）投标人在项目实施期间要及时响应院内各类应急任务包括但不限于以下内容：南北周末手术加班约31500小时/年；南北院区周日门诊加班合计约3150小时/月；南北应急维修加班约3000工时/年；指令性会务加班约2000小时/年。

### 11考核管理办法和要求

采购人每月对中标人进行考核，考核分不得低于90分，低于90分，每低一分扣2000元人民币，由此类推，扣完为止。采购人成立考核小组负责日常考核。若考核分低于80分，则考核小组组织中标人进行谈话；连续三个月考核低于80分，采购人有权无条件终止合同。由此产生的一切后果及所有相关费用由中标人承担。具体考核及测评方法见下表：

综合评价表

| 评估维度 | 评估项目 | 评估内容 | 得分（1-5） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、服务质量核心 | 1.1 服务规范性 | 操作流程是否符合医院 SOP。 |  |
|  | 1.2 服务专业性 | 服务过程是否专业、标准。 |  |
|  | 1.3 服务及时性 | 响应速度、任务完成时限是否满足合同及临床要求。 |  |
|  | 1.4 服务效果 | 服务成果是否达标。 |  |
|  | 1.5 问题解决能力 | 对突发问题、投诉事件的响应与有效解决能力。 |  |
| 二、人员管理 | 2.1 员工培训体系 | 公司是否有完善的岗前、在岗、专项培训计划与制度。 |  |
|  | 2.2 培训内容与执行 | 培训内容是否覆盖岗位技能、医院感染防控、消防安全、服务礼仪、应急预案等；是否有培训记录、考核记录。 |  |
|  | 2.3 员工技能水平 | 现场抽查员工对本岗位操作规程、感染知识等的掌握和运用情况。 |  |
|  | 2.4 员工行为规范 | 员工着装、仪表、言行是否符合医院规定、文明礼貌。 |  |
|  | 2.5 员工管理 | 考勤人数是否达标、是否按合同要求比例为员工缴纳社保金。 |  |
| 三、沟通与协作 | 3.1 沟通机制 | 是否有固定的联络人、例会制度，沟通渠道是否畅通。 |  |
|  | 3.2 配合度与主动性 | 与总务科、临床科室的配合是否积极、主动，协作精神如何。 |  |
|  | 3.3 报告与文档 | 各类工作报告，工作表格是否按时提交， 内容是否准确，完整。 |  |
|  | 3.4 问题整改 | 对上月提出问题的整改落实情况。 |  |
| 四、安全与院感管理 | 4.1 安全生产 | 是否遵守医院安全规定，无安全事故（如用电、高空作业等）。 |  |
|  | 4.2 医院感染控制 | 是否严格执行院感流程（如医疗废物处理、洁污分区、被服消毒等）。 |  |
|  | 4.3 应急预案 | 是否有健全的应急预案并定期组织演练。 |  |
| 五、成本与资源管理 | 5.1 合同履行 | 是否严格按照合同条款提供服务，无违规行为。 |  |
|  | 5.2 资源管理规范性 | 对设备管理是否规范，使用是否高效节约。 |  |
|  | 5.3 资源管理使用效率 | 合理使用水、 电、物料，无浪费现象。 |  |
| 合计 |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、办公用品等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公通讯、办公设备、办公耗材、办公用品等费用 |  |  |
| 3 | 保险费用 （如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。