## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：办公中心物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：机关办公楼宇物业

坐落位置：上海市浦东新区申港大道200号

建筑面积：101754.61平方米

物业管理服务区域四至：东至环湖西二路，南至申港大道 ，西至环湖西三路。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

位于上海市浦东新区申港大道200号，综合性机关办公点，入驻主体为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会、上海市浦东新区南汇新城镇人民政府工作人员及相关单位。作为机关后勤保障服务的物业管理服务，旨在服务于办公中心入驻单位及工作人员，保障政府机构正常运行。

临港新片区成立后，致力于打造成“全链条服务”的智慧城市，办公中心也将完善成智能化的办公中心。建筑面积73313.42平米的东楼（地上53118.31平米，地下20195.11平米）和建筑面积为28441.19平米的综合楼（地上24111.86平米，地下4329.33平米）两部分。机关工作人员1100人左右。设5个地面停车场，2个地下停车库，停车位共计688个（其中154个为充电车位），2个助动车停车棚（设有222个充电位）。

4.2 项目招标范围及内容

物业管理服务范围是物业建筑产权标注及周边区域、设施设备等资产在内的会务、保洁、保安、客户服务及设备零星维修管理服务，不涉及资产的所有权。临港办公中心物业服务内容主要包括客户服务、会务接待服务、设备管理服务、保安服务及保洁服务，协助管理仓库、收发室等相关工作。

办公室：主要负责物业项目的整体运营统筹、行政中枢运转及品质管控；提供档案归集、印章管理、邮件报刊收发与登记分发，物资仓储管理与出入库盘点，各条线服务品质巡查与整改督导，团队考勤与绩效考核协助，对外联络接待安排，保证项目行政运转高效、物资供应充足、服务质量持续符合标准要求。

客户服务：主要负责办公中心客户的拜访沟通、客户满意度提升、服务质量监管、服务宣传与告知；提供业务咨询解答、报事报修投诉受理，业务档案资料管理，突发事件的初步协调与上报，确保客户诉求响应及时并符合服务要求。

会务接待服务：主要负责办公中心内举办的各类会议、活动；包括国家级峰会、重大接待、揭牌仪式，市、区级会务保障。提供会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务，会前、会中、会后以及会议室的音响服务工作，保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时并符合主办方的要求。

设备管理服务：主要负责办公中心内设施设备日常操作、维护与管理。保证供配电系统、空调系统、给排水系统、锅炉系统、弱电系统、电梯设备、消防设备等24小时正常运行，做到日常接报修率达100%，并且做好第三方维保、修缮施工监管配合工作。

保安服务：主要负责办公大楼所有安全维护工作。核实人员、车辆进出、安全通行和车辆停放指引，保证秩序有序和道路畅通；对闭路监控系统、周界报警系统、煤气泄露报警和火灾报警系统等设施进行每日24小时监控，认真履行防火、防盗、防窃等职责，做到不脱岗、不离岗，确保办公中心无火灾、爆炸、天然气泄漏、漏电、浸水、破坏、盗窃事故和安全事故等；配合对施工的监管及室内施工作业配合开门，配合做好业主方安排的其他工作。

保洁服务：主要负责办公中心室内以及室外清洁打扫工作。保持室内整洁光亮，地面无垃圾，无烟蒂，无痰迹；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；走廊、通道、电梯和楼道等部位整洁，无脚印、污渍、无浮灰；地毯定期清洗、吸尘，保持干净无污渍，茶水间清洁无异味。公共卫生部位和卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味；墙面四角保持干燥，无蛛网，无杂物。卫生器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间无异味；地下室无堆积垃圾和杂物、无灰尘；库内空气清新无异味，定期喷洒药水。做好大楼内垃圾分类工作和室内控烟劝阻和志愿者工作、配合灭害工作和施工对环境影响的监管。

4.3 本项目服务期限：本项目一招7个月，服务期限暂定自2026年6月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按月支付，前六个月每月服务结束后支付合同价的13%，第七个月服务结束后支付合同价的12%，剩余10%作为年度考核费用，服务期结束后根据考核结果支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1 国家和市政府颁发的有关物业管理的法律、法规、标准和规范性文件。包括但不限于：

（1）《中华人民共和国民法典》；

（2）《中华人民共和国劳动法》、；

（3）《物业管理条例》；

（4）《上海市生活垃圾管理条例》；

（5）《上海市物业管理优秀示范项目评审要求》（T/SPM001-2023）；

（6）上海市《非居住物业管理服务规范》（DB31/T1210-2020）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 部门 | 岗位名称 | 配置岗位数 | 岗位人员素质要求 | 主要职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 项目经理 | 1 | 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有较强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 年龄：≤50岁。 文化程度：本科及以上学历。 经验要求：年龄50 岁以下，本科学历及以上，具有政府物业项目3年及以上管理经验，业务熟练，具有物业相关培训证书（如有，请提供），提供投标单位为其缴纳社保的证明文件。 | 全面负责管理区域物业管理工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 副经理 | 1 | 身体健康，体貌端正，40周岁以下，全日制本科及以上学历。有责任心、事业心强，吃苦耐劳、爱职敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。具备类似项目全面负责管理经验，具有物业培训经验、具有人社部或住房和城乡建设管理委员会颁发的中级及以上职称（如有，请提供）。提供投标单位为其缴纳社保的证明文件。 | 协助项目经理负责管理区域内各项物业工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 经理助理 | 1 | 身体健康，体貌端正，全日制本科及以上学历。需具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。提供投标单位为其缴纳社保的证明文件。 | 协助管理区域内相关业务条线物业管理工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 行政内勤 | 1 | 身体健康，体貌端正，熟练运用办公软件，具有相关岗位从业经历的优先考虑。 | 负责项目员工人事、考勤、采购、固定资产的管理等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 邮件收发员 | 2 |  | 负责邮件的接收、分发工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 仓库管理员 | 1 |  | 负责项目仓库物资的出入库管理、物资的盘点、库存及物资管理。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 质量管理员 | 1 |  | 负责各部门的质量体系管理，按ISO质量体系认证要求，对各部门的质量表单进行检查并跟进纠错整改、质量档案管理。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 品质巡查员 | 1 |  | 对物业现场进行服务品质巡查，发现问题追究原因，跟进整改。 | 8 小时工作制 做五休二 |
| 客户部 | 客户部门主管 | 1 | 身体健康，体貌端正，具有大专及以上学历，具有较强的语言表达能力，具有相关岗位从业经历的优先考虑。 | 负责客户拜访、满意度提升、服务质量监管、投诉处理、服务宣传。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 客户接待 | 4 |  | 接待客户报事报修、登记、派单、回访等工作；配合质量体系所要求的服务台账管理。 | 8 小时工作制 做五休二 |
| 会务部 | 会务主管 | 1 | 身体健康，五官端正，外貌形象佳，普通话标准，女性为宜，大专及以上学历。有责任心、事业心强，吃苦耐劳、爱岗敬业，廉洁自律，具有相关服务经验。其中会务主管需具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力，能熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求，具有相关岗位从业经历的优先考虑。 | 全面负责安排办公中心内的会务活动等接待服务保障工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 会务副主管 | 1 |  | 协助部门主管安排会务及接待服务工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 会务领班 | 2 |  | 负责责任区域内人员调配、会场清洁，布置等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区前台客服 | 4 |  | 负责所在楼层访客的询问、指引、接待等客服工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区会务客服 | 4 |  | 负责会场准备、布置，会务接待，会场清洁等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区前台客服 | 4 |  | 负责所在楼层访客的询问、指引、接待等客服工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区会务客服 | 4 |  | 负责会场准备、布置，会务接待，会场清洁等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区前台客服 | 1 |  | 负责所在楼层访客的询问、指引、接待等客服工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区会务客服 | 1 |  | 负责会场准备、布置，会务接待，会场清洁等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | E、F区会务客服 | 12 |  | 负责会场准备、布置，会务接待，会场清洁等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 综合楼前台客服 | 1 |  | 负责所在楼层访客的询问、指引、接待等客服工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 综合楼会务客服 | 1 |  | 负责会场准备、布置，会务接待，会场清洁等工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 前台客服机动岗 | 2 |  | 根据客服工作需要，临时安排协助客服岗位工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 会务客服机动岗 | 2 |  | 根据会务工作需要，临时安排协助会务岗位工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
| 设备部 | 设备部门主管 | 1 | 身体健康， 55周岁以下，本科及以上学历。持有智能楼宇管理师证书，持有人社部或住房和城乡建设管理委员会颁发的中级及以上职称。具有相关岗位从业经历的优先考虑。提供投标单位为其缴纳社保的证明文件。 | 全面负责管理区域内的设备保养，维护，运行。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 设备部门副主管 | 1 | 身体健康，体貌端正。有责任心、吃苦耐劳，须具有相关岗位证书。设备部门副主管需持有智能楼宇管理师证书。至少提供4张高压电工作业证、5张低压电工作业证、5张维修电工证和3张制冷与空调作业证。具有相关岗位从业经历的优先考虑。 | 协助主管负责设备的维护、维保的监管。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 强电领班 | 1 |  | 对设备主管负责，管理强电设备。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 维修电工 | 5 |  | 在领班带领下，做好接报修，设备保养工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 弱电领班 | 1 |  | 对设备主管负责，管理弱电设备、弱电班组的安排。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 弱电工 | 4 |  | 在领班带领下，做好接报修，设备保养工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 空调领班 | 1 |  | 对设备主管负责，管理空调设备。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 空调工 | 2 |  | 在领班带领下，做好接报修，设备保养工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 给排水领班 | 1 |  | 对设备主管负责，管理接排水设备。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 万能工 | 4 |  | 在领班带领下，做好接报修，设备保养工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 管道工 | 2 |  | 在领班带领下，做好接报修，设备保养工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 高压值班电工 | 1 |  | 24小时轮值，保障区域内强电设备运行。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时值班 |
|  | 锅炉工 | 1 |  | 24小时轮值，保障区域内锅炉设备运行。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时值班 |
| 保安部 | 保安部门主管 | 1 | 身体健康，体貌端正，40周岁以下，大专及以上学历。持有消防设施操作员（四级及以上）证书，具有相关岗位从业经历的优先考虑。提供投标单位为其缴纳社保的证明文件。 | 全面负责物业管理区域的安全管理、秩序维护。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 保安队长 | 1 | 身体健康，体貌端正，普通话标准，男性为宜。有责任心、能吃苦耐劳，熟悉保安、消防知识，持有保安员证，至少提供2张消防设施操作员证书。具有相关岗位从业经历的优先考虑。 | 管理保安队伍，安排勤务，协助信访。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 保安领班 | 1 |  | 对主管负责，做好当班执勤工作安排、监管。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 消控员A岗 | 1 |  | 负责消防监控室值班，监控消防设施运行，处理报警信息。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 消控员B岗 | 1 |  | 负责消防监控室值班，监控消防设施运行，处理报警信息。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 车库岗保安员 | 1 |  | 负责车库区域的车辆管理和秩序维护。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 1号门岗 | 1 |  | 负责门岗执勤，人员车辆进出管理，秩序维护。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 2号门岗 | 1 |  | 负责门岗执勤，人员车辆进出管理，秩序维护。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 3号门岗A岗 | 1 |  | 负责门岗执勤，人员车辆进出管理，秩序维护。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有1人。 |
|  | 3号门岗B岗 | 1 |  | 负责门岗执勤，人员车辆进出管理，秩序维护。 | 一岗8小时工作制，白天1人做五休二岗 |
|  | 4号门岗 | 1 |  | 负责门岗执勤，人员车辆进出管理，秩序维护。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 5号门岗 | 1 |  | 负责门岗执勤，人员车辆进出管理，秩序维护。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 北广场 | 2 |  | 负责广场区域的秩序维护和巡查。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 南广场 | 2 |  | 负责广场区域的秩序维护和巡查。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 2号道口、1-2号停车场、4-5号停车场 | 3 |  | 负责道口及停车场管理。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区大堂A岗 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有1人。 |
|  | A区大堂B岗 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 一岗8小时工作制，白天1人做五休二岗 |
|  | B区大堂A岗 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有1人。 |
|  | B区大堂B岗 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 一岗8小时工作制，白天1人做五休二岗 |
|  | E区大堂A岗 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有1人。 |
|  | E区大堂B岗 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 一岗8小时工作制，白天1人做五休二岗 |
|  | 综合楼大堂 | 1 |  | 负责大堂区域秩序维护、访客登记等。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | A区4楼 | 1 |  | 负责该楼层区域的安全巡查。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 东楼巡逻岗A岗 | 1 |  | 负责楼内巡逻，安全隐患排查。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 东楼巡逻岗B岗 | 1 |  | 负责楼内巡逻，安全隐患排查。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 西楼巡逻岗 | 1 |  | 负责楼内巡逻，安全隐患排查。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
|  | 西楼巡逻岗 | 1 |  | 负责楼内巡逻，安全隐患排查。 | 12小时工作制 做一休一，需24小时有人 |
| 保洁部 | 保洁部门主管 | 1 | 身体健康，体貌端正。有责任心、吃苦耐劳。其中保洁主管应熟悉各项保洁工艺，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和保护。具有相关岗位从业经历的优先考虑。 | 全面负责管理公共区域内的保洁管理。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | AB区保洁领班 | 1 |  | 对保洁主管负责，负责规定区域的保洁工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | CDEF区保洁领班 | 1 |  | 对保洁主管负责，负责规定区域的保洁工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西楼楼保洁领班 | 1 |  | 对保洁主管负责，负责规定区域的保洁工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 室外区保洁领班 | 1 |  | 对保洁主管负责，负责规定区域的保洁工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区1楼 | 1 |  | 负责指定区域内的室内、走道、卫生间等保洁工作。 | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区2楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区3楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区4楼南区 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区5楼北区 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | A区5楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区1楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区2楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区3楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区4楼南区 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区5楼北区 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | B区5楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区1楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区2楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区3楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区4楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | C区5楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | D区1楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | D区2楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | D区3楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | D区4楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | D区5楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | E区1楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | F区1楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | F区2楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | F区3楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | F区4楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | F区5楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西1楼南区 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西1楼北区 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西2楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西3楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西4楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西5楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西6楼、7楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西8楼、9楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西10楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西11楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西12楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西13楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西14楼、18楼 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 东楼广场及外围 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 东楼地库及车道口 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 停车场及绿化道路 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 垃圾房、广场水池 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西楼外围 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 西楼停车场、地库 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
|  | 室外桥、河道旁台阶 | 1 |  |  | 8 小时工作制 做五休二 |
| 小计 |  | 163 |  |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

办公室

保洁部

保安部

设备部

会务部

客户部

9.2.2 管理制度

（1）投标人结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成物业管理服务任务，实现物业管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；建立应急预案、规章制度及具体落实计划。

（2）建立物业档案；建立完备的物管相关资料及设备维修保养资料。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）加强服务保障，提高服务质量，无人为差错事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 办公室

（1）工作职责：统管本服务项目相关事宜，做好内部管理工作。

（2）总体要求：全面负责本项目相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及业主方的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案（包括但不限于防台防汛、传染病防控、断水、断电、火灾等），方案需实用具有可操作性，及时处理每一项紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定会务服务的培训计划和方案，对会务用品审核把关，保障会务服务工作有序进行；制定年度安全生产工作计划；制定培训计划，并定期进行安全的各项技能培训，包括消防演练在内；督促员工严格按照作业标准进行工作；对工作执行情况进行巡视检查，并给予指导和帮助；检查、督导各岗位人员工作情况，包括到岗情况、仪表仪容、风纪风貌、岗位职责履行情况等，并合理安排、协调各项工作的开展；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动，定期对各项人员进行业务考核以及安全生产教育工作；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强班组培训及精神文明建设；负责报事报修管理，及时分配报修等任务；负责物料库存管理，制定每月物料采购计划；制定并落实节假日值班值守名单；负责员工资料、必要物耗、办公用品等数据的汇总、统计；负责起草工作报告等书面材料；完成业主方交办的其他工作；定期向业主汇报工作情况，及时反馈重大事件等。

（3）工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表

（4）项目负责人要求：年龄50 岁以下，本科学历及以上，具有政府物业项目3年及以上管理经验，业务熟练，具有物业相关培训证书，提供投标单位为其缴纳社保的证明文件。9.3.2工程设备维保管理

9.3.2设备部

(1)现有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机设备（直燃型吸收式溴化锂冷温水机组、离心式冷水机组） | 办公中心地下室、屋顶设备间、F区4、6层机房；综合服务楼 | 荏原（烟台）、特灵（江苏） | REDG083 | 2008年2月启用 |  |  |
| 2 | 空调末端设备（组合空调箱、新风箱、热回收箱；风机盘管；水泵；风机） |  | 上海爱而丰、特灵、上海开乐 | CLCP00、TS2231058、FCU600、HTFG、 | 2008年2月启用 |  |  |
| 3 | VRV空调 |  | 大金 | FXSP | 2008年2月启用 |  |  |
| 4 | 新风处理机 |  | 大金 | FMQ25PFY1L30 | 2008年4月启用 |  |  |
| 5 | 生活水泵 |  | 德国 | 13ZSZ_2 7.5KW | 2008年2月启用 |  |  |
| 6 | 消火栓系统供水泵 |  | 上海申银 | XBD10.4/40 | 2008年4月启用 |  |  |
| 7 | 消火栓系统稳压泵 |  | 上海申银 | XBD2.4-65-160B/S | 2008年4月启用 |  |  |
| 8 | 消防喷淋系统供水泵 |  | 上海申银 | XBD12/35-125-315 | 2008年4月启用 |  |  |
| 9 | 喷淋系统稳压泵 |  | 上海申银 | XBD3.2-2-160 | 2008年4月启用 |  |  |
| 10 | 档案室气体灭火系统 |  | 蚌埠依爱 | JB-QB-EIN70 | 2019年4月启用 |  |  |
| 11 | 厨房自动灭火系统 |  | 北京中置天龙 | 食用油专用灭火药剂 | 2018年10月 |  |  |
| 12 | 地下室排污泵 |  | 上海凯泉 | JB/T5118-200 | 2008年2月启用 |  |  |
| 13 | 冷却水循环泵 |  | 苏州 | TECO75KW | 2008年2月启用 |  |  |
| 14 | 集水井潜水泵 |  | 上海凯泉 | JB/T5118-200 | 2008年2月启用 |  |  |
| 15 | 观光电梯 |  | 上海通力 | PW21/10_19 1600/1 | 2008年5月启用 |  |  |
| 16 | 自动扶梯 |  | 上海通力 | EJV100/35 9000/0.5 | 2008年4月启用 |  |  |
| 17 | 无机房电梯 |  | 上海通力 | PW13/10_19 1000/1 | 2008年1月启用 |  |  |
| 18 | 曳引式客梯 |  | 上海通力 | PW13/10_19 1000/1 | 2008年4月启用 |  |  |
| 19 | 室内消火栓箱 | ABCDEF区、楼内及地下室 | 江苏高邮 | φ65 | 2008年2月启用 |  |  |
| 20 | 排烟风机、烟感、温感、警铃、楼层显示器、排烟阀、喷淋前端总阀、手报按钮 |  | 松江电子 | HL3-2A JB-YX/96 | 2008年4月启用 |  |  |
| 21 | 卷帘式档烟垂壁 |  | 湖州电动 | 6M | 2008年4月启用 |  |  |
| 22 | 湿式报警阀 |  | 上海金盾 | ZSFZ_150 | 2008年4月启用 |  |  |
| 23 | 压力表 | 空调机房 | 上海天川 | 0-1.6MPa | 2008年2月启用 |  |  |
| 24 | 温度计 |  | 医用仪表厂 | 0-100℃ | 2008年2月启用 |  |  |
| 25 | 压力表 |  | 江云 | 0-2.5MPa | 2008年2月启用 |  |  |
| 26 | 电流表 |  | 上海新仪 | 6L2-A 75/5A | 2008年2月启用 |  |  |
| 27 | 电流表 | 高压配电间 | 上海新仪 | 6L2-A 200/5A | 2008年2月启用 |  |  |
| 28 | 数字电流电压表 |  | Power | 500A 450V | 2008年2月启用 |  |  |
| 29 | 功率因素表 |  | LE | 6L2 380V 5A | 2008年2月启用 |  |  |
| 30 | 数字功率因素表 |  | LE | RVC 380V 5A | 2008年2月启用 |  |  |
| 31 | 数字温控仪 |  | LD | LD-B10-10F 0-200℃ | 2008年2月启用 |  |  |
| 32 | 电流表、电压表、压力表 | 泵房 | 上海新仪、上海减仪、自仪四厂、正保 | 6L2-A 150/5A、0-1.6MPa、0-2.5MPa | 2008年2月启用 |  |  |
| 33 | 燃气热水锅炉 | 办公中心 | 特富 | WNS0.7-95/70-Y(Q) | 2008年2月启用 |  |  |
| 34 | 燃气蒸汽锅炉 |  | 特富 | WNS0.5-1.0Y(Q) | 2008年2月启用 |  |  |
| 35 | 供配电系统 | 办公中心 | 上海应用、福建泉州、黄岐润波 | G2D(W)_2 PJ2FK1 KYN28A_12 | 2008年2月启用 |  |  |
| 36 | 给排水系统 | 办公中心 | 上海创冉、 上海瑞庆、TCL、 TOTO、TUOKELUN | DK-90 GA216 S_C230 SW706RB DUE101UPA | 2008年2月启用 |  |  |
| 37 | 监控系统(ups电源、蓄电池、硬盘、存储服务器、交换机、拼接屏） | D区监控室 | 美国山特、Enesource、浙江大华、希捷、 | 3C3-40KS、NPG100-12(胶体）、DH-EVS5036S-R、ST4000VM000、DH-S4100-24ET2GF、LTS-S4600 | 2020年1月更新 |  |  |
| 38 | 彩色固定摄像机 | 办公中心 | 浙江大华 | DH-SH-HDB9511P | 2019年1月更新 |  |  |
| 39 | 周界红外线报警系统 | 办公中心 | 霍尼韦尔 | 4193SN | 2019年1月更新 |  |  |
| 40 | 巡更系统 | 办公中心 | 威泰 | PS048 | 2008年2月启用 |  |  |
| 41 | 会议系统 | 会议厅、报告厅、多功能厅 | BOSCH 图腾 HITACHI | LBB3331/50 22U Bose FS16 Bose FS16 Audio-technica ES-918/H | 2008年2月启用 |  |  |
| 42 | 门禁系统 | 办公中心 | TalenCa、OneTop及定制 | TR9801、DB1200M-LDR、ES2012M、9800XG，不锈钢拉丝 | 2008年2月启用 |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：临港办公中心全区域内

②工作职责：负责对设施设备的零星维修及维保单位的监管，保障设施设备安全运行。

③总体要求：

保障物业服务区域内建筑物安全和正常使用，建筑物及其附属件重要结构的完好率达100%；制定日常维保计划、季节性维保计划，接到报修后，10分钟内到现场查看处理，水、电等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；针对设施设备特点，制定科学、严密、切实可行的运行制度，做好日常运行、维修、养护和管理工作，并做好记录；加强维护保养工作，一般设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达99%以上，重要设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达100%；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和维修措施等内容，维修满意率应达95%，接报修率达100%；按计划、按要求对设备定期检测、测试；落实各类节能和节约资源措施，积极主动配合机关节能降耗工作，根据相关规定，减少设备待机能耗，节约使用能源，提高设备的功效比，减少故障；对维保服务外包的设备（包括并不限于电梯、监控系统、消防系统、弱电系统等专业设备），维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转；按时对设备进行巡视、检查，观察各项设备运行状况，及时处理接报修工作，发生突发问题时实施应急预案；每日对大楼巡检，主动发现问题并加以修理；认真钻研技术，提高技术水平，确保作业质量合格；遵守岗位职责和行业规范做到安全施工；待人礼貌，服务耐心；遇无法处理或职责以外的问题，及时向管理岗位反馈。

④工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表

⑤人员自身要求：持有电工证、锅炉证、及特种作业相关证书（空调、电焊等），人员应符合法定劳动年龄，身心健康。

⑥各工作点具体工作要求：

各类设备完好率达98%，维修及时率达100%，维修合格率达100%。无等级安全事故设备责任事故。

保证供配电系统24小时正常运行，出现故障立即排除。重要区域、重大活动期间照明电气完好率达100%。

做好停车库日常维保工作，保证运行正常。一旦发生故障，及时处理。

电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后，迅速到现场处理；如遇电梯关人，接报修后立即施救，及时救出被困人员。

中央空调系统运行正常，无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。加强节能管理，室内温度夏季不低于26度，冬季不高于18度。

饮用水设备每季度消毒一次，生活水箱每半年清洗一次。水质达国家标准。

排水系统通畅。无大面积跑水、积水、长时间停水事故；若遇计划停水、停电及时发出预告。

定期对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、引路标志完好。

每次会议提前30分钟作好准备，确保各种电子会议设备正常使用。如需使用多媒体，配合使用部门会前做好信号测试。重要会议技术人员现场全程监控。

实行全年365天接报修制度。接报修后20分钟到现场处理；水、电急修项目当日处理完毕，24小时内回访，一般维修任务3日内处理完毕。

对锅炉定期巡检监测，确保设备正常运行，配合进行每年度的强检工作。

协调确保弱电设备的安全稳定运行，与弱电运维单位密切联动，确保相关系统、功能的实现，满足相关工作需要。

接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，3日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。

9.3.3 保洁部

(1) 服务范围：

A. 室内（含地下室）

B. 室外：一楼外墙玻璃、门窗每季度清洗，保持清洁明亮。广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾。无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物。围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净。

(2)工作职责：做好服务区域内环境保洁工作

(3)总体要求：公共区域每日两次清扫，每间隔2小时巡查一次，发现问题及时解决。

保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘。

保持走廊、通道、电梯和楼道等部位整洁，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰。

地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍。

茶水间整洁、饮用水清澈。

公共卫生部位和卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。卫生器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新。保持地下室无堆积垃圾和杂物。地面无灰尘，无垃圾。库内空气清新，无异味，定期喷洒药水；做好大楼垃圾分类。

外墙玻璃、铝合金每季度清洗，保持清洁明亮。广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾。无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物。围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净。

(4)工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表。

(5)人员自身要求：应符合法定劳动年龄，身心健康。

(6)各工作点具体工作要求：

保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰；地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾；保持茶水间整洁，保证饮用水供应；卫生间无水迹，无杂物，无异味；墙面四角保持干燥，卫生器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间内空气清新；保持地下室无堆积垃圾和杂物，地面无灰尘，无垃圾，库内空气清新，无异味，定期喷洒药水；屋顶、广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无杂物，无垃圾，无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物；围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净；如遇雨、雪天气，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并竖“小心防滑”告示牌，雨后、雪后两小时内保持地面无杂物、无积水；配合做好环境卫生宣传教育，做好卫生设施维护管理；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题；根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

9.3.4 保安部

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | √ |  |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：临港办公中心全区域

②工作职责

A. 加强安全保卫，认真值守，规范服务，注重礼仪、热忱服务，确保无等级爆炸、火灾、破坏、盗窃事故和无责任疏漏事故。

B. 保安队员必须严格组织政审，身体健康、无不良记录。加强思想政治工作，教育员工严格遵纪守法，优质服务。保安队员必须申领保安员证。

C. 负责办公大楼昼夜24小时保安工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、治安死角等重要区域的安全防范，并做好巡视记录。

D. 对前来办事、咨询人员须进行询问、引导、解答。确保正常秩序，严防闲杂人员进入。工作态度热情，举止文明。对大件物品出门须进行登记和检查。遇群众上1访，及时、积极主动地配合有关部门，做好劝说、劝阻和疏导工作。

E. 指挥车辆安全通行和停放，保证通行有序和道路畅通。

F. 对闭路监控系统、周界报警系统、煤气泄露报警和火灾报警系统等设施进行每日24小时监控。技防与人防队员密切配合，听到周界报警声，立即通知人防队员赶到现场；在闭路监控画面上发现可疑情况及时通知巡逻队员到现场进行处理。发现重大案情，须立即报警，保护好现场，同时做好详细记录备案。

G. 认真做好监控记录，发现疑点应定点录像和跟踪监视，不得擅自抹擦。解决处理问题等记录，经办人须签字。

H. 负责安全防范工作。保安队员在值勤中，认真履行防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗。如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使造成爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任或法律责任。

I. 爱护配置的设备和安保工具，如人为损坏，须照价赔偿。

J. 保安队员上岗值勤时须穿着统一的保安制服，佩带工牌。

K.接到投诉，24小时内以电话或书面或回访等方式给予答复。同时认真调查、处理违规违纪的人和事，并做好处理书面记录。及时将处理结果反馈给投诉方。

③总体要求：全体保安人员在工作时着装统一、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务；实施全年365天昼夜值守，负责门卫验证、来访登记、跟踪服务、指挥有证车辆有序进出与停放，巡逻检查、消防安全检查、上1访劝阻疏导等各项工作；履行每日24小时的监控值守职责。

④工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表。

⑤人员自身要求：所有人员持保安证上岗，持无犯罪记录证明，符合法定用工年龄，男性队员占所有队员人数75%以上，身心健康。

9.3.5 会务部

(1) 服务范围：为会场提供会务服务。

(2) 工作职责：保持服务人员应有的仪表仪容，严格遵照工作流程做好各项会务服务工作。

(3) 总体要求：按要求提供会议室的热水、茶杯等用品；迎候与会人员，提供倒茶水等服务；及时清洗消毒和保管接待用品，定期消毒话筒等；迎送上级领导和重要宾客；做好会议室日常保洁；做好会议室的布置和服务保障工作；人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。

(4) 工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表。

(5)用工要求：男性175㎝及以上，女性162㎝及以上；平均年龄35周岁以下，容貌体形端正、身心健康，且持有健康证；无违法犯罪记录；有相关会务、礼仪接待工作经验，具备中专及以上学历。

(6)具体工作要求：仪表整洁，操作规范，用语文明，微笑服务；接到会议通知，提前进入会议室，做好会议准备工作，发现问题及时通知相关人员进行检修；如有特别要求，按要求执行。会议开始前在会议室门口迎候客人到达，做到精神饱满，仪容、仪表端庄大方，微笑迎客；迎客入座，按时提供茶水；会议结束时，服务员应立即开启会议室大门并在门口立岗送客；检查会议室内是否有客人遗忘的物品，如有应及时交还客人或交管理岗位处理；散会后，关闭室内照明、空调等电器开关，关闭门窗，清理桌上的资料、茶杯、饮料等物品并送入盥洗室清洗、消毒；无会议期间，须对会议室进行日常打扫工作；室内控烟劝阻和志愿者工作。

9.3.6 客户部

(1) 服务范围：为办公中心所有客户提供报事报修接待服务、业务咨询及告知等服务。

(2) 工作职责：客户拜访、满意度提升、服务质量监管、报事报修接待、投诉处理、服务宣传。

(3) 总体要求：每日报事报修的接待、派单、回访；每月与各处室内勤进行沟通拜访、了解客户需求并改进相关服务；每天履行服务品质巡查，发现问题及时纠正、解决；对客户的投诉及时调查解决并回访；对影响客户的服务工作履行告知义务；对需客户参与或遵守、知悉的公共事务进行宣传告知。

(4) 工作时间要求：详见9.1岗位设置一览表。

(5)人员自身要求：要求具有客户服务工作经验，对客热情，态度端正，人员应符合法定劳动年龄，身心健康。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：客服主管负责统筹客户满意度提升、服务品质的监管工作，要求客户满意度调访及服务品质评分不低于90分；客服接待岗负责日常接待客户的报事报修、登记、派单、回访等工作；配合质量管理所要求的服务工作台账的管理。

(7)其它要求：对客服务使用文明用语，注重礼仪礼节，规范着装，态度热情，及时解决客户提出的问题及满足客户合理化的服务需求，不断改进服务质量、提升客户满意度。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）结合临港办公中心实际情况，提供突然断水、断电应急措施，电梯突然停运或机电故障的应急措施，发生火警时的应急措施，智能化设施的管理和维修方案，突发群访事件的应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好演练计划。

### 11考核管理办法和要求

11.1月度考核：由采购人每月末进行当月度满意度测评，按当月度测评得分进行考核（90分及以上不扣除，80分及以上且低于90分扣除当月服务费5万元，70分及以上且低于80分扣除当月服务费10万元，60分及以上低于70分扣除当月服务费20万元，低于60分则扣除当月度50%服务费）。月度测评表详见下附表格。

11.2年终考核：确定服务期完成后汇总各月测评结果后进行综合年终考核。年度综合评分在90分及以上不扣除考核款，低于90分的扣除50%年终考核款。

临港办公中心物业服务满意度测评表

| 项目名称 | 子项目 | 对下述问题，在对应框内打“√” |  |  |  | 对问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 5分 | 较满意 4分 | 一般 3分 | 差 2分 |  |
| 人员规范 服务 | 服务人员的仪容仪表 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 服务人员按规定及时提供服务 | □ | □ | □ | □ |  |
| 综合管理 | 物业服务人员配备充足 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 物业服务人员具备相对的岗位技能 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 物业服务人员文明服务、精神面貌良好 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 运用信息化、智能化手段提高服务质效 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 定期听取服务对象的意见 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 对于服务对象提出的新需求，及时分析响应 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 物业服务电话、值班工作人员及时应答 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 建筑外部及附属建筑物维护 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 建筑物内部维护 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 室外道路平整、无破损 | □ | □ | □ | □ |  |
| 设备设施 维护 | 公共区域内公用设施设备完好 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 公共区域的照明设施清洁完好 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 烧水器运行正常、及时维护 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 空调定期清洗、保养 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 饮用水过滤器滤芯定期更换 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 办公区域各类标识清晰、醒目 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 饮用水水质 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 设备报修时及时安排人员检修 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 电梯运行正常、平稳 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 电梯轿厢内各附属设施正常（如照明、换气） | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 维修后调试并征询维修质量 | □ | □ | □ | □ |  |
| 保洁服务 | 建筑物外墙、玻璃幕墙的清洁程度 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 路面、地下车库清洁程度 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 大堂、楼道、墙面、门窗、楼梯灯公共部位清洁程度 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 不同楼层同类公共部位保洁效果一致 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 电梯轿厢内清洁程度 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 茶水间的清洁卫生 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 垃圾分类标识清晰且按分类投放垃圾 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 垃圾及时清运 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 洗手间的清洁卫生 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 洗手间无异味 | □ | □ | □ | □ |  |
| 节能管理 | 采用节能措施/产品以降低能耗 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 配合做好节能宣传 | □ | □ | □ | □ |  |
| 公共秩序 管理 | 门卫窗口服务的规范 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 门卫值守操作规范、礼貌服务 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 安保巡逻到位、保障治安秩序 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 安保人员文明执勤 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 对来访人员进行管理，登记 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 进出车辆有序管理 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 突发事件的配合和处置情况 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 对停车库（场）的综合管理 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 停车场道路通畅、疏导及时 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 安保人员的综合素质 | □ | □ | □ | □ |  |
| 会务服务 | 会场布置整齐 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 会务服务人员规范用语和服务态度 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 会务服务人员的仪容、仪表 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 服务人员服务的主动性 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 会场的音视频等电子设备效果 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 茶水供给和续水服务 | □ | □ | □ | □ |  |
| 服务创新 改进 | 物业服务工作创新情况 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 物业服务工作改进的及时性 | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 物业服务工作改进的效果 | □ | □ | □ | □ |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 除此之外，您还有什么意见和建议： |  |  |  |  |  |  |
| 注：为了完善物业后勤管理，提高服务质量，此表为无记名打分表。望各位认真、详实的填写，谢谢您的参与！ |  |  |  |  |  |  |

年    月    日

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公产生等费用 |  |  |
| 3 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 4 | 利润 | 按（1+2+3）的%计取 |  |  |
| 5 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。