## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：物业管理费（六里文化中心）

### 3物业基本情况

物业类型：公共物业服务

坐落位置：浦东新区浦三路六里地块          建筑面积：  13575平米方

物业管理服务区域四至：东至浦三路  ，南至浦三路732弄小区 ，西至东丽苑小区  ，北至南码头社区卫生服务中心 。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：

目前工程还未竣工验收，二次装修预计4月份开始。

4.2 项目招标范围及内容

本项目招物业管理全委服务，含：综合管理、秩序维护、卫生清洁、设施设备维护保养、绿化养护、后勤服务、图书馆管理和功能场馆管理等物业全委服务工作。

4.3 本项目服务期限：2026年7月1日至2026年12月31日。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司等各类用电。 |
| 2 | 各类垃圾桶 | √ |  | 包括生活垃圾桶、办公垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 |  | √ | 包括生活垃圾袋、办公垃圾袋。 |
| 4 | 办公用房 | √ |  | 包括服务用办公室和仓库。 |
| 5 | 办公设备和家具 |  | √ | 包括电脑、考勤设备、打印机等办公用品和耗材，办公桌椅和更衣柜等。 |
| 6 | 人员装备（对讲机） |  | √ | 包括度降级公共频道占用费及维修费用等。 |
| 7 | 专业设备 |  | √ | 包括专用的洗地机、自动洗地吸水机、吸尘器、垃圾车、高压水枪、不锈钢桶等。 |
| 8 | 维修材料 |  | √ | 包括各类设施设备维修需要的材料、包含维修工具。 |
| 9 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂、地面和物体表面擦拭用的消毒剂、地面养护药剂、材料和保洁工具等消耗品（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 10 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、拖把、排拖、工作警示牌等。 |

说明：表中由投标人提供的设备所有权属于中标人，服务期满后由中标人予以收回，消耗品、耗材由表格中提供方承担。（除表格内列明事项外，招标文件中列明其他由中标人提供的物品，中标人按要求提供）。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。维修成本（材料费不含人工）500 元以内的属零星维修，不另外支付，超过500元的另行结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，每月 25 日根据考核结果支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 部门 | 岗位名称 | 最低岗位数 | 要求 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 物业经理 | 1 | 全面负责管理工程部、后勤部、图书馆、功能场馆、保洁部、保安部及绿化部的各项工作。 | 每周5天，8小时工作制 |  |
|  | 保安主管 | 1 | 负责项目保安部门的全部事宜：秩序维护、安全生产、安全培训、应急预案制定及演练、工作计划制定及实施等、 | 每周5天，8小时工作制 |  |
|  | 保洁主管 | 1 | 负责项目物业区域内的卫生环境，岗位检查、保洁工具的使用培训、仓库耗材管理、安全养护、绿化养护检查、安全培训、制定工作计划等。 | 每周5天，8小时工作制 |  |
| 后勤部 | 前台岗位 | 1 | 负责一楼大厅前台接待工作，并做好内勤、记录、档案管理等工作。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
| 工程部 | 维修工 | 1 | 负责区域内所有设备的日常检修。（持电工证） | 每周5天，8小时工作制 |  |
| 保洁部 | 保洁岗位1 | 1 | 负责一楼大厅、地面、墙面、会议室、活动室、图书馆、卫生间、门窗玻璃等卫生清洁。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 保洁岗位2 | 1 | 负责二楼公共区域、地面、墙面、会议室、活动室、卫生间、门窗玻璃等卫生清洁。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 保洁岗位3 | 1 | 负责三楼公共区域、地面、墙面、大剧场、会议室、卫生间、门窗玻璃等卫生清洁。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 保洁岗位4 | 1 | 负责四楼公共区域、地面、墙面、图书馆、会议室、卫生间、门窗玻璃等卫生清洁及地下车库的清洁。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
| 保安部 | 通道门岗 | 1 | 负责项目通道进出口管理，并管理好室外车辆停放工作。 | 做1休1,12小时工作制 | 24小时不间断 |
|  | 巡逻岗1 | 1 | 负责中心一楼大厅的保安工作、接待访客。 | 做1休1,12小时工作制 | 需持保安证 |
|  | 巡逻岗2 | 1 | 负责中心二层、三层的保安工作、接待访客。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 巡逻岗3 | 1 | 负责中心四层、监控室巡逻工作、接待访客。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 值班岗 | 1 | 负责中心夜间的安全巡查工作、接待访客。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
| 图书馆 | 图书管理员岗1 | 1 | 负责成人、少儿图书馆借还书工作 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 图书管理员岗2 | 1 | 负责整理排架工作 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 图书管理员岗3 | 1 | 负责踢旧、二次文献存档等工作 | 做1休1,12小时工作制 |  |
| 功能场馆 | 场馆管理员岗1 | 1 | 负责场馆设备日常开启和维护，物品看护等。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 场馆管理员岗2 | 1 | 负责楼层内人员疏导、会务接待和活动引导。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
|  | 场馆管理员岗3 | 1 | 负责前台接待和问询服务，介绍场馆活动。 | 做1休1,12小时工作制 |  |
| 绿化部 | 绿化工1 | 1 | 负责区域内花木的浇水、施肥、除草、养护、培土等工作。 | 每周5天，8小时工作制 |  |
|  | 绿化工2 | 1 | 负责清理绿化带的垃圾、杂草、枯枝等工作及绿化更换、搬运等工作。 | 每周5天，8小时工作制 |  |
| 合计 |  | 22 |  |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

物业管理服务设置管理部负责工程部、后勤部、保洁部、图书馆、功能场馆、绿化部及保安部的各项工作。

9.2.2 管理制度

(1)严格规范招标制度。按招标文件要求，规范服务类项目采购流程。

(2)完善后勤保障各项制度建设，按制度规范行为。

(3)加强日常工作监管：

①服务公司在分管领导、办公事务部的领导、监督下进行工作。

②每周定期召开例会，总结上周工作，沟通、协调本周工作。

③不定时召开专项会议，进行专题讨论。

④群众监督，每月对各服务公司工作进行监督。

⑤每月定期召开办公考核会，对各服务公司进行考核。

⑥定期召开联席会议，通过联席会议，分期进行工作总结和工作计划。

⑦不定期参加后勤会议，对存在的问题进行现场沟通。

9.2.3 管理团队要求

(1)具有多年相关工作经验。

(2)一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。

(3)组织本部门员工的专业技能培训；制定各专项规章制度，对本部门员工工作业绩予以评审；负责所属项目的物业管理的日常工作，并对部门员工进行业务指导。

(4)自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时，及时采取纠正措施及适当的预防措施。

(5)检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告，推广新的有效的管理方法， 并总结分析，提出合理的建议。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 管理部

(1)工作职责：全面负责物业的综合管理工作。

(2)总体要求：项目经理作为物业项目现场的最高负责人，主要职能是负责其属下所有人员的培训、考核检查工作效率和态度、仪表举止、劳动纪律、薪金福利等。按照公司的目标和规定管理。与相关各方建立友好的合作关系。全面负责管理处的物业管理工作。 部门负责人负责本部门内的相关事宜，做好日常巡查、节假日节前安全大检查、投诉事件的处理、回访，突发事件的应急处理，以及部门内工作所需的表格表单、工作计划、培训计划的制定，做好安全生产 等工作。 具有相关工作岗位 3-5 年以上的工作经验，无不良记录。

(3)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

(4)人员自身要求：

① 管理人员年龄 35-45 周岁之间，不设性别；

② 项目经理须持有5年以上工作经验，本科及以上学历，党员；

③ 工程主管持有低压电工证；

④ 保安部门负责人持保安员证；

⑤ 保洁部门负责人需熟悉保洁工具及设备的使用；

⑥ 提供无犯罪记录证明。

9.3.2工程部

(1)现有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯1 | 文化中心 |  |  |  | 未过 |  |
| 2 | 客梯2 | 文化中心 |  |  |  | 未过 |  |
| 3 | 货梯 | 文化中心 |  |  |  | 未过 |  |
| 4 | 厨用电梯 | 地下室 |  |  |  | 未过 |  |
| 5 | 空调 | 文化中心 |  |  |  | 未过 |  |
| 6 | 监控 | 监控室 |  |  |  | 未过 |  |
| 7 | 道闸 | 出入口 |  |  |  | 未过 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：物业管理区域内的所有设施设备的运行管理，维护保养；

②工作职责：负责物业管理区域内的供配电系统、特种设备、消防系统、给排水系统、暖通系统、弱电智能化系统、土建等系统的运行、维修、养护工作；

③总体要求：年龄 30-50 周岁，有同等岗位 3-5 年的工作经验，持有相应岗位的操作证书；

④工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

⑤人员自身要求：男性、年龄 30-50 周岁，高中及以上学历，持有低压电工证及其他相应岗位的操作证书；

⑥各工作点具体工作要求

- 协助采购人和专业单位做好水、电等各类设备设施的日常运行及维保工作，并做好其它小修工作。设备设施及建筑物专业维保项目由采购人委托第三方专业单位承担，相关费用不纳入招标范围，物业负责对此类项目进行监督管理，有义务配合并协助专业单位工作。

- 供配电系统：按年度开展系统性年检工作，全面检测系统运行安全性、稳定性及关键设备（如 变压器、配电柜、电缆等）的技术状态，形成年检报告并留存备案。

- 特种设备（电梯）：每 14 天执行一次例行维保，重点检查电梯核心零配件（如曳引机、门机、安全钳等）的完好性及设备整体运行状态，填写维保记录并存档；每年按规定向属地特种设备安全监督管理部门提交年检申请，经专业机构检验合格后，取得并张贴有效的《特种设备使用合格证》（电梯类）。

- 暖通系统：每月开展一次定期维保，对系统内各类设施零配件（如风机、盘管、过滤器、阀门等）进行检查、清洁或更换，并检测系统整体运行参数（如温度、压力、风量等），确保系统正常运行。

- 消防系统：每月进行一次日常维保，检查消防设施（如灭火器、消火栓、烟感探测器、喷淋头、消防水泵等）的完好性、在位情况及联动功能状态；每年组织两次全系统功能性测试，涵盖火灾报警、联动控制、灭火设施启动、应急照明及疏散指示系统等，模拟真实场景验证系统可靠性，形成测试报告备案。

- 小修工作在物业接到业户报事报修后，10分钟工程人员到达现场，查看具体情况，进行原因分析，采用合理维修方式，进行修复，客服跟进反馈，询问报修业户维修情况是否满意。

- 合理制定并认真实施各类设施、设备维护、保养计划；修旧利废，合理更新，降低设备维修费用，提高设施、设备的性价使用效益；遇设施设备突发事件须 10 分钟内到场进行处理，一般维修当日完成，重点设备房，每日一检，进行签到检查；

⑦其它要求：禁止与其他人员发生冲突。

9.3.3 保洁

(1)服务范围：物业管理区域内的公共区域卫生（含电梯轿厢、消防通道、楼层走道、公共卫生间、外 围地面、草坪卫生、垃圾处理等）；

(2)工作职责：负责物业管理区域内的卫生清洁，具有主动服务意识，行为规范。

(3)总体要求：身体健康、具有良好的团队合作精神，熟悉保洁工具的使用操作；

(4)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

(5)人员自身要求：不限男女，年龄 35-60 周岁，熟悉保洁工具的使用操作；

(6)各工作点具体工作要求：公共卫生间 2 小时/次的清洁频率，公共走道每日全覆盖 1 次，突发事件5分钟内到场进行卫生清洁，工具材料的领用做好仓库进出领用的管理登记；

①室内保持大堂、地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘， 循环清洁。 保持走廊、茶水间、通道和楼道等部位整洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰，循环清洁。 地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍。 各办公室、会议室及功能房地面干净、无污染，办公桌椅、门窗无积灰，每日一次。公共卫生部位和 卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。金属器具 保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新，每日循环清洁，不少于 4 次。 地下停车库地面保持干净、无污染。

②室外广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾、无纸屑、无烟蒂、无污物。围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净。 铝合金保持清洁。 垃圾集中收集点做好垃圾分类，垃圾桶无污渍。

（7）耗材、清洁工具清单（包括但不限于）：

耗材清单：

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾袋 | 60卷 |  |
| 2 | 防水胶手套 | 40双/月 |  |
| 3 | 抹布 | 200块 |  |
| 4 | 洗手液 | 100KG |  |
| 5 | 除胶剂 | 10瓶 |  |
| 6 | 洁厕剂 | 50KG |  |
| 7 | 84消毒液 | 50KG |  |
| 8 | 玻璃清洁剂 | 20KG |  |
| 9 | 空气清新剂 | 20瓶 |  |
| 10 | 擦手纸 | 60包/月 |  |
| 11 | 厕纸 | 60卷/月 |  |
| 12 | 洗洁精 | 10KG |  |

清洁工具清单：

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内扫把 | 20把 |  |
| 2 | 室外扫把 | 5把 |  |
| 3 | 室内簸箕 | 20个 |  |
| 4 | 室外簸箕 | 5个 |  |
| 5 | 除胶剂 | 10瓶 |  |
| 6 | 马桶刷 | 10个 |  |
| 7 | 尘推杆 | 3米5个 |  |
| 8 | 尘推布 | 20块 |  |
| 9 | 塑料水桶 | 10个 |  |
| 10 | 喷壶 | 10个 |  |
| 11 | 地刷 | 5把 |  |
| 12 | 铲刀 | 10把 |  |
| 13 | 保洁工具车 | 5辆 |  |
| 14 | 拖把 | 20把 |  |
| 15 | 排拖 | 3米10把 |  |

（8）其它要求：工作中注重礼节礼貌，微笑服务，主动问好。

9.3.4 绿化

(1)服务范围：物业管理区域内的所有公共绿化养护；

(2)工作职责：负责管理区域内的公共绿化维护，草坪、乔灌木的修剪、除虫、除草、浇灌等；

(3)总体要求： 服务标准：保障和维护管护区域内生态林木、绿化安全，确保生态林、绿种数量不减少、质量不降低。 做好阶段性养护管理，特别主要病虫害的防治。绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。租摆鲜花等确保鲜美存活。爱护、合理使用绿化工具，做好个人防护。具有相应岗位 1-2 年以上的工作经验，熟悉绿化维护工具的使用；

(4)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

(5)人员自身要求：不限男女，身体健康。年龄 35-60 周岁，要求具有绿化养护 1-2 年以上的工作经验， 分季度对应不同的绿植进行养护；

(6)各工作点具体工作要求：重大节日前提前修剪好项目内的绿化草坪，割草时间不影响周边居民休息，除草除虫喷洒农药不影响项目内的人员和周边居民的生活。草坪养护期间做好隔离工作，修剪时及时处理 绿化垃圾。

(7)苗木清单：

| 序号 | 植物品种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草皮 | 600平方 | 室外草坪 |
| 2 | 盆栽 | 50盆 | 室内摆放 |
| 3 | 草花 | 100盆 | 露天花园 |

9.3.5 保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：物业管理区域内的所有公共区域；

②工作职责： 1)负责入口人员、车辆以及大件物品进出的把控，秩序维护。 2)负责突发事件的应急处置；负责消防报警设备的实时监控。 3)定时对服务中心开展巡逻工作，及时清除安全隐患。

③总体要求：遵纪守法，忠于职守、服从命令、听从指挥、不畏艰险、敢于奉献，切实按各项规章制 度的要求，完成各项工作任务；

④工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

⑤人员自身要求：门岗、巡逻岗、机动岗、领班要求男性，监控岗、收费岗可女性任职，年龄 18-60 周岁，退伍军人优先，持有保安证，无犯罪记录证明等；

⑥各工种（工作点）具体工作要求：门岗做好进出口的人员及车辆管理，微笑问好，禁止无关车辆或 可疑人员进入项目。巡逻岗要能发现问题，并及时有效的解决问题，处理不了的及时上报，跟进处理进程。 中控室监控岗要善于发现项目可能存在的危险人员，全程监控跟进，呼叫巡逻岗现场问询。领班要做好安 全巡检工作，对于存在安全隐患的部位，要根据等级划分，纳入到项目的安全隐患台账，做好维护，避免 发生安全事故。

⑦其它要求：文明执勤，礼貌待人，对待顾客态度要热情。

⑧保安用品清单

| 设施设备 | 用品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技防设备 | 防爆盾 | 个 | 4 |
|  | 防爆橡胶棍 | 个 | 4 |
|  | 防爆头盔 | 个 | 4 |
|  | 对讲器 | 个 | 4 |
| 保安员个人安防用品 | 保安服（长袖外套） | 件 | 10 |
|  | 保安服（短袖衬衫） | 件 | 10 |
|  | 保安服（大衣） | 件 | 10 |
| 保安耗材 | 纸 | 本 | 15 |
|  | 笔 | 支 | 12 |
|  | 电池 | 节 | 10 |

9.3.6 场馆工作人员

(1) 服务范围：各功能场馆；

(2)工作职责：负责功能场馆的运营工作，引导、活动拍照、签到等；

(3)总体要求：主要负责各功能场馆的工作，包括会议引导、会议签到、签收、活动拍照、公共秩序维护、纠纷调解等工作；

(4)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

(5)人员自身要求：30-50岁，女性，有相关工作经验2年以上；

(6)各工种（工作点）具体工作要求：注重礼节礼貌、仪容仪表，熟悉工作流程，对特殊要求及时响应；

(7)其它要求：热情、礼貌待人，对待访客态度要热情。

9.3.7 后勤部

(1) 服务范围：前台接待台；

(2) 工作职责：负责前台接待工作，对来访人提出的问题进行解答和指引；

(3) 总体要求：做好前台接待工作，对访客的疑问进行解答；

(4) 工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

(5)人员自身要求：30-40岁，女性，本科及以上，有相关工作经验1年以上；

(6)各工种（工作点）具体工作要求：注意礼节礼貌、仪容仪表，有相关工作经验，对突发情况及时应对；

(7)其它要求：做事严谨、仔细，掌握办公软件的使用，具有良好的沟通能力。

9.3.7 图书馆工作人员

工作内容

(1)服务范围：图书馆；

(2)工作职责：借还、办证、采编、整理排架；

(3)总体要求：做好馆内的相关工作，完成图书上下架，借还等工作；

(4)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

(5)人员自身要求：30-50岁，女性，有相关工作经验1年以上；

(6)各工种（工作点）具体工作要求：礼貌待人，注意仪表仪容，言行举止大方，熟悉工作流程；

⑦其它要求：工作中注意礼貌礼节，微笑服务，主动问好。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

中标人在月度结算单后面附相应的月度考核表，采购人结合物业管理质量对物业服务进行考核。考核≥85 分，全额付款；80 分≤考核＜85 分，扣罚 2000 元，并下发整改通知书；考核＜80 分，扣罚 3000 元，并下发整改通知书。连续两次考核不达标，中心有权解除合同。

表 1:物业管理质量考核表

| 类别 | 检查内筒 | 考核标准 | 本项总分 | 单项扣分 | 本项扣分 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（20分） | 打扫公共部分外围及通道 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无 积水、无明显污迹、油渍； | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟、窨井内无杂物、无异味； |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种标示牌表面干净无积尘、无水 印； |  | 2 |  |  |
|  | 大厅、楼内公共部位 | 公共通道、楼道及楼梯间梯步地面干 净、无污渍，有光泽，保持地面材质 原貌； | 10 | 1 |  |  |
|  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍； |  | 1 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明 显印迹； |  | 1 |  |  |
|  |  | 门把手干净、无印迹、定时消毒； |  | 1 |  |  |
|  |  | 天花板干净，无污渍、无蛛网； |  | 1 |  |  |
|  |  | 进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂 物； |  | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面 干净无污渍无痰迹； |  | 1 |  |  |
|  |  | 电器设施无积尘、无污迹； |  | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾日产日清。 |  | 2 |  |  |
|  | 各功能场所 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍； | 4 | 1 |  |  |
|  |  | 天花板、风口目视无灰尘、污渍； |  | 1 |  |  |
|  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 会务前准备充分(会场导引、座位格 局布置等); |  | 1 |  |  |
| 保安服务（20分） | 检查是否建立健全值勤台账规范做好 保安服务值勤记录及来访人员登记记录。 | 保安人员统一着装； | 10 | 4 |  |  |
|  |  | 来访人员登记记录信息完整； |  | 2 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故； |  | 2 |  |  |
|  |  | 保安服务值勤记录完整； |  | 2 |  |  |
|  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整；2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地 点停放； |  | 4 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉。 |  | 4 |  |  |
| 设施设备维护(10分) | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等。 | 楼内公共照明灯具、公共区域路灯、 草坪灯灯具完好，无损坏； | 10 | 3 |  |  |
|  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损 坏，无积灰； |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉。 |  | 4 |  |  |
| 绿化养护(20分) | 室内盆栽植物生长健壮，无枯枝、无空盆、 花 盆内无垃圾。 | 室内盆栽植物位置固定、无乱放现象； | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物数量固定，无减少情况； |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物，盆内无垃圾现象； |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无浇水不及时，植物缺 水严重现象。 |  | 4 |  |  |
|  | 花坛内草花生长健壮整齐，不得有明显杂草，不得有明 显空秃、杂色 | 花坛内无杂草现象； | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无大于 0.5 平方米空秃； |  | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无枯枝； |  | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无白色垃圾； |  | 2 |  |  |
|  |  | 纯色花坛内无混杂其它颜色。 |  | 2 |  |  |
| 图书馆服务（20） | 图书馆 | 人员统一着装； | 20 | 4 |  |  |
|  |  | 书刊整齐有序； |  | 6 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故； |  | 6 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉。 |  | 4 |  |  |
| 场馆服务（10分） | 各功能场馆 | 人员统一着装； | 10 | 4 |  |  |
|  |  | 场馆活动进行有序无安全事故； |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故； |  | 3 |  |  |
| 合计分数 |  |  | 100 | 100 |  |  |

表2：物业公司年度考核表

填表单位：                                            填表日期：

| 物业公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受托项目/事项 |  |  |
| 委托单位 |  |  |
| 委托起讫日期 |  |  |
| 物业管理工作开展情况 (以下每项符合要求得 20 分，不符合要求不得分) |  |  |
| 物业管理服务人员配备是否符合要求 (含服务人员的能力和态度) |  |  |
| 物业管理服务人员是否稳定 |  |  |
| 是否保质保量完成合同约定的物业管理相关服务 事项 |  |  |
| 物业管理公司对于投诉的处置反馈是否及时 |  |  |
| 是否按规定妥善保存物业管理有关资料 |  |  |
| 合计 |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公产生的费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。