## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：张江镇农村污水改造工程养护项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区张江镇

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行， 确保农污“三基本”，特启动本项目采购。

张江镇现有农污治理工程设施污水管114752.1米，窨井13176座，化粪池1329座，隔油池982座，水封井874座，泵站12座，就地处理装置11座；农村公厕，垃圾房管排污设施有污水管3845.7米，窨井212座，化粪池10座，格栅池40座，油污分离器6座，泵站2座；长美路泵站1座，具体内容详见设施量清单。

4.2 项目招标范围及内容

本次招标范围是主要负责新丰村、长元村等各村（居）区域内的农污治理工程设施（提升泵，就地处理装置、管道等设施）日常巡查，管道、窨井等疏通、清淤，设施、设备的日常维护及部件的日常维修等工作。

4.3 本项目服务期限为1年，起讫日期为2026年9月1日起到2027年8月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2本项目仅允许处理装置设施养护工作专业分包。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.3 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4 分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5 中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目日常养护经费以考核为准，投标人的中标价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

本项目专项养护经费以实际发生为准，项目全部完成后按照响应文件中明确的单价（含人工费）计取，数量按实结算；没有单价的项目，结算审价时确定。

7.2 支付方式

7.2.1日常养护经费

本项目日常养护经费按季度平均支付，每季度次月月底前，采购人根据考核结果进行支付。

7.2.2专项养护经费

本项目专项养护经费在项目全部完成后次月月底前，根据实际使用情况结算审价后进行支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

8.2《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

8.2《城镇排水与污水处理条例》（2014）

8.3《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB31/T524-2011）

8.4《农村公路建设与养护技术规范》（沪建交【2019】1633号）

8.5《上海市排水管理条例》（2010年修正）

8.6《浦东新区农村生活污水处理设施运行维护管理评估办法》（浦供排【2026】8号）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

9.1.1日常养护清单

（1）农村污水治理工程养护设施量清单

| 序号 | 养护设施 | 规格 | 单位 | 设施量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管（管径≤160） | （管径≤160） | 米 | 42236.8 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥处置等；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 2 | 污水管（管径250-300） | （管径250-300） | 米 | 72515.3 |  |
| 3 | 窨井 |  | 座 | 13176 | 清捞窨井，污泥处置等；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 4 | 化粪池 | / | 座 | 1329 | 清捞池、井，污泥处置等；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 5 | 隔油池 | / | 座 | 982 |  |
| 6 | 水封井 | / | 座 | 874 |  |
| 7 | 泵站 | 排水量（m³/s)≤0.10 | 座 | 12 | 日常维护、保养等，保证设备运行正常；材料费中含水费；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 8 | 处理装置 | 20m³/d | 座 | 4 |  |
| 9 | 处理装置 | 30m³/d | 座 | 1 |  |
| 10 | 处理装置 | 45m³/d | 座 | 3 |  |
| 11 | 处理装置 | 90m³/d | 座 | 2 |  |
| 12 | 处理装置 | 120m³/d | 座 | 1 |  |

（2）农村公厕、垃圾房排污养护设施量清单

| 序号 | 养护设施 | 单位 | 设施量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管 | 米 | 3845.7 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥处置等；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 2 | 窨井 | 座 | 212 | 清捞窨井，污泥处置等；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 3 | 化粪池 | 座 | 10 | 清捞池、井，污泥处置等；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |
| 4 | 格栅池 | 座 | 40 |  |
| 5 | 油污分离器 | 座 | 6 |  |
| 6 | 泵站 | 座 | 2 | 日常维护、保养等，保证设备运行正常；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |

（3）长美路泵站养护设施量清单

| 序号 | 养护设施 | 单位 | 设施量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站 | 座 | 1 | 日常维护、保养等，保证设备运行正常；其余详见“9.2日常养护工作基本要求”。 |

9.1.2专项养护清单

| 序号 | 养护设施 | 单位 | 设施量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置运行电费 | 万度 | 18 | 提升泵站及处理装置运行的电费；今后按实结算审价。 |
| 2 | 管道整改 | 米 | 250 | 居民私接的管道整改及居民原有接管严重堵塞无法疏通的开挖翻修；今后按实结算审价。 |
| 3 | CCTV管道修复 | 处 | 50 | 农村污水管道非开挖局部树脂固化修复；今后按实结算审价。 |
| 4 | 装置关键零部件老化损坏更换 | 项 | 1 | 暂估100000元；今后按实结算审价。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

（1）农村生活污水治理设施运行维护管理工作的基本任务是保证污水处理系统正常运行，保障出水水质达到排放标准。

（2）村生活污水治理设施应定期巡检、维护，核查监测参数，及时检修排除故障，确保设施正常安全运行。

（3）运维单位应具备稳定的专业队伍、相应的职业技能和专业的设施设备，满足农村生活污水治理设施运行、维护及安全管理的要求。

（4）运维单位应自觉接受管理部门的监管，加强行业自律。

（5）农村生活污水治理设施宜纳入综合管理平台，实现信息化监管。

（6）农村生活污水治理设施运维单位应制定设施运行、维护、安全管理的相关制度，建立运维台账，规范存档。

9.2.1污水管、窨井、泵站、池等

A 污水管

i巡检内容应包括：管道是否塌陷；井盖以及各类盖板是否缺损；是否存在违章占压；是否有私接、混接现象。

ii规范接户管接法。裸露管道应进行有效的包覆保护；定期清理接户管，如有渗漏、堵塞和破损应及时维修；应定期对接户井进行检查和清掏，保持畅通。

B窨井

i井外部巡检内容应包括：污水是否冒溢；井框盖是否变形、破损或被埋没；井盖和井框之间高差和间隙是否超限；井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响；井盖标识是否错误；井盖周边路面是否破损。

ii井内部部巡检内容应包括：井盖链条和锁具是否缺损；爬梯是否松动、锈蚀和缺损；井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落等；管口和流槽是否破损；井底是否存在积泥；防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等。

iii应定期清理井壁、井框，及时铲除树根，修复井体，维修或更换井盖、井框。发现井盖损坏或遗失，应立即安放护栏和警示标志，并在6小时内修补恢复。发现检查井内防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。被废除的排水管道应及时拆除，对不能拆除的，应作填实处理；检查井废除后，应作填实处理，并应拆除井框等上部结构；旧管道废除后应及时更新设施档案。

C泵站

i巡检内容应包括：水泵机组应转向正确，运转平稳，无异常振动和噪声；水泵机组应在规定的电压、电流范围内运行；水泵机座螺栓应紧固，泵体连接管道不得发生渗漏；水泵轴封机构、联轴器、电机、电气器件等运行时，应无异常；运行最低液位时水量必须完全浸没泵体，严禁泵体长时间无介质干抽；如发现有异常情况，应做停机处理。

ii日常养护应符合下列规定：泵体轴封机构的密封应良好；应根据需求添加润滑剂，润滑剂的使用应符合要求；轴封处应无积水和污垢，填料应完好有效；每半年应检查、调整、更换水泵进出水闸阀填料一次；机、泵及管道连接螺栓应紧固；水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹，铭牌应完整和清晰；冰冻期间水泵停止使用时，应放尽泵体、管道和阀门内的积水；井内的电缆应加装保护装置，宜半年检查一次是否完好；进出水管路应畅通，止回阀启闭应灵活。电磁阀应正常工作，闸阀门应处于开启状态；仪器仪表显示应正常；电气连接应可靠，电气桩头接触面不得烧伤，接地装置应正常连接；

iii每年汛期前，应检查和维护泵站的防汛设施及器材。

D隔油池

i出现油污溢出时，可选择碱性清洗液和碱性脱脂剂进行清理。

ii使用清洗液或脱脂剂时，应佩戴防护用具，注意安全操作。

E化粪池

i应定期检查化粪池的密封性，避免因池内恶臭气体散溢污染周边环境，如有渗漏、外水入侵、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等问题，应及时维修；

ii清掏出的底泥，应运送至指定地点，进行无害化处理处置，禁止随意堆放；

iii化粪池作业时，不得在池边出现明火，防止沼气爆炸；作业完毕要盖好井盖，避免对人畜造成危害

9.2.2处理装置

- 处理站围栏范围内所有设备（包括集装箱主设备、集水井内水泵、浮球、污泥池内排泥泵、站内电缆、管道、阀门）的日常维护管理，维修更换。

- 日常巡检，工况调整，保证处理站出水稳定达标。

- 污水处理药剂的采购、配制。

- 水质自检。

- 处理站范围内养护记录台账。

9.3污泥处置要求

（1）清掏作业产生的少量浮油、固体废物和收割（捞取）的植物和更换后的基质、碎石以及养护维修过程中产生的泥、砂、渣等垃圾，及时外运或堆放指定地点后统一处置，并形成清理、收集、转运、贮存、委托处置或利用台账记录。

（2）农村生活污水处理设施产生的污泥应进行无害化、减量化、稳定化处理，并引导进行资源化利用处置。

（3）处理装置产生的污泥运至南汇排水公司处置点；其余设施产生的污泥外运至周浦年家浜路处置站。

9.4养护频次

（1）管道巡检每两周不应少于一次；检查井外部巡检每两周不应少于一次；检查井内部巡检每年不应少于一次；

（2）清疏频率及允许积泥深度

| 设施名称 | 允许积泥深度 | 频率（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道 | 管内径1/5 | 2 | 每半年清疏一次 |
| 检查井 | 管径1/5 | 4 | 每季度清疏一次 |

（3）隔油池：应每年不少于两次对隔油池进行检查清理，避免堵塞；日常农户应每三天对浮油清理一次。

（4）化粪池：应每年不少于两次对化粪池进行清掏，避免堵塞，清掏时间宜为3-12月，夏季宜适当缩短时间间隔。

（5）泵站：巡检应每周不少于两次；每半年一次对水泵进行养护；每年应至少一次吊起水泵。

（6）处理装置：站点巡检应做到每周不少于两次；

1）预处理设施

格栅应每周不少于两次对格栅进行检查，应每季度一次对栅条进行校正，及时更换或改造已损坏或不规范的格栅；调节池应每周不少于一次对调节池内的积泥进行检查，应每周不少于两次查看调节池内液位高度，检查泵、液位计等是否正常，发现故障应及时维修更换。

2）处理主体设施

应每周不少于两次对A/O（A/A/O）处理设施进行巡检；应每周不少于一次检测和计算污泥特性的有关参数；应每周不少于一次检测各池的溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）、pH、温度等；应每周不少于两次对生物滤池处理设施进行巡检；应每月一次对空气压缩机进行检修；夏季宜每周一次、冬季宜每月一次喷洒药剂防治蚊蝇等害虫；应每周不少于两次对生物接触氧化处理设施进行巡检；每月一次清理出水井井底和井壁；每月一次清理出水井井底和井壁；应每周不少于两次检查流量计是否正常运转。

3）其他设施

应每月不少于一次检查养护阀类设施；应每周不少于两次巡查电力线路；电控柜应每周不少于两次清洁各模块表面灰尘，应每周不少于两次检查空气开关、接触器、继电器、时控开关等电器是否完好，应每月检查自动控制系统和远程监控系统是否能正常使用；应每月不少于一次检查自控系统、电气设备外壳接地的完好性。

9.5污泥车、抽粪车等运输要求

（1）车容应整洁，车体外部无污物、污垢，标志应清晰，保持清运车辆外观完好、整洁，定期道行清洗。

（2）车辆必须办理合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证，垃圾运输车辆驾驶员必须持有驾驶证。

（3）车辆在垃圾运输过程中采取密闭运输，不得超载、超速，不得造成任何外滥、遗漏、抛洒，杜绝污染环境。

（4）做好垃圾运输过程中运输车辆的检测、保养、维修、更新工作，确保车辆状况良好。

（5）遵守交通规则，发生交通事故积极配合交警等有关部门处理；同时，及时安排其它车辆进行运输。

（6）抽粪车出车频次二天一次；污泥车出车频次一天一次。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和水务技术工人，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 建议配置岗位人数 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 |  | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 工程师 |  | 1 |  |  |
| 3 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 |  |  |
|  |  | 安全员 |  | 1 |  |  |
|  |  | 施工员 |  | 1 |  |  |
| 备注：表中人员是本单位职工,需提供在职承诺证明。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 建议配置岗位人数 | 应提供验证资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水务技术工人 | 养护工人 |  | 2 |  |  |
| 备注：表中人员是本单位职工,需提供在职承诺证明。 |  |  |  |  |  |  |

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 建议配置岗位人数 | 应提供验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 综合养护工 |  | 40 |  |  |
| 2 | 一线劳动力 | 驾驶员 |  | 2 |  |  |
| 备注：表中一线劳动力由投标人承诺在中标后7天内配置到位。所派人员可以是本单位职工、退休人员、外聘人员。 |  |  |  |  |  |  |

10.2 设备要求

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.3为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。

10.2.4是运输车辆须设置对应分类容器并张贴对应标识。收集运输时容器不得满溢。若不能放置分类容器的，须实施专车专运并在车辆上张贴对应标识。为确保生活垃圾分类质量，分类垃圾须分类运输，严禁混装混运。

10.2.5投标人须承诺：若中标，积极配合采购人信息化监管的工作，作业车辆纳入信息化平台时会产生GPS定位系统费用，由中标人承担。

机械配置基本要求如下表：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽粪车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 污泥车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）供应商承诺在中标后7天内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8养护过程中，发生的安全事故一切责任由中标人负责。

### 12 应急处置要求

12.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

12.2中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

12.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

12.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

12.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

12.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

12.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

12.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

12.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

12.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

12.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 13 考核管理要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

（1）考核形式：由采购人平时巡检考核或委托第三方进行评价的考核。

（2）采购人月、年末对中标单位服务进行考核。95 分（含）以上为优秀，85（含）—95 分为合格，85分以下为不合格。季度考核分根据每月考核结果的平均分进行计算。采购人依照考核结果支付季度日常养护费，考核结果为“优秀”的全额支付当季度日常养护费，考核结果为“良好”的支付当季度日常养护费的 98%，考核结果为“合格”的支付当季度日常养护费的 95%，考核结果为“不合格”的支付当季度日常养护费的 90%。

月度考核要求和评分表

| 内容 | 序号 | 具体内容 | 基本分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查养护情况10分 | 1 | 按照巡查计划规定频次及内容进行巡查工作，每月按时完成管网、泵站及处理装置巡查。应及时准确填报巡查过程相关数据，形成巡查月报。 | 6分 | 管网巡查得分=每月管网巡查完成率*2分 泵站巡查得分=每月泵站巡查完成率*2分 装置巡查得分=每月装置巡查完成率*2分 巡查月报数据不及时、不准确，扣2分 |
|  | 2 | 按照养护计划规定频次及内容进行养护工作，按实完成管网、泵站及处理装置养护，应及时准确填报巡查过程相关数据，形成养护月报。 | 4分 | 1-11月:管网养护得分=管网年度养护完成率*12/月数*4分 12月:管网养护得分=管网年度养护完成率*12/月数*2分 装置养护得分=装置年度养护完成率*1分 泵站养护得分=泵站年度养护完成率*1分 养护月报数据不及时、不准确，扣2分 |
| 设施运行正常率6分 | 3 | 泵站应正常运行 | 3分 | 每有一座有问题扣1分 |
|  | 4 | 处理装置应正常运行 | 3分 | 每有一座有问题扣1分 |
| 工单完成情况4分 | 5 | 每月人工巡查产生工单数至少每公里1件，或至少不低于30件。 人工巡查单、农污综合监管平台上处理装置及泵站设备报警工单应在72小时内解决。 | 4分 | 人工工单数每少1件扣1分，扣完为止；人工工单就设备报警超72小时未完成，每有1个扣1分，扣完为止； |
| 现场抽查40分 | 6 | 每月开展现场设施抽检。 | 40分 | 满分100分，按0.4进行折算 |
| “三基本”检查15分 | 7 | 每月开展“三基本” 检查。 检查内容：是否存在公共空间生活污水横流、粪污直排或化粪池溢流、 生活污水治理设施非正常运行、生活污水直排沟渠或河道、 生活污水处理后排入水体或沟渠黑臭、 生活污水转移外排、 农户投诉举报。 | 15分 | 满分100分，按0.15进行折算 |
| 问题整改5分 | 8 | 每月应对上月评估中发现的问题进行整改， 需明确整改措提并提交整改照片。 | 5分 | 每有一个问题整改不到位扣1分； 区行业部门复查， 问题未整改每有一个扣3分， 问题返潮每有一个扣1分。 |
| 社会评价5分 | 9 | 按照要求时间节点，按质按量上报区行业主管部门要求报送的各类信息文件。市、区级不定期对农污设施进行行业检查，要求各设施运行情况良好。是否存在较大问题被媒制曝光、被区级以上部门督察督办，及安全事故等。及时更新上报年报、农污设施基础数据、停运报废流程、一站一表等数据。 | 5分 | 对区要求报送的各类信息工作严重不及时、不准确的扣3分，比较不及时、不准确的扣1分。 市、区级行业检查，发现一个严重问题扣2分，比较严重问题扣l分，一般问题扣0.5分。 存在较大问题被媒体曝光、被区级以上部门督察督办及安全事故等， 扣5分。 未及时更新上报年报、农污设施基础数据、停运报废流程、一站一表等数据，扣2分。 |
| 就地处理装置出水水质情况15分 | 10 | 每月一次全覆盖就地处理装置出水水质监测 | 15分 | 得分农污综合监管平台COD在线监测合格率*15分。 在此基础土，减去镇级水质自测不合格的分值（镇级自测不合格率*15分）。 如当月发布区级水质监测结果，则再减去区级监测不合格的分值（区级监测不合格率*15分）。 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

### 14 内业资料编制管理要求

本项目业内资料编辑根据采购人相关管理要求执行

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照 采购人相关规定执行。

### 16 现场组织

无

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为日常养护经费、专项养护经费。

18.1.1 日常养护经费是指完成设施量清单中明确的I类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.2 专项养护经费是指对完成设施量清单中II类项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。