## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：航头镇文化服务中心、航头镇文化服务中心鹤沙分中心、傅雷故居物业管理服务

### 3物业基本情况

物业类型：公共文化体育场馆综合物业。

1、航头镇文化服务中心（本部）：上海市浦东新区航头镇航鹤路 388 号，占地面积：

76918 平方米，建筑面积：18857.4 平方米，包括文体楼、剧场楼、党建园厅等，是浦东新区一个为市民服务的大型公益性公共文化体育活动场馆；

2、鹤沙分中心：上海市浦东新区航头镇鹤韵路 385 号，占地面积：5325 平方米，建筑面积约为 7281.63 平方米，包括剧场、排练室、乒乓室、健身房、展示厅、多媒体教室等设施。

3、傅雷故居：上海市浦东新区航头镇王楼村 688 号；占地面积：1650 平方米，建筑面积：1209 平方米，包含展厅、主题书房、邮局、影音室等共有房 36 间。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

本项目为航头镇文化服务中心、航头镇文化服务中心鹤沙分中心、傅雷故居物业管理服务项目，主要包括：综合管理、建筑设施设备管理、安保服务和保洁服务等物业服务保障工作。

需要专业委托的服务项目（详见本条款 a、b 两项内容）由采购人另行委托专业单位负责，相关费用另行结算，但投标供应商应按照下述 c 条款做好相应的管理工作。具体项目：a、建筑设施设备管理中的部分项目：强电设备的专业维保项目、弱电系统的专业维保项目、空调设备的专业维保项目、给排水设备的专业维保项目、特种设备的专业维保项目、其他设备的专业维保项目。b、环境保洁管理中的部分项目：绿化养护（租摆）服务、外立面清洗服务、虫害治理服务、垃圾清运服务、保洁设备养护服务。c、除上述 a、b 条款所述外的其他服务项目，需由中标人自行管理。

4.2 本项目服务期限：自合同签订之日起一年，服务期限暂定2026年3月 1 日至2027年2月28日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目实施过程中采购人承担公用水电能耗费用、物业管理用房、维修材料费，其他由供应商承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 公用水电 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公等各类用电 |
| 2 | 水箱清洗 |  | √ | 包括水箱清洗所需耗材 |
| 3 | 各类垃圾桶 |  | √ | 包括生活垃圾、垃圾桶。 |
| 4 | 垃圾袋 |  | √ | 各类垃圾袋。 |
| 5 | 办公用房 | √ |  | 包括仓库用房。 |
| 6 | 办公设备耗材和办公家具等 |  | √ | 包括电脑等办公设备和耗材等办公用品以及员工更衣柜等。 |
| 7 | 办公用品 |  | √ | 包括纸张、文具等。 |
| 8 | 人员装备（对讲机） |  | √ | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 9 | 维修材料 | √ |  | 各类设施设备维修所需的材料，不包含维修工具。 |
| 10 | 专业设备 |  | √ | 包括专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、高压水枪、榨水器、不锈钢桶等。 |
| 11 | 保洁材料 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂， 地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 12 | 保洁工具 |  | √ | 包括保洁小工具、尘推、工作警示牌等。 |
| 13 | 保安用品 |  | √ | 包括长警棍、短警棍、盾牌、钢盔、钢叉、反光衣、电筒等。 |
| 14 | 保安耗材 |  | √ | 包括遮阳大伞、白手套、纱手套、毛巾、雨衣、雨鞋、隔离带、警戒线、警示锥等。 |
| 15 | 绿化工具 |  | √ | 各类绿化养护所需的工具。 |

说明：表中供应商提供的设备所有权属于中标人的，服务期满后由中标人予以收回。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，以及项目实施过程中用于日常物业管理运营应急维修费用等（包含 1、影响到安全的应急情况，如玻璃幕墙 破碎、扶手玻璃破碎、外立面涂料掉落等；2、影响到正常开放的应急情况，如 UPS 电源失效、监控存储硬盘损坏等；3、影响到大型比赛举行的应急情况，如比赛中跳电、比赛中水管爆裂等)则费用另行按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年5月31日前支付相应合同金额 | 25% |
| 2 | 2026年8月31日前支付相应合同金额 | 25% |
| 3 | 2026年11月30日前支付相应合同金额 | 25% |
| 4 | 2027年4月15日前根据年度考核结果支付合同金额剩余部分费用（绩效考核费用为合同金额的4%，需年度考核合格，考核相关条款详见本章节“11考核管理办法和要求”） | 25%（含4%绩效考核费用） |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《文化服务中心物业管理服务规范》上海市地方标准；

《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007 年10月1  日起施行；

《保安服务管理条例》（国务院令第564 号）；

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否

在本招标文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

1、航头文化服务中心

| 部门 | 岗位名称 | 最低岗位配置数 | 工作时间 | 职责说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 综合管理岗 | 2 | 周一至周五 8:30-11：30 12：30-17:30 | 统筹协调各部门工作，制定服务标准，做好各类台账记录，处理投诉以及采购方交办的其他任务等。 |  |
| 维修部 | 维修岗 | 1 | 周一至周日 8:30-17:30 | 负责设施设备日常巡检、故障维修及能源管理，确保设备完好率≥98%。 | 需持电工证 |
| 安保部 | 秩序维护管理岗 | 1 | 每周7天 24小时 | 24小时门禁值守、区域巡逻、停车管理、安全事故发生率控制为零。 | 需持保安证 |
|  | 消防监控岗 | 1 | 每周7天 24小时 | 24小时监控值守及消防应急演练，安全事故发生率控制为零 | 需持保安证、消防证，不少于1人持中级消防证。 |
| 保洁部 | 清洁管理岗 | 4 | 周一至周日7:30-17:00 | 室内外区域清洁、卫生间深度保洁、垃圾分类监管，环境卫生达标率100%。 |  |
| 会务部 | 会务管理岗 | 2 | 周一至周五 8:30-11：30 12：30-17:30 | 各类会议接待、设备调试、活动支持等。 |  |
| 合计 |  | 11 |  |  |  |

2、鹤沙分中心

| 部门 | 岗位名称 | 最低岗位配置数 | 工作时间 | 职责说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 综合管理岗 | 1 | 周一至周五 8:30-11：30 12：30-17:30 | 统筹协调各部门工作，制定服务标准，做好各类台账记录，处理投诉以及采购方交办的其他任务等。 |  |
| 维修部 | 维修岗位 | 1 | 周一至周日 8:30-17:30 | 负责设施设备日常巡检、故障维修及能源管理，确保设备完好率≥98%。 | 需持电工证 |
| 安保部 | 秩序维护管理岗 | 1 | 每周7天 24小时 | 24小时门禁值守、区域巡逻、停车管理、监控值守及消防应急演练，安全事故发生率控制为零。 | 需持保安证 |
|  | 消防监控岗 | 1 | 每周7天 24小时 | 24小时监控值守及消防应急演练，安全事故发生率控制为零 | 需持保安证、消防证，不少于1人持中级消防证。 |
| 保洁部 | 清洁管理岗 | 3 | 周一至周日 7:30-17:00 | 室内外区域清洁、卫生间深度保洁、垃圾分类监管，环境卫生达标率100%。 |  |
| 合计 |  | 7 |  |  |  |

3、傅雷故居

| 部门 | 岗位名称 | 最低岗位配置数 | 工作时间 | 职责说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 综合管理岗 | 1 | 周一至周五 8:30-11：30 12：30-17:30 | 统筹协调各部门工作，制定服务标准，做好各类台账记录，处理投诉以及采购方交办的其他任务等。 |  |
| 维修部 | 维修岗 | 1 | 周一至周五 8:30-11：30 12：30-17:30 | 负责设施设备日常巡检、故障维修及能源管理，确保设备完好率≥98%。 | 需持电工证 |
| 安保部 | 秩序维护管理岗 | 1 | 每周7天 12小时 | 门禁值守、区域巡逻、停车管理、监控值守及消防应急演练，安全事故发生率控制为零。 | 需持保安证 |
|  | 消防监控岗 | 1 | 每周7天 12小时 | 监控值守及消防应急演练，安全事故发生率控制为零 | 需持保安证、消防证 |
| 保洁部 | 清洁管理岗 | 1 | 周一至周日 7:30-17:00 | 室内外区域清洁、卫生间深度保洁、垃圾分类监管，环境卫生达标率100%。负责绿化区的花木浇水，施肥，除草，养护，培土等工作。 |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1组织架构

物业部门设置经理或现场主管负责文化服务中心物业服务管理和监督工作。

物业服务包括保洁部、保安部、维修部和会务部。

9.2.2管理制度

(1)严格规范招标制度。按招标文件要求，规范服务类项目采购流程。

(2)完善后勤保障各项制度建设，按制度规范行为。

(3)加强日常工作监管：

①文化服务中心物业公司在分管领导、办公事务部的领导、监督下进行工作。

②每周定期召开例会，总结上周工作，沟通、协调本周工作。

③不定时召开专项会议，进行专题讨论。

④群众监督，每月对各服务公司工作进行监督。

⑤定期召开办公考核会，对服务点进行考核。

⑥定期召开联席会议，通过联席会议，分期进行工作总结和工作计划。

⑦不定期参加后勤会议，对存在的问题进行现场沟通。

9.2.3  管理团队要求

(1)具有多年相关工作经验。

(2)一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。

(3)组织本部门员工的专业技能培训；制定各专项规章制度,对本部门员工工作业绩予以评审；负责所属项目的物业管理的日常工作,并对部门员工进行业务指导。

(4)自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措施。

(5)检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告，推广新的有效的管理方法,并总结分析,提出合理的建议。

9.2.3物业管理服务总体要求

（1）结合自身的能力、经验对公共文化体育场馆运营管理过程和顾客服务过程进行详细识别，精确界定可为本项目提供的服务项目、服务内容和服务标准，认真策划服务实施方案，测算由此发生的物业管理服务费用。

（2)在航头镇文化服务中心现场组建物业管理机构，由该机构负责实施本项目的物业管理工作。投标人应就该管理机构的地位与职能、权利与义务、运作模式、费用核算方式等进行详细描述。

(3)保证其派往项目现场的服务人员达到相关岗位任职资格要求，所有的专业、技术或其它特殊岗位人员，凡国家有规定须持证上岗的，均需持证上岗，并在投标承诺书中承诺。中标人对所录用人员应执行严格的入职审查程序，保证录用人员没有不良记录。投标文件应特别描述中标人录用员工的管理流程以及员工入职审查的相关规定。为航头镇文化服务中心提供优质的物业管理服务，确保服务质量能够满足公共体文化育场馆的相关服务标准和采购人的相关要求。在行使物业管理及服务职能过程中，如果与采购人工作人员及老百姓出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向采购人主管部门报告。

(4)做好航头镇文化服务中心直接管理区域开放管理服务工作，组织协调好航头镇文化服务中心内健身团队的日常管理工作，确保场馆开放安全有序。如发生航头镇文化服务中心内的投诉信访现象，应按照规定的程序进行协调和处置，并落实相应的整改工作，需要采购人协助支持的，应及时向采购人报告。

(5)航头镇文化服务中心作为消防安全重点单位，投标人作为航头镇文化服务中心的消防安全管理人，必须对采购人消防安全责任人负责，应按照相关法律法规规定履行消防安全管理人职责，落实航头镇文化服务中心的消防安全工作。

(6)除完成自己的工作任务外，还有义务配合采购人做好其他服务供方、商家及各类经营者的监管及工作衔接。

(7)对航头镇文化服务中心的物业管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度，在实施前要报告采购人主管部门并获得批准。

（8)采购人主管部门有权审核中标人与项目管理有关的财务状况及财务报表。

（9）在处理特殊事件、紧急或突发事故时，采购人主管部门对物业管理服务人员有直接指挥权。

（10）在做好本职工作的同时，有责任向业主方主管部门提供合理化建议，配合航头镇文化服务中心制订相关管理制度并具体落实。

（11）需合法经营，不得损害所聘用员工及采购人的合法权益。

（12）应按照相关政府主管部门的规定和采购人的相关需求做好停车库收费管理工作，并制定相应的停车费用收缴管理制度。

（13）按照本招标文件的规定，建筑外立面清洗、虫害治理、特殊设备设施的维修保养等服务项目由采购人另行委托专业单位负责，采购人对该等委托服务事项有事先审批权和服务监督权，并由中标人实施监管。

9.2.4物业管理服务分项要求

物业管理界面切分要求：

a、航头文化服务中心的多功能体育馆、游泳馆区域和部分体育活动场所将由第三方经营管理，第三方经营区域内的经营活动、建筑设施设备（含专项设施设备）、安全防范、环境保洁工作由经营方自行管理并承担费用，投标人对第三方经营管理区域的物业管理工作承担监管责任。

b、对经营区域、相关的设施设备、相关的管理责任进行界定和划分，以书面形式明确各方的权利义务。

c、第三方如委托投标人对该等经营区域提供物业管理服务，则由第三方与投标人另行签订服务合同，相关费用不列入本次招标范围。

9.3  各岗位具体服务要求

9.3.1  管理部

9.3.1.1 工作职责

(1)全面负责所辖区域的物业管理工作；

(2)根据公司总体规划，制订管理处年度发展计划和经营战略，报公司批准后实施；

(3)管理处实行单独核算，自计盈亏，在公司规定的开支范围内管理处经理具有最终签字权；

(4)建议管理处各部门主管的招聘、任免和奖惩；审核管理处其他员工的招聘、奖惩、辞退等；

(5)以身作则、率先垂范、廉洁奉公，团结带领管理处广大员工，全力以赴完成管理处的各项工作和创“优”任务；

(6)负责处理各服务单位区域内人员投诉，定期收集意见、建议，并反馈至采购方，必要时要上报公司总经理或副总经理；

(7)强化日常行政管理，努力提高服务质量和工作效率，减少投诉；

(8)负责员工工作责任心和敬业精神教育，狠抓员工业务技能培训，努力培养和造就一支高素质的员工队伍；

(9)及时检查、督促下属员工的工作质量和服务质量；

(10)加强检查、督促区域清洁卫生工作；

(11)各服务单位区域内出现重大事故或发生异常情况，必须赶赴现场处理；

(12)关心员工的工作、学习、生活及家庭，重视企业文化建设，不断增强企业的凝 聚力；

(13)强调安全，努力防范，保证托管区域治安、刑事案件发生率在控制范围以内；

(14)严格开支，厉行节约，持续降低管理成本；

(15)负责管理处质量管理体系的运行和实施；

(16)负责制订下属员工培训计划，定期进行业务指导与业务技能培训；

(17)配合航头镇文化服务中心各类活动的后勤保障工作。

9.3.1.2 总体要求

(1)项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业， 组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人 与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物 业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

(2)物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法， 严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

(3)各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质 规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

(4)对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

(5)执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向采购人主管部门报告。

9.3.1.3 工作时间要求

详见岗位设置表

9.3.1.4 人员自身要求

身体健康，工作勤劳；具有相关工作经验；管理能力：具有较强的管理能力和领导水平，熟悉任职岗位及下属岗位的各项业务及运作流程，能有效协调部门之间运作和处理员工关系，善于处理员工关系，维护劳资双方利益。

9.3.2保洁部

9.3.2.1 工作职责

(1)负责指定区域的清洁、保洁和垃圾清运工作。

(2)按照计划卫生要求做好本区域的计划卫生。

(3)根据管理处的工作安排，协助做好本区域的服务工作。

(4)负责消杀、灭虫工作。

(5)完成上级交办的其他工作。

(6)配合航头镇文化服务中心各类活动的后勤保障工作。

9.3.2.2 总体要求

(一)环境卫生与保洁管理

(1)请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，尽可能使用机械化设备用于路面保洁，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

(2)楼内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

(3)管理区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

(4)及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

(5)对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

(6)对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

(7)定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

(8)将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

(9)对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

(10)清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

(11)擦净、抹净各楼层内公共教室、会议室、接待室、图书馆、休息室等室内的桌、

椅台面、文件柜等家具。

(12)定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

(13)清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。

(14)定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

(15)定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

(16)按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、 消毒。

(17)做好预防常见传染病的日常保洁消杀。

(18)指定办公室的保洁。

(19)区域内水域保洁。

服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，要求每天有明确的督查记录，清洁率 100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂 物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水域内无大件杂物，花台表面干净无污渍，水域内水质清澈，无漂浮物，无青苔等污垢，无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

公共教室、会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3 个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。

监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

(二)垃圾清运、处理（由采购人与环卫部门签订合同）

(1)垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

(2)垃圾清运、处理的范围分为：

1）日常办公垃圾

2）日常生活垃圾

(3)垃圾清运、处理工作分为：

1）每天定时清运、处理2次。

2）将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。垃圾分类处理实施。

(三)污水管理

(1)管理区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

(2)为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月 一次)。其他排水管道每月检查 2  次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，并做好记录。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1 次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物 浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2 个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

(四)卫生管理

(1)灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

(2)科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对管理区域进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

9.3.2.3 工作时间要求

详见岗位设置表

9.3.2.4 人员自身要求身体健康，工作勤劳。

9.3.3安保部

9.3.3.1 工作职责

(1)保安队员需持证上岗并按规定着装、佩戴标志和巡逻执勤装备上岗、巡逻

(2)上岗时必须着统一制服，特别是工作衣裤整洁，帽子端正。

(3)负责对进出的车辆进行管理和疏导，保持大门的整洁和畅通，阻止推销员、商贩等外来无关人员进入管理区域；

(4)对进出各服务单位区域内的可疑人员和车辆进行盘查和查看，来人来访须通知到被访人，经被访人同意后方可进入（门卫指引方向），负责按工作规定要求，做好进出机动车辆的登记工作和人员来访的登记工作；

(5)门卫室当值保安队员必须会熟练操作，并按规定使用和维护门卫设备，发现设备故障必须立即报修；

(6)非各服务单位区域内中心员工、携带大件、贵重物品出入时，要进行询问，做好物品名称和数量的登记；

(7)熟悉各类报警业务范围以及报警电话的使用，一旦发生紧急情况，迅速处置报警；

(8)门卫室内严禁出现值班人员脱岗、打瞌睡等现象，严禁从事与服务区域中心工作无关的事情；

(9)保持门卫室内及门卫室外50米以内清洁整齐的环境，并做好每日工作情况及交接班记录。

(10)根据治安情况，采取灵活机动的方式，适时调整巡逻路线、时间，巡逻中要注 意提高警惕，做好自身防范；

(11)巡逻时要注意观察可疑情况，发现重大涉嫌情况，在积极做好应对措施的同时，及时向派出所报告，扭获违法犯罪嫌疑人员，应及时扭送至派出所，防止嫌疑人逃脱或自身受到伤害。

(12)做好每日工作情况及交接班记录。

(13)完成领导交办的其他工作任务。

(14)配合航头镇文化服务中心各类活动的后勤保障工作。

9.3.3.2 总体要求

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

(1)全天候负责区域大门24小时执勤服务，并对通道、大楼实施24小时保安、巡逻、值勤。

(2)外来车辆以及来访人员通报、登记、证件检查等。

(3)积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

(4)贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

(5)坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

(6)定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

(7)保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各楼的各楼层。

(8)处理各种突发事件。

(9)实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

(10)定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修 和管理。

(11)建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

(12)保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电 筒等装备。

(13)每天负责服务区域内门开启和关闭，包括检查门、窗、空调、电扇、灯完好以 及开、关。

(14)按要求对服务区域内的消防设备设施进行定期的巡检（设置专人），发现损坏以及遗失的，及时报相关部门。

(15)对各服务单位区域内进行24小时安全巡视。

(16)负责安防监控室（应急指挥中心）、消防控制中心、微型消防站值班（设置24小时值班，每班1 人）

(17)做好常见传染病预防消杀工作。

服务标准：建立保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入；建立大楼楼开关门管理制度和服务标准。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。

9.3.3.3 车辆管理

(1)制定停车使用条例，停车管理规定。

(2)外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

(3)进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

(4)进入辖区的车辆严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

(5)保安队员严格执行车辆出入规定。

(6)保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

9.3.3.4 工作时长要求

详见岗位配置表

9.3.3.5 人员自身要求

保安参照“上海市保安服务行业协会”沪保协（2018）001 号文件，《2018 年度人力防范最低合同指导价》， 考虑三年内人力成本增长等因素，配置保安人员必须持有保安员上岗证。

保安员年龄的要求市公安局相关文件规定执行；健康状况良好；

无刑事犯罪以及其他不良记录；无精神病史或影响保安工作的其他疾病。

9.3.4维修部

9.3.4.1 工作内容

（一）各服务单位区域楼宇

1次/天巡视各服务单位区域的室外电线电路、水道管路。确保照明、广播等正常使用；确保上下水道的畅通。

1次/周巡视各服务单位区域内的旗杆、围墙、广告牌、灯箱、空调外机等设施，消除安全隐患。

1次/周检查各服务单位区域内门卫室门窗及各类服务区域内的大小门。确保各服务单位区域安全防范。

1次/天巡视各楼楼道、走廊及厕所等的照明、插座、开关、开关箱、消防应急灯等。发现问题及时更换。

1次/天巡视各楼的用水及上下水设施设备。确保文化服务中心的正常用水。杜绝资源浪费。

1次/周检查电脑、各种会议室等的电源、电路插座等。保证各服务单位区域工作的正常开展。

1次/周检查室内电风扇、日光灯等用电设施安全性；检查门窗及门窗玻璃可靠性、确保安全使用。

（二）报修服务

各服务单位区域的一般报修在半小时内必须响应。视实际情况在2个工作日内做好维修调换工作。

各服务单位区域的水电等紧急的报修须立即响应。视实际情况在1 小时内做好维修调换工作。

所有维修工作应（除特殊情况外）在不影响各服务单位区域正常的工作下进行。

9.3.4.2 工作职责

服从上级的工作安排。

熟悉和了解管理处和部门的各项规章制度、管理目标以及各项考评标准。

掌握物业管理的有关知识，树立为采购人服务的思想。

熟悉物业区域各类房屋的结构特点、使用要求以及其维修、养护的方法。

熟悉物业区域内设施、设备的种类、分布，掌握各类管道（地下、地上）的分布、走向、位置以及其维修及养护的方法。

每天对自己的责任区要巡视，发现房屋及设施、设备有损坏、隐患或其他不正常的情况，应及时报修或维修，确保设施设备能正常使用。

确保自己责任区内的地上、地下排污、雨水管道的畅通，每月检查一次，对于污水突然外溢的，应在半小时内组织疏通。化粪池充满达80%以上，应及时上报主管，由主管联系有资质的的人员进行清理。

上门维修应做到态度热情，服务周到。

积极参加管理处组织的各项义务活动和物业管理专业知识的培训，努力提高自己的维修技能。

完成领导交办的其他工作任务。

配合航头镇文化服务中心各类活动的后勤保障工作。

9.3.4.3 总体要求

房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应及时联系建设单位，并督促组织实施修缮。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。做好接报修工作，并及时协调建筑单位以及设备供应商完成各项维修任务。维修时间不超过24小时，回访率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

公共设备维护、保养的范围：泵房、配电房、给排水、覆盖管理区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。专项设备招标期内均在设备供应商维保期内，成交供应商需做好日常的沟通联系以及服务过程中的监管工作。

(1)给排水、供水系统：

1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗费用由采购人承担）；

5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

7）停水预先通知采购人及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱由采购人委托专业单位每半年由清洗消毒，成交供应商需保证无二次污染；对水箱清洗过程进行监管，并留存二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证；按要求对生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、发现问题及时上报维保单位，并做好服务监管工作，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。及时发现故障，并 联系相关单位进行修复，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经后勤管理处许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

(2)机电、照明及自动化系统管理：

1）对管理区域内供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

3）供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；符合电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

5）停电限电事先出通知、以免影响正常教活秩序。

6）对临时施工工程有用电管理措施。

7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

9）确保管理区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，联系相关单位及时更换。

10）负责管理区域内楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维 修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好管理区域内照明设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查， 保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

- 现有设备清单（最终按照交接清单为准）

a、航头镇文化服务中心（本部）

航头镇文化服务中心（本部）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 风冷热泵机组 | 冷量 563KW7/12℃ 热量 646KWN=178KW | 台 | 2 | I况 CDB35℃ DB7°C |
| 1B | 风冷热泵机组 | 冷量 316KW7/12℃ 热量 363KWN=101KW | 台 | 2 | I况 DB35℃ DB7°C |
| 2A | 单级单吸管道离心泵 | SLB80-31(I)2900rpm. L=100myhH=30mH2O N=15KW | 台 | 3 | 一台备用 |
| 2B | 单级单吸管道离心泵 | SLB80-31(I)A2900rpm.L=65m³/h H=30mH2O N=11KW | 台 | 3 | 一台备用 |
| 3A | 电子水处理仪 | L=250m³/h | 台 | 1 |  |
| 3B | 电子水处理仪 | L=150m³/h | 台 | 1 |  |
| 4A | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 4B | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 5A | 方形膨胀水箱 | 3#有效容积V=1150L | 个 | 1 | T905 |
| 5B | 方形膨胀水箱 | 2#有效容积V=630L | 个 | 1 | T905 |
| 6 | 压差控制器 | P74GA-3 | 套 | 2 |  |
| 7A | 旁通电动调节阀 | VB-7200-80DN80 | 个 | 1 |  |
| 7B | 旁通电动调节阀 | VB-7200-65DN65 | 个 | 1 |  |
| 8A | 电动蝶阀 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 8B | 电动蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 9A | 电动两通阀 | SR012W3432 DN20 | 个 | 110 |  |
| 9B | 电动两通阀 | AFC-3240DN40 | 个 | 16 |  |
| 9C | 电动两通阀 | AFC-3250DN50 | 个 | 11 |  |
| 9D | 电动两通阀 | AFC-3265DN65 | 个 | 4 |  |
| 9E | 电动两通阀 | AFC-3280DN80 | 个 | 1 |  |
| 10 | 温度计 | WNG-110~100℃ | 支 | 72 |  |
| 11 | 压力表 | 0~16kg/cm²Y100 | 支 | 84 |  |
| 12A | 低噪声吊顶式新风机组 | 风量 2500m³/h冷量 29.9KW≤60dB(A) 余压 210pa380VN=0.45KW | 台 | 1 | DB34℃ WB28°C 承压 1.0MPa6 |
| 12B | 低噪声吊顶式新风机组 | 风量 3000m³/h冷量 41.6KW≤60dB(A) 余压 250pa380VN=0.55KW | 台 | 2 | DB34℃WB28℃ 承压 1.0MPa6 |
| 12C | 低噪声吊顶式新风机组 | 风量 4000m³/h量 52.5KW≤60dB(A) 余压 190pa380VN=0.37X2KV | 台 | 4 | DB34℃WB28℃ 承压 1.0MPa6 |
| 13A | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量 3000m³/h冷量 22KW≤60dB(A) 余压 160pa380VN=0.45KW | 台 | 2 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 13B | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量 4000m³/h冷量 33KW≤60dB(A) 余压 190pa380VN=0.37X2KW | 台 | 7 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 13C | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量 5000m³/h冷量 38.9KW≤60dB(A) 余压 210pa380VN=0.45X2KW | 台 | 4 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 13D | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量 6000m³/h冷量 49.1KW≤60dB(A) 余压 250pa380VN=0.55X2KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 13E | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量 7000m³/h冷量 54.6KW≤60dB(A) 余压 230pa380VN=0.55X2KV | 台 | 6 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 13F | 低噪声吊顶式空调机组 | 风量 14000m³/h冷量 108.8KW≤60dB(A) 余压 350pa380VN=1.8X2KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 14A | 低噪声立柜式空调机组 | 风量 12000m³/h冷量 94.4KW≤60dB(A) 余压 300pa380VN=4KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 14B | 低噪声立柜式空调机组 | 风量 15000m³/h冷量 119.6KW≤60dB(A) 余压 300pa380VN=5.5KM | 台 | 2 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 14C | 低噪声立柜式空调机组 | 风量 30000m³/h冷量 225.2KW≤60dB(A) 余压 400pa380VN=11KW | 台 | 1 | DB27℃ WB19.5℃ 承压 1.0MPa6 |
| 15 | 风冷管道式热泵机组 | 冷量 41KW热量 49KW风量 7500m³/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 余压 150pa380VN=16.1KW |  |  |  |
| 16A | 卧式暗装风机盘管 | FP-20Q1=10900wL=2000m³/h | 台 | 2 | 承压 1.0MPa高静压型 |
| 16B | 卧式暗装风机盘管 | FP-16Q1=8800WL=1600m³/h | 台 | 5 | 承压 1.0MPa高静压型 |
| 16C | 卧式暗装风机盘管 | FP-12.5Q1=7600wL=1250m³/h | 台 | 47 | 承压 1.0MPa高静压型 |
| 16D | 卧式暗装风机盘管 | FP-10Q1=5700wL=1000m³/h | 台 | 29 | 承压 1.0MPa高静压型 |
| 16E | 卧式暗装风机盘管 | FP-8Q1=4500wL=800m³/h | 台 | 13 | 承压 1.0MPa12 台高静压型 |
| 16F | 卧式暗装风机盘管 | FP-6.3Q1=3600wL=630m³/h | 台 | 4 | 承压 1.0MPa高静压型 |
| 16G | 卧式暗装风机盘管 | FP-5Q1=2700wL=500m³/h | 台 | 7 | 承压 1.0MPa高静压型 |
| 17A | 卫生间换气扇 | L=500m³/h V=220V N=75W ≤50dB(A) | 台 | 42 |  |
| 17B | 卫生间换气扇 | L=260m³/hV=220V N=35W ≤50dB(A) | 台 | 7 |  |
| 18A | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:7CL=13000m³/h 全压 360paN=3KWn=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18B | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:8CL=17000m³/h 全压 370paN=4KWn=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18C | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:9CL=30000m³/h 全压 370paN=5.5KWn=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18D | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:3BL=1500m³/h 全压 190paN=0.18KWn=1450rpm | 台 | 3 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18E | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:3.5BL=3000m³/h 全压 210paN=0.37KWn=1450rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18F | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:9CL=26600m³/h 全压 400paN=5.5KWn=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18G | 低噪声斜流风机 | DXF-2NO:8CL=23000m³/h 全压 330paN=4KWn=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18H | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:4.5BL=7600m³/h 全压 270paN=1.1KWn=960rpm | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
| 18J | 低噪声斜流风机 | DXF-1NO:3BL=1300m³/h | 台 | 1 | 尽量选用低噪声风机 |
|  |  | 全压 200paN=0.18KWn1450rpm |  |  |  |
| 19 | 正压送风机 | DYF-1NO:7L=27800m³/h 全 440paN=5.5KWn=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 20A | 离心式排烟风机箱 | DGT-1NO:11DL=35000m³/h 全压 580paN=7.5KWn=1450rpm | 台 | 2 |  |
| 20B | 排烟风机 | DYF-1N0:4.5L=7800 m³/h 全压 410paN=2.2KWn=2900rpm | 台 | 1 |  |
| 20C | 排烟风机 | DYF-1NO:6L=17000m³/h 全压 500paN=5.5KWn=2900rpm | 台 | 1 |  |
| 20D | 排烟风机 | DYF-1NO:6.5L=22500m³/h 全压 400paN=5.5KWn=1450rpm | 台 |  |  |
| 20E | 排烟风机 | DYF-1NO:7L=26500m³/h 全压 440paN=5.5KWn=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 20F | 排烟风机 | DYF-1NO:8L=31000m³/h 全压 520paN=7.5KWn=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 21 | 全热交换式换气机 | 风量 L=16000m³/h≤56dB(A) 余压 180paN=8.8KW380V | 台 | 1 |  |
| 22 | 热泵式分体空调 | 1hp | 台 | 3 |  |
| 23 | TOP诱导风机 | 风量 L=12.5CMMN=200W | 台 | 18 |  |
| 24A | 防火阀 | Ø400 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24B | 防火阀 | Ø650 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24C | 防火阀 | Ø750 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24D | 防火阀 | Ø900 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24E | 防火阀 | 1500X400 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24F | 防火阀 | 1600X800 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 24G | 防火阀 | 2000X500 | 个 | 1 | 常开，280℃关 |
| 25A | 防火阀 | 630X200 | 个 | 2 | 常开，70℃关 |
| 25B | 防火阀 | 700X200 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25C | 防火阀 | 700X320 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |

| 25D | 防火阀 | 800X250 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25E | 防火阀 | 800X320 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25F | 防火阀 | 1000X320 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25G | 防火阀 | 1000X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25H | 防火阀 | 1000X630 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25J | 防火阀 | 1000X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25K | 防火阀 | 1200X400 | 个 | 2 | 常开，70℃关 |
| 25L | 防火阀 | 1200X500 | 个 | 2 | 常开，70℃关 |
| 25M | 防火阀(可调节) | 1250X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25N | 防火阀(可调节) | 1500X400 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25P | 防火阀 | 2000X500 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25Q | 防火阀(可调节) | 1400X1000 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25R | 防火阀 | 500X250 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 25S | 防火阀 | Ø950 | 个 | 1 | 常开，70℃关 |
| 26A | 消声静压箱 | 2000X800X400 | 个 | 4 |  |
| 26B | 消声静压箱 | 1800X1000X500 | 个 | 9 |  |
| 26C | 消声静压箱 | 3000X1000X700 | 个 | 1 |  |
| 26D | 消声静压箱 | 2700X1000X600 | 个 | 1 |  |
| 26E | 消声静压箱 | 1600X800X400 | 个 | 7 |  |
| 26F | 消声静压箱 | 1000X600X400 | 个 | 2 |  |
| 26G | 消声静压箱 | 1600X1200X900 | 个 | 1 |  |
| 26H | 消声静压箱 | 1400X900X700 | 个 | 1 |  |
| 26J | 消声静压相 | 1800X1000X1000 | 个 | 2 |  |
| 26K | 消声静压箱 | 1800X900X700 | 个 | 2 |  |

| 27A | 铝合金方形散流器 | 160X160 | 个 | 6 | 6个带人字闸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27B | 铝合金方形散流器 | 240X240 | 个 | 11 |  |
| 27C | 铝合金方形散流器 | 280X280 | 个 | 99 |  |
| 27D | 铝合金方形散流器 | 320X320 | 个 | 125 | 99个带人字闸 |
| 27E | 铝合金方形散流器 | 360X360 | 个 | 82 | 39个带人字闸 |
| 27F | 铝合金方形散流器 | 400X400 | 个 | 6 | 4个带人字闸 |
| 27G | 铝合金方形散流器 | 500X500 | 个 | 22 | 22个带人字闸 |
| 28A | 对开多页式调节阀 | 630X250 | 个 | 13 |  |
| 28B | 对开多页式调节阀 | 630X320 | 个 | 1 |  |
| 28C | 对开多页式调节阀 | 800X320 | 个 | 1 |  |
| 28D | 对开多页式调节阀 | 800X400 | 个 | 2 |  |
| 28E | 对开多页式调节阀 | 1000X320 | 个 | 2 |  |
| 29 | 铝合金直片式散流器 | 500X500 | 个 | 6 |  |
| 30A | 铝合金圆形散流器 | Ø360 | 个 | 16 |  |
| 30B | 铝合金圆形散流器 | Ø500 | 个 | 8 |  |
| 31A | 圆形喷口 | Ø270 | 个 | 5 |  |
| 31B | 圆形喷口 | Ø320 | 个 | 16 |  |
| 33A | 板式排烟口 | 1000X500 | 个 | 1 | 常闭，电信号开启 |
| 33B | 板式排烟口 | 800X500 | 个 | 2 | 常闭，电信号开启 |
| 34A | 铝合金防雨百叶新风口 | 320X200 | 个 | 2 |  |
| 34B | 铝合金防雨百叶新风口 | 400X250 | 个 | 1 |  |
| 34C | 铝合金防雨百叶新风口 | 500X200 | 个 | 6 |  |

| 34D | 铝合金防雨百叶新风口 | 500X250 | 个 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34E | 铝合金防雨百叶新风口 | 630X250 | 个 | 14 |  |
| 34F | 铝合金防雨百叶新风口 | 630X320 | 个 | 1 |  |
| 34G | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X200 | 个 | 2 |  |
| 34H | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X250 | 个 | 3 |  |
| 34I | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X320 | 个 | 1 |  |
| 34J | 铝合金防雨百叶新风口 | 900X400 | 个 | 2 |  |
| 34K | 铝合金防雨百叶新风口 | 1000X500 | 个 | 4 |  |
| 34L | 铝合金防雨百叶新风口 | 1000X320 | 个 | 3 |  |
| 34M | 铝合金防雨百叶新风口 | 1250X250 | 个 | 1 |  |
| 34N | 铝合金防雨百叶新风口 | 2400X800 | 个 | 1 |  |
| 34O | 铝合金防雨百叶新风口 | 3000X500 | 个 | 1 |  |
| 34P | 铝合金防雨百叶新风口 | 3000X1000 | 个 | 1 |  |
| 34Q | 铝合金防雨百叶新风口 | 600X600 | 个 | 1 |  |
| 34R | 铝合金防雨百叶新风口 | 800X400 | 个 | 1 |  |
| 35A | 铝合金单层百页回风口 | 400X200 | 个 | 3 |  |
| 35B | 铝合金单层百页回风口 | 500X200 | 个 | 5 |  |
| 35C | 铝合金单层百页回风口 | 500X250 | 个 | 2 |  |
| 35D | 铝合金单层百页回风口 | 630X320 | 个 | 3 |  |
| 35E | 铝合金单层百页回风口 | 800X400 | 个 | 15 |  |

| 35F | 铝合金单层百页回风口 | 360X700 | 个 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35G | 铝合金单层百页回风口 | 1000X500 | 个 | 3 |  |
| 35H | 铝合金单层百页回风 | 1600X700 | 个 | 6 |  |
| 35J | 铝合金单层百页回风口 | 2500X630 | 个 | 1 |  |
| 35K | 铝合金单层百页回风口 | 3500X500 | 个 | 2 |  |
| 35L | 铝合金单层百页回风口 | 1300X1300 | 个 | 1 |  |
| 35M | 铝合金单层百页回风口 | 2600X1500 | 个 | 1 |  |
| 36A | 铝合金双层百叶送风口 | 400X160 | 个 | 7 |  |
| 36B | 铝合金双层百叶送风口 | 400X200 | 个 | 4 |  |
| 36C | 铝合金双层百叶送风口 | 630X200 | 个 | 2 |  |
| 36D | 铝合金双层百叶送风口 | 630X320 | 个 | 3 |  |
| 36E | 铝合金双层百叶送风口 | 500X200 | 个 | 7 |  |
| 36F | 铝合金双层百叶送风口 | 855X130 | 个 | 2 |  |
| 36G | 铝合金双层百叶送风口 | 1200X400 | 个 | 2 |  |
| 37A | 管道式消声器（复合阻抗式） | 900X200 L=0.9M | 个 | 7 |  |
| 37B | 管道式消声器（复合阻抗式） | 1000X250 L=0.9M | 个 | 1 |  |
| 37C | 管道式消声器（复合阻抗式） | 1250X250 L=0.9M | 个 | 8 |  |
| 37D | 管道式消声器（复合阻抗式） | 1600X320 L=0.9M | 个 | 1 |  |
| 38A | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 615X165 | 个 | 7 | 带过滤网 |
| 38B | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 715X165 | 个 | 4 | 带过滤网 |

| 38C | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 815X165 | 个 | 14 | 带过滤网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38D | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 885X165 | 个 | 29 | 带过滤网 |
| 38E | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1231X165 | 个 | 47 | 带过滤网 |
| 38F | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1390X165 | 个 | 5 | 带过滤网 |
| 38G | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1530X165 | 个 | 2 | 带过滤网 |
| 38H | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 900X400 | 个 | 2 | 带过滤网 |
| 38J | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1200X400 | 个 | 7 | 带过滤网 |
| 38K | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1600X500 | 个 | 1 | 带过滤网 |
| 38L | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1600X600 | 个 | 8 | 带过滤网 |
| 38M | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 1700X400 | 个 | 4 | 带过滤网 |
| 38N | 铝合金门绞式单层百叶回风口 | 2500X630 | 个 | 1 | 带过滤网 |
| 39A | 风管止回阀 | Ø250 | 个 | 1 |  |
| 39B | 风管止回阀 | Ø400 | 个 | 1 |  |
| 39C | 风管止回阀 | 600X800 | 个 | 1 |  |
| 39D | 风管止回阀 | Ø650 | 个 | 1 |  |
| 39E | 风管止回阀 | Ø750 | 个 | 3 |  |
| 39F | 风管止回阀 | Ø900 | 个 | 3 |  |
| 39G | 风管止回阀 | Ø1100 | 个 | 2 |  |
| 39H | 风管止回阀 | 800X250 | 个 | 1 |  |
| 40A | 风管蝶阀 | 160X120 | 个 | 22 |  |
| 40B | 风管蝶阀 | 200X120 | 个 | 55 |  |
| 41 | 自动放气阀 | ZP-1DN25 | 个 | 8 |  |

B、鹤沙分中心

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台主显示屏（LED显示屏） | Q2.5户内表贴 长 9.6m×高 5.76m 长 3840*2304点高 | m2 | 55.296 |  |
| 2 | 舞台侧显示屏（LED显示屏） | Q2.5户内表贴长 1.92m×高 5.12m 长 768*2048点高 | m2 | 9.83*2块=19.66 |  |
| 3 | 户内信息显示屏 | Q2.5户内表贴 长 5.12m×高 2.88m 长 2048*1152点高 | m2 | 14.7456 |  |
| 4 | （LED显示屏） | Q3户内表贴 长 6.08m×高 1.6m 长 1976*520点高 | m2 | 9.728 |  |
| 5 | 影院放映信息显示屏 （LED显示屏） | Q5mm户外表贴长 9.6m×高 5.76m 分辨率：1920*1152 | m2 | 55.296 |  |
| 6 | 主扩有源线阵列音箱 | DVAT12 | 只 | 6 |  |
| 7 | 有源中置扬声器 | OPERA12 | 只 | 2 |  |
| 8 | 有源线性阵列低频扬声器 | SUB618 | 只 | 4 |  |
| 9 | 有源返听扬声器 | OPERA12 | 只 | 4 |  |
| 10 | 线阵列吊挂系统 | / | 套 | 2 |  |
| 11 | 数字调音台 | SIIMPACT | 台 | 1 |  |
| 12 | 音控室有源监听音箱 | NANOK5 | 只 | 2 |  |
| 13 | 有源指向性天线 | UA874WB | 个 | 2 |  |
| 14 | 天线分配器 | UA844＋ | 台 | 4 |  |
| 15 | 时序电源控制器 | PSC-8000 | 台 | 2 |  |
| 16 | 机柜 | 42U标准 | 套 | 1 |  |

| 17 | 线材附件等 | 定制 | 套 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 主扩音箱 | CONTROLHST | 只 | 4 |  |
| 19 | 专业功放 | XLI-1500 | 台 | 1 |  |
| 20 | 调音台 | NANOM08BT | 台 | 1 |  |
| 21 | 数字音频处理器 | DIR240 | 台 | 1 |  |
| 22 | 蓝光DVD播放器带U 盘 | G2805 | 台 | 1 |  |
| 23 | 会议系统主机 | VS-2100M主机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 会议讨论主席单元 | VS-2420C | 台 | 1 |  |
| 25 | 会议讨论代表单元 | VS-2420D | 台 | 19 |  |
| 26 | 延长线 | 20 米 | 根 | 1 |  |
| 27 | 机柜 | 1.0 米 | 套 | 1 |  |
| 28 | 线材附件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 29 | 主扩音箱 | CONTROLHST | 只 | 4 |  |
| 30 | 超低音箱 | 150 | 只 | 2 |  |
| 31 | 专业功放 | XLI-1500 | 台 | 1 |  |
| 32 | 调音台 | NANOM08BT | 台 | 1 |  |
| 33 | 蓝光DVD播放器带U 盘 | G2805 | 台 | 1 |  |
| 34 | 机柜 | 1.0 米 | 套 | 1 |  |
| 35 | 线材附件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 36 | 主扩音箱 | AP-410 | 只 | 12 |  |
| 37 | 主扩音箱 | LP8 | 只 | 16 |  |
| 38 | 专业功放 | AIR-2266 | 台 | 10 |  |
| 39 | 调音台 | NANOM08BT | 台 | 7 |  |

| 40 | 机柜 | 1.0 米 | 套 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 线材附件 | 定制 | 套 | 7 |  |
| 42 | 数字放映机 | CP2215RGBLSS-25A | 台 | 1 |  |
| 43 | 数字放映机 | CP2308RGBLSS-10A | 台 | 1 |  |
| 44 | 数字服务器 | IMS-2000 | 台 | 1 |  |
| 45 | 音频处理器 | CPI-2000 | 台 | 2 |  |
| 46 | 主扬声器 | JBLC211 | 台 | 6 |  |
| 47 | 次低音扬声器 | JBL4642A | 台 | 2 |  |
| 48 | 环绕声扬声器 | JBL8281 | 台 | 16 |  |
| 49 | 功率放大器 | XLC-2800 | 台 | 8 |  |
| 50 | 监听 | FD-062AMV | 台 | 3 |  |
| 51 | 金属银幕 | 增益 2.4 | 幅 | 3 |  |
| 52 | 配电箱 | DPF-3/60A | 台 | 2 |  |
| 53 | 放映窗 | FC-2460*660 | 套 | 2 |  |
| 54 | 双光路 3D系统 | GetDGK-880 | 套 | 3 |  |
| 55 | 机柜 | 1.4m | 台 | 2 |  |
| 56 | 环绕吊架 |  | 支 | 16 |  |
| 57 | 银幕架系统 | 永乐定制 | 套 | 3 |  |
| 58 | 机房内外音响管线 | 永乐定制 | 套 | 2 |  |
| 59 | 银幕架震动装置 | 永乐定制 | 套 | 2 |  |
| 60 | 投影机 | PRO10100 | 个 | 2 |  |
| 61 | 投影机镜头 | LEN-008 0.99:1 | 个 | 2 |  |
| 62 | 摄像机 | D70 | 个 | 3 |  |
| 63 | 摄像机支架 | 定制 | 个 | 3 |  |

| 64 | 硬盘录像机 | 含 2T硬盘 | 个 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 监示器 | 22 寸 | 个 | 2 |  |
| 66 | 电源线 | RVV3×2.5 | 米 | 300 |  |
| 67 | 电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 200 |  |
| 68 | RGB线 | RGB75-2×5C | 米 | 400 |  |
| 69 | 光钎 | 单模光钎 | 米 | 360 |  |
| 70 | 视频线 | 同轴 75-5 | 米 | 300 |  |
| 71 | RGB－RGB跳线 | 定制 | 米 | 8 |  |
| 72 | VGA头 | 定制 | 个 | 40 |  |
| 73 | BNC头 | 定制 | 个 | 20 |  |
| 74 | 高清跳线 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 75 | 信息处理器 | CP750 | 个 | 1 |  |
| 76 | 主扬声器 | 3722N | 个 | 3 |  |
| 77 | 音箱移动架 | 定制 | 个 | 3 |  |
| 78 | 环绕吊架 | 定制 | 个 | 10 |  |
| 79 | 数字放映机 | CP-2208 | 个 | 1 |  |
| 80 | 放映窗 | 光学玻璃放映窗 | 个 | 1 |  |
| 81 | 配电箱 | DFP-3/100A定制 | 个 | 1 |  |
| 82 | 专业金属银幕 | 10*5.4M | 个 | 54 |  |
| 83 | 银幕架及制作 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 84 | 高清 DVD机 | BDP9700/93 | 个 | 1 |  |
| 85 | 数字机柜 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 86 | PDU | 定制 | 个 | 2 |  |
| 87 | 监控设备 | / | 个 | 3 |  |

| 88 | 白班一体机 (带支架) | 森克 SK-65GB | 个 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 创维电视机 | 65M9 | 台 | 1 |  |
| 90 | 茶水消毒柜 | 康佳 ZTP138K138 | 个 | 2 |  |
| 91 | 图书消毒柜 | 福诺 LBS-601 | 个 | 1 |  |
| 92 | 高清摄像机（配支架、 SD卡） | 索尼 PX-Z190 | 套 | 1 |  |
| 93 | 尼康单反摄像机 | D75024-120mmf/4GED VR+50mmf/1.8D | 台 | 1 |  |

C、傅雷故居

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86 型开关 | / | 只 | 36 |  |
| 2 | TP-LINK交换机 | / | 台 | 6 |  |
| 3 | TP-LINK路由器 | / | 台 | 1 |  |
| 4 | 安全出口灯 | / | 只 | 8 |  |
| 5 | 冰柜 | / | 套 | 1 |  |
| 6 | 玻璃展示柜 | / | 只 | 15 |  |
| 7 | 打印机 | / | 台 | 2 |  |
| 8 | 电脑 | / | 套 | 7 |  |
| 9 | 东宝空调挂机 | / | 只 | 1 |  |
| 10 | 东宝空调 | / | 台 | 1 |  |
| 11 | 东宝空调外机 | / | 台 | 2 |  |
| 12 | 动力箱-AL201 | / | 只 | 1 |  |
| 13 | 动力箱-AL202 | / | 只 | 1 |  |
| 14 | 动力柜-XL-21 | / | 只 | 1 |  |
| 15 | 动力箱-AL101 | / | 只 | 1 |  |

| 16 | 动力箱-AL102 | / | 只 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 动力箱-AL301 | / | 个 | 1 |  |
| 18 | 动力箱 | / | 套 | 1 |  |
| 19 | 洞灯 | / | 个 | 21 |  |
| 20 | 格力空调挂机 | / | 只 | 2 |  |
| 21 | 多联空调内机 | / | 台 | 18 |  |
| 22 | 格力空调内机 | / | 只 | 1 |  |
| 23 | 格力空调外机 | / | 只 | 1 |  |
| 24 | 公共文化一体机 | / | 只 | 1 |  |
| 25 | 海康威视录像机 | / | 台 | 1 |  |
| 26 | 海尔挂壁空调 | / | 台 | 2 |  |
| 27 | 海信挂机空调 | / | 台 | 1 |  |
| 28 | 海信挂机空调外机 | / | 台 | 1 |  |
| 29 | 监控电视机 | / | 台 | 2 |  |
| 30 | 监控摄像机 | / | 只 | 26 |  |
| 31 | 空调插座 | / | 只 | 3 |  |
| 32 | 空调外机 | / | 只 | 6 |  |
| 33 | 空调多联机外机 | / | 套 | 4 |  |
| 34 | 灭火器 | / | 套 | 16 |  |
| 35 | 排风扇 | / | 台 | 4 |  |
| 36 | 日光灯 | / | 套 | 93 |  |
| 37 | 弱电机柜 | / | 只 | 2 |  |
| 38 | 射灯 | / | 只 | 176 |  |
| 39 | 射灯吊架 | / | 套 | 28 |  |

| 40 | 声光报警 | / | 只 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 投影仪 | / | 套 | 1 |  |
| 42 | 网络插座 | / | 只 | 28 |  |
| 43 | 五孔插座 | / | 只 | 113 |  |
| 44 | 消防主机 | / | 只 | 1 |  |
| 45 | 烟感探头 | / | 只 | 26 |  |
| 46 | 音响 | / | 只 | 3 |  |
| 47 | 应急照明灯 | / | 只 | 22 |  |
| 48 | 展示电脑 | / | 台 | 4 |  |
| 49 | 公共文化一体机 | SY4310f | 只 | 1 |  |

- 工作内容

①服务范围：供电系统、给排水系统、弱电系统、消防系统、建筑物的管理维护及空调系统。

②工作职责：做好供电系统、给排水系统、暖通系统、弱电系统、消防系统、建筑物的管理维护等工作。

③总体要求：协助采购人和专业单位做好水、电等各类设备设施的日常运行及维保，并做好其它小修工作。设备设施及建筑物专业维保项目由采购人委托第三方专业单位承担，相关费用不纳入本次招标范围，负责对此类项目进行监督管理，有义务配合并协助专业单位工作。

④工作时间要求：详见 9.1岗位设置一览表，具体工作时间分配按采购人实际要求进行。

⑤人员自身要求：具备初中及以上文化程度，55周岁以下，持证上岗，有相关工作经验，专业技能熟练，身体健康、有责任心、吃苦耐劳。

⑥各工作点具体工作要求：

| 总体要求 | - 保证 24小时正常运行，出现故障，立即排除。 - 限电、停电按规定提前通知用户。 - 配电室管理严格按国家标准操作运行。 - 各开关仪表、指示灯完好，保持配电房地面及设备外表清洁。 - 变配电巡视记录、人员进出登记记录规范完整。 |
| --- | --- |
| 空调系 统 | - 监督专业单位定期对空调进行维保，发现问题及时报修并有记录。 - 维修所中涉及的工具、材料费由采购人承担。 |
| 给排水系统 | - 定期巡检，配合专业单位做好给排水系统的维保工作，发现问题及时报修并有记录。 - 设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏。 |

|  | - 所有排水系统通畅，汛期道路无积水，楼内、地下室及车库无积水、浸泡发生。 - 加强用水管理，用水有计划，按时抄录水表读数。发现异常，及时找出多用水的原因，及时整改。 |
| --- | --- |
| 弱电系 统 | 配合专业单位做好弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电 视系统等）的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。 |
| 消防系统 | - 配合专业单位做好消防系统的日常运行和维保工作，发现故障及时报修，确保状态良好。 - 消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时启用。 - 无火灾及其他安全隐患。建筑物的管理维护 - 外观完好、整洁、美观。 - 定期巡视养护屋面、外墙、道路、大厅、楼面、楼道等公共部位。 - 各类标志、指示完好齐全，标识清晰，无剥落破损。 |

9.3.4.4 工作时间：详见岗位设置表

9.3.4.5 人员自身要求

身体健康，工作勤劳，维修人员持证上岗，确保水电运行正常，确保排水、排污畅通，确保房屋设施得到有效保养和维护，对维保设备做到定期检查、定期保养、定期测试。

9.3.5会务部

①服务范围:区域范围内会务服务

② 工作职责：负责日常接待、会务服务工作。

③ 总体要求：良好的综合素质，做好会务服务工作。

④工作时间要求：详见9.1岗位设置表

⑤人员自身要求：男性≤60周岁/女性≤50周岁，具备初中及以上文化程度，男女不限，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染疾病，有相关工作经验。尊重领导，服从安排，听从指挥。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，礼貌待人，作风正派，有较强的责任心和服务意识。

⑥各工种（工作点）具体工作要求：

A、在确定会议召开前提前打扫会场，保持会场的干净整洁。检查会议室所有物品的缺损并及时更换。

B、会前检查音响、灯光、话筒、空调是否正常。

C、提前在会议前根据每个会议要求，提前准备好矿泉水和茶杯，并摆放整齐。茶水提前准备，会务需在会议前 15-20 分钟提前到达会场。

D、会议中添茶水，每隔 20 分钟左右会务会进入会场添加水和补矿泉水。

E、会议结束后对使用过的茶杯进行清洗和消毒，并对会场进行打扫，桌面、桌肚、地面进行清洁，随后关闭所有的设备（包括灯、音响、空调等）。

9.4其他要求

①成交供应商为本项目配备的所有服务人员都需经过岗前培训合格后才能上岗。

②供应商提供整体现场管理策划、具体实施方案、日常服务措施与达标承诺、管理机构及考核制度、规章制度、人员培训与突发事件应急预案、防止交叉感染、消毒隔离措施方案、项目负责人资历证明、拟投入本项目的人员情况资历证明、管理经理、其他相关资质等。

③供应商应具备建立信息化管理平台的能力，能提供实施信息化管理文化服务中心项目运行数据、软件运行界面。

④成交供应商需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

⑤成交供应商需严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金。

⑥成交供应商需自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务公司全部负责；服务公司应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

A、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工 作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。

B、所有服务人员在服务时都必须经体检合格后才能上岗。

C、成交供应商应购买公众责任险和员工的意外保险。

### 10安全文明作业要求与应急处置要求

10.1  安全文明作业要求

10.1.1  供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

10.1.2  在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

10.1.3  成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4  建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5  各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

10.2  应急处置要求

10.2.1  成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、 预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2  建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3  与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4  组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

10.2.5  定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6  定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

10.2.7  建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 11考核管理办法和要求

11.1  项目管理要求

11.1.1  供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2  根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3  成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4  成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5  本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.1.6  本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

11.2  项目考核办法

考核办法

| 序号 | 评分大项 | 考核内容及标准 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全事故发生率 （30分） | 有无安全事故发生（30分） | 是否有安全事故发生（30分） |  |
|  | 突发事件处理 （5分) | 突发情况处理，及时处理并报告甲方（5分） | 紧急事件发生时要在 10分钟内向甲方报告并及时更新处置进展，并做好书面记录（5分） |  |
| 2 | 关键岗位持证上岗率（5分) | 派驻现场的人员是否符合合同要求（人员数量、持证情况按照合同要求）（5分） | 1、按合同约定人数到岗 100%（2分） 2、现场管理人员及相关安保、工程等人员持证情况是否符合合同约定 （3分） |  |
| 3 | 工作计划完成率 （5分） | 各项工作、培训均有年度、月度计划并完成（5分） | 1、是否均有年度、月度可循（3分） 2、年度计划是否贯彻执行（2分） |  |
| 4 | 建筑设施设备完好率（5分） | 按时对设备设施进行巡检，各项巡检及台账记录是否完整； （5分） | 1、是否按计划做好对设备运行、进行日常巡检、测试、养护（3分） 2、各项巡检台账记录是否完整清晰（2分） |  |
| 5 | 建筑设施设备维修保养及时率（5分） | 实行日常维修制度，按相关保修制度规定时间到达现场进行维修；维修质量及完成情况；协助配合及监管专业单位做好设备测试、维保工作；（5分） | 1、报修响应是否及时，维修质量是否合格（2分） 2、对专业维保单位监管是否到位（2分） 3、各项报修和维保台账记录是否完整清晰（1分） |  |
| 6 | 安全管理措施保障率（10分） | 按时进行巡逻检查，发现异常情况及时处理和上报，对场馆内消防安全、防汛防台安全等各项安全工作管理到位（ 10分） | 1、是否按时进行安全巡逻，巡逻检查记录是否完整清晰（3分） 2、保障场馆开放安全有序、地下停车库运营开放安全有序（5分） 3、发现异常情况是否及时处理和上报（2分） |  |
| 7 | 环境保洁措施保障率（10分） | 公共区域保持清洁，无烟头，纸屑、无占用和堆放杂物现象；办公区域清洁干净；公共卫生间洁，无污渍，无水渍，无异味；垃圾分类管理到位、清理到位（10分） | 1、公共区域是否保持清洁，无烟头、纸屑，无占用和堆放杂物现象，无乱贴、乱画（3分） 2、办公区域清洁、办公桌椅、沙发、茶几、地面有明显污渍、有明显灰尘（2分） 3、卫生间清洁、无污渍、无水渍、无异味（2分） 4、垃圾分类管理到位，及时清理到位（3分） |  |
| 8 | 服务规范达标率 （5分) | 工作人员均按规定穿着制服、佩戴齐全、正确、装备佩戴正确，保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节 服务意识强，周到热情（5分 | 1、是否统一制服（工作服）（2分） 2、保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节，服务意识强，周到热情（3分） |  |
| 9 | 工作质量检查合格率（10分） | 项目现场问题整改及时性，与采购人沟通及时性和相应程度（10 分） | 1、现场发现问题及时落实整改的情况评定（3分） 2、现场工作质量检查是否达到预期目标（3分） 3、现场管理处是否配合工作，定期就现场的服务情况与采购人做好沟通（4分 |  |
| 10 | 顾客投诉处理及时率（5分) | 对现场顾客投诉处置及时性和处置到位情况；对采购人收到的信访、投诉的答复和处置情况（5 分) | 1、现场顾客投诉处置是否及时到位（3分） 2、配合采购人完成对信访、投诉的答复和处置（2分） |  |
| 11 | 顾客满意度（5 分) | 每年开展对场馆内客户群体和项目单位的满意度调查（5 分） | 顾客满意度年度平均不低于 80%（5分 |  |

11.3考核要求

采购人按年度为考核期对中标人的服务质量进行考核，具体按《物业管理考核办法》执行，其考核要点如下：

11.3.1中标总价中4%作为当年度考核费用，考核结果与考核费用挂钩，根据考核结果由采购人支付给中标人。

11.3.2年度考核结果与考核费用挂钩：当年度合同总费用中的 4%作为年度考核费用，根据年度考核结果一次性发放给中标人，年度考核得分≥90分，中标人可获得年度考核费用的 100%；年度考核得分为 80分≤考核得分<90分，中标人可获得年度考核费用的 75%；年度考核得分为 70分≤考核得分<80分，中标人可获得年度考核费用的 50%；年度考核得分<70分，中标人可获得年度考核费用为零。

### 12保密要求

12.1  成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3 岗位设置一览表说明

13.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公产生的各项费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

★16.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★16.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。