## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：三林镇物业管理服务

3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

坐落位置：（1）包1：上海市浦东新区杨新路60-1号、上海市浦东新区灵岩南路380弄15号、上海市浦东新区云台路718号、上海市浦东新区永泰路2079弄63号、新上浦路105弄1-10号；沛林路600弄1-7号、三林镇13个行政村、西泰林路750弄755号；西泰林路850弄90号。

（2）包2：上海市浦东新区芋秋路196号。

（3）包3：上海市浦东新区凌兆路585号。

（4）包4：上海市浦东新区东书房路629弄8号。

（5）包5：上海市浦东新区和炯璐681号 （东至懿行路南至和炯路； 西至河道区域；北至绿化带区域）。

（6）包6：上海市浦东新区懿行路981号。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

包1：物业管理服务（社区）

本包件为杨思社区中心（杨新路）、杨思社区中心（灵岩南路）、杨东社区中心、永泰社区中心、前滩2中心、13个村、林小舍的物业管理服务采购，服务范围是指物业建筑产权标准及周边范围以内的区域，设施、设备等资产在内的管理服务，确保社区中心的顺利运营和客户满意度。服务内容如下：建筑物设施管理、建筑物公共设施的养护和管理、办公楼室内绿化租赁和公共绿地的养护和管理、清洁和卫生服务、保安和安全服务、停车管理、维修服务等。

包2：物业管理服务（前滩）

本包件为三林镇前滩社区中心的物业管理服务采购，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；客服、会务服务；房屋建筑小修、设施设备运行维护服务等。

包3：物业管理服务（机关）

本包件为三林镇人民政府机关大院的物业管理服务采购，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；客服、会务服务；房屋建筑小修、设施设备运行维护服务等。

包4：物业管理服务（世博）

本包件为三林世博家园市民中心区域的物业管理服务，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。该区域物业管理内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；客服、会务服务；日常维修服务等。

包5：物业管理服务（懿德）

本包件为三林镇人民政府所辖区域懿德社区中心的物业管理服务采购，服务内容包含物业综合管理、环境卫生管理、安保服务等。服务内容包括：物业综合管理服务；保洁服务；保安服务；会务服务；房屋建筑小修、设施设备运行维护服务等。

包6：物业管理服务（懿德文体中心）

本包件为三林镇人民政府所辖内的文化体育中心物业管理服务采购，服务范围是指物业建筑产权标准及周边范围以内的区域，设施、设备等资产在内的管理服务，确保社区中心的顺利运营和客户满意度。服务内容如下：建筑物设施管理、建筑物公共设施的养护和管理、公共绿地的养护和管理、清洁和卫生服务、保安和安全服务、会务和客服服务、停车管理、维修服务等。

4.2本项目服务期限：自合同签订之日起1年，暂定为2026年4月1日至2027年3月31日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置费用，设备维修和保养等过程发生的物耗费用由采购人承担，人员费用、办公费用、其他费用、利润、税金等均由中标人承担。包1、包3、包4、包6的材料费（包括保洁工具、材料、耗材等费用）由中标人承担，包2、包5的材料费（包括保洁工具、材料、耗材等费用）由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，每季度在次季度的首月支付一次相应的合同款项。甲方根据每季度的考核结果支付相应的服务服务费用给乙方。乙方开具合法发票向甲方收取物业管理费，甲方审核后予以转账支付。

1）	季度考核后的服务费用支付：

①	季度考核等级结果是“优秀”的，支付季度费用的95%；

②	季度考核等级结果是“良好”的，支付季度费用的90%；

③	季度考核等级结果是“合格”的，支付季度费用的85%；

④	季度考核等级结果是“不合格”的，责令整改后支付季度费用的85%；

⑤	季度考核等级结果连续两次“不合格”的，本服务协议自行终止，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由乙方承担。

2）	年度考核后的服务费用支付：

①	年度考核等级结果是“优秀”的，支付达到合同金额的100%；

②	年度考核等级结果是“良好”的，支付达到合同金额的95%；

③	年度考核等级结果是“合格”的，支付达到合同金额的90%；

④	年度考核等级结果是“不合格”的，本服务协议自行终止，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由乙方承担。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《物业管理条例》中华人民共和国国国务院令第379号；

《物业服务定价成本监审办法（试行）》发改价格（2007）2285号；

《建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区（大厦、工业区）标准及有关考核验收工作的通知》（建住房物［2000］008号）；

《上海市物业管理行业规范》（沪房地资物［2001］0035号）。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

### 包1：物业管理服务（社区）

区域地址：上海市浦东新区杨新路60-1号、上海市浦东新区灵岩南路380弄15号、上海市浦东新区云台路718号、上海市浦东新区永泰路2079弄63号、新上浦路105弄1-10号；沛林路600弄1-7号、三林镇13个行政村、西泰林路750弄755号；西泰林路850弄90号。

#### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 |  | 岗位名称 | 配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨思社区中心（杨新路） | 项目经理/主管 | 1 | 全面负责整个社区各项物业服务的各项工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 |  | 保洁 | 1 | 1号楼1F的清洁大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 |  | 保洁 | 1 | 1号楼2F的清洁大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 |  | 保洁 | 1 | 2号楼的清洁大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 |  | 保安 | 1 | 全面负责社区中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
| 6 |  | 维修工 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检、突发事件应急维修。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 杨思社区中心（灵岩南路） | 项目经理/主管 | 0 |  | 由杨思社区中心（杨新路）的项目经理/主管监管 |
| 8 |  | 保洁 | 1 | 1F的大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 |  | 保洁 | 1 | 2F-3F大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 10 |  | 保安 | 1 | 全面负责社区中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
| 11 |  | 绿化工 | 1 | 负责区域内的花木浇水，施肥，除草，养护，培土、修剪、枯枝落叶清洁等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 | 杨东社区中心 | 项目经理/主管 | 1 | 全面负责整个社区各项物业服务的各项工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 |  | 保洁 | 1 | 地下1F大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 |  | 保洁 | 1 | 1F大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 15 |  | 保洁 | 1 | 2F-3F大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 16 |  | 保洁 | 1 | 4F、外围大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 17 |  | 保安 | 1 | 全面负责进出社区车辆停放巡检等 | 7天，12小时工作制 |
| 18 |  | 保安 | 1 | 全面负责社区中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
| 19 |  | 维修工 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检、突发事件应急维修 | 8小时工作制，做五休二 |
| 20 |  | 绿化工 | 1 | 负责区域内的花木浇水，施肥，除草，养护，培土、修剪、枯枝落叶清洁等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 21 | 永泰社区中心 | 项目经理/主管 | 1 | 全面负责整个社区各项物业服务的各项工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 22 |  | 保洁 | 1 | 1F大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 23 |  | 保洁 | 1 | 2F大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 24 |  | 保安 | 1 | 全面负责社区中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
| 25 |  | 维修工 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检、突发事件应急维修。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 26 | 前滩2中心 | 保安 | 4 | 全面负责2个社区中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
| 27 |  | 维修工 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检、突发事件应急维修 | 8小时工作制，做五休二 |
| 28 | 13个村 | 保安 | 2 | 全面负责社区中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
|  |  | 保洁 | 8 | 村办公楼大厅、地面、墙面、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 29 |  | 维修工 | 2 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检、突发事件应急维修。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 30 | 林小舍 | 会务 | 1 | 负责社区公共区域的清洁工作和线上运维和活动项目的善后工作 | 7天，12小时工作制 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄不超过法定退休年龄，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

##### 9.3.2工程设备维保服务

(1)现有设备清单

区域一：杨思社区中心（杨新路）

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电 | 路由器 | 机房 | 普联 | TL-R473G | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 2 |  | 路由器 | 机房 | 华三 | MSR 20-21 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 3 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5500 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 4 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5120 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 5 |  | 交换机 | 机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 6 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 7 |  | 音响系统 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 8 |  | 调音系统 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 9 |  | 混响系统 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 10 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 11 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 12 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 13 |  | 无线话筒（鹅颈） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 14 |  | 无线话筒（鹅颈） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 15 |  | 无线话筒（鹅颈） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 16 |  | 功放 | 二楼壁挂 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 17 |  | 功放 | 二楼落地 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 18 |  | 功放 | 一楼大厅 | 兰宗 | PA-1120M | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 19 |  | 监控 | 一~二楼 | 海康 | 16镜头 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 20 |  | 监控 | 外围 | 海康 | 12镜头 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 21 |  | 监控交换机 | 一~二楼 | 华三 | S10324GR | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 22 |  | 监控交换机 | 外围 | 华三 | S10324GR | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 23 |  | 录像设备 | 监控室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 24 |  | 录像设备 | 监控室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 25 |  | 广播设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 26 |  | 广播设备 | 二楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 27 |  | 大屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 28 |  | 小屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 29 |  | 取号设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 30 |  | 评价系统 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 31 |  | 双录系统 | 一楼 | 兰宗 |  | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 32 |  | 程控交换机 | 机房 | 松下 | KX-TDA100 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 33 |  | 灯光设备 | 二楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 34 |  | 投影设备(吊顶) | 二楼 | 夏普 | XG-H360ZA | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 35 |  | 投影设备(桌面) | 二楼 | 索尼 | VPL-CX239 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 36 |  | 远程会议设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 37 |  | UPS | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 38 |  | PC |  |  | 约14台 |  | 已过保 | 每月一次 |
| 39 |  | 打印机复印件 |  |  | 约7台 |  | 已过保 | 每月一次 |
| 40 |  | 电话 |  |  | 约12个号码 |  | 已过保 | 每月一次 |

区域二：杨思社区中心（灵岩南路）

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电 | 路由器 | 机房 | 普联 | TL-ER3220G | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 2 |  | 交换机 | 机房 | 普联 | TL-SG2024 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 3 |  | 交换机 | 机房 | 普联 | TL-SG2016D | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 4 |  | 交换机 | 机房 | 水星 | SG124 | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 5 |  | 监控 | 室内外围 |  | 16镜头 | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 6 |  | 监控 | 室内 |  | 8镜头 | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 7 |  | 录像设备 | 机房 | 海康 | DS-3E0526P-E | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 8 |  | 录像设备 | 机房 | 上海跃天 |  | 一年 | 保内 | 每月一次 |
| 9 |  | 调音设备 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 10 |  | 音响设备 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 11 |  | 混响设备 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 12 |  | 功放 | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 13 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 14 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 15 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 16 |  | 卡拉OK | 二楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 17 |  | 大屏设备 | 门卫 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 每月一次 |
| 18 |  | PC |  |  | 约6台 |  |  |  |

区域三：杨东社区中心

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 主楼（1台） | 现代 | STVF | 2012.8 | 过保 | 2次/月 |
| 1 | 空调 | 空调 | 1楼办公室(2台) | 美的 | KFR-35GW | 2022 | 未过保 | 2次/年 |
| 2 |  | 空调 | 1楼办公室（6台） | 三星 | EH035EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 1楼大厅（4台） | 三星 | EH125EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 1楼109（2台） | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 1楼演艺厅（3台） | 三星 | EH080EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 6 |  | 空调 | 1楼机房(1台) | 格力 | KFR-35GW | 2017 | 过保 | 2次/年 |
| 7 |  | 空调 | 2楼（办公室1台） | 三星 | KFR-35GW | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 8 |  | 空调 | 2楼演艺厅(3台) | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 9 |  | 空调 | 2楼儿童活动中心(1台) | 美的 | KFR-72LW | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 10 |  | 空调 | 3楼(12台) | 三星 | EH080EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 11 |  | 空调 | 3楼(14台) | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 12 |  | 空调 | 3楼（6台） | 三星 | EH035EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 13 |  | 空调 | 3楼综合办(1台) | 美的 | KFR-72LW | 2022 | 未过保 | 2次/年 |
| 14 |  | 空调 | 3楼图书馆(2台) | 美的 | KFR-72GW | 2019 | 未过保 | 2次/年 |
| 15 |  | 空调 | 老干部活动中心(2台) | 大金 | FTXG25ONC | 2016 | 过保 | 2次/年 |
| 16 |  | 空调 | 老干部活动中心(3台) | 大金 | FNVQ205ABK | 2016 | 过保 | 2次/年 |
| 17 |  | 空调 | 老干部活动中心(4台) | 格力 | KFR-50GW | 2016 | 过保 | 2次/年 |
| 18 |  | 空调 | 老干部活动中心(1台) | 美的 | KFR-72LW | 2018 | 过保 | 2次/年 |
| 19 |  | 空调 | 4楼会议室(4台) | 三星 | AVXC4H080EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 20 |  | 空调 | 4楼(办公室1台) | 三星 | KFR-35GW | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 21 |  | 空调 | 4楼会议室(2台) | 三星 | EH080EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 22 |  | 空调 | 地下室餐厅(4台) | 三星 | AVXC4H125EF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 23 |  | 空调 | 地下室餐厅(1台) | 三星 | EH071EZVAC | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 24 |  | 空调 | 地下室排练室(2台) | 格力 | GMV-125T | 2014 | 过保 | 2次/年 |
| 25 |  | 空调 | 地下室书画社(2台) | 格力 | KFR-120TW | 2014 | 过保 | 2次/年 |
| 26 |  | 空调 | 多联机机组(11台) | 三星 | RVXVHT120GF | 2012 | 过保 | 2次/年 |
| 27 |  | 空调 | 多联机机组(1台) | 格力 | GMV-Pd250W | 2013 | 过保 | 2次/年 |
| 28 | 弱电 | 路由器 | 机房 | 深信服 | AC-1100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 29 |  | 路由器 | 机房 | 天融信 | TopVPN6000 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 30 |  | 路由器 | 机房 | 华三 | MSR 20-21 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 31 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5024E | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 32 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5024E | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 33 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S3600 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 34 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 35 |  | 交换机 | 机房 | 普联 | TL-SF1016D | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 36 |  | 交换机 | 机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 37 |  | 欢迎屏设备 | 机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 38 |  | 交换机 | 三楼 | 华三 | MiniS2G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 39 |  | 音响 | 一楼壁挂 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 40 |  | 音响 | 四楼壁挂 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 41 |  | 无线话筒（手持） | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 42 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 43 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 44 |  | 无线话筒（手持） | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 45 |  | 无线话筒（鹅颈） | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 46 |  | 功放 | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 47 |  | 功放 | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 48 |  | 功放 | 一楼大厅 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 49 |  | 调音设备 | 一楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 50 |  | 调音设备 | 四楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 51 |  | 监控 | 外围 | 大华 | 12镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 52 |  | 监控 | 室内 | 大华 | 16镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 53 |  | 监控 | B1 | 海康 | 5镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 54 |  | 录像设备 | 外围 | 大华 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 55 |  | 录像设备 | 室内 | 大华 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 56 |  | 录像设备 | B1 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 57 |  | 广播设备 | 一楼大厅 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 58 |  | 大屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 59 |  | 大屏设备 | 机房 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 60 |  | 小屏设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 61 |  | 取号设备 | 一楼 | 兰宗 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 62 |  | 程控交换机 | 一楼 | 松下 | KX-TDA100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 63 |  | 远程会议设备 | 四楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 64 |  | UPS | 机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 65 |  | PC |  |  | HC103 |  |  | 1次/月 |
| 66 |  | 打印机复印机 |  |  | 约12台 |  |  | 1次/月 |
| 67 |  | 电话 |  |  | 约11个号码 |  |  | 1次/月 |
| 68 |  | 16防区报警主机(含键盘) | 一楼保安室 | 霍尼韦尔 | 2316PLUS | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 69 |  | 电源（12V 2A） | 一楼保安室 | BHOST | BHP02 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 70 |  | 备用电池 | 一楼保安室 | 汤浅 | NP2312 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 71 |  | 频闪灯(红) | 一楼 | SECOM | LMP0050 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 72 |  | 声光报警器 | 一楼 | 豪恩 | HC103 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 73 |  | 定时继电器 | 一楼保安室 | 欧姆龙 | H3Y2 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 74 |  | 双鉴探测器 | 一楼最终 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 75 |  | 双鉴探测器 | 一楼受理大厅 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 76 |  | 双鉴探测器 | 一楼办公室1.2 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 77 |  | 双鉴探测器 | 一楼办公室3.4 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 78 |  | 双鉴探测器 | 一楼更衣室 边门 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 79 |  | 双鉴探测器 | 三楼办公室 楼梯 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 80 |  | 双鉴探测器 | 三楼书记室 主任室 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 81 |  | 双鉴探测器 | 三楼通道 项目管理办公室 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 82 |  | 双鉴探测器 | 三楼房间 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 83 |  | 双鉴探测器 | 三楼图书馆 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 84 |  | 双鉴探测器 | 四楼房间南 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 85 |  | 双鉴探测器 | 四楼书画苑南 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 86 |  | 双鉴探测器 | 四楼房间北 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 87 |  | 双鉴探测器 | 四楼书画苑北 | 霍尼韦尔 | DT8035 | 2018年1月 | 已过保 | 1次/年 |
| 88 | 消防 | 消防泵 | B1层消防泵房 | 上海新三星 | XBD4.5/40-100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 89 |  | 消防稳压泵 |  | 上海新三星 | XBD6/6-50 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 90 |  | 喷淋泵 |  | 上海华滨 | YX3-200L1-2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 91 |  | 喷淋稳压泵 |  | 上海华滨 | Y-132S2-2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 92 |  | 消防报警主机 | 1层消控室 | 上海松江 | JB-3208G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |

区域四：永泰社区中心

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电 | 监控 | 室内 |  | 8镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 监控 | 平台 |  | 5镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 录像设备 | 机房 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 录像设备 | 机房 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | KVM | 机房 | HASUS | MPS1304 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 路由 | 机房 | 飞鱼星 | VAC300 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 路由 | 机房 | 天融信 | TopVPN6000 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 交换机 | 机房 | DLINK | DES-3828 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 交换机 | 机房 | 华三 | S5120V2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 广播设备 | 机房 |  | TMA-505 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 程控交换机 | 机房 | ZLTelecom | AK8120 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | 监控 | 外围 |  | 5镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 13 |  | 录像设备 | 门卫室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 14 |  | 交换机 | 二楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 15 |  | 交换机 | 二楼弱电间 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 16 |  | 投影设备 | 二楼会议 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 17 |  | 投影设备 | 二楼会议 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 18 |  | 无线话筒（手持） | 二楼会议 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 19 |  | 功放 | 二楼会议 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 20 |  | 音响设备 | 二楼会议 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 21 |  | 无线话筒（手持） | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 22 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 23 |  | 无线话筒（领夹） | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 24 |  | 调音设备 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 25 |  | 音响设备 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 26 |  | 功放 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 27 |  | PC |  |  | 约15台 |  |  | 1次/月 |
| 28 |  | 打印机复印机 |  |  | 约6台 |  |  | 1次/月 |
| 29 |  | 电话 |  |  | 约10个号码 |  |  | 1次/月 |

（2）工作内容

服务范围：

①本区域内房屋建筑的日常养护：

设备设施的养护检查现场范围内的技防是否处于正常工作状态。如遇供电设备发生异常，应及时报修或通知指定的负责人。

检查供水、供电设施、设备是否处于完好工作状态，检查照明设备是否处于完好状态，如有损坏应及时维修。

②零星维修

提供日常的小型维修，急修项目2小时内到达现场，一般维修3天内修复。供电变压器和主干电缆、电线、配电盘等，按国家规定定期维修养护，发生问题随时修复，保证正常供电（从用户表到用户户内的维修实施，保证随叫随到）。

给水管道、供水总表每天巡查一次，消防设施每月试运行一次，发现问题随时修复（用户室内维修实行，保证随叫随到）。排污管和化粪池每年雨季前，冬季前疏通清掏二次，发现问题随时疏通清掏和修复，雨水落水管随坏随换（用户室内维修实行保证随叫随到）。

③配合采购人对第三方维保单位的监督管理工作

（3） 总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

（4） 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）

（5） 各工作点具体工作要求：

①设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

②根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

③零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

④定期对空调系统，电梯系统等所有机电项目的的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，去配合采购人做好第三方维修的监管工作。

（6）人员自身要求：男性，不超过法定退休年龄，身体健康，有3～5年工作经验；按工种持有效证件上岗，如高压电工证、低压电工证等

##### 9.3.3保洁

(1) 服务范围：①提供四个区域内的日常保洁工作（详见下表）。②垃圾的收集、清理、二次分类等。

区域一：杨思社区中心（杨新路）

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 2652M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 二层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 7间 |
| 5 |  | 会议室 | 4间 |
| 6 |  | 活动室 | 2间 |
| 7 |  | 卫生间 | 3间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

区域二：杨思社区中心（灵岩南路）

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 1800M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 三层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 卫生间 | 4间 |
| 5 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

区域三：杨东社区中心

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 4000M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 4层楼（B1-4F） |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 7间 |
| 5 |  | 会议室 | 2间 |
| 6 |  | 活动室 | 10间 |
| 7 |  | 教室 | 2间 |
| 8 |  | 卫生间 | 9间 |
| 9 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

区域四：永泰社区中心

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 1800M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 2层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 4间 |
| 5 |  | 会议室 | 2间 |
| 6 |  | 影剧院 | 1座 |
| 7 |  | 卫生间 | 4间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

区域五：前滩2中心

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 18478.12M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 2栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 5层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 |  |
| 5 |  | 会议室 |  |
| 6 |  | 活动室 |  |
| 7 |  | 卫生间 |  |
| 8 |  | 公共区域 |  |

区域六：13个村

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 16790.31M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 13栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 2层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 13间 |
| 5 |  | 会议室 | 13间 |
| 6 |  | 活动室 | 13间 |
| 7 |  | 卫生间 | 13间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、楼梯、平台、广场等 |

区域七：林小舍

| 序号 | 内容 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  |  | 396.75M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  |  | 2栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  |  | 1层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 |  |  |
| 5 |  | 会议室 |  | 2间 |
| 6 |  | 活动室 |  | 2间 |
| 7 |  | 卫生间 |  |  |
| 8 |  | 公共区域 |  | 大厅、走道、展示厅等 |

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

③做好对垃圾清运等外围特殊工作的监管工作。（区域三：杨东社区中心）

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄不超过法定退休年龄，男性年龄不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求

①保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用列入投标报价费用内。

②包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域一 | 区域二 | 区域三 | 区域四 | 区域五 | 区域六 | 区域七 | 总计 |  |
| 拖把 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 13 | 4 | 65 | 把 |
| 抹布 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 4 | 104 | 斤 |
| 马桶刷 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 13 |  | 29 | 把 |
| 小卷纸 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  |  | 42 | 12卷/包 |
| 垃圾袋（大） | 8 | 8 | 10 | 8 |  | 10 | 5 | 49 | 100只/包 |
| 垃圾袋（小） | 18 | 18 | 20 | 18 |  | 30 | 5 | 109 | 50只/包 |
| 全能清洁剂 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 13 | 1 | 23 | 4L/桶 |
| 玻璃清洁剂 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 13 | 1 | 23 | 5L/桶 |
| 洁厕剂 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | 13 |  | 55 | 980ml/瓶 |
| 洁而亮 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 13 |  | 22 | 500ml/瓶 |

##### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |

保安耗材费用清单（投标人提供）

（一）保安用品（技防设备）明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆盾 | 面 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 防爆橡胶棍 | 根 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 防爆头盔 | 只 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（二）保安员个人安防用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安套装 | 套 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 工作鞋 | 双 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 大衣 | 件 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，做一休一班次，上班工作时间12小时。

⑤人员自身要求：男性，不超过法定退休年龄，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，须持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

##### 9.3.5绿化养护（绿化工）

（1）服务范围：四个区域办公楼室内绿化租赁及养护（其中区域一65盆、区域二43盆、区域三65盆、区域四40盆）、户外绿化养护（其中区域一500M2、区域二1200M2、区域三500M2、区域四100M2）。

①区域一：杨思社区中心（杨新路）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1号楼 一楼事务大厅 | 吊绿萝 | 0.3 | 9 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 3 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 1号楼一楼茶水间 | 吊绿萝 | 0.3 | 8 |
| 1号楼一楼办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 8 |
| 1号楼一楼走道 | 万年青 | 0.5 | 2 |
| 1号楼二楼楼梯 | 幸福树 | 1.6 | 1 |
| 1号楼二楼走道 | 袖珍椰子 | 0.4 | 5 |
|  | 万年青 | 0.5 | 5 |
|  | 龙须树 | 1.3 | 1 |
| 1号楼二楼会议室 | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 也门铁 | 1.5 | 4 |
|  | 如意 | 0.3 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 3 |
| 1号楼二楼办公室 | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 君子兰 | 0.4 | 1 |
|  | 澳洲杉 | 0.5 | 1 |
|  | 绿掌 | 0.4 | 2 |
|  | 节节高 | 0.4 | 1 |
| 1号楼二楼阳台 | 黄杨 | 0.5 | 4 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 |  | 占比 |  |
| 树木 |  | 30% |  |
| 灌木 |  | 45% |  |
| 草皮 |  | 20% |  |
| 花 |  | 5% |  |

②区域二：杨思社区中心（灵岩南路）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 一楼大厅 | 螺纹铁 | 0.6 | 3 |
|  | 大也门铁 | 0.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
|  | 袖珍椰子 | 0.5 | 2 |
|  | 红掌 | 0.5 | 4 |
| 二楼大厅 | 龙须树 | 1.3 | 5 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 2 |
| 三楼办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 12 |
|  | 凤梨 | 0.5 | 3 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
|  | 水盆蓝精灵 | 0.3 | 4 |
| 三楼走道 | 袖珍椰子 | 0.5 | 3 |
|  | 幸福树 | 0.8 | 1 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 |  | 占比 |  |
| 树木 |  | 40% |  |
| 灌木 |  | 35% |  |
| 草皮 |  | 20% |  |
| 花 |  | 5% |  |

③区域三：杨东社区中心

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 一楼事务大厅 | 大绿萝 | 1.5 | 3 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 8 |
|  | 也门铁 | 0.5 | 5 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
|  | 发财树 | 1.6 | 1 |
| 一楼大厅 | 袖珍椰子 | 0.5 | 4 |
|  | 幸福树 | 1.6 | 1 |
|  | 棕竹 | 0.5 | 2 |
|  | 一叶兰 | 0.5 | 3 |
| 一楼书场 | 夏威夷竹 | 1.6 | 2 |
|  | 一叶兰 | 0.5 | 1 |
| 二楼大厅 | 幸福树 | 1.6 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 4 |
| 三楼办公室 | 发财树 | 1.6 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
|  | 水培植物 | 0.3 | 2 |
|  | 多肉拼盘 | 0.2 | 6 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
| 三楼大厅 | 一叶兰 | 0.5 | 4 |
|  | 袖珍椰子 | 0.5 | 4 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
| 三楼图书馆 | 虎皮兰 | 0.6 | 5 |
| 四楼会议室 | 也门铁 | 0.5 | 2 |
|  | 橡皮树 | 1.5 | 2 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 | 占比 |  |  |
| 树木 | 35% |  |  |
| 灌木 | 40% |  |  |
| 草皮 | 20% |  |  |
| 花 | 5% |  |  |

④区域四：永泰社区中心

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 一楼沪剧舞台 | 万年青 | 0.5 | 5 |
| 一楼图书室 | 吊绿萝 | 0.3 | 4 |
| 一楼社区事务受理中心 | 吊绿萝 | 0.3 | 7 |
| 一楼多功能厅 | 吊绿萝 | 0.3 | 6 |
|  | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 2 |
| 一楼楼梯 | 袖珍椰子 | 0.5 | 4 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 二楼走道 | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 棕竹 | 0.5 | 2 |
|  | 会议室 | 0.3 | 2 |
| 二楼办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 3 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
| 户外绿化 |  |  |  |
| 品类 |  | 占比 |  |
| 树木 |  | 30% |  |
| 灌木 |  | 45% |  |
| 草皮 |  | 20% |  |
| 花 |  | 5% |  |

（2）工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

（3）总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

（4）工作时间要求：每周一次

（5）人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

（6）各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：

A、按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

B、定期对本区域楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：

A、定期对本区域室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；

B、发现病虫害，及时治疗；

### 包2：物业管理服务（前滩）

区域地址：芋秋路196号5-8层。

#### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 整体区域 | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程设备维保 | 2 | 整体区域 | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 会务/客服/行政 | 1 | 8F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保安 | 1 | 196号门岗 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保安 | 1 | 巡逻 | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 6F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 7F | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保洁 | 1 | 8F | 8小时工作制，做五休二 |
| 10 | 绿化工 | 1 | 整体区域 | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，不超过法定退休年龄。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

##### 9.3.2 工程设备维保服务

(1)现有设备清单

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 3#楼1号梯（货梯） | 日立 | MCA | —— | 过保 | 1次/2周 |
| 2 | 电梯 | 电梯 | 3#楼4号梯（客梯） | 日立 | MCA | —— | 过保 | 1次/2周 |
| 3 | 空调 | 空调 （嵌入式内机） | 5楼（35台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 4 |  | 空调 （嵌入式内机） | 6楼（31台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 5 |  | 空调 （嵌入式内机） | 7楼（30台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 6 |  | 空调 （嵌入式内机） | 8楼（33台） | 富士通 | FF100\FF90\FF80等 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 7 |  | 空调 （嵌入式内机） | 6楼（1台） | 富士通 | 单机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 8 |  | 空调（外机） | 5楼（6台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 9 |  | 空调（外机） | 6楼（5台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 10 |  | 空调（外机） | 7楼（6台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 11 |  | 空调（外机） | 8楼（6台） | 富士通 | VRV多联外机 | —— | 过保 | 1次/季 |
| 12 |  | 空调 （外机） | 6楼（1台） | 富士通 | 单机 | —— | 过保 | 1次/季 |

(2)工作内容

①服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修；配合采购人对第三方维保单位的监督管理工作

②工作职责

1）设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

2）房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

3）大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

③总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④ 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）

⑤人员自身要求：男性，不超过法定退休年龄，身体健康，有3～5年工作经验；按工种持有效证件上岗，如高压电工证、低压电工证等

⑥ 各工作点具体工作要求

1）设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次。

2）根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

3）零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

4）定期对空调系统（每年4次（热空调、冷空调开启前），电梯系统（4号梯为社区专属客梯）等所有机电项目的的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，去配合采购人做好第三方维修的监管工作。

##### 9.3.3保洁

(1) 服务范围

①提供本区域内的日常保洁工作

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 6708.69M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 四层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 19间 |
| 5 |  | 会议室 | 7间 |
| 6 |  | 活动室 | 9间 |
| 7 |  | 卫生间 | 12间 |
| 8 |  | 茶水间 | 4间 |
| 9 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、 楼梯等 |

②垃圾的收集、清理、二次分类等

③垃圾清运：本区域内产生的生活垃圾

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地等保洁。

③每工作日进行生活垃圾的清运

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁；保证生活垃圾无堆积

(4)工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄不超过法定退休年龄、男性不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

⑧每工作日进行一次生活垃圾的清运；每次4桶；安全作业。

(7)其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用由采购人承担。

##### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |

保安耗材费用清单（投标人提供）

（一）保安用品清单保安用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆盾 | 面 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 防爆橡胶棍 | 根 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 防爆头盔 | 只 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（二）保安员个人安防用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安套装 | 套 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 工作鞋 | 双 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 大衣 | 件 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：做五休二班次，上班时间工作8小时。

⑤人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年龄，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、门岗保安：芋秋路196号门岗为社区专属门岗，保安指挥规范有序，非机动车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

##### 9.3.5会务/客服/行政

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄不超过法定退休年龄，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

##### 9.3.6绿化养护

（1）服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（390盆）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 5楼过道 | 万年青 | 0.5 | 4 |
|  | 巴西铁 | 1.6 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 8 |
| 6楼过道 | 巴西美人 | 0.4 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 12 |
| 6楼办公室 | 绿萝 | 0.3 | 57 |
|  | 大红掌 | 0.5 | 7 |
|  | 大凤梨 | 0.5 | 10 |
|  | 虎尾兰 | 0.5 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 2 |
| 7楼过道 | 大绿萝 | 1.6 | 3 |
| 7楼大厅 | 绿萝 | 0.3 | 25 |
|  | 金钱树 | 0.6 | 1 |
|  | 巴西铁 | 1.6 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 3 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 7 |
|  | 夏威夷竹 | 1.8 | 1 |
| 8楼卫生间 | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
| 8楼过道 | 绿萝 | 0.3 | 16 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
| 8楼大厅 | 绿萝 | 0.3 | 49 |
|  | 大红掌 | 0.5 | 10 |
|  | 棕竹 | 0.5 | 5 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.8 | 2 |
| 8楼办公室 | 大红掌 | 0.5 | 13 |
|  | 大凤梨 | 0.5 | 2 |
|  | 小发财树 | 0.4 | 3 |
|  | 小红掌 | 0.3 | 6 |
|  | 节节高 | 0.5 | 8 |
|  | 绿萝 | 0.3 | 35 |
|  | 蝴蝶兰 | 0.8 | 6 |
|  | 富贵竹 | 0.6 | 20 |
|  | 大君子兰 | 0.5 | 1 |
|  | 造型盆景 | 0.5 | 2 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 8 |
|  | 虎尾兰 | 0.5 | 14 |
|  | 巴西美人 | 0.4 | 4 |
|  | 多肉组合盆栽 | 0.2 | 5 |
|  | 巴西铁 | 1.6 | 8 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 7 |
|  | 大绿萝 | 1.6 | 2 |
|  | 夏威夷竹 | 1.8 | 1 |
| 小计 |  |  | 390 |

(2)工作职责：负责室内绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：

A、按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

B、定期对楼层内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

### 包3：物业管理服务（机关）

区域地址：凌兆路585号。

#### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置 岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 | 1号楼1F-4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程日常维修 | 1 | 1号楼5F-6F/2号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 工程日常维修 | 1 | 3号楼、5号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 1号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 1号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 1号楼3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 1号楼4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保洁 | 1 | 1号楼5F-6F | 8小时工作制，做五休二 |
| 10 | 保洁 | 1 | 2号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 11 | 保洁 | 1 | 2号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 | 保洁 | 1 | 3号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 | 保洁 | 1 | 3号楼2F-3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 | 保洁 | 1 | 5号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 15 | 保洁 | 1 | 外围停车场等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 16 | 保洁 | 1 | 外围通道、广场等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 17 | 保洁 | 1 | 垃圾收集及二次分类 | 8小时工作制，做五休二 |
| 18 | 保安 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 19 | 保安 | 1 | 门卫室1 | 7天，24小时工作制 |
| 20 | 保安 | 1 | 门卫室2 | 7天，24小时工作制 |
| 21 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 22 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 23 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 24 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼4F | 8小时工作制，做五休二 |
| 25 | 会务/客服/行政 | 1 | 1号楼5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 26 | 会务/客服/行政 | 1 | 2号楼 | 8小时工作制，做五休二 |
| 27 | 会务/客服/行政 | 1 | 3号楼1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 28 | 会务/客服/行政 | 1 | 3号楼2F-3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 29 | 绿化工 | 2 | 整体区域 | 8小时工作制，做五休二 |

说明：说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄不超过法定退休年龄，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

##### 9.3.2 工程设备维保服务

① 服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修；配合采购人对第三方维保单位的监督管理工作

② 工作职责

1）设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

2）房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

3）大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

③ 总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。保证电梯、空调等所有机电设施设备的正常、安全运行。

④ 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）；另外，按照采购人的作息时间安排，所有维护、清洗人员按约定定期到岗作业。

⑤ 人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗，如高压电工证、低压电工证等。

⑥ 各工作点具体工作要求

1)设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

2)根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

3)零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

4定期对空调系统（每年2次（热空调、冷空调开启前）的维护保养工作），电梯系统（每月2次），水箱等所有机电项目的的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，去配合采购人做好第三方维修的监管工作。

⑦现有设备清单

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 1号楼（1台） | 三菱 | EM2430 | 1997.12 | 过保 | 2次/月 |
| 2 | 空调 | 空调 | 1号楼（4台） | 大金 | FNCQ205AB | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 1号楼（27台） | 大金 | FTXG205MC | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 1号楼（18台） | 大金 | FTY45EV1C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 1号楼（12台） | 大金 | FTXH35JV2CA | 20110101 | 过保 | 2次/年 |
| 6 |  | 空调 | 1号楼（1台） | 日立 | RAC-36BHY | 20130701 | 过保 | 2次/年 |
| 7 |  | 空调 | 1号楼（12台） | 大金 | FVY125FPVL | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 8 |  | 空调 | 1号楼（16台） | 大金 | FVXD71DMV2C | 20071001 | 过保 | 2次/年 |
| 9 |  | 空调 | 1号楼（30台） | 大金 | FTXH35FV2C | 20130601 | 过保 | 2次/年 |
| 10 |  | 空调 | 1号楼（5台） | 大金 | FTX45HAV1LC | 20090301 | 过保 | 2次/年 |
| 11 |  | 空调 | 1号楼（1台） | 大金 | FTXG250NC | 20150101 | 过保 | 2次/年 |
| 12 |  | 空调 | 1号楼（2台） | 美的 | KFR-35GW | 20150101 | 过保 | 2次/年 |
| 13 |  | 空调 | 1号楼（5台） | 大金 | FTXG50JV2C5 | 20180716 | 过保 | 2次/年 |
| 14 |  | 空调 | 2号楼（1台） | 大金 | FHYC71DQV2C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 15 |  | 空调 | 2号楼（1台） | 大金 | FTXD35FV2C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 16 |  | 空调 | 2号楼（12台） | 大金 | FY125FPVL | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 17 |  | 空调 | 2号楼（4台） | 大金 | FHYC125DQV2C | 20081101 | 过保 | 2次/年 |
| 18 |  | 空调 | 2号楼（1台） | 日立 | KFR-45GW | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 19 |  | 空调 | 2号楼（2台） | 三菱 | MSH-J09TV | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 20 |  | 空调 | 2号楼（10台） | 美的 | KFR-120QW | 20161201 | 过保 | 2次/年 |
| 21 |  | 空调 | 2号楼（4台） | 美的 | KFR-50GW | 20160701 | 过保 | 2次/年 |
| 22 |  | 空调 | 2号楼（3台） | 美的 | KFR-35GW | 20160701 | 过保 | 2次/年 |
| 23 |  | 空调 | 2号楼（3台） | 大金 | FTXG50JV2C5 | 20081101 | 过保 | 2次/年 |
| 24 |  | 空调 | 3号楼（13台） | 大金 | FXFP36LVC | 20111210 | 过保 | 2次/年 |
| 25 |  | 空调 | 3号楼（18台） | 大金 | FXFP71LVC | 20111210 | 过保 | 2次/年 |
| 26 |  | 空调 | 3号楼（16台） | 大金 | FXFP56LVC | 20180807 | 过保 | 2次/年 |
| 27 |  | 空调 | 3号楼（2台） | 大金 | FTXN435KC | 20180807 | 过保 | 2次/年 |
| 28 |  | 空调 | 5号楼（6台） | 大金 | FXFP71LVC | 200191201 | 过保 | 2次/年 |
| 29 |  | 空调 | 5号楼（6台） | 大金 | FXFP36LVC | 20100321 | 过保 | 2次/年 |
| 30 |  | 空调 | 5号楼（5台） | 大金 | FXFP56LVC | 200191201 | 过保 | 2次/年 |
| 31 |  | 空调 | 5号楼（1台） | 美的 | KFR-35GW | 20100321 | 过保 | 2次/年 |
| 32 |  | 空调 | 5号楼（1台） | 三菱 | MSH-J12UV | 19981201 | 过保 | 2次/年 |
| 33 |  | 空调 | 5号楼（1台） | 大金 | FTXD35CMV2C | 19981201 | 过保 | 2次/年 |

##### 9.3.3保洁

(1) 服务范围：①提供本区域内的日常保洁工作；②垃圾的收集、清理、二次分类等

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 10900M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 4栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 六层楼+二层楼+二层楼+三层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 38间 |
| 5 |  | 会议室 | 19间 |
| 6 |  | 活动室 | 2间 |
| 7 |  | 卫生间 | 30间 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄不超过法定退休年、男性年龄不超过法定退休年，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求

①保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用列入投标报价费用内。

②会务活动产生的保洁服务费用列入本项投标报价费用内。

③包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 | 单位 | 名称 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刮窗器 | 1 | 副 | 铝合金梯（3米） | 1 | 架 |
| 水管 | 50 | 米 | 榨水车 | 2 | 部 |
| 水桶 | 24 | 只 | 拖线车 | 1 | 部 |
| 拖把 | 60 | 把 | 立新液蜡 | 6 | 3.78L/桶 |
| 喷壶 | 24 | 只 | 全能清洁剂 | 20 | 4L/桶 |
| 扫帚 | 60 | 把 | 玻璃清洁剂 | 10 | 5L/桶 |
| 抹布 | 60 | 斤 | 洁厕剂 | 36 | 980ml/瓶 |
| 马桶刷 | 24 | 把 | 不锈钢清洁剂 | 6 | 500ml/瓶 |
| 竹扫帚 | 15 | 把 | 牵尘剂 | 4 | 4L/桶 |
| 大喷壶 | 2 | 只 | 封地剂 | 4 | 4L/桶 |
| 尘推架 | 3 | 根 | 面蜡 | 4 | 3.78L/桶 |
| 尘推布 | 6 | 块 | 保养蜡 | 3 | 3.8L/桶 |
| 橡胶手套 | 36 | 副 | 起蜡水 | 3 | 3.78L/桶 |
| 落蜡器 | 1 | 套 | 洗石水 | 3 | 4L/桶 |
| 大卷纸 | 150 | 12卷/箱 | 金纺柔顺剂 | 12 | 2kg/瓶 |
| 小卷纸 | 36 | 12卷/包 | 洁而亮 | 8 | 500ml/瓶 |
| 垃圾袋（大） | 48 | 100只/包 | 洗衣粉 | 36 | 225g/包 |
| 垃圾袋（小） | 120 | 50只/包 | 17寸刷片 | 2 | 15片/盒 |
| 洗手液 | 18 | 4L/桶 | 浴缸消毒清洁剂 | 2 | 4L/桶 |
| 空气清香片 | 24 | 片 | 地毯清洁剂 | 3 | 5L/桶 |
| 警示牌 | 4 | 块 | 去渍剂 | 2 | 5L/桶 |
| 铝合金梯（2米） | 2 | 架 | 消泡剂 | 2 | 4L/桶 |

##### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |

保安耗材费用清单（投标人提供）

（一）保安用品清单保安用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆盾 | 面 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 防爆橡胶棍 | 根 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 防爆头盔 | 只 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（二）保安员个人安防用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安套装 | 套 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 工作鞋 | 双 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 大衣 | 件 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理：规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，A、日班，每周工作5天，每天8小时；B、做一休一班次，上班工作时间12小时

⑤人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年龄，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

##### 9.3.5会务/客服/行政

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄不超过法定退休年，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

##### 9.3.6绿化养护（绿化工）

(1) 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（222盆）、户外绿化养护（5300M2）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1号楼 一楼门厅 | 茶梅 | 1 | 8 |
|  | 红花继木 | 1.5 | 2 |
| 1号楼一楼中厅 | 袖珍椰子 | 0.5 | 20 |
|  | 绿宝 | 0.4 | 19 |
|  | 幸福树 | 2.2 | 2 |
|  | 绿宝树 | 2.2 | 1 |
|  | 非洲茉莉 | 0.8 | 2 |
| 1号楼二楼中厅 | 幸福树 | 2.2 | 1 |
|  | 绿宝树 | 1 | 8 |
|  | 万年青 | 1 | 5 |
|  | 非洲茉莉 | 0.8 | 2 |
| 1号楼三楼中厅 | 绿宝树 | 2 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 0.8 | 5 |
|  | 螺纹铁 | 1 | 2 |
| 1号楼四楼中厅 | 非洲茉莉 | 0.8 | 2 |
|  | 棕竹 | 1 | 1 |
|  | 万年青 | 1 | 5 |
| 5号楼一楼大厅 | 富贵竹笼 | 1.8 | 2 |
|  | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 5号楼106会议室 | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 5号楼公共通道 | 巴西木 | 1.8 | 1 |
|  | 绿宝树 | 1.8 | 1 |
|  | 富贵竹笼 | 1.8 | 1 |
|  | 万年青 | 0.8 | 4 |
|  | 万年青 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 桌面 | 5 |
|  | 白玉 | 0.4 | 2 |
| 2号楼网格中心中厅 | 万年青 | 0.8 | 6 |
| 2号楼网格中心通道 | 虎尾兰 | 0.8 | 4 |
| 2号楼网格中心监控厅 | 绿萝 | 1.8 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 落地 | 9 |
|  | 凤梨 | 落地 | 8 |
|  | 虎尾兰 | 0.8 | 3 |
| 2号楼网格中心会议室 | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 3号楼一楼门厅 | 铁树 | 2.2 | 2 |
| 3号楼一楼中厅 | 橡皮树 | 0.8 | 6 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.8 | 1 |
| 3号楼楼梯平台1-2楼 | 万年青 | 0.8 | 4 |
| 3号楼楼梯平台2-3楼 | 绿宝树 | 1 | 4 |
| 3号楼二楼通道 | 非洲茉莉 | 1.7 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 0.6 | 1 |
| 3号楼二楼会议室 | 绿萝 | 1.8 | 1 |
|  | 富贵竹笼 | 1.8 | 1 |
| 3号楼三楼通道 | 螺纹铁 | 1 | 1 |
|  | 非洲茉莉 | 1.7 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.8 | 1 |
| 3号楼三楼会议室 | 绿宝树 | 1.8 | 1 |
|  | 富贵竹笼 | 1.8 | 1 |
| 200办公室 | 发财树 | 1.8 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
|  | 小植物 | 0.6 | 2 |
| 201会客室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
|  | 白玉 | 0.3 | 1 |
| 203办公室 | 天堂鸟 | 1.8 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 3 |
| 204办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 205办公室 | 吊绿萝 | 大盆 | 1 |
| 206办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 207办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 208办公室 | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 216会议室 | 夏威夷椰子 | 1.8 | 2 |
| 217办公室 | 红掌 | 0.6 | 1 |
| 219办公室 | 吊兰 | 大盆 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 1.6 | 1 |
| 220办公室 | 天堂鸟 | 1.6 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
| 300办公室 | 发财树 | 1.8 | 1 |
|  | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 1 |
|  | 水培绿萝 | 0.25 | 1 |
| 301会客室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 303办公室 | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 304办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 凤梨 | 0.4 | 1 |
| 305办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 君子兰 | 0.6 | 1 |
| 306办公室 | 巴西木 | 1.5 | 1 |
|  | 水培千手观音 | 0.5 | 1 |
| 307办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 316会议室 | 绿萝 | 1.5 | 2 |
|  | 白玉 | 0.6 | 1 |
| 400办公室 | 发财树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 1.5 | 2 |
|  | 水培红掌 | 0.45 | 1 |
| 401会客室 | 巴西铁 | 1.8 | 1 |
| 403办公室 | 巴西铁 | 1.8 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 0.3 | 1 |
| 405办公室 | 绿萝 | 1.5 | 1 |
| 小计 |  |  | 222 |

| 户外绿化（面积） |  |
| --- | --- |
| 品类 | 占比 |
| 树木 | 50% |
| 灌木 | 25% |
| 草皮 | 20% |
| 花 | 5% |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；定期对本区域楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：定期对本区域室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；发现病虫害，及时治疗。

### 包4：物业管理服务（世博）

区域地址：东书房路629弄8号。

#### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 | 1F-2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程日常维修 | 1 | 3F-5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 4F-5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 外围兼垃圾清运 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保洁 | 1 | 外围兼绿化养护 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保安 | 2 | 监控室 | 7天，24小时工作制 |
| 10 | 保安 | 1 | 门卫室1 | 7天，24小时工作制 |
| 11 | 保安 | 1 | 门卫室2 | 7天，24小时工作制 |
| 12 | 会务/客服/行政 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄不超过法定退休年龄，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

##### 9.3.2 工程设备维保服务

- 现有设备清单

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 市民中心大楼东侧（2台） | 三林 | HOPE-II | 2006年 | 过保 | 2次/月 |
| 2 |  | 观光电梯 | 市民中心大楼西侧（1台） | 登基斯 | DTS | 2006年 | 过保 | 2次/月 |
| 1 | 空调 | 空调 | 1F-104（14台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 2 |  | 空调 | 1F-104（3台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 3 |  | 空调 | 1F大厅（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 4 |  | 空调 | 1F-电梯口（1台） | 风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 5 |  | 空调 | 1F-监控室（2台） | 挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 6 |  | 空调 | 1F-监控室（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 7 |  | 空调 | 1F-平台（9台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 8 |  | 空调 | 1F-平台（3台） | 风管机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 9 |  | 空调 | 1F-平台（3台） | 格力挂机 |  |  |  | 2次/年 |
| 10 |  | 空调 | 2F-201（12台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 11 |  | 空调 | 2F-201旁（原物业办公室）（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 12 |  | 空调 | 2F-202-音控室（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 13 |  | 空调 | 2F-202旁（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 14 |  | 空调 | 2F-205（8台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 15 |  | 空调 | 2F-206（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 16 |  | 空调 | 2F-207（12台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 17 |  | 空调 | 2F-207（1台） | 大金风管 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 18 |  | 空调 | 2F-208（4台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 19 |  | 空调 | 2F-209（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 20 |  | 空调 | 2F-211（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 21 |  | 空调 | 2F-213（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 22 |  | 空调 | 2F-214（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 23 |  | 空调 | 2F-216-健身房（6台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 24 |  | 空调 | 2F-216-健身房（3台） | 大金风管机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 25 |  | 空调 | 2F-茶水间旁（1台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 26 |  | 空调 | 2F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 27 |  | 空调 | 3F-301（10台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 28 |  | 空调 | 3F-301旁（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 29 |  | 空调 | 3F-302（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 30 |  | 空调 | 3F-303（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 31 |  | 空调 | 3F-304（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 32 |  | 空调 | 3F-305（4台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 33 |  | 空调 | 3F-306（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 34 |  | 空调 | 3F-307（4台） | 风管机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 35 |  | 空调 | 3F-308（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 36 |  | 空调 | 3F-309（2台） | 风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 37 |  | 空调 | 3F-310（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 38 |  | 空调 | 3F-312（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 39 |  | 空调 | 3F-314（2台） | 风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 40 |  | 空调 | 3F-316（2台） | 风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 41 |  | 空调 | 3F-318（1台） | 大金风管 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 42 |  | 空调 | 3F-319（317）（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 43 |  | 空调 | 3F-钢琴房（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 44 |  | 空调 | 3F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 45 |  | 空调 | 4F-老人日托所（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 46 |  | 空调 | 4F-老人日托所（3台） | 5p柜机 | KFR-120LW/SDY-PAHD |  | 过保 | 2次/年 |
| 47 |  | 空调 | 4F-老人日托所（7台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 48 |  | 空调 | 4F-401（10台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 49 |  | 空调 | 4F-403（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 50 |  | 空调 | 4F-406（4台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 51 |  | 空调 | 4F-407（6台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 52 |  | 空调 | 4F-408（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 53 |  | 空调 | 4F-409（2台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 54 |  | 空调 | 4F-410（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 55 |  | 空调 | 4F-阳光之家(412)（2台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 56 |  | 空调 | 4F-原党群服务中心（5台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 57 |  | 空调 | 4F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 58 |  | 空调 | 5F-501（2台） | 大金风机管 |  | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 59 |  | 空调 | 5F-502（1台） | 大金风机管 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 60 |  | 空调 | 5F-502（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 61 |  | 空调 | 5F-503（1台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 62 |  | 空调 | 5F-505（1台） | 风管机 | FXFQ125KMVL | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 63 |  | 空调 | 5F-507（2台） | 大金风管机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 64 |  | 空调 | 5F-507对面（仓库）（1台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 65 |  | 空调 | 5F-508（3台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 66 |  | 空调 | 5F-508（6台） | 大金柜机 | FVY125DQVL6 | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 67 |  | 空调 | 5F-509（4台） | 大金柜机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 68 |  | 空调 | 5F-509（2台） | 大金嵌机 |  | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 69 |  | 空调 | 5F-511（9台） | 大金风管机 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 70 |  | 空调 | 5F-盆景园办公室（1台） | 美的挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 71 |  | 空调 | 5F-工作室（1台） | 格力挂机 | KFR-35G/W-DY-A |  | 过保 | 2次/年 |
| 72 |  | 空调 | 5F-大厅（1台） | 大金嵌机 | FXFQ125KMVL | 2006.1 | 过保 | 2次/年 |
| 73 |  | 空调 | 5F-电梯厅（1台） | 风机管 |  | 2006.2 | 过保 | 2次/年 |
| 74 |  | 空调 | 6楼平台（13台） | 大金室外机 | RHXYQ10MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 75 |  | 空调 | 2楼平台（1台） | 大金室外机 | RHXYQ10MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 76 |  | 空调 | 6楼平台（4台） | 大金室外机 | RHXYQ12MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 77 |  | 空调 | 6楼平台（8台） | 大金室外机 | RHXYQ14MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 78 |  | 空调 | 2楼健身房平台（1台） | 大金室外机 | RHXYQ14MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 79 |  | 空调 | 6楼平台（29台） | 大金室外机 | RHXYQ16MY1 | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 80 |  | 空调 | 6楼平台（13台） | 5p柜机 | RMX160GMV2C | 2006.3 | 过保 | 2次/年 |
| 81 |  | 空调 | 1F-监控室（2台） | 美的挂机外机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 82 |  | 空调 | 1F-平台（3台） | 格力挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 83 |  | 空调 | 5F-工作室（1台） | 格力挂机 | KFR-35G/W-DY-A |  | 过保 | 2次/年 |
| 84 |  | 空调 | 5F-盆景园办公室（1台） | 美的挂机 |  |  | 过保 | 2次/年 |
| 1 | 弱电 | 监控 | 室内外围 |  | 60镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 监控 | 地下 |  | 7镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 4 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 5 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 6 |  | 录像设备 | 监控室 | 天地伟业 | TC-R5832 | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 7 |  | 录像设备 | 监控室 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 交换机 | 监控室 | 普联 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 交换机 | 监控室 | 普联 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 13 |  | 光电转换器 | 监控室 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 14 |  | 道闸设备 | 监控室 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 15 |  | 交换机 | 一楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 16 |  | 交换机 | 二楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 17 |  | 监控 | 二楼 |  | 6镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 18 |  | 录像设备 | 二楼 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 19 |  | 投影设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 20 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 21 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 22 |  | 无线话筒（手持） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 23 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 24 |  | 无线话筒（领夹） | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 25 |  | 调音设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 26 |  | 调音设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 27 |  | 音响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 28 |  | 音响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 29 |  | 混响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 30 |  | 混响设备 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 31 |  | 功放 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 32 |  | 功放 | 二楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 33 |  | 监控 | 三楼 |  | 8镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 34 |  | 录像设备 | 总机房 | 海康 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 35 |  | 交换机 | 总机房 | 锐捷 | RE-EG105G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 36 |  | 交换机 | 总机房 | H3C | S5016PV3 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 37 |  | 交换机 | 总机房 | H3C | S1224 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 38 |  | 交换机 | 总机房 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 39 |  | 交换机 | 总机房 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 40 |  | 路由 | 总机房 | 飞鱼星 | N250G | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 41 |  | 路由 | 总机房 | 深信服 | AC-1100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 42 |  | UPS | 总机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 43 |  | 程控交换机 | 总机房 | 松下 | TDA100D | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 44 |  | 交换机 | 总机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 45 |  | 广播设备 | 总机房 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 46 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 普联 | TL-SL1218MP | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 47 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 普联 | TL-SL1218MP | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 48 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 49 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 3COM | BASELINE2250 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 50 |  | 路由器 | 四楼弱电间 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 1次/月 |
| 51 |  | 监控 | 四楼 |  | 8镜头 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 52 |  | 录像设备 | 四楼 | 天地伟业 |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 53 |  | 门禁设备 | 四楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 54 |  | 投影设备 | 四楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 55 |  | 远程会议设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 56 |  | 无线话筒（鹅颈） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 57 |  | 无线话筒（鹅颈） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 58 |  | 无线话筒（手持） | 五楼 | ITC |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 59 |  | 调音设备 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 60 |  | 音响设备 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 61 |  | 功放 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 62 |  | 调音设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 63 |  | 音响设备 | 五楼 | JBL |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 64 |  | 功放 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 65 |  | 投影设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 66 |  | 投影设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 67 |  | PC |  |  | 约40台 |  |  | 1次/月 |
| 68 |  | 打印机复印件 |  |  | 约13台 |  |  | 1次/月 |
| 69 |  | 电话 |  |  | 约36个号码 |  |  | 1次/月 |
| 1 |  | 程控交换机 | 受理机房 | 国威 | 4in32 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 电话 | 受理大厅 | 西门子 | 约4个号码 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | LED大屏幕 | 受理大厅 | 蓝宗 | 1.7*1.2 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 大屏控制 | 受理机房 | 蓝宗 | LZ_C00201 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 叫号控制器 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_C00603 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 叫号屏 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_M00401 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 取号机 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_Q30017 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 考评机 | 受理大厅 | 蓝宗 | LZ_K60002 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 打印机复印件 | 受理大厅 | 蓝宗 | 约12台 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 路由器 | 受理机房 | 金山防火墙 | KG-VGM-100 | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 |  | 交换机 | 受理机房 | 华三 | S5500-28C-EI | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 12 |  | UPS | 受理机房 | 山特 | C3KS | 三年以上 | 已过保 | 1次/月 |
| 1 | 消防 | 报警主机 | 1楼值班室 | 海湾 | GST5000H | 2021.11 | 过保 | 1次/月 |
| 2 |  | 烟感探测器 | 主楼1-5层 | 海湾 | JTY-GD-G3 | 2006.11 | 过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 声光报警 | 主楼1-5层 | 海湾 | HX-100B | 2018.8 | 过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 消防水带 | 主楼1-5层 | 四海 | 10-65-20 | 2015.8 | 过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 灭火器 | 主楼1-5层 | 伟记 | FMZ-3 | 2022.6.15 | 在保 | 1次/月 |
| 6 |  | 手动报警按钮 | 主楼1-5层 | 海湾 | GST9122A | 2021.12 | 过保 | 1次/月 |

(2)工作内容

① 服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修；配合采购人对第三方维保单位的监督管理工作

② 工作职责：

1）设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修;

2) 房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作.

3) 大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理.

③ 总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④ 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

⑤ 人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗，如高压电工证、低压电工证等。

⑥ 各工作点具体工作要求

1）设备设施每天巡视敲点一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

2）根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

3）零星维修时间不超过24小时。对日常维修记录完整。

4）定期对空调系统，电梯系统，消防系统，弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）等所有机电项目的的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，去配合采购人做好第三方维修的监管工作

##### 9.3.3保洁

①服务范围：提供本区域内的日常保洁工作（详见下表）；垃圾的收集、清理、二次分类等。

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 130000M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 五层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 14间+11间 |
| 5 |  | 会议室 | 4间+1间 |
| 6 |  | 活动室 | 21间 |
| 7 |  | 教室 | 7间 |
| 8 |  | 影剧院 | 1座 |
| 9 |  | 卫生间 | 16间 |
| 10 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、平台、广场等 |

②工作职责：

1）制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

2）加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

3）做好对垃圾清运等外围特殊工作的监管工作。

③总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

④工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

⑤人员自身要求：女性年龄不超过法定退休年龄、男性年龄不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验。

⑥各工作点具体工作要求

1）统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

2）外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

3）公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

4）卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

5）电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

6）垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

7）做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具。

⑦其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具费用列入本项投标报价费用内；包含以下工具、耗材，但并不局限于以下

| 名称 | 年使用量 | 单位 | 名称 | 年使用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刮窗器 | 1 | 副 | 洗手液 | 10 | 4L/桶 |
| 水管 | 50 | 米 | 警示牌 | 4 | 块 |
| 水桶 | 10 | 只 | 铝合金梯（2米） | 1 | 架 |
| 拖把 | 30 | 把 | 铝合金梯（3米） | 1 | 架 |
| 喷壶 | 10 | 只 | 榨水车 | 2 | 部 |
| 扫帚 | 30 | 把 | 拖线车 | 1 | 部 |
| 抹布 | 60 | 斤 | 立新液蜡 | 6 | 3.78L/桶 |
| 马桶刷 | 12 | 把 | 全能清洁剂 | 12 | 4L/桶 |
| 竹扫帚 | 10 | 把 | 玻璃清洁剂 | 6 | 5L/桶 |
| 大喷壶 | 1 | 只 | 洁厕剂 | 18 | 980ml/瓶 |
| 尘推架 | 3 | 根 | 不锈钢清洁剂 | 4 | 500ml/瓶 |
| 尘推布 | 10 | 块 | 牵尘剂 | 3 | 4L/桶 |
| 橡胶手套 | 18 | 副 | 洗石水 | 2 | 4L/桶 |
| 垃圾袋（大） | 24 | 100只/包 | 去渍剂 | 1 | 5L/桶 |
| 垃圾袋（小） | 60 | 50只/包 | 消泡剂 | 1 | 4L/桶 |

##### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |

保安耗材费用清单（由投标人提供）

（一）保安用品清单保安用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆盾 | 面 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 防爆橡胶棍 | 根 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 防爆头盔 | 只 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（二）保安员个人安防用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安套装 | 套 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 工作鞋 | 双 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 大衣 | 件 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，做一休一班次，上班工作时间12小时。

⑤人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

##### 9.3.5会务/客服/行政

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄不超过法定退休年，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

##### 9.3.6绿化养护（外围兼绿化工）

(1) 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（276盆）、户外绿化养护（500M2）

| 室内绿植租赁及摆放清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| 1楼三林社区事物受理中心 | 万年青 | 0.5 | 6 |
|  | 发财树 | 1.6 | 2 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 4 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 2 |
| 1楼浦东就业促进中心 | 大绿萝 | 1.5 | 5 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 7 |
|  | 万年青 | 0.5 | 1 |
| 1-2楼梯间 | 绿萝 | 0.4 | 8 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
| 2-3楼梯间 | 袖珍椰子 | 0.6 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 万年青 | 0.5 | 5 |
|  | 绿宝树 | 1.5 | 1 |
| 3楼电梯间 | 绿萝 | 0.4 | 8 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
| 3楼走道 | 棕竹 | 1.5 | 1 |
|  | 万年青 | 0.5 | 8 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 5 |
|  | 袖珍椰子 | 0.6 | 2 |
| 3楼大厅 | 万年青 | 0.5 | 8 |
|  | 龙血树 | 1.5 | 1 |
|  | 棕竹 | 1.5 | 1 |
| 305图书阅览室 | 大绿萝 | 1.5 | 2 |
|  | 巴西美人 | 1.6 | 2 |
|  | 万年青 | 0.5 | 10 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 13 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
| 308书画室 | 一叶兰 | 0.6 | 6 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
| 310老来客 | 也门铁 | 0.6 | 1 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 1 |
|  | 袖珍椰子 | 0.6 | 1 |
|  | 虎尾兰 | 0.8 | 4 |
| 3-4楼梯间 | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 棕竹 | 1.5 | 1 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 4楼电梯间 | 幸福树 | 1.8 | 1 |
| 4楼走道 | 万年青 | 0.5 | 8 |
|  | 巴西美人 | 1.6 | 2 |
|  | 虎皮兰 | 1.6 | 1 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 5 |
| 4-5楼梯间 | 幸福树 | 1.8 | 1 |
|  | 绿萝 | 0.4 | 16 |
|  | 棕竹 | 1.5 | 1 |
|  | 天堂鸟 | 1.5 | 1 |
|  | 夏威夷竹 | 1.6 | 1 |
| 5楼大厅走道 | 万年青 | 0.5 | 15 |
|  | 一叶兰 | 0.6 | 1 |
| 5楼电梯间 | 绿萝 | 0.4 | 8 |
|  | 绿宝树 | 1.5 | 1 |
| 502房间 | 大花惠兰 | 0.6 | 1 |
|  | 发财树 | 1.6 | 1 |
|  | 红掌 | 0.6 | 3 |
|  | 蝴蝶兰 | 0.6 | 3 |
| 505房间 | 绿萝 | 0.4 | 4 |
|  | 大绿萝 | 1.5 | 1 |
|  | 金钱树盆栽 | 1.5 | 1 |
|  | 马蹄莲 | 0.5 | 1 |
| 507房间 | 凤梨 | 0.6 | 1 |
|  | 豆瓣绿 | 0.4 | 1 |
|  | 七叶莲 | 0.5 | 2 |
|  | 粉黛银皇后 | 0.5 | 1 |
|  | 发财树盆栽 | 0.5 | 1 |
| 511会议室 | 袖珍椰子 | 0.6 | 6 |
| 小计 |  |  | 276 |

| 户外绿化 |  |
| --- | --- |
| 品类 | 占比 |
| 树木 | 30% |
| 灌木 | 45% |
| 草皮 | 20% |
| 花 | 5% |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；定期对世博家园社区中心楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：定期对世博家园社区中心室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；发现病虫害，及时治疗。

##### 9.3.7垃圾清运（外围兼垃圾清运）

(1) 服务范围：本区域内产生的生活垃圾

(2) 工作职责：每日进行生活垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①每日进行一次生活垃圾的清运；

②每次3桶；

③安全作业。

### 包5：物业管理服务（懿德）

区域地址：和炯路681号。

#### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理/主管 | 1 |  | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程日常维修 | 1 | 1F-2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 工程日常维修 | 1 | 3F-5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保洁 | 1 | 1F | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 保洁 | 1 | 2F | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 保洁 | 1 | 3F | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 保洁 | 1 | 4F-5F | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 保洁 | 1 | 外围 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 保安 | 1 | 监控室 | 7天，24小时工作制 |
| 10 | 保安 | 1 | 门卫室1 | 7天，24小时工作制 |
| 11 | 保安 | 1 | 门卫室2 | 7天，24小时工作制 |
| 12 | 会务/客服/行政 | 1 | 社区办公楼内的接待室、会议室、活动室 | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 | 会务/客服/行政 | 1 | 社区办公楼内的接待室、会议室、活动室 | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 | 维修岗 | 1 | 电梯维修 | 负责物业管理区域内的电梯系统维护保养、年检、维修、检测等 |
| 15 | 维修岗 | 1 | 空调维修 | 负责物业管理区域内的空调系统维护保养、清洗、维修等 |
| 16 | 维修岗 | 1 | 弱电维修 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检、突发事件应急维修等 |
| 17 | 维修岗 | 1 | 消防维修 | 负责物业管理区域内的消防系统的维护保养、维修、检测等工作 |
| 18 | 清洗岗 | 1 | 水箱清洗 | 定期对本区域内水箱进行清洗及水质检测 |
| 19 | 绿化岗 | 1 | 绿化养护 | 负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态 |
| 20 | 垃圾清运工 | 1 | 垃圾清运 | 本区域内产生的生活垃圾、餐厨垃圾 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

中标人作为本项目的服务方，要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1项目经理/主管

(1)工作职责：全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求：熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

(3)工作时间要求：每周工作5天，每天8小时

(4)人员自身要求：具有同类项目管理经验，大专以上学历，年龄不超过法定退休年龄，具有相关物业管理证书。工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。

##### 9.3.2工程设备维保服务

(1)工作内容

①服务范围：本区域内房屋建筑的日常养护；设备设施的养护；零星维修；配合采购人对第三方维保单位的监督管理工作

②工作职责

1）设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

2）房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

3）大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

③总体要求：保证房屋设施状态良好、设施设备正常运行、日常小修及时完成。

④工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8 小时工作制，有双休）

⑤人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验；按工种持有效证件上岗，如高压电工证、低压电工证等。

⑥各工作点具体工作要求

1）设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；消防设施、公用标志每月检查一次；公共照明每周检查一次；区域道路、停车场检查每半月一次。

2）根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

3）零星维修时间不超过24小时。对日常维修、养护记录完整。

4）定期对空调系统，电梯系统，消防系统，水箱，弱电系统（包括安保系统、门禁系统、网络通讯系统、有线电视系统等）等所有机电项目的的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，去配合采购人做好第三方维修的监管工作

⑦现有设备清单

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 电梯 | 主楼（3台） | 三菱 | ELE-NZ31S（2台） ELENESSA(1台） | 2012..12 | 过保 | 2次/月 |
| 2 | 空调 | 空调 | 3楼（18台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 3 |  | 空调 | 3楼（2台） | 格力挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 4 |  | 空调 | 4楼（14台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 5 |  | 空调 | 4楼（10台） | 格力挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 6 |  | 空调 | 5楼（13台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 7 |  | 空调 | 5楼（10台） | 格力挂式 | 品悦 |  | 过保 | 2次/月 |
| 8 |  | 空调 | 6楼（4台） | 格力柜机 | 悦雅 |  | 过保 | 2次/月 |
| 9 |  | 空调 | 6楼（12台） | 格力挂式 | 品悦 |  | 过保 | 2次/月 |
| 10 |  | 空调 | 6楼（5台） | 格力吸顶 |  |  | 过保 | 2次/月 |
| 11 |  | 空调 | 2楼（6台） | 美的挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 12 |  | 空调 | 5楼（1台） | 美的柜式 |  |  | 过保 | 2次/月 |
| 13 |  | 空调 | 5楼（1台） | 美的挂式 | 省电星 |  | 过保 | 2次/月 |
| 14 |  | 空调 | 6楼（1台） | 美的柜式 |  |  | 过保 | 2次/月 |
| 15 |  | 地源热泵主机 | 地下室（1台） | 克莱门特 | PSRHH1102-Y |  | 过保 | 2次/月 |
| 16 |  | 水冷冷水主机 | 地下室（1台） | 克莱门特 | CSRH1001C-Y |  | 过保 | 2次/月 |
| 17 |  | 水冷冷水主机 | 地下室（1台） | 克莱门特 | CSRH1001C-Y | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 18 |  | 吊式空气处理机组 | 地下室（16台） | 克莱门特 | BFP(X)-D15 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 19 |  | 回风箱 | 地下室（3台） | 惠福 | MC8015F002 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 20 |  | 暗装风机盘管 | 地下室（18台） | 克莱门特 | YSK-30W-4P | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 21 |  | 离心式管道风机 | 地下室（5台） | 上虞 | Y132S-4 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 22 |  | 单速离心柜式风机 | 地下室（2台） | 上虞 | XGFC-1 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 23 |  | 液晶控制面板 | 地下室（18台） | 江森 | T5200-TB-9JS0 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 24 |  | 空调循环水泵 | 地下室（8台） | 凯泉 | JML160ML-2V1 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 25 |  | 集分水器 | 地下室（4台） | 武钢、伟星 | DN80-16-WCB | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 26 |  | 新风处理机组 | 地下室（2台） | 埃美柯 | MFC-4XUFAR | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 27 |  | 定压补水装置 | 地下室（2套） | 灵坦 | 1312060069 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 28 |  | 加药装置 | 地下室（2套） | 灵坦 | YS7134A | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 29 |  | 冷却塔 | 楼顶（1台） | 良研 | 2HP-8P | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 30 |  | 排水泵 | 地下室（10组） | 熊猫 | KYK-Q-075 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 31 |  | 高效组合净水装置 | 地下室（1组） | 润德 | TZ-20 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 32 |  | 全自动电热开水器 | 1楼（6台） | 正德 | ZK-9 | 2018.4 | 过保 | 2次/月 |
| 33 | 弱电 | 交换机 | 一楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 34 |  | 交换机 | 一楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 35 |  | 光电转换器 | 一楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 36 |  | 光电转换器 | 一楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 37 |  | 欢迎屏设备 | 一楼 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 38 |  | 监控 | 外围 | 三星 | 8镜头 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 39 |  | 监控 | 室内 | 天地伟业 | 55镜头 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 40 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 41 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 42 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 43 |  | 录像设备 | 一楼监控室 | 海康 | DS-7816HQH | 一年 | 保内 | 2次/月 |
| 44 |  | 交换机 | 一楼监控室 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 45 |  | 双录系统 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 46 |  | 叫号设备 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 47 |  | 取号设备 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 48 |  | 评价设备 | 一楼 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 49 |  | 监控 | 平台 | 天地伟业 | 28镜头 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 50 |  | 录像设备 | 二楼机房 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 51 |  | 录像设备 | 二楼机房 | 天地伟业 | TC-NR1032M7 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 52 |  | 大屏设备 | 二楼机房 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 53 |  | 小屏设备 | 二楼机房 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 54 |  | 广播设备 | 二楼机房 | 蓝宗 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 55 |  | 门禁设备 | 二楼机房 | 施耐德 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 56 |  | 程控交换机 | 二楼机房 | 国威 | WS824 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 57 |  | 路由器 | 二楼机房 | 华为 | AR2200-S | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 58 |  | 路由器 | 二楼机房 | 技腾 | GETCK3500 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 59 |  | 交换机 | 二楼机房 | 华三 | MiniS24G-U | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 60 |  | 交换机 | 二楼机房 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 61 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-3850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 62 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-2850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 63 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-2850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 64 |  | 交换机 | 二楼机房 | 技腾 | GS-2850G | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 65 |  | 交换机 | 二楼机房 | 瑞斯康达 | iscom2100 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 66 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 67 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 68 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 69 |  | 光电转换器 | 二楼机房 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 70 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 71 |  | 交换机 | 三楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 72 |  | 光电转换器 | 三楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 73 |  | 光电转换器 | 三楼弱电间 | 普联 | TL-FC311 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 74 |  | 路由器 | 三楼机房 | 华三 | MiniS1218F | 一年 | 保内 | 2次/月 |
| 75 |  | 路由器 | 三楼机房 | 华三 | MER5200 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 76 |  | 交换机 | 三楼机房 | 华三 | S5800 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 77 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 78 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 79 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 80 |  | 交换机 | 四楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 81 |  | 光电转换器 | 四楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 82 |  | 光电转换器 | 四楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 83 |  | 录像设备 | 四楼弱电间 | 海康 |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 84 |  | 无线话筒（手持） | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 85 |  | 无线话筒（手持） | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 86 |  | 无线话筒（领夹） | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 87 |  | 音响设备 | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 88 |  | 功放设备 | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 89 |  | 调音设备 | 四楼 | ITC |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 90 |  | 投影设备 | 四楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 91 |  | 远程会议设备 | 五楼 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 92 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 斐讯 | FS1026 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 93 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 94 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 95 |  | 交换机 | 五楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 96 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 97 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 98 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 | 秋田 | AOE-GF2001 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 99 |  | 光电转换器 | 五楼弱电间 |  | GM-03-LC | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 100 |  | 门禁设备 | 五楼弱电间 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 101 |  | 投影设备 | 五楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 102 |  | 投影设备 | 五楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 103 |  | 投影设备 | 五楼 | 爱普生 | CB-2040 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 104 |  | 无线话筒（手持） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 105 |  | 无线话筒（手持） | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 106 |  | 功放设备 | 五楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 107 |  | 交换机 | 六楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 108 |  | 交换机 | 六楼弱电间 | 华为 | S5700-28TP | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 109 |  | 光电转换器 | 六楼弱电间 |  | HTB-3100 | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 110 |  | 灯光设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 111 |  | 音响设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 112 |  | 低音设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 113 |  | 回听设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 114 |  | 调音设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 115 |  | 功放设备 | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 116 |  | 无线话筒（手持） | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 117 |  | 无线话筒（手持） | 六楼 | caii |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 118 |  | 投影设备 | 六楼 | ROLY |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 119 |  | 道闸设备 | 室外 |  |  | 三年以上 | 过保 | 2次/月 |
| 120 |  | PC |  |  | 约90台 |  |  | 2次/月 |
| 121 |  | 打印机复印件 |  |  | 约30台 |  |  | 2次/月 |
| 122 |  | 电话 |  |  | 约33个号码 |  |  | 2次/月 |
| 123 | 消防 | 火灾报警控制器 | 1楼（1台） | 松江飞繁 | JB-3208G | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 124 |  | 消防泵 | 地下一层 | 上海申银 | XDB | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 125 |  | （兼喷淋泵） | （4台） |  |  | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 126 |  | 消防稳压泵 | 地下室泵房 |  | KYLR80-160 | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |
| 127 |  | （兼喷淋稳压泵） | （4台） |  |  | 2012.12 | 过保 | 2次/月 |

##### 9.3.3保洁

(1) 服务范围：①提供本区域内的日常保洁工作；②垃圾的收集、清理、二次分类等。

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 |  | 9600M2 |
| 2 | 建筑物数量 |  | 1栋楼 |
| 3 | 楼层数 |  | 七层楼 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 30间 |
| 5 |  | 会议室 | 4间 |
| 6 |  | 活动室 | 6间 |
| 7 |  | 影剧院 | 1座 |
| 8 |  | 卫生间 | 7间 |
| 9 |  | 公共区域 | 大厅、走道、电梯间、楼梯、四楼花园丶楼顶天台丶大楼外围等 |

(2)工作职责

①制定详细的保洁作业标准每日、每月、每季的工作计划；定期开展作业人员培训；制定科学、合理的检查制度，确保实施。

②加强对保洁人员的管理和岗位培训。按采购方要求做好建筑物内各层楼面、公共部位、厕所、场地、道路等保洁。

(3)总体要求：实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：女性年龄不超过法定退休年龄、男性年龄不超过法定退休年龄，身体健康，有相关工作经验。

(6)各工作点具体工作要求

①统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

②外围及周边道路地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

③公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

④卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

⑤电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

⑥垃圾清运箱：每天定时清运、处理2次。

⑦做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

(7)其它要求：保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用由采购人承担。

##### 9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |

保安耗材费用清单（投标人提供）

（一）保安用品清单保安用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆盾 | 面 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 防爆橡胶棍 | 根 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 防爆头盔 | 只 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（二）保安员个人安防用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安套装 | 套 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 工作鞋 | 双 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 大衣 | 件 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

(2)工作内容

①服务范围：负责本区域内人员进出、秩序维护、车辆管理、消防安全及突发事件等。

②工作职责：

A、负责管理区域的安全管理工作。

B、对管理区域内的门卫、安全巡逻管理；

C、对管理区域内车辆行驶和停放的管理服务。

③总体要求

A、 保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

B、不脱岗、不离岗，立岗守护、维护秩序

C、巡逻、安全防范、突发事件紧急处置

D、日常值班记录和相关台账

E、车辆管理:规范有序、指定停放

④工作时间要求：实行全年24小时全天候安保服务，做一休一班次，上班工作时间12小时

⑤人员自身要求：男性，年龄不超过法定退休年龄，身高1.7米以上，初中及以上学历，身体健康、无不良嗜好、形象整洁、亲和，持《保安员上岗证》上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

A、统一着装，规范用语。

B、大门保安、车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；收发快递、报纸；

C、值班巡逻岗：实行24小时保安值班巡逻制度，熟悉管理区域的重点安保部位、紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置，并做好巡查记录；

D、建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

E、重大治安责任事件发生率为零。

##### 9.3.5会务

(1) 服务范围：本区域办公楼内的接待室、会议室、活动室等。

(2) 工作职责：协助现场项目经理/主管开展客服职责范围内的各项工作；负责项目管理相关资料的归档；负责日常接待、会务服务。

(3) 总体要求：

① 按要求配合做好各类会议的会前准备布置工作

② 会议期间茶水供应及相关服务

③ 会后的整理、保洁服务。

(4) 工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）

(5)人员自身要求：性别女，年龄不超过法定退休年龄，身高160以上，形象良好，高中及以上学历。

(6)各工种（工作点）具体工作要求：

① 谦和微笑、热情主动、衣着得体、姿态端庄；

②确保会务相关用具及设备的正确安排到位(话筒、茶杯、文具、摆设等)、

③确保会场整洁、整齐、舒适；规范迎接、规范倒茶、规范续水。

④ 对茶具、毛巾碟等物品轻拿轻放，会议结束后及时清洗、消毒；正确使用消毒柜。

(7)其它要求：会议室所需的水、茶具、纸巾、毛巾等相关物品，均由采购人提供。

##### 9.3.6绿化养护（绿化岗）

- 服务范围：本区域办公楼室内绿化租赁及养护（50盆）、户外绿化养护（3100M2）

| 摆放位置 | 品种 | 规格（m） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5楼 | 幸福树 | 2.2 | 2 |
|  | 小叶紫檀 | 0.6 | 1 |
|  | 兰花 | 0.6 | 1 |
|  | 红掌 | 0.7 | 1 |
|  | 蝴蝶兰 | 0.5 | 1 |
|  | 公共区域发财树 | 2 | 6 |
|  | 公共区域绿萝 | 0.3 | 60 |
|  | 公共区域虎尾兰 | 0.8 | 12 |
| 小计 |  |  | 84 |

| 品类 | 占比 |
| --- | --- |
| 树木 | 35% |
| 灌木 | 45% |
| 草皮 | 15% |
| 花 | 5% |

(2)工作职责：负责室内、户外绿化的定期养护，保证绿植状态

(3)总体要求：保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

(4)工作时间要求：每周一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康，有丰富的绿化养护经验

(6)各工作点具体工作要求

①室内绿化的租赁和养护：

A、按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

B、定期对本区域楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②室外绿化的养护：

A、定期对本区域室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；

B、发现病虫害，及时治疗；

##### 9.3.7垃圾清运

(1) 服务范围：本区域内产生的生活垃圾、餐厨垃圾

(2)工作职责：每工作日进行生活垃圾、餐厨垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾、餐厨垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每工作日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求：①每工作日进行一次生活垃圾、餐厨垃圾的清运；②每次4桶，其中生活垃圾3桶、餐厨垃圾1桶；③安全作业。

### 包6：物业管理服务（懿德文体中心）

区域地址：上海市浦东新区懿行路981号。

#### 9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 | 全面负责管理工程部、后勤部、会务部、保洁部及保安部的各项工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 2 | 工程主管 | 1 | 负责项目工程部门内的设施设备台账整理、维修处理、人员培训、专业系统外包的工作核查、工作计划的制定及实施等。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 3 | 保安主管 | 1 | 负责项目保安部门的全部事宜：秩序维护、安全生产、安全培训、应急预案制定及演练 、工作计划制定及实施等。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 4 | 保洁主管 | 1 | 负责项目物业区域内的卫生环境，岗位检查 、保洁工具的使用培训、仓库耗材管理、石材养护、安全培训、制定工作计划等。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 5 | 后勤工岗 | 4 | 负责内勤、记录、档案管理等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 6 | 维修工1 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检维护、突发事件应急维修等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 7 | 维修工2 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检维护、突发事件应急维修等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 8 | 维修工3 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检维护、突发事件应急维修等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 9 | 维修工4 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检维护、突发事件应急维修等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 10 | 维修工5 | 1 | 负责区域内所有的日常维修工作、设施设备巡检维护、突发事件应急维修等 | 8小时工作制，做五休二 |
| 11 | 会务员 | 2 | 负责日常会务接待工作，负责会场布置、物品摆放、茶水服务、礼仪引导等相关活动。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 12 | 保洁工岗1 | 1 | 负责体育馆早班1楼大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 13 | 保洁工岗2 | 1 | 负责体育场馆早班2楼办公区域的卫生：公共卫生间的清洁消毒、公共通道、公共会议室、地面、墙面、顶灯、门窗玻璃等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 14 | 保洁工岗3 | 1 | 负责体育场馆3楼天台公共区域内的地面，玻璃防护栏、绿化内的垃圾清理、休闲区域、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 15 | 保洁工岗4 | 1 | 负责文化馆早班1楼大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 16 | 保洁工岗5 | 1 | 负责文化馆早班2楼办公区域的卫生：公共卫生间的清洁消毒、公共通道、公共会议室、地面 、墙面、顶灯、门窗玻璃等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 17 | 保洁工岗6 | 1 | 负责地下车库的地面清洗、清扫、桥架管道 、引导牌、消防通道等公共设施的卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 18 | 保洁工岗7 | 1 | 负责垃圾厢房的清运、分类、可回收垃圾的整理、垃圾房的消毒、清洗等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 19 | 保洁工岗8 | 1 | 负责早班外围区域的公共通道、公共垃圾桶垃圾收集，公共卫生间的清洁消毒、绿化草坪内的垃圾清洁、落叶清扫等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 20 | 保洁工岗9 | 1 | 负责体育馆中班1-2楼大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 21 | 保洁工岗10 | 1 | 负责文化馆中班1-2楼大厅、地面、墙面、电梯轿厢内、公共卫生间的清洁消毒、公共通道、门窗玻璃、消防走道、公共垃圾桶等卫生清洁。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 22 | 保洁工岗11 | 1 | 负责中班外围区域的公共通道、公共垃圾桶垃圾收集，公共卫生间的清洁消毒、绿化草坪内的垃圾清洁、落叶清扫等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 23 | 保洁工岗12 | 1 | 负责部门内部各岗位保洁休息的替换。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 24 | 门岗 | 1 | 全面负责文化体育中心门口的安全防范，接待外来访客、须持有保安员证，交接班记录和外来车辆的登记记录。 | 7天，24小时工作制 |
| 25 | 车库岗 | 1 | 全面负进出项目车库的车辆停放巡检、电梯指引、停车扫码付费等，须持有保安证。 | 7天，24小时工作制 |
| 26 | 巡逻岗 | 2 | 负责服务中心安全防范、定时对服务中心开展巡逻工作，及时清除安全隐患、须持有保安员证。 | 7天，24小时工作制 |
| 27 | 监控岗 | 2 | 负责监控中心的点位查看、消防报警主机的操作、门禁卡的制作与发放、监控设施的维护等，须持有消防四级操作证。 | 7天，24小时工作制 |
| 28 | 绿化工1 | 1 | 负责区域内的花木浇水，施肥，除草，养护，培土、修剪、枯枝落叶清洁等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |
| 29 | 绿化工2 | 1 | 负责区域内的花木浇水，施肥，除草，养护，培土、修剪、枯枝落叶清洁等工作。 | 8小时工作制，做五休二 |

说明：1、投标文件中各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求；

2、 项目经理和管理团队，必须常驻本项目本区域，不得与其他项目或本项目中其他区域进行人员共享。

3、除保洁、保安岗外，其他岗位人员须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。以上岗位人员数量须按每人每周5天8小时工作制计算。

#### 9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

物业管理服务设置管理部负责工程部、后勤部、会务部、保洁部、绿化部及保安部的各项工作。

9.2.2 管理制度

(1)严格规范招标制度。按招标文件要求，规范服务类项目采购流程。

(2)完善后勤保障各项制度建设，按制度规范行为。

(3)加强日常工作监管：

①服务公司在分管领导、办公事务部的领导、监督下进行工作。

②每周定期召开例会，总结上周工作，沟通、协调本周工作。

③不定时召开专项会议，进行专题讨论。

④群众监督，每月对各服务公司工作进行监督。

⑤每月定期召开办公考核会，对各服务公司进行考核。

⑥定期召开联席会议，通过联席会议，分期进行工作总结和工作计划。

⑦不定期参加后勤会议，对存在的问题进行现场沟通。

9.2.3 管理团队要求

(1)具有多年相关工作经验。

(2)一定的协调和组织能力，了解行业法规和要求。

(3)组织本部门员工的专业技能培训；制定各专项规章制度，对本部门员工工作业绩予以评审；负责所属项目的物业管理的日常工作，并对部门员工进行业务指导。

(4)自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格时，及时采取纠正措施及适当的预防措施。

(5)检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告，推广新的有效的管理方法，并总结分析，提出合理的建议。

#### 9.3 各岗位具体服务要求

##### 9.3.1 管理部

(1)工作职责：全面负责物业的综合管理工作。

(2)总体要求：项目经理作为物业项目现场的最高负责人，主要职能是负责其属下所有人员的培训、考核检查工作效率和态度、仪表举止、劳动纪律、薪金福利等。按照公司的目标和规定管理。与相关各方建立友好的合作关系。全面负责管理处的物业管理工作。

部门负责人负责本部门内的相关事宜，做好日常巡查、节假日节前安全大检查、投诉事件的处理、回访，突发事件的应急处理，以及部门内工作所需的表格表单、工作计划、培训计划的制定，做好安全生产等工作。

具有相关工作岗位 3-5 年以上的工作经验，无不良记录。

(3)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

(4)人员自身要求：

①  管理人员年龄不超过法定退休年龄，不设性别，具有物业管理工作3-5年工作经验，熟悉办公软件操作；

②  项目经理须持有其他物业类相关管理证书；；

③  工程主管持有高低压电工证、特种设备管理员证、暖通/给排水工程师证；

④  保安部门负责人持有消防员 4 级或以上操作证、保安员证、退伍证；

⑤  保洁部门负责人需熟悉保洁工具及设备的使用；

⑥  提供无犯罪记录证明。

##### 9.3.2 工程部设备维护服务

（1）设备清单

懿德文化体育中心现有设备清单

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯 | 电梯 | 体育馆（1台） | 现代 | Sfp9 | 2023.8 | 过保 | 2次/月 |
|  |  | 电梯 | 文化馆（2台） | 现代 | Sfp9 | 2023.8 | 过保 | 2次/月. |
|  | 弱 电 监 控 系 统 | 室外1080P枪式摄像机 | 室外园区74台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 室外枪式人脸抓拍摄像机 | 室外园区22台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 室外车牌人脸抓拍摄像机 | 室外园区2台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 室内人脸抓拍半球摄像机 | 场馆21台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 室内1080P半球摄像机 | 场馆68台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 彩色数字电梯摄像机 | 监控室3台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 室外1080P枪式摄像机（剧院） | 文化馆6台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 拾音器 | 文化馆4台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 硬盘录像机 | 文化馆6台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 硬盘 6T | 监控室48台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 人脸抓拍分析及存储分析服务器 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 车辆服务器 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 视频综合平台 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 键盘 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 46寸液晶拼接屏 | 监控室6台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 解码器 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 电视墙安装钢架 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 24口接入层交换机 | 监控室11台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 8口接入层交换机 | 监控室10台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 光模块 | 监控室36台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 核心交换机 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 电源模块 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 核心交换光口板 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 核心交换电口板 | 监控室1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 室外监控立杆 | 园区19台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 设备安装箱(监控) | 监控室6台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 车辆道闸配电箱 | 车库1台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 机柜/42U（600*600*2000） | 监控室4台 |  |  | 2025.2 | 质保期 | 1次/月 |
|  | 空 调 | 补风 | 体育中心生活水泵房1台 | 美的 | SAF-BIF-3 规格：风量1610 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 体育中心配电房1台 | 美的 | SAF-BIF-4 规格：风量800 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育馆4台 | 美的 | EAF-RF-1-4 规格：风量33400 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 体育馆4台 | 美的 | SAF-RF-1-4 规格：风量26800 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 体育馆2台 | 美的 | SAF-RF-5-6 规格：风量26800 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育馆2台 | 美的 | EAF-RF-5-6 规格：风量30700 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心功能房间1台 | 美的 | EAF-RF-7 规格：风量5540 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心功能房间1台 | 美的 | EAF-RF-8 规格：风量2960 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心功能房间1台 | 美的 | EAF-RF-9 规格：风量5540 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 体育中心用户变电所1台 | 美的 | SAF-IF-1 规格：风量9050 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心用户变电所1台 | 美的 | EAF-IF-1 规格：风量9050 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心卫生间1台 | 美的 | TEF-IF-1 规格：风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心卫生间1台 | 美的 | TEF-IF-2 规格：风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排气扇 | 体育中心1F、2F强电间、弱电间、文印室1台 | 美的 | PQ150 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排气扇 | 体育中心2F文印室、1F体育器材室、布草间、饮水区5台 | 美的 | PQ400 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 平时排风兼排烟风机 | 体育中心车库1台 | 美的 | EAF-B1F-1 规格：风量37500/39500 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 平时排风兼排烟风机 | 体育中心车库1台 | 美的 | EAF-B1F-2 规格：风量29300/39500 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 消防水泵1台 | 美的 | EAF-B1F-1 规格：风量3000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 生活水泵房1台 | 美的 | EAF-B1F-2 规格：风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 生活水泵房1台 | 美的 | EAF-B1F-3 规格：风量2100 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 配电房1台 | 美的 | EAF-B1F-4 规格：风量1000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 消防水泵房1台 | 美的 | SAF-B1F-1 规格：风量2400 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 弱电电机房1台 | 美的 | SAF-B1F-2 规格：风量1240 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 体育中心1台 | 美的 | VRF(I)-S2.2 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 体育中心10台 | 美的 | VRF(I)-S3.6 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 体育中心3台 | 美的 | VRF(I)-S4.5 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 体育中心12台 | 美的 | VRF(I)-S5.6 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 体育中心36台 | 美的 | VRF(I)-S7.1 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 体育中心24台 | 美的 | VRF(I)-S8.0 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 高静压风管式室内机 | 体育中心12台 | 美的 | VRF(I)-S16.0 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 天井式室内机 | 体育中心1台 | 美的 | 天井式 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 体育中心新风空调机室内机 | 体育中心1台 | 美的 | PAU-1F-1，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 体育中心新风空调机室内机 | 体育中心1台 | 美的 | PAU-1F-2，制冷量45KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 新风空调机室内机 | 体育中心1台 | 美的 | PAU-2F-1，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机(全新室外) | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-6，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机(全新室外) | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-1，制冷量45KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机(全新室外) | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-3，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 2P壁挂式空调 | 消防控制室2台 | 美的 | SAC(O)-2.0，制冷量4.69KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-4，制冷量186KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-7，制冷量54KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-5，制冷量106KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 体育中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-2，制冷量123KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联空调机 | 体育中心1台 | 美的 | SACW-RF-1，制冷量68.1KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联空调机 | 体育中心1台 | 美的 | SACW-RF-2，制冷量136.2KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心1F卫生间2台 | 美的 | TEF-1F-3~4 规格：风量1000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排烟 | 体育中心排烟机房1台 | 美的 | SEF-2F-1，风量51600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 体育中心2F卫生间2台 | 美的 | TEF-2F-1~2，风量1000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 补风 | 文化中心多功能厅1台 | 美的 | MAF-IF-1，风量66600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排烟 | 文化中心多功能厅1台 | 美的 | SEF-2F-1，风量66600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排烟 | 文化中心多功能厅、门厅1台 | 美的 | SEF-2F-2，风量15600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 走道排烟 | 文化中心1台 | 美的 | SEF-2F-3，风量1320 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排烟 | 文化中心门厅、防火分区一1台 | 美的 | SEF-2F-3，风量66600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心1F功能房间1台 | 美的 | EAF-IF-1，风量4690 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心1F功能房间1台 | 美的 | EAF-IF-2，风量4560 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心1F卫生间2台 | 美的 | TEF-IF-3\4 规格：风量2000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心1F卫生间2台 | 美的 | TEF-IF-1\2，风量2000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排气扇 | 文化中心1F弱电井2台 | 美的 | PQ100 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排气扇 | 文化中心1F弱电间1台 | 美的 | PQ150 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排气扇 | 文化中心1F配电间、小道具室、储藏室、弱电机房1台 | 美的 | PQ150 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心2F多功能厅1台 | 美的 | EAF-2F-1，风量5280 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心2F放映室1台 | 美的 | EAF-2F-2，风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 间排风 | 文化中心2F功能房1台 | 美的 | EAF-2F-3，风量4000 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心2F功能房间1台 | 美的 | EAF-2F-4 规格：风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心2F新增厨房区域1台 | 美的 | EAF-IF-XZ-1，风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心2F卫生间2台 | 美的 | TEF-2F-1/2，风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排风 | 文化中心2F卫生间1台 | 美的 | TEF-2F-3，风量1600 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 排气扇 | 文化中心2F弱电井2台 | 美的 | PQ100 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心4台 | 美的 | VRF(I)-S2.2 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心3台 | 美的 | VRF(I)-S3.6 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心15台 | 美的 | VRF(I)-S5.6 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心67台 | 美的 | VRF(I)-S7.1 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心3台 | 美的 | VRF(I)-S8.0 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心2台 | 美的 | VRF(I)-3.6壁挂式 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多联风管式室内机 | 文化中心2台 | 美的 | VRF(I)-9.0四面出风嵌入式 | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 高静压风管天井式室内机 | 文化中心过厅1台 | 美的 | VRF(I)-SESS，制冷量16KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 高静压风管天井式室内机 | 文化中心1F门厅2台 | 美的 | VRF(I)-QA20，制冷量54KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量新风空调机室内机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-1，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | SACW-XZ-1，制冷量40KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-3，制冷量186KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-6，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-5，制冷量100KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-4，制冷量106KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-1，制冷量50.4KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-4，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心2台 | 美的 | VRF(O)-RF-2，制冷量45KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 新风空调机室内机 | 文化中心1台 | 美的 | PAU-1F-2，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 新风空调机室内机 | 文化中心1台 | 美的 | PAU-2F-1，制冷量14KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 新风空调机室内机 | 文化中心1台 | 美的 | PAU-2F-2，制冷量56KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 新风空调机室内机 | 文化中心2台 | 美的 | PAU-2F-3/4，制冷量45KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 多功能厅高静压风管天井式室内机 | 文化中心4台 | 美的 | VRF(I)-QA20，制冷量54KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-2，制冷量168.5KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-5，制冷量106KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-6，制冷量117.5KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-3，制冷量45KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 变制冷剂流量多联空调机 | 文化中心1台 | 美的 | VRF(O)-RF-1，制冷量180KW | 2025.3 | 质保期 | 1次/月 |
|  | 消防 | 火灾报警控制器 | 监控室（1台） | 松江飞繁 | JB-3208G | 2025.6 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 消防泵 | 地下一层（2台） | 上海申银 | XDB | 2025.6 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | （兼喷淋泵） | 地下一层（2台） |  | XDB | 2025.6 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | 消防稳压泵 | 体育中心顶楼泵房（2台） |  | KYLR80-160 | 2025.6 | 质保期 | 1次/月 |
|  |  | （兼喷淋稳压泵） | 体育中心顶楼泵房（2台） |  | KYLR80-160 | 2025.6 | 质保期 | 1次/月 |
|  | 供配电 | 高压配电房 | 体育馆1楼 |  |  | 2024.1 | 过保 |  |
|  | 给排水 | 生活水泵房 | 地下1层 |  |  | 2024.1 | 过保 |  |
|  |  | 消防泵房 | 地下1层 |  |  | 2024.1 | 过保 |  |

（2）工作内容

①服务范围：物业管理区域内的所有设施设备的运行管理，维护保养；配合采购人对第三方维保单位的监督管理工作

②工作职责：负责配合物业管理区域内的供配电系统、特种设备、消防系统、给排水系统、暖通系统、弱电智能化系统、土建等系统的运行、维修、养护工作；

③总体要求：年龄 不超过法定退休年龄，有同等岗位 3-5 年的工作经验，持有相应岗位的操作证书，如高压电工证、低压电工证等；

④工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，所有维护人员按约定定期到岗作业。

⑤工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

⑥人员自身要求：男性、身体健康、有丰富的设施设备专业维护保养经验，年龄 30-50 周岁，高中及以上学历，持有低压电工证及其他相应岗位的操作证书；

（3）各工作点具体工作要求：

①协助采购人和专业单位做好水、电等各类设备设施的日常运行及维保工作，并做好其它小修工作。设备设施及建筑物专业维保项目由采购人委托第三方专业单位承担，相关费用不纳入招标范围，物业负责对此类项目进行监督管理，有义务配合并协助专业单位工作，专业设备维护保养还需专业资质单位进行，相关费用由中标单位承担。定期对暖通系统，特种设备（电梯）系统，消防系统，水箱，供配电系统等所有机电项目的的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，去配合采购人做好第三方维修的监管工作

②供配电系统：按年度开展系统性年检工作，全面检测系统运行安全性、稳定性及关键设备（如变压器、配电柜、电缆等）的技术状态，形成年检报告并留存备案。

③特种设备（电梯）：每 14  天执行一次例行维保，重点检查电梯核心零配件（如曳引机、门机、安全钳等）的完好性及设备整体运行状态，填写维保记录并存档；每年按规定向属地特种设备安全监督管理部门提交年检申请，经专业机构检验合格后，取得并张贴有效的《特种设备使用合格证》（电梯类）。

④暖通系统：每月开展一次定期维保，对系统内各类设施零配件（如风机、盘管、过滤器、阀门等）进行检查、清洁或更换，并检测系统整体运行参数（如温度、压力、风量等），确保系统正常运行。

⑤消防系统：每月进行一次日常维保，检查消防设施（如灭火器、消火栓、烟感探测器、喷淋头、消防水泵等）的完好性、在位情况及联动功能状态；每年组织两次全系统功能性测试，涵盖火灾报警、联动控制、灭火设施启动、应急照明及疏散指示系统等，模拟真实场景验证系统可靠性，形成测试报告备案。

⑥小修工作在物业接到业户报事报修后，10 分钟工程人员到达现场，查看具体情况，进行原因分析，采用合理维修方式，进行修复，客服跟进反馈，询问报修业户维修情况是否满意。

⑦合理制定并认真实施各类设施、设备维护、保养计划；修旧利废，合理更新，降低设备维修费用，提高设施、设备的性价使用效益；

⑧遇设施设备突发事件须 10  分钟内到场进行处理，一般维修当日完成，重点设备房，每日一检，进行签到检查；

（4）其它要求：

禁止与其他人员发生冲突。

##### 9.3.3 保洁部

(1)服务范围：物业管理区域内的公共区域卫生（含电梯轿厢、消防通道、楼层走道、公共卫生间、外围地面、草坪卫生、垃圾处理等）；服务范围

| 序号 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑总面积 |  | 16122.16平方 |
| 2 | 建筑数量 |  | 2栋+1处垃圾房 |
| 3 | 楼层数 |  | 3层楼+二层楼+1层 |
| 4 | 清扫范围 | 指定办公室 | 3间 |
| 5 |  | 会议室 | 2间 |
| 6 |  | 地下车库 | 1层 |
| 7 |  | 卫生间 | 6处 |
| 8 |  | 公共区域 | 大厅、消防通道、电梯轿厢、 楼梯、平台、广场、外围路面等 |

(2)工作职责：负责物业管理区域内的卫生清洁，具有主动服务意识，行为规范。

(3)总体要求：身体健康、具有良好的团队合作精神，熟悉保洁工具的使用操作；

(4)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

(5)人员自身要求：不限男女，年龄不超过法定退休年龄，熟悉保洁工具的使用操作；

(6)各工作点具体工作要求：公共卫生间 2 小时/次的清洁频率，公共走道每日全覆盖 1 次，突发事件 5分钟内到场进行卫生清洁，工具材料的领用做好仓库进出领用的管理登记；

①室内

保持大堂、地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘，循环清洁。

保持走廊、茶水间、通道和楼道等部位整洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰，循环清洁。地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍。

各办公室、会议室及功能房地面干净、无污染，办公桌椅、门窗无积灰，每日一次。公共卫生部位和卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新，每日循环清洁，不少于 4 次。

地下停车库地面保持干净、无污染。

②室外

广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾、无纸屑、无烟蒂、无污物。围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净。

铝合金保持清洁。

垃圾集中收集点做好垃圾分类，垃圾桶无污渍。

(7)耗材、清洁工具清单保洁（清洗）工作的使用工具费用列入本项投标报价费用内；包含以下工具、耗材，但并不局限于以下：

耗材清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾袋 | 35 卷 |  |
| 2 | 纱手套 | 20 双/月 |  |
| 3 | 线手套 | 20 双/月 |  |
| 4 | 手心带胶线手套 | 20 双/月 |  |
| 5 | 抹布 | 20 包 |  |
| 6 | 洗衣粉 | 10 包 |  |
| 7 | 洗洁精 | 10 瓶 |  |
| 8 | 洗手液 | 20 瓶 |  |
| 9 | 除胶剂 | 5 瓶 |  |
| 10 | 洁厕剂 | 12 瓶 |  |
| 11 | 84 消毒液 | 3 桶 |  |
| 12 | 玻璃清洁剂 | 5 瓶 |  |
| 13 | 空气清新剂 | 20 瓶/月 |  |
| 14 | 纸巾 | 大卷纸 60 卷/月 |  |
| 15 | 擦手纸 | 80 包 |  |

清洁工具清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料扫帚 | 15 把 |  |
| 2 | 竹扫把 | 5 把 |  |
| 3 | 芒草扫把 | 10 把 |  |
| 4 | 塑料簸箕 | 15 个 |  |
| 5 | 铁簸箕 | 5 个 |  |
| 6 | 马桶刷 | 20 个 |  |
| 7 | 拖把 | 15 把 |  |
| 8 | 捡拾器 | 6 个 |  |
| 9 | 鸡毛掸 | 5 个 |  |
| 10 | 尘推杆 | 5 个 3 米、2 个 6 米 |  |
| 11 | 尘推布 | 20 个 |  |
| 12 | 尘推架 | 10 个 |  |
| 13 | 小铲子刷子 | 10 个 |  |
| 14 | 704 水桶 | 5 个 |  |
| 15 | 长柄地刷 | 10 个 |  |
| 16 | 塑料喷壶 | 10 个 |  |
| 17 | 伸缩杆毛刷 | 10 个 |  |
| 18 | 长柄刚刷 | 3 个 |  |
| 19 | 防风扫把簸箕套装 | 5 套 |  |
| 20 | 塑料玻璃刮刀 | 10 个 |  |
| 21 | 高压冲洗机 | 1台 |  |
| 22 | 扫地机 | 1台 |  |
| 23 | 单叉机 | 1台 |  |

(7)其它要求：工作中注重礼节礼貌，微笑服务，主动问好。

##### 9.3.4 绿化部

(1)服务范围：物业管理区域内的所有公共绿化养护；

(2)工作职责：负责管理区域内的公共绿化维护，草坪、乔灌木的修剪、除虫、除草、浇灌等；

(3)总体要求：

服务标准：保障和维护管护区域内生态林木、绿化安全，确保生态林、绿种数量不减少、质量不降低。做好阶段性养护管理，特别主要病虫害的防治。绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。租摆鲜花等确保鲜美存活。爱护、合理使用绿化工具，做好个人防护。

具有相应岗位 1-2 年以上的工作经验，熟悉绿化维护工具的使用；

(4)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

(5)人员自身要求：不限男女，身体健康。年龄不超过法定退休年龄，要求具有绿化养护 1-2 年以上的工作经验，分季度对应不同的绿植进行养护；

(6)各工作点具体工作要求：重大节日前提前修剪好项目内的绿化草坪，割草时间不影响周边居民休息，除草除虫喷洒农药不影响项目内的人员和周边居民的生活。草坪养护期间做好隔离工作，修剪时及时处理绿化垃圾。

(7)苗木清单：

| 序号 | 植物品种 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪草籽 | 50kg | 1600 ㎡ | 种子 |

| 户外绿化（面积） |  |
| --- | --- |
| 品类 | 占比 |
| 草坪 | 50% |
| 灌木 | 25% |
| 树木 | 20% |
| 花 | 5% |

##### 9.3.5 保安部

- 保安服务设施设备配备情况容

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 |  | √ |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |

保安耗材费用清单

（一）保安用品清单保安用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆盾 | 面 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 防爆橡胶棍 | 根 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 防爆头盔 | 只 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（二）保安员个人安防用品明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安套装 | 套 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 2 | 工作鞋 | 双 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |
| 3 | 大衣 | 件 | 投标人根据人员配备情况自行填报 |

（2）服务范围：物业管理区域内的所有公共区域；

（3）工作职责：

1) 负责入口人员、车辆以及大件物品进出的把控，秩序维护。

2）负责突发事件的应急处置；负责消防报警设备的实时监控。

3）定时对服务中心开展巡逻工作，及时清除安全隐患。

（4）总体要求：遵纪守法，忠于职守、服从命令、听从指挥、不畏艰险、敢于奉献，切实按各项规章制度的要求，完成各项工作任务；

（5）工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

（6）人员自身要求：门岗、巡逻岗、机动岗、领班要求男性，监控岗、收费岗可女性任职，年龄 不超过法定退休年龄，退伍军人优先，持有保安证，监控岗持有消防 4 级或以上操作证，无犯罪记录证明等；

（7）各工种（工作点）具体工作要求：门岗做好进出口的人员及车辆管理，微笑问好，禁止无关车辆或可疑人员进入项目。巡逻岗要能发现问题，并及时有效的解决问题，处理不了的及时上报，跟进处理进程。中控室监控岗要善于发现项目可能存在的危险人员，全程监控跟进，呼叫巡逻岗现场问询。领班要做好安全巡检工作，对于存在安全隐患的部位，要根据等级划分，纳入到项目的安全隐患台账，做好维护，避免发生安全事故。

⑦其它要求：文明执勤，礼貌待人，对待顾客态度要热情。

##### 9.3.6 会务部

（1）服务范围：体育管内的会议厅；

（2）工作职责：负责会议厅的会议接待、茶水提供、卫生清洁、桌椅摆放、绿化盆栽维护、投影设施的正常运行等工作；

（3）总体要求：熟悉会务规范操作，做好会前工作准备（会议基本信息、会议需求确认、人员信息、特殊要求等）、场地布置、人员引导、设施设备使用、会中茶水补给、会后现场恢复等；

（4）工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表；

（5）人员自身要求：女性，年龄不超过法定退休年龄，大专及以上学历，懂得会务服务流程及注意事项，有相关工作经验，熟悉会务商务用语；

（6）各工种（工作点）具体工作要求：注重礼节礼貌、仪容仪表，做好会议订用登记，问询参会人员姓名制定席位卡（严禁出现错别字或席卡摆放错误等行为），管理好茶具清洗消毒工作，准备纸笔、订书机等办公用品，对有特殊要求的要及时响应；

（7）其它要求：做事严谨，会务内容严禁外泄，禁止在未经允许的情况下私自拍照。

##### 9.3.7 后勤部

(1)工作职责：

1)建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2)建立管理处、保安、保洁、车辆管理日常运作管理档案和设备台账

(2)总体要求：有耐心，有责任心完成本职工作。

(3)工作时间要求：详见 9.1 岗位设置一览表

(4)人员自身要求：有相关工作经验 2年；掌握办公软件的使用，具有良好的沟通及文字表达能力。

##### 9.3.8 垃圾清运（保洁岗位7）

(1) 服务范围： 懿德文化体育中心区域内产生的生活垃圾、餐厨垃圾

(2)工作职责：每工作日进行生活垃圾、餐厨垃圾的清运

(3)总体要求：保证生活垃圾、餐厨垃圾无堆积。

(4)工作时间要求：每工作日一次

(5)人员自身要求：男女不限，身体健康

(6)各工作点具体工作要求

①每工作日进行一次生活垃圾、餐厨垃圾的清运；

②每次10桶，其中生活垃圾7桶、餐厨垃圾3桶；

③安全作业

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1季度考核内容

采购人对物业管理的效果进行考核，包括环境保洁、公共秩序、绿化养护、设施设备维护及会务服务等方面。对于季度考核中发现的问题，后期处置不到位的，在下一季度的考核中存在同样问题的，予以加倍扣分。

| 类别 | 检查内容 | 考核标准 | 本项总分 | 单项扣分限额 | 本项扣分 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（30分） | 打扫公共部分外围及周边道路 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟、窨井内无杂物、异味 |  | 2 |  |  |
|  |  | 各种标识牌表面干净无积尘、无水印 |  | 2 |  |  |
|  | 大厅、楼内公共部位 | 公共通道、楼道及楼梯间梯步地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质原貌 | 18 | 2 |  |  |
|  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 门把手干净、无印迹、定时消毒 |  | 1 |  |  |
|  |  | 天花板干净、无污渍、无蛛网 |  | 1 |  |  |
|  |  | 进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物 |  | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 电器设备无积尘、无污迹 |  | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾日产日清，对垃圾进行二次分类 |  | 5 |  |  |
|  | 会议室 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍 | 6 | 2 |  |  |
|  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序 |  | 2 |  |  |
|  |  | 会务前准备充分（会场导引、座位格局布置等）；会中服务及时（续茶水、茶具准备等） |  | 2 |  |  |
| 保安服务（30分） | 检查是否建立健全执勤台账，规范做好保安服务执勤记录及来访人员登记记录；物业管理秩序良好等。 | 保安人员统一着装 | 30 | 2 |  |  |
|  |  | 来访人员登记记录信息完整 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生安全事故 |  | 7 |  |  |
|  |  | 保安服务值勤记录完整 |  | 4 |  |  |
|  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整 |  | 5 |  |  |
|  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地点停放 |  | 4 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 设施设备维护 （20分） | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等 | 熟悉设施设备情况，建立了日间巡查制度且日常巡检记录完善 | 20 | 3 |  |  |
|  |  | 楼内公共照明灯具、公共区域路灯、草坪灯灯具完好，无损坏 |  | 3 |  |  |
|  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损坏，无积尘 |  | 3 |  |  |
|  |  | 房屋内部设施完善，无破损 |  | 3 |  |  |
|  |  | 监管第三方的维保，并做好记录 |  | 3 |  |  |
|  |  | 未发生有效投诉 |  | 5 |  |  |
| 绿化养护（20分） | 室内盆栽植物生长健壮，无枯枝、无空盆、花盆内无垃圾 | 室内盆栽植物位置固定、无乱放现象 | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物数量固定，无减少情况 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无枯枝、空盆现象 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物，盆内无垃圾现象 |  | 2 |  |  |
|  |  | 室内盆栽植物无浇水不及时，植物缺水严重现象 |  | 2 |  |  |
|  | 花坛内花草生长健壮整齐，不得有明显杂草，不得有明显空秃、杂色 | 花坛内无杂草现象 | 10 | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无大于0.5平方米空秃 |  | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无枯枝 |  | 2 |  |  |
|  |  | 花坛内无白色垃圾 |  | 2 |  |  |
|  |  | 纯色花坛内无混杂其它颜色 |  | 2 |  |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |  |

11.2 季度考核标准

对中标人的考核标准，依据季度考核的具体结果，根据得分高低，分为优秀、良好、合格及不合格四个等级，具体如下：

物业管理考核标准

| 考核分 | 等级 |
| --- | --- |
| 95分（含）以上 | 优秀 |
| 90分（含）～95分 | 良好 |
| 80分（含）～90分 | 合格 |
| 80分以下 | 不合格 |

11.3 奖惩措施：

11.3.1 季度考核等级结果是“优秀”的，支付合同金额的100%。

11.3.2 季度考核等级结果是“良好”的，支付合同金额的95%。

11.3.3 季度考核等级结果是“合格”的，支付合同金额的90%。

11.3.4 季度考核等级结果是“不合格”的，采购方责令中标方整改后支付季度费用的85%

11.3.5 季度考核结果连续三次“不合格”的物业管理单位，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由物业管理单位承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工费、办公费、清洁材料费、保安材料费、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 清洁材料费 | 包括保洁工具、材料、耗材等费用，包1、包3-包4、包6适用，包2、包5无需填写 |  |  |
| 4 | 保安材料费 | 详见各包件保安材料要求 |  |  |
| 5 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 7 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

（以下内容仅包2适用）

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

（以下内容包1、包3-包6适用）

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。