## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，成交供应商应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.7 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.7.1 供应商应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，供应商应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.7.2 供应商需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.8响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

本项目原物业服务即将到期，本次拟重新招标。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目物业管理服务主要包括综合管理、水电维修、安保管理、保洁服务等。

浦东人社局浦建路综合办公楼位于浦建路1619号，建筑面积5400㎡，东至浦建路龙阳路口往东50米，南至龙阳路，西至浦建路，北至浦建路龙阳路口往北50米（不含医保中心2号楼1层与3至5层内部区域）。

2.3本项目服务期限暂定2026年3月1日至2027年2月28日，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以清包实施项目承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照响应文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如响应文件中没有类似备品备件单价可参照的，则有合同双方协商确定维修单价。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，结合考核结果按季度支付相应的合同款项，在次季度首月25日前支付上季度合同款。

5.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 （最低要求） | 具体工作内容 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理岗位 | 1 | 全面负责园区各项物业管理、协调工作 | 做五休二，8 小时工作制 |  |
| 2 | 设备维保 | 1 | 负责园区设施设备日常维修、能耗记录 | 做五休二，8 小时工作制 | ①设备维保岗需持有效期内的特种作业操作证书（高压电工作业）。 |
| 3 | 保洁 | 4 | 负责大厅、走廊通道、卫生间、楼梯、停车场等室内外公共区域的卫生保洁 | 做五休二，8 小时工作制 |  |
| 4 | 保安（大厅、总机及巡逻） | 2 | 总机、巡逻、维持大厅现场秩序、协助工作人员办理相关业务 | 做五休二，8 小时工作制 |  |
| 6 | 保安（门岗日班） | 2 | 门岗接待站岗（半小时换岗）、接待来人问询、引导指挥车辆停放 | 7 天 12 小时工 作制 | 最低配置 4 人 |
| 7 | 保安（门岗夜班） | 2 | 门岗接待、登记、 消控值班、夜巡 | 7 天 12 小时工 作制 | 最低配置 4 人 |
| 合计人数 |  | 12 |  |  |  |

说明：服务方的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

7.2 管理人员要求

(1)工作职责：全面负责大院内各项服务保障工作，具备全面的管理和组织能力，并有较强的组织沟通、协调能力，同时具有及时处理应急事件的能力。

(2)总体要求：为本单位在职员工，配备员工均通过公安、居委的组织政审，无违法犯罪记录，配备员工身体健康，具有吃苦耐劳、爱岗敬业精神，工作积极主动，严格遵章守纪，遵守采购人规章制度。

(3)工作时间要求：日班8小时工作制，有双休，24小时备勤。

(4)人员自身要求：类似项目管理工作经验，有较强责任心。

7.3 设备维保要求

(1)现有设备清单

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 2号楼 | 三菱 | 0383826 | 10年 | 1年 | 每月1次 |
| 2 | 空调 | 1、2号楼 | 大金 | KFR-35G/BP | 10年 | 1年 | 每年1次 |
| 3 | 监控 | 物业监控室 | WOTA | HJ-1756Z JB-3208G | 10年 | 1年 | 无 |
| 4 | 高压环网柜 | 配电房 | 四通 | HXGN-10 | 10年 | 1年 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：对设备设施进行维护保养

②工作职责：负责空调系统、变电系统、弱电系统、给排水设备（设施）的维修保养工作，按时保质保量完成设备维修保养工作，并填写好设备维修保养记录。认真钻研技术，熟练掌握各类设备的原理及实际操作与维修保养技术，做到判断故障快捷准确，处理迅速及时。

③总体要求：持有特种作业操作证书，熟悉电气设备的运行、操作与维保，具有 5 年以上实际工作经验，工作认真负责，有爱岗敬业精神。工作积极主动，具有吃苦耐劳精神，熟悉给排水设备系统的运行、操作与维修保养和空调设备系统的运行、操作与维保。

④工作时间要求：日班（8小时工作制，有双休），24小时备勤。

⑤人员自身要求：身体健康，能胜任岗位工作。具有实际工作经验，工作认真负责，有爱岗敬业精神。

⑥各工作点具体工作要求：负责设备实施日常维修、清洁、保养、检测，能耗记录、统计和分析，建立设备台账、台卡等，24小时备勤。

电气设备系统：配有上岗证的专业工程技术人员，变配电操作维护人员；每年一次检查电房内主要电器设备的绝缘强度；变配时间性设备运行正常，各开头仪表、指示灯完好，保持配电房地面及设备外表清洁；做好配电房“三防一通”工作；承担变配电房各种电气设备的操作和维护，保持变配电设备完好；保持配电房清洁卫生及消防器材完好；每日填写运行记录，建档备案；预先制订应急预案，遇有电气设备故障会应急处理。对大楼内所有的照明灯具、开关进行维修、保养。

电梯设备系统：大楼内所有电梯都具有国家质量监督检验检疫局检查颁发的安全使用证和检验报告，保证运行正常；负责委托电梯专业单位定期维护电梯设备，保持电梯设备完好；做好电梯机房照明、通风、清洁、防雨等工作，保持电梯整洁；每日填写运行记录，建档备案；预先制订应急预案，遇有电梯故障能采访取应急措施，释放乘客，及时通知专业修理人员抢修。

给排水设备系统：承担各类水泵的操作和维护，定期保养水泵、阀门、管道，如刷漆防锈，杜绝漏水、漏油现象；经常巡查供水系统，发现有跑、冒、滴、漏现象，及时抢修；经常检查各种排污管道，防止堵、漏现象的发生；定期清扫泵房，确保地面和设备外表清洁，每半年清洗水池一次，保证泵房通风、照明良好；消防泵、稳压泵等不经常启动的水泵每月启动一次，保持水泵正常运行；每月一次检查消防泵及管道的阀门，使之处于完好状态；每日填写运行记录，建档备案；预先制订应急预案，遇有突发性水浸、台风等恶劣气候或给排水设备故障，及时排险修复。

消防设备系统：定期检查消防水、风设备和报警设备，及时排除故障，确保完好；预先制订消防应急处理预案，一旦发生火警，及时通知消防人员，并启用现有消防设备组织现场扑救。

做好大楼能源（水、电、气等）消耗的抄见、计量、统计及分析等工作，每半年递交一份清单，同时，建立各类电器设备设施的管理档案资料，对设备设施的型号、主要参数、制造厂家及安装部位进行登记、编号，建立台帐、台卡。定期汇报，每年汇总递交。

7.4 保洁要求

(1) 服务范围：负责室内大堂、卫生间、走廊通道、电梯、楼梯、会议室等公共区域保洁，室外道路、停车场清扫。

(2)工作职责：遵纪守法，严格遵守公司的规章制度和有关劳动安全纪律。服从管理，自觉履行工作职责，每天认真完成所负责区域的卫生工作。保持所有区域的卫生整洁、地面干净、无污渍、无卫生死角。

(3)总体要求：工作认真负责，能吃苦耐劳，有奉献精神，工作仔细，能服从安排，服务态度好。

(4)工作时间要求：日班8小时工作制，有双休。

(5)人员自身要求：身体健康（持有健康证），有爱岗敬业精神，经岗前培训及政审合格，仪表端庄，为人正派。

(6)各工作点具体工作要求：

日常保洁：大堂地面推尘每天数次，大堂玻璃门、窗及设备每天清洁二次，做到地面无垃圾、保持清洁光亮。

公共区域：走廊和过道推尘每天数次，门、窗、杠、栏杆、扶手每天至少清洁一次，垃圾箱、烟灰缸及内外表面每天清洁数次，收集清理所有垃圾箱、烟灰缸及槽内垃圾每天二次，桌、椅每天擦拭一次，做到地面保持清洁光亮，门窗保持清洁明亮，扶手、垃圾箱保持无污渍、无灰尘、无水迹。

卫生间：门、窗、窗台、框每天清洁一次，用除垢剂每天清洗马桶、小便池二次（使用频繁的卫生间要增加清洗次数，国定节假日和双休日要适当安排清洗，保证无污渍、无异味），冲洗及擦净马桶、镜面擦拭每天数次，擦净卫生间内面池及地面拖干每天数次，清理手纸桶每天二次，卷筒纸、擦手纸、洗手液、液盒每天及时补充。做到地面无污迹、无水迹、无头发、保持干净，卫生间无异味，下水道保持畅通。

电梯：电梯门表面及内壁、内槽每天清洁二次，电梯天花板表面除尘每天一次，电梯门表面涂光亮剂每周一次，做到保持清洁光亮、无手印、无浮灰，电梯内无垃圾、无纸屑。

室外：广场清扫、停车场垃圾清理每天一次，垃圾箱、指示牌每天清理、擦拭一次，保持无垃圾、无纸屑，垃圾箱保持无污迹、无灰尘。

7.5 保安要求

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由服务方提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | √ |  |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2) 工作内容

①服务范围：负责门岗接待、登记、验证，报刊、疏导上访、信件收发，引导指挥车辆停放，楼层巡逻等。

②工作职责：热爱本职，自觉遵守国家法律法规，遵守公司、客户的规章制度，牢固树立“业主至上，服务第一”的服务宗旨，保障办公大楼物业管理工作的顺利进行。

③总体要求：工作认真负责，有敬业精神，身体健康，具有较强的责任心，工作积极主动，性格沉稳，服从安排，组织纪律性强，遵章守纪，能履行岗位职责，具有奉献精神。

④工作时间要求：日班8小时工作制双休；做一休一12小时工作制（中间休息1小时）。

⑤人员自身要求：60周岁以内，身体健康，仪表端庄，具有较强的责任心。组织纪律性强，较好的形象气质，持保安上岗证且政审合格。

⑥各工种（工作点）具体工作要求：

门岗：负责大门口车辆进出的登记，确保大门口交通的畅通，对其它人员的进出和物品的进出进行控制、登记。

监控岗：对监控录像的监视、发现异常立即报告，负责消控主机的基本操作，一旦有报警，立即通知有关人员到现场察看。

巡视岗：每天定时对大楼内外进行巡视，查看楼内的设施、设备、卫生清洁和安全。负责对大楼区域内机动车与非机动车停放的管理。配合大楼值班长做好楼内、外及周边场所的公共秩序管理。

安保服务要求：对业主的安全利益负全责。派驻的保安人员因责任心不强或工作严重疏漏而造成驻点发生爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，必须承担经济责任和法律责任。结合大楼的特点和实际，要加强对大厅来办事人员的管理。如遇群众集访应及时向有关部门汇报并做好劝说、解释工作，确保大楼的正常秩序。对物资进出大楼实施盘查、登记制度。坚持不间断地巡查，重点部位、区域重点查，一般部位不放过，消除盲区不留死角；建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛、闹访等突发情况的应处置预案，有效落实措施，定期对消防器材、电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，遇有故障等问题，及时与维修人员联系，尽快修复。加强车辆停放管理，引导车辆停放在指定位置，做到整齐划一，严禁乱停乱放；做好报刊、信件的收发工作，做到及时无差错。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核办法

（1）考核形式：依据物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件，由采购人每季度随机巡检考核打分。

（2）考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、差四个等级。

| 考核分 | 评分依据 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 90 分以上 | 1.全年无安全事故；2.环境卫生按照规定要求定时定点定人，各规定场所时刻保持清洁干净；3. 设施设备常年保持良好运行，无责任事故；4.服务达到管理服务承诺及质量保证措施；5.客户满意度达到≥90% 以上； | 好 |
| 80 分～89 分 | 1、全年无责任安全事故；2、环境卫生按照规定要求定时定点定人，各规定场所保持清洁干净；3、设施设备常年保持良好运行，无大的责任事故；4.服务基本达到管理服务承诺及质量保证措施；5.客户满意度达 到≥85% 以上； | 较好 |
| 70 分～79 分 | 1、全年无较大安全事故；2、环境卫生按照规定要求定时定点清扫，各规定场所基本清洁干净；3、设施设备常年保持较好运行，无重大责任事故 4.服务部分达到管理服务承诺及质量保证措施；5.客户满意度达到 ≥75% 以上； | 及格 |
| 70 分以下 | 1、全年发生一起以上重大事故；2、环境卫生未按照规定要求定时定点清扫，各规定场所经常有卫生死角 3、设施设备经常出现故障，出现责任事故 4.服务未达到管理服务承诺及质量保证措施；5.客户满意度达到≥70% 以下； | 差 |

（3）奖惩措施：

A、考核等级结果是“好”的，支付合同费用的 100%。

B、考核等级结果是“较好”的，支付合同费用的 95%。

C、考核等级结果是“及格”的，支付合同费用的 90%。

D、考核等级结果连续三次“差”的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由服务单位承担。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1依据本项目的磋商范围和内容，供应商提供相应服务，其磋商报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材等费用。

12.2除磋商需求中另有说明外，本项目磋商报价应包括磋商文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

12.3磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价，供应商没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及磋商总价中。

12.4供应商应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18支持监狱企业发展（本项目不适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。