[bookmark: _Toc216446088][bookmark: _GoBack]一、说明
[bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216446090]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091]2 项目名称
项目名称：音乐放松系统
[bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：上海市浦东新区书院镇定武路1611号
[bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：本次招标采购上海市浦东新区南汇精神卫生中心音乐放松系统的供货、安装及调试。
4.2 交付日期：自合同签订之日起30天内供货至采购人指定地点并完成安装、调试等。
[bookmark: _Toc216446094]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成并经验收合格，且采购人收到货物及其发票30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216446097]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216446098]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量（套）
	供货期
	质保期
	备注

	1
	体感音乐放松系统
	不属于医疗器械管理
	详见9.2.2
	5套
	自合同签订之日起30天内供货至采购人指定地点并完成安装、调试等。
	整机原厂全保≥5年
	分项预算金额1500000元

	2
	智能反馈团体无线音乐减压放松训练系统
	Ⅱ类
	详见9.2.2
	1套
	自合同签订之日起30天内供货至采购人指定地点并完成安装、调试等。
	整机原厂全保≥5年
	核心产品，分项预算金额300000元



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
音乐放松系统：本产品适用于注意缺陷多动障碍儿童的辅助治疗和康复训练。
9.2.2 具体技术参数指标要求
（1）产品名称：体感音乐放松系统
数量：5套
	1、技术参数
1.1  尺寸≤高120cm×长100cm×宽100cm，带头罩高≤130cm，展开后尺寸；≤长170cm，高100cm。坐深≤65cm，坐宽≤60cm，扶手高≤65cm
1.2  沙发整体组合材质
1.2.1  睡眠体感眼镜仪，扶手两侧圆形氛围灯圈
1.2.2  体感音波音频谐振系统，振动频率在16-150赫兹之间。与心率饱和度自动筛选出相应音乐
1.2.3  内置碳纤维加热垫，背部温热舒适
1.3  一体化控制面板
1.3.1  控制沙发角度调节（伸展与收缩）
1.3.2  控制头罩打开与闭合
1.3.3  控制靠垫温度加热，温度≥三档可调
1.3.4  一键复位
1.3.5  体感音乐模式控制（1.播放与暂停2.上一曲3.下一曲4.振动增强5.振动减弱6.音量增大7.音量减小8.蓝牙模式 9.单曲循环）
1.3.6  音源模式：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入及WiFi云端接收
1.4  设备功能
1.4.1  音乐随动体感功能：随着音乐体感振动，增强乐感震撼效果，让身体与大脑同时感知音乐，实现舒缓压力、调节身心、重塑健康心境的效果
1.4.2  睡眠级遮光头罩：提供一个安全私密、独享空间
1.4.3  无线按键控制；独立完成各项指令操作
1.4.4  音乐放松：里面集成了海量专业心理音乐资料文件包含:放松类；激扬类；抒发类；振奋类等
1.4.5  蓝光氛围呼吸灯；由亮到暗逐渐变化，感觉好像人在呼吸
＃1.5  音乐放松软件具备自然疗法、潜意识调整、视频减压、呼吸训练、中医五行、催眠治疗、音乐治疗等功能。（需提供佐证材料）
1.5.1  自然疗法:具备多种自然音频音乐 ，通过播放自然界音频能够有效的放松来访者的身心
1.5.2  潜意识调整: 通过潜意识调整引导教程对对用户的行为、情绪和决策进行正向引导与纠正从而改变我们的思维模式和情绪状态
1.5.3  呼吸训练 ：内置四种呼吸训练教程，通过训练能够引导、训练用户由意识地控制呼吸来改善身体和心理健康，帮助用户放松身心，减轻压力和焦虑，提高注意力和专注力，改善睡眠质量等
1.5.4  催眠治疗：催眠治疗是一种通过催眠状态来改变人的意识、情绪和行为的心理治疗方法。在催眠状态下，人的潜意识会更加开放，更容易接受建议和指令。催眠治疗可以帮助人们解决各种心理问题 ，如焦虑、抑郁、压力、恐惧、失眠等
1.5.5  音乐治疗：音乐治疗是一种通过音乐和音乐活动来帮助人们改善身心健康、提高生活质量的治疗方法。它可以用于治疗各种身心疾病
1.6、体感眼镜仪：采用 8-13Hz频闪光牵引、体感音乐放松、生理指标采集于一体，通过同步的音乐振动及触、振动觉，激发身体的松弛反应及系列生理效应。

2、配置（已包括5套体感音乐放松系统）
2.1  律动沙发：5套
2.2  音乐播放器：5个
2.3  支架：5个
2.4  平板：5个
2.5	指氧探测器：10个
2.6   音响   5个
2.7体感眼镜仪 5个




（2）产品名称：智能反馈团体无线音乐减压放松训练系统
数量：1套
	一．技术参数
1.设备功能：基于主流接受式音乐心理治疗技术设计开发，通过人机对话的形式对使用者进行心理治疗的软件系统。通过认知加工技术，帮助使用者调节情绪。
2.产品配套软件具备第二类医疗器械证书。并体现以音乐元素的心理治疗技术辅助临床治疗失眠及改善睡眠睡眠质量
3.一体化系统功能模块：
3.1系统需采用模块化设计，核心模块需包含且不限于以下模块，模块间数据实时互通、无缝衔接；
3.2包含心理测量模块、音乐治疗方案模块、音乐添加模块、历史心理测量模块、历史音乐治疗模块等其他模块；
4.信息管理数据库模块
4.1	患者信息管理：支持患者基本信息（姓名、性别、年龄、联系方式、诊断信息等）的添加、编辑、修改、删除操作；
4.2	信息查询功能：支持按姓名、电话等多维度精准查询，查询结果支持导出；
5	音乐治疗方案模块
5.1个性化音乐推荐机制：基于使用者情绪状态评分（0-10 分，支持情绪类型选择：愉快的，开心的，兴奋的。悲伤的，委屈的，愤怒的，压抑的等），系统自动匹配音乐库资源，生成 3首候选音乐；支持使用者手动选择音乐，或基于系统推荐进行微调。（需提供功能截图证明）
5.2	治疗效果评估体系：
5..2.1聆听音乐前，完成简易情绪状态评估及身体感受自评（如肌肉紧张度、呼吸状态等）；
5.2.2聆听音乐后，重复前述评估，系统自动生成前后对比报告（含评分变化、情绪改善程度分析），支持医生和患者实时查看；（需提供系统截图）
5.3	AI 数字人人机对话：全程采用 AI 数字人语音交互，数字人形象需自然亲和，语音语调流畅、富有共情力，还原面对面治疗场景；
对话逻辑需符合心理治疗流程：引导觉察→情绪评估→需求确认→音乐推荐→聆听引导→效果反馈，需提供功能截图（含数字人交互界面）证明系统真实可用；
6	团体音乐治疗模块
6.1	团体治疗控制：支持通过主机（服务器端）一键下发团体治疗指令，同步控制多台终端播放指定音乐，播放进度实时同步；（需提供系统截图）
6.2音乐分类：内置四大类团体治疗音乐，支持自定义添加：
大自然环境音乐（如森林、流水、鸟鸣等）；
静心音乐（节奏≤60BPM，旋律舒缓）；
太极五行养生音乐（符合太极运动节奏，5 种五行对应的音乐风格）；
中医五脏音乐（对应肝、心、脾、肺、肾，基于中医经络理论设计）；（需提供系统截图）
6.3播放控制：支持播放、暂停、音量调节、循环播放等功能，可设置播放时长（15 分钟、30 分钟等）。
7	音乐添加模块
7.1本地音乐上传：支持从本地设备（电脑、服务器）上传音乐文件，兼容主流格式（MP3、WAV等，支持采样率 44.1kHz-192kHz，比特率≥320kbps）；（需提供系统截图）
7.2	标签管理功能：支持为上传音乐添加多维度标签，标签类型包括：音乐速度，音乐强度，乐器种类等。标签支持自定义添加、编辑、删除；需提供功能截图（含音乐上传界面、标签设置界面）；
音乐库管理：支持按标签筛选、搜索音乐，分类管理。
8	心理测量模块
8.1	测评触发机制：首次进行性音乐治疗或本次治疗一周后会进行心理量表测评，测评结果也将影响到一周内（包括本次）音乐治疗中的音乐推荐；
8.2	量表配置：内置≥10种权威心理量表，包括但不限于：
匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）：评估睡眠质量；
焦虑自评量表（SAS）：评估焦虑程度；
抑郁自评量表（SDS）：评估抑郁程度等；
8.3测评结果自动计分并生成标准化报告；
8.4	测评结果应用：测评结果（如 PSQI 总分、SAS 标准分等）自动同步至音乐推荐算法，影响未来7天内的音乐匹配逻辑。
9	历史心理测量模块
9.1	记录查询：支持按患者姓名，量表类型等维度查询历史测评记录；
9.2	结果展示：展示完整测评报告（含各维度得分、总分、评价等级等）
10历史音乐治疗模块
10.1	记录查询：支持查询历史治疗记录；
10.2	记录内容：每条记录需包含治疗时间、时长、选择的音乐信息、治疗前后情绪评分、身体感受变化等；
10.3	统计分析：支持参看患者治疗周期内的过程回顾，音乐中有帮助的元素，对比不同音乐的治疗效果（基于情绪评分变化）。
11	终端控制功能
11.1	远程部署：支持终端设备自动连接服务器，无需手动配置；
11.2	状态监控：管理端实时显示各终端的在线状态。
11.3	指令下发：支持向单台或多台终端下发启动治疗、暂停治疗等指令；
11.4	网络要求：支持局域网（LAN）、无线网络（Wi-Fi5及以上）连接。

二、产品配置清单
1	耳机               1个
2	主机               1台
3	激光打印机         1台
4   显示屏（≥54寸）  1个
5   音响               1套
6   十人团体椅         1套







9.3 安装调试要求
9.3.1 安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。
9.3.2合同签订且设备供货到采购人指定地点后，在接到采购人通知7个自然日内，中标人应及时派工程技术人员到达现场，在采购人指定人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由中标人提供，并承担因此发生的一切费用。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4.3中标人提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到采购需求要求，中标人与采购人签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从采购人验收通过之日起计算。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc216446100]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc216446101]10.1 人员配备要求
投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216446102]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的现场技术培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：整机原厂全保≥5年
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案
（1）提供每周7天×24小时线上维保服务，报修响应时间≤2小时，接到报修后24小时内上门维修；
（2）如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案；
（3）免费质保期内提供每年2次免费保养；
（4）设备生产厂家有专业维修点以及经验丰富的专业维修工程师，备品仓库备件充足。
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务

	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	质保期满后≥10年
	
配件以不高于市场价8折供应

	2
	年度全保服务
	质保期满后≥10年
	免费质保期满后，年度全保服务费不超过设备总价的8%


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。



[bookmark: _Toc216446103][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。


