## 1、工贸公司外墙灯光工程
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
工贸公司外墙灯光工程
1 | LED条灯(渐变控制)DC24V15W、3000K | m | 358
2 | LED条灯(渐变控制)DC24V15W、5000K | m | 395
3 | LED投光灯AC220V24W | 套 | 14
4 | LED条形洗墙灯DC24V24W\2700K | m | 24.24
5 | LED投光灯AC220V36W | 套 | 17
6 | LED投光灯AC220V36W(绿光) | 套 | 6
7 | LED投光灯不锈钢支架 | 套 | 17
8 | 开关电源DC24V350W | 台 | 32
9 | 开关电源箱400*600*200不锈钢箱 | 台 | 16
10 | 灯光控制箱无线GPS控制模块 | 台(块) | 1
11 | 镀锌电线管 | m | 535.6
12 | 硬塑料管 | m | 16
13 | 铝线槽20*30(氧化喷粉) | m | 1242.3
14 | 金属软管敷设管径20mm以内 | m | 115
15 | 明装防水接线盒 | 个 | 65
16 | 电缆YJV3*4mm2 | m | 515.1
17 | 电缆RVV2*4 | m | 939.3
18 | 电缆YJV5*10mm2 | m | 15.15
19 | 灯光主控制器 | 个 | 1
20 | 信号放大器 | 个 | 8
松江区中山街道办公楼
1 | LED投光灯AC220V36W | 套 | 80
2 | LED投光灯AC220V54W | 套 | 70
3 | LED内透光洗墙灯24W | 套 | 147
4 | LED条灯DC24V15W、2700K | m | 70
5 | LED条灯洗墙灯DC24V24W、2700K | m | 72
6 | LED条灯洗墙灯DC24V36W、水蓝光3000K | m | 55
7 | 开关电源DC24V350W | 台 | 24
8 | 开关电源箱400*600*200不锈钢箱 | 台 | 12
9 | 灯光控制箱600*800*200带电表 | 台(块) | 1
10 | 明配硬塑料管敷设公称直径40mm以内 | m | 107.36
11 | 镀锌电线管 | m | 1019.7
12 | 热镀锌导线管Φ20×1.2(三级) | m | 350.2
13 | 防水接线盒 | 个 | 153
14 | 电缆YJV3*4mm2 | m | 999.9
15 | 电缆RVV2*4 | m | 646.4
16 | 电缆YJV5*10mm2 | m | 10.1
17 | 铝线槽20*30(氧化喷粉) | m | 84.84
18 | 金属软管 | m | 133.9
19 | LED投光灯AC220V24W | 套 | 2
呈远商业广场
1 | LED点珠灯DC24V5W-5000K | 套 | 120
2 | LED条形洗墙灯DC24V24W、5000K | m | 93
3 | LED线条灯洗墙灯DC24V18W 2700K | m | 305
4 | LED线条灯DC24V15W 5000K | m | 212
5 | LED双向壁灯(中间点光源)AC220V24W-2700K | 套 | 320
6 | 开关电源DC24V350W | 台 | 38
7 | 开关电源箱400*600*200不锈钢箱 | 台 | 19
8 | 灯光控制箱600*800*200带电表 | 台(块) | 1
9 | 灯光控制箱无线GPS控制模块 | 台(块) | 1
10 | 硬塑料管 | m | 69.78
11 | 镀锌电线管 | m | 854.9
12 | 铝线槽20*30(氧化喷粉) | m | 2020
13 | 防水接线盒 | 个 | 51
14 | 金属软管 | m | 412
15 | 电缆YJV3*4mm2 | m | 676.7
16 | 电缆RVV2*4 | m | 2030.1
17 | 电缆YJV5*10mm2 | m | 65.65
赫德学校(建筑部分）
1 | LED洗墙灯DC24V18W-3000K | 套 | 470
2 | 1.ED投影灯AC220V | 套 | 4
3 | 开关电源DC24V350W | 台 | 38
4 | 开关电源箱400*600*200不锈钢箱 | 台 | 19
5 | 灯光控制箱 | 台(块) | 1
6 | 灯光控制箱无线GPS控制模块 | 台(块)
7 | 硬塑料管 | m | 177.14
8 | 镀锌电线管 | m | 442.9
9 | 铝线槽20*30(氧化喷粉) | m | 303
10 | 防水接线盒 | 个 | 5
11 | 金属软管 | m | 20.6
12 | 电缆YJV3*4mm2 | m | 131.3
13 | 电缆RVV2*4 | m | 747.4
14 | 电缆YJV5*10mm2 | m | 166.65
赫德学校(院墙部分)
1 | LED洗墙灯DC24V18W-3000K | 套 | 279
2 | LED洗墙灯DC24V18W(竹林绿色) | 套 | 62
3 | 开关电源DC24V350W | 台 | 38
4 | 灯光控制箱600*800*200带电表 | 台(块)
5 | 灯光控制箱 | 台(块)
6 | 灯光控制箱无线GPS控制模块 | 台(块)
7 | 硬塑料管 | m | 10.74
8 | 镀锌电线管 | m | 782.8
9 | 铝线槽20*30(氧化喷粉) | m | 62.62
10 | 防水接线盒 | 个 | 31.62
11 | 电缆YJV3*4mm2 | m | 787.8
12 | 电缆RVV2*4 | m | 363.6
13 | 电缆YJV5*10mm2 | m | 10

## 2、宝达诚
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：宝达诚
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1号楼
1 | LED5W点光源 | 套 | 182
2 | LED15W条形轮廓灯 | 套 | 312
3 | LED15W洗墙灯 | 套 | 127
4 | LED投光灯36W | 套 | 22
5 | 主控制器 | 台 | 4
6 | 分控制器 | 台 | 0
7 | 信号放大器 | 台 | 0
8 | 配电柜 | 台 | 1
9 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 25
10 | 电力电缆 | 米 | 45
11 | 电力电缆 | 米 | 360
12 | 电力电缆 | 米 | 1600
13 | 控制线 | 米 | 300
14 | 铝线槽 | 米 | 1690
15 | 穿线管 | 米 | 360
16 | 穿线管 | 米 | 45
17 | 金属软管 | 米 | 280
18 | 投光灯支架 | 个 | 22
2号楼
1 | LED5W点光源 | 套 | 22
2 | LED投光灯72W | 套 | 4
3 | LED24W条形洗墙灯 | 套 | 24
4 | LED15W条形轮廓灯 | 套 | 161
| 主控制器 | 台 | 1
5 | 配电柜 | 台 | 1
6 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 11
7 | 电力电缆 | 米 | 45
8 | 电力电缆 | 米 | 190
9 | 电力电缆 | 米 | 280
10 | 铝线槽 | 米 | 280
11 | 穿线管 | 米 | 190
12 | 穿线管 | 米 | 45
13 | 金属软管 | 米 | 130
14 | 投光灯支架 | 个 | 4

## 3、国乐广场(国正置业)
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：国乐广场(国正置业)
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED投光灯36W | 套 | 30
2 | LED投光灯72W | 套 | 4
3 | LED12W轮廓灯 | 套 | 232
4 | LED24W洗墙灯 | 套 | 160
5 | LED投光灯12W | 套 | 18
6 | 配电柜 | 台 | 2
7 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 19
8 | 电力电缆 | 米 | 40
9 | 电力电缆 | 米 | 450
10 | 电力电缆 | 米 | 960
11 | 铝线槽 | 米 | 820
12 | 穿线管 | 米 | 350
13 | 穿线管 | 米 | 40
14 | 金属软管 | 米 | 150
15 | 投光灯支架 | 个 | 4

## 4、汇甲实业大楼
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：汇甲实业大楼
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED24W条形洗墙灯 | 套 | 48
2 | LED15W条形灯 | 套 | 255
3 | LED投光灯54W | 套 | 18
4 | LED三向壁灯 | 套 | 51
5 | LED投光灯12W | 套 | 86
6 | 配电柜 | 台 | 1
7 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 21
8 | 电力电缆 | 米 | 30
9 | 电力电缆 | 米 | 600
10 | 电力电缆 | 米 | 1120
11 | 铝线槽 | 米 | 1120
12 | 穿线管 | 米 | 600
13 | 穿线管 | 米 | 30
14 | 金属软管 | 米 | 180
15 | 投光灯支架 | 个 | 18

## 5、时亦商务大厦
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：时亦商务大厦
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED15W洗墙灯 | 套 | 185
2 | LED24W条形洗墙灯 | 套 | 210
3 | LED投光灯72W | 套 | 50
4 | LED点光源 | 套 | 180
5 | 配电柜 | 台 | 1
6 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 36
7 | 电力电缆 | 米 | 15
8 | 电力电缆 | 米 | 750
9 | 电力电缆 | 米 | 1100
10 | 铝线槽 | 米 | 380
11 | 穿线管 | 米 | 350
12 | 穿线管 | 米 | 6
13 | 金属软管 | 米 | 330
14 | 不锈钢支架 | 套 | 26

## 6、中山商业广场
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：中山商业广场
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED24W洗墙灯 | 套 | 370
2 | LED投光灯12W | 套 | 162
3 | LED投光灯54W | 套 | 42
4 | LED下照壁灯 | 套 | 36
5 | 配电柜 | 台 | 1
6 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 39
7 | 电力电缆 | 米 | 50
8 | 电力电缆 | 米 | 1100
9 | 电力电缆 | 米 | 2300
10 | 铝线槽 | 米 | 1500
11 | 穿线管 | 米 | 350
12 | 穿线管 | 米 | 50
13 | 金属软管 | 米 | 180
14 | 投光灯支架 | 个 | 42

## 7、社区卫生服务中心
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：社区卫生服务中心
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED投光灯12W | 10个 | 30.5
1.1 | LED投光灯12W | 套 | 308.05
2 | LED24W洗墙灯 | 10个 | 16.8
2.1 | LED24W洗墙灯 | 套 | 169.68
3 | LED投光灯24W | 10个 | 3
3.1 | LED投光灯24W | 套 | 31.31
4 | LED下照壁灯 | 10套 | 1.3
4.1 | LED下照壁灯 | 套 | 13.13
5 | 配电柜-不锈钢 防雨型 | 台(块) | 1
5.1 | 配电柜-不锈钢 防雨型 | 个 | 1
6 | 开关电源含防 雨箱 | 台(块) | 10
6.1 | 开关电源含防 雨箱 | 个 | 10
7 | 电力电缆 WDZN-5*10 | 100m | 0.3629
7.1 | 电缆WDZN-5*1 0 | m | 36.6529
8 | 电缆YJ V - 3*4 | 100m
8.1 | 电缆 YJV-3*4 | m
9 | 电缆RVV - 2*4 | 100m | 17.562
9.1 | 电缆 RVV-2*4 | m | 1773.762
10 | 定制铝线槽20* 30 | 10m | 151.82
10.1 | 定制铝线槽20* 30 | m | 1594.1
11 | 明配镀锌钢管公称直径25mm以内换为【镀锌焊 接钢管(电管)DN25】 | 100m
12 | 紧定式钢导管 敷设明配公称直径25mm以内 | 100m | 2.38
12.1 | 紧定式镀锌钢 导管DN25 | m | 245.14
13 | 暗配塑料管公称直径40mm以内换为 【 聚氯乙烯易弯电线管DN40】 | 100m
14 | 金属软管敷设 管径15mm以内每 根长1000mm以内 | 10m
14.1 | 金属软管DN1 5 | m | 164.8

## 8、中山街道光星路2号动迁安置房外墙
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：中山街道光星路2号动迁安置房外墙
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
从左到右图1
1 | LED节能型投光灯36W | 套 | 55.55
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 654
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 654
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 63.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 127
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 8.75
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 35
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 85
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 85
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 10
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 40
12 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 60
13 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 60
14 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
15 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图2
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 55.55
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 654
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 654
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 63.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 127
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 8.75
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 35
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 85
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 85
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 1
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 10
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 40
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 60
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 60
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图3
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 75.75
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 700
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 700
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 15
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 30
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 6.5
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 26
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 112
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 112
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 1
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 3.75
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 15
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 66
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 66
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图4
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 75.75
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 700
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 700
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 15
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 30
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 6.5
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 26
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 112
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 112
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 1
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 3.75
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 15
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 66
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 66
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图5
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 55.55
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 654
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 654
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 63.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 127
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 8.75
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 35
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 85
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 85
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 10
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 40
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 60
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 60
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图6
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 55.55
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 654
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 654
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 63.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 127
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 8.75
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 35
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 85
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 85
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 1
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 10
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 40
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 60
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 60
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图7
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 55.55
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 654
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 654
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 63.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 127
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 8.75
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 35
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 85
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 85
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 1
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 10
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 40
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 60
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 60
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图8
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 55.55
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 654
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 654
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 63.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 127
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 8.75
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 35
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 85
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 85
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 1
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 10
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 40
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 60
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 60
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图9
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 32.32
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 252
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 252
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 10.5
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 2
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 3.5
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 14
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 278
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 278
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 6.5
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 13
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 2.5
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 10
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 38
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 38
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
从左到右图10
1 | LED节能型投光 灯 3 6 W | 套 | 34.34
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 176
3 | LED线型灯30* 30*1000mm 12W | 套 | 176
4 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 1
5 | LED线型灯30* 30*500mm 12W | 套 | 2
6 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 1.5
7 | LED线型灯30* 30*250mm 12W | 套 | 6
8 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 174
9 | LED洗墙灯(暖 黄光)100cm 18W | 套 | 174
10 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 2
11 | LED洗墙灯(暖 黄光)50cm 18W | 套 | 4
12 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.5
13 | LED洗墙灯(暖 黄光)25cm 18W | 套 | 2
14 | 安全变压器安 装容量500VA以 下 | 台 | 25
15 | 干式安全变压 器(DC400W/24V ) | 台 | 25
16 | 配电箱、盘、 柜悬挂式安装8 回路以下 | 台(块) | 1
17 | 配电箱 | 台(块) | 1
以上为中山街道光星路2号动迁安置房外墙亮化工程 设施量明细清单明细,不含其它安装及配套件

## 9、文翔路（沪松路-光星路）
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：文翔路（沪松路-光星路）
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 特色景观灯LED 108W RGB | 套 | 102
2 | 特色景观灯LED 12W 4200K | 套 | 4
3 | 马路弯灯 水纹 灯 | 套 | 9
4 | 电力电缆RVV-2* 2.5 | m

## 10、茸梅路(沪松路-梅家浜路)
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护项目名称：茸梅路(沪松路-梅家浜路)
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 金属软管管径25mm以内 | m | 3736
| 金属软管敷设管径32mm以内每 根长500mm以内 | 10m | 373.6
2 | 管内穿铜芯电缆3*10+2*6mm2 | Ⅲ | 280
| 室内电力电缆敷设铜芯电力电缆 4芯以上截面积10mm2以下 | 100m | 2.8
3 | 管内穿铜芯电缆5*6mm2 | m | 5500
| 室内电力电缆敷设铜芯电力电缆 4芯以上截面积10mm2以下 | 100m | 55
4 | 射树灯安装 | 套 | 242
| 地面射灯固定式 | 10套 | 24.2
5 | 树枝彩色灯带 | 套 | 710
| 其他灯具LED灯带 | 套 | 710
6 | LED草坪灯安装 | 套 | 68
| 草坪灯具安装立柱式 | 10套 | 6.8
7 | 室外树灯接线盒 | 个 | 952
| 暗装灯头盒、接线盒安装干混 抹灰砂浆DP M5.0 | 10个 | 95.2
8 | 接地装置调试 | 根 | 5
| 钢管接地极制作安装普通土 | 根 | 5
9 | 供电系统调试 | 系统 | 5
| 接地装置调试接地极 | 组 | 5
10 | 路面、墙面线管开槽、修复 | m | 5780
| 混凝土墙(地)面刨沟管径20mm 以内预拌混凝土(非泵送型)C25粒径5～20 | 10m | 578
11 | 不锈钢路灯控制箱落地式安装 | 台 | 5
| 路灯控制箱落地式安装换为【 补充主材003】 | 台 | 5

## 11、沪松公路北侧（光星苑-茸梅路）林带
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：沪松公路北侧（光星苑-茸梅路）林带
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 照明箱AL | 台 | 2
2 | 庭院灯50WLED | 套 | 23
3 | 草坪灯13WLED | 套 | 3
4 | 接线井600* 600*800 | 个 | 3
5 | 配管PE50 | m
6 | 配管PE32 | m
7 | 配管PE25 | m
8 | 电力电缆YJV -3*4 | m | 336.5
6 | 电力电缆YJV -5*10 | m | 100

## 12、松江区中山街道茸北苑外墙
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：松江区中山街道茸北苑外墙
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
从左到右图1
1 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 655
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 26.5
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 4.5
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 69
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 5
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1.75
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 42
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图2
1 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 68
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 35.5
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 3.75
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 86
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1.5
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.5
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 46
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图3
1 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 674
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 23.5
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 1.5
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 86
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1.5
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.5
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 46
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图4
1 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 643
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 24.5
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 2
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 88
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 2
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.5
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 49
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图5
1 | 立面轮廓灯灯管型 | Ⅲ | 705
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 28.5
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 3.5
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 110
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 3
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.25
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 56
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图6
1 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 705
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 27.5
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 2.8
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 110
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 3
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.25
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 58
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图7
1 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 565
2 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 19
3 | 立面轮廓灯灯管型 | m | 3.75
4 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 70
5 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 4.5
6 | 立面轮廓灯灯泡型 | m | 1.75
7 | 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 47
8 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
9 | 配电箱 | 套 | 1
从左到右图8
| 立面轮廓灯灯管型 | m | 6
| 立面轮廓灯灯管型 | m | 146.5
| 立面轮廓灯灯管型 | m | 0.5
| 立面轮廓灯灯泡型 | m | 2
| 立面轮廓灯灯泡型 | m | 99
| 立面轮廓灯灯泡型 | m | 0.25
| 安全变压器安装容量500VA以下 | 台 | 16
| 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
| 配电箱 | 套 | 1
以上为松江区中山街道茸北苑外墙亮化工程 设施量明细清单明细,不含其它安装及配套件

## 13、茸北路路口口袋公园（茭菱公园）
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：松江区中山街道茸北路路口口袋公园（茭菱公园）
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 照明配电箱AL- 1 | 台 | 1
2 | 动力配电盘、箱、柜落地安装 | 台 | 1
3 | 草坪灯 | 套 | 15
4 | 草坪灯具安装 立柱式 | 10套 | 1.5
5 | 庭院灯 | 套 | 7
6 | 庭院路灯安装 灯柱(H=3m以内)1火 | 10套 | 0.7
7 | 挂墙壁灯 | 套 | 12
8 | 其他普通灯具 安装一般壁灯 | 10套 | 1.2
9 | 插地射灯 | 套 | 43
10 | 地面射灯固定 式 | 10套 | 4.3
11 | 泛光灯 | 套 | 4
12 | 泛光灯地坪上 安装 | 10个 | 0.4
13 | 防水接线盒 | 个 | 77
14 | 暗装灯头盒、 接线盒安装干混 抹灰砂浆DP M5 .0 | 10个 | 7.7
15 | 电缆YJV-2*4+E4 | m | 845
16 | 管内穿线动力 线路导线截面4 mm2以内 | 100m单线 | 8.45
17 | 电缆保护管PVC25 | m | 815
18 | 暗配塑料管 公称直径25mm以 内 | 100m | 8.15
19 | 电缆YJV-4*6+E6 | m | 105
20 | 管内穿线动力 线路导线截面4 mm2以内 | 100m单线 | 1.05
21 | 电缆保护管SC32 | m | 100
22 | 暗配塑料管 公称直径32mm以 内 | 100m

## 14、沪松公路光星路东北角街心花园
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：沪松公路光星路东北角街心花园
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED灯带 | m | 19.14
2 | 其他灯具LED灯带 | 10m | 1.914
3 | 普通灯具 | 套 | 23
4 | 草坪灯具安装嵌入式 | 10套 | 2.3
5 | 普通灯具 | 套 | 26
6 | 荧光灯具安装吸顶式单管 | 10套 | 2.6
7 | 普通灯具 | 套 | 2
8 | 泛光灯地坪上安装 | 10个 | 0.2
9 | 配管PVC线管Φ50 | m | 0.5
10 | 埋地塑料管公称直径40mm以内 | 100m | 0.005
11 | 电力电缆 | m | 106.3
12 | 室内电力电缆敷设铜芯电力电缆 4芯以下截面积10mm2以下 | 100m | 1.063
13 | 灯DC24V | 套 | 26
14 | LED洗墙灯2 0*1W | 套 | 2
15 | 插泥灯15W | 套 | 23

## 15、光星滨河绿地
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：中山街道光星滨河绿地
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 照明箱AL | 台 | 1
2 | 照明箱AL | 台 | 1
3 | 庭院灯 | 套 | 12
4 | 庭院路灯安装 灯柱(H=5m以 内)1火 | 10套 | 1.2
5 | 草坪灯 | 套 | 43
6 | 草坪灯具安装 立柱式 | 10套 | 4.3
7 | LED筒灯 | 套 | 4
8 | 方型吸顶灯矩形罩 | 10套 | 0.4
9 | 射树灯 | 套 | 71
10 | 地面射灯固定式 | 10套 | 7
11 | 泛光灯 | 套 | 4
12 | 地面射灯固定式 | 10套 | 0.4
13 | LED灯带 | 米 | 82.72
14 | 其他灯具LED灯 带 | 10m | 8.272
15 | 手孔井 | 座 | 4
16 | 手孔井565*465 | 座 | 4
17 | 防水接线盒 | 个 | 63
18 | 明装接线盒安装 | 10个 | 6.3
19 | 电缆保护管 PVC25 | m | 1754.77
20 | 埋地塑料管公 称直径25m以内 | 100m | 17.5477
21 | 挖填土 | m3 | 368.5017
22 | 电缆保护管 PVC20 | m | 187
23 | 埋地塑料管公 称直径20mm以内 | 100m | 1.87
24 | 电缆YJV- 2x4+E4 | m | 1798.64
25 | 管内穿线照明 线路导线截面 4mm2以内 | 100m 单线 | 17.9864
26 | 配线RVVP- 2x2.5+E2.5 | m | 92
27 | 管内穿线照明 线路导线截面 2.5nn2以内 | 100m 单线 | 0.92
28 | LED灯带AC 220V 5W/m | 10m | 8.3547
29 | 泛光灯AC 220V 30W LED灯 | 套 | 4.04
30 | 射树灯AC 220V 20W LED灯 | 套 | 71.71
31 | LED简灯AC 220V 15W LED灯 | 套 | 4.04
32 | 草坪灯AC 220V 20W LED灯 | 套 | 43.43
33 | 庭院灯AC 220V 30W LED灯 | 套 | 12.12
34 | 电缆保护管 PVC25 | m | 1860.0562
35 | 电缆保护管 PVC20 | m | 198.22
36 | 防水接线盒 | 个 | 64.26
37 | 电缆YJV- 2x4+E4 | m | 1965.0142
38 | 配线RVVP- 2x2.5+E2.5 | m | 107.1616

## 16、街道办事处门口市民公园
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：街道办事处门口市民公园
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 照明箱AL | 台 | 2
2 | 照明配电 盘、箱、柜 落地安装 | 台(块) | 2
3 | 基础槽钢 制作 | 10m | 0.6
4 | 基础槽钢 安装 | 10m | 0.6
5 | 插泥灯 | 套 | 74
6 | 草坪灯具 安装立柱式 | 10套 | 7.4
7 | LED贴片灯带 | 米 | 307
8 | 树挂彩灯 流星线型 | m | 307
9 | 特色芦苇灯 | 组 | 24
10 | 防水防尘 灯安装直杆 式 | 10套 | 2.4
11 | 低压灯变压器 | 个 | 20
12 | 变压器干 燥10kV_500 kV ·A以下 | 台 | 20
13 | 接线井 | 座 | 4
14 | 接线井 | 座 | 4
15 | 电缆保护管 PE40 | m | 155
16 | 电缆保护 管敷设塑料 管管径100 mm以下 | 10m | 15.5
17 | 电缆保护管 PE32 | m | 680
18 | 电缆保护 管敷设塑料 管管径100 mm以下 | 10m | 68
19 | 电缆保护管 PE25 | m | 450
20 | 电缆保护 管敷设塑料 管管径100 mm以下 | 10m | 45
21 | 电缆1KV-ZR -YJV-5*4 | m | 160
22 | 控制电缆 芯数7芯以下 | 100m | 1.6
23 | 电缆YJV-3* 4 | m | 735
24 | 室内电力 电缆敷设铜 芯电力电缆 4芯以下截 面积4mm2以 下 | 100m | 7.35
25 | 电缆YJV-2* 4 | m | 475
26 | 室内电力 电缆敷设铜 芯电力电缆 4芯以下截 面积4mm2以 下 | 100m | 4.75

## 17、光星路口袋公园
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：光星路口袋公园
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 配管 | m | 230
2 | 电力电缆 | m | 230
3 | 配电箱 | 台 | 1
4 | 庭院灯 | 套 | 9
5 | 草坪灯 | 套 | 7
6 | 接线盒 | 个 | 16

## 18、骏龙广场
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：骏龙广场
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED24W条形洗墙灯 | 套 | 22
2 | LED18W条形洗墙灯 | 套 | 320
3 | LED15W条形洗墙灯 | 套 | 170
4 | LED投光灯12W | 套 | 12
5 | LED投光灯36W | 套 | 22
6 | LED点光源 | 套 | 60
7 | 配电柜 | 台 | 1
8 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 16
9 | 电力电缆 | 米 | 30
10 | 电力电缆 | 米 | 470
11 | 电力电缆 | 米 | 820
12 | 铝线槽 | 米 | 820
13 | 穿线管 | 米 | 400
14 | 穿线管 | 米 | 30
15 | 金属软管 | 米 | 180
16 | 广告标识 | 平方 | 23.04
17 | 钢结构支架 | 公斤 | 370

## 19、中山广场钟楼
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：中山广场钟楼
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | LED24W条形洗墙灯 | 套 | 95
2 | LED12W线条轮廓灯 | 套 | 130
3 | LED12W线条轮廓灯 | 套 | 152
4 | LED投光灯12W | 套 | 20
5 | LED投光灯36W | 套 | 16
6 | LED投光灯36W | 套 | 3
7 | LED像素点光源 | 套 | 7030
8 | 走字屏主控制器 | 台 | 2
9 | 分控制器 | 台 | 1
10 | 铝钢架板 | 米 | 32
11 | 配电柜 | 台 | 1
12 | 开关电源含防雨箱 | 台 | 48
13 | 电力电缆 | 米 | 355
14 | 电力电缆 | 米 | 170
15 | 电力电缆 | 米 | 620
16 | 铝线槽 | 米 | 420
17 | 穿线管 | 米 | 170
18 | 穿线管 | 米 | 30
19 | 金属软管 | 米 | 180

## 20、大塔路口袋公园
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：大塔路口袋公园
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 配管PVC25 | m | 1153.3
2 | 配管PVC32 | m | 208.3
3 | 挖填沟槽土方 | m3 | 267.65
4 | 电力电缆 YJV-3*4 | Ⅲ | 1160.5
5 | 电力电缆 YJV-3*6 | m | 80.1
6 | 电力电缆 YJV-5*6 | m | 130.5
7 | 电力电缆 YJV-5*10 | m | 76.2
8 | 壁灯 | 套 | 2
9 | 庭院灯 | 套 | 21
10 | 草坪灯 | 套 | 6
11 | 照树灯 | 套 | 69
12 | 防水接线盒 | 个 | 78
13 | 明挂照明配电箱AL-1 | 台 | 1
14 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
15 | 明挂照明配电箱AL-2 | 台 | 1
16 | 配电箱、盘、柜悬挂式安装8回路以下 | 台(块) | 1
17 | 分部小计[原配电箱落地式现为挂 墙式等]
18 | 歌舞厅灯具安装射灯 | 10套 | 0.7
19 | 防水接线盒 | 个 | 7
20 | 明装接线盒安装 | 10个 | 0.7

## 21、茸祥园区西侧停车场
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：茸祥园区西侧停车场
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 景观配电箱 | 台 | 1
2 | 电缆保护管PC25 | m | 1330
3 | 电缆保护管PC32 | m | 63
4 | 电缆保护管SC40 | m | 39.51
5 | 电缆保护管SC32 | m | 41.1
6 | 电缆保护管SC32(顶管) | m | 110
7 | 电力电缆WDZB-YJV-4*10+E10 | m | 39.51
8 | 电力电缆YJV-2x4+E4 | m | 1329.22
9 | 防水电缆JHS-2x4+E4 | m | 84.74
10 | 水泵防水电缆JHS-3x4+E4 | m | 65
11 | 庭院灯 | 套 | 37
12 | 草坪灯 | 套 | 18
13 | 射树灯 | 套 | 16
14 | 水底射灯 | 套 | 8
15 | 小地埋灯 | 套 | 20
16 | 电缆手孔井 | 个 | 2
17 | 电缆保护管PC25 | m | 253
18 | 电力电缆YJV-2x4+E4 | m | 257

## 22、大塔浜步道及桥下
2026年中山街道景观灯养护设施量清单
养护地点：大塔浜步道及桥下
序号 | 设施名称 | 单位 | 数量
1 | 配管PVC25 | m | 42.62
2 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4 | m | 26.6
3 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4+E4 | m | 15.77
4 | LED洗墙灯AC 24V 20W/m | m | 43.6
5 | 直流变压器(IP6 7) | 台 | 2
6 | 配管PVC25 | m | 136.62
7 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4 | m | 59.79
8 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4+E4 | m | 74.8
9 | LED洗墙灯AC 24V 20W/m | m | 141.6
10 | 直流变压器(IP6 7) | 台 | 4
11 | 配管PVC25 | m | 22.3
12 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4 | m | 12
13 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4+E4 | m | 10.3
14 | LED洗墙灯AC 24V 20W/m | m | 16.6
15 | 直流变压器(IP6 7) | 台 | 2
16 | 配管PVC25 | m | 59.9
17 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4 | m
18 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-2*4+E4 | m | 59.9
19 | LED洗墙灯AC 24V 20W/m | m | 51.9
20 | 直流变压器(IP6 7) | 台 | 2
21 | 配管PVC40 | m | 3663.68
22 | 电力电缆YJV-0.6 /1.0KV-4*6+E6 | m | 3764.9
23 | 庭院灯 | 套 | 93