2026年青浦区临时移交市政道路养护项目采购需求

# （一）、项目概述

1、项目名称及项目地点

项目名称：2026年青浦区临时移交市政道路养护项目

项目地点：青浦区区管道路（详见附件：养护路段表及设施量表）

项目设施量：2026年青浦区临时移交市政道路养护项目（详见附件：养护路段表及设施量表）

- 本养护（运行）作业项目招标范围与招标内容为：

市政道路养护：本次招标内容包括用地范围内道路、桥梁 、涵洞、通道、防护等市政设施经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业（本项目招标日常养护内容包括标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁；不包括道路路面日常清扫保洁）。招标工程科目及其养护分项内容：

1）	水泥、沥青混凝土面层。

2）	钢筋混凝土桥梁维修、养护。

3）	道路挡墙、分隔设施、安全护墩养护

4）	反光标志、标志Ⅰ～Ⅱ型日常养护

5）	防冲护栏、人行护栏、机非隔离护栏、清洗。

6）	路名牌、保护桥梁警示牌。

日常保养主要内容：

1）	车行道、桥梁、人行道、驳岸的维修养护；

2）	道路的“一平、四无、一洁’’要求的养护；

3）	各类设施的保养保洁；

4）	做好道路的维修养护；

具体养护工程量见清单

3、中标人承担突发事件的报告工作，并按照应急处置预案对突发事件采取措施；

4、中标人协助甲方做好与道路设施运行养护有关的其他工作。

5、中标人根据采购人提出的道路设施养护需要提供的应急物资清单、备品备件清单，负责统一采购、储备和调度使用。

6、项目服务期限

本项目养护服务期限自合同签订之日起一年。

7、以上招标的范围、内容，采购人保留对其作出部分调整或收回的权利，并据此调整相应费用。

8、本项目为政府采购项目。养护维修资金由区财政预算安排。

9、项目占路交通组织许可由承包商自行向交通管理部门申请，路政备案。

10、投标要在招标文件规定的范围内进行，否则投标将被拒绝。

# （二)、技术要求与质量标准

本项目的保养维护、运行管理技术要求、标准与规程：（不限于）

市政设施的养护质量检查评定标准和养护维修技术标准按照行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路工程施工质量验收规范》（DGJ08-118-2005）、《城市道路养护规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DGJ08-117-2005)、《城市桥粱养护技术规范》（CJJ99-2017）、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）等有关规范和要求执行。

以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

（三）、投标报价依据与要求

1、投标报价

投标人应根据下列依据做出每一年的最终报价。最终报价包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护费用。由承包人按照本招标文件的规定的内容和范围，结合市场价格、自身实力在投标时自由竞价，日常养护维修为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除），由承包人闭口包干，采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护维修及运行管理费用价格，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

2、投标报价计算依据

（1）采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑异的，须在答疑会中提出，并根据答疑会纪要进行报价。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

（2）、 定额依据：

a、以下定额《2018年度现行单位估价表》

b、《上海市城市道路养护维修年度经费定额》(2010年修订版)

c、《上海市城市道路养护维修年度预算定额》(2010年修订版)

d、对个别缺项可参照下列相关定额：

1、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》(2010年修订版)

2、《上海市普通公路设施养护维修预算定额》(2010年修订版)

3、《上海市高速公路设施养护维修预算定额》  (2010年修订版)

4、《上海市高速公路设施养护维修年度经费定额》（2010年修订版）

e、如果以上定额在投标时有最新定额，则以投标时最新的定额为依据。

(3)、 编制依据：

a、 招标文件

b、 设施量清单

（4）、行业主管部门颁发的其他可供参考的定额。

（5）、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。

3、投标人应按照采购人提供的招标文件、设施量清单、材料要求和设备设施配备要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。

4、投标人报价中须列预算明细表，明细表中要列出定额名称、编号、项目、费用名称，费率排列，没有定额的需附加详细单位估价分析。

5、投标人应将设施运行电费用计入日常养护维修及运行管理费用中，将由中标单位向有关部门支付。

6、本项目设施量清单中的综合单价的报价应包括：本项目所有在其他方面可能发生的费用，如安全文明施工措施费、交通配合费、港监费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、绿化的保护措施和国家规定的外来人员相关保险费、其他各类相关保险（含员工保险和第三方责任险等）、垃圾外运费等。

7、投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素，在项目养护维修期限内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，投标单价不作调整。

8、投标人根据项目情况，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。

9、本项目承包合同价格中日常养护维修为固定包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除养护经费），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件中另有约定的以外，不作任何调整（经招标确定的价格在合同执行期间不随《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》《上海市普通公路设施养护维修预算定额》等定额浮动以及因招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整）。

10、承包单位如使用业主提供的养护基地、道班房，产生的供水、供电、供气管线及开办费，在养护维修承包工作中自行向有关单位支付。

11、承包商在进场后应自己落实养护维修所需的供水、供电、供气管线及计量表具安装，养护维修承包工作中发生的水、电、煤等费用，应按每月的抄表数，自行向有关单位支付。

12、投标人在编制报价时还必须注意以下原则：

（1）投标人应按照采购人提供的养护工程量清单填写所有项目的单价和总价。工程量清单中的日常养护项目，这些项目按质量目标控制，实行总价承包，其工程项目、要求及数量已明确给出（详见工程量清单），投标人应填报所有这些项目的总价。按照合同条款的支付办法规定支付。

（2）对上述某些项目不填入单价或总价，则认为此项费用已包括在工程量清单中有关项目内，实施时，采购人对该项目不予额外支付。

（4） 在合同签订时，双方确认的单价或合同总价在合同执行期间内不予调整，但若有设施移交地方道路管理部门或其他专业部门后由其他单位管理养护，其费用从合同总价中相应扣除。

（5）按工程量清单报价的各单价应严格按《2018年现行价单价估价表》报价，在此基础上下浮，若投标单位按工程量清单报价的各单价明显不合理或大于《2018年现行价单价估价表》，采购人保留对这部分单价修改的权力，将该单价恢复到所有投标人的最高报价，修改后的单价可能并不利于投标单位。

（四）、其它要求

1、项目承包方式及要求

依据本养护维修及运行管理项目的招标范围和内容，承包商以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。不得将本合同全部或部分合同内容进行分包及转包。

2、项目管理要求

（1）、承包商在投标书中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经业主同意，承包商不得调换或撤离上述人员。如业主认为有必要，可要求承包商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）、承包商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受业主、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

3、安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。承包商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）、承包商应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）、承包商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4）、承包商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。

（5）、承包商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工特殊作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。

（6）、承包商在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，承包商若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由承包商承担。

（7）、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

（五）、采购人对项目的特殊要求及申明

1、承包期限及合同签订方式

（1）、本招标项目承包期限及起始日期见投标人须知前附表规定。实际起始日期以项目承包合同确定的期限为准。

2、材料及设备要求

（1）本项目所有材料由中标单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标单位负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备规格、型号、品种及价格情况等一览表。

3、养护基地要求

在沿线15公里范围之内配置占地面积不小于500平方米的养护基地。

4、养护机具与技术人员配备要求

4.1为提高养护工程质量和服务水平，承包商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，承包商还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备年限要求 | 参考配备数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路况巡视车 | 辆 | 五年以内 | 1 | 安装定位系统，信号接入业主信息化平台，自有或者租赁 |
| 2 | 铣刨机 | 台 | / | 1 | 自有或者租赁 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 五年以内 | 1 | 自有或者租赁 |
| 4 | 压路机 | 台 | / | 1 | 7~13T以上；自有或者租赁 |
| 5 | 摊铺机 | 台 | / | 1 | 自有或者租赁 |
| 6 | 切缝机 | 台 | / | 1 | 自有或者租赁 |
| 7 | 灌缝机 | 台 | / | 1 | 自有或者租赁 |
| 8 | 8T以上吊车 | 台 | / | 1 | 自有或者租赁 |
| 9 | 发电机 | 台 | / | 1 | 30KW以上，自有或者租赁 |
| 10 | 管道疏通车 | 台 | / | 1 | 自有或者租赁 |
| 11 | 排水泵 | 台 | / | 1 | 功率10kw以上；流量100立方/小时以上；自有或者租赁 |

4.2 技术人员配备要求

养护企业必须专职配备项目经理（应当考虑具有市政或者公路工程二级（或以上）建造师资格担任，并提供证书）、桥梁工程师、绿化技术人员、安全文明施工管理人员、内业资料员各一名。

二、技术规范书与监督考核管理办法

市政道路养护维修技术规范书

为确保青浦区市政道路路桥的快速、安全、舒适、畅通，中标人应对道路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性地维修保养，保证道路的正常使用功能，同时应会同招标单位等有关部门迅速排除交通阻塞，并及时修复被损设施，做到路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好。

1、市政养护管理应符合下列要求：

1、除了发生不可抗力的事件外，在任何情况下应保持道路畅通，道路设施处于完好的技术状态。

2、通过巡视等方法及时掌握道路的路况信息，作出准确预测，采取必要的预防性措施。

3、为确保道路设施迅速得到养护与维修，应以机械化养护为主。

4、在道路用地范围内，作业人员必须着具有反光功能的桔红色工作套装；养护作业机械必须按标准涂以桔黄色，且按标准安装示警灯。施工作业区域布置应按交通部道路《养护安全作业规程》执行（JTGH30-2004）。养护作业人员需要乘车上路养护作业时，一律乘坐黄色载人客车或黄色客货两用车。

5、做好文明养护，突出“以人为本，以车为本”服务理念，做到工完料清，料完场清，将影响交通降低到最低限度。

6、认真贯彻执行各类应急预案，做好防汛防台防冻、窨井盖缺损、路面油污等各类突发事件，确保道路安全、畅通。

7、养护作业过程中发生的质量、安全事故及突发性事件必须第一时间上报公路所。

8、 对来信来电来访进行及时分析处理，将处理结果及时反馈联系人或来信来电人。

2、工程日常养护与管理责任

1、 养护公司应对道路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性、预防性的维修保养，确保道路畅、洁、舒、美。

2、各养护道班对所管辖的养护标段必须做到每天巡视覆盖率100%，做好原始记录，根据不同情况，分别处理：发现路面有坑塘、拥包、沉陷等可能危及行车安全的病害，必须立即做好防护措施，并在4小时内进行修复；对窨井盖缺损、被盗、行道树倒塌在车行道上，接到来电后1小时内赶赴现场，并在2小时内修复处理（遇特殊情况，先采取有效的安全措施，然后修复）；发现一般病害在2天内进行处理，同时做好记录，及时将处理结果进行反馈。

3、做好日常养护的质量、安全、文明施工，养护作业区域做好安全措施，养护作业人员必须穿统一的标志服，夜间穿反光标志服，作业机械设备必须按标准涂以桔黄色，且安装黄色警示灯。

4、建立一支应急保障队伍，并设立应急仓库，配备充足的应急物资。快速处理各类突发事件，做好“12319”网格化单子处置，对窨井盖缺损、路面油污、遇到车辆撒落渣土等各类突发事件在发现或接到通知后4小时内清除，并及时将处置结果进行反馈。

5、每月20日前上报各类统计报表：养护维修工程计划和完成月报表。

6、主持桥梁经常性检查，每月一次，以目测为主，并填写好《桥梁经常性检查记录表》，对于三类以上桥梁的病害和不明原因的病害必须以书面形式及时上报区公路所。

7、做好附属设施的日常养护，保证其良好的技术状态，路名牌、桥名牌、桥梁限载牌、人行护栏、中央分隔带等做好日常保洁、养护，遇到缺失、歪斜等问题及时处理，确保栏杆无变形无倾倒，立柱埋置牢固，部件无缺损，标志牌及反光道钉无锈蚀污染，面板无损坏，无缺字、掉字。

8、业主或监理下达的工作任务或整改单，养护公司要及时落实和整改，并将结果予以反馈。

9、针对日常养护中的二类项目，隐蔽工程需监理签字，否则工程量将不予认可。

3、 应搜集、掌握下列信息

（1） 路况信息：包括动态信息和静态信息，动态信息指有关市政设施的动态桥况信息，静态信息指市政设施的基础数据。

（2） 交通信息：有关交通流量、交通阻塞、交通事故等信息。

（3） 气象信息：有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息。

4、 资料要求

1、承包商中标后应根据业主提供的资料，通过调查建立路况及养护工作台帐，格式应按业主规定的格式进行，并必须在规定时间内上报各类由业主规定的报表。

2、承包商应努力提高管理水平科技含量，配合做好业主推广的各类设施管理系统的基础资料采集和应用工作。

3、养护企业应配备专职资料员负责内业资料的收集、整理工作。内业资料要求，真实反映承包单位的全部养护维修作业实施及管理状况。

5、 养护维修及作业要求：

养护企业按照合同规定完成养护维修作业要求。

5．1市政设施养护质量

市政设施的养护质量检查评定标准和养护维修技术标准按照行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路工程施工质量验收规范》（DGJ08-118-2005）、《城市道路养护规范》（CJJ36-2006）、《公路沥青路面养护技术规范》（SZ-21-2002）、《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DGJ08-117-2005)、《城市桥粱养护技术规范》（CJJ99-2003）、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）等有关规范和要求执行。

（1）市政养护质量：设施养护质量指标(年终设施完好率)不得低于业主下达的考核指标；

（2）桥梁结构应保持安全，全部保持A、B类桥梁的技术状态，如发现C、D、E类桥梁应及时以书面形式上报区管署；

认真执行上海市市政桥梁有关规定，每月对桥梁进行一次经常性检查，每半年进行一次定期检查，评定桥梁的技术状况等级，将检查中发现有C类至E类桥病害和不明原因的其他严重病害的情况以书面形式上报招标人，同时上报每半年的每座桥梁技术状况等级。建立桥梁档案，“一桥一卡”。

（3）市政附属设施保持完好、齐全、清洁；

（4）路况巡视：主干道1天2次，次干道、支路1天1次，并做好巡视记录（每半个月向业主单位汇报），发现路面有坑槽、拥包、拱起、沉陷等可能危及行车安全的病害必须立即做好防护措施，必须在4小时内、其它一般病害24小时内修复（修复、处理情况以书面形式交业主备案），如果不能按时完成，经业主检查发现，则重扣分处理；需根据养护区域定点定员配置道路巡视检查人员并提供人员配备表。

（5）路面、附属设施保养不得低于下表要求的次数。

| 区管市政设施保养频率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| 1 | 市政巡查 | 365次/年 |
| 3 | 疏通泄水孔 | 1次/月 |
| 4 | 桥梁日常检查 | 1次/月 |
| 5 | 桥梁定期检查 | 1次/年 |
| 6 | 市政普查 | 1次/年 |
| 7 | 桥栏杆、分隔栏、桥名牌 | 1次/年 |
| 8 | 隔离栏、各类标牌保洁 | 1次/月 |
| 9 | 道路巡视检查主干道 | 2次/天 |
| 10 | 道路巡视检查次干道 | 1次/天 |

5.2 灾害性气候及各类突发事件应急处置要求：

（1）各单位应建立应急指挥领导小组，由指挥小组负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施；

（2）各单位及时梳理、更新应急救援队伍名单，一旦发生紧急情况，能及时调派相关救援队伍在最短时间内到达现场进行处置；

（3）各单位事先定点检查应急救援物资与机具，须确保足够的储备量，并确保设备、物质完好可用，以应对各类灾害性气候突发事件的处置需求；

（4）与气象部门建立热线联系制度，通过气象部门及时掌握灾害性天气预警信息及气象变化情况，特别在恶劣天气来临前，密切注意天气变化情况对道路通行可能造成的影响，做好相关防御措施；

（5）与上级应急指挥中心、交警等部门建立联络机制，遇灾害性天气来临前需做好相关协商事宜，配合交警部门做好道路运行秩序的维持工作，并及时向上级部门报告实施情况。

（6）根据情况，在适当的时候安排应急演习演练。

（7）接报预警信息后（灾害性天气突发事件等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级），按照“上海市灾害性气候应急处置手册”要求，按照相应的预警界别进行应急响应。

5.3 社会职能工作：

（1）遇突发事件或自然灾害，承包单位必须服从招标单位的指挥和安排；

（2）协助调查、解决来信来访，并根据招标单位的要求，及时认真进行处理；

（3）路况巡视中，发现影响行人行车安全的设施病害与缺陷应立即做好现场防护措施，并及时修复；

（4）完成招标单位交办的其他任务。

5.4  机械配备要求

除日常养护需要的小型机械设备外，投标人必须满足下列必备机械设备数量。详见主要养护机械设备表。

5.5技术人员配备要求

养护企业必须专职配备项目经理、桥梁工程师、安全文明施工管理人员、内业资料员各一名，道路巡视检查人员若干。应当考虑具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政公用工程或者公路工程二级（或以上）建造师资格担任，并提供证书。

5.6道班房运行管理:

按公路行业标准创建文明道班和星级道班；道班的建筑院墙颜色漆为浅黄标志色；道班大门处设置标准化的道班名称牌，大门两侧分别书写黄底红字的“养好道路、保障畅通”宣传标语；根据道班实际布局，选择显眼位置悬挂直径为60cm的道路路徽，在适宜位置设置旗台，除雨天外每天升降国旗、路旗和司旗；道班要布局合理、设施适用、环境（食堂、仓库、宿舍、厕所）整洁，室内物品摆放整齐，院内机具停放有序。

6、安全文明施工措施与要求

承包商应依据现行标准规范，结合合同标段实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

（1）承包商及其劳务分包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员《公路养护安全作业规程》和《公路养护安全作业规程实施细则》的贯标培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

（2）建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

（3）建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

（4）凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，禁止货运车载人。

（5）进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具，2012年起新添置的作业机械和车辆车身应当涂成桔黄色。

（6）严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

（7）如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

（8）开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

（9）按公路行业标准创建文明道班和星级道班；道班的建筑院墙颜色漆为浅黄标志色；道班大门处设置标准化的道班名称牌，大门两侧分别书写黄底红字的“养好道路、保障畅通”宣传标语；根据道班实际布局，选择显眼位置悬挂直径为60cm的道路路徽，在适宜位置设置旗台，除雨天外每天升降国旗、路旗和司旗；道班要布局合理、设施适用、环境（食堂、仓库、宿舍、厕所）整洁，室内物品摆放整齐，院内机具停放有序。

（10在区管公路桥孔下设置养护基地应符合“安全有序、设施完好、协调统一、整洁美观”的要求，结合现状，因地制宜，满足桥梁养护检查要求，不影响桥梁安全和其使用功能。

7、内业资料编制管理要求

承包商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

（1）承包商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

（2）配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

（3）承包商须每年对养护资料进行整理、归档，在招标有效期末上交业主。

（4）养护管理内业资料具体内容包括：

（一）管理资料

①养护合同，设备量清单，养护作业机械清单，养护作业报备

②业主下达的年度及季度工作指标及文件

③养护公司年度大纲计划（每年1月）

（二）道班资料

①养护例会会议纪要（每月2次）

②养护维修月度计划/完成表（每月）

③养护日记

④道班上墙制度

班组例会、学习制度、安全生产劳动保护制度、路况巡查制度、养护作业管理及质量验收制度、机械设备和材料管理制度、应急抢险制度

⑤道班上墙图表

道班设备量示意图、国省干线技术状况等级示意图或普通公路（县道）技术状况示意图、道班养护月度计划执行情况表、道班安全生产情况表、应急突发事件月度处置情况表、晴雨表

（三）路况资料

①路况巡视记录

②养护管理检查考核自查表（每月）

③各类反馈信息表

④技术状况评定（MQI）汇总表及明细表（每月）

（四）桥梁资料

①大桥、特大桥桥梁管理制度

②桥梁卡片（每年更新）

③桥梁经常性检查表（每月）

④桥梁定期检查资料及维修措施（每年）

⑤桥梁安全巡查情况记录

⑥桥梁安全状况月度报告（每月）

⑦桥梁安全运行年度报告

（四）应急处置

①灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等。针对大桥、特大桥梁制定专门的应急预案，一桥一预案。针对下立交制定专门的应急预案，一处一预案

②应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。（一年一次）

③应急物资和应急设备使用情况。

（六）安全生产

制度管理资料：

- 制度网络

- 资格资质

- 安措费用

- 用工档案

- 安全信息

现场管理资料：

- 教育培训

- 安全交底

- 安全检查

- 泵站管理

- 三、考核要求

招标人按照《青浦区区管道路设施养护监管考核办法》对中标人进行考核。具体见后附考评办法。

附件：路段表

| 序号 | 路名 | 起点 | 止点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外青松公路配套道路-水渡浜路 | 外青松公路 | 华青路 |
| 2 | 中横港路 | 华纺路 | 盈港路 |
| 3 | 秀淳路（原华纺路） | 华青路 | 华浦路 |
| 4 | 新建工程--旭涵路（原阳汉路） | 云淀路（原达慧路） | 秀淳路（原华纺路） |
| 5 | 云淀路（原达慧路） | 中横泾路 | 华浦路 |
| 6 | 单元配套道路新建工程--旭涵路（原阳汉路） | 盈港东路 | 云淀路（原达慧路） |
| 7 | 晙泽路（原华琼路） | 盈港东路 | 华纺路 |
| 8 | 单元配套道路新建工程--水渡浜路 | 华青路 | 华浦路 |
| 9 | 华浦路 | 盈港东路 | 云淀路（原达慧路） |
| 10 | 漕盈路 | 漕盈路 | 康盈路 |
| 11 | 匝道、辅道 | 漕盈路 | 原有匝道、辅道 |
| 12 | 轩盈路（原康盈路） | 杜家埭路 （原欢盈路） | 漕盈路 |
| 13 | 杜家埭路（原欢盈路） | 溇安路（原顺盈路） | 褚家桥河 |
| 14 | 溇安路（原顺盈路） | 杜家埭路（原欢盈路 ） | 舸悦路（原丰盈路交叉口） |
| 15 | 舸悦路（原丰盈路） | 诸家河桥 | 溇安路（原顺盈路(交叉口） |
| 16 | 大盈浦路（青浦大道-淀惠路） | 青浦大道 | 淀惠路 |
| 17 | 海盈路（漕穗南路-城中西路） | 城中西路 | 漕穗南路 |
| 18 | 华浦路上达河桥 | 达慧路 | 上达河 |
| 19 | 三分荡路（青浦大道-西大盈港一路） | 青浦大道 | 西大盈港一路 |
| 20 | 青赵公路西延伸（五浦路） | 新塘港路 | 青浦大道 |
| 21 | 盈福路（漕盈路-淀湖路）1 | 漕盈路 | 漕俞路 |
| 22 | 盈福路（漕盈路-淀湖路）2 | 漕俞路 | 漕稼一路 |
| 23 | 盈福路（漕盈路-淀湖路）3 | 漕稼一路 | 淀湖路 |
| 24 | 盈福路（漕盈路-淀湖路）新建工程-漕稼一路 | 盈俞路 | 盈福路 |
| 25 | 赵屯浦路(大盈浦路-俞家埭路) | 大盈浦路 | 俞家埭路 |
| 26 | 漕稼二路（盈福路-青赵公路） | 盈福路 | 青赵公路 |
| 27 | 盈俞路（港俞路~漕稼一路） | 港俞路 | 漕稼一路 |

附件：设施量表

| 1、轨交17号线外青松公路配套道路-水渡浜路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.99 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.3456 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.263555 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.263555 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.598 |  |

| 2、轨交17号线外青松公路配套道路-中横港路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.414 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.2916 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.074642 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.074642 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.39 |  |

| 3、华纺路与阳汉路道路新建工程--秀淳路（原华纺路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.470028 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.172876 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.092536 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.092536 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.432 |  |

| 4、华纺路与阳汉路道路新建工程--旭涵路（原阳汉路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.10672 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.064032 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.019972 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.019972 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 | 0 |

| 5、青浦区青浦新城中一单元配套道路新建工程--云淀路（原达慧路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.906029 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.4228708 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.131146 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.131146 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.288 |  |

| 6、华纺路与阳汉路道路新建工程--旭涵路（原阳汉路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.10672 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.064032 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.019972 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.019972 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 |  |

| 7、青浦区青浦新城中一单元配套道路新建工程--晙泽路（原华琼路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.457364 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.254624 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.08271 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.08271 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.464 |  |

| 8、青浦区青浦新城中一单元配套道路新建工程--水渡浜路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.535854 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.176327 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.051032 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.051032 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.48 |  |

| 9、青浦区青浦新城中一单元配套道路新建工程--华浦路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.618843 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.126286 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.069954 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.069954 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.576 |  |

| 10、漕盈路南延伸及配套道路新建工程-漕盈路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 1.4953 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0553802 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0553802 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.78795 |  |

| 11、漕盈路南延伸及配套道路新建工程-匝道、辅道年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.4025205 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0805041 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0805041 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 |  |

| 12、青浦区漕盈路南延伸及配套道路新建工程-轩盈路（原康盈路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.336 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.239 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.028 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.028 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.6 |  |

| 13、青浦区漕盈路南延伸及配套道路新建工程-杜家埭路（原欢盈路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.312 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.13 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.026 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.026 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 | 0 |

| 14、青浦区漕盈路南延伸及配套道路新建工程-溇安路（原顺盈路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.188 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.1128 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0188 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0188 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 | 0 |

| 15、青浦区漕盈路南延伸及配套道路新建工程-舸悦路（原丰盈路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.23 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.138 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.023 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.023 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 | 0 |

| 16、大盈浦路（青浦大道-淀惠路）新建工程年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 2.1672 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.948598 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.8382 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.8382 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 1.831 |  |

| 17、青浦区海盈路（漕穗南路-城中西路）新建工程年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 1.1535 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.43994 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.34 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.34 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 1.5444 |  |

| 18、华浦路上达河桥新建工程年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.624 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.236 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.075 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.075 |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 5.72 |  |

| 19、三分荡路（青浦大道-西大盈港一路）新建工程年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 2.117 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 1.058 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.7411 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.7411 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 7.72 |  |

| 20、青赵公路西延伸（五浦路）二期新建工程年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 2.4143 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 1.1904 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 1.0609 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 1.0609 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 2 |  |

| 21、青浦区盈福路（漕盈路-淀湖路）新建工程-盈福路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.229 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.1372 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0758 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0758 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.648 |  |

| 22、青浦区盈福路（漕盈路-淀湖路）新建工程-盈福路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.473 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.158 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0883 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0883 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 |  |

| 23、青浦区盈福路（漕盈路-淀湖路）新建工程-盈福路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0342 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0342 |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 | 0 |

| 24、青浦区盈福路（漕盈路-淀湖路）新建工程-漕稼一路年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.349 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.1232 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0482 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0482 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0.108 |  |

| 25、赵屯浦路(大盈浦路-俞家埭路)年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.276 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.13 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.045 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.045 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 |  |

| 26、漕稼二路（盈福路-青赵公路）年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.584385 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.3508325 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.089677 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.089677 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 1.9464 |  |

| 27、青浦区盈俞路（港俞路~漕稼一路）新建工程年度维修经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元） | 设施量 | 合计（元） |
| 第一章 城市道路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010110 | 一般道路（5 年以下） | 10000m 2 |  | 0.45228 |  |
| 2 | Y010117 | 彩色预制块 | 10000m 2 |  | 0.22614 |  |
| 3 | Y010119 | 侧石 | 10000m |  | 0.0712 |  |
| 4 | Y010120 | 平石 | 10000m |  | 0.0712 |  |
| 第二章 城市桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Y010201 | 钢筋混凝土桥 | 1000m 2 |  | 0 |  |