2026年青浦区供水信息系统一体化项目

招标需求

一、立项依据

为了水务海洋高质量发展提供有力支撑和强力驱动，助力数字政府建设，扎实推进青浦区供水行业数字化转型，对现有供水信息系统、计划用水管理系统进行改造。文件依据如下：

（1）《上海市水务海洋信息化“十四五”规划》；

（2）《上海市水务海洋管理精细化工作三年行动计划（2024-2026年）》；

（3）《上海市水务局关于印发2024年水务海洋设施运行管理工作要点的通知》（沪水务〔2024〕153号）

（4）《上海市供水管理条例》；

（5）《上海市供水水质管理细则》；

（6）《上海市供水调度管理细则》；

（7）《上海市节约用水条例》；

（8）《上海市节水行动实施方案》；

（9）关于印发《建立健全上海市城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施方案》的通知（沪发改规范〔2019〕9号）；

（10）《青浦区节水行动实施方案》（青水〔2020〕131号）。

二、预算安排

该项目区财政部门预算安排资金208.46万元，其中2026年预算安排资金111.37万元，2027年预算安排资金97.09万元，包括工作服务费、其他相关措施费、税金等。

三、招标内容

（一）现有系统情况

目前青浦区供水管理所共涉及2个操作系统，具体配置如下：

| 序号 | 系统名称 | 主要功能 | 硬件环境配置 | 开发语言 | 操作系统 | 数据库类型 | 系统架构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青浦区供排水信息系统 | (1)制定信息采集传输标准。 (2)构建供水基础数据库，完成供水管理各项数据的导入和录入。 (3)完成供水管理信息系统应用支撑平台的建设，完成基础应用环境的搭建和报表、移动办公、GIS、数据交换等应用组件的开发。 (4)建设包括实时信息服务、取水许可、用水计划审批、节水管理以及综合统计管理等应用系统。 | 3台服务器，部署环境为供、排水所机房。 | .NET | Windows | Oracle | B/S |
| 2 | 青浦区计划用水管理系统 | 通过系统建设，及时获取取用水信息，建立取用水数据支撑，利用基础信息管理、户籍管理、计划管理、抄表管理、账务收费管理、来函管理、其他管理、报表管理、查询管理等实施取用水日常管理，并准确掌握各取用水单位取用水情况动态，及时向各级政府部门、社会公众发布相关取用水信息，接受社会监督。 | 2台服务器，CPU 8核；内存32G，硬盘2T。 部署环境为供、排水所机房。 | C# DotNet | Windows | Oracle | B/S |

（二）系统一体化改造内容如下：

1.对原供水系统进行一体化改造

| 序号 | 模块名称 | 对应原系统名称 | 对应原系统模块、功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 青浦区供水行业监管系统 |  |  |
| 1 | 水质管理 |  |  |
| 1.1 | 主页图表 | 青浦区供排水信息化项目 | 管网巡检移动终端管理子系统 |
| 1.2 | 水源地水质 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据交互管理子系统 |
| 1.3 | 出厂水水质 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据交互管理子系统 |
| 1.4 | 管网水水质 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据交互管理子系统 |
| 1.5 | 二次供水水质 | 青浦区供排水信息化项目 | 二次供水水质监测子系统 |
| 1.6 | 水质检测报告 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据编辑维护子系统 |
| 1.7 | 水质报表 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据编辑维护子系统 |
| 1.8 | 物联接入 | 青浦区二次供水改造小区水质在线监测点建设项目 | 青浦区二次供水改造小区水质在线监测点建设项目 |
| 1.9 | 实时报警 | 青浦区供排水信息化项目 | 二次供水水质监测子系统 |
| 1.10 | 报警历史 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据查询定位子系统 |
| 1.11 | 报警方案 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据质量检查子系统 |
| 1.12 | 水源地档案管理 | 青浦区供排水信息化项目 | 外部云平台对接子系统 |
| 1.13 | 水厂档案管理 | 青浦区供排水信息化项目 | 外部云平台对接子系统 |
| 1.14 | 二供泵房档案管理 | 青浦区供排水信息化项目 | 二次供水水质监测子系统 |
| 2 | 水量管理 |  |  |
| 2.1 | 取水口水量 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据交互管理子系统 |
| 2.2 | 出厂水水量 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据交互管理子系统 |
| 2.3 | 用水户水量 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据交互管理子系统 |
| 2.4 | 水量日报、月报、年报 | 青浦区供排水信息化项目 | 日常业务管理子系统 |
| 2.5 | 用户用水分析 | 青浦区供排水信息化项目 | 智能统计分析子系统 |
| 2.6 | 分类用水分析 | 青浦区供排水信息化项目 | 智能统计分析子系统 |
| 2.7 | 供用水分析 | 青浦区供排水信息化项目 | 智能统计分析子系统 |
| 2.8 | 实时报警 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据质量检查子系统 |
| 2.9 | 用户档案管理 | 青浦区供排水信息化项目 | 用户权限管理子系统 |
| 3 | 水压管理 |  |  |
| 3.1 | 压力总览 | 青浦区供排水信息化项目 | 辅助规划设计子系统 |
| 3.2 | 压力分布 | 青浦区供排水信息化项目 | 日常业务管理子系统 |
| 3.3 | 压力报表 | 青浦区供排水信息化项目 | 日常业务管理子系统 |
| 4 | 管网GIS |  |  |
| 4.1 | 管网查询 | 青浦区供排水信息化项目 | 辅助规划设计子系统 |
| 4.2 | 资产统计 | 青浦区供排水信息化项目 | 消火栓管理子系统 |
| 4.3 | 管网分析 | 青浦区供排水信息化项目 | 管网巡检移动终端管理子系统 |
| 5 | 数据迁移和适配 |  |  |
| 5.1 | 数据库适配改造 | 青浦区供排水信息化项目 | 数据库管理子系统 |
| 5.2 | 数据迁移 |  |  |
| 二、 | 青浦区计划用水管理系统 |  |  |
| 1 | 基础信息管理 | 青浦区计划用水管理系统 | 企业基础信息管理 |
| 2 | 用水户管理 | 青浦区供排水信息化项目 | 取水许可审批管理子系统 |
| 3 | 用水计划管理 | 青浦区计划用水管理系统 | 企业用水计划管理 |
| 4 | 超计划管理 | 青浦区计划用水管理系统 | 企业抄表管理 |
| 5 | 计划用水历史欠费数据的收费和账务处理 | 青浦区供排水信息化项目 | 电话热线流程管理子系统 |
| 6 | 报表管理 | 青浦区计划用水管理系统 | 报表管理 |
| 7 | 查询统计分析 | 青浦区计划用水管理系统 | 查询统计 |
| 8 | 系统管理 | 青浦区供排水信息化项目 | 计划用水与节水管理子系统 |
| 9 | 数据库适配改造 |  |  |
| 10 | 数据迁移 |  |  |

2.对部分业务功能进行升级及新建

| 序号 | 模块名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 青浦区供水行业监管系统 |  |
| 1 | 在线编辑 | 对GIS设备进行添加、编辑、删除、移动、类型变更、属性变更等操作。通过全区、当前窗口、矩形选择、多边形选择查询所选区域内孤立点、重叠线、重叠点、悬挂线等异常GIS设备 - 拟嵌入第三方工具软件进行管理 |
| 2 | 数据入库 | 对管网GIS数据进行处理、入库、样式美化。 支持处理管网CAD、外业点线表、shp文件等格式 |
| 3 | 区域分析 | 增加区域分析，对水质点位、水量点位、水压点位分别逐级划分区域，分析每个点位的区域拓扑关系。用水分析实现卫用水户提供水质好、水量足、水压高的服务目的。根据供水量反推外水入侵。 |
| 4 | 设备巡检 | 水质监测设备巡检 |
| 5 | 消火栓维保 | 实现“一栓一档”GIS可视化定位。支持维保计划制定、巡检任务派发、试水检修记录线上填报。 |
| 二、 | 青浦区计划用水管理系统 |  |
| 1 | 用水定额管理子系统 |  |
| 1.1 | 用水定额计算管理 |  |
| 1.1.1 | 用水定额指标管理 | 依据《沪水务〔2019〕1408号》文件内容（以及《沪水务〔2021〕129号》等修订内容），将国民经济分类中各个定额产品的定额指标值进行系统管理。 |
| 1.1.2 | 用水定额计算模型管理 | 依据用水定额指标，按用水户的国民经济分类，对用水定额模型进行系统管理，用于针对不同行业的非居民用户，进行定额编制计算。 |
| 1.2 | 用水定额编制管理 |  |
| 1.2.1 | 用水定额填报 | 针对重点用户、用水大户等，采用一户一定的方式进行用水定额编制。需用水户按国民经济类型，上报经营或生产信息。根据用水户上报的经营或生产信息，结合该行业的用水定额计算模型，计算出下一年该用户的定额值。重点用户逐年增加，最终实现一户一定全覆盖。 |

| 序号 | 模块名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 定额指标预编制 | 针对普通用水户，采用统一的算法进行定额编制。使用近三年的实用水量，进行加权平均计算。计算出下一年的预编制用户定额值。 |
| 1.2.3 | 年度用水定额指标核定与下达 | 导出预编制的数据到系统外部，进行用户征询及人工核定。导入在外部核定好的定额数据到系统。可对个别预编制定额数据并进行调整、修正。确认年度定额后，对定额做下达处理，产生确定的年度定额。打印定额通知单，派发给用水户。 |
| 1.3 | 超定额管理 |  |
| 1.3.1 | 供水企业接口—— 按月拉取抄表数据 | 每月初（1日至10日），通过接口向供水企业拉取上个月的抄表数据。 |
| 1.3.2 | 按月汇总计算 | 每月中旬（15日前），在获取到供水企业上个月的抄表数据后，进行用水户上个月实用水量的汇总计算。检查抄表数据中的错误，将抄表数据汇总到用户上，计算出用户的实用水量。同时计算用户按月的超定额情况。 |
| 1.3.3 | 按季度的超定额执行情况计算 | 每个季度初（季度第1个月的15日前），计算上个季度用户的超定额情况，将用户上个季度的实用水量和上个季度的定额值，进行比较，计算出上个季度的超定额水量。打印上个季度的超定额通知单，并向用户派发。 |
| 1.3.4 | 季度复核 | 超定额的用水户，在规定的时限内（季度第1个月的15日到月底），可提出季度复核申请。用水户提交相关材料到计划科，计划科办事人员录入系统后，由组长审核，并提交审核意见到所长，所长审批后，按新的季度定额对用户进行重新考核。当所有的季度复核结束后（季度的第2个月的15日前），重新进行一次执行情况计算，按新的定额重新计算超定额情况。 |
| 1.3.5 | 供水企业接口—— 推送超定额数据 | 超定额执行情况最终的计算结束后（季度的第2个月的20日至30日），将最终的超定额数据通过接口推送给供水企业，由供水企业进行开账收费。 |
| 1.3.6 | 供水企业接口—— 拉取超定额累进加价开账数据 | 供水企业开账后（季度的第3个月的1日至10日），将开账数据通过接口推送给供水管理所。 |
| 1.4 | 超定额收费情况管理 |  |
| 1.4.1 | 供水企业接口—— 反馈收费情况 | 超定额累进加价的费用，有供水企业进行收费。供水企业在每天的对账结束后，将当天收取的超定额累进加价费用，通过接口推送给供水管理所。 |
| 1.4.2 | 表记因素注销流程 | 因为水表的因素（故障等情况），导致抄表数据不正确，因此产生的费用。用户可以提出表记因素注销的申请。审批同意后，相应的费用将重新计算。 |
| 1.4.3 | 计划指标注销流程 | 因为用水计划的因素，导致费用计算不正确，因此产生的费用。用户可以提出计划指标注销的申请。审批同意后，相应的费用将重新计算。 |
| 1.4.4 | 退款流程 | 因重新计算费用，导致已收取的费用，产生多收等情况。或者，因信息错误，导致收错费用的情况。需要为用户走退款流程。申请同意后，产生退款信息。 |
| 1.4.5 | 供水企业接口—— 拉取账务处理数据 | 供水处可定期通过供水企业提供的接口拉取供水企业的账务处理数据，包括退款、因表计因素注销和计划指标注销而重新开账的数据，等。 |
| 1.5 | 其他服务 |  |
| 1.5.1 | 来函管理 | 包含来函申请、来函登记、待处理事项（工作流处理）、来函查询等。 |
| 1.5.2 | 远传水表主动预警 | 实时获取自来水公司远传水表的数据；通过接口，每隔一段时间（1小时或1天）。 针对用水量异常的数据（突然的量高量低，或者超过日均的定额量，等），及时向用水户（或相关责任人）发短信预警。 |
| 2 | 节水管理子系统 |  |
| 2.1 | 首页 | 支持图表显示功能，展示计划用水管理、水平衡测试、节水型载体等工作完成情况汇总，并展示统计数据，支持通知提示功能，通知消息弹框提醒，并保存到通知栏中。 |
| 2.2 | 水平衡测试 | 包括水平衡测试筛选、水平衡测试计划、水平衡测试跟踪、水平衡测试档案等子页面功能。 |
| 2.3 | 节水型载体 | 包括目标载体筛选、目标载体计划、目标载体跟踪、节水型载体名录等子页面功能。 |
| 2.4 | 节水宣传 | 包括节水宣传资料编辑、节水宣传资料上传、节水宣传展示、节水宣传资料管理等子页面功能。 |
| 2.5 | 档案管理模块 | 包括用水户档案管理、水表档案管理、用水户信息修改历史、测试机构档案管理、用水户分类管理、行业分类管理等子页面功能。 |
| 2.6 | 节水监管模块 | 监管总览模块对节水情况进行宏观展示。业务功能主要包括各企业的本月用水量、本月异常量、本月定额水量和本月定额余量的数据展示、工业企业用水排行及分非工业企业用水排行详情。用户可以直观了解当前节水现状，可直接搜索企业名称，结合地图，展示企业的分布及实时数据与历史数据变化趋势，明晰地图分布和运行情况。 |
| 2.7 | 用水分析模块 | 包括区域用水量分析、行业用水量分析、用水户用水分析、用水点分析、用水变化趋势等子页面功能。 |
| 2.8 | 水预算管理升级对接 |  |
| 2.9 | 污水厂再生水接入 |  |
| 三、 | 供水行业驾驶舱 | 主要内容：厂站网分布一张图、水质水量水压监测、用水户、用水计划、定额用水、节水平衡、节水宣传、节水分析、用水分析、供水分析。 |

3.对政务云部署迁移

本次系统升级后的建设成果全部部署至青浦区政务云提供的政务云环境中，满足系统一体化适配以及国产化的要求。因现有的供水信息系统、计划用水管理系统未设置移动端，不涉及移动端接入“随申办”政务云。

4.对密码应用建设

建设安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务，基于政务云统一提供的密码服务应用，开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用功能。具体的建设内容如下：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 用户身份认证模块 |
| 2 | 业务重要数据安全传输模块 |
| 3 | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性保护 |
| 4 | 重要可执行程序签名验签模块 |
| 5 | 用户访问控制信息签名验签模块 |
| 6 | 应用系统重要数据加解密模块 |
| 8 | 关键操作行为的签名验签与时间戳签发模块 |
| 9 | 智能密码钥匙 |
| 10 | 浏览器密码模块 (二级) |
| 11 | 个人证书 |
| 12 | SSL域名证书 |

（三）工作内容

1.本项目服务期限为合同生效之日起至2027年12月31日。合同生效后，中标单位应于10个工作日内提交改造工作计划，经招标单位审核同意后实施。本项目交付成果需全面覆盖系统一体化、系统建设、部署迁移、密码应用全建设内容，质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

2.在需求说明书的基础上，编制概要设计报告。概要设计包括项目的主要工作内容概述、需求分析、主要目标和功能、组织结构和业务流程说明、信息流程（数据流图、E-R图、数据字典、数据存储查询处理分析）。

3.实施阶段包括编码、系统测试、系统安装等工作。（1）编码，按照详细设计阶段产生的程序说明书，选定程序设计语言和开发环境；（2）系统测试，运用一定的测试技术和方法，根据所制定的测试计划，通过模块测试、组装测试、确认测试和系统测试等步骤，查找发现可能存在的问题，编制测试报告；（3）系统安装，包括完成各应用系统的安装、整个系统调试等，编制系统安装报告。

4.中标人须在正式运行前提供以光盘为介质的完整安装系统，包括设计文档、应用软件、运行所必须的附加软件、与应用软件有关的电子文档和数据库等。资料必须准确、清楚、完整，必须满足软件系统安装、调试、运行、维护的需要，并与移交时的系统一致。

5.中标人须提供安装手册、用户手册、接口说明文档等技术文件。中标人必须提供完整的应用软件的源代码，并加注良好的注释。源代码应当以光盘形式交付。

6.在完成全部合同工程量后，开展项目初验并上线试运行，试运行时间不得少于1个月。试运行期间，应主动配合完成系统问题的调试和问题修改。试运行后，需通过软件评测、安全评测及密码测评后才能申请最终验收。其中，软件评测应达GB/T 25000.51《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》相应标准且测评通过；安全评测及密码测评应达GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》及配套测评指南相应要求且达二级标准。

7.最终验收由青浦区数据局组织。中标单位应制定验收方案、提供相关承诺书，并书面通知招标单位验收。招标单位收到验收通知书后应在10个工作日内向青浦区数据局相关科室提交项目竣工验收申请，由青浦区数据局组织开展项目竣工验收。

青浦区数据局验收通过的，以中标单位书面通知验收的日期为实际完工日期。项目质保期为1年，从最终验收通过后接到的实际完工日期开始。

青浦区数据局验收未通过的，属于招标单位原因的，由招标单位负责整改；属于中标单位原因的，中标单位应当排除故障，承担相关费用，并再次按约定程序报验，直至验收通过。

8.中标单位应严格承诺对所有基本信息资料等内容保密。项目结束时中标单位在未取得招标单位书面同意前不得以任何形式使用或转移通过该项目取得的任何资料。

四、相关要求

（一）投标单位资质和作业能力要求

1.投标单位须具备政务信息化系统建设能力及经验，熟悉上海市及青浦区政务云平台架构、政务数据共享交换规范，具备政务云部署对接与政务信息化项目服务能力。

2.投标单位须在上海市设有固定服务机构与本地化服务团队，具备7*24小时应急响应能力，系统故障发生后须30分钟内响应，2小时内到达现场处置，保障系统稳定运行。此外，针对在项目实施及质保期间的重大活动，须增加对应的保障措施。

3.投标单位须具备成熟的项目管理体系，能够按照本项目建设期限制定详细的实施计划，具备完善的质量管控、进度管控、风险管控、变更管理机制，保障项目按期高质量交付。

（二）人员配置要求

1.本项目负责人须熟悉整个工作流程的质量管理体系，具备良好的组织管理和沟通能力，具备软件设计、系统集成等与本项目相关的高级职业资格证书。

2.配备一定数量具有相关工作经验的实施团队，确保本项目如期保质完成。

3.投标单位在项目实施期间应根据招标单位需求，安排技术人员协助招标单位开展管理工作并提供技术支持。

（三）安全需求

本项目需要从物理完全、网络安全、数据安全、应用安全等方面进行综合考虑，使得系统安全运行。

本项目的系统安全需求体现在以下几个方面：

1.系统的物理安全防护

物理安全包括电源供给、传输介质、物理路由、通信手段、电磁干扰屏蔽、避雷方式等安全保护措施。

2.网络设施的安全防护

网络安全体现在以下几个主要方面：数据传输的安全、网络设备的安全、网络业务的安全、用户网络的安全、网络管理系统的安全和病毒防护。

3.数据安全的防护

数据安全包括数据传输、存储、访问、处理的安全，数据的灾难备份。对于保密数据信息的访问，在应用中需要严格控制访问权限，尤其本项目中有大量监测数据在互联网和政务网之间传输。

4.系统与资源的访问控制与认证

系统与资源的访问控制与认证包括公网与专网之间的隔离与交换，资源的访问控制等防护措施。

5.安全管理制度

安全管理包括关键设备的管理、人员管理、机房管理等安全管理制度。

（四）其他要求

1.项目涉及有关安全生产、廉政协议、保密条款等在合同中另行约定。如涉及履约保函，按照青浦区财政部门相关规定执行。

2.项目实施工程中如遇新标准出台，需按照新标准规定指标进行检测。

本项目的服务费用及支付方式和违约责任详见合同条款。