2025-165采购需求（公告）

# 卫生中心物业管理服务采购需求

# 一、项目概况

1、项目地址及概况：青浦区华科路550号，建筑面积23253㎡，外场场地面积约10139㎡。

2、主要设备设施

本项目主要设施有强弱电配电系统、网络设施、监控系统、消防报警系统和消防喷淋系统及生活用水系统。

本项目公建配套设施及说明：生活垃圾房、医用垃圾房各1间、高压配电房2间、水泵房3间、电梯6台。

- 委托服务的内容与范围

## 1、物业及设备设施

### 1）物业管理区域内公用设施设备、场所、屋顶的使用管理及维养护。

### 2）物业管理区域内配电、空调、消防、水泵等设施设备的运行服务。

### 3）物业管理区域内每天受理业主房屋、设备、设施的报修。

### 4）物业管理区域内供水、供电、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施

### 维修保养时，进行必要的协调和管理。

### 5）主要设备设施

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵 | 3套 |  |
| 2 | 消防控制柜 | 4套 |  |
| 3 | 喷淋泵 | 1套 |  |
| 4 | 消火栓 | 96套 |  |
| 5 | 灭火器 | 216只 |  |
| 6 | 水泵 | 6套 |  |
| 7 | 高压设备 | 3套 |  |
| 8 | 强电 | 34套 |  |
| 9 | 弱电 | 18套 |  |
| 10 | 空调 | 334台 |  |
| 11 | 电梯 | 6台 |  |
| 12 | 充电桩 | 12台 |  |

## 2、环境保洁与绿化服务

物业管理区域内每天公用设施设备和相关场地的保洁服务、虫害灭杀、生活垃圾及

医疗废弃物的专门收集收集等环境卫生维护工作。

- 物业管理区域内外场公共绿化的日常监管。

## 3、物业综合管理服务

### 1）每天客户服务需求及投诉受理。

### 2）物业档案资料、客户档案资料的收集、管理。

### 3）物业管理区域内装饰、装修物业的配套管理。

- 物业管理法律法规及常识向住户的宣传。

### 4、安全管理

### 中标方应严格落实安全管理责任（包括消防安全、用电安全、设备设施安全、灾害预防等等），按照有关规定，认真履行安全管理义务。制定详细的安全管理措施，加强巡查检查，及时发现、消除安全隐患；制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。重点做好以下安全工作：

### （1）应健全并严格落实消防管理制度，保持消防通道畅通，强弱电间等重点部位严禁堆杂物；定期进行消防宣传，定期组织工作人员消防演习，掌握基本技能；

### （2）建立健全安全生产规章制度和操作规程，普及电梯、燃气、燃油、电力的安全使用知识。如遇台风、暴雨或其他灾害性天气的气象或有关信息时，应采取以下应急措施：

### 1）对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施的抗强风能力进行检查和加固；

### 2）对集水井水泵运转情况进行检查，保证正常排涝；

### 3）对排水系统进行检查疏通，清除杂物，确保排水畅通；

### 4）及时准备必要的抢险物资，安排值班人员进行巡查。

### （3）做好设备设施日常检查维护，确保运行状态安全可靠。

- 委托服务的标准与要求

## 1、综合管理服务要求：

1)在物业区域内设置管理处，办公场所整洁有序。

2) 服装统一，挂牌上岗，仪表整洁。

3) 工作日期间在管理处进行业务接待，并提供服务。

4) 制定物业管理服务的工作计划，并组织实施，全面完成合同约定的管理服务工作。

5) 建立内部管理制度和考核制度。

## 2、保洁管理服务要求

### 1）保洁服务范围：

（1）办公室、值班室的清扫保洁。

（2）办公楼的走道、楼梯、会议室、接待室、厕所等公共部位的清扫保洁。

（3）场地、道路的清扫保洁。

### 2）保洁服务内容和要求：

（1）每天保洁巡检不少于5次，场地道路不少于2次。

（2）每天打扫公共部位做到杂物、废弃物立即清理。

（3）垃圾实行袋装化，由清洁工收集、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（4）负责区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有毒有害垃圾），从而达到垃圾分类要求。

（5）及时清扫地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）负责对垃圾收集点公共区域及实施的擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁区域进行不间断的动态保洁。

（10）清扫、拖洗公共区域特定的室内外的地面。

（11）擦净、抹净会议室、接待室等室内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）清洗及保洁各处的洗手间、更换卫生纸（卷筒纸）、洗手液、洁厕精，抹净各类洁具等工作。

（13）定时收集各类生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

### 3）服务标准

（1）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

（2）公共通道地面干净、无污渍，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

（3）会议室、接待室地面、墙面干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

（4）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门窗表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（5）公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、无蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。

（6）开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

（7）电梯四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味。电梯凹槽内无垃圾，按钮表面干净无印迹。

（8）电气设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（9）垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍、无痰迹；垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

（10）消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。

（11）垃圾收集点管理，有专人负责袋装垃圾按规定地点分类集中，摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，桶内应无明显异味，垃圾日产日清。

（12）管道无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无污迹。

（13）道路干净整洁无污物，循环清扫散落垃圾。

（13）道路干净整洁无污物，循环清扫散落垃圾。

### 4）垃圾分类与配合收集

### 1）服务内容和要求：

（1）垃圾收集、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有毒有害垃圾）收集处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾收集处理应符合上海市有关法律、法规的规定。

（2）垃圾收集、处理的范围分为：

A、日常生活垃圾；

B、公共部位综合垃圾。

（3）垃圾收集、处理工作分为：

A、每天定时收集、处理2次，并做好统计工作。

B、将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

### 2）服务标准：

必须确保无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

## 3、维修管理服务

### 1）维修服务范围：

项目内各类电气线路、水管网路设备以及空调和电梯的日常检修、巡查和应急维修。其他土木类、锁具类等基本维护。

### 2）维修服务内容和要求：

（1）每日定点对各类电气线路以及空调、用电设备、水管及相关用水设备等设备设施进行巡查，电梯日常值守，及时消除各类安全隐患；

（2）及时维修、更换各类存在隐患和故障的电气线路以及空调、电梯及用水设备等各类设备设施，确保大院内工作、生活正常运行。

（3）安排专人负责接报故障，发生水电故障随报随修，其他土木类、锁具类等及时修理。

A、配电间的全部机电设备由专业持证电工负责管理和值班，如遇停送电必须由2名电工操作，无关人员严禁进入高压配电室。

B、室内照明通风保持良好，室温控制在摄氏40度以下，墙上配挂温度计。

C、建立设备运行记录，日间按规定巡视检查，发现问题及时处理，并做好记录，不能解决的问题及时上报，并按要求予以落实，每班巡查室内有无异味、有无异常响声、电压、电流、温度是否正常，指示灯保险是否完好等，并认真做好登记。

D、供电回路操作开关的标志必须明显，停电拉闸要挂标志牌，并提前公布“安民告示”。

E、配电室内禁止乱拉乱接线路，供电线路严禁超载供电。

F、配电室内设备及线路变更要经采购方同意，重大变更要上报采购方批准。

G、操作及检修设备时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。

H、外来人员进配电室须经采购方批准，并做好登记手续。

### 3）维修服务要求：

（1）对公共设施设备检查并记录，发现损坏及时修理。

（2）保持玻璃门窗等配件完好，开闭正常。

（3）对楼内外管道排水沟进行清扫疏通，保证排水畅通。

（4）定期对设备设施进行预防性保养，专业设备委托专业单位维保，保障设备设施完好与安全运行。

## 4、其他：

### 1）做好各类情况下的应急服务配合。

### 2）做好合同约定的与物业服务相关的其它工作。

### 3）设备人员每天不少于三次巡查。巡查范围应当包括配电间、强弱电间、管道井、水泵房、电梯机房及公共机房等重点设备设施，并要求逐个房间开门检查。

全部服务管理应满足《机关办公区域物业服务监管和评价规范》（标准号GB/T 43542-2023），并接受采购方关于第三方服务的管理、考核等制度。

# 四、管理服务总目标

1、火灾与安全责任事故发生率为0%。

2、使业主对物业服务满意率达到95%以上（使用单位及上级部门对中标单位进行监督检查使其达到标准合格率）。

3、中标企业应制定管理目标的测量指标，并根据指标定期测评，定期向招标人提供测评报告。

# 五、物业人员配置要求：

## 1、人员岗位配置

| 序号 | 岗 位 | 设岗时间 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 每周五天白天8h小计 | 1 |  |
| 2 | 经理助理 | 每周五天白天8h小计 | 1 |  |
| 3 | 保洁服务 | 每周五天白天8h小计 | 5 |  |
| 4 | 维修服务 | 每周五天白天8h小计 | 3 |  |

★本项目服务人员配置不少于10人

## 2、岗位和人员配置标准

### 1)项目经理

（1）具备相关职业技能证书。

（2）身体要求：年龄：男性不超过55岁，女性不超过50岁。

（3）学历要求：大专及以上学历。

（4）具有从事类似物业管理三年及以上管理经验，需提供业主方盖章的证明材料。。

（5）熟悉ISO质量管理体系标准与电脑办公自动化操作系统。

### 2）一般管理人员（经理助理）

（1）身体要求：年龄：男性不超过60岁，女性不超过55岁。

（2）学历要求：高中及以上学历。

（3）具有从事类似物业管理二年及以上管理经验。

（4）其中一般管理人员应熟练运用电脑办公自动化操作系统。

### 3）其他服务人员

（1）身体要求：身体健康。年龄：男性一般不超过60岁（其中50岁以下不少于30%），女性一般不超过55岁。

（2）学历要求：初中及以上学历。

（4）需培训合格，取得相应证明。

### 4）其他要求

（1）有岗位证书要求的人员必须持证上岗。

（2）本项目管理服务范围涉及关键和重要部门，因此所有参与物业管理工作的人员，必须由采购方会同物业公司进行必要的政治审查。不得有来历不明或有社会不良记录、刑事犯罪记录人员参与工作。投标人须对此项要求严格把关，并对可能出现的后果承担责任。

# 六、本项目物业管理服务成本包括：

1、物业服务人员的人员工资，包括基本工资、岗位工资等一切工资性收入。

2、人员福利包括人员社保、高温费、公休费以及其他必要的福利费用。

3、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、通信杂费、公众责任保险、雇主责任保险等。

4、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材（含洗手液、擦手纸等非保洁人员直接使用的耗材）、维修耗材，其中维修耗材为单件200元计以下的材料。

5、设备设施运行维护费，包括委托专项维保费。

6、物业管理企业管理费与利润。

7、营业税金。

8、物业管理企业认为其他必要的相关费用。

9、本项目预算为人民币105.29万元，超出预算的投标将不被接受。

10、以上报价不包括设备设施中大修与更新改造、运行能耗以及物业的一般财产险。

# 七、对投标企业的其他要求：

1、采购方提供物业用房，中标方应设立8h服务接待窗口。

2、服务期限：2026年01月29日起至2027年01月28日止。

3、如果该项目因服务场所发生变化导致物业服务需求发生变化的，按照实际调整合同金额。

4、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺均作为委托服务合同的有效组成部分，与委托服务合同具有同等约束力。

5、中标方的所需办公用具（品）、物业使用工具设备，均由中标方自行提供。

6、物业服务人员配备需报采购方备案，人员如有调动须提前征得甲方同意。

7、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

8、供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

# 八、其他

1、本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可进行专业分包。

# 九、考核办法及支付方式

1、采购方安排人员组织季度考核（详见下表），每季度考核合格（合格基准分为90分），根据合同全额拨付季度服务费。成交供应商应配合、接受采购方的考核检查，并按照采购方考核要求做好相应整改和落实。考核制度和要求以采购方相关管理制度为准。

2、付款内容：分期付款，分四次支付完成，每次支付合同总费用25%，其中合同总费用的10%作为季度考核费，分四次平均支付，每季度考核后与当季服务费一并发放。

付款条件：甲方每三个月对乙方进行一次考核，考核90分以上（含90分）支付总费用25%（含当季度考核费用），考核60分以下的，当季度考核费用不予支付，乙方不得以任何理由主张该部分考核费用，总费用分四次支付完成。考核费用具体支付要求如下：

1.考核分数90分以上（含90分），全额享受当季度考核费用；

2.考核分数80—89分，扣减当季度考核费用10%；

3.考核分数70—79分，扣减当季度考核费用30%；

4.考核分数60—69分，扣减当季度考核费用60%；

5.考核分数0—59分，扣减当季度考核费用100%。

3、服务期间出现下列情况的，采购方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1.同一整改性问题发生三次以上，逾期未完成整改的；

2.严重影响办公秩序，并造成恶劣影响的；

3.在工作中出现重大失误，并造成重大损失的；

4.发生安全责任事故，并造成严重后果的；

5.有重大盗窃、严重泄密等行为的；

6.服务内容未达到合同及投标文件约定且未能及时整改的；

卫生中心物业服务考核评价表

管理点名称：卫生中心

| 项目 | 指标名称 | 评价内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 综合管理 （20分） | （一） 管理制度（15分） | 1.做好各项工作台账，做好物业处各类工作档案 | 2 | 工作台账记录不规范或工作档案不齐全的，扣2分 |  |
|  |  | 2.由机管局出资的日常物业服务所需的各类耗材，负责登记进出库明细并留档；每月做好机管局资产盘点与登记 | 1 | 耗材登记不全或资产未及时盘点的，扣1分 |  |
|  |  | 3.严格按照合同把关工作人员配备：1.身体健康，年龄符合要求；2.通过从业资格审查，专业岗位人员必须持证上岗，包括管理岗、设备维修岗等岗位人员；3.通过政治审查，不得有来历不明或刑事犯罪记录人员参与工作。所有人员必须遵守工作保密制度，人员配备和调动提前报备机管局 | 2 | 人员配备调动不符合规定、人员未按要求持证或未提前报备机管局的，扣2分 |  |
|  |  | 4.落实各项服务标准化文件要求，明确各类人员岗位职责和任职要求 | 1 | 未落实标准化要求的，扣1分 |  |
|  |  | 5.做好房屋结构、室内外重点部位检查工作，发现外墙面及其附属件等破损、开裂、剥落、脱离、明显污渍、漏水等情况，及时上报机管局；及时受理、响应物业服务需求，期间与机管局、业主方保持沟通 | 2 | 房屋结构方面有情况，未及时上报的，扣2分 |  |
|  |  | 6.人员考勤、考评、培训和奖惩留存记录材料 | 1 | 材料不全的，扣1分 |  |
|  |  | 7.根据合同要求，选聘的外包服务供应商应具有相应资质，明确工作流程和工作要求，承担安全生产管理责任，期间留存服务过程材料，如服务现场双方签字单、服务记录单等 | 2 | 外包服务供应商不具有相应资质或服务过程未留存记录材料的，扣2分 |  |
|  |  | 8.收到问题整改通知单后，及时在规定限期内整改完成，做好问题整改情况反馈单相应记录和情况汇报 | 2 | 未及时整改问题或记录不全或未上报情况的，扣2分 |  |
|  |  | 9.按照物业管理服务工作计划推进各项工作 | 1 | 延迟推进工作计划的，扣1分 |  |
|  |  | 10.对所承接的服务情况进行考核自评，并提交月度工作总结报告 | 1 | 未进行考核自评或不及时提交总结报告的，扣1分 |  |
|  | （二） 服务人员 行为 （5分） | 11.人员整体形象整洁、大方，不染发，注意个人卫生，男同志保持清爽短发，不蓄胡子 | 1 | 每发现1人不符合形象规定的，扣1分 |  |
|  |  | 12.按规定统一穿着工作服、工作鞋并保持整洁，佩戴规定标志，保安岗、礼仪岗人员精神饱满，充满干劲和活力 | 1 | 每发现1人不符合穿着规定的，扣1分 |  |
|  |  | 13.不擅自脱岗，不做与工作无关的行为，如与他人闲谈、读报看书、玩手机、睡觉、喝酒等行为 | 2 | 每发现1人不符合行为规定的，扣2分 |  |
|  |  | 14.仪表端正，规范服务用语，友好，礼貌接待来宾，工作人员在办公区域应做到操作轻、说话轻、脚步轻 | 1 | 每发现1人不符合仪表规定的，扣1分 |  |
| 二、 保洁服务 （41分） | （三） 服务要求（32分） | 15.按照合同要求提供服务，并且在突发、特殊情况时能及时服务 | 2 | 不符合合同要求提供服务的，扣2分 |  |
|  |  | 16.办公室内保洁工作时不得翻看办公室内任何资料、文件，遵守保密条例 | 1 | 未遵守保密条例的，扣1分 |  |
| 二、 保洁服务 （41分） | （三） 服务要求（32分） | 17.工作间内物品分类摆放，整洁有序 | 2 | 物品摆放杂乱的，扣2分 |  |
|  |  | 18.公共区域地面干净、无污渍，保持地面材质原貌。天花板干净，无污渍、无蛛网 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 19.公共区域玻璃门及窗户玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 20.门框、窗框、窗台光亮、无灰尘、无污渍，门把手干净、无印迹，定时消毒 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 21.各种金属件表面干净，无污渍 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 22.灯具干净无积尘，无污迹 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 23.安全扶梯梯步表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净无灰尘、污溃，角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 24.消防通道通畅、整洁、无杂物堆放。入驻委、办、局在消防通道堆放物品占用消防通道时，及时劝阻并将情况汇报至有关部门 | 2 | 通道有堆物或未及时将情况汇报的，扣2分 |  |
|  |  | 25.电梯轿厢内定期清洁，无垃圾；顶面和内侧墙壁保持光亮、无污迹；轿厢天花板无灰尘、蜘蛛网；按钮上无灰尘、污迹手印；出风口、灯具无积尘、污垢；地毯定期更换清洗，保持干净整洁 | 2 | 发现1项不符合要求的，扣2分 |  |
|  |  | 26.大楼平台地面无漂浮垃圾、砖块、木板、金属块等，排水沟无垃圾，沟口畅通 | 2 | 发现1项不符合要求的，扣2分 |  |
|  |  | 27.地下车库道路清洁畅通，无堆积垃圾或杂物 | 1 | 有杂物、垃圾堆放的，扣1分 |  |
|  |  | 28.进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物 | 1 | 地毯摆放不整齐、有杂物的，扣1分 |  |
|  |  | 29.外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍，明沟、窨井内无杂物、无异味 | 2 | 发现1项不符合要求的，扣2分 |  |
|  |  | 30.外围场地各种标示标牌、照明灯具、栏杆、反光镜等表面干净无积尘、无水印 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 31.遇雨雪、冰冻等恶劣天气，采取安全防护和警示措施，及时拖擦清扫积雪，无积水 | 2 | 现场未采取安全防护和警示措施的，扣2分 |  |
|  |  | 32.公共卫生间地面干净、无污渍、无积水，大小便器表面无污迹；空气流通，无异味；卫生洁具保持清洁、畅通，定期消毒，有记录；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属器具如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘 | 2 | 发现1项不符合要求的，扣2分 |  |
|  |  | 33.盥洗台面干净、整洁(洗手液器下配接液盒)，无水渍；镜面无灰尘、污痕、手印等，墙面四周干燥，无蛛网、积尘，地面无垃圾、积水、烟蒂 | 2 | 发现1项不符合要求的，扣2分 |  |
|  |  | 34.卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 1 | 未按时补充卫生用品的，扣1分 |  |
|  |  | 35.茶水间清洁卫生整齐，台面保持干燥，无水迹、水垢、污迹；台盆无斑点、杂物、水垢 | 2 | 茶水间台面、台盆水迹未擦拭干净的，有1项不符合扣2分 |  |
| 二、 保洁服务 （41分） | （三） 服务要求（32分） | 36.垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，垃圾分类正确，四周无散积垃圾，无异味 | 1 | 垃圾桶随意摆放或四周有垃圾的，扣1分 |  |
|  | （四） 垃圾处理 （5分） | 37.垃圾箱房设有可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾容器或存放区域，颜色、标识规范 | 1 | 垃圾分类标识不规范的，扣1分 |  |
|  |  | 38.专人负责垃圾收集点管理，袋装垃圾按规定分类集中，摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，桶内无明显异味 | 2 | 垃圾收集点地面有散积垃圾、污水的，发现1项扣2分 |  |
|  |  | 39.垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录 | 2 | 不符合日产日清要求的，扣2分 |  |
|  | （五） 绿化养护 （4分） | 40.定期修剪养护，保持花草树木长势良好 | 1 | 花草树木长势有明显欠缺的，扣1分 |  |
|  |  | 41.室外绿地中无明显成堆、成行杂草，无纸屑、烟蒂及杂物，无改变使用用途或占用现象，无践踏、被破坏 | 2 | 绿地中有杂草、纸屑、烟蒂、杂物或被占用的，发现1项扣2分 |  |
|  |  | 42.绿化护栏完好，无损坏、无明显锈蚀现象 | 1 | 护栏有损坏、锈蚀的，扣1分 |  |
| 三、 设备设施维修维护 （35分） | （六） 服务要求 （2分） | 43.日常维修维护安全可靠，及时响应，符合经济合理、节能环保的要求，规范做好相关巡检、维修记录 | 1 | 巡检或维修记录不全的，扣1分 |  |
|  |  | 44.针对不同类型问题分类处理：对于一般维修，受理后及时到达现场检修；对于重大维修或设备部人员无法自助维修的项目，书面联系服务管理部，简述无法维修的原因。其中，维修过程中产生的耗材费、维护费等费用须填写工作联系单报至服务管理部，待收到处理意见后跟进落实维修 | 1 | 抽查资料，资料不全、操作流程不规范的，有1项不符合扣1分 |  |
|  | （七） 设备机房 （5分） | 45.机房门口有机房类别及安全标志，机房巡视与进出人员记录清晰、完整，可追溯 | 1 | 机房无类别和安全标志、进出登记不规范的，有1项不符合扣1分 |  |
|  |  | 46.门窗、锁具完好、有效，机房内整洁有序、无杂物 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 47.按规定配置消防、通风、应急照明、防小动物进入等附属设施 | 1 | 附属设施不全的，扣1分 |  |
|  |  | 48.安全防护用具配置齐全，检验合格 | 1 | 安全防护用具配置不全的，扣1分 |  |
|  |  | 49.应急设施设备齐全、完好，可随时启用 | 1 | 应急设施设备不齐全或无法正常启用的，扣1分 |  |
|  | （八） 电梯系统 （5分） | 50.电梯运行安全平稳、无异响 | 1 | 电梯运行异常的，扣1分 |  |
|  |  | 51.轿厢内安全设施完好，在轿厢醒目位置张贴相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项等，紧急电话保持畅通；轿厢照明、通信、通风设施完好 | 0.5 | 现场检查，安全设施标识不全的，扣0.5分 |  |
|  |  | 52.电梯机房清洁，机房空气流通 | 0.5 | 机房环境不整洁的，扣0.5分 |  |
|  |  | 53.制定电梯困人应急处理预案，发生故障第一时间落实措施 | 1 | 未制定应急预案或未及时落实措施的，扣1分 |  |
| 三、 设备设施维修维护 （35分） | （八） 电梯系统 （5分） | 54.日常跟进运维，设备维修跟进及时，维修、保养期间在现场设置安全防护措施 | 1 | 运维期间未设置安全防护措施的，扣1分 |  |
|  |  | 55.紧密联系维保方，维修保养执行情况良好，并留存维保方记录单 | 1 | 维保方记录留存不全的，扣1分 |  |
|  | （九） 空调给排水系统（11分） | 56.空调主机在工作时间段运行正常，控温适宜 | 1 | 空调运行有异常的，扣1分 |  |
|  |  | 57.冷水机组、循环水泵、新风机、冷却塔、潜水泵、电气控制系统、生活水箱等设施设备正常运行 | 1 | 有一项运行不正常的，扣1分 |  |
|  |  | 58.制定空调发生故障应急处理方案，空调系统出现运行故障后及时恢复运行 | 1 | 未制定应急预案或未及时处理故障的，扣1分 |  |
|  |  | 59.定期执行空调维保、水质处理工作，保持空调设施设备处于良好状态，并及时留存维保方记录单 | 1 | 维保未定期或记录不全的，扣1分 |  |
|  |  | 60.每年至少对系统进行1次整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声 | 1 | 年度整体性维修养护少于1次的，扣1分 |  |
|  |  | 61.每年至少清洗消毒1次新风机、空气处理过滤网等 | 1 | 年度清洗消毒少于1次的，扣1分 |  |
|  |  | 62.每年至少清洁1次分体式空调主机和室外机，每月至少巡查1次挂机和室外支架是否稳固 | 1 | 年度清洁主机外机少于1次的，扣1分 |  |
|  |  | 63.每年至少清洗消毒1次风管 | 1 | 年度风管清洗消毒少于1次的，扣1分 |  |
|  |  | 64.沟、井、渠、池、管等公共排水设施完好 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 65.管道、各类阀门运行正常，无跑、漏、冒、滴现象 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 66.每半年至少检查1次管道、阀门、水泵水箱 | 1 | 年度检查少于2次的，扣1分 |  |
|  | （十） 供配电系统（5分） | 67.按照人员值班制度执行，定期对供配电设备进行安全巡查，做好记录 | 1 | 未定期对供配电设备作安全巡查或记录不全的，扣1分 |  |
|  |  | 68.非计划性停电发生后，快速恢复或启用应急电源，做好应急事件上报与处理工作 | 1 | 未及时恢复停电情况或上报工作的，扣1分 |  |
|  |  | 69.公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好 | 1 | 发现1项不符合要求的，扣1分 |  |
|  |  | 70.办公及公共区域动力供电运行稳定 | 1 | 供电系统发生故障造成办公区域不能正常运行的，扣1分 |  |
|  |  | 71.高低压配电设备运行正常，高压绝缘工具完好并在有效期内 | 1 | 高低压配点设备未能正常运行或高压绝缘工具未在有效期内的，扣1分 |  |
|  | （十一） 弱电系统 （4分） | 72.门禁系统正常 | 1 | 系统运行异常的，扣1分 |  |
|  |  | 73.电子围栏系统运行正常 | 1 | 系统运行异常的，扣1分 |  |
| 三、 设备设施维修维护 （35分） | （十一） 弱电系统 （4分） | 74.监控系统运行正常 | 1 | 系统运行异常的，扣1分 |  |
|  |  | 75.停车场管理系统运行正常 | 1 | 系统运行异常的，扣1分 |  |
|  | （十二） 消防系统 （3分） | 76.消防监控报警系统设备运行正常 | 1 | 系统运行异常的，扣1分 |  |
|  |  | 77.自动喷淋灭火系统启动正常 | 1 | 系统无法正常启动的，扣1分 |  |
|  |  | 78.消防栓、灭火器、消防水泵等系统运行正常 | 1 | 系统运行异常的，扣1分 |  |
| 四、突发事件应急处置 （4分） | （十三） 基本要求 （4分） | 79.建立健全突发事件的综合性应急处置预案 | 1 | 未建立应急处置预案的，扣1分 |  |
|  |  | 80.按规定组织突发事件应急处置演习，做好记录 | 1 | 未按要求组织演习或演习记录不全的，扣1分 |  |
|  |  | 81.遇台风、暴雨或其他灾害性天气的气象时，做好专项检查和应急处置工作，及时准备必要物资，加强值班巡查并做好记录 | 1 | 发生灾害性气象时，未做好专项检查或未及时准备必要物资或值班巡查记录不全的，扣1分 |  |
|  |  | 82.遇消防安全事件时，物业管理处应协同保安队共同做好应对程序，持续保持和业主单位、保安队之间的联系，并做好记录 | 1 | 未协同做好应对程序、沟通不力或记录不全的，扣1分 |  |
| 四、 附加项 | （十四） 加分项 | 83.配合机管局完成服务合同约定之外服务性工作并得到相关单位认可 | — | 1次加1分 |  |
|  |  | 84.为保护生命或财产安全，表现英勇；发现重大隐患，避免安全事故 | — | 1次加2分 |  |
|  |  | 85.经机管局认定，具有服务创新的项目 | — | 1次加1分 |  |
|  |  | 86.受到表扬或表彰的 | — | 1次加1分～3分 |  |
|  | （十五） 减分项 | 87.受到通报批评与行政处罚 | — | 受主管部门、相关职能部门通报批评1次扣2分；受主管部门、相关职能部门行政处罚1次扣10分 |  |
|  |  | 88.服务被投诉或出现整改性问题 | — | 经服务管理部查实，1次扣3分～10分 |  |
|  |  | 89.出现解约性问题 | — | 经服务管理部查实，1次扣20分 |  |
|  |  | 90.未按时落实相关工作标准或落实不到位 | — | 经服务管理部查实，扣1分～10分 |  |
|  |  | 91.未按时落实整改要求或整改未达标 | — | 经服务管理部查实，扣1分～10分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 0 |