2025-203采购需求（公告）

夏阳街道办事处物业管理服务采购需求

一、项目概况：

本项目建造的物业类型为：机关事业单位用房。

物业坐落位置：青浦区范围，具体见下表：

| 序号 | 单位名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夏阳街道办事处 | 外青松公路6300号 |
| 2 | 社区自治家园 | 城中东路56号-58号 |
| 3 | 综合整治办 | 城东新村综合楼304、305、306 |
| 4 | 党建城东片区活动中心 | 城中东路14号 |

本项目总建筑面积约9246平方米，外场绿化约1500平方米，外场场地面积约4400平方米。

| 序号 | 单位 | 建筑面积 | 公共面积 | 场地道路 | 室外绿化 | 外墙面积 | 办公人数 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏阳街道办事处 | 8600 | 5000 | 4400 | 1500 | 0 | 260 | 保洁、门卫、保安、维修、绿化养护 |
| 2 | 社区自治家园 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 保洁、维修 |
| 3 | 综合整治办 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 保洁、维修 |
| 4 | 党建城东片区活动中心 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 保洁、维修 |
| 合计 |  | 9246 | 5000 | 4400 | 1500 | 0 | 283 | 保洁、门卫、保安、维修、绿化养护 |

主要设备设施有：变配电设备设施系统；弱电系统；给排水设备系统；消防设备；分体空调；客梯；监控、门禁；安检设备，停车场。其中分体式空调172台；客梯1部；监控1套；门禁系统1套。

二、委托物业服务内容与要求

1 、综合管理服务

（1）实行业主工作时间的业务接待，落实合同约定与业主临时交办的，与物业管理服务相关的其他服务。

（2）严格按照合同约定的标准配置服务人员，采取必要管理手段与激励措施，保障配置人员的队伍稳定与工作积极性。

（3）落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，对服务质量进行测评，确保管理服务质量达到约定的标准，按时向业主方提供书面测评报告。

（4）认真做好业主投诉的分析处理，做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业管理的行业规范与约定标准。

（5）认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及到业主方有保密要求的内容向第三方透露。

（6）保证管理服务过程的各类档案资料完整，随时接受业主方的检查。

2 、保安服务

（1）门岗：

夏阳街道办事处365天24小时门卫1处；

夏阳街道办事处365天16小时门卫1处。

对业主的安全利益负责，无责任内的盗窃、破坏事件和爆炸、火灾等重大安全事故。对进出的车辆引导，保障车辆出 入安全，并认真做好登记。对进入的外来人员实行询问、登记准入制度，阻止无关人员进入。进行消防安全检查（包括消防器材和设备、电气设备、开关、线路和照明灯具等）的巡查并做好有关记录。

（2）监控：确保365天24小时运行，保持与110通讯联通，发现异常情况及时报修处置，保障监控资料完整与可追溯。

（3）巡逻：夜间驻人门卫按照管理服务需求与合同约定进行巡逻，及时发现与处置各类应急情况，维护业主方工作环境的安全与有序。

（4）道路交通管理：青浦区夏阳街道办事处5天8小时车管，负责区域内道路交通指挥，督促车主将车辆按秩序停放，保持区域内道路交通畅通。

（5）安保服务要求

1）保安人员必须统一穿着规定的保安制服，佩戴工号牌上岗。

2）对业主的安全利益负责。派驻的保安人员认真负责、责任心强。无因工作疏忽造成驻点发生爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，否则必须承担经济责任和法律责任。

3）进驻的保安队员必须通过组织严格政审、并符合下列条件：男性，常驻上海，初中以上文化程度，身体健康，相貌端庄，品行端正，无不良记录，责任心强，退伍战士优先，持保安上岗证。

4）对大件财产进出大门实施登记制度。物品的运出须由相关科室负责人在出门证上签名同意，凭出门证在验明品种、数量的情况下方可放行。如发现不符，一律不得放行。

5）加强巡查机制，重点部位、区域重点查，一般部位不放过，消除盲区不留死角。每次巡查结束后，必须认真详尽地做好记录，以备后查。

6）建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛、闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施，定期对消防器材、电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，遇有故障等问题，及时与维修人员联系，尽快修复。

7）在加强保安队伍建设、提供优质服务、处置突发事件等方面制定一套严格、完善的规章制度及具体落实方案，对队员要进行定期考核，对未达到考核要求的，将按合同规定予以处罚，对不适合人员可以要求物业更换。

(6)管理服务目标

1）加强技防保卫，无爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，及时发现不可预见的设备、设施故障，减少损失。

2）严格值勤，规范服务，无严重人为疏漏责任事故。

(7)管理服务要求

加强管理，认真履行每日值守管理服务职责，对突发事件或紧急情况要立即向业主办公室汇报并先行处置，保持通讯 畅通，做到精神集中，认真布防，保持联络，强化预警。保持室内整洁，物品摆放整齐，定时对公用部位照明负责开启或关闭。通过技术防范手段与人防队员密切配合，确保活动中心内有序、在控、可控。

3 、保洁服务

(1)环境保洁服务

1)保洁人员必须统一着装，佩戴工号牌上岗。保洁人员须符合下列条件：身体健康，相貌端正，品行端正，责任心强，有保洁经验。无保洁经验且符合条件的，须经培训后上岗。

2)保洁区域：保洁服务包括项目概况中所列室外场地， 中心大门外部责任区域，室内公共走道、楼梯、卫生间以及会议室等一切非办公室用途的区域。

(2)材质清洁要求

根据办公楼地面、镜面和墙面的材质，给出了不同材质的清洁要求。

1)主要材质清洁质量要求：

硬地面 大理石：表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。

花岗岩：表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。

水磨石：表面光亮、无污迹。

木制地板：表面光亮、四周边角无积灰、无污渍。

PVC板：光亮、无污迹。

瓷砖：光洁、明亮、无污渍、无水迹。

金属材质、亚光丝纹不锈钢：表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。

抛光镜面不锈钢：明亮、无擦痕、无印迹。

亚光轧花不锈钢：色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。

铝合金：表面光滑、洁净、无斑点、无灰尘、无污迹。

其他材质、玻璃：洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹。

高密度板(复合板)：色泽均一、无擦痕、无积灰、无污渍。

涂料：无灰尘、无污渍

2)办公楼不同部位的环境卫生服务要求。

环境卫生服务标准

走廊、门厅、大堂、楼梯或消防梯地面：地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。

楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌 保持干净、无灰尘、光亮。窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。

消防栓、消防箱、公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。

走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹，平台、屋顶无垃圾堆积。

服务功能性用房（如会议室、接待室、茶水间）保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。

公共卫生间：坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光 亮，无水迹，面盆无水锈。云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。外露水管连接处无碱性污垢, 管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。

垃圾收集：垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

广场、停车场、绿地、花台、明沟 广场地面干净。明沟无杂物，无积水。外围通道地面应保持畅通，无堆放杂物、无 积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色。各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无 污垢、无污迹。水池内无漂浮物、无沉积杂物、无青苔、水保持清澈、无异味。绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。

设备机房、管道 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、 目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。

垃圾箱房：箱房封闭式专人管理，箱房循环保洁；整洁、干净、无异味，灭害措施完善。废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。

消杀灭害：对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，安排灭蟑螂、老鼠。

电器设施：灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。

公共区域工作要求：

要求一天一打扫，必须保证地面清洁无灰尘，墙壁（玻璃）无污迹、无蜘蛛网。室外卫生要做到无杂物垃圾、无杂草枯叶、无污水积水、绿化内无杂物堆积，无散在性垃圾。要在责任清洁区内不间断巡查，随时保洁。

大厅、走廊、公共通道：每日清扫、巡回保洁，及时清扫灰尘、痰渍。每日清抹水平面部分及各种线条部分，并随时保洁。

公共照明灯及灯柱：每周清抹一次，及时清除锈渍。

绿化以及绿化带内：每天拾除枯叶、烟头、纸屑等杂物。

大楼外围栏、指示牌等：每周用清水加少量清洁剂清抹一次。

门窗清洁工作要求：

会议室门窗每两星期进行一次保洁，做到玻璃门窗的清洁，清洁标准标准要求达到无尘渍、水渍、保持光洁。

其他办公楼的玻璃门窗每一季度一次保洁，清洁标准标准要求达到无尘渍、水渍、保持光洁。

洗手间清洁工作要求：

早上、下午上班前对洗手间所有洁具彻底清洁一遍。将少许洁厕灵涂于污渍处，用厕刷刷净，再用水冲洗。用清洁毛 巾加少许清洁剂擦净墙壁表面。如发现洗手盆有水锈，应用适量酸性清洁剂试抹干净。清洁标准要求达到目视地面干净，壁面干净，洁具干净，无异味、便器无黄渍、无水锈渍，地面、壁面、门、门框保持干净、干燥，无污渍。

垃圾箱房垃圾工作要求：

（1）分拣员须熟悉垃圾的分类，将业主投放的垃圾进行细致的分拣。可回收物品按要求分拣好，称重并做好记录后，捆扎牢固，码放整齐；易腐垃圾确保沥干水份，确保分拣合格，确保无杂质，称重后做好记录。

（2）分拣员在分拣垃圾时尽量不要将垃圾散落在地上，确保日产日清。

（3）保持垃圾厢房内环境卫生整洁，不得乱扔杂物，不得随地吐痰，每日结束分拣工作必须对垃圾厢房进行彻底打扫，保证地面及分拣台及门口干净无异物，并做好机器清洁工作。

4、会务服务

（1）会务人员必须统一着装，佩戴工号牌上岗。会务人员须符合下列条件：身体健康，相貌端正，品行端正，责任心强，有会务经验。无会务经验且符合条件的，须经培训后上岗。

（2）实行业主工作时间的会务服务，协助业主方做好重要会议和重要活动的筹备和来宾接待。日常会务服务，包括会议前期准备、会中茶水服务，会后会场打扫。

（3）重要节庆日，做好环境布置。

（4）会议音响设备在会议中的操作以及日常维护等。

5、设备维护

（1）按照技术规范与合同约定对建筑与物业附属设备设施进行预防性保养，确保建筑与物业设备设施的完好与正常运行，保障建筑与物业设备设施。

（2）接待业主方报修，在约定的时间内完成修复。

（3）对外委的专养设备做好配合与监督服务质量，空调一年至少清洗2次，监控设备一年至少检测1次并做好相应记录。电梯（一部）维保。

（4）做好建筑与物业附属设备设施维修的计划，配合业主方编制维修方案，选择施工队伍，订立承揽合同并配合施工管理与监督施工质量。

（5）物业管理区域内装饰、装修物业的配套管理。

6、绿化服务

（1）按照需要对灌、乔木，草坪进行松、培土，浇水与施肥，保持绿化生长良好。

（2）按照要求对庭院灌、乔木进行修剪，保持枝型美观。

（3）定期对草坪进行挑处杂草、割剪，保持草坪生长良好与高度、与斑秃不超过规定标准。服务参照建设部示范大厦标准，由各投标企业根据项目实际情况确定具体目标。

三、管理服务总目标

1、火灾与安全责任事故发生率为0%

2、保洁覆盖率为100%。

3、维修工程质量合格率为95%；

4、使业主对物业服务满意率达到95%以上。

四、人员要求

1、员工能胜任该岗位工作，身体健康，素质可靠，培训上岗，凡是需要持证上岗的岗位人员必须持有相关证书。

2、具有相应的文化程度，能够胜任所担任的工作。

3、统一服装及各类管理标识。

4、项目经理具有本科学历以上和五年以上物业管理经验，需提供业主方盖章的证明材料并具有安全生产管理相关证书。

5、维修人员具有高压/低压、水电工等操作证书。

五、人员岗位设置

★本项目物业服务人员配置应为24人，参考如下：

| 项目经理 | 保洁服务 | 保安服务 | 维修服务 | 会务服务 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 24 |

注：

1.保安服务，需配备至少一名有资质的安全管理人员常驻，设立岗、车管岗至少2人；

2.保洁服务，保洁主管1人，外场保洁至少2人。

3.会务服务，需配合业主在特殊时期提供额外服务。

六、本项目物业管理服务报价包括：

1 、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用

2 、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险

3 、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材、保安耗材、绿化耗材、维修耗材（其中维修耗材为单件200元及以下的材料）

4 、本项目约定的其他费用

5 、物业管理企业管理费与利润

6 、营业税金

7 、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

8 、本项目预算总价为 1880017  元人民币，其中委托管理项目费用为75328元，本项目允许委托管理项目是绿化养护、视频监控、电梯维保和空调维保；委托管理项目费用不高于75328元，统一计入投标成本。

9 、付款方法：按季支付。资金支付与考核分数挂钩，考核得分90分及以上全额支付，考核得分80-89分支付90%；考核得分70-79分支付80%；考核得分60-69分支付70%；考核得分60分以下（不包括60分）支付60%并解除合同，由此产生的相关事后均由管理公司自行负责处理。考核日期为 每季度   。

10 、合同期限：自合同签订之日起一年

七、本项目的其他要求

1、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺，招标方有权要求写入物业管理委托合同。

2、物业服务人员聘用及人员变动，配备人员需报业主方备案。

3、业主对物业服务的服务质量进行监督，对不符合质量标准的管理服务有权建议整改，对不称职人员可以要求物业进行更换。

4、物业如将部分岗位进行外包，必须经过业主同意且符合国家有关条例方能进行。

5、本项目甲方从预留费用中指定第三方承揽的项目，由中标物业公司统一签订合同并承担配合与监管责任。

6、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

7、本项目服务采取一次采购一年享用，签订合同。

8、本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可以委托专项服务单位实行服务的则允许分包，分包履行的具体内容详见采购需求。

9、为了特殊服务项目工作的稳定性和延续性，本项目中委托外包项目实行分包维保服务，包括空调维护、监控维保、绿化养护、电梯维保由发包方委托给有专业资质的维保单位，委托物业公司与供应商订立委托合同，并监督合同履行。

10. ★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或提供《自行招用保安员单位备案证明》）

11.供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

八、考核评分标准

| 物业管理 季度服务质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业公司名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 综合服务质量 | 5 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。 |  |
|  |  | 5 | 按照合同约定的标准配置服务人员，采取必要管理手段与激励措施，保障配置人员的队伍稳定与工作积极性。落实合同约定与业主临时交办的各项工作。 |  |
|  |  | 7 | 落实管理制度，按照物业管理服务规范与管理承诺，认真做好业主投诉的分析处理，做到有诉必答，及时回复，有效投诉不超过物业管理的行业规范与约定标准。保证管理服务过程的各类档案资料完整，随时接受业主方的检查。 |  |
|  |  | 5 | 认真落实保密措施，不得将管理服务中涉及到业主方有保密要求的内容向第三方透露。 |  |
| 2 | 保安 服务 | 5 | 有定时巡查制度和巡查记录，对大件财产进出大门实施登记制度。 |  |
|  |  | 5 | 按规定24小时值班和交接班，加强技防保卫，无爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，及时发现不可预见的设备、设施故障，减少损失。 |  |
|  |  | 5 | 室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防隐患处理及时、妥当，安全出口、疏散通道畅通。 |  |
|  |  | 5 | 建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛、闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施。 |  |
| 3 | 保洁 服务 | 8 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘。 |  |
|  |  | 2 | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等。 |  |
|  |  | 3 | 根据垃圾分类要求设置设备，垃圾箱放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求。 |  |
|  |  | 5 | 卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品。 |  |
|  |  | 2 | 做好垃圾分类工作，垃圾做到日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录。 |  |
|  |  | 2 | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水。 |  |
| 4 | 会务 服务 | 2 | 实行业主工作时间的会务服务，协助业主方做好重要会议和重要活动的筹备和来宾接待。日常会务服务，包括会议前期准备、会中茶水服务，会后会场打扫。 |  |
|  |  | 2 | 熟练操作会议音响设备以及日常维护，会议桌椅干净无尘、会议茶杯无水渍。 |  |
| 5 | 设备 维护 | 4 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施。 |  |
|  |  | 4 | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通，一年清理至少2次，做好记录。 |  |
|  |  | 4 | 确保给排水系统、中央空调系统、门禁系统、配电房等设备正常运行，做好定期检查记录。 |  |
|  |  | 4 | 公共照明系统完好。 |  |
|  |  | 4 | 发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。 |  |
|  |  | 4 | 重大节日前应对设备设施系统进行安全检查，保证节日期间各项设施运行正常。 |  |
|  |  | 4 | 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复。 |  |
| 6 | 绿化 养护 | 4 | 对区域内的绿化进行监管，督促绿化维保单位定期修剪养护、浇水、施肥、喷药杀虫，保持良好长势； |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 说明：总分90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为一般，60-69分以下为较差，60分以下为差。 |  |  |  |  |
| 考核单位： 考核人： 日期： |  |  |  |  |