2026-106采购需求（公告）

练塘镇物业管理服务需求

一、委托管理区域和管理面积

（一）青浦区练塘镇住宅类物业

1、封闭式小区物业管理总建筑面积424430.43平方米，总户数4751户。

| 住宅名称 | 地址 | 业态 | 建筑面积（m2） | 绿化面积（m2） | 出入口（处） | 独立监控 | 水泵房 | 电梯（台） | 弱电系统 | 地下车库（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富民小区 | 蒸兴路180号 | 多层 | 38701.21 | 13077 | 3（常开2处） | 8 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 钟楼小区 | 蒸兴路201号 | 多层 | 5309 | 425 | 1 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 欧风小区 | 欧风路155弄 | 多层 | 3040 | 964 | 1 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 练北小区 | 练新路142号 | 多层 | 40348 | 3144.9 | 2 | 7 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 贞溪一村 | 贞溪北路21号 | 多层 | 5360 | 5359.2 | 1 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 贞溪二村 | 贞溪南路207弄26号 | 多层 | 14924 | 15371.9 | 2（常开1处） | 5 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 贞溪三村 | 志喜路52弄 | 多层 | 8865 | 8855 | 1 | 9 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 练民新村 | 朱枫公路3666弄 | 多层 | 86430.79 | 13200 | 2 | 6 | 1 | 无 | 无 | 1807 |
| 练祥佳苑 | 章练塘路958弄 | 多层11幢高层4幢 | 48806.11 | 17200 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6348 |

本项目主要设施有智能道闸、门禁、楼宇对讲、视频监控，本项目公建配套设施主要为生活垃圾房。

2、零星住宅区，建筑面积172646.32平方米，户数2144户。

| 社区 | 地址范围 | 户数 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 练塘 | 练北路、练新路周边 | 962 | 83831 |
| 蒸淀 | 羊毛衫市场及周边 | 1069 | 81961.32 |
| 小蒸 | 贞溪路周边 | 113 | 6854 |

3、纳管区域，建筑面积53355平方米，户数956户。

| 序号 | 社区 | 地址范围 | 户数 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 练塘 | 湾塘新村1、3、5-8、10、13-18、20-27、29号 | 483 | 26363 |
| 2 |  | 练北新村21号 | 21 | 2000 |
| 3 |  | 湾塘新村2、4、9、11、12、19、30号，练北新村39、41、44-47号 | 170 | 12930 |
| 4 | 蒸淀 | 淀山新村2、3号，三湾新村20号、22号、40号、98号 | 104 | 4282 |
| 5 |  | 蒸兴路369弄-371号 | 17 | 1200 |
| 6 |  | 蒸富路18弄1-2号，淀山新村1号，蒸兴路366弄10、61、96号 | 106 | 3450 |
| 7 | 小蒸 | 共喜路171、173号，218弄1号，贞溪北路80弄1号，三官桥路138弄1号、2号、3号 | 55 | 3130 |

（二）非住宅类相关单位物业管理服务：练塘镇党群中心、练塘镇社保中心、练塘镇蒸淀社保分中心、原城市运行管理中心、小蒸居民委员会、蒸淀阳光之家、幸福一条街，合计建筑面积10595㎡，公共面积2000㎡。

| 住宅名称 | 地址 | 建筑面积（m2） | 绿化与摆放 | 门岗 | 地面停车场（m2） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 练塘镇党群中心 | 老朱枫公路3666弄1号楼 | 1600 | 室内 | 无 | 300 | 强弱电配电系统、监控系统、消防报警系统、消防喷淋设施、生活用水系统 |
| 练塘镇社保中心 | 老朱枫公路3666弄4号 | 1712 | 大厅及室内 | 无 | 500 |  |
| 小蒸居民委员会 | 三官桥路128号 | 1057 | 停车场及室内 | 有 | 600 |  |
| 原城市运行管理中心 | 蒸夏路1115号 | 4000 | 室内 | 无 | 400 |  |
| 练塘镇蒸淀社保分中心 | 朱枫公路6272弄118号 | 366 | 大厅及室内 | 无 | 200 |  |
| 练塘镇蒸淀阳光之家 | 蒸兴路276号 | 1200 | 大厅及室内 | 有 |  |  |
| 幸福一条街 | 老朱枫公路3666弄 | 660 | 大厅及室内 | 无 |  |  |

二、物业服务内容及要求

（一）住宅类物业管理服务

1.客服接待、收费服务；

2.物业共用部位的维修、养护和管理；

3.物业共用设施设备的维修、养护和管理；

4.物业共用部位和相关场地的清洁卫生（保洁频次：不少于2次/周），雨、污水管道的疏通；

5.电梯轿箱的清洁卫生（保洁频次：不少于2次/天）；

6.公共绿化的养护和管理（绿化养护频次：1次/周）；

7.车辆行驶、停放管理；

8.公共秩序维护、安全防范等事项的管理，24小时保安（但不含人身、财产保险保管责任）；

9.装饰装修管理服务；

10.物业档案资料管理；

11.按规定或标准做好垃圾分类管理工作；

12.物业管理费收费标准如下：

| 序号 | 小区 | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 练民新村 | 0.35元/平/月 |
| 2 | 练祥佳苑 | 电梯房0.75元/平/月 多层0.55元/平/月 |
| 3 | 其他小区及零星住宅 | 12元/户/月 |

以上费用由物业管理企业代为收取。

13.上述第2、3、4、6条同时适用于零星住宅；

14.上述第4、6条同时适用于纳管区域中第1项，第2、3、4条同时适用于纳管区域中第2、6项，第6条同时适用于纳管区域中第3项，第4条同时适用于纳管区域中第4、5、7项；

15.配合政府开展有关工作。

（二）非住宅类相关单位物业管理服务

1.练塘镇党群中心、练塘镇社保中心、练塘镇蒸淀社保分中心、练塘镇蒸淀阳光之家：建筑产权标注区域内及其配套设施设备等资产在内的管理服务，包括对办公场所和其它公用场所的保安、保洁；

2.原城市运行管理中心、小蒸居民委员会：建筑产权标注区域内及其配套设施设备等资产在内的管理服务，按工作时间制定相应保安工作制度，做好安全巡视、车辆管理，办公场所和公共部位保洁工作，垃圾分类清运，水电等日常维修服务；

3.幸福一条街：建筑产权标注区域内及其配套设施设备等资产在内的管理服务，对办公场所和其它公用场所的保洁服务。

三、物业服务总目标

（一）火灾与安全事故发生率为0%。

（二）每年组织一次公众满意率调查，满意率不低于95%。

四、服务标准

（一）综合管理

1.熟悉物业管理政策、法规，完成各项管理目标。

2.组织编制管理方案、工作计划及采购计划并组织实施。

3.编制年度预算，控制管理成本。

4.建立内部管理制度和考核制度。

5.负责“上海物业”APP平台日查和双周查的数据信息上报。

6.归档文件材料应完整、正确、系统，能真实反映管理处各项活动和历史过程。

（二）秩序维护

1.负责消防器材管理，定期进行消防知识培训和实操演练。

2.负责门岗、监控岗、巡逻岗等管理工作。

3.负责对非本小区机动车车辆进出的登记管理工作。

4.负责机动车车辆引导、停放管理及管理辖区内的交通指挥。

（三）工程维修

1.熟悉各类房屋的分布状况，房屋内外部结构，附属设施；各水、电、气消防系统的管线走向、分布状况及设备性能和使用状况。

2.建立和完善接报修日常制度，及时完成的维修任务。

3.巡查物业区域，保证上下水、排污管道畅通；按规章制度要求，保证物业区域内设施、设备的正常运行。

4.电梯、水泵定期保养工作。

5.配合检查第三方的定期设备保养工作。

（四）保洁绿化

1.楼内公共区域卫生：

（1）地面：无废杂物、纸屑和污迹；

（2）墙面：踢脚线、消防排烟口、警铃、安全指示灯、各种标牌表面干净，无灰尘、水迹等；

（3）室内玻璃窗（玻璃、窗框、窗帘、窗台）：明净、光洁；

（4）各种设施外表（如广告牌、信箱、消防栓箱等）：外表清洁干净，无积尘、污痕；

（5）楼梯（所管辖区域内的楼梯，防火梯）：无灰尘，无杂物；

（6）电梯门、按钮，轿箱内地板、扶手、显示屏：表面清洁干净，无积尘、污痕；

（7）水泵设备：表面清洁干净，无积尘、污痕；

（8）扶手、栏杆：光洁、无积尘，玻璃无污迹；

（9）门（各卫生区域内的门）：干净，无灰尘、污痕。

2.楼外公共区域卫生：

（1）所管区域地面和道理：路面整齐，干净，无垃圾，沙土，纸屑、油痕，无积水等；

（2）绿化带、花草盆；无垃圾、脏杂物，花草叶无枯萎和明显积尘、花草盆无积水和异味，花草树木剪整齐，摆放美观。

3.按照相关规定，配合做好垃圾分类工作和垃圾清运记录。

4.绿化养护：落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，确保管理区域内公共绿地无破坏、无践踏、无明显黄土裸露现象，发现问题及时修复。

（五）物业费收缴

按照标准收取物业管理费等各类费用，全年收缴额不低于应收额的36％，按照收支二条线原则，所收费用全额上缴镇财政。

（六）非住宅类相关单位的保安、保洁及日常维修服务参照上述标准执行。

（七）以上居住类物业服务如未能涵盖住宅物业管理服务规范DB31/T 360-2020二级标准的，以DB31/T 360-2020二级标准为准。

（八）以上非住宅类相关单位物业服务如未能涵盖《办公楼物业管理服务规范》DB31/T361-2006 标准的，以DB31/T361-2006 为准。

五、人员要求

（一）项目经理要求大学本科及以上文化程度，具有小区物业管理十年以上的工作经验；熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。

（二）维修人员要求具备熟练的专业技能，特种工种人员必须持证上岗；按照维修服务收费标准进行收费。

（三）秩序维护员要求具有公安机关颁发的保安员证。

（四）保洁绿化人员要求培训上岗。

★（五）练塘镇住宅类物业管理共配置不少于118名人员。（含客服接待、保安、保洁、保绿、维修等，投标企业应根据项目需求分别合理设置人员岗位）。

★（六）非住宅类相关单位物业管理共配置不少于26名人员。

其中：

1.练塘镇党群中心配置2名保洁人员；

2.练塘镇社保中心配置2名保安和1名保洁人员；

3.练塘镇蒸淀社保分中心配置1名保安和2名保洁人员；

4.练塘镇原城市运行管理中心配置1名保安、6名保洁和1名维修人员；

5.小蒸居民委员会配置4名保安、2名保洁和1名维修人员；

6.练塘镇蒸淀阳光之家配置1名保安和1名保洁人员；

7.幸福一条街配置1名保洁人员。

六、服务报价

（一）本项目管理服务报价包括：

1.物业服务人员工资；

2.物业服务人员福利；

3.物业管理企业管理费（含办公、维修材料，各类工具耗材及住宅小区共用设备设施能耗费等）；

4.营业税金；

（二）本项目采购预算金额为8357800元，超过采购预算的投标不予接受。

（三）付款方式：每季度进行考核，根据考核结果，按季度支付。

七、服务期限

本合同服务期限为1年，合同到期前一个月，采购人结合季度考核表现对中标单位进行综合考核。

八、考核表

| 练塘镇住宅小区物业考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 考核细则 | 满分 | 得分 |
| 1 | 各项制度建立 | 1.1 各项管理制度的编制、建立 | 6 |  |
|  |  | 考核内容：制定各项管理制度和住户公约及业主公约。 |  |  |
|  |  | 考核方式：查阅制度和公约有关资料。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）物业管理公司制定了各项专业管理制度和工作岗位标准，并实施的，计4分；有制度未实施或实施不全的，计2分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）制定了住户公约或业主公约，计2分，否则计0分 |  |  |
|  | 住宅小区物业管理 | 2.1 业主委员会与物业公司关系 | 2 |  |
|  |  | 考核内容：业主委员会与物业管理公司分工明确。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查物业管理公司与业主委员会有关职责分工文件与资料。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）业主委员会与物业管理公司责、权、利分工明确的，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）有责、权、利有关分工文件，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | 2.2 业主委员会 | 2 |  |
|  |  | 考核内容：业主委员会建立情况。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查业主委员会组成有关资料。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）小区经业主代表大会选举成立了业主委员会，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）业主委员会经常参加小区管理，并有记录的，计1分，否则计0分。 |  |  |
|  |  | 2.3 小区物业管理 | 18 |  |
|  |  | 考核内容：小区物业管理 |  |  |
|  |  | 考核方式：查看现场及有关文件资料 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）管理小区已封闭并设置电视监控，计3分；已封闭无监控，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）小区工作人员均持证上岗并佩戴标志的，计2分，否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）小区已建立各种档案且齐全的，计3分；已建立档案但不齐全的，计2分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （4）已建立财务管理公开、监督制度，并按期公布的，计3分；已建立制度未定期公布的，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （5）根据物业管理委托合同服务内容，制定了服务承诺制度并公布实施的，计4分；已制定服务承诺制度未公布实施的，计2分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （6）小区居民支持和配合物业管理企业工作，每年对物业管理企业进行评议的，满意率达95%以上，计3分；90%以上，计2分；80%以上，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | 2.4 物业管理人员素质与人员培训 | 3 |  |
|  |  | 考核内容：物业管理公司人员素质与上岗培训。 |  |  |
|  |  | 考核方式：查阅人员有关职称文件和上岗证。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）物业管理公司经理取得全国物业管理经理岗位证书，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）物业管理公司人员经过房地产管理及物业管理专业培训，整体素质较高，计1分；素质一般计0.5分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）70%以上物业管理人员持有全国物业管理从业人员岗位证书，计1分，否则计0分。 |  |  |
| 3 | 住宅小区房屋及维修管理 | 3.1 住宅小区房屋及维修管理 | 13 |  |
|  |  | 考核内容：住宅小区房屋及维修管理。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查房屋实施管理情况及有关维修保养等资料。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）房屋外观完好、整洁，计1分；外观一般计0.5分，差计0分。 |  |  |
|  |  | （2）小区内栋号有明显标志，计1分；有引路方向平面图，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）房屋完好率达95%以上计3分；90%以上计2分；85%以上计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （4）无违规私搭、私建现象，计2分；一处不符扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （5）水、电、气等各项公用事业费，实行便民统一代收代缴的，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （6）房屋急修及时率达100%，急修合格率达100%，计2分；一处不符扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | （7）建立了回访制度和记录台账的，计2分；有制度无记录台账的，计1分；否则计0分。 |  |  |
| 4 | 住宅小区设备管理 | 4.1 住宅小区设备管理 | 8.5 |  |
|  |  | 考核内容：住宅小区有关公用设备维修保养管理。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查有关公用设备运行状况及维修保养情况，查阅有关保养资料图纸及档案。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）小区内所有公共设备图纸、资料档案齐全，计1分；管理完善，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）设备良好，运行正常，计1分；无事故隐患，保养、检修制度完备，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）有设备维修保养记录，计1分；维保人员严格遵守操作规程及保养规范，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （4）消防系统设备完好无损，可随时启用，计1.5分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （5）小区监控、门禁系统运行正常，无重大事故发生，计1分；否则计0分。 |  |  |
| 5 | 住宅小区市政公用设施管理 | 5.1 住宅小区市政公用设施管理 | 10 |  |
|  |  | 考核内容：住宅小区各项市政公用设施管理维修及养护情况。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查并查阅有关维修养护资料档案。 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）小区内所有公共配套设施完好，计1分；无随意改变用途现象，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）供水、供电、供气、通讯、照明等设备齐全，计1分；工作正常，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）道路畅通，路面平坦，计1分；路面无破损，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （4）污水排放通畅，计2分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （5）道闸系统运行正常，车辆管理运行有序，并划出停车红线，无乱停放机动车、非机动车，计2分；否则0分。 |  |  |
| 6 | 小区绿化管理 | 6.1 小区绿化管理 | 6 |  |
|  |  | 考核内容：小区绿化布置及养护管理情况 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查和查看资料 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）小区绿化布局合理，计2分，否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）小区公共绿地人均1平方米上，计1分，否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）小区绿地管理及养护措施落实，计2分；无践踏占用现象，计1分，否则计0分。 |  |  |
| 7 | 小区环境卫生管理 | 7.1 小区环境卫生管理 | 8 |  |
|  |  | 考核内容：小区内换位设施及公共卫生维护情况。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场查看 |  |  |
|  |  | 计分标准：（1）小区内环卫设施完备，垃圾分类标识清晰计2分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （2）小区实施标准化清扫保洁、垃圾日产日清，计1分：实施垃圾袋装化，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）小区内不得饲养家禽家畜，按规定饲养宠物，计1分；否则0分； |  |  |
|  |  | （4）房屋的公共楼梯、护栏，走道，地下室等部位保持清洁，计2分；无随意堆放和占用现象，计1分；否则0分。 |  |  |
| 8 | 小区治安保卫管理 | 8.1 小区治安、保卫管理 | 8 |  |
|  |  | 考核内容：小区治安保卫制度及工作状况。 |  |  |
|  |  | 考核方式：现场检查并查阅有关制度文件和资料。 |  |  |
|  |  | （1）小区实行24小时保安值守制度，并有台账记录的，计2分；否则0分。 |  |  |
|  |  | （2）保安人员有明显标志，计1分；工作规范、作风严谨，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （3）危及住户安全处设有明显标志，计1分；有防范措施，计1分；否则0分。 |  |  |
|  |  | （4）小区内无重大火灾，计1分；无刑事和交通事故，计1分；否则0分。 |  |  |
| 9 | 社区文化 | 9.1 住宅小区社区文化 |  |  |
|  |  | 考核内容：住宅小区社区文化设施及活动情况 | 6 |  |
|  |  | 考核方式：现场检查，走访，查阅资料。 |  |  |
|  |  | （1）小区有居民精神文明公约，计1分；遵守小区各项管理规定，计1分；否则0分。 |  |  |
|  |  | （2）小区邻里团结友爱，文明居住；计1分。 |  |  |
|  |  | （3）小区内有健身场所设施，计1分；管理单位定期组织开展健康有益的社区文体活动，计1分；否则计0分。 |  |  |
|  |  | （4）管理单位积极配合街道，居委会等相关部门开展工作计1分；否则0分。 |  |  |
| 10 | 物业费收缴 | 10.1 物业费收缴 |  |  |
|  |  | 考核内容：物业费收缴率及相关工作开展情况 | 9.5 |  |
|  |  | 考核方式：查阅相关数据资料 |  |  |
|  |  | （1）物业公司应建立24小时收缴制度，可采取现金、微信、支付宝等多种形式收费。计1分 |  |  |
|  |  | （2）物业公司应于每月20日以现金解款方式上缴至镇财政所账户。计2分 |  |  |
|  |  | （3）收缴率达标线为全年度应收额的36%，每季度应收额不低于9%。计6.5分，每少1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

注：考核设A、B、C、D四个等次（物业费收缴遵循第四条第五款的规定，不足部分将在考核总额中予以扣除）。

综合评分在90分（含）以上的为A 级；评定该等次的考核总额全额支付并予以相应奖励。

综合评分在80分（含）—89分的为B级；评定该等次的考核总额扣除1%。

综合评分在60分（含）—79分的为C级；评定该等次的考核总额扣除2%。

综合评分在60分以下的为D级；评定该等次的考核总额扣除3%，并不考虑下一年的续聘。

★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或《自行招用保安员单位备案证明》）

供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可进行专业分包。