2026-077采购需求（公告）

2026年度徐泾镇蟠龙馨怡家苑物业管理服务

采购需求

- 项目概况

  - 项目名称：

徐泾镇蟠龙馨怡家苑物业管理服务。

  - 物业类型：

## 高层住宅（动迁安置房）。

  - 小区地址：龙联路659弄。

  - 物业管理区域四至范围：

东至蟠臻路，西至蟠东路，南至崧泽大道 ，北至龙联路 。以上范围不包括 19-02地块上海青浦蟠臻110KV变电站、19-03地块G2生产防护绿地。

  - 项目面积：

项目总用地面积25992.10平方米。

项目总建筑面积86274.60平方米。

地上总建筑面积55221.51平方米。包括：住宅建筑面积 50794.44平方米，商业建筑面积1789.70平方米，其他建筑面积2637.37平方米。

地下总建筑面积31053.09平方米。包括：地下车库建筑面积26930.64平方米，地下其他建筑面积4122.45平方米。

  - 建筑物幢数：12幢（住宅 5 幢，非住宅 7 幢），配电房、垃圾房等，住宅套数：552套

  - 公建设施：

    - 小区出入口2个（含人、车共行出入口2个）。

    - 电梯20部。路灯140盏，草坪灯66盏，电子围栏约590米。24小时垃圾厢房1处，垃圾分类点位1处。

    - 本项目规划建设机动车停车位593个，其中地上停车位50个，地下停车位543个。

    - 非机动车地下停车位676个，及充电装置5处。

    - 地下停车库B1层装有5台非机动车库排风，B2、B3层汽车停车库装有24台排风，30台进风设备。

    - 监控摄像头308个。

  - 以上物业管理区域、设施设备数量及具体分布以现场踏勘为准。

  - 收运和核算

## 9.1   本项目物业管理费由采购人支付，不向业主收费。

## 9.2   本项目地面、地下停车实行收支二条线管理，本小区所有停车收益暂由物业保管，待属地成立居委后，本小区所有停车收益的70%上缴属地居委。投标企业必须做到账目清楚，收缴及时。

## 9.3    本项目有偿服务收费归物业服务企业，用于补充物业服务成本。

- 物业管理服务内容及要求

  - 物业管理服务内容

物业服务企业应依据物业服务合同的约定提供服务，并接受采购人及政府行政主管部门的监督、检查和指导，具体服务事项包括：

    - 物业管理区域内物业共用部位，共用设施设备及公共区域的使用管理及维修养护。

    - 物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备及公共区域的保洁服务及卫生的管理。

    - 物业管理区域内景观（包括儿童设施景观小品、健身器材）的养护和管理。

    - 物业管理区域内公共秩序维护和管理。

    - 物业管理区域内绿化养护和管理，小区绿化面积7278.00平方米,集中绿化率10.8%，集中绿化面积2804.00平方米。

    - 物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放和经营管理。

    - 供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。

    - 物业管理区域内日常安全巡查服务。

    - 物业管理区域内维修、更新等费用的账务管理，物业档案资料的保管。

    - 物业管理区域内业主、使用人装饰、装修物业的行为管理。

    - 业主入住时的交房、验房及相关书面告知和签字手续和办理。

    - 共用部位，共用设施设备及公共区域包含公建配套用房开放区域。

    - 物业服务合同约定的其他管理及服务事项。

  - 综合管理要求

    - 按专业化的要求配置管理服务人员，保安等重点人员年龄均在60周岁以下。

    - 物业管理服务与收费质价相符。

    - 服务时间：周一至周日，每天8小时在管理处进行业务接待并提供服务。

    - 服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。

    - 管理人员服装统一，挂牌、持证上岗。

    - 设立服务接待电话、报修电话及顾客投诉接待电话，电话号码应予以公示。

    - 维修服务时间：周一至周日。

    - 建立投诉处理制度，对业主或使用人的投诉予以有效答复并处理。

    - 每年对业主或使用人进行一次满意情况测评，对测评结果进行分析并及时整改。

    - 装修管理：告知业主或使用人装修须知，监督装修过程，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。

    - 建立财务制度，对物业服务费的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。

    - 建立小区物业管理档案（包括设备管理档案、业主资料档案等）。

    - 制定小区物业管理与物业服务工作计划，并组织实施。

    - 对违反小区管理规约（业主公约）或政府有关规定的行为进行劝阻、制止或报政府有关部门处理。

    - 综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。

  - 清洁卫生服务要求

    - 负责建筑物共用部位的清洁卫生服务。

    - 负责公共区域道路地面、绿地、明沟清扫，保持地面、绿地清洁。

    - 负责生活垃圾分类、减量、收集，垃圾清运监管。

    - 保持垃圾箱（房）及其周围清洁。建筑垃圾有固定堆放点。设有灭蝇装置。

    - 消杀灭害 ：定期对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水，灭鼠。

    - 做好事务厅清洁工作，事务厅使用过后产生的垃圾及时清理（干湿分离），保持桌面、地面、厨房的清洁和消毒工作。

  - 绿化管理服务护要求

    - 负责住宅物业公共绿化养护的管理工作。

    - 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。

    - 公共绿化养护质量满足合同约定的标准和要求。

  - 公共区域秩序维护要求

    - 负责小区出入口管理，主出入口安排安保人员24小时值岗管理。对进出小区车辆进行管理和疏导，保持出入口畅通。

    - 巡逻管理：对小区公共区域进行防范性巡视，巡逻路线至少应串联并覆盖固定安保岗位或技防措施未及之区域、部位、项目或设施。在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告管理处和相关部门。

    - 技防管理：小区应具备录像监控、周界报警等技防设施，24小时开通，并有人驻守，注视各设备所传达的信息，该人员需持有消防设施操作员中级及以上证书。监控中心值班人员应持证上岗，具备相应的技术能力和应急保障能力。监控中心收到报警信号后，保安人员应按规定及时赶到现场进行处理。

    - 车辆管理：地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌，车辆基本停放在规定的范围内。对车辆停放不规范的行为进行劝阻制止。

    - 消防管理：对小区公共区域进行消防安全防范性巡视，对员工及业主（物业使用人）进行防火安全教育宣传和培训，每年组织二次火灾应急预案演练。

    - 突发事件应急预案管理：编制公共突发事件应急预案，对物业服务人员进行培训，使员工知晓并掌握各类应急防范措施。与社区建立应急管理联动机制，共同应对突发事件。主要的应急联络方式及预案应上墙公示。

  - 共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修要求

    - 建立共用部位、共用设备设施清单。

    - 建立共用部位、共用设备设施运行检查、维护保养计划。

    - 保持路面平整、无开裂和松动、无积水，窨井、积水井不漫溢，积水井、窨井盖无缺损，发现损坏应在规定时间内修复。

    - 小区应设有示意图，危险、隐患部位设置安全防范警示标志，保证所有标志、指示牌清晰完整。

    - 定期对排水、排污管道进行疏通，保持排水、排污畅通。

    - 保持铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。

    - 保持公共路灯完好，保持道闸、活动限高等设备使用完好。

    - 保持监控系统等运行正常。

    - 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录应齐全。

- 物业服务人员配置要求

  - ★本项目物业服务人员配置不少于23人。参考岗位配置如下：

| 岗位 | 项目 经理 | 助理 | 客服 服务 | 维修 服务 | 保安 服务 | 保洁 服务 | 绿化 服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅区 人员数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 合计 | 23人 |  |  |  |  |  |  |

  - 服务人员岗位素质要求

    - 政治要求：具有良好的政治素质、思想素质和道德品质。

    - 身体要求：身体健康，品貌端正。

    - 学历要求：项目经理要求五年及以上类似项目管理经验，要求本科及以上文化程度，管理人员要求大专及以上文化程度，维修、保安要求初中及以上文化程度。

  - 中标方应保证其派往项目现场的服务人员达到相关岗位任职资格要求，所有的专业、技术或其它特殊岗位人员，凡国家有规定的，均须持证上岗。

  - 保安岗位须提供无犯罪记录。

  - 所有服务岗位人员经培训合格后上岗。

  - 物业服务人员配备需报甲方备案。

  - 主要人员如有变动须提前征得甲方同意。

  - 物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

  - 中标方对所录用人员应执行严格的入职审查程序，保证录用人员没有不良记录。

  - 中标方需合法经营，不得损害所聘用员工（包括为聘用员工按时足额缴纳社保费、按时发放员工工资等）及采购人的合法权益。

- 物业管理服务质量要求

  - 本项目物业管理服务标准参照《上海市地方标准：居住物业管理规范（DB31T360-2020)》要求执行，分级服务不低于二级服务标准。

  - 本项目物业管理服务质量指标：

    - 服务人员培训上岗合格率100%。

    - 物业服务工作计划完成率99%。

    - 建筑设施设备完好率95%。

    - 建筑设施设备维修保养及时率95%。

    - 安保措施保障率99%。

    - 环境保洁措施保障率90%。

    - 客户服务措施保障率90%。

    - 工作质量合格率90%。

    - 顾客满意度不低于80。

    - 重大安全责任事故为0。

    - 重大火灾责任事故为0。

  - 投标方应充分响应采购人提出的《物业管理服务质量要求》，应在投标文件中给出达到并完成上述质量指标的方法和措施。

  - 采购人将对中标供应商的服务质量进行考核，并将考核结果进行经济责任制挂钩。

- 物业服务费报价要求、支付办法及考核规定

  - 本项目服务期限：服务期限自合同签订之日起1年。

  - 本项目物业服务采购采用招一用一方式。

  - 合同期内价格不变，投标人应当充分考虑市场变化因素，承担经营风险。

  - 本项目物业服务费报价范围及预算限额：

    - 本项目物业管理费预算限额：1523833元/年 ，超出预算将不被接受。

  - 本项目物业管理费报价包含：

    - 物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用。

    - 物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险等。

    - 物业服务的各类能耗、耗材，包括公共水电、保洁耗材、维修耗材、绿化等。

    - 物业管理企业管理费与利润。

    - 营业税金。

    - 其他委托物业管理单位进行管理、提供服务的费用，包括活动室区域全过程管理服务；根据交办任务负责场地保洁、秩序维护等服务保障（例如：事务厅）。

    - 物业管理企业认为其他必要的相关费用。

  - 物业管理费支付办法：

    - 物业管理费由采购人承担并支付，付款方式：款项分期支付，每季度末结算项目的总额为年度管理费的20%，根据日常考核结果支付。年度管理费的20%，为期末绩效考核费用，待合同期满后，根据绩效考核结果支付。

  - 物业管理费结算考核规定

采购人将对中标供应商的服务质量进行考核，并将考核结果进行经济责任制挂钩，具体办法如下：

    - 考核分为日常考核（月考）和期末绩效考核。日常考核费用占年度管理费的30%：镇城建中心、蟠东路居委会筹备组办分别按每月不低于一次的频次进行物业考核，即考即扣。单月总分值为100分，两单位倒扣后得当月分值。整改期不超过二天，整改期后可重复考核。

    - 每三个月的平均分为季度得分。满90分全款支付，即年度管理费的20%。80（含）以上不满90，考核费用减半后支付，即年度管理费的16.25%。70（含）以上不满80，考核费用全扣后支付，即年度管理费的12.5%。60（含）以上不满70，可继续履约。60分不满终止合同，重新招标。

    - 期末考核费用占年度管理费用的20%，先做后付，根据实际考核，结果在每季度物业管理费中扣减，考核不合格，重新招标，且原管理单位不得参与本项目的再次招标。

    - 涉及本项目的各类“创先争优”活动与中标物业管理单位尽相关法定义务情况，均实行“一票否决”制度，一经发现即终止合同重新招标，当月考核按零分处理。

    - 绩效考核费用占年度管理费的20%，由镇财政所依据《徐泾镇人民政府关于政府购买服务全过程绩效管理实施细则》（徐府发2023【17】号）委托第三方进行结项评价。日常考核结果供“购买方（管理方）”提交第三方纳入结项评价。育才路安居办按结项评价申请资金进行支付。

- 其他说明

  - 本项目物业管理用房由采购人配置并免费提供，物业管理用房位置及面积由《物业服务合同》约定。

  - 本项目不设开办费，中标单位应自备物业服务所需的设施设备及工具，与该等装备相关的费用以折旧费的形式在物业管理费报价中进行分摊。

  - 物业管理单位有偿服务收费项目应覆盖业主日常生活所需，收费标准应不高于市场价，且均应在投标文件中响应。

  - 本项目新增其他收费项目，由中标人提出收费经营方案，报经采购人书面同意后方可实施；停车位租用管理沿用原方案。

  - 本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可进行专业分包。

  - 乙方不得将其应当提供的全部物业服务转委托给第三人，或者将全部物业服务支解后分别转委托给第三人。

  - 本项目未尽事宜由采购人与中标单位通过物业服务合同进行约定。

  - ★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或提供《自行招用保安员单位备案证明》）

  - 供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

- 《采购需求》以外的内容备注：

  - 《物业服务合同》格式应该作为《招标文件》的组成内容。

  - 徐泾镇物业管理日常考核表

| 徐泾镇物业管理日常考核表 徐泾镇镇管小区物业管理日常评价表. 小区名称： 所属居委： 评价日期：. 序号; 评价内容; 评价标准; 标准分; 得分. 1; 物业综合管理 （55分）; 在管理区域内设有接待窗口（3分）；有项目经理照片、姓名（3分）；有投诉电话、服务监督电话（3分）；有接待时间、服务电话和 24 小时报修电话（3分）; 12. 2; 物业服务窗口醒目位置设置住宅物业服务监督公示牌（2分）；公示物业服务合同、营业执照（2分）；办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准（2分）；专项维修资金和公共收益按时上交（2分）; 8. 3; 按照合同配备充足的服务人员（4分），保安人员年龄不高于 60岁（2分），物业工作人员上岗有统一工作服并佩戴胸牌（2分）; 8. 4; 业主报修及时处理，有书面记录（3分），一般维修在 3 日内完成，维修完工后 24 小时予以回访（2分）; 5. 5; 12345、962121、信访件等方面投诉处置率100%，投诉率逐年下降（3分）；有业主投诉接待记录，投诉在 7 个工作日内予以回复（2分）; 5. 6; 做好业主档案表及车辆信息档案表（3分）；小区各类应急预案完善，定期开展演练（2分）; 5. 7; 坚持党建引领，同居委及各相关部门配合良好,在应急处置中服从镇统一指挥调度（4分）；上级部门布置的各类检查和整改事项及时完成（3分）；; 7. 8; 小区居民对物业服务较为认可，满意度高（5分，每一个不满意扣0.1分，扣完为止）；; 5. 9; 保安服务 （15分）; 小区出入口24小时有人值守（2分），外来人员和车辆进出有登记记录（3分）; 5. 10; 小区监控室24小时有人值守，监控设施运行正常（2分）；保安巡逻认真负责，交接班记录完整，每天巡逻不少于 2 次（2分）；发现情况及时上报处置以及记录（1分）; 5. 11; 机动车、非机动车无乱停（2分，每发现一处扣0.5分，扣完为止）；无飞线充电（3分，每发现一处扣1分，扣完为止）; 5. 12; 保洁绿化服务 （15分）; 垃圾房点位的各类生活垃圾及时清理，垃圾分类、清运工作处置规范（2分）；小区内保洁到位、整洁干净，地面无杂物、小袋垃圾（2分，每发现一处扣0.5分）；公共区域无乱张贴、无乱涂写、无乱堆物、无乱晾晒（2分，每发现一处扣0.5分，扣完为止）; 6. 13; 装修前，物业与业主签订装饰装修管理协议的相关记录（2分）；小区内建筑垃圾定点堆放、及时清运（2分）; 4. 14; 绿化定期保养修剪、除虫，绿化无缺损无倒伏，无黄土裸露（3分，每发现一处扣0.5分，扣完为止）；无毁绿占绿、种菜情况（2分，每发现一处扣0.5分，扣完为止）; 5. 15; 设备保养维护 （10分）; 消防、电梯等各类设施设备24小时正常运行、养护到位，有保养维修计划和记录（3分）；楼层防火门常闭并确保启闭正常（1分）; 4. 16; 小区内公共部位维护良好，有日常维修保养记录（4分）；井盖无缺损、排水沟畅通；地下车库有挡水板和沙袋等防汛物资（2分）; 6. 17; 上报处置（5分）; 及时制止、上报处置小区内新增违法搭建、破坏承重墙、破坏房屋外貌、群租、日租房、改变物业使用性质（居改非）、非法行医、雨污混接等各类损害公共利益和他人利益的行为，并有工作记录（5分，未制止、未上报的每一起扣1分，扣完为止）; 5. 18; 一票否决; 小区因物业公司原因出现重大事故、重大突发事件；管理不力造成镇相关评价不达标的. 合计; 100. 评价人员签名： 注：考核分数由城建中心、社工办、居委三方共同考核评定。. 扣分与考核经费问题（每三个月的平均分为季度得分） |
| --- |
| 1、 | 满90分，全额支付当期物业管理费； |  |
| 2、 | 80（含）以上不满90，考核费用减半后支付，即年度管理费的16.25%； |  |
| 3、 | 70（含）以上不满80，考核费用全扣后支付，即年度管理费的12.5%； |  |
| 4、 | 60（含）以上不满70，当季支付年度管理费的12.5%。可继续履约； |  |
| 5、 | 不满60分，考核不合格，启动重新采购流程；乙方不得参与本项目本期重新采购 |  |