2026-118采购需求（公告）

上海曲水园物业管理项目采购需求

# 一、项目概况

## （一）基本情况

物业名称：上海曲水园物业管理项目

物业类型：公园类

座落位置：上海市青浦区公园路612号

总建筑面积：17326平方米。全园古（仿古）建筑约46处（栋）；绿化种植面积约7550.6平方米；水域面积约3342.1平方米；室外道路、广场面积近5000平方米，道路平均宽度1米左右。公园西入口2号公厕为2020年11月改造完成的标准化一类公厕，总面积约90平方米。

## （二）项目背景

上海曲水园占地近30亩，始建于清乾隆十年（公元1745年），系上海五大古典园林之一，属市级文物保护单位。先后获得市文明公园、市文明示范公园、市五星级公园等称号。2022年8月1日起实施免费开放。公园最大日承载量4000人，瞬时最大承载量800人。达到最大瞬时承载量时，公园将采取“只出不进”的限流措施。公园东侧绿波廊与环城水系三期连通，绿波廊南北两端在公园外借环城河水面设置水上栈道连通。自2023年10月18日起，上海曲水园开放时间调整为每天早上6:00至晚上21:00(20:30开始停止入园)。公厕开放时间同公园开放时间，全年365天（上午6点到闭园）。

# 二、本项目相关要求

上海曲水园属上海市文物保护单位，园内建筑均为江南古典园林建筑形态。依照《上海市公园管理条例》、《物业管理条例》、《公共机构节能条例》、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》、《上海市突发公共事件总体应急预案》等文件的有关规定，结合甲方管理要求，达到公园管理有序开展、公园环境有效维护、公园安全措施到位、市民满意度好中有升的目标。

参照《关于发布2014年环卫作业养护预算定额经费的通知》（沪绿容〔2014〕234号）的环卫作业养护预算定额，包括人员、水、电、设维修及提供便民服务等与服务管理相关的所有费用。根据《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》（沪绿容〔2019〕156号）、《2024年上海市城市公园管理考核细则》要求，规范落实公共厕所相关制度，园内2号厕所实行改造后，根据公厕的级别要求，进行相应的保洁及维护。

根据《关于加强古建筑日常保养维护工作的通知》（文物保发〔2015〕7号）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》（沪绿容〔2019〕156号）、《2024年上海市城市公园管理考核细则》相关要求，需要定期对公园内约6000平方米的屋面和围墙顶实施保洁、维护作业。作业内容包括：清除屋面落叶、垃圾、附生物等。春节前、五一节前、十一节前等完成集中作业不少于3次；其他时间段根据检查情况及公园管理方要求适时进行。

# 三、本项目服务内容

本项目为曲水园实行夜公园开放后调整的曲水园物业管理项目，项目实施包括公园出入口管理、监控室管理、安保巡逻、室内外保洁、2号公厕保洁及维护、对屋面进行保洁及维护等。

## （一）出入口管理

1、公园出入口共有三处，安保人员能正确引导游客入园和秩序管理，工作期间应站立服务；

2、管理人员应严格执行入园规定，熟练掌握公园入园、游园等各项政策，能为游客提供有效服务。

3、禁止醉酒游客进入，制止携带宠物游客进入公园。禁止小商小贩和各类推销人员进入园。发现有人强行进入园、闹事现象，及时上报管理处并采取有效措施予以制止。

## （二）监控室管理

1、执行24小时值守管理，交接班时应保证工作交接清楚、有效，衔接顺畅，不得无故脱岗；

2、保持室内整洁、有序，对设备进行清洁擦拭；

3、及时掌握各种监控信息，发现事故、异常情况应立即通知巡保人员赶往现场，并即时通知上级领导；

4、严禁非监控室人员进入监控室，未经公园管理方同意不得到监控室查看、调取资料和情况，不得无故中断监控；

5、监控室人员必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论、传播有关监控录像的内容；

6、严禁在监控室干与工作无关的事情，按规定做好值班记录。

## （三）保安巡逻

1、检查辖区内各类设备、物品有无移动、损坏等可疑情况。发现情况异常时，应立即查明原因，视情况报告保安当班负责人或物业中心。

2、检查防火门、消防窗、路灯、开关面板、消火栓、灭火器和给排水管道有无损坏，发现漏水（电）及设施损坏时，应采取有效措施并及时报告物业中心。

3、根据公园要求提醒园区内游客不得在园区内抽烟、喝酒、影响他人游园的行为，做到每半小时巡视全覆盖每个角落、重要点位巡视间隔不超过15分钟。如遇不配合立即通知保安当班负责人或物业中心。。

4、配合监控发现问题事项，进行现场查看及时处理，对公园内游客不文明现象进行制止。

5、检查是否有可疑陌生人徘徊、窥视或可疑声响，并对形迹可疑人员进行查询。

6、熟悉和爱护公园配套的公共设施、机电设备、消防器材及消防栓位置，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法及火灾处理程序。发现火警时，立即报告带班员并迅速报警，就近采用灭火器材扑救。

7、按时开关公共照明路灯，保护公园内的公共照明设施、公用市政设施、绿化，如有损坏，查明事故责任者。

8、发现可疑物品或捡到失物，立即交给带领班或主管。

9、提醒白天及夜间园内游客注意游园安全，特别是风险点位的值守，如：小桥、坡道等，如发生突发事件第一时间到达现场进行处理，及时通知相关部门。

## （四）保洁管理

1、负责公园外围的道路、绿化等共用区域地面的清洁。

2、负责对展厅地面和展柜玻璃每日循环进行清洁，地面保持无灰尘，展柜玻璃无污渍。

3、负责对游客出人频繁区域，进行不间断的动态保洁。

4、负责公园周围墙体、柱、路灯、围栏、宣传牌、宣传窗的清洁。

5、负责室外明装的管线和共用设施设备的外表清洁、清运和消杀工作。

6、定期对室外果皮箱和垃圾中转站（房）的清洁、清运和消杀工作。

7、定期对天台、明沟、污水池进行清理和消杀工作。

8、维持责任区域清洁卫生，劝阻、制止违反清卫管理规定的行为。

9、清洗及保洁园内两处的洗手间、更换卫生纸（卷筒纸）、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

## （五）屋面保洁维护

1、屋面保洁维护：屋面面积约6000平方米，实施单位应具有房屋屋面保洁、维护的资格。对屋面进行保洁、维护的范围为园内全部屋面及围墙顶。包括清除屋面落叶、垃圾、附生物等，同时调换、增补碎裂、缺失的瓦片，确保公园内屋面瓦片完整、整洁。

2、屋面维修的原材料（瓦片）由园方提供样品，由作业方全权负责定制，待样品出来交园方确认后方可进行调换处理，瓦片、辅料、垃圾清运等费用由乙方负责，工具、脚手架由乙方提供。

3、如在屋面保洁、维护过程中发现结构有问题的，作业方应及时向园方汇报并做好应急措施，涉及结构性维修事项由园方负责另行解决。

4、作业方应每月安排人员进行屋面检查，发现问题及时解决，尤其在每年的台风季节应加强检查，如经园方发现屋面落叶或碎瓦较多，作业方应及时进行清扫、更换处理。

5、在作业施工中，作业方应注意施工人员的安全，并在施工区域做好安全警示，以确保施工人员及游客的安全。在施工过程中发生的任何事故均由作业方负责，与园方无关。

## （六）公厕管理

1、公厕外部保洁要求

（1）规范落实公共厕所门前市容环境卫生责任制要求，责任范围具体为公厕东立面往外延伸至公园长廊；

（2）公共厕所责任制范围内应保持环境整洁，要求立面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放现象，地面无垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土，无蚊蝇孳生地；

（3）坡道、台阶完好无破损、无障碍物、无杂物、无痰迹、无积水；

（4）公厕外部无障碍通道及护栏、扶手等设施完好，无明显积尘、积污现象。

2、公厕内部保洁要求

（1）公厕大门内外及把手等设施清洁，无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物；厕所玻璃窗干净、明亮，窗台、窗框、排风机等无灰尘、无蛛网、无破损；

（2）公共厕所内墙面、天花板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂画，墙面应光洁，厕所外墙、屋顶应保持整洁，无各类污迹、广告、涂鸦等；

（3）蹲便、坐便厕位外侧无水锈、粪便、污物，器内无积粪、污垢，洁净见底，保持管道畅通；

（4）小便槽（斗、池）应无水锈、尿垢、污物，基本无臭；沟眼、管道应保持畅通；

（5）厕位扶手应安全、卫生、无污迹、无水渍；厕位分隔板应光洁，无积灰、污迹、蛛网，无乱涂写；无障碍设施清洁、完好，无污迹，无锈迹。

（6）厕内照明、电扇、空调、通风等设备应无污迹、无尘土，无明显手印迹、湿迹；

（7）洗手台、面镜、水龙头、皂液器、干手器等应表面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无涂画痕迹。

（8）纸篓内废弃物不得超过纸篓容积的1/2。

3、公厕管理服务要求

（1）公共厕所应根据公园开放时间同步实行免费使用；

（2）公共厕所等级、服务时间、服务管理标准、服务管理人员工号、服务管理单位和投诉监督电话应上墙公开；

（3）公共厕所应配备工作人员，工作人员应按规定着装并佩戴带臂章、工号牌，服饰应保持整洁；

（4）公共厕所管理员应经市容环卫管理部门培训合格后，方可持证上岗；

（5）公厕服务人员应文明用语，礼貌待人，举止大方；

（6）公厕应配置便民服务设施，并根据天气情况，提供地面防滑垫、警示标牌等。

4、公厕设施设备清单

| 上海曲水园西入口公厕设施、设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 艺术台盆 | 3 | 套 | 385*385*140mm |  |
| 2 | 仿古实木台盆柜1 | 1 | 套 | 900*700*500mm |  |
| 3 | 仿古实木台盆柜2 | 1 | 套 | 1400*700*500mm |  |
| 4 | 台盆柜1 | 1 | 套 | 含盆、儿童专用 |  |
| 5 | 台盆柜2 | 1 | 套 | 含盆、无障碍专用 |  |
| 6 | 小便器1 | 2 | 套 | 红外感应、落地式 |  |
| 7 | 小便器2 | 3 | 套 | 红外感应、挂墙式 |  |
| 8 | 小便器3 | 1 | 套 | 红外感应、儿童专用 |  |
| 9 | 蹲便器 | 4 | 套 | 红外感应 |  |
| 10 | 坐便器1 | 5 | 套 | 红外感应 |  |
| 11 | 坐便器2 | 1 | 套 | 手动、儿童专用 |  |
| 12 | 拖把池 | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 龙头1 | 3 | 套 | 红外感应 |  |
| 14 | 龙头2 | 1 | 套 | 红外感应、无障碍专用 |  |
| 15 | 龙头3 | 1 | 套 | 红外感应、儿童专用 |  |
| 16 | 母婴护理台 | 1 | 套 | 挂墙式 |  |
| 17 | 儿童座椅 | 1 | 套 | 挂墙式 |  |
| 18 | 无障碍座椅 | 1 | 套 | 挂墙式 |  |
| 19 | 干手机 | 3 | 套 | 红外感应、冷热风、挂墙式 |  |
| 20 | 取纸机 | 3 | 套 | 红外感应、自动切纸、挂墙式 |  |
| 21 | 皂液器 | 4 | 套 | 红外感应、泡沫、挂墙式 |  |
| 22 | 万向扰流风扇 | 5 | 套 | 吸顶式 |  |
| 23 | 中央空调 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 挂壁空调 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | LED线条灯 | 16 | 套 | 方通专用 |  |
| 26 | LED射灯 | 24 | 套 | 方通专用 |  |
| 27 | LED宫灯 | 4 | 套 |  |  |
| 28 | 灭蚊灯 | 3 | 套 | 粘贴式 |  |
| 29 | 电热水器 | 4 | 套 | 即热式 |  |
| 30 | 不锈钢储水箱 | 1 | 套 | 304，1.5m3 |  |
| 31 | 恒压泵 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 无障碍扶手 | 11 | 套 |  |  |
| 33 | 自动门 | 1 | 套 | 无障碍专用 |  |
| 34 | 智能喷香机 | 3 | 套 |  |  |
| 35 | 智能驱鼠器 | 3 | 套 |  |  |
| 36 | 智能卫浴镜 | 4 | 套 |  |  |
| 37 | 背景音乐广播系统 | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 无障碍报警系统 | 1 | 套 | 无障碍专用 |  |
| 39 | 智慧公厕系统 | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 弱电机柜 | 1 | 套 | T5 |  |
| 41 | 强电箱 | 1 | 套 |  |  |

# 四、物业服务岗位人员需求

| 公园开放时间 岗位名称 | 6:00-21:00 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 人员安排数量 （人） |  |
| 项目经理 | 1 | 项目负责人，综合管理、协调、联络等。 |
| 内勤 | 1 | 负责项目人员考勤、工资等行政工作。 |
| 监控室 | 8 | 独立监控室，执行24小时视频监管、客流实时监控、广播预警、应急联络等。 |
| 出入口 | 9 | 执行公园3个出入口管理。 |
| 巡逻安保 | 12 | 执行现场巡逻检查，包括安全管理、禁烟工作、文明游园管理、设施设备检查反馈、闭园清场等。 |
| 室外保洁 | 4 | 执行室外地面清扫、流动保洁和座椅、标识标牌清洁维护及垃圾收集等工作。 |
| 室内保洁 | 6 | 执行开放期间建筑物室内外构件和各部位的保洁维护，包括执行2个无等级公厕卫生保洁管理。 |
| 2号厕所保洁 | 3 | 执行标准化一类公厕卫生保洁管理。 |
| 合 计 | 44 |  |

备注：★本项目物业服务人员不少于44人。

# 五、物业服务要求

## （一）总体要求

1、物业服务人员要有过硬的政治素质，保证录用人员没有违法犯罪记录；

2、物业服务人员应该熟悉并严格遵守国家法律法规、公园行业管理标准要求和本公园各项规定，具有团结协作的精神，严禁与游客发生争吵、打架斗殴等行为；

3、物业服务人员应该主动了解公园服务相关工作，能为游客游园提供帮助，能主动发现、并制止不符合法律法规、公园管理规定的各类行为和违背公序良俗的不文明行为；

4、物业服务人员按岗位要求统一着装、言行规范，要有良好的仪容仪表、公众形象，做到文明用语、主动服务；

5、本项目各岗位人员调动，应提前1个月告知公园管理方。

6、由于本项目为上海市级文物保护建筑，物业服务单位宜制定针对性的文物保护建筑管理方案。

## （二）物业经理

1、具有良好的协调沟通能力、工作责任心和为民服务意识。

2、全面掌握公园物业管理工作内容，合理安排、统筹协调各项工作。

3、保持与管理方负责人的经常性对接，及时通报、协调、处理工作中出现的问题、事件，按规定做好工作台账。

## （三）安保人员

1、对保安员进行消防业务知识培训，掌握国家有关消防的法规和制度，熟练掌握公园内各种消防器材的使用。定期对消防器材（灭火器、消防栓等）的完好情况进行检查。

2、保安员每天巡视做到每半小时巡视全覆盖每个角落、重要点位巡视间隔不超过15分钟，及时发现消防火险隐患；每天对公园安全用电情况进行检查。

3、定期组织物业中心员工学习消防知识，对公园工作人员进行消防知识宣传，每年进行1-2次实地消防方案预演。

## （四）保洁人员

1、厕所保洁，做到墙面、门窗、灯罩干净，无蛛网、无积灰；地面干净，无积水、无污物；台盆、镜面干净、清晰、无积水、无杂物；保洁工具摆放有序；厕所内无乱写乱画；便池洁净，无污垢、无堵塞、无异味、无蚊蝇；

2、环境保洁，做到园路整洁干净，无明显垃圾，无明显积泥痕迹；环境整洁，无卫生死角，无乱堆杂物，无卫生工具外露，垃圾停留时间不超过15分钟；

3、建构筑物设施保洁，做到各建筑干净整洁、窗明几净，无蛛网，无积灰，无污物，无涂鸦，功能完好；

4、各类标识标牌等设施保洁，做到各种标牌干净、整洁，字迹清晰，无蛛网，无积灰，无污物，无涂鸦，功能完好；灯罩、扬声器、烧水机、储存柜、宣传栏、消防栓（箱）、护栏、坐凳等设施干净整洁，无蛛网，无积灰，无污物，无涂鸦，无破损，功能完好；

5、垃圾箱及垃圾房保洁，做到垃圾箱干净、整洁、无暴露垃圾；垃圾房封闭、垃圾不外露，无异味；垃圾箱周边干净整洁，垃圾分类收集、日产日清，保持垃圾量不超过垃圾箱桶容量的2/3；

6、垃圾清运，按规定时间将垃圾桶放至制定位置，保证垃圾清运单位顺利清运，空垃圾桶及时放回垃圾房。

# 六、人员素质要求

1、项目员工身体健康，素质可靠，统一服装及各类管理标识。

2、项目经理：本科及以上学历，持有物业管理等相关职业能力证书，具有3年及以上物业管理经验；

3、保安员：保安队长，大专及以上学历，具备二级以上保安员资格证书，5年以上保安工作经历。保安员具有公安机关颁发的保安员证，消控人员持消防设施操作员四级或同等职业资格证书。

4、保洁人员：经培训合格后上岗。

5、主要管理人员应具有类似历史保护建筑物业服务工作经验及持有相关证书，包括但不限于保护保留建筑物业管理培训证书等。

# 七、本项目物业管理服务成本包括：

1、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用；

2、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险等；

3、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材、保安耗材、屋面保洁维护耗材等；

4、本次招标约定的其他费用；

5、物业管理企业管理费与利润；

6、增值税；

7、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

8、服务期限自合同签订之日起１年。

9、本项目预算总价为  3342532元人民币，超过预算的投标不予接受。本项目允许委托管理项目是屋面保洁维护，委托管理项目由发包方委托给有专业资质的维保单位，委托管理项目费用不高于100000元，统一计入投标成本。

# 八、其他要求

1、本项目专门面向中小企业采购。

2、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺，招标方有权要求写入物业管理委托合同。

3、本招标项目预算总价为3342532.00元人民币。其中屋面保洁维护项目费用不高于100000.00元人民币。

4、付款方法：按季支付。资金支付与考核分数挂钩。

5、考核评定：考核评分标准实行物业管理、屋面保洁维护、公厕管理，三项考核内容各100分制，总分为300分，考核结果形成后折算为100分制。考核以80分为合格基准，每低于合格基准1分，扣减当季度费用1%，按实际失分累计计算，扣款最高不超过当季度费用20%，从本期结算款中统一扣减；考评低于70分为不合格，终止现有服务合作。

6、供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、设施管理体系认证、能源管理体系认证优先考虑。

7、★中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。(提供承诺函或提供《自行招用保安员单位备案证明》)

附件：

1、上海曲水园物业管理考核评价表（评分表）

| 项次 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁人员着装统一，佩戴工号牌、禁烟标志 | 日常保洁着装整洁，实行岗位责任制，按标准的操作流程、保洁计划及要求进行保洁服务，做好每天的工作及自检记录。（不符合要求一处的扣0.5分） | 10 |  |
| 2 | 保洁工具 | 保洁工具不到处乱放（不符合要求一处扣0.5分） | 10 |  |
| 3 | 卫生间的保洁要求 | 每天定时保洁各洗手间、更换洗手液、保持卫生间清洁。每天做好保洁记录（不符合要求一处扣 0.5分） | 7 |  |
|  |  | 玻璃干净明亮，台面水槽无污渍（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
|  |  | 坐便器、小便池无黄斑、无异味（不符合一处扣0.5分） | 7 |  |
|  |  | 卫生桶内厕纸不超过半桶（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
| 3 | 亭、廊道保洁标准 | 亭内地面无垃圾，板凳干净，亭顶无蜘蛛网。（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
|  |  | 廊道地面干净整洁，廊柱、有孔砖窗、花架无灰尘，板凳干净，四周无蜘蛛网。（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
| 4 | 楼阁（听橹阁、花神堂、御书楼等）、竹榭等保洁 | 楼阁内地面干净，楼梯护栏无灰尘，楼顶，死角无蜘蛛网（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
|  |  | 室内摆设整洁，门窗玻璃干净明亮，画框无灰尘（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
| 5 | 消防与应急设施完好有效 | 指定专人负责，确保消防、应急照明、疏散指示等设施完好有效，每月至少进行一次功能测试（不符合要求一处扣1分） | 7 |  |
| 6 | 会议室、茶室的卫生工作是否符合要求 | 每天定时保洁会议室、茶室，地面无纸皮果壳、桌椅摆放整齐（不符合要求一处扣0.5分） | 7 |  |
| 7 | 园内墙面无白色广告 | 发现一处扣1分 | 10 |  |
|  |  |  | 100 |  |

考核评定：本次考核以80分为合格基准，每低于合格基准1分，扣减当季度费用1%，按实际失分累计计算，扣款最高不超过当季度费用20%，从本期结算款中统一扣减；考评低于70分为不合格，终止现有服务合作。

考核人签字：                               单位分管负责人签字：

考核日期：

2、上海曲水园公厕管理考核评价表（评分表）

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范落实公共厕所门前市容环境卫生责任制要求，责任范围具体为公厕东立面往外延伸至公园长廊。责任制范围内应保持环境整洁，要求立面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放现象，地面无垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土，无蚊蝇孳生地。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 2 | 公厕外部坡道、台阶、无障碍通道、护栏、扶手等设施完好，无明显积尘、积污现象。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 3 | 公厕大门内外、墙面及把手等设施清洁，无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物；厕所玻璃窗干净、明亮，窗台、窗框、排风机等无灰尘、无蛛网、无乱涂、无破损。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 4 | 蹲便、坐便厕位外侧无水锈、粪便、污物，器内无积粪、污垢，洁净见底，保持管道畅通。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 5 | 小便槽（斗、池）应无水锈、尿垢、污物，基本无臭；沟眼、管道应保持畅通。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 6 | 厕位扶手应安全、卫生、无污迹、无水渍；厕位分隔板应光洁，无积灰、污迹、蛛网，无乱涂写；无障碍设施清洁、完好，无污迹，无锈迹。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 7 | 厕内照明、电扇、空调、通风等设备应无污迹、无尘土，无明显手印迹、湿迹 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 8 | 洗手台、面镜、水龙头、皂液器、干手器等设施完备，表面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无涂画痕迹。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 9 | 公厕纸篓内废弃物不得超过纸篓容积的1/2。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
| 10 | 公厕实行免费开放，开放时间与公园开放时间同步，并免费提供厕纸。服务到位，无游客投诉事件。 | 10 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |
|  |  | 100 |  |  |

核评定：本次考核以80分为合格基准，每低于合格基准1分，扣减当季度费用1%，按实际失分累计计算，扣款最高不超过当季度费用20%，从本期结算款中统一扣减；考评低于70分为不合格，终止现有服务合作。

考核人签字：                               单位分管负责人签字：

考核日期：

3、上海曲水园屋面保洁维护考核表（评分表）

| 序号 | 考核大项 | 考核明细 （古典园林专用） | 标准分值 | 扣分细则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦面清洁 | 瓦面无积尘、无落叶、无枯枝、无杂草、无青苔、无垃圾 | 20 | 一处不洁扣 2 分；杂草 / 青苔一处扣 3 分 |  |
| 2 | 屋脊清洁 | 正脊、垂脊、戗脊、吻兽无积垢、无蛛网、无附着物 | 15 | 一处不洁扣 2 分；蛛网未清扣 1 分 |  |
| 3 | 檐口 / 瓦当 / 滴水 | 檐口干净、无鸟粪、无积泥；瓦当滴水清晰无堵塞 | 15 | 鸟粪一处扣 2 分；堵塞一处扣 3 分 |  |
| 4 | 天沟排水 | 天沟、檐沟无堵塞、无落叶淤泥、排水通畅、无积水 | 20 | 轻微堵塞扣 5 分；严重堵塞扣 10 分 |  |
| 5 | 古建保护 | 无踩踏破损、无划痕、无清洁剂污染、无二次损伤 | 10 | 一处损伤 / 污染扣 3 分 |  |
| 6 | 安全作业 | 登高持证、防滑、工具规范；不野蛮作业 | 10 | 违规一次扣 5 分 |  |
| 7 | 整体观感 | 屋面整洁、古建风貌完好、符合园林景观要求 | 10 | 观感差扣 3–10 分 |  |
| — | 合计 | — | 100 | — |  |

核评定：本次考核以80分为合格基准，每低于合格基准1分，扣减当季度费用1%，按实际失分累计计算，扣款最高不超过当季度费用20%，从本期结算款中统一扣减；考评低于70分为不合格，终止现有服务合作。

考核人签字：                               单位分管负责人签字：

考核日期：