青浦区重固镇社区卫生中心物业管理需求

- 项目概况

1、重固镇社区卫生服务中心物业项目概况

物业坐落位置：重固镇联茂路68号。

本项目总建筑面积约5352.01平方米。

本项目建有1幢4层门诊行政楼，外场面积10199平方米，卫生间27间。

2、主要设备设施

本项目主要设施有:强弱电配电系统、网络设施、监控系统、消防报警和消防喷淋系统、中央空调系统、生活用水系统,电梯1台。

本项目公建配套设施及说明：生活垃圾房1间、设备配电房4间、水泵房1间、弱电中心机房1间。

二、委托服务的内容与范围：

1、保洁服务

（1）按照约定的工作计划落实整体室内外区域的日常保洁服务，洗衣工完成日常老年病房相关衣物、床单的清洗工作。

（2）定期对管理区域的地板、石材、金属件的养护与上油。

（3）定时对业主工作区域的生活垃圾和医疗废物进行分类收集与清运。

（4）定期对中心建筑物的玻璃门窗进行清洗，每月不少于一次，并开展一年两次的外窗清洗。

2、维修服务

要求按照各设备设施的使用维护规范，做好日常养护工作。负责设备设施的日常操作以及照明、给排水等日常维修工作,污水处理、氧气瓶搬运、制氧机日常监督管理工作。

3、专项及特种设备维保服务

（一）定期做好视频监控、消防系统、电梯、空调的维护保养工作，维保单位应有维保资质。

（二）视频监控每季度维保一次，消防系统每月维保一次，电梯设备每半个月维保一次，空调维保每季度维保一次。

电梯维保：

（1）系统中设备的故障排除；

（2）系统中设备损坏后的维修和更换；

（3）系统线缆检查和维护；

（4）系统改造和升级的建议；

（5）用户操作人员的培训；

（6）每季度一次对系统全面保养和检查，包括对现有维护系统的规划、设置、连接、调整、应用、管理、检测、维护、咨询、配置更改、系统恢复及紧急情况响应，系统扩展、升级、改造与应用的技术支持和解决方案。

空调维保：

（1）合同期内由乙方负责甲方空调的维修保养服务；

（2）为确保甲方机器正常工作以提高工作效率及延长机器的使用寿命，乙方每年在夏季、冬季来临前定期对机器进行保养检修一次。具体内容包括：排查空调室外机与支架是否牢固等安全，检测空调电压、电流、制冷剂、运转情况、清洗保养等；

（3）合同期内，若甲方机器在日常工作当中遇有故障，乙方接到通知后及时的到达现场检修，保证甲方顺利使用。

（4）经检修确定甲方机器零部件损坏而需更换时，乙方将进行维修，如有材料费用另按实结算。

（5）如遇不能現场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修。

（6）甲方设名迁秒时应及时通知乙方，使乙方能在第一时间内对机器更有效的跟踪保养。

消防维保：

每月开展消防维保，对下列内容开展巡检和维护，确保功能正常使用。

（1）火灾自动报警系统及其联动功能；

（2）自动喷水灭火系统；

（3）室内外消火栓系统；

（4）机械排烟系统；

（5）防火分隔设施；

（6）火灾应急照明和疏散指示标志；

（7）灭火器。

监控维保：

监控系统及周边设备定期保养、故障排除。

（1）检查支架是否牢固；

（2）检检查摄像机罩是否完好查摄像机罩是否完好；

（3）检查摄像机工作状态；

（4）检查云台控制状态；

（5）检查数字硬盘录像机；

（6）测试控制台功能；

（7）测试监视器、画面处理器功能；

（8）测试字符发生器、切换器、分配器功能；

（9）接插件、线路测试检查与紧固；

（10）清洁各设备及设备箱内部及其过滤网；

（11）检查冷却风扇工作状况。

绿化摆放及外场绿化养护：

- 绿化租摆服务：

（1）每月2次上门维护租赁植株，保持叶面清洁、盆面整洁、无病虫害，季节交替时适当调整同规格植株，做到绿植长势健壮、叶色清亮。

- 绿化养护服务：

（1）每月进场全面养护一次，内容包括浇水、施肥、杂草与病虫害防治、绿篱修剪整形、乔木去病虫及交叉枝。

（2）养护服务目标为绿植生长旺盛、无显著病虫危害、无杂草丛生、无死株枯枝。

除上述约定的物业管理服务内容外，甲方因机关正常运营需要，需委托乙方提供其它服务的，视为延伸服务，延伸服务的内容、标准和服务费用由双方另行约定。

（三）专项服务分包

1、乙方对专业性强，技术要求高的管理服务项目，可进行专业分包，但不得将物业管理服务合同约定的全部事项一并委托给他人。除乙方投标文件中已说明的委托专项服务事项外，非经甲方事先书面同意，乙方不得进行对外专业分包。

2、乙方所选定的专业分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所拟定的分包合同的服务标准不得低于本合同的服务标准，并对专业服务企业的服务行为承担连带责任。专业分包单位不得将专业分包项目再次转包。

# 3、分包合同不能免除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包服务项目进行相应监督管理，保证合同的履行。

# 三、管理服务总目标

1、火灾与安全责任事故发生率为0%。

2、使业主对物业服务满意率达到95%以上（使用单位及上级部门对中标单位进行监督检查使其达到标准合格率）。

3、中标企业应制定管理目标的测量指标，并根据指标定期测评，定期向招标人提供测评报告。

四、人员配置与要求：

1、人员岗位配置

| 岗位 | 项目经理 | 保洁服务 | 维修服务 | 电梯工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 1人 | 10人 | 1人 | 1人 |
| 合计 | 13人 |  |  |  |
| 医院全年开放，公休日、法定节假日保洁人员及专职人员正常上班 |  |  |  |  |

★本项目服务人员配置不少于13人

2、人员配备标准

1)年龄身体要求：男性不超过60岁，女性不超过55岁；身体无残疾、无慢性疾病、素质可靠。

2)学历及工作年限要求：项目经理要求本科及以上文化程度，从事类似本项目物业管理五年及以上管理经验；项目管理人员要求大专及以上文化程度，从事类似本项目物业管理五年及以上管理经验；项目专业技术人员要求高中及以上文化程度，从事类似本项目物业管理三年及以上实操经验；保洁员要求初中及以上文化程度。

3）其他要求

（1）有岗位证书要求的人员必须持证上岗（维修及其他相应岗位）。

（2）本项目管理服务范围涉及关键和重要部门，因此所有参与物业管理工作的人员，必须通过政治审查。不得有来历不明或有社会不良记录、刑事犯罪记录人员参与工作。投标人须对此项要求严格把关，并对可能出现的后果承担责任。

五、本项目物业管理服务报价包括：

1、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用。

2、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任保险、雇主责任保险等。

3、物业服务的各类耗材，如保洁耗材、维修耗材等与此项目服务相关的各种耗材。

4、物业管理企业管理费与利润。

5、国家法定税费。

6 、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

7、本招标项目物业服务预算总价为122万元，超出预算将不被接受。委托管理项目由发包方委托给有专业资质的维保单位，委托管理项目是电梯维保、空调维保、监控维保、消防维保、绿化摆放及外场绿化养护。委托管理项目费用报价，统一计入投标成本。

六、其他

1、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺，招标方有权要求写入物业管理委托合同。

2、物业服务人员聘用及人员变动，配备人员需报业主方备案。

3、业主对物业服务的服务质量进行监督，对不符合质量标准的管理服务有权建议整改，对不称职人员可以要求物业进行更换。

4、物业如将部分岗位进行外包，必须经过业主同意且符合国家有关条例方能进行。

5、本项目甲方从预留费用中指定第三方承揽的项目，由中标物业公司统一签订合同并承担配合与监管责任。

6、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

7、自合同签订之日起一年。本项目采取一次采购三年享用，分年签订合同。

8、本合同到期前一个月，甲方对乙方的履约情况进行考核。考核通过的，在合同服务内容、需求不变的条件下，甲乙双方协商一致后续签下一年度合同。

9、本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可以委托专项服务单位实行服务的则允许分包，分包履行的具体内容详见采购需求。

10、为了特殊服务项目工作的稳定性和延续性，本项目中的分包维保服务，包括电梯维保、空调维保、监控维保、消防维保、绿化摆放及外场绿化养护由发包方委托给有专业资质的维保单位，委托物业公司与供应商订立委托合同，并监督合同履行。

11、供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

七、考核办法及支付方式

1、甲方安排人员组织季度考核（详见下表），每季度服务完成后进行考核，根据考核结果拨付季度服务费。

2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定且未能及时整改的；

（2）连续二次考核均为不合格的；

（3）发生严重泄密事件的；

（4）发生严重影响、妨碍甲方正常工作秩序或造成甲方巨大经济损失的情况

| 物业管理服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、考核费用为中标金额的2%，年度考核清算，具体为： 1）、考核分数90分以上（含90分）全额享受考核费用； 2）、考核分数80—89分扣减考核费用10%； 3）、考核分数70—79分，扣减考核费用20%； 4）、考核分数60—69分，扣减考核费用40%； 5）、考核分数60分以下，扣减全部考核费用。 |  |  |  |  |  |
| 物业公司（章）： |  |  |  |  |
| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
| 一 | 基础管理 |  |  |  |
|  | 物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨 | 4 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.4分；着装及标志符合0.3分；不符合0分 |  |
|  | 物业管理企业应用计算机、智能化设备等现在化管理手段，提高管理效率 | 5 | 符合5分，基本符合4分，不符合0分 |  |
|  | 房屋及其公共设施设备档案资料齐全管理完善，查阅方便 | 3 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册、房屋及共用设施设备大中修记录。供应设施设备的设计安装图纸资料和台账；每发现一项不齐全或不完善扣0.5分 |  |
|  | 设立有效服务电话、接受用户方对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 6 | 符合6分，没有值班制度扣2分，未设服务电话扣1分，发现一处处理不及时扣0.5分，没有回访记录每次扣1分 |  |
|  | 定期向用户方发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改满意率达95%以上 | 3 | 符合3分，基本符合2分，不符合0分 |  |
|  | 建立并落实维修服务承诺制、零修急修及时率100%，返修率不高于1%，并有回访记录 | 4 | 建立并落实4分，建立但未落实扣0.4分，未建立扣0.6分；及时率符合1分，每降低1个百分点扣0.3分；返修率符合0.6分，不符合0分；回访记录完整0.4分记录不完整或无回访记录0分 |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 |  |  |  |
|  | 区内各建筑物标志明显、设立引路方向平面图和路标、单位名录标识在区内明显位置、铭牌及各类标识牌统一有序 | 3 | 符合3分，发现一处标志不清或没有标志扣0.2分 |  |
|  | 无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 3 | 符合3分，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分 |  |
|  | 房屋外观完好、整洁，外墙是建材贴面的、无脱落；是玻璃幕墙的。清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 3 | 符合3分，房屋外墙是建材贴用的每发现一处脱落扣0.2分，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不清洁扣0.2分，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2分，每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2分 |  |
|  | 室外招牌、按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 3 | 符合3分，未按规定设置0分；按规定设置，但不整齐或破损每处扣0.1分，有安全隐患每处扣0.5分 |  |
|  | 楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶灯无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关灯功能良好；卫生间、水房等管理完好 | 3 | 符合3分，如发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 三 | 共用设施设备管理 |  |  |  |
|  | （一）综合要求 |  |  |  |
|  | 制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 3 | 符合3分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠虫害发生、机房环境符合设备要求 | 3 | 符合3分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 配备所需各种专业技术人员。严格执行操作规程 | 3 | 符合3分，不符合0分 |  |
|  | 设备良好，运行正常，一年内无重大关联责任事故 | 3 | 符合3分，不符合0分 |  |
|  | （二)排水系统 |  |  |  |
|  | 建立用水、供水管理制度、积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 3 | 符合3分，每发现一项不符合扣0.5分 |  |
|  | 设备、阀门、管道工作正常 | 3 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 3 | 符合3分，每发现一项不符合扣0.5分 |  |
|  | 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 3 | 没有管理措施扣0.5分，水箱周围每发现一处隐患扣0.2分 |  |
|  | 排水系统通畅、汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水，浸泡发生 | 2 | 符合2分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积泡水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案 | 2 | 符合2分，基本符合扣0.5分，不符合0分 |  |
|  | （三）设施设备维保管理 |  |  |  |
|  | 每年进行一次消防联动，检测各类消防系统各类运行参数和状况并作记录，保证消防系统开通率及完好率均达到100% | 2 | 符合2分，基本符合扣0.5分，不符合0分 |  |
|  | 电梯准用（合格）证、紧急电话和乘客注意事项置于娇厢醒目位置，维修保养合同规范，监管措施得力，电梯机房通风、照明情况良好，电梯娇厢、井道内保持清洁，娇厢广告设置有序，无乱贴、乱画 | 3 | 符合3分，基本符合扣0.5分，不符合0分 |  |
|  | 电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整，机房配置的专用工具齐全，使用方便，电梯机房配有平层标志线，电梯按合同约定时间运行，出现故障，维修人员规定时间内到达现场 | 2 | 符合2分，基本符合扣0.5分，不符合0分 |  |
|  | 定期清洗保养空调、检查机组运行是否正常；连接铜管保温是否损坏 | 2 | 符合2分，基本符合扣0.5分，不符合0分 |  |
|  | 监控设备线路维护、设备完整清晰、线路借口焊点检测、软件升级维护、数据备份、故障排除等 | 2 | 符合2分，基本符合扣0.5分，不符合0分 |  |
| 四 | 环境卫生管理 |  |  |  |
|  | 环卫设施完备，设有垃圾箱，果皮箱、垃圾中转站 | 3 | 符合3分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 | 3 | 未实行责任制的扣0.5分，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3分，未实行标准化保洁的扣0.2分 |  |
|  | 垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀 | 3 | 每发现一处垃圾扣0.1分，未达到垃圾日产日清的扣0.3分，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3分 |  |
|  | 对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂 | 3 | 符合3分，不符合0分 |  |
|  | 房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；共用场地无纸屑、烟头、积水等废弃物 | 3 | 符合3分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 无宠物、家禽、家畜进入 | 3 | 符合3分，不符合扣0分 |  |
|  | 区内废水、废气、费烟、噪音等符合国家环保标准，无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患 | 3 | 符合3分，发现一次环保部门下放整改通知扣0.5分，其他每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 用户方签名： |  | 100 | 总分 |  |