项目需求和技术要求

一、路灯维护作业要求

1、亮灯率：城市主干道路灯，景观灯亮灯率达到100%。城市次干道及其他道路灯、景观灯和广场、休闲景点路灯、景观灯亮灯率达到100%。

事故处理率：自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理：线路短路、断线，设备零部件损坏等一般故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100%。

2、灯具：灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

3、灯杆：灯杆(包括金属灯杆和刚劲混凝土灯杆)保持无倾斜、弯曲、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、外观整洁、接地可靠有效。

4、电缆：电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

5、配电箱：配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物，标志明显、齐全，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

6、地下线路：定期巡视，防止植树、打桩、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因而影响安全运行：线路保持配件完好齐全，对查出的缺陷隐患等及时维修，认真处理：窨井内应整齐清洁、不积水，井盖完好平整、不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

7、照明设施：要求每天巡查。更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷插等：检修更换破损的门盖、灯具、检修门锁等；定期清洗灯具，确保灯具输出效率不低于0.6；检查灯杆垂直度，确保灯杆垂直度不超过2‰；每年进行一次接地电阻测试，做好记录；定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

8、保持灯容整洁。灯具整洁率(包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露等)必须达到100%及以上。

9、日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括：原始记录，详细记载照明设施工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等。建立维修档案和设备资料档案。

二、路灯专项维修作业要求

因16年安装的太阳能灯已过保质期，部分组件已失去照明功能。因时间长久，树枝茂盛等问题，日常养护难度较大，需要进行专项维修。

1、灯具：部分灯具更换成新的、保证足够的亮度。

3、灯杆：灯杆(包括金属灯杆和刚劲混凝土灯杆)倾斜、弯曲、安埋不稳固的进行相关调整，保证安全运行。

4、电缆：电缆外观损坏的，绝缘不好的，进行相关维修。

5、电池：更新新电池，保证亮灯的持久性。

6、树枝：因时间长久，树枝遮挡，影响光照及亮度，进行相关修剪。

三、养护标准

1、路灯设施完好率不低于100%（包括供电电源设施）。

2、路灯设施维护时应加强路灯供电电源管理，定期检查线路。(对擅自偷接路灯电源的必须及时汇报甲方)。

3、应勤查灯容灯貌，对2米及以上路灯设施上的乱张贴、乱涂写、乱悬挂，应及时清除，保持良好整洁的市容。

4、所有电器配件如需更换，由乙方提供，并负责安装修。

四、养护时限标准要求

1、自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理：线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复：线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100%。

2、若光源电器等出现损坏，应立即更换相同规格品种的产品，如无相同的，须经政府同意后，更换同等价值产品作为替换，维护材料质量合格率须达100%。若发现其它事故，应立即采取安全防护及应急处理措施，限时24小时内抢修完毕。

五、车辆及维护人员要求

1、投标单位须自备车辆，并有相关路灯养护经验。项目经理需是投标单位在册缴纳社保的人员，具备机电工程专业二级（或以上）建造师资格证书（政府主管部门颁发），维护人员及驾驶员必须持证上岗，维护人员须具有电工证及体检合格报告，年龄不得超过55周岁。

2、白天巡查时必须保证一辆巡查车和一名电工(驾驶员及电工各1人)，夜间巡查必须保证一辆巡查车和两名电工（驾驶员1人、电工2人）。每名电工每天工作时间不低于8个小时，不超过10个小时。

3、投标单位须拥有12米及以上专用维修车(驾驶员必须持有特殊工种上岗证)至少一辆，投标人还需提供一辆轿车以便于业主跟踪巡查，车辆须安装GPS定位系统，以便于业主监督考核。（车辆需提供行驶证复印件）

六、资质要求

投标单位应具备以下资质：城市及道路照明工程专业承包三级及以上。

七、服务期限

1、自合同签订生效之日起一年。

八、付款方式

合同签订后，日常养护费用分四次支付，每季度可申请一次，前三次每次支付合同价的30%，其余10%在完成全部养护服务工作及审价完毕后支付，维修项目按实支付至合同金额的80%，最终审价结束后按审价结果付清。

九、专项养护结算原则

由承包人提出适当的报价，并经财务监理审核，组价原则如下：

1）人工、材料、机械台班的消耗量按《上海市市政养护定额（2010）》等。

2）人工、材料、机械台班单价，中标文件中有相同或类似的单价参照中标文件中的单价，无类似单价则执行中标文件月份当期信息价，无类似可参照单价的则参照该材料施工期间的市场平均价。

3）企业管理费和利润、税金、安全文明措施费按中标时最新文件执行。

4）专项养护最终结算费用不得超过合同价。

十、投标人的总体要求

1、项目重难点分析及对应思路：对本项目重点难点进行分析，提出针对性有效措施，提出符合规范要求的养护思路。

2、运行管理方案：完善运行管理模式、管理体系、制度建设；日常巡检、巡修和和交接班的管理、与路政、公安交通等部门的配合协调，服务与投诉的处理，资料管理等；投标人养护维修作业工作及进度计划的适用性合理性。

3、养护维修管理作业方案：分析养护维修设施概况、历史资料；完善养护维修作业方案与需求吻合并符合行业标准，提供可用性可拓展性的方案；设施检测养护方法及养护技术措施等需符合质量标准、符合规范要求，设施结构安全受控程度；养护维修方案应全面深入且客观反映设施状况。

4、交通组织：完善养护维修作业交通组织总体思路和交通组织措施。

5、安全文明措施：编制完善的安全生产保证管理制度，养护过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；能根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施。

6、质量保证措施：投标人应完善在养护周期内的质量保证措施及方法；提供可操作的、符合实际要求的质量保证措施；

7、应急保障方案：投标人需完善应急组织体系；应急人员、设备、物资保障情况应符合实际需求，完善应急响应方案（包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时间等），具备应急管理经验。

8、服务承诺及特色服务：针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务。

9、人员配置方案：供应商合理配备人员，投标人需要提供人员的数量、学历、专业、职责分工、证书、经验等与本项目的匹配度情况等资料。

附维护清单

| 2026年金泽镇道路照明设施养护（清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 片区 | 路名 | 起点名称 | 止点名称 | 光源来源 | 数量 | 控制箱 | 属性 |
| 1 | 金泽 | 培爱路 | 培育路 | 318国道 | 电源 | 29 | 1只 | 市政道路 |
| 2 |  | 培育路 | 培爱路 | 金南路 | 电源 | 45 | 1只 | 市政道路 |
| 3 |  | 迎祥街 | 培育路 | 金中路 | 太阳能 | 6 |  | 市政道路 |
| 4 |  | 金泽中学路 | 培育路 | 中学 | 太阳能 | 12 |  | 市政道路 |
| 5 |  | 金中路 | 金溪路 | 迎祥路 | 太阳能 | 32 |  | 市政道路 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 2 |  |  |
| 7 |  | 下塘街 | 培爱路 | 金南路 | 太阳能 | 21 |  | 市政道路 |
| 8 |  | 上塘街 | 培爱路 | 金南路 | 太阳能 | 9 |  | 市政道路 |
| 9 |  | 金鹰路 | 下塘街 | 318国道 | 太阳能 | 8 |  | 市政道路 |
| 10 |  | 金溪果园新村 | 培育路 | 金中北路 | 太阳能 | 12 |  | 市政设施 |
| 11 |  | 金杨居委会 | 金泽港、老姚簖 |  | 太阳能 | 63 |  | 公共区域 |
|  |  |  | 杨舍 |  | 电源 | 30 |  | 公共区域 |
| 12 |  | 新杨路 | 318国道 | 318国道 | 太阳能 | 50 |  | 农村公路 |
| 13 |  | 金杨路 | 318国道 | 杨垛村 | 电源 | 现状101盏，剩余26盏左右还未安装 | 1只（未安装） | 农村公路 |
| 14 |  | 金大路 | 金湖路 | 金南路 | 电源 | 40 | 1只 | 农村公路 |
| 15 |  | 金南路 | 大封洋 | 318国道 | 太阳能 | 52 |  | 农村公路 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 7 | 1只 |  |
| 16 |  | 罗田路 | 金湖路 | 金南路 | 太阳能 | 24 |  | 农村公路 |
| 17 |  | 新姚簖路 | 活动场地 | 318国道 | 太阳能 | 31 |  | 农村公路 |
| 18 |  | 示范方路 | 318国道 | 金杨路 | 太阳能 | 44 |  | 农村公路 |
| 19 |  | 大丰路 | 大丰场 | 318国道 | 太阳能 | 40 |  | 农村公路 |
| 20 |  | 金姚村路 | 新姚簖路 | 老姚簖自然村 | 太阳能 | 40 |  | 农村公路 |
| 21 |  | 罗田浜北路 | 公共厕所 | 金湖路 | 太阳能 | 8 |  | 村级路 |
| 22 |  | 文体停车场路 | 金中路 | 金泽村9号 | 太阳能 | 5 |  | 市政道路 |
| 23 |  | 谢家湾路 | 金南路 | 谢家湾江 | 太阳能 | 22 |  | 村级路 |
| 24 | 商榻 | 网格化 | 商前路 | 商榻网格化 | 太阳能 | 6 |  | 公共区域 |
| 25 |  | 明珠路 | 商榻居委会 | 商周路 | 太阳能 | 8 |  | 市政道路 |
| 26 |  | 湖滨路 | 商周路 | 海图公寓 | 太阳能 | 32 |  | 市政道路 |
| 27 |  | 宝银路 | 商蔡路 | 急水港 | 太阳能 | 20 |  | 市政道路 |
| 28 |  | 长北路 | 双祥路 | 长北村 | 太阳能 | 33 |  | 农村公路 |
| 29 |  | 长北支路 | 商周路 | 朝阳村 | 太阳能 | 13 |  | 农村公路 |
| 30 |  | 双祥路 | 祥坞村 | 商周路 | 太阳能 | 41 |  | 农村公路 |
| 31 |  | 港篓路 | 港蒌村 | 商周路 | 太阳能 | 30 |  | 农村公路 |
| 32 |  | 王港支路 | 商周路 | 新开河桥 | 太阳能 | 33 |  | 农村公路 |
| 33 |  | 商洋路 | 港蒌村 | 商周路 | 太阳能 | 24 |  | 农村公路 |
| 34 |  | 前荇村路 | 商前路 | 前荇村 | 太阳能 | 21 |  | 农村公路 |
| 35 |  | 东风北村路 | 锦商公路 | 东风422号 | 太阳能 | 15 |  | 农村公路 |
| 36 |  | 王家浜路 | 锦商公路 | 商蔡路 | 太阳能 | 15 |  | 农村公路 |
| 37 |  | 酒厂路 | 商蔡路 | 东星地板厂 | 太阳能 | 11 |  | 农村公路 |
| 38 |  | 商蔡路 | 蔡浜村 | 龚家浜南桥 | 太阳能 | 35 |  | 农村公路 |
| 39 |  | 蔡浜村路 | 商蔡路 | 商蔡路 | 太阳能 | 33 |  | 农村公路 |
| 40 |  | 南车路 | 陈新路 | 南车村 | 太阳能 | 35 |  | 农村公路 |
| 41 |  | 许七庙路 | 陈新路 | 许七村 | 太阳能 | 17 |  | 农村公路 |
| 42 |  | 官字圩路 | 陈新路 | 官字圩村 | 太阳能 | 33 |  | 农村公路 |
| 43 |  | 陈新路 | 金商公路 | 环线车站 | 太阳能 | 98 |  | 农村公路 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 45 | 3只 |  |
| 44 |  | 陈新支路 | 陈新路 | 东垞港 | 太阳能 | 22 |  | 村级路 |
| 45 |  | 薛简村路 | 金商公路 | 陈新路 | 太阳能 | 12 |  | 农村公路 |
| 46 |  | 雪米路 | 金商公路 | 陈新路 | 电源 | 72 | 4只 | 农村公路 |
| 47 |  | 东港圩路 | 金商公路 | 1347号 | 太阳能 | 24 |  | 农村公路 |
| 48 |  | 石米荡路 | 雪米路 | 银杏树 | 电源 | 16 |  | 农村公路 |
| 49 |  | 雪米村（薛家浜路） | 金商公路 | 水闸 | 太阳能 | 5 |  | 村级路 |
| 50 | 西岑 | 西岑支路 | 318国道 | 姚湾圩桥 | 太阳能 | 33 |  | 农村公路 |
| 51 |  | 大莲河水闸路 | 水闸桥 | 西岑支路 | 太阳能 | 75（新增38盏） |  | 农村公路 |
| 52 |  | 彩虹路 | 大莲河水闸路 | 拦路港大堤 | 太阳能 | 20 |  | 农村公路 |
| 53 |  | 生南圩路 | 大莲河水闸路 | 西岑支路 | 太阳能 | 37 |  | 农村公路 |
| 54 |  | 育平村路 | 西岑支路 | 西岑支路 | 太阳能 | 15 |  | 农村公路 |
| 55 |  | 培雅路 | 318国道 | 培雅南路 | 电源 | 72 | 2只 | 市政道路 |
| 56 |  | 蔡卜路 | 318国道 | 岑卜路 | 太阳能 | 37 |  | 农村公路 |
| 57 |  | 山深支路 | 环线车站 | 练西公路 | 太阳能 | 45 |  | 农村公路 |
| 58 |  | 山深村委路 | 山深支路 | 山深老村部 | 太阳能 | 17 |  | 农村公路 |
| 59 | 莲盛 | 莲民路 | 汽修厂 | 练西路 | 电源 | 4 |  | 市政道路 |
| 60 |  | 停车场 | 菜市场 | 电信营业厅 | 太阳能 | 12 |  | 市政设施 |
| 61 |  | 培爱路 | 莲湖路 | 个体街路 | 电源 | 4 |  | 市政道路 |
| 62 |  | 莲尤路 | 尤浜南北路 | 练西公路 | 太阳能 | 55 |  | 农村公路 |
| 63 |  | 尤浜南北路 | 北浜村 | 南浜村 | 太阳能 | 12 |  | 农村公路 |
| 64 |  | 西宋路 | 练西公路 | 三岔停车场 | 太阳能 | 11 |  | 农村公路 |
| 65 |  | 爱国支路 | 西宋路 | 爱国礼堂 | 太阳能 | 29 |  | 农村公路 |
| 66 |  | 莲爱路 | 莲西公路 | 莲洋路 | 太阳能 | 49 |  | 农村公路 |
| 67 |  | 莲谢路 | 老村委 | 莲湖路 | 太阳能 | 76 |  | 农村公路 |
| 68 |  | 莲洋路 | 练西公路 | 太浦河大堤 | 太阳能 | 96 |  | 农村公路 |
| 69 |  | 莲钱路 | 练西公路 | 太浦河大堤 | 太阳能 | 115 |  | 农村公路 |
| 70 |  | 圣堂圩路 | 钱南路 | 西村 | 太阳能 | 14 |  | 农村公路 |
| 71 |  | 莲龚路 | 任屯支路 | 太浦河大堤 | 太阳能 | 91 |  | 农村公路 |
| 72 |  | 港都路 | 莲龚路 | 淀城桥 | 太阳能 | 30 |  | 农村公路 |
| 73 |  | 莲田西路 | 莲金支路 | 村南机耕路 | 太阳能 | 6 |  | 农村公路 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2437 | 13 |  |

说明：由于大部分太阳能灯组件已过保质期，达不到照明效果，除日常养护外，增设一项专项养护，提取数量为太阳能路灯总数的30%， ★专项养护暂按1185994.59元报价，按实结算。未按照要求报价的，视为投标不响应。

青浦区道路照明设施运行养护考核办法（暂行）

为加强青浦区道路照明设施管理，提高照明质量，确保道路照明设施运行安全和设备完好，保障交通安全，改善通行环境，根据上海市《道路照明设施运行养护标准》（以下简称“《市养护标准》”），参照相关路灯技术规范，并结合青浦区现状，特制定本办法。

一、总则

青浦区建设和交通管理委员会（以下简称“建管委”）是本区道路照明设施的行政主管部门，下属单位青浦区城市建设综合管理所（以下简称“城建所”）具体负责本区道路照明设施的统一管理及考核，具体日常运行养护工作由各运行养护单位负责。城建所对各运行养护单位的运行养护情况进行监管、考核。日常运行养护考核采取不定期抽样考核的方式，考核结果作为对运行养护单位运维质量和效果的评定以及经费拨付的依据。各运行养护单位必须认真按照道路照明设施运行养护标准、招投标文件、合同以及本办法的要求完成运行养护工作。

二、适用范围

本办法适用于青浦区道路照明设施的运行、维护及其管理，并且主要对纳入区财政范围内的道路照明设施运行维护质量情况进行考核。

三、考核办法

路灯运行维护质量考核主要通过灯容灯貌、亮灯率、设施完好率、及时修复率、安全管理、物料管理、技术档案管理7个方面对运行养护单位进行考核。

（一）灯容灯貌

1、考核内容

运行养护单位应做好照明设施的清洁及养护工作，确保道路照明设施整洁有序。在日常维护中，定期巡检灯杆、灯具、控制箱等设施，确保设施设备外观整洁、有序、完好。根据实际情况，对严重影响市容市貌的灯杆或控制箱要及时进行喷漆翻新。

2、考核方式

灯容灯貌考核每季度抽查三次，每季度抽查的灯杆数量不低于总杆数的10%。

3、考核评分

以下考核内容，所涉及的道路照明设施在考核检查中，灯容灯貌存在明显严重问题的立即予以扣分，每发现一处不符合要求的扣0.1分。对未及时修复，并在下一轮检查中再次发现的问题，将按照扣分标准双倍扣分，直至修复到检查合格为止。

（1）灯杆外观整齐，无倾斜，标识清晰，防护涂层良好，无乱涂乱贴现象，无明显严重的锈蚀现象，灯杆上没有装设任何无关设施、无鸟巢及其他杂物缠绕附着。

（2）对灯杆广告的挂设安全及广告内容进行监督管理，对非法广告进行拆除。

（3）灯具外壳无破裂、锈蚀、变形等现象。

（4）灯具透光罩清洁，通透，无裂纹、破损、变色现象。

（5）控制箱外形平整、清洁，无倾斜、破损锈蚀、变形现象。标识完整、清晰。涂覆层无严重破损和脱落现象。

（6）控制箱内应保持清洁无杂物。

灯容灯貌考核共10分。

（二）亮灯率

1、考核内容

运行养护单位应逐个检查亮灯情况，排除故障。现场无法排除的故障，应记录并提交专项维修或抢修处理计划。主干路、快速路、景观道路亮灯率应≥98.5%，一般道路亮灯率应≥98%。

2、考核方式

城建所每月组织亮灯率抽查工作。抽查样本数量不得少于1000盏，抽查路段随机选取。月度抽查结果作为季度考核依据。

下列情况经核查后情况属实，并有明细台账记录的，可不列入检查考核范围：

（1）路灯在改造或修复施工期间；

（2）因特殊原因（如上级电源故障、非维护不善、第三方施工等）造成的路灯不亮情况。

（3）应发光灯具数不包括发生系统性故障的灯具。

3、考核评分

（1）城市主干道、快速路、景观路以及人员密集路段和交通流量较大的路段，路灯亮灯巡修周期应不超过5个工作日，一般道路亮灯巡修周期应不超过10个工作日。每超过一次扣1分。

（2）不列入考核范围的要有明细台账。无明细台账的，每一处扣1分。

（3）亮灯率在98.5%/98%—97%（含），每出现一次扣5分；在97%—96%（含），每出现一次扣10分；在96%—95%（含），每出现一次，扣15分；低于95%，每出现一次扣20分。

亮灯率考核共30分。

（三）设施完好率

1、考核内容

运行养护单位应采用巡检方式，对道路照明设施的缺陷进行逐项检查、监测和记录，巡检周期不应超过1个月。并应在规定时间内通过维修手段消除缺陷，一般缺陷不超过1个月、严重缺陷不超过1周，道路照明设施危急缺陷不超过24小时。缺陷等级划分按《道路照明设施运行养护标准》附录A定义。

路灯设施完好率主要考核的对象包括灯杆、灯具、照明控制箱、架空线、电缆、联网通信设备等元器件。

对于高杆灯，除以上内容外，运行养护单位还应做好高杆灯灯具、灯杆、灯盘、升降机构、检修门、配线、控制箱、基础、手井等设施的日常运行养护工作。

2、考核方式

（1）设施完好率每季度抽查三次（每月抽查一次），每次抽查的灯杆数量不得少于总杆数的10%。

（2）路灯设施完好率应≥95%，以是否出现危重缺陷来界定。

城建所通过主动巡查以及信访投诉所收集到的缺陷问题，若在运行养护单位维修计划内且在正常维修时限范围内可暂不纳入统计，若在运行养护单位维修范围内但超过正常维修时或未纳入维修计划范围则纳入统计。

3、考核评分

设施完好率大于等于95%不扣分； 95%-93%，每出现一次扣2分；93%-90%，每出现一次扣5分；低于90%，出现一次扣8分。对于一般缺陷，在规定时限内未及时修复的，每发现一处扣0.2分。

设施完好率考核共10分。

（四）及时修复率

1、考核内容

（1）故障报修

主要包括青浦区网格工单、城建热线、市民热线等渠道收集到的关于路灯设施故障或缺陷报修信息。运行养护单位应根据故障报修等级在规定时间内至现场并展开维修工作。道路照明设施故障和缺陷划分按照上海市《道路照明设施运行养护标准》执行。

单灯故障响应时间不超过24小时；城市主干路、快速路照明的系统性故障响应时间不超过24小时；其他路段照明的系统性故障响应时间不超过48小时。

（2）应急抢修

运行养护单位应在道路照明设施出现上海市《道路照明设施运行养护标准》4.4.2中所列情况时，进行应急抢修，恢复道路照明的基本功能和运行安全。

2、考核方式

及时修复率按季度考核，考核指标由2部分组成，即及时修复率和反复报修率。考核分为日常考核和媒体曝光。

3、考核评分

（1）日常考核

根据维护标准，对各运行养护单位的报修工单（包括市民热线、网格工单等）完成质量进行检查、抽查、统计，发现问题即要求整改及扣分。具体如下：

灯故障报修类工单，要求24小时内结案，每超时一件扣1分。

②城市主干路、快速路、景观路、人员密集路段和交通流量较大路段照明系统性故障报修类工单，要求24小时内结案，每超时一件扣2分。

③其它路段照明系统性故障报修类工单，要求48小时内结案，每超时一件扣2分。

④应急抢修类的工单，要求2小时内到达现场处理，每超时一件扣2分。到达现场后应第一时间采取措施确保运行安全并恢复照明基本功能。

⑤对于故障报修类和应急抢修类的复杂特殊工单，运行养护单位按照相关业务流程，安排专人进行跟踪，将详细情况说明上报区城建所，并在规定的期限内结案。每超时一件扣2分。

⑥网格工单一般内容按规定时间内办结，符合危及、严重缺陷标准的按上海市《道路照明设施运行养护标准》4.3.4规定处置。每超时一件扣1分。

同一设备在一个月内发生两次（含）以上相同故障为反复报修，经核实属于运行养护单位责任的，每出现一次扣2分。

⑦反复报修次数与总报修次数的比值为反复报修率，反复报修率应不超过1%，否则扣10分。

（2）媒体曝光

①由于运行养护单位责任导致被新闻媒体曝光，并造成不良影响，每一次扣10分。

②由于运行养护单位责任导致被新闻媒体曝光，并造成恶劣影响，每一次扣25分。

及时修复率考核共25分。

（五）安全管理

1、考核内容

运行养护单位应按国家有关安全生产条例的规定和行业相关作业规定，制定安全和文明施工制度、作业规程，落实责任制，报城建所备案，确保运维作业安全文明。

运行维护和管理人员应持有相应工作岗位的培训合格证书和相应专业资格证书，确保持证上岗。

落实长效安全措施，包括人员安全作业保护措施及作业机械设备安全措施。

现场作业应严格按照道路交通安全法和行业作业要求进行操作，配置专业安全员，确保各项制度和措施落实到位。

2、考核方式

安全生产文明施工采取每月不定期抽查的形式，每季度抽查3次。

3、考核评分

（1）凡不符合以下考核内容，每发现一次不符扣2分。

①运行养护人员应持有相应工作岗位的培训合格证书和相应的专业资格证书，并持证上岗。高空作业人员必须定期体检，作业时采取安全措施。

②运行养护作业人员在现场作业时必须严格遵守道路交通法规，保障施工安全。

③在作业时采取的警示标志（灯）等安全措施要符合城市道路施工作业交通组织规范的要求。

④在路灯设施维修作业时不能发生施工机械设备损坏事故。

⑤运行养护单位根据实际养护情况应提前办妥“占、掘路施工交通安全意见书”，并复印给各检修班组，检修班组应随车携带。无“占、掘路施工交通安全意见书”严禁上路施工。

⑥作业人员应从车辆右侧上下车，作业人员必须穿工作服、工作鞋，正确佩戴安全帽。夜间施工必须配备充足照明，施工人员须穿反光背心，车辆开启作业警示牌闪光灯。

⑦照明线路或控制设备维修前应切断系统电源，并应在电源开关处悬挂“禁止合闸”标志牌。

（2）以下考核内容，每发生一项扣10分。

①在路灯设施维修作业时，发生重大火灾等事故。

②在路灯设施维修作业时，发生负主要责任重大交通事故。

③由于运行养护单位责任发生人身伤亡事故。

安全生产文明施工考核共10分。

（六）物料管理

1、考核内容

道路照明设施维护所用的主要材料应符合招投标技术要求和行业标准以及市、区的要求。物料管理做到帐、物、卡清晰。品种及数量满足运行养护要求。养护单位应结合路灯一体化管理平台建立物料信息管理系统，建立工机具台账并纳入信息管理系统。

2、考核方式

物料考核采取每月不定期进行抽查的形式，每季度抽查3次。

3、考核评分

（1）运行养护单位采购的物料必须达到国家标准或行业标准，采购的合同、订单、发票、入库单等凭证要一致。每发现一次达不到的扣2分。

（2）运行养护单位采购的材料必须要有相应的合格证明和产品合格证书。高杆照明设施所用的钢材、外购件和协作件等，必须符合有关标准要求，应附有质量保证书、合格证，必要时应进行抽检，确认合格后方可使用。每发现一次无证产品扣2分。

（3）物料应按品名、规格、数量做好入库登记，做到收、发帐、卡、物清晰。每发现一次不达标的扣1分。

（4）物料库存应备有常规消耗量，如遇节日保障或防汛防台等特殊情况，部分易损物料应多备库存。每发现一次库存不足的扣2分。

（5）危险化学品的仓储、运输和管理应符合《危险化学品安全管理条例》的相关规定。每发现一次不达标的扣10分。

（6）含汞物料应单独存放。废旧光源和电子装置应由具有环保部门指定资质的企业进行回收处理。每发现一次不达标的扣10分。

（7）新、改、扩建工程，照明设施改造工程竣工时，特殊备品备件数量不应少于2%（不少于2件）。

物料管理考核共10分。

（七）技术档案管理

1、考核内容

运行养护单位应建立设施台帐、技术资料、养护记录管理制度。设施台帐包括灯具、灯杆、光源、控制设备、线缆、附属设备等的数量、规格型号等信息。技术资料包括竣工资料、设施技术文件、设备布置图、控制原理图、电缆布置图、接线图、制造厂商提供的原始技术资料等。养护记录包括巡修、巡检、日常维护、应急抢修和小修工程工作日志，故障、缺陷应及时记录，遭受外力损坏的情况、原因及修复过程也应如实记录，每月应将养护记录表格分类整理归档。此外，运行养护单位还应掌握投运设备的制造商信息和技术支持负责人的通信方式。

运行养护单位应在规定时间内更新上述资料，并及时上报区城建所进行信息更新。

2、考核方式

技术档案管理考核采取每月定期抽查的形式，每季度抽查三次。

3、考核评分

以下（1）~（4）考核内容，每发现一处不符扣0.2分。

（1）建立设备台帐信息，确保设备台帐完整、准确、清晰。

（2）切实做好技术资料的管理工作，设计文件、竣工资料、设备技术文件等资料应完整、真实、清晰。

（3）认真做好养护记录，确保记录完整、真实、清晰。

（4）新、改、扩建的道路照明设施验收合格并移交接管后，应在10个工作日内更新设施资料。专项改造工程验收合格后，相关的照明设施基础资料更新应在5天内完成。

（5）运行养护单位每季度对设备的运行参数、维护情况进行分析汇总，分析潜在的问题，提出相应的解决办法，并形成季度总结报告报区城建所。未能及时提供的，扣除当季度考核分数0.5分。

技术档案管理考核共5分。

四、考核评判

考核总分100分，其中灯容灯貌10分、亮灯率30分、设施完好率10分、及时修复率25分、安全生产文明施工10分、物料管理10分、技术档案管理5分。考核得分由城建所按季计算，年度汇总。每季考核得分在90分以上（含）为优秀，80分（含）以上为良好，70分（含）以上为达标，70分以下为不达标。

五、运行养护费支付

运行养护费支付根据考核结果，按季度支付。

基本运行养护费支付

根据日常运行养护考核结果，按季度支付，考核评分为70分（含）以上，发放当季度运行养护经费；考核评分低于70分时，每降低1分，扣除当季度运行养护经费的1%，依此类推。

六、奖惩措施

1、在安全生产文明施工考核中，如由于运行养护单位责任发生人身伤亡事故，扣除年度基本运行养护费用的1%~10%，并可实施劝退。如存在不报、瞒报的情况的，3年内不得参与投标。

2、运行养护单位在重大活动保障中出现重大责任差错的，视情况严重程度扣除最高不超过5%的当月基本维护费用。

3、运行养护单位未经审批程序私自搬迁照明设施，发现一起扣除当月基本运行养护费5%。运行养护单位发现私自搬迁照明设施情况后瞒报、不报，发现一起扣除当月运行养护费3%。

4、在一年运行养护考核中，连续3个月或者累计5个月考核不合格，拒不整改的，可实施劝退，并且不得参加下轮投标。

5、在一年运行养护考核中，首次出现主干路、快速路、景观道路亮灯率应低于98.5%，或者一般道路亮灯率应低于98%，给予警告。第二次出现亮灯率低于以上指标的，扣除当月基本运行养护费的2%，第三次出现亮灯率低于以上指标的，扣除季度基本运行养护费的2%。如出现四次以上，扣除年度基本运行养护费的2%，可实施劝退，且不得参加下轮投标。

6、运行养护单位在重大活动或者应急保障事件中表现出色的，或出现二次（含）以上季度考核优秀的，给予一定的奖励。

7、运行养护单位在运行维护期间内，有先进、具操作的技术革新，或者管理创新，并获得一定成效的，给予一定的奖励。

七、其他

1、本考核办法中所扣维护费用的项目如与合同或其他文件有重复时，只扣除一次。如扣费标准不同，则按较高标准执行。

2、除以上工作外，运行养护单位应按照上海市工程建设规范《道路照明设施运行养护标准》DG/TJ 08-2215-2016做好路灯设施设备的养护工作。同时，按照城建所要求，做好重大活动和应急保障等相关工作。

3、本办法最终解释权归青浦区城市建设综合管理所。