# 2026年青浦区景观照明设施及集控系统维护管理项目采购需求

一、项目名称

2026年青浦区景观照明设施及集控系统维护管理项目。

二、项目概况

为保障青浦区景观照明设施与远程集控系统安全、稳定、规范运行，对指定范围内景观照明灯具、支架、控制箱、供配电管线、电气设施，以及景观照明远程集控信号收发设备、系统平台、外设机箱、网络通信、防雷接地等设施，提供日常巡查、检测维修、更换清洁、故障处置、投诉处理、重大活动与节假日保障、应急抢险、防汛防灾防盗等全流程维护管理服务。

三、项目期限

自合同签订之日起1年。

四、项目经费

1.项目预算：人民币190.608万元整，大写：壹佰玖拾万零陆佰零捌元整；

2.投标单位报价不得超过项目采购预算金额；

3.报价包括保障正常、顺利开展本项目所需一切费用，室内控制平台维护费均包含在内，不得单列。如有不足，由中标单位自行解决，项目实施期内采购方不再另行支付其他费用；

4.中标价并非本项目最终结算价，付款金额需根据采购方考评结果、合同约定履行情况、实际维护工作量等按实结算；

5.工程量/设备数量调整时，采购方可直接扣除对应费用，中标单位无条件服从。

五、付款方式

1.维护经费分为四个阶段支付，大致以三个月为一个周期。以每阶段末甲方对中标单位的考评得分、合同约定履行情况、实际维护工作量等为依据，支付相应费用;

2.原则上在每次考评结束后的60个工作日内支付。如遇甲方不可抗力及政策变化等非甲方可控原因，导致甲方无法按时支付，甲方提前三天告知乙方并有权顺延支付时间，且不承担任何违约责任。

六、维护范围

详见附件1、2。

七、维护内容

1.按照《上海市景观照明管理办法》《上海市景观照明技术规范》《城市景观照明技术规范》《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见（试行）》等有关要求执行；

2.中标单位须在项目合同签订日起，立即开展日常维护工作，不得借故拖延；

3.甲方指定范围内的景观照明灯具、固定支架、控制箱设施、供配电管线等相关电气设备的外观检查、仪表检测，及时发现、排除、修复、更换各类电气设备存在的技术问题和安全问题，确保景观照明设施正常运转；

4．景观照明远程集控系统信号发送设备（系统平台）的维护，包括信号互联互通的及时性、有效性、网络安全性等；

5.各类景观灯光投诉案件的及时处置工作；

6.各类重大公共活动及公共节假日期间的景观照明启闭工作的保障；

7.根据采购方要求，在项目实施期间，中标单位需按时制定景观照明应急抢险预案、重大公共活动及公共节假日值班制度，并落实到位；

8.接到采购方指令，远程集控系统10分钟内响应开启。其他设施设备中标单位须半小时内到达处置现场，一般故障3小时内修复，重大故障5天内修复。（需提供承诺书，格式自拟）

八、工作指标

（一）景观照明设施

1.亮灯率≥98%

2.设施清洁率≥95%

3.设施完好率≥98%

4.故障处置及时率100%

5.故障处置完成率100%

（二）远程集控系统

1.运行准点率≥98%

2.设备清洁率≥95%

3.设备完好率≥98%

4.系统故障及时处置率100%

九、开关灯时间

5月1日—9月30日：18:30亮灯，22:30关灯；

10月1日—次年4月30日：18:00亮灯，22:00关灯；

重大活动、节假日延长一小时关闭，具体要求以采购方通知为准。

十、投标人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定，已在上海市政府采购供应商登记入库；

2.具备城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质；

3.投标截止日前6个月无一般安全事故、12个月无重大安全事故、24个月无特大安全事故；近2年无违法违规行政处罚；

4.本项目不接受联合体投标。项目一律不得转包、分包，否则采购方有权立即终止合同，由此给采购方带来的一切损失由中标单位负责承担；

5.本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标文件中提供《中小企业声明函》。

十一、人员要求

1.项目团队负责人及项目实施团队工作人员必须为投标人本单位在职人员（须出具开标日前六个月内任意一个月投标单位缴纳社会保险证明），有承担过本地区相应的景观照明设施维修、养护工作的实践经历和经验的为佳；

2.项目实施团队成员不得低于6人。实施团队拥有国家及相关行业颁发的高压电工操作证、低压电工操作证、高空作业操作证；

3.项目负责人需具备机电或电气职业资格证书（高级或以上）；一线作业人员应按照国家规定持证上岗；

4.配备网络管理员，具备集控系统网络安全、防入侵、防篡改能力；

5.投标人应自行配足维护作业人员，若不能满足本项目的实际工作需求，一旦中标须无条件增加人员力量，直至满足本项目实际工作需要；

6.作业时须持证上岗、规范操作，发生安全事故、劳资纠纷等由中标单位全责承担。

十二、设备要求

１.景观灯光维护需配备专业车辆，通常要求配备皮卡车或小型普通客车用于运输维修工具、材料以及日常巡检；

２.需配备电气检测类设备：数字万用表（测电压/电流/电阻）、照度计（测亮度均匀性）、绝缘电阻测试仪（测线路绝缘）等；

３.需配备景观照明集控管理专用设备，包括网络防火墙及存储设备等，具备日常远程监控、故障报警、光照度检测、能耗分析等功能。

十三、安全文明施工

1.中标单位项目实施期间须确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施，在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用；

2.中标单位应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用;

3.中标单位应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：

3.1满足自身和周边交通组织的需要；

3.2无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；

3.3环境影响要确保最小化；

3.4现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；

3.5清洁运输；

3.6减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响；

3.7服从采购方的统一协调，做到文明施工、安全管理；

4.中标单位在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动火作业申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送采购单位备案；

5.中标单位在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生；

6.各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购单位上述的具体要求，制定相应的文明施工和安全生产管理措施，一旦中标须购买项目实施人员人身意外保险。中标单位若违反规定，实施野蛮施工、违章作业等，采购单位有权限令停工整改，一切损失由中标单位承担。

十四、相关责任

1.发生以下行为并造成后果的，由中标单位负责赔偿一切损失、承担一切后续责任：

1.1有人为偷盗、破坏、损毁景观照明设施的；

1.2未经采购方同意，有擅自拆除、移动、挪用景观照明各类设施设备的；

1.3未经采购方同意，有擅自切断或私搭乱接景观照明用电的；

2.按照采购方指令，中标单位必须落实白天闭灯、晚上开灯各1次日常巡检，3天内对所有景观照明设施进行全覆盖巡检一遍，确保维护对象正常、平稳、准点、安全运行和开闭灯，及时消除安全隐患工作，确保景观照明设施不发生安全事故，保障城区夜景效果；

3.中标单位必须对采购方一切有利于景观照明安全、平稳、可靠、准点运行的指令做出及时、正面回应，不得拒绝执行和拖延执行；

4.中标单位在进行日常巡检过程中，必须及时发现、制止不利于景观照明设施设备安全运行的各类行为，并第一时间告知、配合采购方开展相应调查，最大限度降低景观照明设施损失破坏程度；

5.中标单位应制定严密的安全文明施工方案，全力保障维护作业安全文明，避免发生安全责任事故。如发生安全责任事故造成人员伤亡和财产损失的，由中标单位全部承担一切责任；

6.中标单位因维修工作需求，暂无法避免对临近设施，如人行道、绿化带、绿地等设施造成损坏的，此等情况下必须提前书面请示采购方，经同意后方可实施，未经同意擅自实施造成后果的，由中标单位承担一切责任；

7.按照采购方要求，对景观照明城运案件、市民投诉等各类案件的实地调查、限期处理、按时回复等工作；

8.本项目服务期结束后，中标单位须在采购方规定时间段内完成维护职责交接工作；

9.做好采购方交办的其他工作；

10.中标单位在维护期内，存在景观照明设施缺失、损毁现象的，由中标单位负责修复、补足，直至采购方满意，在此期间，采购方有权暂停支付项目服务经费，如果中标单位拒绝执行的，采购方有权另行委托社会其他机构代为修复，相关费用由中标单位支付，同时，采购方有权扣除本项目中标价的30%作为项目违约金；

11.中标单位日常巡查、维护作业马虎大意，未按照规范操作、未及时发现各类故障和安全隐患，造成人身伤害及财产损失等安全责任事故的，由中标单位承担一切责任，同时，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为；

12.中标单位未经采购方同意，擅自将本项目分包给其他单位或个人的，一经发现，除要求中标单位立即改正外，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为；

13.中标单位在维护作业过程中，对非维护对象造成损坏的，由中标单位负责承担一切后续赔偿责任，同时，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为；

14.中标单位须对其维护作业人员签订合法的劳动合同，购买缴纳社会保险及相关商业保险，保护作业人员合法权益，如发生劳资纠纷，与采购方无关，由中标单位妥善解决，采购方有权采取拒绝支付项目经费、已支付部分要求退回、扣除本项目中标价的30%作为项目违约金等一切保护自身利益的行为。

十五、考核与验收

1.采购方可委托第三方机构开展考核、检测、验收，中标单位无条件配合；

2.考核内容包括制度台账、亮灯率、整洁率、完好率、故障处置、安全规范、服从管理等；

3.按考核分数执行对应支付比例，具体以考核标准为准（详见附件3）。

十六、投标文件要求

1.项目重难点分析及对应思路：对本项目重点难点进行分析，提出针对性有效措施，提出符合规范要求的养护思路;

2.运行管理方案：完善运行管理模式、管理体系、制度建设，日常巡检、巡修和交接班的管理，与路政、公安交通等部门的配合协调，服务与投诉的处理，资料管理等以及投标人养护维修作业及进度计划的适用性、合理性;

3.养护维修管理作业方案：分析养护维修设施概况、历史资料；完善养护维修作业方案与需求吻合并符合行业标准，提供可用性可拓展性的方案；设施检测养护方法及养护技术措施等需符合质量标准、符合规范要求，设施结构安全受控程度；养护维修方案应全面深入且客观反映设施状况;

4.安全文明措施：编制完善的安全生产保证管理制度，养护过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；能根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施;

5.质量保证措施：投标人应完善在养护周期内的质量保证措施及方法；提供可操作的、符合实际要求的质量保证措施；

6.应急保障方案：投标人需完善应急组织体系；应急人员、设备、物资保障情况应符合实际需求，完善应急响应方案（包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时间等），具备应急管理经验。

附件：1.2026年青浦区景观照明设施维护清单

2. 2026年青浦区景观照明集控设施维护清单

3.青浦区景观照明设施及集控系统维护管理考核标准

附件1

2026年青浦区景观照明设施维护清单

| 序号 | 区域（路段） | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏阳湖区域 | 草坪灯 | 372 |
|  |  | 投光灯 | 256 |
|  |  | 春晓桥立柱洞灯（桥面） | 16 |
|  |  | 海鸥庭院灯 | 180 |
|  |  | 水晶球形灯（水中） | 432 |
|  |  | 星光灯（水面木栈道外侧） | 258 |
|  |  | 灯带 | 370 |
|  |  | 地坪小射灯 | 100 |
|  |  | LED七彩投光灯（水中） | 213 |
|  |  | RGB贴片灯 | 119 |
| 2 | 公园路 | 草坪灯 | 24 |
|  |  | 投光灯 | 34 |
|  |  | LED36w黄光投光灯 | 11 |
|  |  | 28wT5LED洗墙灯（五层大楼外立面） | 239 |
|  |  | 灯带（米） | 11 |
|  |  | LED白光贴片灯 | 42 |
|  |  | 24W洗墙灯 | 26 |
| 3 | G50青浦出口绿地（气象站） | LED射树灯 | 32 |
|  |  | 150W造型射灯 | 45 |
| 4 | G50青浦出口绿地（路政） | LED投光灯150W | 3 |
|  |  | LED投光灯100W | 17 |
|  |  | LED平板小射灯 | 62 |
| 5 | 万寿绿地 | 庭院灯 | 12 |
| 6 | 汇金路（秀淳路-秀泉路） | 草坪灯 | 46 |
|  |  | 庭院灯 | 27 |
|  |  | 太阳能庭院灯 | 110 |
| 7 | 北淀浦河路、环城西路健身步道 | 地埋灯 | 780 |
| 8 | 新城大居08、09地块（秀禾路、古安路口） | 太阳能庭院灯 | 23 |
| 9 | 浦仓路人行桥及周围绿地 | 投光灯 | 54 |
|  |  | LED小射灯 | 290 |
|  |  | 庭院灯 | 9 |
|  |  | LED小方灯（桥外侧） | 80 |
|  |  | LED线条灯（桥外侧） | 368 |
| 10 | 崧泽广场区域 | 草坪灯 | 155 |
|  |  | 庭院灯 | 52 |
|  |  | “奥立八方”广场大型不锈钢高立柱庭院灯（10*5） | 50 |
|  |  | LED彩色投光灯（奥立八方顶灯） | 10 |
|  |  | 投光灯（博物馆） | 33 |
|  |  | 广场喷泉水下灯 | 1700 |
| 11 | 公园东路（华乐路至外青松公路） | 草坪灯 | 223 |
|  |  | 投光灯 | 312 |
| 12 | 保安绿地 | 投光灯 | 33 |
|  |  | 庭院灯 | 10 |
| 13 | 城中东路加油站绿地 | 草坪灯 | 24 |
|  |  | 投光灯 | 4 |
|  |  | 庭院灯（灯柱） | 6 |
| 14 | 城北大桥区域 | 七彩投光灯（跨线桥外侧） | 190 |
| 15 | 三元河绿地 | 草坪灯 | 68 |
|  |  | 庭院灯 | 8 |
|  |  | 照树投光灯 | 46 |
|  |  | 瓦楞灯 | 56 |
|  |  | 投光灯（石景） | 9 |
|  |  | 投光灯（亭子） | 12 |
|  |  | 图案投影灯 | 2 |
| 16 | 永乐绿地 | 草坪灯 | 10 |
|  |  | 高杆庭院灯 | 11 |
|  |  | 照树投光灯 | 20 |
|  |  | 投光灯（亭子） | 50 |
|  |  | 图案投影灯 | 3 |
|  |  | 地埋灯 | 42 |
| 17 | 南菁园 | 庭院灯 | 178 |
|  |  | 圆盘型庭院灯 | 6 |
|  |  | 球场照明灯 | 4 |
| 18 | 北菁园 | 庭院灯 | 160 |
|  |  | 立杆景观灯 | 12 |
|  |  | 埋地投射灯 | 21 |
|  |  | 圆盘型庭院灯 | 8 |
| 19 | 三林带（东水港-淀浦河段）防护绿地 | 庭院灯 | 164 |
|  |  | 草坪灯 | 113 |
|  |  | 照树灯 | 50 |
|  |  | 台阶侧壁灯 | 72 |
|  |  | 亭沿投光灯 | 36 |
|  |  | 高杆照明灯 | 2 |
| 20 | 贺桥村路绿地 | 庭院灯 | 15 |
| 21 | 复旦附中周边绿地 | 庭院灯 | 84 |
|  |  | 草坪灯 | 100 |
|  |  | 射灯 | 19 |
| 22 | 支三十一路东侧绿地 | 庭院灯 | 21 |
|  |  | 草坪灯 | 43 |
|  |  | 照树射灯 | 30 |
|  |  | 高杆照明灯 | 4 |
| 总计 |  |  | 8942 |

附件2

2026年青浦区景观照明集控设施维护清单

| 序号 | 区域（路段） | 编号 | 数量 | 具体地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏阳湖区域 | QPLR/XYH-1 | 1 | 夏阳湖小区北侧绿化内，图书馆门口 |
|  |  | QPLR/XYH-2 | 1 | 夏阳湖小区北侧绿化内，图书馆门口 |
|  |  | QPLR/XYH-3 | 1 | 青龙路夏阳湖市场监督局门口南面（春晓桥） |
|  |  | QPLR/XYH-4 | 1 | 夏阳湖市场监督局路口对面花坛 |
|  |  | QPLR/XYH-5 | 1 | 夏阳湖市场监督局路口对面花坛 |
|  |  | QPLR/XYH-6 | 1 | 青龙路公厕门口 |
|  |  | QPLR/XYH-7 | 1 | 青龙路公厕门口 |
|  |  | QPLR/XYH-8 | 1 | 酒店围栏凹处，青龙路公厕西面 |
|  |  | QPLR/XYH-9 | 1 | 假日酒店空调机组西南面 |
|  |  | QPLR/XYH-10 | 1 | 皇冠假日酒店后门 |
|  |  | QPLR/XYH-11 | 1 | 皇冠假日酒店南面，夏阳湖北侧 |
|  |  | QPLR/XYH-12 | 1 | 皇冠假日酒店正南面 |
|  |  | QPLR/XYH-13 | 1 | 青舟路崧泽广场停车场对面绿化内 |
|  |  | QPLR/XYH-14 | 1 | 青舟路崧泽广场停车场对面绿化内 |
| 2 | 公园路 | QPLR/WQS-1 | 1 | 公园路200号门口花坛东侧 |
|  |  | QPLR/WQS-11 | 1 | 公园路200号河边 |
|  |  | QPLR/GYL-3 | 1 | 公园路218号综合管理中心门口花坛 |
|  |  | QPLR/GYL-4 | 1 | 公园路258号万国证券门口花坛 |
| 3 | G50青浦出口绿地（气象站） | QPLR/G50QP-1 | 1 | 外青松公路朱湘泾桥东北角花坛 |
|  |  | QPLR/G50QP-2 | 1 | 外青松公路朱湘泾桥西北角花坛 |
| 4 | G50青浦出口绿地（路政） | QPLR/G50QP-3 | 1 | 外青松公路G50收费站南面花坛 |
| 5 | 万寿绿地 | QPLR/WSLD-1 | 1 | 万寿路88号对面万寿绿地,红珊瑚幼儿园对面 |
| 6 | 北淀浦河路、环城西路健身步道景观灯光 | QPLR/BDPHL-1 | 1 | 北淀浦河路华浦南路西南角花坛，小外滩南菁园桥西侧 |
|  |  | QPLR/BDPHL-2 | 1 | 北淀浦河路中横港桥东，华骥苑小区围墙对面绿化内 |
|  |  | QPLR/BDPHL-3 | 1 | 北淀浦河路浦仓路东面绿化水泥棚旁 |
|  |  | QPLR/BDPHL-4 | 1 | 北淀浦河浦仓路东北角花坛 |
|  |  | QPLR/BDPHL-5 | 1 | 北淀浦河浦仓路西北角花坛 |
|  |  | QPLR/BDPHL-6 | 1 | 北淀浦河路章浜路站台对面花坛，小外滩永安自行车对面 |
|  |  | QPLR/BDPHL-8 | 1 | 环城东路（观宁桥西），小外滩青浦塔对面电线杆上 |
| 7 | 浦仓路人行桥及周围绿地 | QPLR/PCL-3 | 1 | 浦仓路景观桥人行通道照明 |
|  |  | QPLR/PCL-4 | 1 | 小外滩帕缇欧香幼儿园门口绿地 |
|  |  | QPLR/PCL-1 | 1 | 浦仓路景观桥南面桥坡东面绿化 |
|  |  | QPLR/PCL-2 | 1 | 浦仓路景观桥南面桥坡东面绿化 |
| 8 | 崧泽广场区域 | QPLR/SZGC-1 | 1 | 崧泽广场机房间（管理办公室旁） |
|  |  | QPLR/SZGC-2 | 1 | 崧泽广场机房间（管理办公室旁） |
| 9 | 公园东路（华乐路至外青松公路） | QPLR/GYDL-1 | 1 | 高级中学东侧，华乐路绿化内 |
|  |  | QPLR/GYDL-2 | 1 | 中福会养老院东侧 |
|  |  | QPLR/GYDL-3 | 1 | 华浦路建行正前方 |
|  |  | QPLR/GYDL-4 | 1 | 吉富绅写字楼大门入口东侧花坛内 |
|  |  | QPLR/GYDL-5 | 1 | 广电局西南角 |
|  |  | QPLR/GYDL-6 | 1 | 中铁逸都南面廊桥旁边 |
|  |  | QPLR/GYDL-7 | 1 | 中铁逸都南面廊桥西侧 |
|  |  | QPLR/GYDL-9 | 1 | 环保局围墙外侧公园路南侧 |
|  |  | QPLR/GYDL-10 | 1 | 环保局围墙外侧公园路南侧 |
|  |  | QPLR/GYDL-11 | 1 | 工商信息学校东北角 |
|  |  | QPLR/GYDL-12 | 1 | 工商信息学校西北角 |
|  |  | QPLR/GYDL-13 | 1 | 上和里北侧绿化内 |
| 10 | 保安绿地 | QPLR/CZDL-3 | 1 | 城中东路保安路花坛靠近小区围墙 |
| 11 | 城中东路加油站绿地 | QPLR/CZDL-2 | 1 | 城中东路加油站花坛 |
| 12 | 城北大桥区域 | QPLR/CBDQ-1 | 1 | 青浦区城中北路城北大桥（左） |
|  |  | QPLR/CBDQ-2 | 1 | 青浦区城中北路城北大桥（右） |
| 13 | 三元河绿地 | QPLR/SYHLD-1 | 1 | 城中西路海盈路东北角花坛凉亭边上 |
| 14 | 永乐绿地 | QPLR/HCLD-1 | 1 | 环城东路侨鑫绿地口袋公园 |
| 15 | 外青松公路 | QPLR/WQS-10 | 1 | 外青松公路沪青平公路西北花坛（建材市场对面） |
| 总计 |  |  | 54 |  |

附件3

青浦区景观照明设施及远程集控设施维护考核标准

| 序号 | 考核内容 | 考核细则 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度台账 | 各项制度、措施的建立和完善；巡查日志、维修日志及其他台账的建立和完善。 | 5 | 制度不完善、各类台账模糊不清，每发现一次，扣0.5分。 |
| 2 |  | 亮灯率达到98%以上； | 15 | 每下降一个百分点，扣1分。 |
| 3 | 维护指标 | 准点率不得低于98%；重大公共活动及公共节假日要求100%准点。 | 15 | 每下降一个百分点，扣1分。 |
| 4 |  | 设备整洁率不得低于95%。 | 15 | 每下降一个百分点，扣1分。 |
| 5 |  | 设备完好率不得低于98%。 | 15 | 每下降一个百分点，扣1分。 |
| 6 |  | 系统故障及时处置率100%。 | 15 | 接到指令，半小时内到现场，一般故障3小时，重大故障或损坏须在5天内修复。每发现一次未达要求，扣2分。 |
| 7 | 安全维护 | 工作人员依法持证上岗，施工作业不得违反国家相关作业规范和要求，消除安全隐患，杜绝安全事故。 | 5 | 每发现一次未达要求，扣2分。 |
| 8 |  | 更换的配件或部件须获得国家、行业相关质量及安全认证。 | 5 |  |
| 9 |  | 日常维护确保周边设施安全。 | 5 |  |
| 10 | 服从管理 | 积极配合其他养护单位对景观灯光设施的看护；其他涉及景观灯光管理要求。 | 5 | 每发现一次未达要求，扣1分。 |
| 1．考核总评分在90分以上，全额支付本阶段维护经费；评分在89分—85分之间，扣除相应经费5%；评分在84分—80分之间，扣除10%经费；评分在79分—75分之间，扣除经费20%。 2．考评得分在74分以下的，直接扣除本阶段全部考核经费；连续2次考评在74分以下的，解除合同，并追究维护单位相关责任和相应损失。 3．乙方发生人为安全责任事故，直接扣除本阶段考核经费，如给采购方带来较大社会影响的，采购方有权直接解除维护合同，并以合同费用2倍为标准，追究维护单位责任。 |  |  | 100 |  |