2026青浦区图书馆物业管理服务需求

一、  项目概况

1、建筑概况

物业类型：公众物业

坐落位置：青浦区青龙路60号。

四至范围：东至夏阳湖，西至华青南路，南与青龙路桥梁相连，北至夏阳湖。

总面积：约16562平方米。其中：

图书馆建筑面积约14240平方米（内部公共面积：楼梯、平台及通道、厕所约2780平方米），地下建筑面积约7805平方米，其中地下车库约3471平方米，图书馆外围包括屋顶花园公共面积为6321平方米。

2、楼宇各层分布情况

地下一层：地下会议室、密集型书库、报刊过期书库、档案室、网络机房（重点区域）、物业办公室、监控室、微型消防站、仓库、书库、工作间、读者餐厅、卫生间等；地下一层重点公用设备：主要有高压设备房、低压设备房、生活用水和消防用水设备机房、通讯设备房等；

地上一层：报刊阅览室、少儿借阅室、成人借阅室和盲文阅览区、服务大厅、参考阅览室、城市书房、采编室、咖吧、卫生间等；

# 地上二层：各行政办公室、财务室、馆长室、书记室、班子会议室、劳模工作室、成人借阅区、成人两处自修区、少儿中学生借阅区、弱电机房、卫生间、报告厅等

二、委托服务的内容与范围

1、物业服务的内容：

1）、物业区域内的综合管理服务；

2）、物业区域内的安保门岗值勤、监控管理、安全巡视、车辆管理、消防管理等其他项目管理；

3）、物业区域内业主委托的室内外清洁；

4）、物业区域内业主委托的设施的维修、养护；

# 5）、业主委托的与物业服务相关的其他事项。

2、主要设施

本项目主要设施设备的配置及说明：

1）、生活水泵台数：3台、功率：26.4 KW；

2）、消防水泵台数：4 台、功率：19KW；

3）、喷淋水泵台数：4 台、功率：32.2KW；

4）、污水泵台数：25组（一组为二台）、功率：32 KW；

5）、楼宇设置：景观灯、节日彩灯，功率 47 KW。其他照明设施、照明灯。

6）、图书馆设置中央空调：大金VRV智能中央空调外机10台，新风内机7台，新风外机7台，四向气流嵌入机49台，嵌入导管内藏式28台，双向气流嵌入机6台；开利风冷空调2组，总功率688KW；日立多联外机：20台，日立新风设备全新风7台，薄型风管标准式内机17台，风管低静压系列内机23台，地暖水力模块2台；佳力图恒温恒湿机:4台，总功率162.2KW

7）、电梯4台（其中货梯1台，客梯3台），站数为3站；

8）、智能化设施的配置：音响广播系统、消防三级联动报警系统及监控系统、电子巡更点系统等；

9）、公建配套设施及说明：垃圾房 1 间、设备配电房2间、空调机房1间、水泵房1间、弱电中心机房1 间；其他配套用房设施：风机房6间、强弱电间 6间；

10）、项目共设置2个出入口（华青南路800弄和青龙路60号），开放时间：上午9:00－晚上20：30。

11）、项目配置一个停车场（库），开放时间为24小时。

三、委托服务的标准与要求

1、综合管理服务要求：

1）在物业区域内设置管理处，办公场所整洁有序；

2) 工作日期间在管理处进行业务接待，并提供服务；

3) 制定物业管理服务的工作计划，并组织实施；

4) 建立内部管理制度和考核制度。

2、保安服务要求：

1）上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐；

2） 配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械；

3） 门岗24小时值班看守并有详细交接班记录和外来人员登记记录；

4）按照安检规则进行安检，并对有关物品进行登记，归类。

5） 保安员需要有保安上岗证书，消控人员有消防监控证书。

6）配合业主完成各类活动安保工作

3、保洁服务要求：

1）地面保持每日清扫一次，地面清洁；

2）楼梯、扶手、栏杆保持无灰尘；

3）楼内门窗等玻璃目视明亮无污迹；

4）电梯桥箱保持目视干净无污迹。

5）馆内书架及各种消防器材的擦拭

6）桌椅保持每日擦拭一次，确保无灰尘

7）外围公共区域的打扫清洁

8）保持各区域卫生间的干净、整洁

9）报告厅座椅套的清洗

10）监管绿化维保和监督灭四害工作。

4、维修服务要求：

1）对公共设施设备检查并记录，发现损坏及时修理；

2）保持玻璃门窗等配件完好，开闭正常；

3）对楼内外管道排水沟进行清扫疏通，保证排水畅通；

4）配合业主方管理部门进行设备的日常养护。

5）监管空调维保、电梯维保、消防维保、弱电维保等日常工作。

5、其他：

1）做好各类情况下的应急服务工作；

2）做好合同约定的与物业服务相关的其它工作。

3）做好各类检查台账

四、管理服务总目标

1、火灾与安全责任事故发生率为0%。

2、使业主对物业服务满意率达到95%以上（使用单位及上级部门对中标单位进行监督检查使其达到标准合格率）。

3、中标企业应制定管理目标的测量指标，并根据指标定期测评，定期向招标人提供测评报告。

五、物业人员配置要求：

1、本项目岗位配置如下：

| 部门 | 岗位 | 岗位数 | 班次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理 | 1 | 做五休二，8小时 |
|  | 内勤 | 1 | 做五休二，8小时 |
| 工程部 | 维修工 | 4 | 8小时/天，365天 |
| 保安部 | 保安主管 | 1 | 做五休二，8小时 |
|  | 消控岗 | 2 | 24小时 |
|  | 西门岗 | 1 | 24小时 |
|  | 成人部巡视 | 1 | 12小时/天，365天 |
|  | 大厅礼仪岗 | 1 | 12小时/天，365天 |
|  | 少儿部礼仪岗 | 1 | 12小时/天，365天 |
|  | 车管岗 | 1 | 12小时/天，365天 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 24小时 |
| 保洁部 | 保洁员 | 12 | 8小时/天，365天 |

★本项目服务人员配置不少于49人

2、岗位和人员配置标准

1、项目经理：具备相关职业技能资格证书，具有三年以上类似物业管理经验；

2、内勤：具备相关职业技能资格证书，具有二年以上类似物业管理经验；

3、保安队员：年龄45岁以下不得少于三分之一，身体健康，品貌端正，持有保安员上岗证；消控岗持有消防设施操作员证书；消防重点单位持有四级消防设施操作员证

4、保安礼仪岗人员：礼仪接待需求、规范使用礼貌用语、热情主动提供服务。

5、保安车管岗：负责对来访车辆的登记，场库内车辆的引导及疏通、巡查车辆停放情况、监管充电车辆合理安排充电车辆停放。

6保安巡逻、巡查岗：负责按规定巡逻路线和规定时间巡查，并电子巡更点准时、规范，维持管理区域内的公共秩序，重点加强消防安全巡视工作。

7、维修工：持有高压证、低压证、水电工证、电梯管理员证、智能楼宇管理员证；

8、保洁人员：经培训合格后上岗。

3、其他要求

1、特殊岗位男性不超过60岁，女性不超过55岁。（维修工、礼仪岗、保安监控）

2、本项目管理服务范围，涉及关键和重要部门，因此所有参与物业管理工作的人员，必须通过政治审查。不得有来历不明或有社会不良记录、刑事犯罪记录人员参与工作，并且身体健康体检合格后方能上岗工作。

六、本项目物业管理服务成本包括：

1、物业服务人员的人员工资、人员福利等全部人员费用；

2、物业服务的行政办公费用，包括办公材料、公众责任险、雇主责任保险等；

3、物业服务的各类耗材，包括保洁耗材、保安耗材、维修耗材，其中维修耗材为单件200元及以下的材料；

4、本次招标约定的其他费用

5、物业管理企业管理费与利润

6、营业税金

7、物业管理企业认为其他必要的相关费用

8、本项目中空调、电梯、弱电、消防、绿化及运行能耗不包含在本次投标报价范围之内

七、对投标企业的其他要求：

1、甲方提供物业用房，要求中标方设立8h服务接待窗口。

2、服务期限自合同签订之日起1年。

3、投标方一旦中标，合同期内的中标价格不变，投标应当充分考虑市场变化因素，承担经营风险。如果招标方根据服务需要要求中标方增减服务人员，将按投标测算的服务人员单价增减相应物业服务合同金额。

4、投标方一旦中标，投标方在投标书中的所有承诺均作为委托服务合同的有效组成部分，与委托服务合同具有同等约束力。

5、中标方的所需办公用具（品）、物业使用工具设备，均由中标方自行提供。

6、物业服务人员配备需报甲方备案，人员如有调动须提前征得甲方同意。

7、物业服务人员必须严格遵守相关保密制度（投标文件中应有保密制度方案）。

8、供应商能力要求：通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

★9、中标供应商应当自开始保安服务之日起30日内向所在地社区的市级人民政府公安机关备案。（提供承诺函或《自行招用保安员单位备案证明》）。

八、其他

1、本项目合同不得转让、合同主体部分不得分包，合同非主体部分经采购人确认可进行专业分包。

九、考核办法及支付方式

1、甲方安排人员组织季度考核（详见下表），每季度考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费，若季度考核为不合格，业主方有权单方解除合同。

2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定且未能及时整改的；

（2）连续二次考核均为不合格的；

（3）发生严重泄密事件的；

（4）发生严重影响、妨碍甲方正常工作秩序或造成甲方巨大经济损失的情况

| 青浦区图书馆物业管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年度 |  |  |
| 考核单位： | 青浦区图书馆 |  | 考核时间： |  |
| 考核项目 |  | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| 综合管理服务 (20分） | 1.1 | 物业管理人员着装规范、干净。佩戴工牌（司徽）上岗，工牌（司徽）无破损污渍。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 1.2 | 员工不留长指甲，无长胡须，女员工不佩戴夸张首饰。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 1.3 | 管理人员精神饱满、主动热情服务。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 1.4 | 物业每年不少于四次对服务质量测评，确保管理服务质量达到标准。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
| 客服服务 （10分） | 2.1 | 接报修、投诉无漏单现象，有系统需全部录入无漏单，跟进记录完整（主要为跟进过程中的客户联系，闭单回访） | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 2.2 | 各类档案有专人专管，借阅有记录，所有归档文件及时整理归档，便于查阅。档案盒内无记录文件散装现象，外来文件及时收录。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
| 保安服务 （20分） | 3.1 | 组织全体保安开展职责培训及专门消防演练。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 3.2 | 对出入人员和车辆做到微笑服务并主动敬礼，指引车辆规范。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 3.3 | 日常工作的日查、夜查、防火、防盗确保图书馆无安全事故发生。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 3.4 | 定期消防设施全面排查，存在隐患及时整改。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
| 保洁服务 （20分） | 4.1 | 公共区域以及办公区的日常保洁服务。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 4.2 | 地面、墙面、门窗、天花无积灰，蜘蛛网、水迹。垃圾桶、烟灰缸及时清洁。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 4.3 | 垃圾桶、烟灰缸及时清洁。楼道无杂物堆放、无积灰、烟头及污迹。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 4.4 | 电梯轿厢内及卫生间干净整洁无异味，每日做好清洁消毒。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
| 设备设施维保服务 （20分） | 5.1 | 项目公共区域门窗、锁具及设施设备等功能正常、若有损坏及时修复，维修率达95%，合格率达100% | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 5.2 | 给水泵、水箱、给水管网、集水井、污水泵等整洁完好。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 5.3 | 高压配电间、水泵房、机房设备设施整洁且功能完好。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 5.4 | 巡视及定期检测维保记录完整。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
| 外包方监管服务 （10分） | 6.1 | 1.外包方工作联系函件要定期归档、整理，保留沟通证据。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
|  | 6.2 | 2.对于外包方服务不达标的情况，有监管、整改要求并落实整改方案。 | 5分 | 如有违反，每次扣1分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

考核费用为中标金额的3%，年度考核清算，具体为：

1、考核分数90分以上（含90分）全额享受考核费用；

2、考核分数80—89分扣减考核费用10%；

3、考核分数70—79分，扣减考核费用30%；

4、考核分数60—69分，扣减考核费用60%；

5、考核分数60分以下，扣减全部考核费用。

| 1 | 支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 合同签订后，第一季度考核合格后支付费用25% | 25% |
| 3 | 第二季度考核合格后支付费用25% | 25% |
| 4 | 第三季度考核合格后支付费用25% | 25% |
| 5 | 第四季度考核合格后支付费用25% | 25% |
|  | 总计 | 100% |