一、项目概况及服务内容（适用于所有标包）

长宁区教育局下属学校视频监控硬件及线路设备运维，保证学校校门监控系统正常运行，能正常上传至长宁区教育局安全管理中心监控平台，当学校监控系统出现问题时，及时修复，包括监控系统中的硬件设备损坏后的修复、更换。

运维内容包含线路维护、监控机房设备维护、摄像机维护、NVR录像机设备及其附属设备维护。

二、服务要求（适用于所有标包）

1、保证学校校门监控系统正常运行，能正常上传至长宁区教育局安全管理中心监控平台；

2、每1个月对学校进行巡检一次，并做好记录，学校确认，结算时以此为运维依据之一；

3、每3个月对学校校内监控进行清洁、维护，以保障监控画面的清晰，流畅。

4、当学校监控系统出现问题时，及时修复，包括监控系统中的硬件设备损坏后的修复更换（此硬件修复、更换费用包含在这次招标报价中，不再另外收取）

5、接到学校或安全管理中心报修电话，维修人员24小时响应，1小时能到现场，1小时内修复，如不能及时修复的需免费提供设备备件，并安装调试，保证学校监控系统的正常运行。

6、做好巡检、维护、修理记录，需要由学校盖章确认，并整理成档，作为项目结算依据。

7、公司负责运维的相关人员需熟悉监控系统，如涉及到强电部分的，需有相关证书及资质，所有人员到校都需配带相关证件，保证持证上岗。

8、确定的巡检人员至2026年12月31日 调动不能超过20%，所有巡检、运维人员需提供手机，并保持手机24小时开机。

9、本次项目监控系统内和周界系统内的摄像机补光灯、门卫室内交换机、摄像机电源、摄像机、NVR录像机等监控设备以及各线路维修费用均包含在此次项目中（维修后设备质保期不少于6个月），不收取额外费用。维修期间设备空当期应该用相应符合标的备品备件，保证系统正常运行。

三、伴随服务要求（适用于所有标包）

中标单位还应提供下列服务：

1、运维中更换的新设备免费送货上门，免费调试；提供一年硬件免费保修和一年免费上门服务。

2、运维中更换的新设备按照生产商对产品的保修条款执行；

3、运维中更换的新设备在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方或使用单位人员进行培训；

4、运维人员24小时响应，在1小时内上门维修，1小时内不能排除故障，免费更换新设备。

5、伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不另行支付。

四、服务期限（适用于所有标包）

本次服务期限为中标后至2026年12月31日止。

五、其他要求（适用于所有标包）

1、备品备件要求：

（1）需提供所有摄像机、硬盘录像机产品具体备品备件数量、型号及清单（数量不小于每包总计相应维互设备数量的5%，并出具承诺函承诺按用户要求放置到用户指定地点及仓库中。）

（2）所有技防设备备品都需符合国家及上海市相关技防检测验收要求，能及时上传至区教育安全管理平台上。备品备件品牌不限。NVR类单台设备接入路数不少于32路（高清），硬盘容量不少于8T，监控设备不低于200W像素。

2、付款条件：

（1）2026年6月底，支付合同金额的50%；

（2）2026年11月底，支付合同金额的50%，同时中标单位继续服务至2026年12月底。

3、验收标准：

本项目由采购单位组织第三方专家验收。

六、各标包数量清单

- 第一标包：路东组部分学校视频监控运维

预算金额（元）：400,000.00元

| 序号 | 名 称 |  | 校门及校门两侧监控（含门卫室内监控） | 食堂监控 | 学校内部区域监控 | 监控主机 | 监视器 | 明厨亮灶电视机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江五小学 | 昭化 | 7 | 6 | 43 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 华阳 | 5 | 6 | 54 | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 长宁 | 6 | 6 | 79 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 愚一小学 | 总部 | 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 分部 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 3 |  | 向红 | 5 | 0 | 39 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 开元小学 |  | 8 | 6 | 45 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 法三小学 |  | 7 | 5 | 55 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 复旦小学 |  | 7 | 6 | 51 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 安顺路小学 | 总部 | 6 | 7 | 46 | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 分部 | 5 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 长宁路小学 |  | 5 | 6 | 63 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 复旦中学 | 华山路校区 | 9 | 7 | 70 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 淞虹路校区 | 17 | 9 | 86 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | 复旦初中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 华师大附属天山学校 |  | 9 | 9 | 144 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | 天山初中 |  | 0 | 0 | 132 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 建青实验 |  | 9 | 7 | 310 | 9 | 2 | 1 |
| 14 | 仙霞高中 |  | 5 | 7 | 234 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | 华政附中 |  | 6 | 7 | 141 | 6 | 2 | 1 |
| 16 | 开元学校 |  | 9 | 8 | 125 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | 泸定中学 |  | 8 | 7 | 55 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 特职校 |  | 6 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 少科站 |  | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合计： |  |  | 159 | 128 | 1884 | 102 | 35 | 22 |

- 第二标包：路西部分学校视频监控运维

预算金额（元）：400,000.00元

| 序号 | 名 称 | 校门及校门两侧监控（含门卫室内监控） | 食堂监控 | 学校内部区域监控 | 监控主机 | 监视器 | 明厨亮灶电视机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古北路小学 | 7 | 6 | 65 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 玉屏南路小学 | 5 | 6 | 49 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 天一小学 | 7 | 8 | 118 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 天二小学 | 4 | 6 | 54 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 新虹桥小学 | 11 | 6 | 45 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 哈密路小学 | 8 | 6 | 76 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 适存小学 | 11 | 7 | 62 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 北二小学 | 5 | 9 | 67 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | 北三小学 | 5 | 6 | 53 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 威宁路小学 | 9 | 7 | 95 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | 长宁实验小学 | 10 | 7 | 60 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | 绿苑小学 | 5 | 11 | 110 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | 虹桥机场小学 | 7 | 6 | 97 | 4 | 4 | 1 |
| 14 | 延安中学 | 30 | 18 | 506 | 25 | 6 | 7 |
| 15 | 西延安中学 | 17 | 8 | 191 | 10 | 4 | 1 |
| 16 | 天山二中 | 5 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | 姚连生中学 | 9 | 5 | 136 | 4 | 4 | 1 |
| 18 | 新元学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 劳技中心 | 6 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 合计： |  | 165 | 133 | 1840 | 100 | 60 | 25 |

- 第三标包：部分中学及其他教育单位监控运维

预算金额（元）：400,000.00元

| 序号 | 名 称 |  | 校门及校门两侧监控（含门卫室内监控） | 食堂监控 | 学校内部区域监控 | 监控主机 | 监视器 | 明厨亮灶电视机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市三女中 |  | 11 | 8 | 252 | 17 | 13 | 1 |
| 2 | 市三初中 |  | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 延安初中 | 延安西路校区 | 12 | 12 | 242 | 15 | 8 | 1 |
|  |  | 长宁路校区 | 10 | 8 | 219 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 延安实验初级中学 |  | 9 | 8 | 184 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 虹桥中学 |  | 6 | 6 | 125 | 8 | 3 | 1 |
| 6 | 西郊学校 |  | 8 | 7 | 322 | 8 | 4 | 1 |
| 7 | 延安中学附属省吾学校 |  | 7 | 6 | 126 | 8 | 8 | 1 |
| 8 | 娄山中学 |  | 6 | 7 | 63 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 新泾中学 |  | 8 | 7 | 116 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | 辅读学校 |  | 6 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | 少年宫 |  | 6 | 0 | 78 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | 现代职校 | 华阳校区 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 番禺校区 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 安龙校区 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 新渔校区 | 6 | 6 | 164 | 11 | 3 | 1 |
| 13 | 区教育学院 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 社区学院 | 水城路院区 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 基建站 |  | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 事务中心 |  | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 安全管理中心 |  | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 会计结算中心 |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 人才交流中心 |  | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 招生考试中心 |  | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 终身教育指导中心 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 托幼管理中心 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 幼教总支 |  | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 长宁区老年大学 |  | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 局退管会 |  | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合计： |  |  | 179 | 154 | 1943 | 111 | 81 | 14 |