## 维护设备明细
上海市公安局边防和港航分局视频和车控系统运维内容明细
序号 | 单位 | 公安网交换机 | 图像网交换机 | 综合指挥室设备 | 机房 | 光缆链路 | 室内监控设备 | 道路监控设备 | 联网共享设备 | 会议音控 | 车驾查控
1 | 上海市公安局边防和港航分局 | 公安网核心交换机1台，主干链路模块2对 | 图像网核心交换机1台，主干链路模块2对 | 不在维保范围 | 不在维保范围 | 不在维保范围 | 外围监控摄像机，存储设备 | × | × | 不在维保范围 | ×
2 | 侦查打击支队（张华浜） | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜2组，综合布线96链路，UPS 1组，机房配电2组，机房防雷接地1组 | 至宝山淞南派出所 4.5千米 | 办公区、重要区域监控摄像机，存储设备 | × | × | 投影仪1套 | ×
3 | 交通管理支队（欧高） | 公安网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 不在维保范围 | 至欧高港区派出所 0.5千米 | 不在维保范围 | × | × | 不在维保范围 | ×
4 | 苏州河水上派出所 | 公安网主交换机1台，级联交换机5台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，级联交换机4台，主干链路模块1对 | 拼接大屏12组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜8组，综合布线192链路，UPS 2组，机房配电2组，机房防雷接地2组 | 至长宁北新泾派出所 1.5千米 | 办公区、重要区域对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台， 投影和视频播放系统设备2套 | ×
5 | 苏州河趸船（莫干山） | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线48链路，机房配电1组 | 至普陀长寿路派出所 3千米 | × | × | × | × | ×
6 | 水上业务基层指导支队 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线48链路，机房配电1组 | 至黄浦五里桥派出所 1.5千米 | × | × | × | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台， 投影和视频播放系统设备1套 | ×
7 | 水上业务基层白莲泾码头 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜1组，综合布线48链路，机房配电1组 | 至浦东六里分控 3.7千米 | × | × | × | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台， 投影和视频播放系统设备1套 | ×
8 | 军工路码头派出所 | 公安网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 保修期内 | 设备机柜4组，综合布线192链路， UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至宝山淞南派出所 5.4千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | 传输链路设备3套，安全网关设备3套 | 投影和视频播放系统设备1套 | ×
9 | 军工路码头派出所共青警务区 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至边港培训中心 0.5千米 | × | × | × | × | ×
10 | 培训中心 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜1组，综合布线96链路，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至杨浦殷行派出所 3.5千米 | 办公区监控摄像机，存储设备 | × | × | 投影和视频播放系统设备1套 | ×
11 | 杨浦法医码头 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至杨浦交警支队 1.5千米 | × | × | × | × | ×
12 | 杨浦水上派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏8组，大屏控制系统1套， 控制键盘1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜2组，综合布线96链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至杨浦平凉路派出所 1.5千米 | 办公区、重要区域、对外窗口、办案区监控摄像机，存储设备 | × | × | × | ×
13 | 外滩水上派出所 | 公安网主交换机1台，级联交换机5台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，级联交换机5台，主干链路模块1对 | 拼接大屏8组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，控制键盘1套， 操作控制工作站1台 | 设备机柜10组，综合布线192链路， UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至黄浦溪口路派出所 1千米 | 办公区、、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台， 投影和视频播放系统设备1套 | ×
14 | 外滩趸船 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至外滩水上治安趸船 0.5千米 | × | × | × | × | ×
15 | 外滩所北外滩警务区 | 公安网主交换机1台，级联交换机3台， 主干链路模块1对，下联传输模块3对 | 图像网主交换机1台，级联交换机3台， 主干链路模块1对，下联传输模块3对 | 拼接大屏9组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜7组，综合布线192链路， UPS 1组，机房配电2组，机房防雷接地2组 | 至虹口分局 2.5千米 | 办公区监控摄像机，存储设备 | × | 传输链路设备1套 | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台， 投影和视频播放系统设备1套 | ×
16 | 吴淞水上派出所 | 公安网主交换机1台，级联交换机2台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏8组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，控制键盘1套， 操作控制工作站1台 | 设备机柜4组，综合布线144链路， UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至宝山水上治安派出所 1.5千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | 音响系统1套，音控设备1套 | ×
17 | 吴淞边防派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至宝山水上治安派出所 1千米 | × | × | × | 投影仪1套 | ×
18 | 吴淞趸船 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至边港吴淞水上派出所 0.5千米 | × | × | × | × | ×
19 | 吴淞所吴淞客运中心警务站 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至宝山滨江治安派出所 0.5千米 | × | × | × | × | ×
20 | 徐浦水上派出所 | 公安网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏8组，大屏控制系统1套， 控制键盘1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜4组，综合布线192链路， UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至徐汇长桥新村派出所 2.6千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台 | ×
21 | 徐浦趸船 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至徐浦水上派出所 1.5千米 | × | × | × | × | ×
22 | 关港码头派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏9组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜5组，综合布线192链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至徐汇华泾派出所 4千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | 传输链路设备1套，安全网关设备1套 | 投影和视频播放系统设备1套 | ×
23 | 石洞口水上派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏6组，大屏控制系统1套， 操作键盘1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜3组，综合布线96链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至宝山盛桥派出所 3千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | × | ×
24 | 石洞口所宝杨码头警务室 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至宝山双城派出所 2.5千米 | × | × | × | × | ×
25 | 宝罗水上派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 设备机柜2组，综合布线144链路， UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至宝山盛桥派出所 6.5千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | × | ×
26 | 外高桥港区派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 设备机柜8组，综合布线192链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至浦东杨园派出所 4.2千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | 道路前端4处，硬盘录像机1台 | × | × | ×
27 | 外高桥欧高路港区派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏12组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜6组，综合布线192链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至浦东高桥派出所 3千米 | 办公区、重要区域、对外窗口监控摄像机，存储设备 | 道路前端5处，硬盘录像机1台 | 传输链路设备1套，安全网关设备1套 | × | ×
28 | 奉贤五四农场所 | 公安网主交换机1台，主干链路设备1对 | 图像网主交换机1台，主干链路设备1对 | 不在维保范围 | 设备机柜3组，综合布线144链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 不在维保范围 | 不在维保范围 | × | × | × | ×
29 | 横沙渔港中心办公点 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 不在维保范围 | 至崇明横沙渔港海警 1.5千米 | × | × | × | × | ×
30 | 顺翔路555号办公点 | 公安网核心交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网核心交换机1台，级联交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 设备机柜5组，综合布线360链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至浦东万祥分控 23千米 | 重要区域监控摄像机，存储设备 | 不在维保范围内 | 传输链路设备2套，安全网关设备2套 | 功放1套，音响系统1套，音控设备1套，音控机柜1台， 投影和视频播放系统设备1套 | ×
31 | 小洋山派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 设备机柜5组，综合布线192链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至边港洋山公安处 45千米 | 不在维保范围 | 不在维保范围内 |  | × | ×
32 | 大指头办公点 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 拼接大屏9组，大屏控制系统1套， LED走字屏1套，操作控制工作站1台 | 设备机柜8组，综合布线96链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至边港小洋山派出所 3.5千米 | × | 不在维保范围内 | × | × | ×
33 | 洋山物流派出所 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 边港洋山公安处内部链路 | 对外窗口监控摄像机，存储设备 | × | × | × | ×
34 | 颗珠山（洋山四期办公点） | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | 不在维保范围 | 不在维保范围 | 至边港小洋山派出所 7.5千米 | 不在维保范围 | 不在维保范围内 | 传输链路设备1套，安全网关设备1套 | 不在维保范围 | ×
35 | 洋山交警机房（海关二楼） | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜2组，综合布线24链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至边港公安处 2千米 | × | × | × | × | 服务端
36 | 洋山零公里岗亭 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至边港公安处 1千米 | × | × | × | × | 2断面，9车道，客户端
37 | 洋山三号卡口岗亭 | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜1组，综合布线24链路，机房配电1组 | 至边港公安处 4.5千米 | × | × | × | × | 客户端
38 | 岛域临客检查站（车客渡） | 公安网主交换机1台，主干链路模块1对 | 图像网主交换机1台，主干链路模块1对 | × | 设备机柜1组，综合布线48链路，UPS 1组，机房配电1组，机房防雷接地1组 | 至边港小洋山派出所 3.5千米 | × | × | × | × | 1断面，1车道，客户端，服务端