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二、工程范围 
三、编制依据
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五、主要内容
六、其他说明
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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     厂房拆除工程
                     
                         
                             1
                             欣玉路253号1幢厂房拆除
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪200101001007
                                 1#厂房拆除（混合结构）
                                 
                                     1
                                     房屋高度
                                     三层，高度H=13.5m
                                
                                 
                                     2
                                     结构形式
                                     钢砼框架结构，钢网布置8.1*8米，加气砼砌块内外墙，现浇楼板，现浇楼梯，现浇钢砼屋面
                                
                                 
                                     3
                                     层高跨度
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     4
                                     使用性质
                                     工业建筑
                                
                                 
                                     5
                                     拆除方法
                                     整体拆除，垃圾分拣集中堆放
                                
                                 
                                     6
                                     旧料回收要求
                                     结构钢材/铝合金栏栅等残值费用投标人根据自身经验，结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣拆除人工、机械费用
                                
                                 
                                     1
                                     拆除房屋
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     残值回收
                                     
                                
                                 m2
                                 29245.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200110001001
                                 钢筋混凝土基础拆除
                                 
                                     1
                                     基础的种类及埋深
                                     钢筋混凝土基础，以现场实际为准
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋回收
                                     结构钢材残值费用投标人根据自身经验结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 9748.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200105001001
                                 混凝土地面拆除
                                 
                                     1
                                     基础的种类及埋深
                                     厂房地面，厚度投标单位根据现场实际综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     垃圾分拣后，集中堆放。
                                
                                 
                                     1
                                     构件拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     取出钢筋
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m3
                                 1949.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪200202002003
                                 垃圾外运及处置
                                 
                                     1
                                     运距
                                     投标单位自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     废弃料品种
                                     建筑垃圾、余土等全部废弃料
                                
                                 
                                     3
                                     清运及处置
                                     投标人根据现行政策要求，自行测算填报拆除垃圾外运并处置的相关费用。
                                
                                 
                                     1
                                     垃圾装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾处置
                                     
                                
                                 m3
                                 20745.93
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             欣玉路253号2幢厂房拆除
                             房屋修缮工程
                             
                                 5
                                 沪200101001013
                                 2#砖混结构拆除
                                 
                                     1
                                     房屋高度
                                     高度H=3.5m
                                
                                 
                                     2
                                     结构形式
                                     砖基础，砼平顶屋面
                                
                                 
                                     3
                                     层高跨度
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     4
                                     使用性质
                                     工业建筑
                                
                                 
                                     5
                                     拆除方法
                                     整体拆除，垃圾分拣集中堆放
                                
                                 
                                     6
                                     旧料回收要求
                                     结构钢材残值费用投标人根据自身经验，结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣拆除人工、机械费用
                                
                                 
                                     1
                                     拆除房屋
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     残值回收
                                     
                                
                                 m2
                                 46.99
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200110001003
                                 钢筋混凝土基础拆除
                                 
                                     1
                                     基础的种类及埋深
                                     钢筋混凝土基础，以现场实际为准
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋回收
                                     结构钢材残值费用投标人根据自身经验结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 46.99
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200105001003
                                 混凝土地面拆除
                                 
                                     1
                                     基础的种类及埋深
                                     厂房地面，厚度投标单位根据现场实际综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     垃圾分拣后，集中堆放。
                                
                                 
                                     1
                                     构件拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     取出钢筋
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m3
                                 9.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪200202002005
                                 垃圾外运及处置
                                 
                                     1
                                     运距
                                     投标单位自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     废弃料品种
                                     建筑垃圾、余土等全部废弃料
                                
                                 
                                     3
                                     清运及处置
                                     投标人根据现行政策要求，自行测算填报拆除垃圾外运并处置的相关费用。
                                
                                 
                                     1
                                     垃圾装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾处置
                                     
                                
                                 m3
                                 39.42
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             室外总体拆除
                             房屋修缮工程
                             
                                 9
                                 沪200105001002
                                 混凝土地面拆除
                                 
                                     1
                                     基础的种类及埋深
                                     厂区道路（包含石材地坪侧石花坛等）混凝土地面拆除
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     垃圾分拣后，集中堆放。
                                
                                 
                                     1
                                     构件拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     取出钢筋
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m3
                                 2562.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪200101001012
                                 无证房屋拆除
                                 
                                     1
                                     房屋高度
                                     4m以下
                                
                                 
                                     2
                                     结构形式
                                     砖混结构
                                
                                 
                                     3
                                     使用性质
                                     厂房
                                
                                 
                                     4
                                     拆除方法
                                     全部拆除（含基础地坪等）
                                
                                 
                                     5
                                     旧料回收要求
                                     满足行业规定
                                
                                 
                                     1
                                     拆除房屋
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 255
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200104002007
                                 围墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     拆除实心砖墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     砖砌围墙/H=3m（以现场实际为准，含基础拆除）
                                
                                 
                                     3
                                     砌体表面的附着物种类
                                     以现场情况为准
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     围墙基础拆除
                                     以现场情况为准，综合单价考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 1202
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪200202002004
                                 垃圾外运及处置
                                 
                                     1
                                     运距
                                     投标单位自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     废弃料品种
                                     建筑垃圾、现场（院子）堆置垃圾、余土等全部废弃料
                                
                                 
                                     3
                                     清运及处置
                                     投标人根据现行政策要求，自行测算填报拆除垃圾外运并处置的相关费用。
                                
                                 
                                     1
                                     垃圾装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾处置
                                     
                                
                                 m3
                                 5522.15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 010101001002
                                 平整场地
                                 
                                     1
                                     土壤类别
                                     拆除后的厂区机械平整，平整完成上覆绿色防尘网
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     机械平整，场地找平，场地覆盖防尘网
                                
                                 
                                     1
                                     土方挖填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场地找平
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 22561.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 01B012
                                 施工现场监控设备
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     施工现场监控设备
                                
                                 
                                     2
                                     备注1
                                     本市、区房管局要求的拆除房屋所需的视频监控设备费用；本市、区绿化和市容管理局关于建筑工程施工现场设置的视频监控、扬尘监控系统设备所需费用
                                
                                 
                                     3
                                     报价要求
                                     投标人根据自身经验结合本地区的市场行情自行测算填报
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             房屋修缮工程
                             
                                 15
                                 01B004
                                 1.5T货梯残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     货梯残值（含拆除）
                                
                                 
                                     2
                                     规格型号
                                     1.5T货梯2层2站3门
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     残值回收（含拆除）
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 01B010
                                 200kg升降机3层3站3门残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     升降机（含拆除）
                                
                                 
                                     2
                                     规格型号
                                     200kg升降机3层3站3门
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 01B005
                                 电线电缆残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     电线电缆残值
                                
                                 
                                     2
                                     内容包含
                                     240mm2电线400m、95mm2电线100m 、50mm2电线200m、185mm2电线100m、70mm2电线500m、50mm2电线100m、25mm2电线1200m、16mm2电线2400m、6mm2电线1600m估算电线里铜的重量约2.243吨。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     上述工程量仅供参考，投标人根据上述工程量根据自身经验结合现场实际情况进行测算填报上述电缆残值，用以抵扣本厂区的房屋拆除所需的人工及机械费用。
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 01B007
                                 桥架残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     桥架残值（含拆除）
                                
                                 
                                     2
                                     内容包含
                                     200*100桥架1000米，100*50桥架500米，估算重量约7.02吨。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     上述工程量仅供参考，投标人根据上述工程量根据自身经验结合现场实际情况进行测算填报上述电缆残值，用以抵扣本厂区的房屋拆除所需的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     桥架拆除
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 01B006
                                 变配电设施残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     计量柜、低压柜、高压柜残值
                                
                                 
                                     2
                                     规格型号
                                     以现场实际为准，综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     变配电设施拆除
                                     
                                
                                 台
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 01B013
                                 车间配电柜设施残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     车间配电柜设施残值
                                
                                 
                                     2
                                     规格型号
                                     以现场实际为准，综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     变配电设施拆除
                                     
                                
                                 台
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 01B008
                                 变压器残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     变压器残值残值
                                
                                 
                                     2
                                     规格型号
                                     以现场实际为准，综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     变压器拆除
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 01B009
                                 污水处理系统设备残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     污水处理系统设备残值（含拆除）
                                
                                 
                                     2
                                     规格型号
                                     以现场实际为准，综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     污水处理系统设备拆除
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 01B011
                                 厂区零星残值
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     厂区零星残值
                                
                                 
                                     2
                                     内容包含
                                     室外灯、不锈钢伸缩门、道闸、污水处理池、监控系统、污水排放监测井装置等残值
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     上述零星构件、投标人根据自身经验结合现场实际测算相关残值费用，用以抵扣拆除上述所需的人工及机械费用。
                                
                                 
                                     1
                                     厂区零星拆除
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     沪201806001
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             沪201806001001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             沪201806001002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             沪201806001003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             沪201806001004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         9
                         
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             10
                             沪201806001005
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             11
                             沪201806001006
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             沪201806001007
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             沪201806001008
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             沪201806001009
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             沪201806001010
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         16
                         
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             17
                             沪201806001011
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             沪201806001012
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             19
                             沪201806001013
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             沪201806001014
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             沪201806001015
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         22
                         
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             23
                             沪201806001016
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             24
                             沪201806001017
                             作业人员必要的安全防护用品
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     25
                     沪201806002
                     夜间施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     26
                     沪201806003
                     非夜间施工照明
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     沪201806004
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     沪201806005
                     冬雨季施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     沪201806006
                     地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     沪201806007
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     
                     其他（人工降效、防尘处理、现场协调等涉及的一切其他措施费用）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     
                     建筑垃圾短驳，包括不满足机械运输而人力短驳等情况
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     
                     大型机械设备进出场及安拆
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     
                     确保周边建筑内正常的生活、生产
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     
                     确保周边地块交通畅通
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     
                     配合业主完成运输备案
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     
                     各类保险费（包含但不限于第三责任险、施工机械设备及工器具等财产险、意外伤害险、工伤险等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     
                     竣工交工档案编制费（如有）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



