一、项目概况

项目名称：黄浦江两岸景观照明智能化监控系统通信运行维护

项目目标：据市委、市政府要求，建设黄浦江两岸景观照明智能化监控系统项目，实现黄浦江两岸景观照明集中动态控制演绎，集中开关管理以及灯光运行管理等功能，为切实满足日常开灯和重大活动灯光保障中的相关功能要求，根据项目设计文件该系统采取双通信网络冗余设计，分为主要线路通信和备用线路通信两条链路。

项目运行维护时间为：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、项目工作内容

本项目招标范围内主要包含以下4项工作内容：

1、1处监控中心通信点位的主、备两条线路通信运维服务。

2、795处景观照明动态控制通信点位的主、备两套设施通信运维服务。

3、3处视频监控控制终端的通信运维服务。

4、在重大节日、重要活动保障期间，应急保障人员按需场内值守，场外平台监控值守。

三、成果要求及验收标准

项目成果及验收标准应由文本及电子文档形式组成，内容应包括：应急处理（抢修）记录单、工程竣工验收单等相关材料。