## 水系统
水系统
序号 | 耗材设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 备注
1 | 湿式报警阀组 | DN100 | 套
2 | 湿式报警阀组 | DN150 | 套
3 | 报警阀组快速测试连接管 |  | 套
4 | 报警阀组压力开关 |  | 个
5 | 阀组延时器 | 不锈钢材质 | 个
6 | 水力警铃 |  | 个
7 | 湿式报警阀组节流器 |  | 个
8 | 消声止回阀 | DN200 | 个
9 | 消声止回阀 | DN150 | 个
10 | 消声止回阀 | DN100 | 个
11 | 消声止回阀 | DN50 | 个
12 | 消声止回阀 | DN40 | 个
13 | 缓闭式止回阀 | DN150 | 个
14 | 缓闭式止回阀 | DN100 | 个
15 | 缓闭式止回阀 | DN65 | 个
16 | 缓闭式止回阀 | DN50 | 个
17 | 全铜止回阀螺纹式 | DN40 | 个
18 | 全铜止回阀螺纹式 | DN32 | 个
19 | 可调式自动泄压阀 | DN150 | 个
20 | 可调式自动泄压阀 | DN100 | 个
21 | 可调式自动泄压阀 | DN65 | 个
22 | 可调式自动泄压阀 | DN50 | 个
23 | 可调式自动泄压阀 | DN80 | 个
24 | 空气隔断式倒流防止器 | DN200 | 个
25 | 空气隔断式倒流防止器 | DN150 | 个
26 | 空气隔断式倒流防止器 | DN100 | 个
27 | 倒流防止器 | DN200 | 个
28 | 倒流防止器 | DN150 | 个
29 | 倒流防止器 | DN100 | 个
30 | 普通蝶阀 | DN250 | 个
31 | 普通蝶阀 | DN200 | 个
32 | 普通蝶阀 | DN150 | 个
33 | 普通蝶阀 | DN100 | 个
34 | 普通蝶阀 | DN80 | 个
35 | 普通蝶阀 | DN65 | 个
36 | 普通蝶阀 | DN50 | 个
37 | 信号蝶阀 | DN150 | 个
38 | 信号蝶阀 | DN100 | 个
39 | 闸阀 | DN250 | 个
40 | 闸阀 | DN200 | 个
41 | 闸阀 | DN150 | 个
42 | 闸阀 | DN100 | 个
43 | 闸阀 | DN80 | 个
44 | 闸阀 | DN65 | 个
45 | 铜球阀 | DN25 | 个
46 | 铜球阀 | DN15 | 个
47 | 减压阀 | DN200 | 个
48 | 减压阀 | DN150 | 个
49 | 减压阀 | DN100 | 个
50 | 自动排气阀 | 机械式 | 个
51 | 快速排气阀 | 电动式 | 个
52 | 安全阀铸钢 | DN150 | 个
53 | 安全阀铸钢 | DN100 | 个
54 | 浮球阀 |  | 个
55 | 消防卡箍哈夫节 | DN200 | 个
56 | 消防卡箍哈夫节 | DN150 | 个
57 | 消防卡箍哈夫节 | DN100 | 个
58 | 消防卡箍哈夫节 | DN80 | 个
59 | 消防卡箍哈夫节 | DN65 | 个
60 | 消防卡箍哈夫节 | DN50 | 个
61 | 管道哈夫节 | DN200 | 个
62 | 管道哈夫节 | DN150 | 个
63 | 管道哈夫节 | DN100 | 个
64 | 管道哈夫节 | DN80 | 个
65 | 管道弯头哈夫节 | DN200 | 个
66 | 管道弯头哈夫节 | DN150 | 个
67 | 管道弯头哈夫节 | DN100 | 个
68 | 管道弯头哈夫节 | DN80 | 个
69 | 镀锌钢管 | DN250 | 米
70 | 镀锌钢管 | DN200 | 米
71 | 镀锌钢管 | DN150 | 米
72 | 镀锌钢管 | DN100 | 米
73 | 镀锌钢管 | DN80 | 米
74 | 镀锌钢管 | DN65 | 米
75 | 镀锌钢管 | DN50 | 米
76 | 镀锌钢管 | DN40 | 米
77 | 镀锌钢管 | DN32 | 米
78 | 镀锌钢管 | DN25 | 米
79 | 卡箍 |  | 个
80 | 三通 |  | 个
81 | 四通 |  | 个
82 | 弯头 |  | 个
83 | 水流指示器 | DN150 | 个
84 | 水流指示器 | DN100 | 个
85 | 喷淋头 | 隐蔽式快速响应68度 | 个
86 | 喷淋头 | 快速响应喷头上喷68度 | 个
87 | 喷淋头 | 快速响应93度 | 个
88 | 熔合金隐蔽喷淋头盖子 |  | 个
89 | 纯铜压力表旋塞阀 |  | 个
90 | 压力表缓冲管 |  | 个
91 | 压力表 |  | 个
92 | 电接单压力表 |  | 个
93 | 流量开关 |  | 个
94 | 低压压力开关 |  | 个
95 | Y型过滤器 | DN250 | 个
96 | Y型过滤器 | DN200 | 个
97 | Y型过滤器 | DN150 | 个
98 | 室外消火栓 |  | 套
99 | 普通室内消火栓栓头 | 65 | 个
100 | 减压型消火栓栓头 | 65 | 个
101 | 消火栓栓扣 |  | 个
102 | 消防软管卷盘 |  | 套
105 | 消火栓箱 |  | 个
106 | 消火栓箱门 |  | 个
107 | 水泵接合器 | DN150 | 个
108 | 水泵接合器 | DN100 | 个
109 | 稳压泵 | 多级泵 | 台
110 | 稳压泵 | 单级泵 | 台
111 | 稳压泵密封 | 机械密封 | 套
112 | 消防泵密封 | 机械密封 | 套
113 | 液位显示装置 | 数显液位显示 | 套
114 | 液位显示装置 | 数显无线 | 套
115 | 液位显示装置 | 玻璃管液位显示 | 套
116 | 室外消火栓保温衣 |  | 件
117 | 水泵接合器保温衣 |  | 件
118 | 电磁阀 |  | 套
119 | 消火栓箱印字
120 | 水泵软连接 | DN200 | 套
121 | 水泵软连接 | DN150 | 套
122 | 水泵软连接 | DN100 | 套
123 | 水泵软连接 | DN40 | 套
124 | 水泵软连接 | DN32 | 套
125 | 稳压罐 |  | 个
126 | 水锤消除器 | DN200 | 套
127 | 水锤消除器 | DN150 | 套
128 | 水锤消除器 | DN100 | 套
129 | 流量计
130 | 波纹管 | DN150 | 套
131 | 波纹管 | DN100 | 套
以上消防产品均符合消防要求

## 卷帘门、挡烟垂壁、防火门
挡烟垂壁
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 电机 |  | 台
2 | 防火门布 |  | 米
3 | 传动轴 |  | 米
4 | 压条 |  | 米
5 | 按钮 开关 |  | 个
6 | 无线按钮开关 | 无线 | 个
7 | 无线按钮开关电池 |  | 块
8 | 固定架 |  | 幅
9 | 备电电池 |  | 节
卷帘门
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 电机 | 600KG | 台
2 | 电机 | 800KG | 台
3 | 控制箱 |  | 台
4 | 门帘 | 铁（复合） | 平方米
5 | 门帘 | 无机布 | 平方米
6 | 导轨 |  | 米
7 | 固定架 |  | 套
8 | 链条 |  | 根
9 | 按钮开关 |  | 个
10 | 无线按钮开关 |  | 个
11 | 无线按钮开关电池 |  | 块
12 | 备电电池 |  | 节
防火门
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 双扇防火门 |  | 扇
2 | 单扇防火门 |  | 扇
3 | 防火门闭门器 |  | 套
4 | 防火门常开模块 |  | 套 | 含门磁
5 | 电动闭门器
6 | 防火门主机备用电池 |  | 节
7 | 常开门闭门器 |  | 套
8 | 常开门顺序器 |  | 套
以上消防产品均符合消防要求

## 应急照明
应急照明控制器
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 应急照明控制器回路板 |  | 块
2 | 应急照明控制器LD6909A底板 |  | 块
3 | 应急照明控制器LD6909A主板 |  | 块
4 | 应急照明控 制器触摸屏 |  | 块
5 | 液晶(含背 光板、波晶屏线、液晶背光线) |  | 个
6 | 锂电池 |  | 块
7 | 开关电源 |  | 个
8 | USB2.0 |  | 个
9 | 钥匙开关 |  | 个
10 | 喇叭 |  | 个
应急照明集中电源
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 集中电源显示屏 |  | 块
2 | 应急照明回路板 |  | 块
3 | 513B主板回流焊 |  | 块
4 | 应急照明集中电源用开关电源 |  | 个
以上消防产品均符合消防要求

## 气体灭火
气体灭火系统
序号 | 项目 | 单位 | 备注
1 | 泄压装置 | 套
2 | 药剂钢瓶 | 瓶
3 | 驱动气体钢瓶 | 瓶
4 | 启动气体钢瓶 | 瓶
5 | 启动电磁阀 | 个
6 | 启动24V继电器 | 个
7 | 选择阀 | 个
8 | 安全阀 | 个
9 | 容器阀 | 个
10 | 自锁压力开关 | 个
11 | 烟感 | 套
12 | 温感 | 套
13 | 声光报警器 | 套
14 | 现场紧急启停控制按钮 | 套
15 | 放气指示灯 | 只
16 | 短路保护器 | 套
17 | 手报 | 套
18 | 备用电池
19 | 壁挂式联动电源 | 台
20 | 壁挂式气体联动控制器 | 台
以上消防产品均符合消防要求

## 火灾自动报警
火灾自动报警系统
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 感烟探测器 |  | 套
2 | 感温探测器 |  | 套
3 | 手动火灾报警按钮 |  | 套
4 | 消火栓报警按钮 |  | 套
5 | 输入模块 |  | 只
6 | 打印机 |  | 个
7 | 输入输出模块 |  | 只
8 | 中继模块 |  | 只
9 | 声光警报器 |  | 只
10 | 火灾显示盘 |  | 只
11 | 回路保险 |  | 只
12 | 回路板 |  | 只
13 | CPU板 |  | 只
14 | 电源板 |  | 只
15 | 电源开关 |  | 只
16 | 广播喇叭 | 国产 | 只
17 | 广播功放 | 国产 | 套
18 | 广播主机 | 国产 | 套
19 | 消防电话主机 |  | 套
20 | 消防电话分机 |  | 只
21 | 消防电话插孔 |  | 只
22 | CAN中继器 |  | 个
23 | 24AH备电电池 |  | 节
24 | 电线 | WDZBN-BYJ-1.5 | 米
25 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米
26 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*2.5 | 米
27 | 电线 | WDZBN-RYJSP-2*1.5
28 | 端子箱 |  | 个
29 | 模块箱 |  | 个
30 | JDG线管 | 20 | 米
31 | 金属软管 | 20 | 米
以上消防产品均符合消防要求

## 厨房灭火
厨房灭火系统
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 高压氮气瓶 |  | 套
2 | 电磁阀 | 纯铜 | 个
3 | 电路板 |  | 块
4 | 门锁 |  | 把
5 | 启动管线 |  | 米
6 | 钢丝绳 |  | 米
7 | 感温框架 | 不锈钢 | 个
8 | 感烟框架 | 不锈钢 | 个
9 | 感温器 | 不锈钢 | 个
10 | 喷嘴胶帽 |  | 个
11 | 雾化喷嘴 |  | 个
以上消防产品均符合消防要求

## 其他电气
水泵及风机控制柜内配件
序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 备注
1 | 交流接触器 |  | 个
2 | 继电器 |  | 个
3 | 中间继电器 |  | 个
4 | 时间继电器 |  | 个
5 | 热敏继电器 |  | 个
6 | 相序保护器 |  | 个
7 | 电源保护器 |  | 个
8 | KBO
9 | 旋钮开关 |  | 个
10 | 按钮开关 |  | 个
11 | 手自动转换开关 | 多功能 | 个
12 | 指示灯 |  | 个
13 | PLC模块 |  | 个
14 | 控制板 |  | 个
15 | 空开 |  | 个
16 | 主备电装换装置 |  | 个
17 | 24v交流电源 |  | 个
18 | 24直流电源 |  | 个
以上消防产品均符合消防要求

## 防排烟
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 排烟防火阀280度 | 只 | 1
2 | 风管拆除 | m2 | 1
3 | 风管翻新 | m2 | 1
4 | 风管更换 | m2 | 1
5 | 风管损坏修补 | m2 | 1
6 | 排烟阀，送风阀 | 只 | 1
7 | 排烟口、送风口 | 只 | 1
8 | 排烟口、送风口百叶 | 只 | 1
9 | 排烟阀，送风阀执行机构 | 只 | 1
10 | 余压控制器 | 只 | 1
11 | 余压阀电机 | 只 | 1
12 | 风量调节阀 | 只 | 1
13 | 风机皮带 | 条 | 1
14 | 风机轴承 | 个 | 1
15 | 风管圆法兰 | 个 | 1
16 | 风管方法兰 | 个 | 1
17 | 风机减震 | 只 | 1
18 | 金属防虫网 | m2 | 1
19 | 链式开窗机 | 套
20 | 支架配件 | 个 | 1
21 | 手动开关 | 个 | 1
22 | 杆式开窗机 | 套 | 1
23 | 主控制板 | 块 | 1
24 | 整流电源 | 个 | 1
25 | 控制箱 | 个 | 1
26 | 软连接 | 个 | 1
以上消防产品均符合消防要求