## A.2 扉页
如需“ZBQD”“xml”格式招标清单，请至“链接 ： 链接 : https://www.yunpan.com/surl_yCcFhjtDFLL （提取码：f6a3） 复制这段内容打开[360AI云盘APP」即可获取”自行获取。

## A.3 编制说明
编制说明
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 | 标段：C01 | 第1页 共3页
1 工程概况 1.1工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 1.2建设地点：奉贤区金汇镇。 1.3建设单位：上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心 1.4 项目内容：雨、污水管道基础维修 2本项目工程招标范围（分包情况） 2.1工程招标范围（分包情况）详见招标文件中"工程承包范围和承包要求"，包含工程概况中所描述的内容。 3招标工程量清单及最高投标限价等的计价编制依据及说明 3.1《上海市建设工程工程量计价应用规则（2025版）》（以下简称“应用规则2025版”）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算标准（以下简称“计价国标2024版”） 3.2国家、行业和本市家建设行政管理部门办法的清单计价相关规定、标准 3.3本工程招标文件（含澄清或修改）、拟定的合同条款及相关资料 3.4施工现场情況。 3.5工程价格信息、工程造价数据及指数及其他与招标工程相关的技术标准规范等 3.6其他说明（无）。 4投标报价编制要求及计价相关原则性说明 4.1招标工程量清单：是招标人依据“应用规则2025版”、“计价国标2024版”等相关规定、招标文件、设计文件并结合项目实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。本招标工程之工程量清单报价由分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费和增值税等四部分组成。 4.1.1分部分项工程项目费：按照“应用规则2025版”、“计价国标2024版”规定，本项目工程量清单应采用综合单价计价，是综合考虑技术标准规范、 施工工期、 施工顺序、 施工条件、 地理气候等影响因素以及约定范围与幅度內的风险，完成一个单位数量工程量清单项目所需的费用。清单项目综合单价包括人工費、材料費、 施工机具（机械）使用费、 企业管理費、利润和一定范围內的风险费用，不包括增值税。按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作內容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求、按囯家清单标准第8.9节規定执行工程変更价格调整引起的承包风险，对按项计价项目进行投标报价。 除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不作调整。 4.1.2措施项目费：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目所需要的费用。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。投标人应结合工程施工特点，按自身的工程实施方案及投标工期、根据本市建没行政管理部门相关规定，明确相应的安全技术措施，对措施项目清单进行自主报价，并应満足“应用规则2025版”6.2.6条列明的对价格影响因素。措施项目清单中的安全文明施工项目清单所列项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情況编报。安全文明施工费包含企业管理费和利润。 4.1.3其他项目应按下列规定计价：暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写（专业工程暂估价已含增值税）；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和暂定数量和“应用规则2025版”第3.2.10条、“计价国标2024版”第8.6节相关规定，对其进行投标报价。 4.1.4总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求自主确定，可根据总承包管理和协
编制说明
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 | 标段：C01 | 第2页 共3页
调工作的不同，按招标文件中分包的专业工程估算造价或招标人供应材料价值的1%～3%计算。 4.1.5增值税：税金率按照最新文件执行。 4.2对投标报价编制及计价相关的其他依据及说明如下: 4.2.1.本施工招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、技术标准规范等）及其澄清或修改； 4.2.2.国家、行业和本市建设管理部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则； 4.2.3.与招标工程相关的技术标准规范等技术资料； 4.2.4.工程特点及交付标准、现场踏勘情況； 4.2.5.投标人的工程实施方案及投标工期； 4.2.6.与计价相关的符合投标人企业合理水平的相关依据资料； 4.2.7.其他相关资料。 5投标报价其他具体说明 5.1招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未按要求填写项目单价及合价和（或）总价计价项目价格的，可视为此项费用已包含在投标总价中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。投标报价不得低于其成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。 5.2由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工（含生产工人规费）、辅助材料、机械及管理费（含管理人员规费）、税金外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。 5.3除清单子目明确要求外，本工程清单中注明的均为商品砼（砂浆），在综合单价中包含运输、泵送费（除清单明确要求外，也可自行决定）。不论投标单位是否漏报、少报相关费用，招标单位均认为该费用已含在综合单价内，不再调整。投标单位应根据设计的砂浆配合比进行商品砂浆转换并进行报价。 5.4本工程措施项目费应根据招标文件、工程量清单、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价，包干使用，结算时不得要求招标人调整。 5.5本工程施工单位在施工中发生的生产、生活用水、用电费用，应按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。 5.6 分部分项工程量清单项目特征及工程内容未尽描述部分，均参照有关文件、规范执行，投标单位可按常规及有关规范进行报价。 5.7总包配合管理费应充分考虑到总包对分包提供必要的食宿及提供施工供水供电的义务（施工供水供电以提供到分包单位施工作业层面为准），相关费用报入总包配合管理费内。 6投标报价书格式的相关要求 6.1投标人应按“应用规则2025版”规定的统一格式填报。 6.2投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并通过“沪建标定〔2025〕619 号”通知规定的校验要求。 7若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。 其他需要说明的事项（根据项目特点及招标人要求）：无。
编制说明
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 | 标段：C01 | 第3页 共3页

## A.4 汇总表
汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额（元）
1 | 建设项目分部分项工程项目费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 市政工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价（含税）
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计=1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## A.8 措施项目清单汇总表
措施项目清单汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 价格（元） |  | 备注
1 | 041201 | 安全文明施工
2 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
3 | 041201021001 | 夜间施工增加
4 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
5 | 041201023001 | 二次搬运
6 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
7 | 001 | 既有建(构)筑物、设施保护
8 | 002 | 扰民、民扰相关措施费
9 | 003 | 施工监测、监控
10 | 004 | 大型施工机械进出场费
11 | 005 | 其他投标人认为还需要的措施费项目
本页合计
合 计
注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进 出场及安拆费用组成明细表。 2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

## A.8.1 安全文明施工项目清单明细表
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
1.1 | 041201016001 | 临时设施 | 项 | 办公区设置
1.2 | 041201016002 |  |  | 宿舍设施
1.3 | 041201016003 |  |  | 食堂生活设施
1.4 | 041201016004 |  |  | 现场厕所设施
1.5 | 041201016005 |  |  | 施工现场临时用电
1.6 | 041201016006 |  |  | 临时通讯设施
2.1 | 041201017001 | 文明施工 |  | 边界设置
2.2 | 041201017002 |  |  | 出入门及两侧设置
2.3 | 041201017003 |  |  | 管线保护
2.4 | 041201017004 |  |  | 施工区域设置
2.5 | 041201017005 |  |  | 工程内临时通风、排烟
2.6 | 041201017006 |  |  | 现场消防设置
2.7 | 041201017007 |  |  | 智能化设置
3.1 | 041201018001 | 环境保护 |  | 垃圾处理
3.2 | 041201018002 |  |  | 噪声控制
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
3.3 | 041201018003 |  |  | 扬尘控制
3.4 | 041201018004 |  |  | 光污染控制
4.1 | 041201019001 | 安全施工 |  | 临边洞口交叉高处作业防护
4.2 | 041201019002 |  |  | 桥面人行便道
4.3 | 041201019003 |  |  | 作业人员必要的安全防护
合 计
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

## A.8.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量 单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/ （或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润
1 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 项
2 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 项
3 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 项
4 | 041201023001 | 二次搬运 | 项
5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 项
6 | 001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 项
7 | 002 | 扰民、民扰相关措施费 | 项
8 | 003 | 施工监测、监控 | 项
9 | 004 | 大型施工机械进出场费 | 项
10 | 005 | 其他投标人认为还需要的措施费项目 | 项
合计
注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## A.8.2.1 措施项目费用分析表
措施项目费用分析表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格 （元） |  | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元） |  | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 041201 | 安全文明施工
2 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
3 | 041201021001 | 夜间施工增加
4 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
5 | 041201023001 | 二次搬运
6 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
7 | 001 | 既有建(构)筑物、设施保护
8 | 002 | 扰民、民扰相关措施费
9 | 003 | 施工监测、监控
10 | 004 | 大型施工机械进出场费
11 | 005 | 其他投标人认为还需要的措施费项目
本页小计
合 计
注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。 2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。 3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

## A.8.3 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价 | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合 计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。 2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。 3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

## A.9 其他项目清单汇总表
其他项目清单汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额 (元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 100000 |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)
3 | 计日工 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.13 计日工表)
4 | 总承包服务费 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)
合 计 |  | 100000
注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

## A.10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 备注
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 100000
2.1 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 100000
本页小计 |  |  |  |  | 100000
合 计 |  |  |  |  | 100000
注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写
“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；
3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

## A.11 材料暂估价表
材料暂估价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 | [5 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号* | 单位 | 数量* | 拟发包 (采购)方式* | 发包 (采购)人 | 不含税单价(元) |  | 合 价(元)
合 计
注：1.本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。 2.材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。 3.“规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

## A.12 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购） 方式 | 发包（采购） 人 |  | 暂估金额（元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁
1
本页小计
合 计
注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。 2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

## A.13 计日工表
计日工表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 计日工名称 | 单位 |  | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
2 | 材料
2.1
3 | 施工器具（机械）
3.1
合计=1+2+3
注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

## A.14 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁
1 | 发包人提供材料 | [5 empty] | 详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2
3 | 专业分包工程 | [5 empty] | 详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4
本页小计
合 计
注：1. 本表项目名称应由招标人填写； 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并 计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

## A.15 增值税计价表
投标报价 增值税计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣除专业工程暂估价）之和为基数 |  | 9
合计

## A.15 增值税计价表（当前节点）
增值税计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计

## A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 不含税 单价（元） | 合价(元) | 有效 损耗率(%) |  | 交货方式 | 送达地点 | 备注
合 计
注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## A.5 单位工程清单汇总表【单项工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：单项工程 |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分部工程名称 |  |  | 金额（元）
1 | 单项工程
1.1 | 市政工程
1.1.1 | 雨水管道
1.1.2 | 污水管道
1.1.3 | 道路开挖修复
1.1.4 | 其他
合计
注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

## A.8 措施项目清单汇总表【单项工程】
措施项目清单汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 价格（元） |  | 备注
本页合计
合 计
注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进 出场及安拆费用组成明细表。 2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

## A.8.1 安全文明施工项目清单明细表【单项工程】
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
合 计
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

## A.8.2 措施项目清单构成明细分析表【单项工程】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量 单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/ （或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润
合计
注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## A.8.2.1 措施项目费用分析表【单项工程】
措施项目费用分析表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格 （元） |  | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元） |  | 占比 （%） | 金额 （元）
本页小计
合 计
注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。 2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。 3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

## A.8.3 大型机械进出场及安拆费用组成明细表【单项工程】
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价 | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合 计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。 2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。 3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

## A.9 其他项目清单汇总表【单项工程】
其他项目清单汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额 (元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)
3 | 计日工 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.13 计日工表)
4 | 总承包服务费 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)
合 计
注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

## A.10 暂列金额明细表【单项工程】
暂列金额明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计
合 计
注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写
“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；
3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

## A.12 专业工程暂估价表【单项工程】
专业工程暂估价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购） 方式 | 发包（采购） 人 |  | 暂估金额（元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁
1
本页小计
合 计
注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。 2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

## A.13 计日工表【单项工程】
计日工表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 计日工名称 | 单位 |  | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
2 | 材料
2.1
3 | 施工器具（机械）
3.1
合计=1+2+3
注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

## A.14 总承包服务费计价表【单项工程】
总承包服务费计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁
1 | 发包人提供材料 | [5 empty] | 详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2
3 | 专业分包工程 | [5 empty] | 详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4
本页小计
合 计
注：1. 本表项目名称应由招标人填写； 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并 计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

## A.15 增值税计价表【单项工程】
增值税计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计

## A.5 单位工程清单汇总表【市政工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分部工程名称 |  |  | 金额（元）
1 | 雨水管道
2 | 污水管道
3 | 道路开挖修复
4 | 其他
合计
注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

## A.6 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
雨水管道
1 | 040501005001 | 雨水连管 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) DN200 埋深1米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 18
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
2 | 040501005002 | 雨水连管 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) DN225 埋深1米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 348.4
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
3 | 040501005004 | 雨水连管 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) DN225 埋深1.5米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1.5米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 11.5
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
4 | 040501005010 | 雨水连管 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) DN225 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 3
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
5 | 040501005005 | 雨水连管 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) DN400 埋深1米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 9
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
6 | 040501005003 | DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 7.2
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
7 | 040501005006 | DN450 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深1米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN450 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 40
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
8 | 040501005015 | DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 12
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
9 | 040501005014 | DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深3米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:3米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 6
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
10 | 040501005008 | DN500 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深1米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN500 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 60
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
11 | 040501005017 | DN500 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深1.5米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN500 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:1.5米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 12
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
12 | 040501005016 | DN500 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN500 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 18
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
13 | 040501005018 | DN600 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN600 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 12
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
14 | 040501005009 | DN800 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN800 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 45.3
污水管道
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
15 | 040501005007 | DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深4米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:4米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 11
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
16 | 040501005011 | DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:2米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 29.5
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
17 | 040501005012 | DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深4.5米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:4.5米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 31
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
18 | 040501005013 | DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 埋深3.5米 | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，其他未尽事宜根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。 2.材质及规格:DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式:承插式密封胶圈连接 4.铺设深度:3.5米 5.管道检验及试验要求:满足相关规范规定 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 6
道路开挖修复
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
19 | 041001001001 | 翻挖沥青柏油类 厚10cm | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:平均厚度10cm，投标单位自行踏勘现场，实际厚度大于或小于10cm，其差价均含在综合单价中。 | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 1032.84
20 | 041001003001 | 翻挖碎石 厚15cm | 1.材质:碎石类 2.厚度:平均厚度15cm，投标单位自行踏勘现场，实际厚度大于或小于15cm，其差价均含在综合单价中。 | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 1032.84
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
21 | 041001003002 | 翻挖混凝土基层 厚20cm | 1.材质:混凝土基层 2.厚度:平均厚度20cm，投标单位自行踏勘现场，实际厚度大于或小于20cm，其差价均含在综合单价中。 | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 1032.84
22 | 040203006001 | 摊铺4cm细粒式沥青混凝土 | 1.厚度:4cm 2.沥青品种:道路沥青 3.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4.石料种类、规格:AC-13 5.掺和料:满足相关规范规定 | 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 |  | m2 | 1032.84
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
23 | 040203004001 | 沥青粘层 | 1.材料品种:粘层油 PC-3 2.喷油量:0.5L/㎡ | 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 1032.84
24 | 040203006002 | 摊铺6cm中粒式沥青混凝土 | 1.厚度:6cm 2.沥青品种:道路沥青 3.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 4.石料种类、规格:AC-20 5.掺和料:满足相关规范规定 | 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 |  | m2 | 1032.84
25 | 040203003001 | 沥青透层 | 1.材料品种:透层油 PC-2 2.喷油量:0.5L/㎡ | 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 1032.84
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
26 | 040202016001 | C30水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝 |  | m2 | 1032.84
27 | 040202010001 | 碎石垫层 厚15cm | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm | 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  | m2 | 1032.84
28 | 040103003001 | 建筑垃圾清理外运 | 1.弃料品种:碎砼、碎渣等旧料 | 1.装卸 2.场外运输 |  | m3 | 464.78
其他
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
29 | 040504002003 | 现浇混凝土雨、污水沉淀池 | 1.种类:混凝土雨、污水沉淀池 2.规格:2900*1400*2000 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ800铸铁盖座 7.防坠装置品种及规格:/ 8.踏步材质、规格:/ 9.防渗、防水、防腐要求:20厚防 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 |  | 座 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
水砂浆抹面，其他未尽事宜各投标单位根据现场实际情况及相关规范规定综合考虑。
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
30 | 040504010002 | 雨水集水井 | 1.雨水口规格: 640×500 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水口盖座 3.垫层、基础材质及厚度:100厚混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C20 5.材料品种、规格:满足相关规范规定 6.砂浆强度等级及配合比:满足相关规范规定 7.拦截装置材质、型号、规格:满足相关规范规定 8.防臭装置材质 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装 |  | 座 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
、型号、规格:/
31 | 沪201501009002 | 窨井修理 | 1.窨井规格:φ710 2.修理要求:更换井圈、盖 3.砖块种类、规格:/ 4.砂浆强度等级、配合比:满足相关规范规定 | 1.基层处理 2.拆砌窨井壁 3.修补抹灰面 4.调换安装盖座 |  | 座 | 2
32 | 040803004002 | 管道包封 | 1.规格:根据现场实际情况综合考虑 2.混凝土强度等级:C20 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 |  | m | 30
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
33 | 沪201501003002 | 疏通排水管道 | 1.排水管道种类、规格:DN300排水管道 2.疏通管道部位:排水管道 3.疏通要求:满足相关规范规定 | 1.疏通管道 2.清理淤泥 3.清理垃圾 |  | m | 3500
34 | 040502017002 | DN300管道封堵 | 1.规格:DN300管道封堵 | 1.安装 |  | 组 | 1
35 | 011402003002 | 临排防护架油漆 | 1.构件名称:临排防护架 2.腻子种类:/ 3.刮腻子遍数:/ 4.防护材料种类:满足相关规范规定 5.油漆品种、遍数或厚度:锈蚀处除锈+调和漆两遍 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 |  | m2 | 450
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

## A.8 措施项目清单汇总表【市政工程】
措施项目清单汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 价格（元） |  | 备注
本页合计
合 计
注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进 出场及安拆费用组成明细表。 2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

## A.8.1 安全文明施工项目清单明细表【市政工程】
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
合 计
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

## A.8.2 措施项目清单构成明细分析表【市政工程】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量 单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/ （或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润
合计
注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## A.8.2.1 措施项目费用分析表【市政工程】
措施项目费用分析表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格 （元） |  | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元） |  | 占比 （%） | 金额 （元）
本页小计
合 计
注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。 2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。 3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

## A.8.3 大型机械进出场及安拆费用组成明细表【市政工程】
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价 | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合 计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。 2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。 3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

## A.9 其他项目清单汇总表【市政工程】
其他项目清单汇总表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额 (元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)
3 | 计日工 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.13 计日工表)
4 | 总承包服务费 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)
合 计
注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

## A.10 暂列金额明细表【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计
合 计
注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写
“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；
3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

## A.12 专业工程暂估价表【市政工程】
专业工程暂估价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购） 方式 | 发包（采购） 人 |  | 暂估金额（元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁
1
本页小计
合 计
注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。 2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

## A.13 计日工表【市政工程】
计日工表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 计日工名称 | 单位 |  | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
2 | 材料
2.1
3 | 施工器具（机械）
3.1
合计=1+2+3
注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

## A.14 总承包服务费计价表【市政工程】
总承包服务费计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁
1 | 发包人提供材料 | [5 empty] | 详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2
3 | 专业分包工程 | [5 empty] | 详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4
本页小计
合 计
注：1. 本表项目名称应由招标人填写； 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并 计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”。

## A.15 增值税计价表【市政工程】
增值税计价表
工程名称：2026年金汇镇雨、污水管道基础维修项目\单项工程\市政工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计