## A.2 扉页
如需“ZBQD”“xml”格式招标清单，请至“链接 ： 链接 : https://www.yunpan.com/surl_yCcLhvSN2LE （提取码：1379） 复制这段内容打开[360AI云盘APP」即可获取”自行获取。

## A.4 汇总表
汇总表
工程名称：金汇镇管养污水泵站设施维修项目 |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额（元）
1 | 建设项目分部分项工程项目费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 单位工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价（含税）
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计=1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## A.8 措施项目清单汇总表
措施项目清单汇总表
工程名称：金汇镇管养污水泵站设施维修项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 价格（元） |  | 备注
1 | 041201 | 安全文明施工
2 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
3 | 041201021001 | 夜间施工增加
4 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
5 | 041201023001 | 二次搬运
6 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
本页合计
合 计
注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进 出场及安拆费用组成明细表。 2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

## A.8.1 安全文明施工项目清单明细表
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：金汇镇管养污水泵站设施维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
1.1 | 041201016001 | 临时设施 | 项 | 办公区设置
1.2 | 041201016002 |  |  | 宿舍设施
1.3 | 041201016003 |  |  | 食堂生活设施
1.4 | 041201016004 |  |  | 现场厕所设施
1.5 | 041201016005 |  |  | 施工现场临时用电
1.6 | 041201016006 |  |  | 临时通讯设施
2.1 | 041201017001 | 文明施工 |  | 边界设置
2.2 | 041201017002 |  |  | 出入门及两侧设置
2.3 | 041201017003 |  |  | 管线保护
2.4 | 041201017004 |  |  | 施工区域设置
2.5 | 041201017005 |  |  | 工程内临时通风、排烟
2.6 | 041201017006 |  |  | 现场消防设置
2.7 | 041201017007 |  |  | 智能化设置
3.1 | 041201018001 | 环境保护 |  | 垃圾处理
3.2 | 041201018002 |  |  | 噪声控制
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：金汇镇管养污水泵站设施维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
3.3 | 041201018003 |  |  | 扬尘控制
3.4 | 041201018004 |  |  | 光污染控制
4.1 | 041201019001 | 安全施工 |  | 临边洞口交叉高处作业防护
4.2 | 041201019002 |  |  | 桥面人行便道
4.3 | 041201019003 |  |  | 作业人员必要的安全防护
合 计
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

## A.8.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：金汇镇管养污水泵站设施维修项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量 单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/ （或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润
1 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 项
2 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 项
3 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 项
4 | 041201023001 | 二次搬运 | 项
5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 项
6 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 项
合计
注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## A.5 单位工程清单汇总表【单项工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：单项工程 |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分部工程名称 |  |  | 金额（元）
1 | 单项工程
1.1 | 单位工程
1.1.1 | 泵站维修工程
合计
注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

## A.5 单位工程清单汇总表【单位工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分部工程名称 |  |  | 金额（元）
1 | 泵站维修工程
合计
注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

## A.6 分部分项工程项目清单计价表【单位工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
泵站维修工程
1 | 030109001002 | 拆除污水泵 | 1.名称:拆除污水泵 2.型号:根据设计及规范要求 3.规格:根据设计及规范要求 | 1.本体拆除 |  | 台 | 7
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
2 | 030109001003 | 安装污水泵 | 1.名称:安装污水泵 2.型号:根据设计及规范要求 3.规格:根据设计及规范要求 4.材质:根据设计及规范要求 5.类型:根据设计及规范要求 6.质量:根据设计及规范要求 7.减振装置形式、数量:根据设计及规范要求 8.灌浆配合比:根据设计及规范要求 9.单机试运转要求:根据设计及规范要求 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.设备底座与基础间灌浆 |  | 台 | 7
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
3 | 080802009001 | 更换液位仪 | 1.名称:更换液位仪 2.规格:根据设计及规范要求 3.类型:根据设计及规范要求 | 1.安装 |  | 个 | 2
4 | 080802010001 | 更换电磁流量计 | 1.名称:更换电磁流量计 2.规格:根据设计及规范要求 3.类型:根据设计及规范要求 | 1.安装 |  | 台 | 6
5 | 080501029001 | 不锈钢爬梯（L=6000） | 1.名称:不锈钢爬梯 2.规格:L=6000 | 1.制作、安装 2.接地 |  | 处 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
6 | 040602049002 | 除臭装置维护 | 1.类型:除臭装置维护 2.材质:根据设计及规范要求 3.规格、型号:根据设计及规范要求 4.参数:根据设计及规范要求 | 1.维护 2.无负荷试运转 |  | 套 | 1
7 | 010402001001 | 围墙修复 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土小型空心砌块 90厚 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3.墙体类型:围墙 4.墙体厚度:根据设计及规范要求 | 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 |  | m3 | 21
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
8 | 011201001001 | 围墙抹灰 | 1.基层类型、部位:围墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:根据设计及规范要求 3.分格缝宽度、材料种类:根据设计及规范要求 4.面层处理方式:根据设计及规范要求 | 1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝 |  | m2 | 175
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
9 | 011403001001 | 抹灰面涂料 | 1.基层类型:根据设计及规范要求 2.腻子种类:根据设计及规范要求 3.刮腻子遍数:根据设计及规范要求 4.防护材料种类:根据设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室外墙面 两遍 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 175
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
10 | 040602038001 | 拆除螺杆启闭机 | 1.类型:拆除螺杆启闭机 2.材质:根据设计及规范要求 3.形式:根据设计及规范要求 4.规格、型号:根据设计及规范要求 | 1.拆除 |  | 台 | 2
11 | 040602038002 | 安装螺杆启闭机 | 1.类型:安装螺杆启闭机 2.材质:根据设计及规范要求 3.形式:根据设计及规范要求 4.规格、型号:根据设计及规范要求 | 1.安装 2.操纵装置安装 3.调试 |  | 台 | 2
12 | 040601029001 | 集水井不锈钢花纹盖板 | 1.材质:不锈钢 2.规格:花纹盖板 | 1.安装 |  | m2 | 27.64
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
13 | 030701003001 | 空调3P | 1.名称:柜式空调 2.型号:根据设计及规范要求 3.规格:3P 4.安装形式:落地安装 5.减振形式:根据设计及规范要求 | 1.本体安装或组装 |  | 台 | 3
14 | 060104002001 | 集水井清淤 | 1.类型:集水井清淤 2.弃置距离:根据设计及规范要求 | 1.装卸、运输 2.清理、淤泥处置 |  | m3 | 115
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
15 | 030809002001 | 闸阀DN150 | 1.名称:闸阀 2.材质:根据设计及规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰垫片材质:根据设计及规范要求 | 1.安装 2.壳体压力试验 |  | 个 | 3
16 | 030809002002 | 止回阀DN150 | 1.名称:止回阀 2.材质:根据设计及规范要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰垫片材质:根据设计及规范要求 | 1.安装 2.壳体压力试验 |  | 个 | 3
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单位工程 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：C01 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
17 | 030104003001 | 行车维修（更换接触器、齿轮等） | 1.名称:行车维修（更换接触器、齿轮等） 2.型号:根据设计及规范要求 3.跨距:根据设计及规范要求 4.起重质量:根据设计及规范要求 5.单机试运转要求:根据设计及规范要求 6.其他:包含满堂脚手架 | 1.本体维修 |  | 台 | 1
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

## A.15 增值税计价表【单位工程】
增值税计价表
工程名称：金汇镇管养污水泵站设施维修项目\单项工程\单位工程 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计