## 说明
如需“ZBQD”“xml”格式招标清单及CAD图纸，请至“链接 : https://www.yunpan.com/surl_yTgirhV4WsM （提取码：6300） 复制这段内容打开[360AI云盘APP」即可获取”自行获取。

## A.1 封面
|  | 光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  | 工程
(工程名称)
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心
（单位盖章）
| 工程造价咨询人： |  |  | 上海乐算建设管理咨询有限公司
（单位盖章）
2026 年 05 月 08 日

## A.3 编制说明
编制说明
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | 标段：C01 | 第1页 共3页
1 工程概况 1.1工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程 1.2建设地点：光明村养老院。 1.3建设单位：上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心 1.4 项目内容：雨水管网改造。 2本项目工程招标范围（分包情况） 2.1工程招标范围（分包情况）详见招标文件中"工程承包范围和承包要求"，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。 3招标工程量清单及最高投标限价等的计价编制依据及说明 3.1《上海市建设工程工程量计价应用规则（2025版）》（以下简称“应用规则2025版”）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算标准（以下简称“计价国标2024版”） 3.2国家、行业和本市家建设行政管理部门办法的清单计价相关规定、标准 3.3本工程招标文件（含澄清或修改）、拟定的合同条款及相关资料 3.4本工程招标图纸 3.5施工现场情況、 地勘水文资料、 工程特点及交付标准 3.6工程价格信息、工程造价数据及指数及其他与招标工程相关的技术标准规范等 3.7其他说明（无）。 4投标报价编制要求及计价相关原则性说明 4.1招标工程量清单：是招标人依据“应用规则2025版”、“计价国标2024版”等相关规定、招标文件、设计文件并结合项目实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。本招标工程之工程量清单报价由分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费和增值税等四部分组成。 4.1.1分部分项工程项目费：按照“应用规则2025版”、“计价国标2024版”规定，本项目工程量清单应采用综合单价计价，是综合考虑技术标准规范、 施工工期、 施工顺序、 施工条件、 地理气候等影响因素以及约定范围与幅度內的风险，完成一个单位数量工程量清单项目所需的费用。清单项目综合单价包括人工費、材料費、 施工机具（机械）使用费、 企业管理費、利润和一定范围內的风险费用，不包括增值税。按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作內容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求、按囯家清单标准第8.9节規定执行工程変更价格调整引起的承包风险，对按项计价项目进行投标报价。 除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不作调整。 4.1.2措施项目费：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目所需要的费用。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。投标人应结合工程施工特点，按自身的工程实施方案及投标工期、根据本市建没行政管理部门相关规定，明确相应的安全技术措施，对措施项目清单进行自主报价，并应満足“应用规则2025版”6.2.6条列明的对价格影响因素。措施项目清单中的安全文明施工项目清单所列项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情況编报。安全文明施工费包含企业管理费和利润。 4.1.3其他项目应按下列规定计价：暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写（专业工程暂估价已含增值税）；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和暂定数量和“应用规则2025版”第3.2.10条、“计价国标2024版”第8.6节相关规定，对其进行投标报价。
编制说明
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | 标段：C01 | 第2页 共3页
4.1.4总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求自主确定，可根据总承包管理和协调工作的不同，按招标文件中分包的专业工程估算造价或招标人供应材料价值的1%～3%计算。 4.1.5增值税：税金率按照最新文件执行。 4.2对投标报价编制及计价相关的其他依据及说明如下: 4.2.1.本施工招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其澄清或修改； 4.2.2.国家、行业和本市建设管理部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则； 4.2.3.与招标工程相关的技术标准规范等技术资料； 4.2.4.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情況； 4.2.5.投标人的工程实施方案及投标工期； 4.2.6.与计价相关的符合投标人企业合理水平的相关依据资料； 4.2.7.其他相关资料。 5投标报价其他具体说明 5.1招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未按要求填写项目单价及合价和（或）总价计价项目价格的，可视为此项费用已包含在投标总价中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。投标报价不得低于其成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。 5.2由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工（含生产工人规费）、辅助材料、机械及管理费（含管理人员规费）、税金外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。 5.3除清单子目明确要求外，本工程清单中注明的均为商品砼（砂浆），在综合单价中包含运输、泵送费（除清单明确要求外，也可自行决定）。不论投标单位是否漏报、少报相关费用，招标单位均认为该费用已含在综合单价内，不再调整。投标单位应根据设计的砂浆配合比进行商品砂浆转换并进行报价。 5.4本工程措施项目费应根据招标文件、工程量清单、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价，包干使用，结算时不得要求招标人调整。 5.5本工程施工单位在施工中发生的生产、生活用水、用电费用，应按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。5.6 分部分项工程量清单项目特征及工程内容未尽描述部分，均参照图纸和有关文件、规范执行，投标单位可按常规及有关规范进行报价。 5.7总包配合管理费应充分考虑到总包对分包提供必要的食宿及提供施工供水供电的义务（施工供水供电以提供到分包单位施工作业层面为准），相关费用报入总包配合管理费内。 6投标报价书格式的相关要求 6.1投标人应按“应用规则2025版”规定的统一格式填报。 6.2投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并通过“沪建标定〔2025〕619 号”通知规定的校验要求。 7若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。
编制说明
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | 标段：C01 | 第3页 共3页
其他需要说明的事项（根据项目特点及招标人要求）：无。

## A.4 汇总表
汇总表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额（元）
1 | 建设项目分部分项工程项目费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 雨水管道
1.1.2 | 路面开挖修复
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价（含税）
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计=1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## A.8 措施项目清单汇总表
措施项目清单汇总表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 价格（元） |  | 备注
1 | 041201 | 安全文明施工
2 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
3 | 041201021001 | 夜间施工增加
4 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
5 | 041201023001 | 二次搬运
6 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
本页合计
合 计
注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进 出场及安拆费用组成明细表。 2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

## A.8.1 安全文明施工项目清单明细表
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
1.1 | 041201016601 | 临时设施 | 项 | 办公区设置
1.2 | 041201016602 |  |  | 宿舍设施
1.3 | 041201016603 |  |  | 食堂生活设施
1.4 | 041201016604 |  |  | 现场厕所设施
1.5 | 041201016605 |  |  | 施工现场临时用电
2.1 | 041201017601 | 文明施工 |  | 边界设置
2.2 | 041201017602 |  |  | 出入门及两侧设置
2.3 | 041201017603 |  |  | 管线保护
2.4 | 041201017604 |  |  | 施工区域设置
2.5 | 041201017605 |  |  | 现场消防设置
2.6 | 041201017606 |  |  | 智能化设置
3.1 | 041201018601 | 环境保护 |  | 垃圾处理
3.2 | 041201018602 |  |  | 噪声控制
3.3 | 041201018603 |  |  | 扬尘控制
3.4 | 041201018604 |  |  | 光污染控制
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。
安全文明施工项目清单明细表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金额(元） | 小计金额(元)
3.5 | 041201018605 |  |  | 其他污染控制
4.1 | 041201019601 | 安全施工 |  | 临边洞口交叉高处作业防护
4.2 | 041201019602 |  |  | 作业人员必要的安全防护
4.3 | 041201019603 |  |  | 有限空间防护
合 计
注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。 2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。 4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

## A.8.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  |  |  | 标段：C01 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量 单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/ （或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润
1 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 项
2 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 项
3 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 项
4 | 041201023001 | 二次搬运 | 项
5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 项
6 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 项
合计
注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## A.9 其他项目清单汇总表
其他项目清单汇总表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额 (元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)
3 | 计日工 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.13 计日工表)
4 | 总承包服务费 |  |  | 填写合计数 (详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)
合 计
注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

## A.15 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：光明村养老院雨水管网改造工程项目 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计

## A.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
院区内部
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
1 | 040504002001 | φ850检查井 埋深3.0m内 | 1.种类:雨水井 2.规格:φ850 3.垫层、基础材质及厚度:《上海市排水管道通用图集》进行选择 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723858-2009)及《道路检查井通用图集》(DBJ108-119-2015) 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723858-2009)及《道路检查井通用图 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 |  | 座 | 10
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
本页小计
集》(DBJ108-119-2015) 7.防坠装置品种及规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723858-2009)及《道路检查井通用图集》(DBJ108-119-2015) 8.踏步材质、规格:《上海市排水管道通用图集》进行选择 9.防渗、防水、防腐要求:检查井内壁均应采用专用聚氨酯防腐涂料进行防腐处理,按“一底、两中
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
、两面”
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
2 | 040501005001 | 开槽埋管 DN300 HDPE双壁缠绕管 >10KN/m2 埋深1.5m内 | 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用砂砾石,中粗砂坞膀至管顶50cm处 2.材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管 >10KN/m2 3.连接形式:“O"型橡胶圈 4.铺设深度:1.5m内 5.管道检验及试验要求:新建雨水管道应按不同的施工阶段进行相关规范要求的闭水实验，变形检验，压实度检验及CCTV检测等相关内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 132
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
3 | 040504010001 | 平篦式雨水口750x450 | 1.雨水口规格:750*450 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201 3.垫层、基础材质及厚度:《雨水口图》 DBJ108-120-201 4.混凝土强度等级:《雨水口图》 DBJ108-120-201 5.材料品种、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201 6.砂浆强度等级及配合比:《雨水口图》 DBJ108-120-201 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装 |  | 座 | 15
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
7.拦截装置材质、型号、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201 8.防臭装置材质、型号、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
4 | 040501005002 | 开槽埋管 DN200 HDPE双壁缠绕管 雨水连管 | 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用砂砾石,中粗砂坞膀至管顶50cm处 2.材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管 3.连接形式:“O"型橡胶圈 4.铺设深度:1.5m内 5.管道检验及试验要求:新建雨水管道应按不同的施工阶段进行相关规范要求的闭水实验，变形检验，压实度检验及CCTV检测等相关内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 76
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
园区外部
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
5 | 040501005003 | 开槽埋管 DN300 HDPE双壁缠绕管 >10KN/m2 埋深1.5m内 | 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用砂砾石,中粗砂坞膀至管顶50cm处 2.材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管 >10KN/m2 3.连接形式:“O"型橡胶圈 4.铺设深度:1.5m内 5.管道检验及试验要求:新建雨水管道应按不同的施工阶段进行相关规范要求的闭水实验，变形检验，压实度检验及CCTV检测等相关内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 40
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
6 | 040501005004 | 开槽埋管 DN600 HDPE双壁缠绕管 >10KN/m2 埋深1.5m内 | 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用砂砾石,中粗砂坞膀至管顶50cm处 2.材质及规格:DN600 HDPE双壁缠绕管 >10KN/m2 3.连接形式:“O"型橡胶圈 4.铺设深度:1.5m内 5.管道检验及试验要求:新建雨水管道应按不同的施工阶段进行相关规范要求的闭水实验，变形检验，压实度检验及CCTV检测等相关内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 396
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
7 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 PE管 DN300 | 1.地层类别:一、二类土 2.材质及规格:DN300 PE100 3.一次成孔长度:直线长度54m 4.连接形式:详见设计要求 5.泥浆要求:详见设计要求 6.管道检验及试验要求:新建雨水管道应按不同的施工阶段进行相关规范要求的闭水实验，变形检验，压实度检验及CCTV检测等相关内容 | 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.防腐 |  | m | 72
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
8 | 040504010002 | 平篦式雨水口750x450 | 1.雨水口规格:750*450 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201 3.垫层、基础材质及厚度:《雨水口图》 DBJ108-120-201 4.混凝土强度等级:《雨水口图》 DBJ108-120-201 5.材料品种、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201 6.砂浆强度等级及配合比:《雨水口图》 DBJ108-120-201 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装 |  | 座 | 5
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
7.拦截装置材质、型号、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201 8.防臭装置材质、型号、规格:《雨水口图》 DBJ108-120-201
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
9 | 040501005005 | 开槽埋管 DN200 HDPE双壁缠绕管 雨水连管 | 1.垫层、基础材质及厚度:基础采用砂砾石,中粗砂坞膀至管顶50cm处 2.材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管 3.连接形式:“O"型橡胶圈 4.铺设深度:1.5m内 5.管道检验及试验要求:新建雨水管道应按不同的施工阶段进行相关规范要求的闭水实验，变形检验，压实度检验及CCTV检测等相关内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 10
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
10 | 040504007001 | 新建DN600雨水排放口 | 1.出水口规格:DN600 2.垫层、基础材质及厚度:15cm碎石垫层、20厚C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格:m7.5砂浆 标准砖 4.砌筑、勾缝、抹面要求:满批 5.砂浆强度等级:DP7.5 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 |  | 座 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
11 | 040504002002 | 新建检查井 1000x1150埋深3.0m内 | 1.种类:雨水检查井 2.规格:1000*1150 3.垫层、基础材质及厚度:《上海市排水管道通用图集》进行选择 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723858-2009)及《道路检查井通用图集》(DBJ108-119-2015) 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 |  | 座 | 13
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
本页小计
858-2009)及《道路检查井通用图集》(DBJ108-119-2015) 7.防坠装置品种及规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723858-2009)及《道路检查井通用图集》(DBJ108-119-2015) 8.踏步材质、规格:井盖应按照《检查井盖》(GB/723858-2009)及《道路检查井通用图集》(DBJ108-119-2015) 9.防渗、防水、
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
防腐要求:检查井内壁均应采用专用聚氨酯防腐涂料进行防腐处理,按“一底、两中、两面”
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
12 | 040504002003 | φ2000 一体化提升井（包括主体设备、基坑防护） | 1.种类:一体化提升井 2.规格:φ2000 3.垫层、基础材质及厚度:10cmC20垫层，40cmC30基层 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:成品配套 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:玻璃钢材质，成品配套 7.防坠装置品种及规格:成品配套 8.踏步材质、规格:成品配套 9.防渗、防水、防腐要求:成品配 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 10.主体设备安装、调试 11.设备控制箱、电源接入等全部工作 12.周边钢板桩防护 |  | 座 | 1
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
本页小计
套 10.主体设备说明1:一体化预制泵站设备,型号:PPS.20.30.II.Z.AISI.KR;泵站筒体规格:直2000mm,高度3000mm,潜水排污泵型号:200 WQ250-12-22单泵参数:流量250m3/h,扬程12m,功率22kw,2台,两用 11.主体设备说明2:泵站设备由厂家提供,在满足工艺条件下,可以做出合理更改,需设计人员复核。出
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
本页小计
水管位置可根据现场实际情况调整,进水管口口径DN400,地面标高4.10m ,标高1.10m,进水管中心标高为2.81水管口口径DN200、2个,出水管中心标高为3.10 12.主体设备说明3:水泵控制通过静压液位仪控制,控制柜为304不锈钢户外型,防雨防盗,自带PLC装置,双开门,人机界面操作时,通过液位传感器反馈水位
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
高度,自动启泵、停泵;手动控制:现场控制柜面板上的按扭控制泵的启停;手机端和电脑端操作时,由SCADA远程监控系 统,通过GPRS/GSM无线通讯实现泵站的动报警及远程控制功能 13.备注:设备控制箱、电源接入等全部工作
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

## A.15 增值税计价表 (2)
增值税计价表
工程名称：雨水管道 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计

## A.6 分部分项工程项目清单计价表 (2)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面开挖修复 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
院区内部路面开挖修复
1 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | 1.材质:沥青路面 2.厚度:平均厚度10cm | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 262
2 | 041001003002 | 拆除混凝土（水稳）基层 | 1.材质:混凝土 2.厚度:平均厚度20cm | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 262
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:碎石 2.厚度:平均厚度15cm | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 262
4 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:详见规范要求 2.厚度:10cm | 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  | m2 | 262
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面开挖修复 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
5 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20CM | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝 |  | m2 | 262
6 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:满足规范要求 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 262
7 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:满足规范要求 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 262
8 | 040203005001 | 封层 | 1.材料品种、用量:乳化沥青，用量满足规范要求 2.厚度:0.6厚 | 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.碾压 |  | m2 | 262
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面开挖修复 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
9 | 040203006001 | AC-20 沥青混凝土 6cm | 1.厚度:6cm 2.沥青品种:AC-20 3.沥青混凝土种类:沥青混凝土 4.石料种类、规格:20 5.掺和料:无 | 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 |  | m2 | 262
10 | 040203006002 | AC-13 改性沥青混凝土 4cm | 1.厚度:4cm 2.沥青品种:AC-13 3.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 4.石料种类、规格:13 5.掺和料:无 | 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 |  | m2 | 262
11 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除路面废料 | 1.装卸 2.场外运输 |  | m3 | 117.9
院区外部路面开挖修复
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面开挖修复 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
12 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:平均厚度20cm | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 620.4
13 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:碎石 2.厚度:平均厚度15cm | 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 | 620.4
14 | 040202010002 | 碎石 | 1.石料规格:详见规范要求 2.厚度:10cm | 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  | m2 | 620.4
15 | 040203007001 | C30 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:详见规范要求 3.厚度:20cm 4.嵌缝材料:详见规范要求 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 |  | m2 | 620.4
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面开挖修复 单体工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 标段：光明村养老院雨水管网改造工程项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料暂估价单价
16 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除路面废料 | 1.装卸 2.场外运输 |  | m3 | 217.14
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

## A.15 增值税计价表 (3)
增值税计价表
工程名称：路面开挖修复 |  |  | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计