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                 单项工程
                 
                     1
                     建筑装饰工程
                     
                         
                             1
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 010807001001
                                 金属(塑钢)窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     根据现有外窗尺寸综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     外平开式隔声窗或推拉式隔声窗
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见门窗大样图
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     推拉式隔声窗窗框材质采用75系列断桥隔热铝型材,推拉式隔声窗上部窗框材质采用80系列断桥隔热铝型材;选用的隔热条、毛条、密封胶条及五金配件均应符合现行国家标准或行业标准的规定。断桥隔热铝型材铝合金采用穿条工艺,隔热条基材应使用聚酰胺66加25%玻璃纤维,不得使用PVC材料。未经表面处理的窗型材截面主要受力杆件(指扇型材、竖梃型材、横档型材、拼窗型材,或经计算为受力最大杆件)最小实测壁厚应不小于1.8mm。玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚应不小于1.2mm。铝合金型材表面应采用粉末喷涂处理,粉末喷涂涂层厚度应符合局部厚度不小于40μm,涂层应平滑、均匀,不允许有流痕、皱纹、气泡、脱落和其它缺陷,外表颜色与建筑保持协调,并经建设单位确认。
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     玻璃选用6mm厚玻璃+12mm厚空腔+6mm厚玻璃的中空钢化玻璃,中空玻璃材料性能应符合《中空玻璃》(GB/T11944-2012)的规定。根据《安全玻璃类强制性认证实施规则 安全玻璃产品》的规定,本工程窗扇使用的中空钢化玻璃,应由取得3C认证资格的制造商生产,需提供相关认证标志。中空玻璃外观不得有妨碍透视的污迹、夹杂物及密封胶飞溅现象。
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     主要配件型号规格：窗用合页(铰链)CJ30~CJ200；传动执手CGZS015-CD；传动锁闭器；CGCD005-L；密封胶条AD30、GDE35。铝合金窗用五金件应满足窗的功能要求和耐久性要求, 合页(铰链)、撑挡、传动执手、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求,五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015的规定。五金件安装应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入。按照标准采用一级及以上品质三元乙丙密封胶条或密封毛条,选用满足气密性能的型号。密封胶条和密封毛条应保证在窗框四周的连续性,形成封闭的密封结构,制作加工中穿胶条或毛条应留富余长度,防止以后收缩影响密封。
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     窗框与墙体结构的连接固定必须牢固可靠。窗框与墙体的缝隙用发泡聚氨酯填嵌饱满。表面用厚度8-10mm的建筑密封胶密封。五金件安装应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入。全采光隔声窗安装必须牢固,窗扇关闭严密、间隙均匀、开关灵活,窗表面应洁净,大面无划痕、碰伤。严禁在砌体上采用射钉安装。
                                
                                 
                                     8
                                     报价要求
                                     隔声窗安装过程中外墙清理修复、安装吊运、脚手架、等费用计入综合单价
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     根据外平开式隔声窗窗型大样图综合考虑进行清单报价，不因规格不同调整综合单价。原有拆除窗户归原住户所有。
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                                     窗(含框)安装
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                                     玻璃安装
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                                     五金配件安装
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                                     嵌缝打胶
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                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
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                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
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                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
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                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
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                             011601006001
                             办公区设置
                             项
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                             宿舍设施
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                             食堂生活设施
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                         文明施工
                         项
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                             边界设置
                             项
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                             出入门及两侧设置
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                             管线保护
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                             0
                             
                             true
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                             施工区域设置
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                             工程内临时通风、排烟
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                             现场消防设置
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                             true
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                             011601007007
                             智能化设置
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                         环境保护
                         项
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                             垃圾处理
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                             噪声控制
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                             扬尘控制
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                             011601008004
                             光污染控制
                             项
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                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
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                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
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                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
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                             true
                             false
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                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601014002
                     竣工资料编制
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     011601014003
                     施工区域分散引起的费用增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     011601016001
                     投标人认为可能发生的其他措施费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     011601017001
                     地面警戒隔离和专人监护费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     011601018001
                     原有外窗拆除及归类费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     011601019001
                     各种专项方案的论证、检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     0116010110001
                     施工引起的小区居民停车、垃圾清运、居民协调、小区协助安保等一切费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     0116010111001
                     保证施工期间住户正常营业和生活措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     0116010112001
                     项目施工涉及到开孔及封堵费用
                     项
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                     false
                     true
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                     0116010113001
                     室外架空线路整理及高压线防护费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     0116010114001
                     投标单位根据自行踏勒情况，结合施工现场现状对施工区域内无法提供足够材料堆放场地、材料仓库场地、现场办公场地、员工住宿场地等情况引起的施工措施费用增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     0116010115001
                     临时加固措施费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
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                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
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