
[image: image1.emf]....[2026-5-18 09：16](2).ZBQD


_1234567890/....[2026-5-18 09��16](2).ZBQD
 
     
         
             ..........
             ....
             2026年方松街道阳光翠庭雨污混接维修完善工程
        
         
             
                 .
                 .
                 .
                 .
                 .
                 2026-05-09
                 .
                 2026-05-10
                 .
                 详见招标文件。
                 
                     2026-05-18T09:16:45
                     
                         BFEBFBFF00090672
                    
                     
                         WD-WXA2A51HFZDX
                    
                     
                         E0-BE-03-6F-21-46
                    
                     广联达软件股份有限公司
                
            
        
         
             
                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     排水工程
                     
                         
                             1
                             污水工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005044
                                 污水支管改造（U-PVC110mm）
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     采用De110mm硬聚氯乙烯管
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     采用专用胶粘剂粘接；具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     铺设深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     防紫外线耐候型
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     综合单价包括图纸涉及的全部工作内容。具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 m
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005045
                                 污水支管改造（U-PVC160mm）
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     采用De160mm硬聚氯乙烯管
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     采用专用胶粘剂粘接；具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     铺设深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     防紫外线耐候型
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     综合单价包括图纸涉及的全部工作内容。具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 m
                                 87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005053
                                 DN200mmHDPE缠绕结构壁管（A型） 1.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN200mmHDPE缠绕结构壁管（A型）（环刚度≥8KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用砂碎石垫层基础，上部中粗砂垫层厚度为50mm，下部碎石垫层厚度为100mm（碎石粒径为5~25mm）垫层
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     胶圈承插连接，胶圈采用遇水膨胀型
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》的要求进行，具体详见设计图纸。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     除绿化带，其余排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上50cm处，管顶50cm以上至路基底采用市政道路路基回填材料分层回填。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     排水管道必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行闭水试验。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验及试验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护、围檩
                                     
                                
                                 m
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005071
                                 DN300mmHDPE缠绕结构壁管（A型） 1.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300mmHDPE缠绕结构壁管（A型）（环刚度≥8KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用砂碎石垫层基础，上部中粗砂垫层厚度为50mm，下部碎石垫层厚度为100mm（碎石粒径为5~25mm）垫层
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     胶圈承插连接，胶圈采用遇水膨胀型
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》的要求进行，具体详见设计图纸。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     除绿化带，其余排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上50cm处，管顶50cm以上至路基底采用市政道路路基回填材料分层回填。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     排水管道必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行闭水试验。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验及试验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护、围檩
                                     
                                
                                 m
                                 71.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005073
                                 DN300mmHDPE缠绕结构壁管（A型） 2.0m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300mmHDPE缠绕结构壁管（A型）（环刚度≥8KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用砂碎石垫层基础，上部中粗砂垫层厚度为50mm，下部碎石垫层厚度为100mm（碎石粒径为5~25mm）垫层
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     胶圈承插连接，胶圈采用遇水膨胀型
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》的要求进行，具体详见设计图纸。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     除绿化带，其余排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上50cm处，管顶50cm以上至路基底采用市政道路路基回填材料分层回填。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     排水管道必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行闭水试验。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验及试验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护、围檩
                                     
                                
                                 m
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040504002063
                                 钢筋混凝土预制井600*600 1.5m
                                 
                                     1
                                     种类
                                     钢筋混凝土预制井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     窨井开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     当检查井设置在绿化带时，采用PVC-U井盖，设置在机动车车行道时，根据路面承载要求选择相应配套的防护井盖。住宅小区围墙外警察局采用市政道路检查井井盖标准。位于车行道内的窨井井盖采用D400级，位于非机动车道、人行道的窨井井盖采用C250级。位于绿化内的窨井井盖采用A15级，最高采用B125级。并应符合《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）要求。排水管与检查井接口处采用防止不均匀沉降的措施
                                
                                 
                                     7
                                     钢筋
                                     HPB300/HRB400钢筋，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     流槽
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     9
                                     防坠装置品种及规格
                                     防坠格板安装于检查井井盖下，其静载应不小于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。
                                
                                 
                                     10
                                     防渗、防水、防腐要求
                                     污水井喷涂无机防腐水泥砂浆进行防腐
                                
                                 
                                     11
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     12
                                     土方开挖及回填
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方开挖及回填
                                     
                                
                                 座
                                 42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 041001009003
                                 拆除井600*600mm
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除原钢筋砼井，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     600*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 座
                                 42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040504003002
                                 新建φ315塑料水封井
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     φ315塑料水封井
                                
                                 
                                     2
                                     防腐要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040204006007
                                 窨井修复（井壁喷塑支模注浆）
                                 
                                     1
                                     检查井种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     做法、工艺
                                     采用无机防腐砂浆喷涂+裂缝嵌补+土体注浆修复。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     窨井修复（井壁喷塑支模注浆）
                                     
                                
                                 座
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 04B012
                                 局部树脂固化（非开挖修复）
                                 
                                     1
                                     做法
                                     局部树脂固化（非开挖修复）
                                
                                 
                                     2
                                     工艺
                                     利用毡筒气囊局部成型技术，将涂灌树脂的毡筒用气囊使之紧贴母管，然后用紫外线等方法加热固化
                                
                                 
                                     3
                                     材料
                                     采用硅酸盐树脂+玻璃纤维布，内衬厚度参照上海市《城镇排水管道非开挖修复技术标准》（DB/TJ08-2354-2021）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     局部树脂固化（非开挖修复）
                                     
                                
                                 处
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 04B015
                                 CCTV检测
                                 
                                     1
                                     名称
                                     CCTV检测
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。
                                
                                 m
                                 124
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水工程
                             市政工程-土建
                             
                                 12
                                 040501005074
                                 雨水支管改造（U-PVC110mm）
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     采用De110mm硬聚氯乙烯管
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     采用专用胶粘剂粘接；具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     铺设深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     防紫外线耐候型
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     综合单价包括图纸涉及的全部工作内容。具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 m
                                 156
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040501005076
                                 DN200mmHDPE缠绕结构壁管（A型） 1.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN200mmHDPE缠绕结构壁管（A型）雨水连管（环刚度≥8KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用砂碎石垫层基础，上部中粗砂垫层厚度为50mm，下部碎石垫层厚度为100mm（碎石粒径为5~25mm）垫层
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     胶圈承插连接，胶圈采用遇水膨胀型
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》的要求进行，具体详见设计图纸。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     除绿化带，其余排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上50cm处，管顶50cm以上至路基底采用市政道路路基回填材料分层回填。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     排水管道必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行闭水试验。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验及试验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护、围檩
                                     
                                
                                 m
                                 12.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040501005077
                                 DN300mmHDPE缠绕结构壁管（A型） 1.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300mmHDPE缠绕结构壁管（A型）（环刚度≥8KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用砂碎石垫层基础，上部中粗砂垫层厚度为50mm，下部碎石垫层厚度为100mm（碎石粒径为5~25mm）垫层
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     胶圈承插连接，胶圈采用遇水膨胀型
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》的要求进行，具体详见设计图纸。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     除绿化带，其余排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上50cm处，管顶50cm以上至路基底采用市政道路路基回填材料分层回填。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     排水管道必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行闭水试验。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验及试验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护、围檩
                                     
                                
                                 m
                                 78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040501005078
                                 DN400mmHDPE缠绕结构壁管（A型） 1.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN400mmHDPE缠绕结构壁管（A型）（环刚度≥8KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用砂碎石垫层基础，上部中粗砂垫层厚度为50mm，下部碎石垫层厚度为100mm（碎石粒径为5~25mm）垫层
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     胶圈承插连接，胶圈采用遇水膨胀型
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》的要求进行，具体详见设计图纸。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     除绿化带，其余排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上50cm处，管顶50cm以上至路基底采用市政道路路基回填材料分层回填。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     排水管道必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行闭水试验。
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验及试验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 10.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040504002067
                                 钢筋混凝土预制井600*600 1.5m
                                 
                                     1
                                     种类
                                     钢筋混凝土预制井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     窨井开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     当检查井设置在绿化带时，采用PVC-U井盖，设置在机动车车行道时，根据路面承载要求选择相应配套的防护井盖。住宅小区围墙外警察局采用市政道路检查井井盖标准。位于车行道内的窨井井盖采用D400级，位于非机动车道、人行道的窨井井盖采用C250级。位于绿化内的窨井井盖采用A15级，最高采用B125级。并应符合《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）要求。排水管与检查井接口处采用防止不均匀沉降的措施
                                
                                 
                                     7
                                     钢筋
                                     HPB300/HRB400钢筋，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     流槽
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     9
                                     防坠装置品种及规格
                                     防坠格板安装于检查井井盖下，其静载应不小于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     雨水检查井间隔2个设落底，落底深度50cm
                                
                                 
                                     11
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     12
                                     土方开挖及回填
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方开挖及回填
                                     
                                
                                 座
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040204006008
                                 窨井修复（井壁喷塑支模注浆）
                                 
                                     1
                                     检查井种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     做法、工艺
                                     采用无机防腐砂浆喷涂+裂缝嵌补+土体注浆修复。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     窨井修复（井壁喷塑支模注浆）
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040504010005
                                 预制混凝土雨水口（400*700）
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     预制混凝土雨水口400*700mm
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     采用平式单篦雨水口
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     雨水口内装截污挂篮，其他安装事项宜应满足《雨水口标准图》（2015沪S203）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     截污挂篮安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 04B013
                                 局部树脂固化（非开挖修复）
                                 
                                     1
                                     做法
                                     局部树脂固化（非开挖修复）
                                
                                 
                                     2
                                     工艺
                                     利用毡筒气囊局部成型技术，将涂灌树脂的毡筒用气囊使之紧贴母管，然后用紫外线等方法加热固化
                                
                                 
                                     3
                                     材料
                                     采用硅酸盐树脂+玻璃纤维布，内衬厚度参照上海市《城镇排水管道非开挖修复技术标准》（DB/TJ08-2354-2021）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     局部树脂固化（非开挖修复）
                                     
                                
                                 处
                                 24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 04B016
                                 CCTV检测
                                 
                                     1
                                     名称
                                     CCTV检测
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。
                                
                                 m
                                 112
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             场地修复工程
                             市政工程-土建
                             
                                 21
                                 041001001015
                                 翻挖7cm沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖沥青路面
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     7cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 90
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 041001001016
                                 翻挖20cm钢筋水泥混凝土路面（沥青路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖钢筋水泥混凝土路面（沥青路面）
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     20cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含路面切缝及混凝土处置费）
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     路面切缝
                                     
                                
                                 m2
                                 90
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 041001003027
                                 翻挖15cm碎石垫层（沥青路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 90
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040203006035
                                 7cm粗粒式沥青混凝土面层（AC-25C）（沥青路面）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     7cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     粗粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-25C
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含聚酯玻钎无纺土工织物、热沥青粘层）
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 90
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040203007014
                                 20cmC30水泥混凝土（沥青路面）
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30水泥混凝土（28d弯拉强度≥4.5MPa）
                                
                                 
                                     2
                                     掺和料
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     20cm
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 90
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 500111001003
                                 钢筋（沥青路面）
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     钢筋制作及焊接、运输等全部工作的费用由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他1
                                     包括钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊接等，须符合设计要求，其费用应包含在综合单价中
                                
                                 
                                     5
                                     其他2
                                     所有搭接均不计算工程量，搭接相关费用由投标人在报价中综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 0.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040202010015
                                 15cm碎石垫层（沥青路面）
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     具体详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 90
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 041001001017
                                 翻挖6cm大理石面层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖大理石面层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含3cm干拌水泥黄沙）
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 126
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 041001001019
                                 翻挖6cm地砖面层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖地砖面层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含3cm干拌水泥黄沙）
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 041001001020
                                 翻挖10cm人行道同质砖面层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖人行道同质砖面层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含3cm干拌水泥黄沙）
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 041001001018
                                 翻挖20cm水泥混凝土路面（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖20cm水泥混凝土路面（铺装路面）
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     20cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含路面切缝及混凝土处置费）
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     路面切缝
                                     
                                
                                 m2
                                 189
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 041001003028
                                 翻挖15cm碎石垫层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 189
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 040204001004
                                 6cm大理石面层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     大理石面层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含3cm干拌水泥黄砂）
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 126
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 040204001005
                                 6cm地砖面层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     地砖面层（仿石砖）
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含3cm干拌水泥黄砂）
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 040204001006
                                 10cm人行道同质砖面层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     人行道同质砖
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含3cm干拌水泥黄砂）
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 040203007015
                                 20cmC30水泥混凝土（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30水泥混凝土（28d弯拉强度≥4.5MPa）
                                
                                 
                                     2
                                     掺和料
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     20cm
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 189
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 040202010016
                                 15cm碎石垫层（铺装路面）
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     具体详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 189
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 041001005020
                                 翻挖侧平石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖侧平石
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 27
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 040204004021
                                 安砌侧平石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石：12*30*100cm，平石：30*12*100cm
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 27
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 040201022001
                                 雨水边沟整修
                                 
                                     1
                                     断面尺寸
                                     雨水边沟整修
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材料品种、厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑材料品种、规格、强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土、砂浆种类、强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     伸缩缝填塞
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     盖板材质、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     综合单价包括完成雨水边沟整修的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     沟槽开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     侧墙浇捣或砌筑
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 m
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 040205007014
                                 停车位划线
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     停车位划线
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成划线的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 1.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 04B014
                                 围挡修复
                                 
                                     1
                                     工艺、做法
                                     围挡修复
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     围挡修复
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 041001006009
                                 管道清淤
                                 
                                     1
                                     做法、工艺
                                     管道疏通清淤，采用高压水流清淤
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 151
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201026001
                     其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     false
                     
                         35
                         04B001
                         大型机械设备进出场及安拆费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         36
                         04B002
                         本工程日常保洁维护及损坏维修费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         37
                         04B003
                         红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         38
                         04B004
                         大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         39
                         04B005
                         为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         40
                         04B006
                         施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         41
                         04B007
                         交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         42
                         04B008
                         施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         43
                         04B009
                         按设计及施工规范要求所必须的全部检验和检测费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         44
                         04B010
                         竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         45
                         04B011
                         交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         46
                         04B012
                         建筑安装工程一切险及第三者责任险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）、安全责任险
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         47
                         04B013
                         特殊条件下施工技术措施费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         48
                         04B014
                         招标文件列举的其他措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         49
                         04B015
                         新老管道接通时，原管道清理、封堵、拆除和新管道封堵及封堵拆除(含预留管封堵)费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         50
                         04B016
                         投标人认为需要的其他费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         51
                         04B017
                         开挖临时围挡（围挡、警示灯、局部围护）相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         52
                         04B018
                         临时设施措施（临时泵、排水管）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         53
                         04B019
                         现状管道保护措施（开挖保护、加固、修复等措施）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         54
                         04B020
                         登高车相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         55
                         04B021
                         外装饰吊篮相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         56
                         04B022
                         临时气囊封堵相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         57
                         04B023
                         除清单外的拆除原有管道、井的相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                         
                             1
                             绿化修复
                             0
                             0
                             30200
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             零星工程维修
                             0
                             0
                             130000
                             
                        
                    
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



