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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     水利工程
                     
                         
                             1
                             绿化移栽
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 1
                                 050102002001
                                 移栽红叶石楠球（冠幅2m高1.7m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽红叶石楠球
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     冠幅2m高1.7m
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 9
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 050102002002
                                 移栽红叶石楠球（冠幅1.3m高1.3m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽红叶石楠球
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     冠幅1.3m高1.3m
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 3
                                 050102002003
                                 移栽瓜子黄杨球（冠幅1m高1m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽瓜子黄杨球
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     冠幅1m高1m
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 10
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 050102002004
                                 移栽海桐球（冠幅1.6m高1.8m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽海桐球
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     冠幅1.6m高1.8m
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 9
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 050102001001
                                 移栽香樟树（胸径15cm冠幅3.5m高5m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽香樟树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径/干径/米径/地径
                                     胸径15cm，冠幅3.5m
                                
                                 
                                     3
                                     株高
                                     高5m
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 050102001002
                                 移栽银杏树（胸径20cm冠幅3.5m高9m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽银杏树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径/干径/米径/地径
                                     胸径20cm，冠幅3.5m
                                
                                 
                                     3
                                     株高
                                     高9m
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 5
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 050102001003
                                 移栽榉树（胸径15~20cm冠幅3.5m高10m）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     移栽榉树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径/干径/米径/地径
                                     胸径15~20cm，冠幅3.5m
                                
                                 
                                     3
                                     株高
                                     高10m
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用 ）
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 7
                                 false
                            
                        
                         
                             2
                             附属设施
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 8
                                 041001008022
                                 拆除围墙
                                 
                                     1
                                     规格、材质
                                     拆除围墙（花式围墙）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括拆除围墙的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除围墙（花式围墙）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 38.79
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 041001008001
                                 拆除散水坡
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除散水坡
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括拆除散水坡的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 1.63
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 041001008002
                                 拆除进闸道路
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除进闸道路
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括拆除进闸道路的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 0.88
                                 false
                            
                        
                         
                             3
                             护岸拆除及修复
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 11
                                 041001005001
                                 拆除护岸
                                 
                                     1
                                     规格、材质
                                     拆除护岸
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括拆除护岸的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除护岸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 97.75
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 041001005002
                                 护岸修复
                                 
                                     1
                                     规格、材质
                                     护岸修复
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括护岸修复的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除护岸
                                     
                                
                                 m
                                 97.75
                                 false
                            
                             
                                 13
                                 500103007001
                                 10cmC20素混凝土垫层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C20商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括垫层的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑）
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m3
                                 20.53
                                 false
                            
                             
                                 14
                                 沪500109012001
                                 C30挡墙混凝土底板
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C30商品混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     模板
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     混凝土填缝单价由投标人综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     混凝土添加剂单价综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成混凝土底板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 94.82
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 500111001001
                                 挡墙底板钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     钢筋制作及焊接、运输等全部工作的费用由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他1
                                     包括钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊接等，其费用应包含在综合单价中
                                
                                 
                                     4
                                     其他2
                                     所有搭接均不计算工程量，搭接相关费用由投标人在报价中综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 5.94
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 500105003001
                                 水泥砂浆砌块石
                                 
                                     1
                                     砂浆强度等级
                                     浆砌块石墙身：M15水泥砂浆砌块石，迎水面2.0m以上M20水泥砂浆勾凹缝
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成浆砌块石墙身的全部工作内容（含550*550mm土工布、φ75pvc排水管、500*500*500mm无纺编织袋袋碎石黄砂反滤层）
                                
                                 
                                     1
                                     选修石料、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆拌和、砌筑、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     泄水孔制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     湿治养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     土工布铺设
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     袋装碎石黄砂反滤层
                                     
                                
                                 m3
                                 157.87
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 沪500109012002
                                 压顶
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C30商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     模板
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括压顶的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 7.82
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 500111001002
                                 压顶钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     钢筋制作及焊接、运输等全部工作的费用由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他1
                                     包括钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊接等，其费用应包含在综合单价中
                                
                                 
                                     4
                                     其他2
                                     所有搭接均不计算工程量，搭接相关费用由投标人在报价中综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 0.41
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 沪500114003001
                                 围堰（土围堰）
                                 
                                     1
                                     型式及尺寸
                                     土围堰
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成土围堰的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理基底，筑、拆围堰、使用、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     围堰内抽水
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方来源及弃土外运处置
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                            
                        
                         
                             4
                             泵闸±0.000以上
部分
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 20
                                 041001008023
                                 拆除一楼墙体
                                 
                                     1
                                     做法、工艺
                                     拆除一楼墙体
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除一楼墙体的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除一楼墙体
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 49.49
                                 false
                            
                             
                                 21
                                 041001003001
                                 拆除塑钢窗
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除塑钢窗的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m2
                                 11.52
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 041001003002
                                 拆除塑钢门
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除塑钢门的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m2
                                 4.2
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 041001003003
                                 拆除防盗门
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除防盗门的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 041001003004
                                 拆除卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     拆除的基层类型
                                     拆除卫生间隔断
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除卫生间隔断的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m2
                                 4.73
                                 false
                            
                             
                                 25
                                 041001008024
                                 拆除一楼顶板
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除一楼顶板
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除一楼顶板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m3
                                 6.1
                                 false
                            
                             
                                 26
                                 041001003005
                                 拆除屋顶瓦片
                                 
                                     1
                                     材质
                                     拆除屋顶瓦片
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除屋顶瓦片的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m2
                                 101.1
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 041001008021
                                 拆除过梁
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     拆除过梁
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除过梁的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 0.67
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 041001008025
                                 拆除圈梁
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     拆除圈梁
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除圈梁的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m3
                                 16.98
                                 false
                            
                             
                                 29
                                 041001008026
                                 拆除矩形柱
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     拆除矩形柱
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除矩形柱的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m3
                                 61.17
                                 false
                            
                             
                                 30
                                 041001008027
                                 拆除有梁板
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     拆除有梁板
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除有梁板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m3
                                 29.28
                                 false
                            
                             
                                 31
                                 041001003006
                                 拆除块料楼地面（防滑地砖1)
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     拆除块料楼地面（防滑地砖1)
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除块料楼地面的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除块料楼地面（防滑地砖1)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     建渣场内、外运输
                                     
                                
                                 m2
                                 100
                                 false
                            
                             
                                 32
                                 041001009001
                                 拆除化粪池
                                 
                                     1
                                     种类、规格
                                     拆除化粪池
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除化粪池的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                            
                        
                         
                             5
                             泵闸±0.000以下
部分
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 33
                                 沪500114003002
                                 拆除土围堰
                                 
                                     1
                                     型式及尺寸
                                     拆除土围堰
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除土围堰的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除土围堰
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     土方来源及弃土外运处置
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                            
                             
                                 34
                                 沪500108012001
                                 拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除钢筋混凝土方桩的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料外运及处置
                                     
                                
                                 m
                                 760
                                 false
                            
                             
                                 35
                                 041001008003
                                 拆除混凝土底板（闸底板）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土底板（闸底板）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土底板的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧钢筋拆除与回收
                                     
                                
                                 m3
                                 117.2
                                 false
                            
                             
                                 36
                                 041001008004
                                 拆除混凝土墙（闸墩、墙板）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土墙（闸墩、墙板）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土墙的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧钢筋拆除与回收
                                     
                                
                                 m3
                                 113.19
                                 false
                            
                             
                                 37
                                 041001008005
                                 拆除混凝土板（工作桥板及平台）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土板（工作桥板及平台）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土板的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 20.39
                                 false
                            
                             
                                 38
                                 041001008006
                                 拆除混凝土柱
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土柱
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土柱的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 39.96
                                 false
                            
                             
                                 39
                                 040205005001
                                 拆除沟盖板
                                 
                                     1
                                     种类、规格
                                     拆除沟盖板
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除沟盖板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除沟盖板
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 40
                                 040205005002
                                 拆除井盖板
                                 
                                     1
                                     种类、规格
                                     拆除井盖板
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除井盖板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除井盖板
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 41
                                 040205005003
                                 拆除井圈
                                 
                                     1
                                     种类、规格
                                     拆除井圈
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除井圈的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除井圈
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 42
                                 041001008007
                                 拆除混凝土预制构件吊装(混凝
土盖板）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土预制构件吊装(混凝
土盖板）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土盖板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 2.58
                                 false
                            
                             
                                 43
                                 500109008001
                                 拆除橡胶止水PE652-350-10
                                 
                                     1
                                     止水类型
                                     橡胶止水PE652
                                
                                 
                                     2
                                     止水规格尺寸
                                     350*10mm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括拆除橡胶止水的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除橡胶止水带
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 28.1
                                 false
                            
                             
                                 44
                                 041001006001
                                 拆除金属栏杆
                                 
                                     1
                                     种类、规格
                                     拆除金属栏杆
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除金属栏杆的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m
                                 6.1
                                 false
                            
                             
                                 45
                                 041001008008
                                 拆除混凝土底板（消力池底板）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土底板（消力池底板）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土板的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 176.7
                                 false
                            
                             
                                 46
                                 041001008009
                                 拆除混凝土墙（消力池墙板）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土墙（消力池墙板）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土墙的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 42
                                 false
                            
                             
                                 47
                                 041001008010
                                 拆除混凝土基础
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 36.54
                                 false
                            
                             
                                 48
                                 041001008028
                                 拆除浆砌块石护底
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护底
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护底的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 72
                                 false
                            
                             
                                 49
                                 041001008029
                                 拆除浆砌块石护坡
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护坡
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 14.74
                                 false
                            
                             
                                 50
                                 041001008011
                                 拆除混凝土板
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土板
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土板的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 10.08
                                 false
                            
                             
                                 51
                                 沪500108012002
                                 拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除钢筋混凝土方桩的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料外运及处置
                                     
                                
                                 m
                                 240
                                 false
                            
                             
                                 52
                                 041001008012
                                 拆除混凝土基础
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 31.2
                                 false
                            
                             
                                 53
                                 041001008013
                                 拆除混凝土基础（格埂）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础（格埂）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 24.12
                                 false
                            
                             
                                 54
                                 041001008030
                                 拆除浆砌块石护底
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护底
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护底的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 16
                                 false
                            
                             
                                 55
                                 041001008031
                                 拆除浆砌块石护坡
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护坡
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 58.18
                                 false
                            
                             
                                 56
                                 041001008014
                                 拆除混凝土基础
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 31.6
                                 false
                            
                             
                                 57
                                 041001008032
                                 拆除浆砌块石护坡
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石挡墙
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石挡墙的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 146.63
                                 false
                            
                             
                                 58
                                 500103015001
                                 拆除抛石
                                 
                                     1
                                     断面形式
                                     拆除抛石
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除抛石的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     测量拆除前后水下地形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     挖、装、运、卸
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     按要求堆放或弃置
                                     
                                
                                 m3
                                 39.33
                                 false
                            
                             
                                 59
                                 041001008015
                                 拆除混凝土墙（消力池墙板）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土墙（消力池墙板）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土墙的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 99.81
                                 false
                            
                             
                                 60
                                 沪500108012003
                                 拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除钢筋混凝土方桩的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料外运及处置
                                     
                                
                                 m
                                 36
                                 false
                            
                             
                                 61
                                 041001008016
                                 拆除混凝土基础
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 35.52
                                 false
                            
                             
                                 62
                                 041001008017
                                 拆除混凝土墙
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土墙
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土墙的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 40.89
                                 false
                            
                             
                                 63
                                 041001008018
                                 拆除混凝土基础（格埂）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础（格埂）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 24.12
                                 false
                            
                             
                                 64
                                 041001008033
                                 拆除浆砌块石护底
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护底
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护底的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 17.3
                                 false
                            
                             
                                 65
                                 041001008034
                                 拆除浆砌块石护坡
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护坡
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 11.85
                                 false
                            
                             
                                 66
                                 沪500108012004
                                 拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除钢筋混凝土方桩的全部工作内容（含钢材回收）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     可回收残值归施工方、以残抵费
                                
                                 
                                     1
                                     拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料外运及处置
                                     
                                
                                 m
                                 84
                                 false
                            
                             
                                 67
                                 041001008019
                                 拆除混凝土基础
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 9.6
                                 false
                            
                             
                                 68
                                 041001008020
                                 拆除混凝土基础（格埂）
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除混凝土基础（格埂）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 24.12
                                 false
                            
                             
                                 69
                                 041001008035
                                 拆除浆砌块石护坡
                                 
                                     1
                                     砌体名称
                                     拆除浆砌块石护坡
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 58.18
                                 false
                            
                             
                                 70
                                 500103015002
                                 拆除抛石
                                 
                                     1
                                     断面形式
                                     拆除抛石
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除抛石的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     测量拆除前后水下地形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     挖、装、运、卸
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     按要求堆放或弃置
                                     
                                
                                 m3
                                 39.33
                                 false
                            
                             
                                 71
                                 040307006001
                                 闸门埋件拆除
                                 
                                     1
                                     材质、尺寸
                                     闸门埋件拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除闸门埋件的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     闸门埋件拆除
                                     
                                
                                 t
                                 1.269
                                 false
                            
                             
                                 72
                                 500202006001
                                 拦污栅设备拆除
                                 
                                     1
                                     外形尺寸
                                     拦污栅设备拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除拦污栅设备的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拦污栅设备拆除
                                     
                                
                                 t
                                 1.675
                                 false
                            
                             
                                 73
                                 500202005001
                                 闸门设备拆除（组合型钢）
                                 
                                     1
                                     形式
                                     闸门设备拆除（组合型钢）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除闸门设备的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     闸门设备拆除
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 74
                                 500202003001
                                 卷扬式启闭机设备拆除
                                 
                                     1
                                     形式
                                     卷扬式启闭机设备拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除卷扬式启闭机的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卷扬式启闭机设备拆除
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 75
                                 500202005002
                                 闸门设备拆除（FZ型铸铁镶铜闸门）
                                 
                                     1
                                     形式
                                     闸门设备拆除（FZ型铸铁镶铜闸门）
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除闸门设备的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     闸门设备拆除
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 76
                                 沪500202010001
                                 螺杆式启闭机设备拆除
                                 
                                     1
                                     形式
                                     螺杆式启闭机设备拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除螺杆式启闭机设备的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     螺杆式启闭机设备拆除
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 77
                                 040806001001
                                 接地极拆除
                                 
                                     1
                                     材质
                                     接地极拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除接地极的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地极拆除
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 78
                                 040205013001
                                 接地母线拆除
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地母线拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除接地母线的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地母线拆除
                                     
                                
                                 m
                                 70
                                 false
                            
                             
                                 79
                                 030402011001
                                 配电箱拆除
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除配电箱的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配电箱拆除
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 80
                                 030211003001
                                 泵站水泵设备拆除
                                 
                                     1
                                     名称
                                     泵站水泵设备拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除泵站水泵设备的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     泵站水泵设备拆除
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 81
                                 030402010001
                                 压开关柜（屏）（计量柜）拆除
                                 
                                     1
                                     名称
                                     压开关柜（屏）（计量柜）拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除计量柜的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压开关柜（屏）（计量柜）拆除
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 82
                                 030402010002
                                 低压开关柜（屏）（低压无功补偿柜）拆除
                                 
                                     1
                                     名称
                                     低压开关柜（屏）（低压无功补偿柜）拆除
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除低压开关柜的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     低压开关柜（屏）（低压无功补偿柜）拆除
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 83
                                 500101002001
                                 渣土外运
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     渣土外运
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     人工或机械挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     余土外运及弃置
                                     
                                
                                 m3
                                 1466.25
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     
                         
                    
                     
                
                 
                     
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                     
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计
                         9
                         0
                    
                
            
             
             
                 
                     
                         
                             3
                             沪水措301000
                             安全防护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 4
                                 沪水措301010
                                 安全警示
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 沪水措301020
                                 基坑防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 沪水措301030
                                 临边洞口交叉高处作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 沪水措301040
                                 施工机械防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪水措301050
                                 临水作业
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 沪水措301060
                                 水上作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 沪水措301070
                                 塘堤围涂作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 沪水措301080
                                 汛期作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 沪水措301090
                                 作业人员配备安全防护用品
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             13
                             沪水措302000
                             文明施工
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 14
                                 沪水措302010
                                 出入口及现场围挡
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 沪水措302020
                                 各类图板
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 沪水措302030
                                 企业标志
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 沪水措302040
                                 场容场貌
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 沪水措302050
                                 材料堆放
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 沪水措302060
                                 现场防火
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             20
                             沪水措303000
                             环境保护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 21
                                 沪水措303010
                                 粉尘、噪音控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 沪水措303030
                                 有毒有害气体控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 沪水措303040
                                 污染物控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 沪水措303050
                                 垃圾清运
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             25
                             沪水措304000
                             临时设施
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 26
                                 沪水措304010
                                 现场办公生活设施
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 沪水措304020
                                 现场临时用电
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 沪水措304030
                                 临时给排水
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 29
                                 沪水措304040
                                 其他
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             30
                             001
                             大型机械设备进出场及安拆费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             31
                             002
                             施工排水、降水(包括不在工程量清单内的基坑周边所有排水措施，含设备投入，包干使用)
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             32
                             003
                             本工程日常保洁维护及损坏维修费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             33
                             004
                             红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             34
                             005
                             大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             35
                             006
                             为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             36
                             007
                             施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             37
                             008
                             交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             38
                             009
                             临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             39
                             010
                             施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             40
                             011
                             翻挖施工所必须的安全防护措施（如：施工护栏、警示灯、警示标志、导向标志等）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             41
                             012
                             交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             42
                             013
                             为保证工程正常进行与周边地块施工单位相关协商费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             43
                             014
                             施工过程中，除清单量以外的其他零星拆除的相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             44
                             015
                             若遇河道汛期施工增加的相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             45
                             016
                             投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，完成不良土质等的处理及回填(不在工程量清单内的土方开挖、短驳、外运及处置；
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             46
                             017
                             投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，自行确定本项目场内缺土或多土的土方平衡措施（不在工程量清单内的场地缺土购置或余土外运、场内运输、临时堆土安置场地、土方平衡）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             47
                             018
                             除清单中所含外的所有本工程应投入的设备租赁费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             48
                             019
                             特殊条件下施工技术措施费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             49
                             020
                             施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             50
                             021
                             招标文件列举的其他措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             51
                             022
                             第三方专项检测（如结构安全、水质检测），不含常规材料检测费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             52
                             023
                             高处拆除专用脚手架相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             53
                             024
                             混凝土构件切割分块相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             54
                             025
                             大件吊装作业相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             55
                             026
                             除清单外的水下拆除及清淤相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             56
                             027
                             拆除前临时支撑加固相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             57
                             028
                             拆除后基底修整等关键工序相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             58
                             029
                             水下作业的安全措施（潜水员防护、气体检测等）相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
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