## Sheet1
市北中学食堂修缮工程 工程
(工程名称)
工程量清单
投 标 人：
（单位盖章）
年 月 日
报建编号：
标 段 号 ：
市北中学食堂修缮工程 工程
（工程名称）
市北中学食堂修缮工程 工程
（标段名称）
工程量清单
招 标 人 ：
（单位盖章）
投标总价（小写） ：
（大写） ：
投 标 人 ：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人 ：
(注册造价工程师签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日
汇总表
工程名称： 市北中学食堂修缮工程 标段： C01 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 汇总内容 | [5 empty] | 金额（元）
1 | 1 | 建设项目分部分项工程项目费
1.1 | 1.1 | 修缮工程
1.1.1 |  | 房修工程
1.1.2 |  | 安装工程
2 | 2 | 措施项目费
2.1 | 2.1 | 其中： 安全文明施工费
2.2 | 2.2 | 其他措施项目费
3 | 3 | 其他项目费
3.1 | 3.1 | 暂列金额
3.2 | 3.2 | 专业工程暂估价（含税）
3.3 | 3.3 | 计日工
3.4 | 3.4 | 总承包服务费
4 | 4 | 增值税
合计=1+2+3+4
注 ： 1 专业工程暂估价为已含税价格 ，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算 ， 以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。
措施项目清单汇总表
工程名称： 市北中学食堂修缮工程 标段： C01 | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 价格（元） |  | 备注
1 | 沪201806001 |  |  |  | 安全文明施工
2 | 沪201806002 |  |  |  | 夜间施工
3 | 沪201806003 |  |  |  | 非夜间施工照明
4 | 沪201806004 |  |  |  | 二次搬运
5 | 沪201806005 |  |  |  | 冬雨季施工
6 | 沪201806006 |  |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 沪201806007 |  |  |  | 已完工程及设备保护
8 |  |  |  |  | 垃圾外运（闭口包干）
本页合计
合 计
注 ： 1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表 ， 大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进 出场及安拆费用组成明细表。 2.本表项目编码、项目名称由招标人填写 ， 价格部分由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
拆除
1 | 沪20010600800 1 |  |  | 拆除墙柱块料面层 |  |  |  | 1.拆除面层 2. 旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘 |  | m2 |  | 1156.28
2 | 沪20010600200 1 |  |  | 拆除块料地坪面层 |  |  |  | 1.拆除面层 2.控制扬尘 3. 旧料整理 4.垃圾归堆 |  | m2 |  | 635
3 | 沪20010601100 1 |  |  | 拆除天棚 |  |  |  | 1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3. 旧料整理 |  | m2 |  | 635
门窗
4 | 沪20120100800 1 |  |  | 双扇成品装饰门（含五金) |  |  |  | 1.装饰门扇安装 2.五金安装 |  | 樘 |  | 13
5 | 沪20120100800 2 |  |  | 单扇成品装饰门（含五金) |  |  |  | 1.装饰门扇安装 2.五金安装 |  | 樘 |  | 12
6 | 沪20120500200 1 |  |  | 安装铝合金平开窗 |  |  |  | 1.窗安装 2.五金安装 |  | m2 |  | 163.04
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
7 | 沪20120600700 1 |  |  | 石材窗台板 |  |  |  | 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 |  | 15.6
8 | 沪20120600300 1 |  |  | 木窗套 |  |  |  | 1.基层清理 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 |  | m2 |  | 48
9 | 010807004001 |  |  | 金属纱窗 |  |  |  | 1.窗安装 2.五金安装 |  | m2 |  | 73
厨房
10 | 沪20090200400 1 |  |  | 块料楼地面 |  | 1.基层 :素土夯实、 80厚碎石垫层、100 厚钢筋砼基层 2.防水 :20厚水泥砂 浆找平层、聚氨脂 防水涂料三度 3.面层材料品种、 规格、颜色、铺贴 方法 :300*300防滑 地砖 |  | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输 |  | m2 |  | 560
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
11 | 沪20100100100 1 |  |  | 墙面水泥砂浆粉刷 |  |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.留分格缝 4.底层抹灰 5.抹面层 6.勾分格缝 7.材料运输 |  | m2 |  | 1286.4
12 | 沪20070400100 1 |  |  | 墙面涂膜防水 |  |  |  | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.材料运输 |  | m2 |  | 1286.4
13 | 沪20100300300 1 |  |  | 块料墙、柱（梁）面 |  |  |  | 1.基层清理 2.粘结层铺设 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 7.砂浆制作、运输 |  | m2 |  | 1286.4
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
14 | 沪20110200100 1 |  |  | 铝方板吊顶天棚 |  |  |  | 1.基层清理、吊杆安 装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 |  | 560
15 | 沪20150200100 1 |  |  | 砖地沟、明沟 |  |  |  | 1.土方挖、运、填 2.铺垫层 3.浇捣基层 4.砌筑槽壁 5.抹灰 6.盖沟板 |  | m |  | 117
厕所
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
16 | 沪20090200400 2 |  |  | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂 浆配合比 :20厚水泥 砂浆找平层 2.结合层厚度、砂 浆配合比 :聚氨脂防 水涂料三度 3.面层材料品种、 规格、颜色、铺贴 方法 :300*300防滑 地砖 |  | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输 |  | m2 |  | 30
17 | 沪20100100100 2 |  |  | 墙面水泥砂浆粉刷 |  |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.留分格缝 4.底层抹灰 5.抹面层 6.勾分格缝 7.材料运输 |  | m2 |  | 90
18 | 沪20070400100 2 |  |  | 墙面涂膜防水 |  |  |  | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.材料运输 |  | m2 |  | 90
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
19 | 沪20100300300 2 |  |  | 块料墙、柱（梁）面 |  |  |  | 1.基层清理 2.粘结层铺设 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 7.砂浆制作、运输 |  | m2 |  | 90
20 | 沪20110200100 2 |  |  | 铝方板吊顶天棚 |  |  |  | 1.基层清理、吊杆安 装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 |  | 30
21 | 011505001001 |  |  | 洗漱台 |  |  |  | 1.台面及支架运输、 安装 2.杆、环、盒、配件 安装 3.刷油漆 |  | m2 |  | 4
22 | 011210005001 |  |  | 成品隔断 |  |  |  | 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 |  | 32.4
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
23 | 011505010001 |  |  | 镜面玻璃 |  |  |  | 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运 输、安装 |  | m2 |  | 2
24 | 011501011001 |  |  | 新做橱柜 |  |  |  | 1.台柜制作、运输、 安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 |  | 6
隔油池
25 | 沪20020100300 1 |  |  | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别 : 四类土 2.挖土深度 :2M内 3.其它说明 :含石材 铺装面及砼基层拆 除 |  | 1.挖土方 2.基底平整 3.土方临时堆放 |  | m3 |  | 20
26 | 01B002 |  |  | 成品隔油池 | [5 empty] | 组 |  | 1
27 | 沪20090200200 1 |  |  | 石材地面修复 |  | 1.修补要求 :含200 厚砼基层修复 |  | 1.拆旧 2.砂浆制作、运输 3.修铺 4.清理垃圾 5.材料运输 |  | m2 |  | 16
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
28 | 沪20160100500 1 |  |  | 硬质聚氯乙烯管 |  |  |  | 1.运料、（拆旧） 2.开凿墙洞、楼板洞 3.管材断管 4.涂粘结剂 5.上管件、安装管道 6.安装管卡、固定 7.管道冲洗、水压试 验 |  | m |  | 35
其它零星项目
29 | 沪20010600100 1 |  |  | 拆除石材地坪面层 |  |  |  | 1.拆除面层 2.控制扬尘 3. 旧料整理 4.垃圾归堆 |  | m2 |  | 68
30 | 沪20090200200 2 |  |  | 修补石材楼地面 |  |  |  | 1.拆旧 2.砂浆制作、运输 3.修铺 4.清理垃圾 5.材料运输 |  | m2 |  | 68
31 | 沪20130400100 1 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料 |  | m2 |  | 628
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房修工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
合 计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
电气工程
1 | 030402011001 |  |  | 配电箱AP11 |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
2 | 030402011004 |  |  | 配电箱AP12 |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
3 | 030402011003 |  |  | 配电箱AP13 |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
4 | 030402011005 |  |  | 配电箱AL12 |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
5 | 030402011006 |  |  | 配电箱AL22 |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
6 | 030402011007 |  |  | 配电箱AP2 |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
7 | 030402011008 |  |  | 配电箱FK |  |  |  | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
8 | 030409001001 |  |  | 电力电缆 WDZC-BYJ-2*2.5 +E2.5 |  |  |  | 1. 电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 |  | m |  | 2519
9 | 030409001002 |  |  | 电力电缆 WDZC-BYJ-2*4+E 4 |  |  |  | 1. 电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 |  | m |  | 1439
10 | 030409001003 |  |  | 电力电缆 WDZA-YJY-4*6+E 6 |  |  |  | 1. 电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 |  | m |  | 88
11 | 030409001004 |  |  | 电力电缆 WDZA-YJY-4*10+ E10 |  |  |  | 1. 电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 |  | m |  | 69
12 | 030409001005 |  |  | 电力电缆 YJV4*70+1*35 |  |  |  | 1. 电缆敷设 2.揭 (盖)盖板 |  | m |  | 126
13 | 031301001001 |  |  | 凿 (压、切割)槽 |  |  |  | 1.开槽 2.恢复处理 |  | m |  | 168
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
14 | 030412001001 |  |  | 配管 DN20 |  |  |  | 1. 电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装 置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 979
15 | 030412001002 |  |  | 配管 DN25 |  |  |  | 1. 电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装 置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 559
16 | 030412001003 |  |  | 配管 DN40 |  |  |  | 1. 电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装 置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 39
17 | 030412003001 |  |  | 桥架 |  |  |  | 1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件 安装 |  | m |  | 112
18 | 030413013001 |  |  | 开关及按钮 暗开关 单联 |  |  |  | 1.安装接线 |  | 套 |  | 11
19 | 030413013002 |  |  | 开关及按钮 暗开关 双联 |  |  |  | 1.安装接线 |  | 套 |  | 11
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
20 | 030413013003 |  |  | 开关及按钮 暗开关 三联 |  |  |  | 1.安装接线 |  | 套 |  | 3
21 | 030405015001 |  |  | 风扇 |  |  |  | 1.本体安装 2.调速开关安装 |  | 台 |  | 28
22 | 030413014001 |  |  | 插座 |  |  |  | 1.安装接线 |  | 套 |  | 57
23 | 030412006001 |  |  | 灯头盒 |  |  |  | 1.本体安装 |  | 个 |  | 48
24 | 030413006001 |  |  | 出口指示灯 |  |  |  | 1.本体安装 2.接地 |  | 套 |  | 6
25 | 030413001001 |  |  | LED方形面板灯 |  |  |  | 1.本体安装 2.接地 |  | 套 |  | 97
26 | 030410007001 |  |  | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  | 1.制作 2.安装 |  | 台 |  | 9
27 | 030410002001 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安 装 |  | m |  | 193.35
28 | 030416027001 |  |  | 接地装置 |  |  |  | 1.接地电阻测试 |  | 系统 |  | 1
给排水工程
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
29 | 031001008001 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN50 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 6.5
30 | 031001008002 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN75 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 23.1
31 | 031001008003 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN110 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 8.1
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
32 | 031001008004 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN200 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 5.9
33 | 031301003002 |  |  | 刚性防水套管安装 DN100 |  |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵 洞 |  | 个 |  | 18
34 | 031301003003 |  |  | 刚性防水套管安装 DN50 |  |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵 洞 |  | 个 |  | 6
35 | 031001008005 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De25（冷水） |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 778
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
36 | 031001008006 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De25（热水) |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 9.5
37 | 031001008007 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De32 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 16
38 | 031001008008 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De40 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 6.8
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
39 | 031001008009 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De63 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 10.7
40 | 031002001001 |  |  | 自动排气阀安装 DN20 |  |  |  | 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 6
41 | 031002001002 |  |  | 自动排气阀安装 DN25 |  |  |  | 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 20
42 | 031002001003 |  |  | 螺纹阀门安装 DN25 |  |  |  | 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 102
43 | 031002001004 |  |  | 螺纹阀门安装 DN50 |  |  |  | 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 10
44 | 031003014001 |  |  | 地漏 |  |  |  | 1.安装 |  | 个 |  | 17
45 | 031301002001 |  |  | 开孔打洞 |  |  |  | 1.开孔、洞 2.恢复处理 |  | 个 |  | 20
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
46 | 031005013001 |  |  | 热水器、开水炉 |  |  |  | 1.安装 2.附件安装 |  | 台 |  | 5
厕所安装工程
47 | 沪20160600100 1 |  |  | 混凝土墙面开管槽 |  |  |  | 1.定位 2.开槽 3.清垃圾 |  | m |  | 20
48 | 沪20160600100 2 |  |  | 砖墙面开管槽 |  |  |  | 1.定位 2.开槽 3.清垃圾 |  | m |  | 40
49 | 031001008010 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De25（冷水） |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 60
50 | 031001008011 |  |  | 给排水管道 室内塑料给水 管 (热熔连接) De40 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 20
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
51 | 031001008012 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN50 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 50
52 | 031001008013 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN75 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 70
53 | 031001008014 |  |  | 给排水管道 室内塑料排水 管 (粘接) DN110 |  |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 |  | m |  | 60
54 | 031003006001 |  |  | 蹲式大便器 |  |  |  | 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  | 组 |  | 3
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
55 | 031003007001 |  |  | 壁挂式小便器 |  |  |  | 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  | 组 |  | 4
56 | 031003003001 |  |  | 洗脸盆 |  |  |  | 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  | 组 |  | 5
57 | 031003004001 |  |  | 成品拖布池 |  |  |  | 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  | 组 |  | 2
58 | 031301001003 |  |  | 凿 (压、切割)槽 |  |  |  | 1.开槽 2.恢复处理 |  | m |  | 40
59 | 030412001004 |  |  | 配管 DN25 |  |  |  | 1. 电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装 置安装) 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 60
60 | 030412004001 |  |  | 配线 BV2.5 |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装 置安装) 3.支持体(夹板、绝 缘子、槽板等)安装 |  | m |  | 300
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
61 | 030412004002 |  |  | 配线 BV4.0 |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装 置安装) 3.支持体(夹板、绝 缘子、槽板等)安装 |  | m |  | 100
62 | 030405017001 |  |  | 浴霸安装 |  |  |  | 1.本体安装 2.接线 3.接地 |  | 台 |  | 2
消防水系统
63 | 030901002001 |  |  | 消火栓钢管 DN100 |  |  |  | 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 |  | m |  | 15.7
64 | 030901002002 |  |  | 消火栓钢管 DN65 |  |  |  | 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.管件安装 |  | m |  | 4
65 | 030901010001 |  |  | 室内消火栓 |  |  |  | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  | 套 |  | 5
本页小计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 安装工程
单体工程名称： 修缮工程 | [8 empty] | 标段： C01 | [6 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  | 备注
[13 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
[15 empty] | 人工费 | 材料暂估价 单价
66 | 030910001001 |  |  | 灭火器 |  |  |  | 1.本体放置 |  | 具 |  | 18
67 | 031301004001 |  |  | 制作安装 抗震支架 |  |  |  | 1.放线、定位 2.组装 3.安装 |  | 套 |  | 13
68 | 030810001001 |  |  | 低压碳钢螺纹法兰 DN100 |  |  |  | 1.安装 2.翻边活动法兰短管 制作 |  | 副 |  | 18
69 | 030810001002 |  |  | 低压碳钢螺纹法兰 DN65 |  |  |  | 1.安装 2.翻边活动法兰短管 制作 |  | 副 |  | 6
70 | 030807003001 |  |  | 低压法兰闸阀 DN200 |  |  |  | 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 |  | 个 |  | 11
71 | 031301003001 |  |  | 套管 |  |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵 洞 |  | 个 |  | 8
本页小计
合 计
注 ： 1.所有分部分项工程项目 ，均须编制电子文档形式综合单价分析表 ，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的 ，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求 ，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料 ，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写 ，金额所包含表中的内容由投标人填写。