<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<上海市工程量清单电子文件 文件类型="ZBQD" 版本号="2.0(2025)">
    <正文>
        <项目基本信息>
            <工程报建号>0000000001</工程报建号>
            <标段号>C01</标段号>
            <工程名称>九里亭街道涞寅路泵站污水压力管（涞寅路-沪松公路）改造工程</工程名称>
        </项目基本信息>
        <清单文件编制属性信息>
            <招标清单编制信息>
                <招标-招标人>上海市松江区人民政府九里亭街道办事处</招标-招标人>
                <招标-招标人-法定代表人或其授权人>林辉</招标-招标人-法定代表人或其授权人>
                <招标-工程造价咨询人>上海颢銮项目管理有限公司</招标-工程造价咨询人>
                <招标-工程造价咨询人-法定代表人或其授权人>汤俊杰</招标-工程造价咨询人-法定代表人或其授权人>
                <招标-编制人>许伦</招标-编制人>
                <招标-编制时间>2026-09-10</招标-编制时间>
                <招标-审核人>江智良</招标-审核人>
                <招标-审核时间>2026-09-18</招标-审核时间>
                <招标-招标范围>图纸范围</招标-招标范围>
                <招标-编制说明>一、工程概况
二、工程范围 
三、编制依据
四、工程量计算规则说明 
五、主要内容
六、其他说明
  </招标-编制说明>
                <文件创建信息>
                    <文件创建时间>2026-09-20T16:10:31</文件创建时间>
                    <CPU序列号列表>
                        <设备编号>BFEBFBFF000A0671</设备编号>
                    </CPU序列号列表>
                    <硬盘序列号列表>
                        <设备编号>6479_A751_20C0_1140.</设备编号>
                    </硬盘序列号列表>
                    <网卡MAC地址列表>
                        <设备编号>7C-10-C9-86-BB-78</设备编号>
                    </网卡MAC地址列表>
                    <创建文件的软件厂商>广联达软件股份有限公司</创建文件的软件厂商>
                </文件创建信息>
            </招标清单编制信息>
        </清单文件编制属性信息>
        <工程量清单>
            <单项工程>
                <单项工程序号 序号GUID="{6955d15f-cab1-4352-a453-3ba536a8d1f6}">1</单项工程序号>
                <单项工程名称>单项工程</单项工程名称>
                <单位工程>
                    <单位工程序号 序号GUID="{e50be0b8-a71e-4904-acea-5081cbecbc72}">1</单位工程序号>
                    <单位工程名称>市政工程</单位工程名称>
                    <分部分项>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{8868f534-bc8c-4364-8632-32a584695b3e}">1</清单序号>
                            <清单名称>新建DN600 承插式球墨铸铁管 2.5m （开槽）</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{0b1bb6f3-39ec-4665-9f49-67157b50dd55}">1</清单项子目序号>
                                <项目编码>040101002001</项目编码>
                                <项目名称>挖沟槽土方</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{8c4b7bb3-b54c-4ade-ac31-9306e6ea2fea}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>土类别</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>三类土</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{05032528-e8a9-4823-a611-3e9bd12f07ee}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>挖土深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>2.5m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{11e5836a-7c45-462b-a910-a67fc85be002}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{011a7a4e-6683-46be-ae99-0b391ee8bdb2}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>土方开挖</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e7eeb324-d44b-4095-a82b-db6f19b9e59a}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>基底钎探</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e5554983-a856-4aea-bacb-0aeec4d345b0}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场内运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>2850</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{445634d9-4f0b-4baa-8ad9-a9c6ed9fec44}">2</清单项子目序号>
                                <项目编码>041101001001</项目编码>
                                <项目名称>垫层</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{fa26971b-6e3a-4474-9236-bb749581496a}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>碎石垫层</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{c59cb9e2-f32d-4102-8d25-f01898227836}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>15cm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{1b1f19e5-f9fa-4dc3-a3a5-d9c8c81b6bab}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4cf6d29b-0044-474d-87f9-b5051cbc5dbe}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{2c412802-abcd-4781-931b-184344a67914}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>1150</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{e3c9df2c-7c50-4253-af62-26b8ad53217e}">3</清单项子目序号>
                                <项目编码>041101001002</项目编码>
                                <项目名称>砂垫层</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{31ad94dc-a0f1-4766-ae05-10f11c5a0419}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>中粗砂</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{125a38ea-cad9-4dd1-89aa-b1876687a665}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>50cm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{d4223abd-21fd-4abf-abd8-4852de2586f3}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{aafeba89-8862-4109-8d32-5b20ffdffa77}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{20535458-6ef5-4de6-b413-c02b79ed12d3}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>590</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{27666909-dd46-4070-87c9-f24071a55142}">4</清单项子目序号>
                                <项目编码>040701011001</项目编码>
                                <项目名称>DN600 承插式球墨铸铁管 2.5m</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{31ed1990-aa11-46c6-90a4-390d2be1dcff}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质、规格、型号</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>承插式球墨铸铁管</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{634e9c0c-6936-4288-b60b-8b7005a6e1a4}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>直径、壁厚</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>DN600</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f238b436-7e1f-4f75-b3aa-e9066046c84c}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接方式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>承插式</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{1f4ac7f9-fbf1-4cb7-970b-84e031798997}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{3c09e242-6698-4b5f-a997-504b105328a1}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{fbfed114-2fe0-46d8-977e-6e3d9aff0e71}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>连接</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{2479534a-eac3-49be-9efc-9452997a48ea}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>管件安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m</计量单位>
                                <工程量>518</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{9802c6d6-98a9-4a99-a21a-7ff03c5de30b}">5</清单项子目序号>
                                <项目编码>040502001001</项目编码>
                                <项目名称>铸铁管管件DN600×45°</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{6cb58e8f-6ea4-45d5-9907-554b31483a6e}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>种类</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>铸铁管管件DN600×45°</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{98fbdd7c-9e2e-48ee-8524-048faabade0d}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{5c4a6c63-3529-4ef3-b1c3-86b683c20455}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>防腐</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>8</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{d499f99c-59eb-4d88-bcce-bfe2bf916558}">6</清单项子目序号>
                                <项目编码>040502001002</项目编码>
                                <项目名称>铸铁管管件DN600×11.25°</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{0845e582-3800-4834-8d1f-8268c0735de7}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>种类</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>铸铁管管件DN600×11.25°</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{644a7de7-2aca-4c63-a452-ea2be29b83a7}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{69559931-4ce7-43d3-928a-084a0ff251ee}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>防腐</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{a81002a8-11c7-42b5-ad48-f4dba899edf9}">7</清单项子目序号>
                                <项目编码>041201004002</项目编码>
                                <项目名称>施工排水</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f814bbec-e65a-40d5-825a-220b70bd6eb7}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{1da4d576-f559-4950-92de-ac278126a9d4}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>1425</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{b40cd812-061f-487f-8cd3-c2bcf0796342}">8</清单项子目序号>
                                <项目编码>010103001001</项目编码>
                                <项目名称>黄沙回填</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e3abfcd6-e328-4deb-8e5f-73590f1450d5}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>密实度要求</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>0.93下</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{8cb496da-164a-4a7e-88af-e3337b836ed7}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>填方材料品种</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>黄砂回填</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{43c6d85a-2faf-4231-89e0-1563445174b1}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>填方粒径要求</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{5b24fb50-f545-4b52-a1c1-843e3a7e0e6e}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>填方来源、运距</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{622debff-62c4-4a5a-b790-7cc689f6eb60}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{66883822-0326-49ea-bc47-5393d6762265}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场内运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{54975c63-1e0a-436d-bf28-97a7995254eb}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>回填</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{51bf4899-319d-4e04-b62b-e1af19d9aa96}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>压实</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>690</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{2fc0d498-6d3f-41d9-89f6-8a420edf573f}">9</清单项子目序号>
                                <项目编码>040503003001</项目编码>
                                <项目名称>预制混凝土支墩 DN600×45°</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{6faa595d-ee4a-46c3-968a-a434dafe639a}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>垫层材质、厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>混凝土</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{dccafc1b-451c-4892-a9c3-eeea487242db}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>c20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{27faf75f-9458-44b9-a42c-19b0ab92b6d3}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>钢筋种类、规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>HPB235</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{416afb00-b416-4b33-aecf-afc9ec62f74e}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{714f886f-728a-4de4-af6c-279e241a7a4a}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{88d3176d-7824-47f7-b0c4-10229f9e4c7b}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c678a65f-52ae-4ffd-b367-6ea1e37775cc}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>钢筋制作、安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{87c1980c-9da8-4e1e-84ed-6602b6a3676d}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>预制混凝土支墩安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>40.08</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{beb12bae-cf71-4772-a09b-880ddb46d0f7}">10</清单项子目序号>
                                <项目编码>040103003001</项目编码>
                                <项目名称>土方场外运输</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{95a283d9-1e63-4036-8d4c-9315cf913a0a}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>弃料品种</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>渣土基层</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{d4c9562f-4acf-4b7d-94ad-2296a903d37b}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>建筑垃圾处置及外运</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f21fa1f3-e8ba-4052-a873-9e11a35c5839}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c46cfeac-cd10-4c51-aca9-b7a86db3f985}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>装卸</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{d6c33157-ead3-4b44-906a-5280db68f3fb}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场外运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>750</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{6658ba79-3454-4848-94a2-0bb33478285a}">11</清单项子目序号>
                                <项目编码>040302012002</项目编码>
                                <项目名称>钢板桩(列板)支撑</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{521e4a89-fac4-4fac-a558-f6243d122e9d}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>名称</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>钢板桩(列板)支撑（双面）</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{5c020f35-8b5c-4afe-bd43-8798c2031a05}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>工作内容</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>含材料费、列板、支撑使用费等，具体做法详见图纸排施-014。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{f8e62810-521d-4f8d-8471-1eb7718f99d3}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>围檩安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{05dfc267-6b5c-4e9f-a71e-17fcd480c960}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刷防锈漆</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m</计量单位>
                                <工程量>1036</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{7956d17c-2e7e-42af-a834-11ebf1219cc6}">2</清单序号>
                            <清单名称>新建DN600 承插式球墨铸铁管 3m （开槽）</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{91f3c617-3cb3-459b-ab6b-483722ae474b}">12</清单项子目序号>
                                <项目编码>040101002002</项目编码>
                                <项目名称>挖沟槽土方</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{dab931c6-ad3e-4218-935b-c2ee4a1aaa7c}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>土类别</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>三类土</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{6d75b2b4-c6a2-4eaf-b885-12930f4bf31e}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>挖土深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>3m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{28e94a14-6b30-41a7-a518-67d2a8771e7d}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{5731ecec-d75e-400f-9b11-ed4b24de7e9a}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>土方开挖</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{d4529f82-a8aa-4933-b430-80064e6bc4c1}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>基底钎探</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{b684d1ab-b179-4c99-9867-e59b8ee10ad8}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场内运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>820</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{00a5e7b4-3034-4cea-9b35-e1e366076b65}">13</清单项子目序号>
                                <项目编码>041101001003</项目编码>
                                <项目名称>垫层</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{14838b27-10df-47bc-9762-3a51b0e4bb55}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>碎石垫层</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{44dd4a6e-39eb-485a-98e8-01fa91612848}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>15cm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{1c98c718-4d68-421d-b9e2-5aad06efb6c3}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{7393d304-30b0-4b22-aacc-faca583f4eb3}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{05bab29c-7c9f-47a3-9d87-ca2494f9f72e}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>290</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{a29ceca6-7c40-4a58-8eac-c3a586a0a8f0}">14</清单项子目序号>
                                <项目编码>04B012</项目编码>
                                <项目名称>砂垫层</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e6dadef5-9a3a-48a5-b5e9-d7aae8e610c0}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>中粗砂</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e995c277-dd5c-43a9-ac60-8c8939665911}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>50cm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{ba0dc9b3-af70-4abf-9378-e7a63ffa9d44}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>150</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{12fd3738-66e8-4527-b4dc-35994d281a6c}">15</清单项子目序号>
                                <项目编码>040701011002</项目编码>
                                <项目名称>DN600 承插式球墨铸铁管 2.5m</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{a7cf09c1-a10a-4f89-8f50-838a58a442ae}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质、规格、型号</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>承插式球墨铸铁管</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{4d3c03c5-3d4f-42b8-95d5-638a0760aeb3}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>直径、壁厚</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>DN600</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{6ae9f6dd-4b64-4b9d-b6a8-fe7561b3e7c8}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接方式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>承插式</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{408b0733-3c44-4a2a-a701-4b38b63cded3}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{432e657e-9387-4a56-a47d-8331e41feb8b}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4f76b527-4af7-4139-bab3-0d1b13667585}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>连接</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{20e91d0e-164f-4635-8139-f32caffbc0e5}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>管件安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m</计量单位>
                                <工程量>122</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{c8d222c6-784d-4eaa-958f-d4358b50bb7f}">16</清单项子目序号>
                                <项目编码>040502001003</项目编码>
                                <项目名称>球墨套筒DN600</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{b29111e9-85f6-4a32-bc67-daad62bddcb8}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>种类</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>球墨套筒DN600</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{a599989c-55fd-450b-a5bc-b12aa1fb35d5}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{8fce6ab7-ec7f-46d7-9f70-0c359fb38793}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>防腐</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{e9889dae-f6e7-419e-a7cd-f8a668b0b1c2}">17</清单项子目序号>
                                <项目编码>041201004003</项目编码>
                                <项目名称>施工排水</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{b0defa81-cfee-4b81-ac9e-f9a6b35ee845}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{5f25fd1a-94fe-4532-b135-b7adbe14acae}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>410</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{7883d2b2-3f71-4682-be11-7d4c0e9ac433}">18</清单项子目序号>
                                <项目编码>010103001002</项目编码>
                                <项目名称>黄沙回填</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{77064106-8c7b-418d-9574-c21020e054a1}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>密实度要求</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>0.93下</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{adf594d7-28cd-4384-9400-3d158c776c36}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>填方材料品种</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>黄砂回填</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{eaf3ebac-5029-441b-bacd-d123bebcba24}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>填方粒径要求</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{4408e680-b460-4fc6-b21e-8e9c77030904}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>填方来源、运距</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{132dc847-6072-4863-aa7c-0998526f1433}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{50144e8e-7582-4039-9a3d-7ac62eaa2653}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场内运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{82925c61-0f14-43dd-b95a-f93cf3c86e8c}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>回填</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{04e45073-caa6-4f5a-8412-b22159d695ee}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>压实</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>310</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{80b51da1-308a-4142-baaa-2f880c501b36}">19</清单项子目序号>
                                <项目编码>040503003003</项目编码>
                                <项目名称>预制混凝土支墩 DN600×11.25°</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{d1953611-9aaf-4e98-bdc9-eb9113dbbba2}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>垫层材质、厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>混凝土</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{74d046af-d5d8-456d-999b-ebc988dac9b7}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>c20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{674134f1-05b9-4b2f-a131-1760f62bfbf4}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>钢筋种类、规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>HPB235</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{64b6bfbd-f335-4f56-8ef8-0a0caf37b925}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e8afbe44-47ea-47de-8c14-f186efdefe55}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{18968b62-9319-4255-8f5c-db4ebecf0255}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c219f501-aba9-4d49-b495-ed0f91e276e8}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>钢筋制作、安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{1170c7b0-3b2b-45e4-8605-a0a19ea5a6b5}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>预制混凝土支墩安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>0.99</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{a79c3bbc-f25c-47ec-b499-389cf98260f0}">20</清单项子目序号>
                                <项目编码>040103003002</项目编码>
                                <项目名称>土方场外运输</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f58082f0-a3ed-45a7-99e3-281160bda4e3}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>弃料品种</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>渣土基层</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{aa018d68-5d78-4070-be96-a5f73ee96283}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>建筑垃圾处置及外运</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{ac89dd24-bc71-4edc-b6d3-2f2d4393c5ce}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e0fe8997-53c4-4faf-afdf-931c9e852628}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>装卸</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{1bad39c5-4e97-46d4-b136-f460cf52f76a}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场外运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m3</计量单位>
                                <工程量>175</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{5b966502-5d14-464f-a234-e567cd81522d}">21</清单项子目序号>
                                <项目编码>040302012001</项目编码>
                                <项目名称>钢板桩(列板)支撑</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{a0bcede8-8856-47f2-87ee-7ab06f718511}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>名称</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>钢板桩(列板)支撑（双面）</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{a7c096fd-d76c-4a87-a9c5-4c154b61d3bd}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>工作内容</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>含材料费、列板、支撑使用费等，具体做法详见图纸排施-014。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e1e787a7-ce5d-4e93-8b88-76651d082f6e}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>围檩安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{66fde008-ea1e-4f57-a91a-16c52771f949}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刷防锈漆</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m</计量单位>
                                <工程量>244</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{e26da578-f3e6-4eae-be36-ec1cb16fb642}">3</清单序号>
                            <清单名称>DN600球墨管 （微顶管施工）</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{c0376cf9-7794-417b-89cc-7d567999da76}">22</清单项子目序号>
                                <项目编码>040501012001</项目编码>
                                <项目名称>DN600球墨管 （微顶管施工）</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f53f3c21-4b91-4228-8333-f7a6adc8591f}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>管道材质及规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>DN600球墨管</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{1a942cc4-b47a-414c-95d7-dcd668496394}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>管道检验及试验要求</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>闭水试验及变形试验按《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010)及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》(DG/TJ08-308-2002)的相关要求。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{59ce7013-ade0-479d-bb0a-c0a61b70388e}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e9eaf26a-a9c2-4e85-9502-f0d61a7ea636}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>洞口处理</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{51a1a5c8-7864-4a8c-a80c-1caddbef3336}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{ec90325b-ed4c-4acf-a079-c28135e01e07}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>顶管设备、附属设施调向</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{9355e7ef-0db0-4a42-9517-8e4347c55437}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>管道顶进、接口</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{3eb218a1-eff8-47c6-b834-f2cb71f80d7c}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>中继间、工具管及附属设备安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{af789d62-4f5e-4295-a359-242c7033283e}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>管内挖、运土及土方提升</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{78e2d442-168e-4fea-80a6-416af98b143d}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>纠偏、监测</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{0bdc8c1b-363b-4dde-bd2d-c5b0e838ffb3}">8</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>触变泥浆制作、注浆</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{40c6bb15-ad41-48ef-a9b6-44cccf615b73}">9</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>泥浆置换</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{eba84a26-7f98-45d3-a062-704542d51233}">10</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>洞口止水</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{120a26ba-c7c2-4cc4-bbe8-02dcc848e99e}">11</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>管道检测及试验</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4b680826-d20e-4c2c-9143-de3b70e0a37c}">12</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>防腐</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{13472edb-058c-485f-a21a-e2ed84a3b2f6}">13</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>土方、泥浆外运及处置</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m</计量单位>
                                <工程量>123</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{3d07e54b-f28c-48aa-86cb-754a7c189e09}">4</清单序号>
                            <清单名称>工作井W1</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{c5ea1502-e28b-47c5-b2a5-f84563297899}">23</清单项子目序号>
                                <项目编码>010401007006</项目编码>
                                <项目名称>工作井W1</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{921c4e65-41b7-4079-994c-2a35b161fca9}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井截面、深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>2100×2100 8.54m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{11c5342f-509c-4775-84f5-794b320dd1a7}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土品种、规格、强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>C20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{8a9423a7-ccf1-4231-804d-cf10d8b5ce8f}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>钢护筒</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>Φ3290</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{613e0543-774c-40e4-a061-ac030c548c84}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>其他</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸，施工工序及做法材料需和图纸一致。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{3e375a66-bf5b-4079-8027-fc6d70a659de}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{327f356b-b2d3-48a7-9755-e795ff15180f}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砂浆制作</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{648f2276-2910-4591-a890-2456e735b21f}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设垫层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c12ec32c-bc1e-4a68-94f0-8776227af3d2}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{49292d15-df0e-42f3-b6e1-94ec82b1b09f}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砌砖、井盖安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{77539c81-f5b7-4ea5-bb9a-f14a8e0c7708}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刮缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{2c1d5110-2562-4c3c-8f1a-dd2296c06db8}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>井池底、壁抹灰</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{dd485ec5-15b5-4075-bc30-3087168ad1b8}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹防潮层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>座</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{0b73f2c1-6bf0-4800-8ec6-abd03585ceb5}">5</清单序号>
                            <清单名称>工作井W2</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{4b32f701-a843-4e0e-b648-1735d9f54309}">24</清单项子目序号>
                                <项目编码>010401007007</项目编码>
                                <项目名称>工作井W2</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{94cec556-022a-449c-b146-8427354c3de2}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井截面、深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>2100×2100 9.34m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{33f5e10c-5b31-44eb-91f1-674dceecc984}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土品种、规格、强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>C20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f33d8e41-66ad-41ea-951a-fe534d173aef}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>钢护筒</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>Φ3290</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{00306f89-35ca-407e-be71-a2d3556f88cd}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>其他</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸，施工工序及做法材料需和图纸一致。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{6d0234c1-f994-41d6-8017-4a53ac144851}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{bf2ffe68-3112-4934-8b3e-f7cec158006b}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砂浆制作</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{fcfd8c33-a024-4d72-a4e6-8784cc7e1c63}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设垫层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4a8881ed-7e2a-4a92-8625-90be3fbc0c58}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{425a9d60-f256-438c-b81f-9e29ca9a4551}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砌砖、井盖安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{7843b72b-197c-45ae-89ce-2dc85c5b866f}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刮缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c933a460-7c1c-434e-a82b-bf30f0c7fbce}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>井池底、壁抹灰</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{55d48bce-7614-4b16-be32-a2bbfa21d999}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹防潮层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>座</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{3a6bc6a3-61c5-4880-8fa9-f26bff0e102a}">6</清单序号>
                            <清单名称>接收井W1</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{2b31f952-6d05-4906-8999-483f5c7f621e}">25</清单项子目序号>
                                <项目编码>010401007008</项目编码>
                                <项目名称>接收井W1</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{81ca7dc8-946c-4ff2-8785-164eb981562f}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井截面、深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>2100×2100 8.34m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{20f69513-48da-432a-901d-5e17c5038b79}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土品种、规格、强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>C20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{c7661476-4344-474b-8e71-fdf78c544248}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>钢护筒</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>Φ3290</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{51640829-39bf-4d54-a831-c8abe810afdf}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>其他</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸，施工工序及做法材料需和图纸一致。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{bb77ccea-7ff8-4032-b354-0bf533e3afeb}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{959a6b94-b9f9-498a-8dd4-0cd805f4a6b3}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砂浆制作</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e6f3fdca-e9d1-4038-b71c-9214faa7b737}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设垫层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e49a9122-569c-4765-8f1b-880299f7afa8}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{86470157-2bb5-404a-bf8c-97eb72e731e8}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砌砖、井盖安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{50002a6a-13c3-45f1-a0b5-d5f68880b146}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刮缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{195e8f9b-a83c-4cbd-82b9-671fcef2740e}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>井池底、壁抹灰</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{ff4dc00f-d82e-495a-a67a-1cb596c892d3}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹防潮层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>座</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{1a340d7a-3597-45e8-a9a9-b76c6caf848e}">7</清单序号>
                            <清单名称>接收井W2</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{6669f5dd-e3f3-4a8c-8608-ac3521f87638}">26</清单项子目序号>
                                <项目编码>010401007009</项目编码>
                                <项目名称>接收井W2</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{edf43fca-bc8f-43e8-a7ac-da599369f56c}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井截面、深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>2100×2100 8.34m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{70ee51ac-2786-48b4-8db8-c95fedabebad}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土品种、规格、强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>C20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{2ce06bb6-b3c7-42c6-8cda-1ac68d5f0915}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>钢护筒</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>Φ3290</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{af3474e9-1517-47d5-8931-16eba74e96b2}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>其他</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见招标图纸，施工工序及做法材料需和图纸一致。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{55de31f9-bd6f-41ed-b86f-164371040b16}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{339abf3e-3f3e-43b9-96d6-f727790e18e0}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砂浆制作</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{0ceb4439-5fb4-4ba3-8931-c89dfe51eae4}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设垫层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{adbc4aa4-8c9e-467c-9946-59a77c31e8f3}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{78d67ec2-35ba-40ac-90b0-5599384017fd}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砌砖、井盖安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{444c4f57-2db5-42ce-8a08-33f5f9007d87}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刮缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4919095a-635e-444e-adc0-295b2e4104b4}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>井池底、壁抹灰</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{19810da8-efeb-411e-9add-15c480d6305b}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹防潮层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>座</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{e3cca88f-154a-406b-bc46-30faffdb2412}">8</清单序号>
                            <清单名称>1200*1200压力窨井</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{ae52c9b0-d3c6-43da-b7c4-59a2891770c1}">27</清单项子目序号>
                                <项目编码>010401007002</项目编码>
                                <项目名称>1200*1200压力窨井</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e2940187-34ca-4cbf-9953-95576385e16a}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井截面、深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>1200×1200 (φ600)3.0m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{867193fc-ed6e-47e0-98d9-086e71adfa46}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>垫层材料种类、厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>钢筋混凝土C20 10cm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{944d0836-314d-45f1-9e6e-79f22b97e1ca}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>底板厚度及混凝土强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>钢筋混凝土C30 30cm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{49d75353-6754-42d7-bd4a-0a9f5e94d45e}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>砂浆强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>水泥砂浆抹面WM DM15.0</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{7a807c93-5572-453e-ad6f-fa4d2ab6c6a9}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>砖强度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>砖砌窨井采用MU25非粘土类烧结普通砖</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{9a20b05a-9ff6-4209-99b7-58ff3a3428df}">6</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井盖材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>Ⅱ型钢筋混凝土盖板</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{585b53a1-280f-45e0-a110-d375f95253df}">7</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{0f5cf4c1-f09d-4c44-a434-2a8e3e3b3fb4}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砂浆制作</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{a9800b31-6043-4c31-b40d-6a37f6ad3a9e}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设垫层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{62276819-7e51-4834-95ee-e43d08c6912d}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{d679bd44-750b-4c5f-8aab-2bc755e12e1c}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砌砖、井盖安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{8630ba40-c856-48ed-bcc3-a2b5022641a8}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刮缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{2f3d86d3-0c4b-4a17-a622-11c15fd3d8d5}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>井池底、壁抹灰</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{d6bafe50-af84-4549-833f-1630889ef014}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹防潮层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>座</计量单位>
                                <工程量>4</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{c435cf52-ed14-4d18-9623-385fd17aa6d4}">9</清单序号>
                            <清单名称>1200*1200排气阀井</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{04e1be5b-1f63-4041-bc8b-27644f5b84cd}">28</清单项子目序号>
                                <项目编码>010401007003</项目编码>
                                <项目名称>1200*1200排气阀井</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{dd388f9a-5918-4af7-bbf2-f8134ac9842b}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>井截面、深度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>1200×1200 (φ600)3.0m</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{cf254b33-886e-4b2c-90a0-87f9c104f52c}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>DN150排气阀井采用钢筋混凝土矩形排气阀井,详见《道路检查井通用图集》(2015沪G902,第二册页17)</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{cdbbbe34-ebdc-4389-921c-ba72fb6a35ce}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>排气阀</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>排气阀 公称直径 150mm以内</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{910b1afe-542d-4483-a9fe-1b63c9b1839e}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>圆阀箱</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>圆阀箱 Φ250 De63以上</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{a72d32e8-da31-4a42-810f-fe620c00a175}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>防坠装置</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>含防坠装置</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e5472e3b-9e65-4b47-9e14-944619150afa}">6</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{90afbdb6-2ab6-4798-869f-87005cc44c4c}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砂浆制作</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{ac79fd8e-6a4a-4dfe-9254-4b74dc9c895c}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺设垫层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{a634a245-e1cd-4ad0-b4b0-4babe40c351b}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4ca898fc-c7eb-452d-b830-c3e69586428c}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>砌砖、井盖安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{f7167f0e-b4dd-40ba-852f-5c04915a1f4e}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>刮缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{2cd56f7b-558c-4c37-9e25-8da29a37d746}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>井池底、壁抹灰</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{cdc89d7c-347a-4fde-85bc-4662da1e93c5}">7</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹防潮层</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>座</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{10592fa3-09b5-451b-9123-401e1c50b96e}">29</清单项子目序号>
                                <项目编码>030807003001</项目编码>
                                <项目名称>法兰立式闸阀 公称直径 150mm以内</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{2a8079ad-5441-4db0-9e72-0035dbf6eef0}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>名称</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>法兰立式闸阀</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{2505358b-58ab-46fc-9361-583245949860}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>法兰立式闸阀</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{9db4ba41-21f1-4584-8821-b77566263bbe}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>型号、规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>闸阀DN150</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{d3ed36b2-93bb-4b70-ae96-3535915c65a5}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接形式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{09b57432-cce4-49b1-864f-b5d260f92c1b}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>焊接方法</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{d33d0e46-1346-402e-809d-138e8d5bff98}">6</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{39f32b00-304c-408f-8517-18fde8872724}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e5dfcd8c-3aff-4c73-86a5-8beeb926b703}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>操纵装置安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{375587a3-df7f-48a9-af27-e851a174ecbe}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>壳体压力试验</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{0ef42263-e7d5-4b13-81bb-23ba0694284f}">30</清单项子目序号>
                                <项目编码>030804017001</项目编码>
                                <项目名称>球墨铸铁管件 公称直径 150mm以内</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{29587c54-8aea-434e-9e12-191738bc928e}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>球墨铸铁管件</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{db5e47ca-0b97-4bb9-b722-4cba3bce8ed7}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>法大DN150</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{66f83380-02b2-4d3d-8b5e-b15a5dd50534}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接形式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{96f94177-218b-4446-ba79-44fded084fbc}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>接口材料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{2c17d397-2738-4a26-b826-da9fca288d50}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{1d90c8f9-cc13-4f59-b237-97bf4b690ef5}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{2ef8cfe0-2d71-4d7e-b239-16a615548e2c}">31</清单项子目序号>
                                <项目编码>030804017002</项目编码>
                                <项目名称>球墨铸铁管件 公称直径 150mm以内</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e4eabdff-7663-444c-840b-f3631114baac}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>球墨铸铁管件</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{42965e43-0bad-4f92-ac8e-f64a5c0b9463}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>法小DN150</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e1996c41-b8e3-4660-b51d-c384df80de44}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接形式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{30f07d8a-3cbb-4672-ad43-bc311f181673}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>接口材料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{aa41cf12-f2ac-4c49-96e7-606ee7b839f7}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{b7010702-8850-4e50-a355-21aa8c9fafa4}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{48a030cc-cece-4772-b8d3-0c3132bc34ac}">32</清单项子目序号>
                                <项目编码>030804017003</项目编码>
                                <项目名称>球墨铸铁管件 公称直径 600mm以内</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e7bb94f4-90d7-4fd4-84ad-98509721f5d0}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>球墨铸铁管件</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{8716654a-d24c-4279-b861-c8c0ff95ecae}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>球墨三通DN600</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{93429616-80a9-43d6-a070-bad058f401a9}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接形式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{643807fc-b8ae-4d93-a701-4cad55467131}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>接口材料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{020dbbcb-4079-4919-8950-7f93012a3b1c}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{b0ce6aaf-144a-40a4-9b04-c35d98b9c3d6}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{fe2c1dd2-7d41-4982-b92f-918f698190d1}">33</清单项子目序号>
                                <项目编码>040502015001</项目编码>
                                <项目名称>自落式过滤器</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{745da267-7e1e-414f-b227-2abe42fca3fd}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>种类</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>自落式过滤器</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{d614d389-1a5e-4a12-a7f0-caf4379f0ed4}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>DN150</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{4ecc231c-8bd9-443e-b551-605962a64bd0}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>型号</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>GCQ-150除菌除臭</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{eec82569-104b-4e02-89e8-696d43fe3a0a}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{a479dc98-c83d-4438-a0d9-9478ea9c7159}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>安装</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>组</计量单位>
                                <工程量>2</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{1678e414-a140-41b2-8637-83f7ca26f994}">10</清单序号>
                            <清单名称>市政Φ≤600管道封堵拆除</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{5c8691ed-906a-41b3-b5c9-00f7b9bc205f}">34</清单项子目序号>
                                <项目编码>080303018001</项目编码>
                                <项目名称>管道封堵 潜水砖封 φ≤600</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{2868f58f-2024-461d-996e-6858c96ff256}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>封堵材料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>潜水砖封 φ≤600</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{5a7ebd58-c869-4c84-8360-214f32680cdf}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{40ad6092-c571-43f7-8cf7-025c87cec41a}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>手孔检查、止水</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{1046ea9d-34c9-4843-95ae-ebbfc9ca9b37}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>手孔清洗</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{476416c7-72aa-4a20-907f-b632cacb79ee}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>手孔凿毛</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{7c1ceb74-b108-470b-abcf-b6f7df8ef0c6}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>手孔封堵</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{dd4e9faf-1348-4864-8318-a1eb046e64f9}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>抹平</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>个</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{e981b4ad-9835-4299-8620-8d9022d8f051}">11</清单序号>
                            <清单名称>新旧管连接</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{e1b3099d-4d10-44be-b9d4-1038637e6690}">35</清单项子目序号>
                                <项目编码>040501014001</项目编码>
                                <项目名称>新旧管连接</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{20ee1b37-eccb-4c99-bedb-3f1da4239a33}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质及规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>钢管</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{271004bd-f63a-4f8f-adb5-1c957ee64af3}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>连接方式</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>压盖式管路补偿接头</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{33bd12ca-c365-40b5-ba95-92e0d1a78b02}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{6e5f9c34-3915-46a9-9383-646eee6966a8}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>切管</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{fe88e4c1-2ba1-4580-9772-6c2a14514950}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>钻孔</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{cf756e7b-8d1f-4ca1-922c-a6ccdf4a7e4b}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>连接</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>处</计量单位>
                                <工程量>1</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                        <分部分项专业工程清单>
                            <清单序号 序号GUID="{8e288c38-e5d6-4032-9206-5ddbaa6d6411}">12</清单序号>
                            <清单名称>道路开挖修复</清单名称>
                            <专业类别>市政工程-土建</专业类别>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{943fd919-d03d-4f05-869c-338459668fa0}">36</清单项子目序号>
                                <项目编码>041001001001</项目编码>
                                <项目名称>拆除混凝土路面</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{aa5f7322-474c-4365-9924-10db2d6762ae}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>混凝土路面</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{cea4f128-b70f-4e5c-aa54-fb771f4721ad}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>约为20cm厚，以现场情况为准</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{5e456e4c-7255-4baf-9552-56cce5bf5574}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>建筑垃圾处置及外运</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{69234730-20a9-4548-9502-159752602908}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{2f302488-5472-4298-9ff8-b191420605c8}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>拆除、清理</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{047b24fd-3aa0-4d46-acad-5c0221bca51e}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场内运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e30c6b1e-19d5-4695-9fcd-955328f734f7}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>外运及处置</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m2</计量单位>
                                <工程量>153</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{bffb1302-a157-473f-a263-e785ac3e6553}">37</清单项子目序号>
                                <项目编码>041001003001</项目编码>
                                <项目名称>拆除基层</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{34c5c5dd-6916-4326-aaa5-02dc03bd136c}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>材质</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>渣土基层</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{4c3a404d-5648-4c24-a813-de3a183cc54b}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>约为30cm厚，以现场情况为准</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{a8ebe251-09b3-4f10-8bf5-13d77f93dd3a}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>建筑垃圾处置及外运</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{6e6e69fe-7978-4a19-8c75-3108b4aa8faf}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{30bdfd03-facf-4ac3-9614-4332a66448a9}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>拆除、清理</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{75af6fc3-65d3-4709-bbd1-acf5cf633ea0}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>场内运输</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{7d2429a4-13f7-4614-8366-ea805a0431e0}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>外运及处置</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m2</计量单位>
                                <工程量>153</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{beb6d27b-d07e-442d-aa1c-306e23f1c87e}">38</清单项子目序号>
                                <项目编码>040202010001</项目编码>
                                <项目名称>碎石垫层</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{78139009-ae97-4573-a8a4-2624f826d138}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>石料规格</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>碎石垫层</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{79a9eb6e-01de-4bdc-9d62-e08b5e7ff0c1}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>150mm</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{f8df3153-cfe3-4170-b424-90d9ac21a289}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{018f6085-61c7-4d5f-8bbf-015ba5e83343}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>基底清理、整形</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{4cce6a3b-c49f-473e-8ac8-94a694d2a413}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>铺筑</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{99b4912f-30c7-4a9d-8698-d8b298db99b7}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>找平</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{f47596c5-9691-4bdd-8cfb-973bc6a56224}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>碾压</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{acb6167a-0129-4492-b6d0-958b0a7ce3ac}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m2</计量单位>
                                <工程量>153</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{f59be987-8086-4c05-91f6-d638bc2a2e33}">39</清单项子目序号>
                                <项目编码>040203007001</项目编码>
                                <项目名称>混凝土路面C20</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{afd72cdf-14fd-4a3b-8a7d-ad494bf666d7}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>C20</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{91059d0f-ad97-4ecc-abd1-5b99f2a14611}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>掺和料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{50f6e29c-f128-4333-8cd2-7143224d85cf}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>20CM</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{1c40d7df-f2bb-424b-98d4-d3282c5efdc1}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>嵌缝材料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{adec4394-048f-43a3-b6a7-3fc565da0901}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{8e4f46f4-e507-4dff-b4a1-d5a536ba8df5}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{ce0e23e5-4010-46c5-97ba-8a5bb99e2cf3}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{a832e1de-048f-4af8-9fc5-cadabe56664f}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>压痕或刻防滑槽</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c60c637f-0f24-458f-ac1b-ae250a0eea7a}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>胀缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{e7dd4878-892f-46e6-80ef-2c71fe805a32}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>缩缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{f1d4563b-f00c-4f40-ba80-61a83da8bd88}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>锯缝、嵌缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m2</计量单位>
                                <工程量>153</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                            <清单项子目>
                                <清单项子目序号 序号GUID="{06c76a1f-df2f-45ef-bde6-76da4c12b74e}">40</清单项子目序号>
                                <项目编码>040203007002</项目编码>
                                <项目名称>混凝土路面C30</项目名称>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e8a226d9-8e7c-4fbc-bb1a-d1a4fb3ed13c}">1</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>混凝土强度等级</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>C30</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{e5378cb4-a320-4734-8bb7-9988ea45ef61}">2</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>掺和料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{99319597-6644-4d95-94a6-a690f551ba24}">3</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>厚度</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>20CM</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{0a3fbd47-8b30-4e19-a413-952d64a4dd42}">4</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>嵌缝材料</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>详见设计图纸</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{c68b177b-df50-471d-95a2-f691cda68cfa}">5</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>路面钢筋</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>单层Φ6@150冷拉钢筋网片，综合单价考虑</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <项目特征描述>
                                    <项目特征序号 序号GUID="{cabfae00-70a9-40a6-b56b-894096243ac3}">6</项目特征序号>
                                    <项目特征名称>备注</项目特征名称>
                                    <项目特征内容>此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。</项目特征内容>
                                </项目特征描述>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{66de068f-952e-4048-930f-33333034eb7f}">1</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>模板制作、安装、拆除</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{63115389-bc9c-4c14-9124-e6c710e6b025}">2</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>混凝土浇捣、养护</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{c32ac1f1-c92a-4bab-9c0e-da347605beb0}">3</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>压痕或刻防滑槽</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{0835b283-f481-4efe-9d43-3fcfe811322d}">4</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>胀缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{3e41e44b-fdf6-4234-9042-dc2155d42842}">5</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>缩缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <工程内容>
                                    <工程内容序号 序号GUID="{f8fff18c-5507-4bd4-bca4-09354e72c025}">6</工程内容序号>
                                    <工程内容描述>锯缝、嵌缝</工程内容描述>
                                    <工程内容说明/>
                                </工程内容>
                                <计量单位>m2</计量单位>
                                <工程量>153</工程量>
                                <备注是否打印综合单价分析表>false</备注是否打印综合单价分析表>
                                <备注/>
                            </清单项子目>
                        </分部分项专业工程清单>
                    </分部分项>
                    <单位工程-措施项目/>
                    <单位工程-其他项目>
                        <暂列金额>
                            <合同价格调整暂列金额/>
                            <未确定工程暂列金额/>
                            <未确定服务暂列金额/>
                            <未确定其他暂列金额/>
                        </暂列金额>
                        <暂估价信息>
                            <材料暂估价/>
                            <专业工程暂估价/>
                        </暂估价信息>
                        <计日工/>
                        <总承包服务费>
                            <发包人提供的材料/>
                            <专业分包工程/>
                        </总承包服务费>
                    </单位工程-其他项目>
                    <单位工程-增值税项目>
                        <增值税项目明细>
                            <增值税项目明细项序号 序号GUID="{c7c4c77d-a9f0-48bb-845e-58744b693d7a}">1</增值税项目明细项序号>
                            <增值税项目明细项-项目名称>增值税</增值税项目明细项-项目名称>
                            <增值税项目明细项-计算基础说明>分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价</增值税项目明细项-计算基础说明>
                            <增值税项目明细项-计算基础>0</增值税项目明细项-计算基础>
                            <增值税项目明细项-费率>9</增值税项目明细项-费率>
                            <增值税项目明细项-金额>0</增值税项目明细项-金额>
                        </增值税项目明细>
                    </单位工程-增值税项目>
                </单位工程>
                <单项工程-措施项目/>
                <单项工程-其他项目>
                    <暂列金额>
                        <合同价格调整暂列金额/>
                        <未确定工程暂列金额/>
                        <未确定服务暂列金额/>
                        <未确定其他暂列金额/>
                    </暂列金额>
                    <暂估价信息>
                        <材料暂估价/>
                        <专业工程暂估价/>
                    </暂估价信息>
                    <计日工/>
                    <总承包服务费>
                        <发包人提供的材料/>
                        <专业分包工程/>
                    </总承包服务费>
                </单项工程-其他项目>
                <单项工程-增值税项目>
                    <增值税项目明细>
                        <增值税项目明细项序号 序号GUID="{037ef722-b873-4d50-a768-4372a9a2e460}">1</增值税项目明细项序号>
                        <增值税项目明细项-项目名称>增值税</增值税项目明细项-项目名称>
                        <增值税项目明细项-计算基础说明>措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价</增值税项目明细项-计算基础说明>
                        <增值税项目明细项-计算基础>0</增值税项目明细项-计算基础>
                        <增值税项目明细项-费率>9</增值税项目明细项-费率>
                        <增值税项目明细项-金额>0</增值税项目明细项-金额>
                    </增值税项目明细>
                </单项工程-增值税项目>
            </单项工程>
            <工程项目-措施项目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{d82339a8-d685-4e2c-b8a9-da9872dd862b}">3</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>安全文明施工</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                    <措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{f55142dd-f2a6-4766-a2da-d27cf033fc6d}">4</措施项目清单构成明细子目序号>
                        <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201016</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                        <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>临时设施</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                        <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                        <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                        <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                        <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{73ac99ee-170c-4457-8764-8bda1f7a5b92}">5</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201016601</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>办公区设置</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{4c23dafd-bdef-4e58-adfc-eaa7bbfb608f}">6</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201016602</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>宿舍设施</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{db048346-ebe4-433f-9793-0e99e4986584}">7</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201016603</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>食堂生活设施</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{0d618620-b9b4-4f40-88e4-ba927c6f8dd3}">8</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201016604</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>现场厕所设施</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{be403c70-cbea-48c0-a9ca-41c228ba86b3}">9</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201016605</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>施工现场临时用电</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                    </措施项目清单构成明细子目>
                    <措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{360867de-dc4c-485c-a6ce-95d336411b12}">10</措施项目清单构成明细子目序号>
                        <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                        <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>文明施工</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                        <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                        <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                        <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                        <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{cbf19c1e-b995-48a2-a3f6-3eca6482bc8a}">11</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017601</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>边界设置</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{7d18e209-f837-4721-9686-3c08203ddfc0}">12</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017602</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>出入门及两侧设置</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{f5c892c8-64a0-4b77-ac4d-007191b8d4c7}">13</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017603</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>管线保护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{e071fd22-77e2-424e-80a1-1864ea3b5580}">14</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017604</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>施工区域设置</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{72bd2791-07ea-4f4b-a103-4a712556f673}">15</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017605</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>现场消防设置</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{8a9967fc-debe-425d-babd-aa0bb315bde4}">16</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201017606</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>智能化设置</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                    </措施项目清单构成明细子目>
                    <措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{be36b2cc-4512-4b0b-919e-76da741c69be}">17</措施项目清单构成明细子目序号>
                        <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201018</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                        <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>环境保护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                        <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                        <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                        <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                        <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{f3261ff1-f8a2-4be5-973a-58626e834aba}">18</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201018601</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>垃圾处理</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{3fbfbc8d-b91c-417d-ae90-842ad413ae9a}">19</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201018602</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>噪声控制</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{76b5c099-dd7f-4ae3-91c8-724e0f049ccf}">20</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201018603</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>扬尘控制</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{c5dfbbff-146d-4c92-9608-8581249b79d8}">21</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201018604</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>光污染控制</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{b715e945-4d60-4194-97c3-0ab2e1b8b13d}">22</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201018605</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>其他污染控制</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                    </措施项目清单构成明细子目>
                    <措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{d1d460ca-f3a4-4605-b0aa-ba3f77cc606c}">23</措施项目清单构成明细子目序号>
                        <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201019</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                        <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>安全施工</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                        <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                        <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                        <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                        <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                        <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{9ee8e51b-99b5-4deb-a442-1d4ccf180ddf}">24</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201019601</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>临边洞口交叉高处作业防护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{4bdf3046-acd4-4689-bcb9-f60bdc1566ca}">25</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201019602</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>作业人员必要的安全防护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                        <措施项目清单构成明细子目>
                            <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{eb39a835-cd64-4de2-9271-1f3dda2b3f53}">26</措施项目清单构成明细子目序号>
                            <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201019603</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                            <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>有限空间防护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                            <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                            <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                            <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                            <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>true</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                            <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>false</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                        </措施项目清单构成明细子目>
                    </措施项目清单构成明细子目>
                </措施项目清单子目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{e1f0f93b-a19b-45c3-92ce-b72163a4ed67}">27</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201020001</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>冬雨季施工增加</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>false</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                </措施项目清单子目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{e01b7093-4166-41f4-a5d7-6397e5b594c1}">28</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201021001</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>夜间施工增加</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>false</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                </措施项目清单子目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{82629513-880a-43ca-8403-eff021c9311d}">29</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201022001</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>特殊地区施工增加</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>false</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                </措施项目清单子目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{9069b773-39d0-43db-b302-7d841d1beda7}">30</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201023001</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>二次搬运</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>false</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                </措施项目清单子目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{cb5fff1a-e51c-490c-9854-1bdd460d0141}">31</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201024001</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>已完工程及设备保护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>false</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                </措施项目清单子目>
                <措施项目清单子目>
                    <措施项目清单构成明细子目序号 序号GUID="{ccb0ea5d-ce99-4288-b276-d2b8c509054d}">32</措施项目清单构成明细子目序号>
                    <措施项目清单构成明细子目-项目编码>041201025001</措施项目清单构成明细子目-项目编码>
                    <措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>既有建(构)筑物、设施保护</措施项目清单构成明细子目-措施项目名称>
                    <措施项目清单构成明细子目-计量单位>项</措施项目清单构成明细子目-计量单位>
                    <措施项目清单构成明细子目-工作内容及包含范围/>
                    <措施项目清单构成明细子目-金额>0</措施项目清单构成明细子目-金额>
                    <措施项目清单构成明细子目-备注/>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>false</措施项目清单构成明细子目-是否安全文明施工项目>
                    <措施项目清单构成明细子目-是否分摊>true</措施项目清单构成明细子目-是否分摊>
                </措施项目清单子目>
            </工程项目-措施项目>
            <工程项目-其他项目>
                <暂列金额>
                    <合同价格调整暂列金额/>
                    <未确定工程暂列金额/>
                    <未确定服务暂列金额/>
                    <未确定其他暂列金额>
                        <暂列金额明细>
                            <暂列金额明细项序号 序号GUID="{133d9799-34ce-47a8-9bf1-f1cbbb487544}">1</暂列金额明细项序号>
                            <暂列金额明细项-项目名称>管线保护费</暂列金额明细项-项目名称>
                            <暂列金额明细项-计算基础>0</暂列金额明细项-计算基础>
                            <暂列金额明细项-费率>100</暂列金额明细项-费率>
                            <暂列金额明细项-暂定金额>170000</暂列金额明细项-暂定金额>
                            <暂列金额明细项-备注/>
                        </暂列金额明细>
                        <暂列金额明细>
                            <暂列金额明细项序号 序号GUID="{dc36efa3-74b7-4ec4-b91e-ffd23cc3a224}">2</暂列金额明细项序号>
                            <暂列金额明细项-项目名称>林地移植再栽</暂列金额明细项-项目名称>
                            <暂列金额明细项-计算基础>0</暂列金额明细项-计算基础>
                            <暂列金额明细项-费率>100</暂列金额明细项-费率>
                            <暂列金额明细项-暂定金额>120000</暂列金额明细项-暂定金额>
                            <暂列金额明细项-备注/>
                        </暂列金额明细>
                        <暂列金额明细>
                            <暂列金额明细项序号 序号GUID="{fb53fe63-99e4-42aa-a05a-6726f7421483}">3</暂列金额明细项序号>
                            <暂列金额明细项-项目名称>绿化开挖修复</暂列金额明细项-项目名称>
                            <暂列金额明细项-计算基础>0</暂列金额明细项-计算基础>
                            <暂列金额明细项-费率>100</暂列金额明细项-费率>
                            <暂列金额明细项-暂定金额>131640</暂列金额明细项-暂定金额>
                            <暂列金额明细项-备注/>
                        </暂列金额明细>
                        <暂列金额明细>
                            <暂列金额明细项序号 序号GUID="{38892e9a-b915-4202-92de-235618cf026b}">4</暂列金额明细项序号>
                            <暂列金额明细项-项目名称>农田排水沟渠翻挖修复</暂列金额明细项-项目名称>
                            <暂列金额明细项-计算基础>0</暂列金额明细项-计算基础>
                            <暂列金额明细项-费率>100</暂列金额明细项-费率>
                            <暂列金额明细项-暂定金额>96000</暂列金额明细项-暂定金额>
                            <暂列金额明细项-备注/>
                        </暂列金额明细>
                        <暂列金额明细>
                            <暂列金额明细项序号 序号GUID="{4a82bc20-a150-4332-8181-ad10ba7d7345}">5</暂列金额明细项序号>
                            <暂列金额明细项-项目名称>围墙拆除修复</暂列金额明细项-项目名称>
                            <暂列金额明细项-计算基础>0</暂列金额明细项-计算基础>
                            <暂列金额明细项-费率>100</暂列金额明细项-费率>
                            <暂列金额明细项-暂定金额>3000</暂列金额明细项-暂定金额>
                            <暂列金额明细项-备注/>
                        </暂列金额明细>
                    </未确定其他暂列金额>
                </暂列金额>
                <暂估价信息>
                    <材料暂估价/>
                    <专业工程暂估价/>
                </暂估价信息>
                <计日工/>
                <总承包服务费>
                    <发包人提供的材料/>
                    <专业分包工程/>
                </总承包服务费>
            </工程项目-其他项目>
            <工程项目-增值税项目>
                <增值税项目明细>
                    <增值税项目明细项序号 序号GUID="{4423c708-f6a8-410e-8373-d6c187fcb53e}">1</增值税项目明细项序号>
                    <增值税项目明细项-项目名称>增值税</增值税项目明细项-项目名称>
                    <增值税项目明细项-计算基础说明>措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价</增值税项目明细项-计算基础说明>
                    <增值税项目明细项-计算基础>0</增值税项目明细项-计算基础>
                    <增值税项目明细项-费率>9</增值税项目明细项-费率>
                    <增值税项目明细项-金额>0</增值税项目明细项-金额>
                </增值税项目明细>
            </工程项目-增值税项目>
            <主要人材机调价一览表/>
        </工程量清单>
    </正文>
    <数字签名信息>
        <签名结果/>
        <证书序列号/>
        <证书内容/>
    </数字签名信息>
</上海市工程量清单电子文件>
