## 1、上海市杨浦区五角场幼稚园（国顺部）
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 150
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 150
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 0
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 0
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
6 | 光纤理线器 | 个 | 0
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 0
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 0
2 | 110端接工具 | 把 | 0
3 | 光纤熔接 | 芯 | 12
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 0
2 | 24口POE接入交换机B | 台 | 2
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 4
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 0
7 | 无线AP | 台 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 5
9 | AC控制器 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 0
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 5
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 0
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
9 | 光纤跳线 | 根 | 0
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
11 | 光纤熔接 | 芯 | 0
12 | 室外弱电箱 | 个 | 0
13 | 壁挂机柜 | 个 | 1
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 0
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 35
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 0
4 | LED补光灯 | 个 | 0
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 6
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
8 | 稳压电源 | 台 | 0
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 150
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 200
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 0
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
10 | 光纤跳线 | 根 | 0
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
12 | 光纤熔接 | 芯 | 12
13 | PVC管材 | 米 | 300
14 | 施工辅材 | 项 | 1
小计
四、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 8
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 4
3 | 电源 | 台 | 12
4 | 防水箱 | 台 | 12
5 | 避雷器 | 套 | 12
6 | 警示灯（室外） | 台 | 22
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 9
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 4
9 | 承力杆 | 套 | 22
10 | 转向杆 | 套 | 7
11 | 支撑杆 | 套 | 110
12 | 束线器（铝套） | 个 | 352
13 | 张力收紧器 | 个 | 88
14 | 多股张力线 | 米 | 2000
15 | 警示牌 | 个 | 50
16 | 红外对射 | 对 | 2
17 | 支架 | 个 | 2
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 800
2 | 电源线 | 米 | 800
3 | PVC管材 | 米 | 1500
4 | 辅材 | 项 | 1

## 2、上海市杨浦区国和小学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 500
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 500
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 2
2 | 110理线器 | 个 | 4
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 2
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24
6 | 光纤理线器 | 个 | 4
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 2
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 24
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 1
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 1
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 6
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 1
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 1
9 | 避雷器 | 台 | 1
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 1
11 | 电源时序器 | 台 | 1
12 | 电源定时器 | 台 | 1
13 | 22U网络机柜 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 1
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1
3 | 广播音箱线 | 米 | 330
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 6
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 9
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 3
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 9
4 | LED补光灯 | 个 | 9
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 9
8 | 稳压电源 | 台 | 2
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 1
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 2
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 1
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 8
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 600
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 675
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 3
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 1
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 2
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12
10 | 光纤跳线 | 根 | 2
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24
12 | 光纤熔接 | 芯 | 24
13 | PVC管材 | 米 | 100
14 | 施工辅材 | 项 | 1
小计
四、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 5
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 2
3 | 电源 | 台 | 7
4 | 防水箱 | 台 | 7
5 | 避雷器 | 套 | 7
6 | 警示灯（室外） | 台 | 7
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 5
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2
9 | 承力杆 | 套 | 8
10 | 转向杆 | 套 | 4
11 | 支撑杆 | 套 | 106
12 | 束线器（铝套） | 个 | 192
13 | 张力收紧器 | 个 | 48
14 | 多股张力线 | 米 | 2000
15 | 警示牌 | 个 | 50
16 | 红外对射 | 对 | 2
17 | 支架 | 个 | 4
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 500
2 | 电源线 | 米 | 500
3 | PVC管材 | 米 | 500
4 | 辅材 | 项 | 1

## 3、上海市杨浦区长白二村小学分校
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 500
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 500
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 3
2 | 110理线器 | 个 | 6
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 4
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 24
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 48
6 | 光纤理线器 | 个 | 8
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 4
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 48
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 10
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 1
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 1
9 | 避雷器 | 台 | 1
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 1
11 | 电源时序器 | 台 | 1
12 | 电源定时器 | 台 | 1
13 | 22U网络机柜 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 2
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1
3 | 广播音箱线 | 米 | 550
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 10
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 16
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 0
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 16
4 | LED补光灯 | 个 | 16
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 16
8 | 稳压电源 | 台 | 3
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 1
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 2
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 1
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 8
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 400
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 1200
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 4
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 2
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
10 | 光纤跳线 | 根 | 1
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
12 | 光纤熔接 | 芯 | 12
13 | PVC管材 | 米 | 100
14 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
四、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 5
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 1
3 | 电源 | 台 | 6
4 | 防水箱 | 台 | 6
5 | 避雷器 | 套 | 11
6 | 警示灯（室外） | 台 | 11
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 5
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 1
9 | 承力杆 | 套 | 7
10 | 转向杆 | 套 | 9
11 | 支撑杆 | 套 | 96
12 | 束线器（铝套） | 个 | 176
13 | 张力收紧器 | 个 | 44
14 | 多股张力线 | 米 | 1800
15 | 警示牌 | 个 | 45
16 | 红外对射 | 对 | 1
17 | 支架 | 个 | 2
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 450
2 | 电源线 | 米 | 450
3 | PVC管材 | 米 | 450
4 | 辅材 | 项 | 1

## 4、上海市杨浦区内江路第二小学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 400
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 400
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 3
2 | 110理线器 | 个 | 6
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 3
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 24
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 48
6 | 光纤理线器 | 个 | 6
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 4
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 48
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 1
2 | 24口POE接入交换机B | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 2
7 | 无线AP | 台 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 5
9 | AC控制器 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 1
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 5
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 0
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
9 | 光纤跳线 | 根 | 0
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
11 | 光纤熔接 | 芯 | 0
12 | 室外弱电箱 | 个 | 0
13 | 壁挂机柜 | 个 | 0
合计
三、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 4
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 0
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 0
9 | 避雷器 | 台 | 0
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 0
11 | 电源时序器 | 台 | 0
12 | 电源定时器 | 台 | 0
13 | 22U网络机柜 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 4
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1
3 | 广播音箱线 | 米 | 220
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 4
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 0
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 18
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 0
4 | LED补光灯 | 个 | 0
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
8 | 稳压电源 | 台 | 0
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 0
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
10 | 光纤跳线 | 根 | 0
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
12 | 光纤熔接 | 芯 | 0
13 | PVC管材 | 米 | 0
14 | 施工辅材 | 项 | 0
合计
五、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 3
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 2
3 | 电源 | 台 | 5
4 | 防水箱 | 台 | 5
5 | 避雷器 | 套 | 5
6 | 警示灯（室外） | 台 | 5
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 3
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2
9 | 承力杆 | 套 | 6
10 | 转向杆 | 套 | 4
11 | 支撑杆 | 套 | 60
12 | 束线器（铝套） | 个 | 128
13 | 张力收紧器 | 个 | 32
14 | 多股张力线 | 米 | 1200
15 | 警示牌 | 个 | 25
16 | 红外对射 | 对 | 2
17 | 支架 | 个 | 4
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 300
2 | 电源线 | 米 | 300
3 | PVC管材 | 米 | 300
4 | 辅材 | 项 | 1

## 5、上海市杨浦区凤城新村小学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 600
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 600
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 3
2 | 110理线器 | 个 | 6
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 4
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 24
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 48
6 | 光纤理线器 | 个 | 8
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 4
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 48
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 9
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 1
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 1
9 | 避雷器 | 台 | 1
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 1
11 | 电源时序器 | 台 | 1
12 | 电源定时器 | 台 | 1
13 | 22U网络机柜 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 2
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1
3 | 广播音箱线 | 米 | 495
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 9
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 15
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 0
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 15
4 | LED补光灯 | 个 | 15
5 | 室外弱电箱 | 个 | 1
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 2
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 15
8 | 稳压电源 | 台 | 4
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 1
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 2
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 1
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 8
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 300
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 1125
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 4
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 2
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
10 | 光纤跳线 | 根 | 1
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
12 | 光纤熔接 | 芯 | 12
13 | PVC管材 | 米 | 100
14 | 施工辅材 | 项 | 1

## 6、上海市杨浦区世界小学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 500
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 500
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 2
2 | 110理线器 | 个 | 4
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 2
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24
6 | 光纤理线器 | 个 | 4
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 2
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 24
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 11
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 1
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 1
9 | 避雷器 | 台 | 1
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 1
11 | 电源时序器 | 台 | 1
12 | 电源定时器 | 台 | 1
13 | 22U网络机柜 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 6
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1
3 | 广播音箱线 | 米 | 605
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 11
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 3
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 7
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 3
4 | LED补光灯 | 个 | 3
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 3
8 | 稳压电源 | 台 | 1
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 400
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 225
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 1
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 2
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
10 | 光纤跳线 | 根 | 1
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
12 | 光纤熔接 | 芯 | 12
13 | PVC管材 | 米 | 50
14 | 施工辅材 | 项 | 1

## 7、上海市杨浦区打虎山路第一小学（分部）
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 300
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 150
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1
2 | 110理线器 | 个 | 1
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 1
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
6 | 光纤理线器 | 个 | 1
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 1
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 0
2 | 110端接工具 | 把 | 0
3 | 光纤熔接 | 芯 | 12
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 1
2 | 24口POE接入交换机B | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 2
6 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 0
7 | 无线AP | 台 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 3
9 | AC控制器 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 0
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 3
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 0
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
9 | 光纤跳线 | 根 | 0
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
11 | 光纤熔接 | 芯 | 0
12 | 室外弱电箱 | 个 | 0
13 | 壁挂机柜 | 个 | 0
合计
三、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 12
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 1
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 1
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 1
9 | 避雷器 | 台 | 1
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 1
11 | 电源时序器 | 台 | 1
12 | 电源定时器 | 台 | 1
13 | 22U网络机柜 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 11
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0
3 | 广播音箱线 | 米 | 400
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 11
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 7
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 3
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 7
4 | LED补光灯 | 个 | 7
5 | 室外弱电箱 | 个 | 1
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 2
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 7
8 | 稳压电源 | 台 | 2
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 1
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 6
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 1
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 8
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 150
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 250
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 525
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 2
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 1
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
10 | 光纤跳线 | 根 | 1
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
12 | 光纤熔接 | 芯 | 12
13 | PVC管材 | 米 | 100
14 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
五、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 9
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 4
3 | 电源 | 台 | 13
4 | 防水箱 | 台 | 13
5 | 避雷器 | 套 | 13
6 | 警示灯（室外） | 台 | 22
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 9
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 4
9 | 承力杆 | 套 | 22
10 | 转向杆 | 套 | 7
11 | 支撑杆 | 套 | 110
12 | 束线器（铝套） | 个 | 352
13 | 张力收紧器 | 个 | 88
14 | 多股张力线 | 米 | 2000
15 | 警示牌 | 个 | 50
16 | 红外对射 | 对 | 2
17 | 支架 | 个 | 2
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 800
2 | 电源线 | 米 | 800
3 | PVC管材 | 米 | 1500
4 | 辅材 | 项 | 1

## 8、上海市杨浦区六一小学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 500
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 500
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 0
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 0
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
6 | 光纤理线器 | 个 | 0
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 0
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 0
2 | 110端接工具 | 把 | 0
3 | 光纤熔接 | 芯 | 24
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 0
2 | 24口POE接入交换机B | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 12
7 | 无线AP | 台 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 0
9 | AC控制器 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 0
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 0
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 0
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
9 | 光纤跳线 | 根 | 0
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
11 | 光纤熔接 | 芯 | 0
12 | 室外弱电箱 | 个 | 0
13 | 壁挂机柜 | 个 | 0
合计
三、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 8
4 | 草坪音响 | 只 | 4
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 1
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 1
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 1
9 | 避雷器 | 台 | 1
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 1
11 | 电源时序器 | 台 | 1
12 | 电源定时器 | 台 | 1
13 | 22U网络机柜 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 7
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0
3 | 广播音箱线 | 米 | 400
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 12
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、数字视频监控系统
A、前端设备
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 0
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 3
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 0
9 | LED补光灯 | 个 | 0
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 6
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
13 | 稳压电源 | 台 | 0
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 500
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 0
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
10 | 光纤跳线 | 根 | 0
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
12 | 光纤熔接 | 芯 | 12
13 | PVC管材 | 米 | 150
14 | 施工辅材 | 项 | 1

## 9、上海市控江初级中学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 2
3 | 24口POE接入交换机B | 台 | 0
4 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 0
7 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 0
8 | 无线AP | 台 | 0
9 | 室外无线AP | 台 | 11
12 | AC控制器 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 3
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 0
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 8
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 1
5 | 理线器 | 个 | 2
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 1500
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 2
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12
9 | 光纤跳线 | 根 | 11
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24
11 | 光纤熔接 | 芯 | 24
12 | 室外弱电箱 | 个 | 2
13 | 壁挂机柜 | 个 | 0
合计
二、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 0
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 0
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 0
9 | 避雷器 | 台 | 0
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 0
11 | 电源时序器 | 台 | 0
12 | 电源定时器 | 台 | 0
13 | 22U网络机柜 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 0
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0
3 | 广播音箱线 | 米 | 880
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 2
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 0
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 10
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 0
4 | LED补光灯 | 个 | 0
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
8 | 稳压电源 | 台 | 0
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材 |  |  | 0
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 0
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
10 | 光纤跳线 | 根 | 0
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
12 | 光纤熔接 | 芯 | 0
13 | PVC管材 | 米 | 0
14 | 施工辅材 | 项 | 0

## 10、上海市同济第二初级中学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 150
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 150
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 0
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 0
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
6 | 光纤理线器 | 个 | 0
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 0
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 0
2 | 110端接工具 | 把 | 0
3 | 光纤熔接 | 芯 | 12
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 1
2 | 24口POE接入交换机B | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 2
5 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 2
6 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 8
7 | 无线AP | 台 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 2
9 | AC控制器 | 台 | 1
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 0
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 2
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 0
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
9 | 光纤跳线 | 根 | 0
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
11 | 光纤熔接 | 芯 | 0
12 | 室外弱电箱 | 个 | 0
13 | 壁挂机柜 | 个 | 0
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 0
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 3
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 0
4 | LED补光灯 | 个 | 0
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
8 | 稳压电源 | 台 | 0
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 8
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 150
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 300
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 0
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
10 | 光纤跳线 | 根 | 0
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
12 | 光纤熔接 | 芯 | 24
13 | PVC管材 | 米 | 150
14 | 施工辅材 | 项 | 1

## 11、上海市杨浦区风帆初级职业学校
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 垂直干线子系统
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 300
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 300
B | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 0
3 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 0
4 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
5 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
6 | 光纤理线器 | 个 | 0
7 | 光纤跳线（3米） | 根 | 0
C | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 0
2 | 110端接工具 | 把 | 0
3 | 光纤熔接 | 芯 | 24
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
A、无线AP
1 | 24口POE接入交换机A | 台 | 1
2 | 24口POE接入交换机B | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 2
6 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 0
7 | 无线AP | 台 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 3
9 | AC控制器 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
2 | 室内六类屏蔽双绞线 | 箱 | 0
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 3
4 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
7 | 光纤熔接盒 | 个 | 0
8 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
9 | 光纤跳线 | 根 | 0
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
11 | 光纤熔接 | 芯 | 0
12 | 室外弱电箱 | 个 | 0
13 | 壁挂机柜 | 个 | 0
合计
三、广播系统
A、操场分控广播
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 0
4 | 草坪音响 | 只 | 0
5 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 0
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
8 | 网络音频前置放大器 | 台 | 0
9 | 避雷器 | 台 | 0
10 | 功率放大器（1000W） | 台 | 0
11 | 电源时序器 | 台 | 0
12 | 电源定时器 | 台 | 0
13 | 22U网络机柜 | 台 | 0
B、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 1
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0
3 | 广播音箱线 | 米 | 150
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 2
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 0
2 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 6
3 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 0
4 | LED补光灯 | 个 | 0
5 | 室外弱电箱 | 个 | 0
6 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
7 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
8 | 稳压电源 | 台 | 0
B、中心设备
1 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 0
2 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
3 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
4 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 0
5 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 0
6 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
7 | 设备机柜42U | 台 | 0
8 | 设备机柜22U | 台 | 0
9 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 300
2 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 100
3 | 电源线 | 米 | 0
4 | 室外电源线 | 米 | 0
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 0
6 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
7 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
8 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
10 | 光纤跳线 | 根 | 0
11 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
12 | 光纤熔接 | 芯 | 0
13 | PVC管材 | 米 | 300
14 | 施工辅材 | 项 | 1
小计
五、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 6
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 5
3 | 电源 | 台 | 11
4 | 防水箱 | 台 | 11
5 | 避雷器 | 套 | 11
6 | 警示灯（室外） | 台 | 17
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 8
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2
9 | 承力杆 | 套 | 5
10 | 转向杆 | 套 | 4
11 | 支撑杆 | 套 | 110
12 | 束线器（铝套） | 个 | 272
13 | 张力收紧器 | 个 | 68
14 | 多股张力线 | 米 | 2000
15 | 警示牌 | 个 | 50
16 | 红外对射 | 对 | 3
17 | 支架 | 个 | 3
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 200
2 | 电源线 | 米 | 300
3 | PVC管材 | 米 | 500
4 | 辅材 | 项 | 1