## 模板 误删 （幼儿园） (hidden)
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 评审单价
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 5 | 13.2 | 66 | 13.2 | 0
2 | 单口面板 | 个 | 96 | 12.1 | 1161.6 | 11 | -1.1
3 | 金属地插面板（含模块） | 个 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 78 | 36.3 | 2831.4 | 25 | -11.3
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 28 | 25.3 | 708.4 | 20 | -5.3
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 78 | 49.5 | 3861 | 45 | -4.5
7 | 电话跳线 | 卷 | 1 | 121 | 121 | 121 | 0
B | 水平布线子系统 | [5 empty] | 0
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 26 | 1210 | 31460 | 1090 | -120
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 7 | 850 | 5950 | 850 | 0
C | 垂直干线子系统 | [5 empty] | 0
1 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 150 | 30.8 | 4620 | 16.17 | -14.63
2 | 室外12芯多模光纤 | 米 | 150 | 33.88 | 5082 | 17.05 | -16.83
3 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0 | 31.9 | 0 | 18.37 | -13.53
4 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 150 | 26.62 | 3993 | 26.62 | 0
5 | 100对室内大对数电缆 | 米 | 0 | 58.08 | 0 | 58.08 | 0
6 | 室外六类非屏蔽双绞线（连接门卫及其他） | 米 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0
D | 管理间子系统 | [5 empty] | 0
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1 | 308 | 308 | 308 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 1 | 82.5 | 82.5 | 64 | -18.5
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 3 | 1050 | 3150 | 860 | -190
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1 | 792 | 792 | 690 | -102
5 | 理线器 | 个 | 8 | 82.5 | 660 | 64 | -18.5
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 103 | 49.5 | 5098.5 | 45 | -4.5
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 28 | 38.5 | 1078 | 30 | -8.5
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 3 | 825 | 2475 | 550 | -275
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 18 | 69.3 | 1247.4 | 45 | -24.3
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 36 | 49.5 | 1782 | 35 | -14.5
11 | 光纤理线器 | 个 | 3 | 82.5 | 247.5 | 64 | -18.5
12 | 光纤跳线（3米） | 根 | 18 | 132 | 2376 | 84 | -48
E | 设备间子系统 | [5 empty] | 0
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1 | 308 | 308 | 308 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 1 | 82.5 | 82.5 | 64 | -18.5
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 2 | 1050 | 2100 | 860 | -190
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1 | 792 | 792 | 690 | -102
5 | 理线器 | 个 | 6 | 82.5 | 495 | 64 | -18.5
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 3 | 825 | 2475 | 550 | -275
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 18 | 69.3 | 1247.4 | 45 | -24.3
8 | 光纤理线器 | 根 | 3 | 82.5 | 247.5 | 64 | -18.5
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 36 | 49.5 | 1782 | 35 | -14.5
10 | 光纤跳线（3米） | 根 | 18 | 132 | 2376 | 84 | -48
F | 其它 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 单对端接工具 | 把 | 1 | 412.5 | 412.5 | 412.5 | 0
2 | 110端接工具 | 把 | 1 | 572 | 572 | 572 | 0
3 | 光纤熔接 | 芯 | 72 | 30.8 | 2217.6 | 28 | -2.8
4 | 安装辅材 | 批 | 1 | 550 | 550 | 550 | 0
| 合计 |  |  |  | 94808.8 |  | 0
二、网络系统 | [6 empty] | 0
1 | 核心交换机B | 台 | 1 | 6880 | 6880 | 6450 | -430
2 | 48口接入交换机B | 台 | 1 | 4680 | 4680 | 4220 | -460
3 | 24口接入交换机B | 台 | 2 | 2570 | 5140 | 2400 | -170
4 | 24口POE接入交换机B | 台 | 2 | 4890 | 9780 | 4520 | -370
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 10 | 237 | 2370 | 237 | 0
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 2 | 287 | 574 | 287 | 0
7 | 无线AP | 台 | 24 | 1825 | 43800 | 1825 | 0
8 | 室外无线AP | 台 | 1 | 7840 | 7840 | 7840 | 0
9 | 高密无线AP | 台 | 0 | 2860 | 0 | 2860 | 0
10 | 程控交换机A | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 2527.3 | -2472.7
11 | 程控交换机B | 台 | 0 | 7000 | 0 | 4177.02 | -2822.98
11 | 程控交换机C | 台 | 0 | 9000 | 0 | 7243.6 | -1756.4
12 | 42U网络机柜 | 个 | 0 | 3300 | 0 | 3000 | -300
13 | 22U网络机柜 | 个 | 4 | 2200 | 8800 | 2000 | -200
14 | 壁挂机柜6U | 个 | 0 | 1320 | 0 | 1200 | -120
| 合计 |  |  |  | 94864 | 0 | 0
三、广播系统 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 多功能集成广播主机（多功能一体机） | 台 | 1 | 6050 | 6050 | 5024 | -1026
2 | 多合一音源 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 3300 | 0
3 | 十路分区器 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
4 | 前置放大器 | 台 | 1 | 4295.5 | 4295.5 | 2375 | -1920.5
5 | 无线手持话筒（一拖二） | 台 | 1 | 5082 | 5082 | 4082 | -1000
6 | 无线信号放大器 | 个 | 0 | 5808 | 0 | 5808 | 0
7 | 功率放大器（660W） | 个 | 1 | 6050 | 6050 | 5497.5 | -552.5
8 | 电源时序器 | 个 | 1 | 2178 | 2178 | 2016 | -162
9 | 壁挂喇叭 | 个 | 24 | 181.5 | 4356 | 140.8 | -40.7
10 | 室外音柱或草坪音箱 | 只 | 4 | 907.5 | 3630 | 907.5 | 0
11 | 22U网络机柜 | 套 | 0 | 2200 | 0 | 2000 | -200
12 | 音量开关（教室） | 个 | 16 | 102.85 | 1645.6 | 99.3 | -3.55
13 | 不锈钢立柱 | 只 | 4 | 786.5 | 3146 | 786.5 | 0
14 | 音箱线RVV4*1.0 | 米 | 1480 | 4.84 | 7163.2 | 4.84 | 0
15 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 个 | 4 | 484 | 1936 | 484 | 0
16 | 辅材 | 批 | 1 | 605 | 605 | 605 | 0
| 合计 |  |  |  | 50937.3
四、LED大屏显示系统
1 | 98寸触摸一体机 | 台 | 1 | 78000 | 78000 | 42000 | -36000
2 | 室内P2全彩LED显示屏 | ㎡ | 5.1 | 8900 | 45390 | 6000 | -2900
3 | 视频处理器（含播放软件） | 台 | 1 | 21000 | 21000 | 15000 | -6000
4 | 屏体框架 | 米 | 15 | 1800 | 27000 | 1000 | -800
5 | 配电箱 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 5000 | -1000
6 | 电源线缆及设备连接线 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 3000 | -3000
7 | 控制电脑 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 5400 | -2600
| 合计 |  |  |  | 191390 |  | 0
五、音频扩声系统 | [6 empty] | 0
1 | 12路模拟调音台 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
2 | 16路音频处理器 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 12536 | -464
3 | 全频扬声器 | 只 | 2 | 6800 | 13600 | 5788 | -1012
4 | 功率放大器（全频扬声器） | 台 | 1 | 8800 | 8800 | 6621 | -2179
5 | 超低频扬声器 | 只 | 2 | 8200 | 16400 | 8088 | -112
6 | 功率放大器（超低频扬声器） | 台 | 1 | 8800 | 8800 | 7503 | -1297
7 | 4通道无线话筒（手持） | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
8 | 4通道无线话筒（头戴） | 套 | 1 | 9800 | 9800 | 8875 | -925
9 | 4通道无线话筒（鹅颈） | 套 | 1 | 6800 | 6800 | 6800 | 0
10 | 大合唱话筒 | 个 | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 0
11 | 配套支架防喷罩 | 套 | 0 | 500 | 0 | 100 | -400
12 | 天线分配器 | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 2000 | -1200
13 | 鹅掌天线 | 个 | 1 | 880 | 880 | 880 | 0
14 | 无线放大器 | 个 | 1 | 220 | 220 | 220 | 0
15 | 带滤波电源时序器 | 台 | 1 | 980 | 980 | 980 | 0
16 | 监听耳机 | 副 | 1 | 1500 | 1500 | 1000 | -500
17 | 42U网络机柜 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 3000 | -300
18 | 控制台 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
19 | 线材、辅材及配件 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 合计 |  |  |  | 16880 |  | 0
六、数字视频监控系统 | [6 empty] | 0
A、前端设备 | [6 empty] | 0
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 3 | 3000 | 9000 | 2750 | -250
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 2 | 4000 | 8000 | 3740 | -260
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 19 | 1500 | 28500 | 1400 | -100
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 67 | 1200 | 80400 | 1050 | -150
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 4500 | -500
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 2250 | -250
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 30 | 800 | 24000 | 800 | 0
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 94 | 65 | 6110 | 65 | 0
9 | LED补光灯 | 个 | 7 | 350 | 2450 | 150 | -200
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0 | 3750 | 0 | 800 | -2950
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 7 | 200 | 1400 | 100 | -100
13 | 稳压电源 | 台 | 11 | 800 | 8800 | 360 | -440
B、中心设备 | [6 empty] | 0
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 8500 | 0
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 6 | 2800 | 16800 | 2500 | -300
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 1 | 18700 | 18700 | 15000 | -3700
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 12 | 477 | 5724 | 237 | -240
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 6 | 494 | 2964 | 287 | -207
7 | 48盘位网络存储 | 台 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0
8 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
9 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 6 | 4000 | 24000 | 2400 | -1600
10 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
11 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 48 | 700 | 33600 | 700 | 0
12 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0
13 | 55寸电视机 | 台 | 0 | 5500 | 0 | 3000 | -2500
14 | 75寸触摸一体机 | 台 | 0 | 14000 | 0 | 10000 | -4000
15 | 总控管理平台 | 台 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0
16 | 操作台 | 台 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
17 | 16路KVM切换器 | 台 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 0
18 | 高清解码器 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 16500 | 0
19 | 设备机柜42U | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 3300 | 0
20 | 设备机柜22U | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0
21 | 壁挂机柜6U | 台 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 0
22 | UPS不间断电源3kv | 台 | 0 | 15000 | 0 | 8400 | -6600
23 | UPS不间断电源6kv | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 19200 | -2800
C、安防管理系统 | [6 empty] | 0
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 1 | 19000 | 19000 | 19000 | 0
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 0
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 1 | 5800 | 5800 | 5800 | 0
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 0
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 5 | 1200 | 6000 | 1200 | 0
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 1 | 1350 | 1350 | 1350 | 0
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 1 | 9800 | 9800 | 9800 | 0
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
D、出入口控制系统 | [6 empty] | 0
1 | 访客管理机 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 0
2 | 访客预约系统 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 0
E、线材/辅材 | [6 empty] | 0
1 | 室外24芯单模光纤 | 米 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0
2 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 1000 | 31.9 | 31900 | 31.9 | 0
3 | 室外12芯多模光纤 | 米 | 0 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0
4 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 0
5 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 300 | 30.8 | 9240 | 30.8 | 0
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0
7 | HDMI高清线 | 根 | 4 | 50 | 200 | 50 | 0
8 | 电源线 | 米 | 7600 | 4 | 30400 | 4 | 0
9 | 室外电源线 | 米 | 200 | 4.8 | 960 | 4.8 | 0
10 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 25 | 1210 | 30250 | 1090 | -120
11 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 2 | 1400 | 2800 | 1400 | 0
12 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 3 | 825 | 2475 | 825 | 0
13 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
14 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 18 | 69.3 | 1247.4 | 69.3 | 0
15 | 光纤跳线 | 根 | 3 | 132 | 396 | 132 | 0
16 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 36 | 49.5 | 1782 | 49.5 | 0
17 | 光纤熔接 | 芯 | 36 | 30.8 | 1108.8 | 30.8 | 0
18 | PVC管材 | 米 | 500 | 2.5 | 1250 | 2.5 | 0
19 | 室外100管 | 米 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0
20 | 室外50管 | 米 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0
21 | 室外25管 | 米 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
22 | 施工辅材 | 项 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
| 合计 |  |  |  | 644107.2 |  | 0
七、入侵报警系统 | [6 empty] | 0
A、前端设备 | [6 empty] | 0
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 12 | 350 | 4200 | 350 | 0
2 | 单防区模块 | 个 | 16 | 130 | 2080 | 130 | 0
3 | 紧急按钮 | 个 | 4 | 31 | 124 | 31 | 0
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 0
5 | 本地报警软件 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0
6 | 12V电源 | 台 | 1 | 192 | 192 | 192 | 0
7 | 管理终端 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 5400 | -600
B、线缆辅材 | [6 empty] | 0
1 | 信号线 | 米 | 880 | 7 | 6160 | 7 | 0
2 | 施工辅材 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| 合计 |  |  |  | 27756 |  | 0
八、门禁控制系统 | [6 empty] | 0
A、门禁管理系统 | [6 empty] | 0
1 | 门禁读卡器 | 把 | 12 | 800 | 9600 | 800 | 0
2 | 门禁控制器 | 台 | 12 | 3000 | 36000 | 3000 | 0
3 | 开门按钮 | 个 | 12 | 20 | 240 | 20 | 0
4 | 主机备用电源 | 个 | 12 | 400 | 4800 | 400 | 0
5 | 电磁锁 | 套 | 14 | 900 | 12600 | 900 | 0
7 | 信号线 | 米 | 1000 | 7 | 7000 | 7 | 0
8 | 电源线 | 米 | 1000 | 4 | 4000 | 4 | 0
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 3 | 1210 | 3630 | 1090 | -120
B、一卡通中心管理系统 | [6 empty] | 0
1 | 发卡机 | 台 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 0
2 | IC卡 | 张 | 10 | 6 | 60 | 6 | 0
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 合计 |  |  |  | 84030 |  | 0
九、电子巡更系统 | [6 empty] | 0
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1 | 26861 | 26861 | 26861 | 0
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 16 | 100 | 1600 | 100 | 0
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 2 | 600 | 1200 | 600 | 0
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 2 | 4000 | 8000 | 4000 | 0
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 合计 |  |  |  | 45661 |  | 0
十、周界报警系统 | [6 empty] | 0
A、前端设备 | [6 empty] | 0
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 10 | 3000 | 30000 | 3000 | 0
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | 0
3 | 电源 | 台 | 12 | 280 | 3360 | 280 | 0
4 | 防水箱 | 台 | 12 | 250 | 3000 | 250 | 0
5 | 避雷器 | 套 | 12 | 350 | 4200 | 350 | 0
6 | 警示灯（室外） | 台 | 22 | 98 | 2156 | 98 | 0
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 10 | 2800 | 28000 | 2800 | 0
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 | 2400 | 4800 | 2400 | 0
9 | 承力杆 | 套 | 13 | 399 | 5187 | 399 | 0
10 | 转向杆 | 套 | 20 | 390 | 7800 | 390 | 0
11 | 支撑杆 | 套 | 155 | 110 | 17050 | 110 | 0
12 | 束线器（铝套） | 个 | 352 | 1.2 | 422.4 | 1.2 | 0
13 | 张力收紧器 | 个 | 88 | 16 | 1408 | 16 | 0
14 | 多股张力线 | 米 | 3200 | 2 | 6400 | 2 | 0
15 | 警示牌 | 个 | 80 | 7 | 560 | 7 | 0
16 | 红外对射 | 对 | 3 | 600 | 1800 | 600 | 0
17 | 支架 | 个 | 6 | 50 | 300 | 50 | 0
B、中心设备 | [6 empty] | 0
1 | 报警主机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 0
2 | 单防区地址码 | 个 | 1 | 70 | 70 | 70 | 0
3 | 蓄电池 | 台 | 1 | 260 | 260 | 260 | 0
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
5 | 32路继电器 | 台 | 1 | 742 | 742 | 742 | 0
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1 | 155 | 155 | 155 | 0
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
9 | 管理终端 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 5400 | -600
C、线缆辅材 | [6 empty] | 0
1 | 通讯线 | 米 | 800 | 7 | 5600 | 7 | 0
2 | 电源线 | 米 | 800 | 4 | 3200 | 4 | 0
3 | PVC管材 | 米 | 800 | 2.5 | 2000 | 2.5 | 0
4 | 辅材 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
| 合计 |  |  |  | 152470.4

## 模板 误删（中小学及其他教育） (hidden)
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 评审单价
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 2 | 13.2 | 26.4 | 13.2
2 | 单口面板 | 个 | 108 | 12.1 | 1306.8 | 11
3 | 双口金属地插面板（双口含模块） | 个 | 0 | 330 | 0 | 330
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 110 | 36.3 | 3993 | 25
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 2 | 25.3 | 50.6 | 20
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 110 | 49.5 | 5445 | 45
7 | 电话跳线 | 卷 | 1 | 121 | 121 | 121
B | 水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 30 | 1210 | 36300 | 1090
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 1 | 850 | 850 | 850
3 | 室外六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0 | 1400 | 0 | 1400
C | 垂直干线子系统
1 | 室外24芯单模光纤 | 米 | 0 | 66 | 0 | 28.82
2 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0 | 30.8 | 0 | 16.17
3 | 室外12芯多模光纤 | 米 | 0 | 33.88 | 0 | 17.05
4 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0 | 31.9 | 0 | 18.37
5 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 75 | 26.62 | 1996.5 | 26.62
6 | 100对室内大对数电缆 | 米 | 200 | 58.08 | 11616 | 58.08
7 | 室外六类非屏蔽双绞线（连接门卫及其他） | 米 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4
D | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1 | 308 | 308 | 308
2 | 110理线器 | 个 | 1 | 82.5 | 82.5 | 64
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 8 | 1050 | 8400 | 860
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1 | 792 | 792 | 690
5 | 理线器 | 个 | 18 | 82.5 | 1485 | 64
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 118 | 49.5 | 5841 | 45
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 2 | 38.5 | 77 | 30
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 2 | 825 | 1650 | 550
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12 | 69.3 | 831.6 | 45
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24 | 49.5 | 1188 | 35
11 | 光纤理线器 | 个 | 2 | 82.5 | 165 | 64
12 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 12 | 132 | 1584 | 84
E | 设备间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0 | 308 | 0 | 308
2 | 110理线器 | 个 | 0 | 82.5 | 0 | 64
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 0 | 1050 | 0 | 860
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 0 | 792 | 0 | 690
5 | 理线器 | 个 | 0 | 82.5 | 0 | 64
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 2 | 825 | 1650 | 550
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12 | 69.3 | 831.6 | 45
8 | 光纤理线器 | 个 | 2 | 82.5 | 165 | 64
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 24 | 49.5 | 1188 | 35
10 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 12 | 132 | 1584 | 84
F | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1 | 412.5 | 412.5 | 412.5
2 | 110端接工具 | 把 | 1 | 572 | 572 | 572
3 | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 30.8 | 1478.4 | 28
4 | 安装辅材 | 批 | 1 | 550 | 550 | 550
| 合计 |  |  |  | 92540.9
二、网络系统
1 | 核心交换机A | 台 | 0 | 93610 | 0 | 82200
2 | 汇聚交换机 | 台 | 0 | 22890 | 0 | 20440
3 | 网络管理平台软件 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 42000
4 | 48口接入交换机A | 台 | 2 | 6570 | 13140 | 5350
5 | 24口接入交换机A | 台 | 2 | 4210 | 8420 | 3550
6 | 24口POE接入交换机A | 台 | 2 | 5830 | 11660 | 5680
7 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 12 | 430 | 5160 | 237
8 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 0 | 730 | 0 | 287
9 | 无线AP | 台 | 8 | 1825 | 14600 | 1825
10 | 室外无线AP | 台 | 0 | 7840 | 0 | 7840
11 | 高密无线AP | 台 | 0 | 2860 | 0 | 2860
12 | 程控交换机A | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 2527.3
13 | 程控交换机B | 台 | 0 | 7000 | 0 | 4177.02
14 | 程控交换机C | 台 | 0 | 9000 | 0 | 7243.6
15 | AC控制器 | 台 | 0 | 52714 | 0 | 44070
16 | 42U网络机柜 | 个 | 2 | 3300 | 6600 | 3000
17 | 22U网络机柜 | 个 | 2 | 2200 | 4400 | 2000
18 | 壁挂机柜6U | 个 | 0 | 1320 | 0 | 1200
118980
三、广播系统
A、主控机房(广播室)
1 | 管理电脑 | 台 | 0 | 6600 | 0 | 5400
2 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0 | 14520 | 0 | 13600
3 | 中央控制主机软件 | 套 | 0 | 30492 | 0 | 30492
4 | 网络麦克风 | 台 | 0 | 7623 | 0 | 3770
5 | 有源监听音箱 | 台 | 0 | 4840 | 0 | 3950
6 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0 | 5082 | 0 | 4082
7 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0 | 5808 | 0 | 5808
8 | 多合一音源 | 台 | 0 | 3300 | 0 | 3300
9 | 公共广播系统控制器（网络报警矩阵） | 台 | 0 | 6146.8 | 0 | 4568
10 | 调音台 | 台 | 0 | 4840 | 0 | 3612.5
11 | 24V强插电源 | 台 | 0 | 2420 | 0 | 1928
12 | 电源定时器 | 台 | 0 | 3146 | 0 | 2720
13 | 电源时序器 | 台 | 0 | 2178 | 1980 | 2016
14 | 千兆多模光纤收发器 | 套 | 0 | 330 | 300 | 330
15 | 8口交换机 | 台 | 0 | 556.6 | 0 | 556.6
16 | 42U机柜 | 个 | 0 | 3300 | 6000 | 3000
B、教室及走廊
1 | 网络音频前置放大器(8分区） | 台 | 1 | 11495 | 11495 | 8060
2 | 纯后级定压功率放大器（1000W） | 台 | 1 | 9075 | 9075 | 6442.5
3 | 带强插音量控制器30W | 只 | 9 | 102.85 | 925.65 | 94.9
4 | 壁挂扬声器/5-10W/ABS | 只 | 19 | 181.5 | 3448.5 | 164.4
5 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 0 | 907.5 | 0 | 644.5
6 | 草坪音响 | 只 | 0 | 707.85 | 0 | 526
C、门卫分控广播
1 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 0 | 9680 | 0 | 7700
2 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0 | 5082 | 0 | 4082
3 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0 | 5808 | 0 | 4137.5
4 | 网络音频前置放大器 | 台 | 0 | 11495 | 0 | 7775
5 | 前置放大器 | 台 | 0 | 4295.5 | 0 | 2375
6 | 避雷器 | 台 | 0 | 3388 | 0 | 3239.5
7 | 功率放大器（1000W） | 台 | 0 | 9075 | 0 | 6442.5
8 | 电源时序器 | 台 | 0 | 2178 | 0 | 1775
9 | 电源定时器 | 台 | 0 | 3146 | 0 | 2720
10 | 22U网络机柜 | 台 | 0 | 2200 | 0 | 2000
D、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 0 | 786.5 | 0 | 786.5
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1 | 1210 | 1210 | 1090
3 | 广播音箱线 | 米 | 1140 | 4.84 | 5517.6 | 4.84
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 0 | 484 | 0 | 484
5 | 辅材 | 批 | 1 | 605 | 605 | 605
| 合计 |  |  |  | 40556.75
四、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 3 | 3000 | 9000 | 2750
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 2 | 4000 | 8000 | 3740
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 19 | 1500 | 28500 | 1400
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 67 | 1200 | 80400 | 1050
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 4500
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 2250
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 30 | 800 | 24000 | 800
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 94 | 65 | 6110 | 65
9 | LED补光灯 | 个 | 7 | 350 | 2450 | 150
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0 | 1100 | 0 | 1100
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0 | 3750 | 0 | 800
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 7 | 200 | 1400 | 100
13 | 稳压电源 | 台 | 11 | 800 | 8800 | 360
B、中心设备
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 8500
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 6 | 2800 | 16800 | 2500
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0 | 1100 | 0 | 1100
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 1 | 18700 | 18700 | 15000
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 12 | 477 | 5724 | 237
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 6 | 494 | 2964 | 287
7 | 48盘位网络存储 | 台 | 0 | 22000 | 0 | 22000
8 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 0 | 1500 | 0 | 1500
9 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 6 | 4000 | 24000 | 2400
10 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 6000
11 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 48 | 700 | 33600 | 700
12 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 0 | 9000 | 0 | 9000
13 | 55寸电视机 | 台 | 0 | 5500 | 0 | 3000
14 | 75寸触摸一体机 | 台 | 0 | 14000 | 0 | 10000
15 | 总控管理平台 | 台 | 0 | 25000 | 0 | 25000
16 | 操作台 | 台 | 0 | 12000 | 0 | 12000
17 | 16路KVM切换器 | 台 | 0 | 2800 | 0 | 2800
18 | 高清解码器 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 16500
19 | 设备机柜42U | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 3300
20 | 设备机柜22U | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 2200
21 | 壁挂机柜6U | 台 | 0 | 1320 | 0 | 1320
22 | UPS不间断电源3kv | 台 | 0 | 15000 | 0 | 8400
23 | UPS不间断电源6kv | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 19200
C、安防管理系统
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 25000
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 1 | 19000 | 19000 | 19000
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 60000
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 1 | 5800 | 5800 | 5800
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 1 | 3200 | 3200 | 3200
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 5 | 1200 | 6000 | 1200
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 1 | 1350 | 1350 | 1350
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 1 | 9800 | 9800 | 9800
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 15000
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 25000
D、出入口控制系统
1 | 访客管理机 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 9000
2 | 访客预约系统 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 4500
E、线材/辅材
1 | 室外24芯单模光纤 | 米 | 0 | 66 | 0 | 66
2 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 1000 | 31.9 | 31900 | 31.9
3 | 室外12芯多模光纤 | 米 | 0 | 31.8 | 0 | 31.8
4 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9
5 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 300 | 30.8 | 9240 | 30.8
6 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8
7 | HDMI高清线 | 根 | 4 | 50 | 200 | 50
8 | 电源线 | 米 | 7600 | 4 | 30400 | 4
9 | 室外电源线 | 米 | 200 | 4.8 | 960 | 4.8
10 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 25 | 1210 | 30250 | 1090
11 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 2 | 1400 | 2800 | 1400
12 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 3 | 825 | 2475 | 825
13 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0 | 500 | 0 | 500
14 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 18 | 69.3 | 1247.4 | 69.3
15 | 光纤跳线 | 根 | 3 | 132 | 396 | 132
16 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 36 | 49.5 | 1782 | 49.5
17 | 光纤熔接 | 芯 | 36 | 30.8 | 1108.8 | 30.8
18 | PVC管材 | 米 | 500 | 2.5 | 1250 | 2.5
19 | 室外100管 | 米 | 0 | 130 | 0 | 130
20 | 室外50管 | 米 | 0 | 68 | 0 | 68
21 | 室外25管 | 米 | 0 | 25 | 0 | 25
22 | 施工辅材 | 项 | 0 | 10000 | 0 | 10000
| 合计 |  |  |  | 644107.2
五、入侵报警系统
A、前端设备
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 12 | 350 | 4200 | 350
2 | 单防区模块 | 个 | 16 | 130 | 2080 | 130
3 | 紧急按钮 | 个 | 4 | 31 | 124 | 31
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 4500
5 | 本地报警软件 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 3500
6 | 12V电源 | 台 | 1 | 192 | 192 | 192
7 | 管理终端 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 5400
B、线缆辅材
1 | 信号线 | 米 | 880 | 7 | 6160 | 7
2 | 施工辅材 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 1000
| 合计 |  |  |  | 27756
六、门禁控制系统
A、门禁管理系统
1 | 门禁读卡器 | 把 | 12 | 800 | 9600 | 800
2 | 门禁控制器 | 台 | 12 | 3000 | 36000 | 3000
3 | 开门按钮 | 个 | 12 | 20 | 240 | 20
4 | 主机备用电源 | 个 | 12 | 400 | 4800 | 400
5 | 电磁锁 | 套 | 14 | 900 | 12600 | 900
7 | 信号线 | 米 | 1000 | 7 | 7000 | 7
8 | 电源线 | 米 | 1000 | 4 | 4000 | 4
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 3 | 1210 | 3630 | 1090
B、一卡通中心管理系统
1 | 发卡机 | 台 | 1 | 1100 | 1100 | 1100
2 | IC卡 | 张 | 10 | 6 | 60 | 6
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
| 合计 |  |  |  | 84030
七、电子巡更系统
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1 | 26861 | 26861 | 26861
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 16 | 100 | 1600 | 100
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 3000
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 2 | 600 | 1200 | 600
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 2 | 4000 | 8000 | 4000
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
| 合计 |  |  |  | 45661
八、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 10 | 3000 | 30000 | 3000
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 2000
3 | 电源 | 台 | 12 | 280 | 3360 | 280
4 | 防水箱 | 台 | 12 | 250 | 3000 | 250
5 | 避雷器 | 套 | 12 | 350 | 4200 | 350
6 | 警示灯（室外） | 台 | 22 | 98 | 2156 | 98
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 10 | 2800 | 28000 | 2800
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 | 2400 | 4800 | 2400
9 | 承力杆 | 套 | 13 | 399 | 5187 | 399
10 | 转向杆 | 套 | 20 | 390 | 7800 | 390
11 | 支撑杆 | 套 | 155 | 110 | 17050 | 110
12 | 束线器（铝套） | 个 | 352 | 1.2 | 422.4 | 1.2
13 | 张力收紧器 | 个 | 88 | 16 | 1408 | 16
14 | 多股张力线 | 米 | 3200 | 2 | 6400 | 2
15 | 警示牌 | 个 | 80 | 7 | 560 | 7
16 | 红外对射 | 对 | 3 | 600 | 1800 | 600
17 | 支架 | 个 | 6 | 50 | 300 | 50
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 4500
2 | 单防区地址码 | 个 | 1 | 70 | 70 | 70
3 | 蓄电池 | 台 | 1 | 260 | 260 | 260
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 3000
5 | 32路继电器 | 台 | 1 | 742 | 742 | 742
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1 | 2500 | 2500 | 2500
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1 | 155 | 155 | 155
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 1000
9 | 管理终端 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 5400
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 800 | 7 | 5600 | 7
2 | 电源线 | 米 | 800 | 4 | 3200 | 4
3 | PVC管材 | 米 | 800 | 2.5 | 2000 | 2.5
4 | 辅材 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 3000
| 合计 |  |  |  | 152470.4

## 1、上海市杨浦区开鲁路幼儿园（总部）
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 5
2 | 单口面板 | 个 | 68
3 | 金属地插面板（含模块） | 个 | 2
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 63
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 15
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 63
7 | 电话跳线 | 卷 | 1
B | 水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 20
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 4
C | 垂直干线子系统
1 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
2 | 室外12芯多模光纤 | 米 | 0
3 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 300
4 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 300
5 | 100对室内大对数电缆 | 米 | 0
6 | 室外六类非屏蔽双绞线（连接门卫及其他） | 米 | 0
D | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1
2 | 110理线器 | 个 | 2
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 4
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1
5 | 理线器 | 个 | 10
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 87
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 15
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 1
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
11 | 光纤理线器 | 个 | 2
12 | 光纤跳线（3米） | 根 | 1
E | 设备间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1
2 | 110理线器 | 个 | 2
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 1
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1
5 | 理线器 | 个 | 4
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 1
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
8 | 光纤理线器 | 根 | 2
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 12
10 | 光纤跳线（3米） | 根 | 1
F | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 24
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
1 | 核心交换机B | 台 | 1
2 | 48口接入交换机B | 台 | 3
3 | 24口接入交换机B | 台 | 1
4 | 24口POE接入交换机B | 台 | 1
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 12
7 | 无线AP | 台 | 22
8 | 室外无线AP | 台 | 0
9 | 高密无线AP | 台 | 0
10 | 程控交换机A | 台 | 1
11 | 程控交换机B | 台 | 0
12 | 42U网络机柜 | 个 | 2
13 | 22U网络机柜 | 个 | 0
14 | 壁挂机柜6U | 个 | 0
合计
三、广播系统
1 | 多功能集成广播主机（多功能一体机） | 台 | 1
2 | 多合一音源 | 台 | 1
3 | 十路分区器 | 台 | 1
4 | 前置放大器 | 台 | 1
5 | 无线手持话筒（一拖二） | 台 | 2
6 | 无线信号放大器 | 个 | 1
7 | 功率放大器（660W） | 个 | 1
8 | 电源时序器 | 个 | 1
9 | 壁挂喇叭 | 个 | 4
10 | 室外音柱或草坪音箱 | 只 | 0
11 | 22U网络机柜 | 套 | 1
12 | 音量开关（教室） | 个 | 4
13 | 不锈钢立柱 | 只 | 0
14 | 音箱线RVV4*1.0 | 米 | 220
15 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 个 | 0
16 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、音频扩声系统
1 | 12路模拟调音台 | 台 | 1
2 | 16路音频处理器 | 台 | 0
3 | 全频扬声器 | 只 | 4
4 | 功率放大器（全频扬声器） | 台 | 2
5 | 4通道无线话筒（手持） | 套 | 1
6 | 4通道无线话筒（头戴） | 套 | 1
7 | 天线分配器 | 台 | 1
8 | 带滤波电源时序器 | 台 | 1
9 | 监听耳机 | 副 | 0
10 | 22U网络机柜 | 台 | 1
11 | 控制台 | 台 | 0
12 | 线材、辅材及配件 | 套 | 1
合计
五、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 11
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 0
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 8
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 35
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 0
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 0
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 41
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 54
9 | LED补光灯 | 个 | 19
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 19
13 | 稳压电源 | 台 | 9
B、中心设备
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 0
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 3
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 0
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 6
7 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 28
8 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 3
9 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 1
10 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
11 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 4
12 | 55寸电视机 | 台 | 1
13 | 75寸触摸一体机 | 台 | 0
14 | 16路KVM切换器 | 台 | 0
15 | 高清解码器 | 套 | 2
16 | 设备机柜42U | 台 | 1
17 | 设备机柜22U | 台 | 0
18 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、安防管理系统
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 1
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 1
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 1
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 1
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 1
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 5
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 1
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 0
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 2
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 1
D、出入口控制系统
1 | 访客管理机 | 台 | 1
2 | 访客预约系统 | 套 | 1
E、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 300
2 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
4 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
5 | HDMI高清线 | 根 | 5
6 | 电源线 | 米 | 3225
7 | 室外电源线 | 米 | 825
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 11
9 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 3
10 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 2
11 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
12 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12
13 | 光纤跳线 | 根 | 2
14 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24
15 | 光纤熔接 | 芯 | 24
16 | PVC管材 | 米 | 100
17 | 室外50管 | 米 | 0
18 | 室外25管 | 米 | 200
19 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
六、入侵报警系统
A、前端设备
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 4
2 | 单防区模块 | 个 | 8
3 | 紧急按钮 | 个 | 4
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 1
5 | 本地报警软件 | 套 | 1
6 | 12V电源 | 台 | 1
7 | 管理终端 | 台 | 1
B、线缆辅材
1 | 信号线 | 米 | 440
2 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
七、门禁控制系统
A、门禁管理系统
1 | 门禁读卡器 | 把 | 4
2 | 门禁控制器 | 台 | 4
3 | 开门按钮 | 个 | 4
4 | 主机备用电源 | 个 | 4
5 | 电磁锁 | 套 | 4
7 | 信号线 | 米 | 220
8 | 电源线 | 米 | 220
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
B、一卡通中心管理系统
1 | 发卡机 | 台 | 1
2 | IC卡 | 张 | 50
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 1
合计
八、电子巡更系统
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 12
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 1
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 3
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 3
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 1
合计

## 2、上海市杨浦区三门路幼儿园（分部）
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 19
2 | 单口面板 | 个 | 10
3 | 金属地插面板（含模块） | 个 | 0
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 42
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 15
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 62
7 | 电话跳线 | 卷 | 1
B | 水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 14
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 3
C | 垂直干线子系统
1 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
2 | 室外12芯多模光纤 | 米 | 0
3 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 200
4 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 200
5 | 100对室内大对数电缆 | 米 | 0
6 | 室外六类非屏蔽双绞线（连接门卫及其他） | 米 | 0
D | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1
2 | 110理线器 | 个 | 1
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 1
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1
5 | 理线器 | 个 | 4
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 3
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 1
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 1
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 12
11 | 光纤理线器 | 个 | 1
12 | 光纤跳线（3米） | 根 | 2
E | 设备间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1
2 | 110理线器 | 个 | 1
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 4
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1
5 | 理线器 | 个 | 10
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 1
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 6
8 | 光纤理线器 | 根 | 1
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 12
10 | 光纤跳线（3米） | 根 | 9
F | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 12
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
1 | 核心交换机B | 台 | 1
2 | 48口接入交换机B | 台 | 1
3 | 24口接入交换机B | 台 | 1
4 | 24口POE接入交换机B | 台 | 2
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 8
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 4
7 | 无线AP | 台 | 20
8 | 室外无线AP | 台 | 5
9 | 高密无线AP | 台 | 0
10 | 程控交换机A | 台 | 0
11 | 程控交换机B | 台 | 1
12 | 42U网络机柜 | 个 | 1
13 | 22U网络机柜 | 个 | 1
14 | 壁挂机柜6U | 个 | 0
合计
三、广播系统
1 | 多功能集成广播主机（多功能一体机） | 台 | 1
2 | 多合一音源 | 台 | 1
3 | 十路分区器 | 台 | 1
4 | 前置放大器 | 台 | 1
5 | 无线手持话筒（一拖二） | 台 | 1
6 | 无线信号放大器 | 个 | 1
7 | 功率放大器（660W） | 个 | 1
8 | 电源时序器 | 个 | 1
9 | 壁挂喇叭 | 个 | 8
10 | 室外音柱或草坪音箱 | 只 | 6
11 | 22U网络机柜 | 套 | 1
12 | 音量开关（教室） | 个 | 8
13 | 不锈钢立柱 | 只 | 0
14 | 音箱线RVV4*1.0 | 米 | 400
15 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 个 | 6
16 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、LED大屏显示系统
1 | 室内P2全彩LED显示屏 | ㎡ | 5.1
2 | 视频处理器（含播放软件） | 台 | 1
3 | 屏体框架 | 米 | 15
4 | 配电箱 | 台 | 1
5 | 电源线缆及设备连接线 | 项 | 1
合计
五、音频扩声系统
1 | 12路模拟调音台 | 台 | 1
2 | 16路音频处理器 | 台 | 1
3 | 全频扬声器 | 只 | 4
4 | 功率放大器（全频扬声器） | 台 | 2
5 | 4通道无线话筒（手持） | 套 | 2
6 | 4通道无线话筒（头戴） | 套 | 2
7 | 天线分配器 | 台 | 2
8 | 带滤波电源时序器 | 台 | 1
9 | 监听耳机 | 副 | 1
10 | 42U网络机柜 | 台 | 1
11 | 控制台 | 台 | 1
12 | 线材、辅材及配件 | 套 | 1
合计
六、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 6
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 0
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 35
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 56
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 2
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 0
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 0
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 99
9 | LED补光灯 | 个 | 19
10 | 室外弱电箱 | 个 | 35
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 4
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 35
13 | 稳压电源 | 台 | 24
B、中心设备
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 1
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 6
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 3
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 1
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 20
7 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 56
8 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 6
9 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 1
10 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 0
11 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 0
12 | 55寸电视机 | 台 | 2
13 | 75寸触摸一体机 | 台 | 1
14 | 16路KVM切换器 | 台 | 1
15 | 高清解码器 | 套 | 1
16 | 设备机柜42U | 台 | 1
17 | 设备机柜22U | 台 | 1
18 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、安防管理系统
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 1
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 0
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 1
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 1
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 1
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 4
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 1
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 0
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 1
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 1
D、出入口控制系统
1 | 访客管理机 | 台 | 1
2 | 访客预约系统 | 套 | 1
E、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
4 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 800
5 | HDMI高清线 | 根 | 3
6 | 电源线 | 米 | 5000
7 | 室外电源线 | 米 | 2310
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 20
9 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 9
10 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 2
11 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 2
12 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 18
13 | 光纤跳线 | 根 | 4
14 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 36
15 | 光纤熔接 | 芯 | 36
16 | PVC管材 | 米 | 1000
17 | 室外50管 | 米 | 50
18 | 室外25管 | 米 | 1000
19 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
七、入侵报警系统
A、前端设备
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 4
2 | 单防区模块 | 个 | 4
3 | 紧急按钮 | 个 | 2
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 1
5 | 本地报警软件 | 套 | 1
6 | 12V电源 | 台 | 1
7 | 管理终端 | 台 | 1
B、线缆辅材
1 | 信号线 | 米 | 300
2 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
八、门禁控制系统
A、门禁管理系统
1 | 门禁读卡器 | 把 | 8
2 | 门禁控制器 | 台 | 8
3 | 开门按钮 | 个 | 8
4 | 主机备用电源 | 个 | 8
5 | 电磁锁 | 套 | 8
7 | 信号线 | 米 | 550
8 | 电源线 | 米 | 550
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2
B、一卡通中心管理系统
1 | 发卡机 | 台 | 1
2 | IC卡 | 张 | 50
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 1
合计
九、电子巡更系统
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 5
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 1
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 3
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 3
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 1
合计
十、周界报警系统
A、前端设备
1 | 张力围栏控制器（双防区） | 台 | 5
2 | 张力围栏控制器（单防区） | 台 | 3
3 | 电源 | 台 | 8
4 | 防水箱 | 台 | 8
5 | 避雷器 | 套 | 8
6 | 警示灯（室外） | 台 | 13
7 | 四道双防区控制杆 | 根 | 5
8 | 四道单防区控制杆 | 根 | 3
9 | 承力杆 | 套 | 10
10 | 转向杆 | 套 | 26
11 | 支撑杆 | 套 | 78
12 | 束线器（铝套） | 个 | 156
13 | 张力收紧器 | 个 | 52
14 | 多股张力线 | 米 | 1500
15 | 警示牌 | 个 | 30
16 | 红外对射 | 对 | 1
17 | 支架 | 个 | 2
B、中心设备
1 | 报警主机 | 台 | 1
2 | 单防区地址码 | 个 | 1
3 | 蓄电池 | 台 | 1
4 | 报警主机管理软件 | 套 | 1
5 | 32路继电器 | 台 | 1
6 | LED电子模拟墙 | 块 | 1
7 | 室内声光报警器 | 个 | 1
8 | 报警专业打印机 | 台 | 1
9 | 管理终端 | 台 | 1
C、线缆辅材
1 | 通讯线 | 米 | 300
2 | 电源线 | 米 | 300
3 | PVC管材 | 米 | 200
4 | 辅材 | 项 | 1
合计

## 3、上海市杨浦区复旦科技园小学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 55
2 | 单口面板 | 个 | 144
3 | 双口金属地插面板（双口含模块） | 个 | 0
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 234
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 20
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 277
7 | 电话跳线 | 卷 | 1
B | 水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 64
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 5
C | 垂直干线子系统
1 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 400
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 400
D | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 5
2 | 110理线器 | 个 | 5
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 15
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 5
5 | 理线器 | 个 | 38
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 277
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 20
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 5
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 30
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 60
11 | 光纤理线器 | 个 | 5
12 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 5
E | 设备间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 1
2 | 110理线器 | 个 | 1
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 0
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 5
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 30
8 | 光纤理线器 | 个 | 5
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 60
10 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 5
F | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 60
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
1 | 核心交换机A | 台 | 0
2 | 汇聚交换机 | 台 | 1
3 | 网络管理平台软件 | 套 | 0
4 | 48口接入交换机A | 台 | 4
5 | 24口接入交换机A | 台 | 3
6 | 24口POE接入交换机A | 台 | 4
7 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 32
8 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 0
9 | 无线AP | 台 | 43
10 | 高密无线AP | 台 | 0
11 | 程控交换机A | 台 | 0
12 | 程控交换机B | 台 | 0
13 | AC控制器 | 台 | 1
14 | 42U网络机柜 | 个 | 5
15 | 22U网络机柜 | 个 | 0
16 | 壁挂机柜6U | 个 | 0
合计
三、广播系统
A、主控机房(广播室)
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 1
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 1
3 | 网络麦克风 | 台 | 1
4 | 有源监听音箱 | 台 | 1
5 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2
6 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
7 | 多合一音源 | 台 | 1
8 | 公共广播系统控制器（网络报警矩阵） | 台 | 1
9 | 调音台 | 台 | 1
10 | 24V强插电源 | 台 | 1
11 | 电源定时器 | 台 | 1
12 | 电源时序器 | 台 | 1
13 | 千兆多模光纤收发器 | 套 | 1
14 | 8口交换机 | 台 | 1
15 | 42U机柜 | 个 | 1
B、教室及走廊
1 | 网络音频前置放大器(8分区） | 台 | 0
2 | 纯后级定压功率放大器（1000W） | 台 | 0
3 | 带强插音量控制器30W | 只 | 35
4 | 壁挂扬声器/5-10W/ABS | 只 | 63
5 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 0
6 | 草坪音响 | 只 | 0
C、分控广播
1 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 0
2 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0
3 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
4 | 网络音频前置放大器 | 台 | 0
5 | 前置放大器 | 台 | 0
6 | 避雷器 | 台 | 0
7 | 功率放大器（1000W） | 台 | 0
8 | 电源时序器 | 台 | 0
9 | 电源定时器 | 台 | 0
10 | 22U网络机柜 | 台 | 0
D、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 0
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0
3 | 广播音箱线 | 米 | 1500
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 0
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 5
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 1
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 2
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 49
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 0
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 0
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 42
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 49
9 | LED补光灯 | 个 | 8
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 8
13 | 稳压电源 | 台 | 9
B、中心设备
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 0
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 5
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 0
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 10
7 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 0
8 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 3
9 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 1
10 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 32
11 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 0
12 | 55寸电视机 | 台 | 0
13 | 75寸触摸一体机 | 台 | 0
14 | 16路KVM切换器 | 台 | 0
15 | 高清解码器 | 套 | 0
16 | 设备机柜42U | 台 | 0
17 | 设备机柜22U | 台 | 0
18 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、安防管理系统
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 1
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 1
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 1
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 1
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 1
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 1
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 1
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 0
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 1
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 1
D、出入口控制系统
1 | 访客管理机 | 台 | 1
2 | 访客预约系统 | 套 | 1
E、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 400
3 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
4 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
5 | HDMI高清线 | 根 | 0
6 | 电源线 | 米 | 3360
7 | 室外电源线 | 米 | 400
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 12
9 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 2
10 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 4
11 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
12 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 24
13 | 光纤跳线 | 根 | 4
14 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 48
15 | 光纤熔接 | 芯 | 48
16 | PVC管材 | 米 | 100
17 | 室外50管 | 米 | 0
18 | 室外25管 | 米 | 100
19 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
五、入侵报警系统
A、前端设备
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 1
2 | 单防区模块 | 个 | 1
3 | 紧急按钮 | 个 | 0
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 0
5 | 本地报警软件 | 套 | 0
6 | 12V电源 | 台 | 1
7 | 管理终端 | 台 | 0
B、线缆辅材
1 | 信号线 | 米 | 50
2 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
六、门禁控制系统
A、门禁管理系统
1 | 门禁读卡器 | 把 | 5
2 | 门禁控制器 | 台 | 5
3 | 开门按钮 | 个 | 5
4 | 主机备用电源 | 个 | 5
5 | 电磁锁 | 套 | 6
7 | 信号线 | 米 | 350
8 | 电源线 | 米 | 350
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2
B、一卡通中心管理系统
1 | 发卡机 | 台 | 1
2 | IC卡 | 张 | 50
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 1
合计
七、电子巡更系统
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 16
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 1
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 3
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 3
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 1
合计

## 4、上海理工大学附属初级中学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 11
2 | 单口面板 | 个 | 2
3 | 双口金属地插面板（双口含模块） | 个 | 0
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 20
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 4
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 31
7 | 电话跳线 | 卷 | 1
B | 水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 8
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 1
C | 垂直干线子系统
1 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 0
D | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 0
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 3
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 2
5 | 理线器 | 个 | 3
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 31
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 4
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 2
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 12
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 24
11 | 光纤理线器 | 个 | 2
12 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 2
E | 设备间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 0
2 | 110理线器 | 个 | 0
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 0
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 0
5 | 理线器 | 个 | 0
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 0
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
8 | 光纤理线器 | 个 | 0
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 0
10 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 0
F | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 24
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
1 | 核心交换机A | 台 | 0
2 | 汇聚交换机 | 台 | 0
3 | 网络管理平台软件 | 套 | 0
4 | 48口接入交换机A | 台 | 0
5 | 24口接入交换机A | 台 | 2
6 | 24口POE接入交换机A | 台 | 1
7 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 6
8 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 4
9 | 无线AP | 台 | 11
10 | 高密无线AP | 台 | 0
11 | 程控交换机A | 台 | 0
12 | 程控交换机B | 台 | 0
13 | AC控制器 | 台 | 0
14 | 42U网络机柜 | 个 | 0
15 | 22U网络机柜 | 个 | 1
16 | 壁挂机柜6U | 个 | 0
合计
三、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 0
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 0
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 11
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 21
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 0
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 0
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 26
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 32
9 | LED补光灯 | 个 | 2
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 0
13 | 稳压电源 | 台 | 6
B、中心设备
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 0
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 2
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 0
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 0
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 0
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 4
7 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 0
8 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 2
9 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 0
10 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 16
11 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 0
12 | 55寸电视机 | 台 | 1
13 | 75寸触摸一体机 | 台 | 0
14 | 16路KVM切换器 | 台 | 0
15 | 高清解码器 | 套 | 0
16 | 设备机柜42U | 台 | 0
17 | 设备机柜22U | 台 | 0
18 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、安防管理系统
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 0
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 0
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 0
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 0
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 0
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 0
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 0
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 0
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 0
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 0
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 0
D、出入口控制系统
1 | 访客管理机 | 台 | 0
2 | 访客预约系统 | 套 | 0
E、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 0
4 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
5 | HDMI高清线 | 根 | 0
6 | 电源线 | 米 | 2100
7 | 室外电源线 | 米 | 0
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 7
9 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 0
10 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 0
11 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
12 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 0
13 | 光纤跳线 | 根 | 0
14 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 0
15 | 光纤熔接 | 芯 | 0
16 | PVC管材 | 米 | 200
17 | 室外50管 | 米 | 0
18 | 室外25管 | 米 | 0
19 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
四、入侵报警系统
A、前端设备
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 5
2 | 单防区模块 | 个 | 5
3 | 紧急按钮 | 个 | 1
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 0
5 | 本地报警软件 | 套 | 0
6 | 12V电源 | 台 | 5
7 | 管理终端 | 台 | 0
B、线缆辅材
1 | 信号线 | 米 | 350
2 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
五、门禁控制系统
A、门禁管理系统
1 | 门禁读卡器 | 把 | 5
2 | 门禁控制器 | 台 | 5
3 | 开门按钮 | 个 | 5
4 | 主机备用电源 | 个 | 0
5 | 电磁锁 | 套 | 5
7 | 信号线 | 米 | 350
8 | 电源线 | 米 | 350
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2
B、一卡通中心管理系统
1 | 发卡机 | 台 | 0
2 | IC卡 | 张 | 20
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 0
合计
六、电子巡更系统
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 0
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 5
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 0
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 0
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 0
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 0
合计

## 5、上海师范大学附属杨浦现代职业学校(市光一村校区)
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、综合布线系统
A | 工作区子系统
1 | 双口面板 | 个 | 29
2 | 单口面板 | 个 | 344
3 | 双口金属地插面板（双口含模块） | 个 | 2
4 | RJ45六类非屏蔽模块 | 个 | 371
5 | RJ45超五类非屏蔽模块（电话） | 个 | 31
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 375
7 | 电话跳线 | 卷 | 1
B | 水平布线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 110
2 | 超五类非屏蔽双绞线（电话） | 箱 | 8
C | 垂直干线子系统
1 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 1200
2 | 25对室内大对数电缆 | 米 | 800
D | 管理间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 5
2 | 110理线器 | 个 | 10
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 16
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 1
5 | 理线器 | 个 | 34
6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 根 | 447
7 | RJ45-RJ11鸭嘴跳线（3米） | 根 | 31
8 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 8
9 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 48
10 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 96
11 | 光纤理线器 | 个 | 16
12 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 8
E | 设备间子系统
1 | 100对机柜式110配线架（1U，含连接块） | 个 | 5
2 | 110理线器 | 个 | 10
3 | 24口网络配线架（满配RJ45六类非屏蔽模块） | 个 | 5
4 | 24口电话配线架（满配超五类电话模块） | 个 | 4
5 | 理线器 | 个 | 18
6 | 机架式12口双工光纤配线架 | 只 | 8
7 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 48
8 | 光纤理线器 | 个 | 16
9 | 光纤尾纤（1米） | 个 | 96
10 | SC-LC光纤跳线（3米） | 根 | 8
F | 其它
1 | 单对端接工具 | 把 | 1
2 | 110端接工具 | 把 | 1
3 | 光纤熔接 | 芯 | 192
4 | 安装辅材 | 批 | 1
合计
二、网络系统
1 | 核心交换机A | 台 | 1
2 | 汇聚交换机 | 台 | 1
3 | 网络管理平台软件 | 套 | 1
4 | 48口接入交换机A | 台 | 8
5 | 24口接入交换机A | 台 | 7
6 | 24口POE接入交换机A | 台 | 9
7 | 多模万兆光纤模块 | 个 | 50
8 | 单模万兆光纤模块 | 个 | 2
9 | 无线AP | 台 | 72
10 | 高密无线AP | 台 | 0
11 | 程控交换机A | 台 | 1
12 | 程控交换机B | 台 | 0
13 | AC控制器 | 台 | 1
14 | 42U网络机柜 | 个 | 6
15 | 22U网络机柜 | 个 | 2
16 | 壁挂机柜6U | 个 | 2
合计
三、广播系统
A、主控机房(广播室)
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 0
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 0
3 | 网络麦克风 | 台 | 0
4 | 有源监听音箱 | 台 | 0
5 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0
6 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
7 | 多合一音源 | 台 | 0
8 | 公共广播系统控制器（网络报警矩阵） | 台 | 0
9 | 调音台 | 台 | 0
10 | 24V强插电源 | 台 | 0
11 | 电源定时器 | 台 | 0
12 | 电源时序器 | 台 | 0
13 | 千兆多模光纤收发器 | 套 | 0
14 | 8口交换机 | 台 | 0
15 | 42U机柜 | 个 | 0
B、教室及走廊
1 | 网络音频前置放大器(8分区） | 台 | 0
2 | 纯后级定压功率放大器（1000W） | 台 | 0
3 | 带强插音量控制器30W | 只 | 0
4 | 壁挂扬声器/5-10W/ABS | 只 | 0
5 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 0
6 | 草坪音响 | 只 | 0
C、分控广播
1 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 0
2 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 0
3 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
4 | 网络音频前置放大器 | 台 | 0
5 | 前置放大器 | 台 | 0
6 | 避雷器 | 台 | 0
7 | 功率放大器（1000W） | 台 | 0
8 | 电源时序器 | 台 | 0
9 | 电源定时器 | 台 | 0
10 | 22U网络机柜 | 台 | 0
D、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 0
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 1
3 | 广播音箱线 | 米 | 4125
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 0
5 | 辅材 | 批 | 1
合计
四、数字视频监控系统
A、前端设备
1 | 1080P高清彩色人脸抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 25
2 | 1080P高清彩色车牌抓拍摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 套 | 4
3 | 1080P高清彩色枪式摄像机（含镜头、室外支架、室外护罩） | 台 | 19
4 | 1080P彩色室内半球型摄像机 | 台 | 85
5 | 1080P彩色高清球机 | 台 | 0
6 | 带楼显电梯半球摄像机 | 台 | 0
7 | 利旧监控拆除恢复 | 台 | 50
8 | 64G摄像机储存卡 | 块 | 133
9 | LED补光灯 | 个 | 48
10 | 室外弱电箱 | 个 | 0
11 | 室外立杆（含基础） | 套 | 0
12 | 防雷浪涌保护器 | 个 | 48
13 | 稳压电源 | 台 | 22
B、中心设备
1 | 管理终端（含32寸监视器） | 台 | 1
2 | 24口接入网络交换机-千兆 | 台 | 10
3 | 8口接入网络交换机 | 台 | 1
4 | 汇聚层核心交换机 | 台 | 0
5 | 多模千兆光纤模块 | 个 | 20
6 | 单模千兆光纤模块 | 个 | 2
7 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 0
8 | 16路数字硬盘录像机 | 台 | 7
9 | 人脸、车牌抓拍专业型数字录像设备 | 台 | 2
10 | 4T监控专用硬盘 | 块 | 72
11 | 监控电视墙（含拼接屏） | 套 | 0
12 | 55寸电视机 | 台 | 1
13 | 75寸触摸一体机 | 台 | 0
14 | 16路KVM切换器 | 台 | 0
15 | 高清解码器 | 套 | 1
16 | 设备机柜42U | 台 | 4
17 | 设备机柜22U | 台 | 0
18 | 壁挂机柜6U | 台 | 0
C、安防管理系统
1 | 智能分析人脸抓拍设备 | 台 | 4
2 | 智能分析车辆抓拍设备 | 台 | 1
3 | 智能集成数据服务设备 | 台 | 1
4 | 智能安防集成微信推送 | 个 | 1
5 | 滞留徘徊智能应用模块 | 套 | 1
6 | 校园人员信息采集模块 | 套 | 1
7 | USB防插拔终端采集设备 | 台 | 5
8 | USB防插拔集成控制设备 | 套 | 1
9 | 前端4路安全传输网关 | 台 | 3
10 | 前端8路安全传输网关 | 台 | 2
11 | 后端64路安全传输网关 | 台 | 1
D、出入口控制系统
1 | 访客管理机 | 台 | 1
2 | 访客预约系统 | 套 | 1
E、线材/辅材
1 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 0
2 | 室内12芯单模光纤 | 米 | 0
3 | 室内12芯多模光纤 | 米 | 500
4 | 室外6芯单模光纤 | 米 | 0
5 | HDMI高清线 | 根 | 1
6 | 电源线 | 米 | 6300
7 | 室外电源线 | 米 | 3675
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 21
9 | 六类非屏蔽室外防水网线 | 箱 | 12
10 | 机架式12口双工光纤配线架 | 套 | 8
11 | 6芯光纤熔接盒 | 套 | 0
12 | SC双工光纤耦合器 | 个 | 48
13 | 光纤跳线 | 根 | 8
14 | 光纤尾纤（1米） | 根 | 96
15 | 光纤熔接 | 芯 | 96
16 | PVC管材 | 米 | 500
17 | 室外50管 | 米 | 0
18 | 室外25管 | 米 | 300
19 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
五、入侵报警系统
A、前端设备
1 | 双鉴移动探测器 | 个 | 5
2 | 单防区模块 | 个 | 10
3 | 紧急按钮 | 个 | 5
4 | 报警主机（含键盘） | 台 | 1
5 | 本地报警软件 | 套 | 1
6 | 12V电源 | 台 | 1
7 | 管理终端 | 台 | 1
B、线缆辅材
1 | 信号线 | 米 | 550
2 | 施工辅材 | 项 | 1
合计
六、门禁控制系统
A、门禁管理系统
1 | 门禁读卡器 | 把 | 3
2 | 门禁控制器 | 台 | 3
3 | 开门按钮 | 个 | 3
4 | 主机备用电源 | 个 | 3
5 | 电磁锁 | 套 | 165
7 | 信号线 | 米 | 165
8 | 电源线 | 米 | 165
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
B、一卡通中心管理系统
1 | 发卡机 | 台 | 1
2 | IC卡 | 张 | 50
3 | 出入口控制设备管理软件 | 套 | 1
合计
七、电子巡更系统
1 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1
2 | 智能实时电子巡检受读装置 | 台 | 40
3 | 智能实时巡检平台项目授权 | 套 | 1
4 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 个 | 3
5 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 3
6 | 巡检数据转发网关 | 台 | 1
合计

## 6、上海财经大学附属中学
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量
一、广播系统
A、主控机房(广播室)
1 | 多功能集成广播主机（中央控制主机） | 台 | 2
2 | 中央控制主机软件 | 套 | 2
3 | 网络麦克风 | 台 | 2
4 | 有源监听音箱 | 台 | 2
5 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2
6 | 无线信号天线放大器 | 套 | 1
7 | 多合一音源 | 台 | 1
8 | 公共广播系统控制器（网络报警矩阵） | 台 | 1
9 | 调音台 | 台 | 1
10 | 24V强插电源 | 台 | 1
11 | 电源定时器 | 台 | 1
12 | 电源时序器 | 台 | 1
13 | 千兆多模光纤收发器 | 套 | 1
14 | 8口交换机 | 台 | 1
15 | 42U机柜 | 个 | 1
B、教室及走廊
1 | 网络音频前置放大器(8分区） | 台 | 2
2 | 纯后级定压功率放大器（1000W） | 台 | 1
3 | 带强插音量控制器30W | 只 | 0
4 | 壁挂扬声器/5-10W/ABS | 只 | 0
5 | 室外全天候防水音柱（40W） | 只 | 0
6 | 草坪音响 | 只 | 0
C、分控广播
1 | 网络音频频前置放大器（远程控器） | 台 | 3
2 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 6
3 | 无线信号天线放大器 | 套 | 0
4 | 网络音频前置放大器 | 台 | 3
5 | 前置放大器 | 台 | 3
6 | 避雷器 | 台 | 3
7 | 功率放大器（1000W） | 台 | 3
8 | 电源时序器 | 台 | 3
9 | 电源定时器 | 台 | 0
10 | 22U网络机柜 | 台 | 0
D、线材及辅材
1 | 不锈钢立柱 | 支 | 0
2 | 六类非屏蔽双绞线（网络） | 箱 | 0
3 | 广播音箱线 | 米 | 0
4 | 室外音柱或草坪音箱施工费 | 项 | 0
5 | 辅材 | 批 | 0
合计