## 封面
南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程
招标工程量清单
上海亿联兴工程咨询有限公司
2026-10-20

## 扉页
工程报建号：0000000000
南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程工程
工 程 量 清 单
招 标 人： | 上海市奉贤区水环境管理事务中心 | 工程造价咨询人/招标代理机构： | 上海亿联兴工程咨询有限公司
| （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： | 彭红卫 | 法定代表人 或其授权人： | 张彬
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 唐冬英 | 审 核 人： | 邢淑燕
| (注册造价工程师签字盖专用章) |  | (一级注册造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2026-10-20 | 审 核 时 间： | 2026-10-21

## 总说明
总 说 明
工程名称： 南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程 | 第 1 页 共 3 页
一、工程概况 1.工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程 2.工程地址：南竹港西岸（奉柘公路-老闸） 3.工程范围：主要涉及南竹港西岸（奉柘公路-老闸） 4.工程内容：工程范围内的新建护岸1208m，其中密排木桩护岸（A型）1128m,水土保护毯护坡（B型）50m，现状木桩护岸加固（C型）30m。具体详见提供的招标工程量清单以及上海荣弋水务工程咨询管理有限公司提供的招标图纸。 二、工程量清单编制依据： 1.《上海市水利工程工程量清单计价应用规则》； 2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》； 3.本工程招标文件、招标补遗文件； 4.建设单位提供的设计招标图纸，工程量清单项目特征描述不详之处详见提供图纸。 三、报价依据： 1.本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、招标文件、上海市建设工程有关文件和政策规定以及投标人编制的施工组织设计等进行报价。 2.投标单位按照招标文件工程量清单中的数量报价，不能修改工程量清单中的数量，工程量清单项目特征描述不详之处详见所提供图纸。 3.投标单位按照《上海市水利工程预算定额》（2016）等相关的配套定额自行组价自行选择合适的定额； 4.本工程主要建筑材料报价（指到工地现场的价格）应参照《上海水务工程造价信息》（2023年4月份信息价），详见招标文件。 5.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。 6.措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中招标人不要求列示工程量的有关技术、生活、环境保护、安全及文明等方面的非工程实体项目的施工措施项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。其中包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安装拆卸、已完工程及设备保护、施工便道以及排泥场围堰等，投标人应充分踏勘现场后自行进行报
总 说 明
工程名称： 南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程 | 第 2 页 共 3 页
价。 7. 规费和税金。规费包括社会保险费、住房公基金。税金包括增值税。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对规费、税金进行报价，规费和税金应按要求在 "规费、税金项目清单与计价表"中报价。 四、"措施项目清单"在本合同中是一项固定的费用，投标单位可根据本项目特点、现场情况等在发出的措施项目清单基础上，增减措施项目，投标人应自行充分考虑后报价，未报措施项目费将视为已包括在总价中，投标单位 不得以漏报措施项目费为由，拒绝采取必要的措施项目，或要求另行增加措施项目费。 五、投标报价说明： 1.投标单位应对招标文件、现场条件、清单工作内容充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。投标单位填报的分部分项清单报价不仅限于招标单位在清单分项工程中提供的工作内容。投标单位填报的措施项目清单报价和其他项目清单报价不仅限于招标单位提供的项目内容。一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。 2.本工程材料原则上均由乙方负责采购，中标人应按《上海市建设工程材料管理条例》规定对材料进行管理，凡用于施工的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准和满足设计要求，并附有质量保证出厂合格证、检验报告、或准用证。材料（或设备）的价格由投标单位结合现行市场行情，应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，并结合本项目实际情况、材料价格波动、市场风险以及企业自身情况综合考虑，实际施工及结算时不作调整。 3.本工程采用商品混凝土、商品砂浆。请投标单位严格按照设计图纸要求选择相应规格的混凝土进行报价，如需添加外加剂或者泵送的，费用均在相应的相应项目的综合单价中考虑。 4.投标单位不能修改工程量清单中的数量。投标单位应按招标单位提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。投标单位的投标报价，一经中标，所报的综合单价将不作调整，且适用于将来可能发生的设计变更；工程量清单提供之数量仅为投标的依据，可按实调整。 5.临时设施以能满足承包单位的需要，施工单位自行建造，在措施费中报价，一旦中标，施工结算时不再调整。 6.标书评审直至签定合同协议前，如发现报价中有计算和汇总方面
总 说 明
工程名称： 南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程 | 第 3 页 共 3 页
的算术差错，投标人有义务予以澄清并按投标人须知有关规定修正。 7、对招标清单中未明示，但提供的招标图纸中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容，投标人应将该类工作内容的报价包含在相关子目的综合单价报价中。 8、对工程量清单中要求提供综合单价分析的项目，投标人应对直接费（包括人工费、材料费、机械费）、间接费和利润作详细的分析，并填报工料机的单价和消耗量。 六、投标报价书的编制要求 1、投标人应按招标文件规定的统一格式提供报价表。 2、投标文件（书面、电子文档）应提供（1）工、料、机单价分析表及汇总表；（2）分部分项工程量清单综合单价分析表。（以".GBQ6"为后缀的文件）

## 安全文明施工措施项目清单与计价明细表
安全文明施工措施项目清单与计价明细表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程 |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 名称 |  | 工程内容
1 | 沪水措301000 |  | 安全防护
1.1 | 沪水措301010 |  | 安全警示
1.2 | 沪水措301020 |  | 基坑防护
1.3 | 沪水措301030 |  | 临边洞口交叉高处作业防护
1.4 | 沪水措301040 |  | 施工机械防护
1.5 | 沪水措301050 |  | 临水作业
1.6 | 沪水措301060 |  | 水上作业防护
1.7 | 沪水措301070 |  | 塘堤围涂作业防护
1.8 | 沪水措301080 |  | 汛期作业防护
1.9 | 沪水措301090 |  | 作业人员配备安全防护用品
2 | 沪水措302000 |  | 文明施工
2.1 | 沪水措302010 |  | 出入口及现场围挡
2.2 | 沪水措302020 |  | 各类图板
2.3 | 沪水措302030 |  | 企业标志
2.4 | 沪水措302040 |  | 场容场貌
2.5 | 沪水措302050 |  | 材料堆放
2.6 | 沪水措302060 |  | 现场防火
3 | 沪水措303000 |  | 环境保护
3.1 | 沪水措303010 |  | 粉尘、噪音控制
3.2 | 沪水措303030 |  | 有毒有害气体控制
3.3 | 沪水措303040 |  | 污染物控制
3.4 | 沪水措303050 |  | 垃圾清运
4 | 沪水措304000 |  | 临时设施
4.1 | 沪水措304010 |  | 现场办公生活设施
4.2 | 沪水措304020 |  | 现场临时用电
4.3 | 沪水措304030 |  | 临时给排水
4.4 | 沪水措304040 |  | 其他

## 其他措施项目清单与计价明细表
其他措施项目清单与计价表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程 |  |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容、说明及包含范围
1 | 施工临时降排水措施费
2 | 临时防汛措施费
3 | 施工便道费
4 | 堆料场地费
5 | 施工区域零星拆除、清障费
6 | 施工围堰（筑拆及养护等相关费用）
7 | 大型施工机械进出场费
8 | 施工区域内构筑物、管线等保护措施费
9 | 其他
增值税

## 分部分项工程量清单与计价表【护岸工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程\单项工程\护岸工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
A型护岸
1 | 沪500108019001 | 4m密排木桩 | 1.桩径、桩长:4m密排木桩，平均直径150mm 2.防腐要求:详见设计图纸及说明 3.其他说明:1、木桩采用带皮落叶松,采购时应注意木材质地,所选木桩桩长4m(偏差±20mm),稍径150mm(偏差±20mm)。所用木桩须顺直匀称,不得有过大弯曲。桩身不得有蛀孔、裂纹或其它足以损害强度之瑕疵。 2、木桩顶部采用φ150半圆木通长布置(用铁钉固定) | 1.木桩制作 2.打桩 3.沉降缝的设置 4.桩顶半圆木安装 | m3 | 531.29
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程\单项工程\护岸工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
2 | 沪500115001001 | 土工布铺设 | 1.结构型式及铺设要求:详见设计图纸及说明 2.材料品种及规格:土工布采用开窄槽施工，土工布采用250g/m2，土方的挖填运在综合单价中考虑。 3.施工作业方式:详见设计图纸及说明 | 1.拼接、缝制 2.陆上铺设或水上沉放 3.压石或抛石固定 | m2 | 1128
分部小计
B型护岸
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程\单项工程\护岸工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
3 | 沪500115004001 | 水土保护毯 | 1.规格:详见图纸及说明 2.强度等级:具体参数要求详见图纸及说明 3.材料品种:水土保护毯，具体详见图纸及说明 4.备注:1、包含坡面削坡、回填整平、水生植物覆种植土（厚100mm）等相关所有费用。 2、钢钉固定，布置间距详见图纸及说明；保护毯底部采用内包木桩φ150通长布置，尼龙扎带固定；费用均在综合单价中考虑。 | 1.断料 2.坡面削坡、整平 3.铺设 4.固定 5.切割、铺设及搭接 | m2 | 130.05
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程\单项工程\护岸工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
4 | 沪500116001001 | 水生植物 | 1.植物种类及规格:1、千屈菜（高度40mm，蓬径30mm，25株/m2） 2、黄菖蒲（高度30mm，蓬径20mm，25丛/m2，3-5芽/丛） 3、水葱（高度50mm，蓬径20mm，25丛/m2，5支/丛） 4、上述三种水生植物选择其中一种即可，沿河B型护岸通长布置 2.种植要求:详见图纸及说明 3.种植方式:详见图纸及说明 | 1.栽植 2.培育 | m2 | 30
分部小计
C型护岸
本页小计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：南竹港西岸（奉柘公路-老闸）应急维修工程\单项工程\护岸工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
5 | SLA000001 | φ150半圆木通长布置 | 1.材料规格:φ150半圆木通长布置（用铁定固定） 2.防腐要求:详见设计图纸及说明 3.说明:工程量按水平延长米计 | 1.桩顶半圆木安装 | m | 30
6 | 沪500115001002 | 土工布铺设 | 1.结构型式及铺设要求:详见设计图纸及说明 2.材料品种及规格:土工布采用开窄槽施工，土工布采用250g/m2 3.施工作业方式:详见设计图纸及说明 | 1.拼接、缝制 2.陆上铺设或水上沉放 3.压石或抛石固定 | m2 | 30
分部小计
本页小计
合 计
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税