采购内容及要求

服务内容一：包件 1 区机关工勤类后勤服务

- 项目概况

为提升闵行区机关办公场所的整体后勤保障管理水平、创造良好的工作和服务环境，本着安全、有序、高效的原则，通过政府购买服务，提供专业化后勤服务，确保后勤服务保障安全、有序、高效运行。

- 项目名称：政府购买区机关工勤类后勤服务

- 项目地址：上海市闵行区沪闵路6258号和部分区级机关办公场所

- 合同履行期限：本项目服务期限为两年，采用一次招标、两年沿用模式，分两个年度分别签订合同，合同有效期自签订之日起算，合同一年一签。

- 后勤服务岗位：351个

- 根据区政府第107次常务会精神，持续稳定工勤类后勤服务队伍，并以购买服务的方式承接区级机关餐饮、会务、保安、保洁、维修、车辆保障、文印、收发等后勤服务保障事项。

- 预算金额：6030.44162万元/年，投标上限价格为6030.44162万元/年。

报价说明：

1、各投标人的投标报价不得超过本次投标上限价格，否则作为无效标。

2、投标报价含承包期内需要的服务管理内容、人力成本、福利、服装、办公设备、各种税费、保险、劳保、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 项目介绍

- 持续稳定后勤服务队伍。

根据区政府第107次常务会精神，持续稳定工勤类后勤服务队伍，提升后勤保障效能。中标单位将以独立的企业法人主体承接区级机关目前的餐饮、会务、保安、保洁、维修、车辆保障、文印、收发等后勤服务保障业务，向机关部门等服务对象提供后勤保障。重点涉及以下后续工作：

- 中标单位须持续稳定工勤类后勤服务队伍。中标单位须提供有机关工勤经验的专业后勤服务队伍，并有类似成功案例，通过有效的管理、培训与激励，确保后勤服务队伍稳定及后勤服务专业性，全面提升服务品质与队伍凝聚力。

- 对各机关事业单位提供后勤服务保障。中标单位承接相关后勤服务保障业务后，将根据各服务需求方的服务需求、服务内容和服务工作量，对各服务单位提供专业的后勤服务保障。

- 服务质量的考核和评价。根据服务考核评价指标，由服务需求方和第三方社会中介机构对公司服务进行考核和评价。

- 服务要求和服务内容

为提升闵行区机关办公场所的整体后勤管理水平、创造良好的工作和服务环境，并结合机关后勤服务工作现状，需选聘一家能提供优质高效服务的后勤服务企业，确保后勤队伍稳定与服务质量优质。营造安全有序、干净、整洁的办公环境，完成政务活动的服务保障任务，不断优化组织结构，以优质、精细、热情的服务提升一体化后勤服务保障。其采购服务内容：为机关事业单位办公场所提供餐饮、会务、保安、保洁、维修、车辆保障、文印、收发等后勤服务和委托管理机关大院二楼餐饮接待服务。

三、岗位配置

| 服务要求 | 岗位数量 |
| --- | --- |
| 维保服务 | 8 |
| 保洁服务 | 86 |
| 保安服务 | 35 |
| 会务服务 | 22 |
| 驾驶服务 | 32 |
| 餐饮服务 | 153 |
| 文印服务 | 6 |
| 咖吧服务 | 2 |
| 洗衣服务 | 2 |
| 洗车服务 | 2 |
| 理发服务 | 1 |
| 收发服务 | 2 |
| 合计 | 351 |

中标方需综合考虑其工作特性，涉及到双休日、节假日、中夜班及部分岗位24小时上班因素，应合理配置岗位，确保后勤服务工作高效有序运行。

四、项目服务岗位具体要求：

（一）派驻现场岗位要求

- 本项目组配一支有能力的服务团队，服务岗位要求有从事机关工勤服务保障经验。各部门主管男55周岁以下，女45周岁以下，从事机关办公工勤服务管理3年以上。

- 维保部岗位的基本要求

- 技工需2年以上工作经验，具有较强的技术能力；

- 有专业上岗证，能独立完成工作，身体健康；

- 保洁岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 具有相应资质的医疗体检合格证书，并进行培训上岗；

- 品行端正、政治履历清白、无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质。

- 保安岗位的资格要求

- 有国家规定的安保上岗证；

- 责任心强，品貌端正，无不良前科；

- 具备保安、消防相关知识，能处理常见突发事件；

- 身体健康，男170cm以上，女160cm以上。

- 会务岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 五官端正，形象气质佳，身高1.60米以上；

- 具有亲和力，有良好的人际交往和沟通能力；

- 有相关工作经验或持有会务接待证书者优先考虑；

- 有相关会务工作经验者优先；

- 驾驶岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 同等职位5年以上工作经验者优先 ；

- 品行端正、政治履历清白、无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质。

- 餐饮岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 餐饮管理岗位拥有十年以上厨房工作经验，熟悉食品生产加工过程，熟知各种菜点的制作程序和风味;持有国家劳动部门核准的厨师等级证书;

- 掌握食品生产质量的要求和标准，县有丰富的中餐原材料采购、供应、库存的知识;

- 具有相应资质的医疗体检合格证书，经过餐饮工作的培训并获得上岗证；

- 品行端正、政治履历清白、无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质。

- 文印岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 性格开朗，正直、有较强的责任心和沟通能力；

- 具备一定的计算机操作、文字和图像处理以及网络知识，尤其应熟练掌握OFFICE相关软件，计算机专业、文秘专业专业优先考虑。

- 有相关文印工作经验者优先；

- 咖吧服务岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 具有相应资质的医疗体检合格证书，具有1年以上咖啡师经验，熟悉咖啡行业管理流程，熟练使用咖啡机、咖啡及其他饮品的制作方法；

- 有较强的责任心和沟通能力，不断自我完善的敬业态度；

- 有咖啡店等相关工作经验优先考虑；

- 洗衣服务岗位的资格要求

- 身体健康、工作责任心强，吃苦耐劳，无家庭传染病史；

- 能够熟练掌握洗衣房各种设备的使用及保养维护；

- 具有洗衣房等相关工作经验；

- 洗车服务岗位的资格要求

- 身体健康、工作责任心强，吃苦耐劳，无家庭传染病史；

- 负责车辆清洗工作，严格按操作规范进行车辆清洗，完工后及时清洗场地保障场地整洁；

- 具有洗车房等相关工作经验；

- 理发服务岗位的资格要求

- 身体健康、工作责任心强，吃苦耐劳，无家庭传染病史；

- 人品端正，气质佳，有美发师或者美容导师从业经历；

- 剪法精准细致，吹风造型功底深厚，设计理念时尚有品味；

- 具有理发店等相关工作经验；

- 收发服务岗位的资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 性格开朗，正直、有较强的责任心和沟通能力，负责快递信件包裹等收发，并做好登记表格，；

- 具备一定的计算机操作、文字和图像处理以及网络知识，尤其应熟练掌握OFFICE相关软件，计算机专业、文秘专业专业优先考虑。

- 有相关收发工作经验者优先；

五、项目后勤服务保障要求

- 维保服务要求

内容：供电系统、给排水系统、燃气系统、中央空调（含分体空调）系统、电梯系统、房屋建筑系统以及五金木工等日常、巡视、运行、维修和管理。

- 供电系统

- 每天巡视各层强电箱和主机房的动力控制柜、配电箱、照明箱等，并记录；每天对公共部位照明灯检查、发现缺损及时维修；

- 每月检查、除尘清扫动力控制柜、配电箱、照明箱，并对双电源切换箱功能进行检查和试验；

- 每月对继电器控制柜内的元器件清洁、检查一次，每半年校正一次热继电器的整定值；

- 每月对各导线的接头紧固、每年一次电试、接地测试；

- 做好每月的能耗使用管理和抄表并及时做好数据汇总分析工作，发现异常立即报告监管部门；

- 公共使用的照明：路灯、楼道灯、指示灯、应急照明要保证完好。各房间内的照明、电源插座，完好率不低于98﹪。

- 给排水

给排水系统指二次供水设备、排污系统、绿化灌溉所包含的全部供排水管道及组成系统所必须相关设备。

- 给水系统：定时巡视水泵房内设备和生活蓄水池，观察电流压力等数据，每月检查、清洁一次水泵。每季度对水泵进行加油润滑、捉漏保养。每年对水泵维护保养一次。（委托具有专业资质单位的服务）生活水管道中所有的减压阀门、压力表等附件每年保养校验一次。每周一次对管道中的隔污装置进行反冲洗排污。外围、外露管道每年整理、油漆一次。每年4月和10月对蓄水池进行清洗、消毒，并将水样送防疫站检样，清洗同时对液位控制装置进行保养，按规定通过国家检验、取得合格证书。

- 排水系统：每天巡视各集水井内的排水泵运行状况，观察压力表、单向阀是否正常。定时巡视各楼层卫生间、服务间内的卫生洁具、水槽、下水道排水状况。每季度检查一次

排污泵、排水泵，检查其工作情况是否正常，测量绝缘电阻、接地电阻与运行电流。每年汛期来临之前对排污泵、排水泵保养，保养范围是全面检查、轴承清洁加油、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈等。屋顶平台，室外雨污水排放及检查清扫，保证畅通无堵。每半年一次检查室外排水井，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等。化粪池保持通畅、无堵塞、无满溢，半年清掏一次。

- 水管、水龙头：保证水管、水龙头的正常使用，无滴漏现象。

- 做好每月用水抄表并及时做好数据汇总分析工作，发现异常立即报告监管部门。

- 公共开水炉每月清洗一次。

- 房屋养护维修

房屋系统指建筑结构、屋面、外墙、天花板、顶棚、门窗、道路场地以及组成建筑区域的其他全部配套设施等。

- 玻璃门窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响；院内涉及水电和房屋的各类小维修（门、窗、办公桌椅、洗手间、供水终端设施、楼梯、房屋地面、墙壁、吊顶、漏水等零星维修，除特殊材料外）费用由中标单位包干。

- 场地、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。

- 设施：发现损坏立即修复，保证设施、器材的正常使用。

- 安全标志等：清晰完整，设施运行正常。

- 空调系统

空调系统指中央空调主机、供回水管道及组成系统必不可少的相关设备和独立区域的其他形式的分体空调。

- 定期（一季一次）对空调系统进行检修、清洁，保证维修正常，无漏水现象；

- 做好空调日常开关机及机组巡查工作,记录机组和管道系统的压力、温度等基本参数，保障冷热气运行正常。每年5月至10月冷气运行；11月至次年3月暖气运行。（1号楼24小时运行）

- 四月室内机检修、调试；十月保养全部制冷设备；

- 空调系统出现故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修，小修及时处理，中修、大修及时联系专业维保公司或厂家技术人员维修；维修及时率100%；有故障应急处理方案。

- 督促专业维保公司做好空调维保工作。

- 电梯

电梯系统指电梯机械、电控、机房、井道等全部组成部分

- 每日对所有电梯主要部位巡视一次，并将电梯运作情况（时间、状态）记录于《电梯运行日记》。每周对电梯运行状况进行一次检查。每月一次对电梯及电梯机房进行设备检

查。电气曳引机：每月一次曳引机，制动器及开关。每季一次曳引绳，绳头组合，限速器钢丝绳。每季一次导向轮，对重轮，对重导轮。每年一次导论，轿顶轮。电梯导轨导靴：每年一次导轨及紧固件。每年一次对重缓冲距。电梯轿厢厅门每二周一次层门锁，锁紧装置，手动开锁装置。每二周一次警铃电话。每月一次开门机。每月一次轿门上下坎，滑轮，门刀，轿门链。每月一次轿顶卫生。每月一次指层灯。每月一次层门滑轮，滑块，强迫关门装置，层门上下坎。每月一次按钮。每年一次消防开关。电梯底坑：每月一次底坑卫生。每月一次底坑安全开关，照明开关及灯。每月一次缓冲器油质油量及开关。电梯安全系统检查：每月一次限速器断绳开关及涨紧装置。每月一次限速器。每月一次安全触板，光电保护及其它门保护每季一次补偿链、绳、补偿轮及悬挂装置，开关。每季一次各限位开关，换速开关，极限开关。每季一次测速装置。每季一次安全窗开关，安全钳开头，轿顶照明及检修箱。每季一次感应器及井道信息装置。每季一次安全钳，超载装置。

- 督促专业维保公司做好电梯月保、季报和年检、年审工作。

- 消防设施

- 每季度派专业维修人员到现场巡检一次(排除故障)。

- 半年进行一次小维护(排除故障及异常，擦洗部分探头)。

- 一年对设备进行全面维护保养一次。(包括检查线路、擦洗全部探头、按钮等设备。)

- 凡因设备性能失灵而引起的漏报所造成的损失追究乙方应负的责任。

- 平时设备运行中有问题，采购人应及时与乙方联系，乙方在接到采购人通知或电话后，在24小时内派维修人员到现场。

- 设备运行中设备的损坏及属人为使用不当或环境不良(空调漏水浸泡等)引起的设备损坏需调换的材料，则按更换零件的价格由采购人另行支付。

- 包括所有报警系统设施；

- 督促专业消防维保公司做好消防安检、年检工作。

- 保洁服务要求

- 室内（公共区域、会议室等）

- 楼道地面、楼梯每日拖洗一次，巡回保洁，无积灰、污迹、垃圾、水。

- 开关盒、指示牌、盆架、表箱盖：2米以下每日擦抹一次；2米以上每周一次，无灰尘、污迹。扶手、门：每日擦抹一次，无灰尘、污迹。

- 天花板、公共楼道灯、会议室和活动室吊灯：每季除尘一次，无明显积灰、虫网。

- 玻璃：每季清洁一次，无明显积灰、污迹。（含所有窗户玻璃）

- 会议室、多功能厅、报告厅依据会议、活动日程安排提前搞好卫生、打好开水，会议、活动期间做好服务工作，会议或活动结束后打扫干净。

- 卫生间每天至少拖洗一次，保持地面清洁、无杂物、无积水、无毛发、无异味、便池、水池下水道要畅通。墙面四周及阴角做到无水迹、无蜘蛛网；镜子及金属部分：应保持干净，无浮尘、污渍、手印、水迹、无锈斑；天花板上无污渍、无漏水或有小水泡等现象，保持干净、清洁，完好无损；确保运作正常；配备洗手液厕纸，每日检查，发现用完及时补充。瓷砖：2米以下每日擦抹一次；2米以上每月清洁一次，无明显积灰、水渍。

- 负责各办公室内日常卫生工作。

- 室外

- 道路地面、绿地、门窗档遮雨棚顶（视线所到之处）：每日清扫一次，并巡回保洁，无明显暴露垃圾、卫生死角；院内硬化地面无痰渍、污渍。

- 花坛：每天擦抹一次，无积灰、无污迹。

- 垃圾收集：对垃圾每天进行清除、外运，做到垃圾日产日清，保持垃圾全部进垃圾箱，保持箱外无垃圾。垃圾桶（箱）：配备足量垃圾箱（筒），对垃圾箱（桶）每天清刷，做到箱（桶）体清洁无污迹、无异味、无损坏。

- 大门：每月擦拭一次，无灰尘、无污迹。

- 窨井（含集水井）每半年清理一次，内壁无粘附物、井底无沉淀物。明沟：每周清扫一次，无明显垃圾，无堵塞。

- 消毒灭害：窨井、明沟、垃圾房喷洒药水，每季一次（6、7、8、9月每月喷洒一次），每年灭鼠、灭蟑螂三次，无明显蚊蝇滋生地、鼠迹。

车库、室内外楼梯、不锈钢扶手：每月清洗一次，无积灰、污迹、垃圾。

可上去的屋顶和雨水沟不定期清扫，要求无积水、无垃圾。

- 其他

- 每月一次大扫除。

- 工作纪律：工作期间要接受领导和监督，遵守有关规章制度。

- 安全保卫服务要求

- 门岗保安岗位服务标准

- 着装整齐、精神饱满、仪态大方，热情、礼貌、周到地回答客人的询问，使宾客称心满意，严禁用粗言恶语对待客人；

- 按规定上岗交接班，忠于职守，在岗时不得与其他无关人员聊天。

- 负责外来人员和外来车辆的检查，严格按规定登记。对不符合要求进入责任区的人员和车辆进行礼貌劝阻，对可疑情况提高警惕，及时报告，确保安全。

- 维护大门口的交通秩序，引导车辆行驶及行人过往，保障车辆和行人的安全、使门前畅通无阻；

- 各责任岗保安岗位服务标准

- 负责各责任区内的楼宇，通道，停车场，绿化地，车辆及其它公共场所的治安防范管理。在当班时间内对本区域的安全负有主要责任。

- 负责管好进入责任区的车辆，保持道路畅通,车辆停放有序，检查停放的车辆是否已上防盗锁；注意司机和车辆在开车前有无异样，发现可疑立即查证，以确保安全。

- 监控中心保安岗位服务标准

- 监控室值班的保安员要全面熟悉监控室内的设备功能和使用程序与方法，确保设备的正常运转，发挥其应有的作用。

- 负责监控中心电视屏幕的监视工作，并密切监视消防控制屏和电脑显示系统。全面观察和掌握各个区域的治安动态，发现问题正确分析,果断决定，及时报告并与有关岗哨取得联系。

- 负责对重点部位和可疑情况的电视录象工作。

- 负责录象带的保管工作。

- 负责查出报警位置，及时调动保安员现场查看并处理。

- 做好资料保管和保密工作，无关人员不准进入监控室，不准向无关人员谈及监控室的运作情况和值班情况。

- 巡逻岗保安岗位服务标准

- 负责按规定巡逻路线和规定时间巡查所辖办公场所，留意治安消防情况，并作好记录。

- 负责查询可疑人员，及时将推销及闲杂人员劝离辖区内。

- 负责巡查辖区内设备房、公共设备设施和清洁绿化情况，发现问题，及时通知管理中心。

- 负责顶替需要短时离开岗位的保安岗位。

- 负责巡查停车场治安、消防情况。

- 停车场保安岗位服务标准

- 维护停车场的治安交通秩序，疏导车场的流量，保证交通畅顺，协调和指挥车辆停放在指定的车位。

- 提醒车主离车前关好门窗，带走车上贵重物品，作好巡检工作，保证车辆安全。

- 严禁装易燃、易爆及危险品的车辆进入停车场。劝阻超高、超长车辆进入车场。严禁车辆乱停乱放。

- 车场内出现治安纠纷或交通事故要及时报告、疏导和处理。

- 认真按规定巡查车场车辆、消防设施及卫生情况，发现问题及时处理或向上一级汇报。

- 认真、如实作好值班记录表。

- 会务服务要求

按照不同会议类型级别（如一般会议、重要会议、大型会议等）提供与之相匹配的会务服务。根据需求方提供的会务需求信息，制定切实可行的实施方案，包括：会议预约、会前准备、会中保障措施、会后的信息反馈和小结等，具体内容如下：

- 会议预约

会议主办方通过电话、书面等方式，下达会议通知进行会议预约，按会议预约时间顺序编排会议室使用计划，并结合会议内容具体要求提供不同规格的菜单式服务内容及特约服务项目，如：会议保障、会议背景制作、外借大型会场等。

- 会场布置

根据需方会议通知要求，提前做好会场布置工作及会前检查工作，确保会议台型设置、会议用品（如席卡、笔、会议资料等）、会议设备（如话筒、投影仪等）均符合需方要求。

- 会中服务

为与会客人提供引领、签到、茶水、毛巾、视听设备保障等服务。

- 会议后续服务

会议结束时，及时做好人员分流引导工作及会场清理工作，如发现客人遗留物品快速送还。

会议服务岗位的工作要求

- 按时上岗，仪表端庄，服装整洁。

要求服从工作安排，准时上岗，确保会议进程。上岗前做好准备(穿戴整洁，化淡妆、佩戴胸卡)，对衣冠不整、仪表不雅的均应及时改正，不得延误工作。

- 服从安排，明确当天的工作任务。

必须在会前掌握会议对象、要求、人数，按要求布置会场，准备会务接待的有关用品。

- 确保会议接待室内各类设备、用品的完好。

必须事先检查会议、接待场所的灯光、座位、空调、茶杯等设备、用品是否完好，发现问题及时处理和报修。

- 认真做好会前准备、会后物品收拾清洗工作。

要求做到会前30分钟到岗，会中每隔1 5分钟续荼1次(夏季视情况而定)，会议开始前后1 5分钟必须站立候会，不得随意让他人进入会议、接待场所。会后及时将用品收拾干净，恢复原样，关闭灯光、空调及门窗。并报告会议结束时间。

- 遵守机关各项保密制度，会议内容不听不传。

- 车辆服务要求

- 服务原则：坚持以严格标准、勤俭节约、统一管理、安全有序、先急后缓为服务原则；

- 衣着整洁、语言文明、热情礼貌、服务周到、遵纪守法、安全快捷。

- 严格爱岗敬业，提高“安全第一，服务至上 ”的工作意识，树立良好的工作作风.

- 遵守各项劳动制度、主动配合管理人员的工作调度，服从工作安排，不得擅自出车。

- 认真学习交通法规，服从交通执勤人员指挥。工作中不喝酒、不吸烟、不超速，提高安全意识，确保任务行车安全。

- 严格遵守交通规则，做到出车“三照 ”齐全，坚持礼让三先，开“文明车 ”，未经领导同意不得将车辆交他人驾驶或者借他人使用。

- 爱护车辆设施，严格遵守一日三检——出车前、行车中、收车认真检查制度，以确保车辆的安全正常行使。

- 熟悉掌握乘客的活动行程及时间安排，保证及时高效完成好接待任务。

- 如遇到需要保密的接待任务，应听从领导安排，恪尽职守，注意工作保密，不向外人透露相关接待内容。

- 驾驶岗位服务的的目标

（1）安全行车规范达标率≥98%。

（2）服务满意率100%。

（3）全年安全无事故，没有发生因主观原因造成人身或车辆损害。

- 餐饮服务要求

- 食品卫生

严格执行《食品卫生法》，搞好食品卫生、个人卫生和环境卫生。做好消毒工作，把住病从口入关，严防食物中毒和食源性病原。

- 安全生产

严格执行安全生产制度，做好防火、防盗，加强设备维修，杜绝重大事故。

- 食品采购

所有采购的食品必须符合国家有关食品卫生标准和规定。要求供货商提供真实有效的食品检验合格证或检测单。

- 花色品种

投标方需提供每周食谱给招标方（含早、午餐）。早餐品种要有选择余地，干稀搭配，每餐要有粉、面和包子、馒头、稀饭。午餐新鲜可口、花样翻新、营养搭配好，做到基本满足就餐人员需求。

- 饭菜质量

食堂销售的食品，必须符合规定的质量标准，做到质高、量足，确保热菜、热饭。注重食品的营养搭配，努力提高烹调质量。

- 环境卫生

食堂餐厅室内外清洁卫生是指内到厨房卫生，外到餐厅卫生及周边环境卫生，均由投标经营单位负责。各项餐饮标准都要达到国家有关标准规定。

- 设备更新、维保

添置或更新现有陈旧、淘汰的厨房设备，对厨房油烟设备漏油等进行维修更新，对各食堂点的冰库、油烟机等设备进行一年两次清洗维保。

- 餐饮服务的的目标

- 餐饮服务规范达标率100%。

- 客户满意达标率≥95%。

- 食物中毒事故：0。

- 文印服务要求

- 树立服务意识，待人热心诚恳，服务周到，要有责任心。

2、厉行节约，反对浪费。

3、维护好机器，保证机器正常运转。

4、经常保持室内整洁、卫生，室内杜绝火种，确保安全。

5、熟悉印刷机器的性能，加强业务技能训练，尽快掌握各种印刷功能，达到完全胜任本职工作。

6、机器出现故障，轻则及时妥善处理，重则及时报修。

7、保守秘密，不得向无关人员泄露各类信息，不得利用工作之便，为自己或他人收集与工作无关的信息。

- 咖吧服务要求

- 通晓咖啡、饮品、茶品的品名，它们的价格、原料、配制和各种特殊服务程序；

- 熟悉各类咖啡、饮料的调制、烹煮、研磨的系列方法；

- 负责及时为客人点单，调制咖啡等饮料；

- 合理存放原材料并定期盘点并保持准确的盘存记录。

- 洗衣服务要求

- 负责被服洗涤、保管和消毒等工作；

- 严格执行被服的收、送手续，防止错、漏和丢失；

- 各类深浅不一，易褪色的衣被要分类洗涤，分类安放，保证洗涤质量；

- 树立节支观念，节约水、电、洗衣液等，每天登记洗涤衣被等数量；

- 使用洗衣机、烘干机等设备应严格遵守操作规程。定期对各种机械的传动部位加油保养。使用时发现有异常情况，应立即停止使用，及时报修。

- 洗车服务要求

- 上班前把工作场地打扫干净，调试机器，泡沫充足，工具到位，做好当天工作准备。

- 下班后管好设备、收好所有工具并在规定位置摆放整齐，需要维修保养的工具、设备上报并做记录。

- 工作时间分工不分家，相互协作，配合工作，服从主管领导分配。

- 在雨天或工作不忙时组织学习，新老员工多沟通，做好带头模范作用，提高积极性。

- 理发服务要求

- 以良好的仪态、精神，为顾客提供专业化的美发服务；

- 以专业的美发知识为顾客度提供美发咨询情报和美发方案；

- 以诚恳的心态，与顾客理性沟通，掌握顾客内在需求；

4、以服务的理念，注重自我修养，并提升个人的美发技术；

5、负责美发工具、产品的补充、清洁、消毒等工作，为顾客提供整洁、舒适的服务环境；

6、认真填写顾客档案，进行经常性整理分析，随时掌握重点顾客的美发状况，便于采取更专业更具实效的服务对策；

7、学会并养成赞美顾客的好习惯，成为顾客信赖的美发专家；

- 收发服务要求

- 负责员工挂号信件、快件、公文、包裹等的签收和登记。

- 对特快邮递、挂号信件、快件、公文、包裹等要件，要造册登记，做到报纸、杂志、公文、信件包裹等无丢失、无差错。

- 特快邮递、挂号信件、快件、公文、包裹签收后，要及时通知相关部门和个人领取。

- 档案管理服务要求

- 管理内容

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

- 建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

- 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

- 服务标准

所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

- 服务受理和报修接待要求

- 服务受理、报修接待的服务及标准

全年365天24小时接受服务对象维修服务的信息，接待人员应以规范、礼貌、文明的语言，亲切、热情的语气接听服务对象的报修电话。

对急修项目，准确分类、认真记录，按规定程序发送派单信息给相关区域的维修人员，并应确认该维修任务已有人接单。对预约维修项目，与服务对象预约时间，在约定时间准时上门进行维修服务。

- 投诉处理的服务及标准

公司服务质量投诉电话：24小时开通，24小时内给予回复。

有效投诉处理率100％。

投诉人签字满意率99％以上。

服务对象对维修服务有检查监督权及维修质量验收权，发现维修服务存在问题有权及时指出，如服务对象与维修人员无法达成共识，可以投诉。

投诉接待人员应认真、及时登记投诉要点，经过调查、处理，尽快给服务对象一个满意的答复。过程作详细的记录，对重大投诉应及时向有关领导汇报。

- 节能管理要求

- 用水管理

各区域用水量的统计；总用水量与上海市计划用水办公室核定的计划用水量进行比较分析；根据预测人数、天气情况等，估算用水量。对可能超出计划范围的用水量，向计划用水办公室提出申请，补充用水额度的不足，防止超计划用水。

①管理节水措施

- 对于可重复使用的水源尽量收回并重复使用，如：消防系统检测结合及水坑清洗、排污泵保养等；

- 按时巡检抄表，核对水表读数，保证各级水表的正常运转，发现问题及时解决。根据各区域用水情况，调整减压阀出口端的压力及卫生间用水设施进水角阀开启度，保持供水适量；

- 按时对卫生间设施、集水井、污水管道、污水处理间巡检，发现问题及时处理，尽可能避免因堵塞而耗用大量冲洗用水；

- 定期检测、调整卫生洁具内液位及水流量以达到节约用水的目的。

技术节水措施

- 用电管理

对各区域用电量的统计、分析并采取有针对性的节电措施。

- 管理节电措施

- 供配电：对无功负荷进行补偿，以提高功率因数。功率因数应控制在0.9以上（标准为0.85）；

- 照明系统：采用关闭区域照明、减少照明点数、控制照明时间、调整照明亮度等方法；

- 无人值守机房，在无人状态下，应将灯关闭；办公室、会议室在无人使用时，应将灯关闭，做到人离灯灭；公共区域照明根据天气及现场实际情况随时进行调整；

- 根据开放及接待的实际需求，调节开启、关闭电梯时间，确保电梯的经济运行；

- 根据年度工作计划，即使对设备进行维修保养，使设备始终处于良好状态下运行，确保系统的经济运行。

- 技术节电措施

- 续约后根据设备设施的配置情况和使用情况，制定具体的技术节能方案；

- 照明和动力用电分别安装表计量，内部可分层、分区、分部门计量；

- 工程部班组每日对各种计量表抄表一次，主管每周分析一次，每月进行汇总统计；

- 对计量表发生数据突变，应立即报工程主管，查明原因，进行适当处理；

- 在对能耗进行分析统计的基础上，提出节能降耗的措施和办法；

- 非办公时间加强巡视，关闭不必要的设备及公共照明。合理调配变压器运行台数，减少空载损耗，努力提供变压器的功率因数。各类设备应尽量采取变量技术；

- 卫生间使用的阀门采用电子感应技术，节约用电量。

- 大规模采用节能灯具，废除白炽灯；

- 管理节能措施

- 空调系统：根据季节、天气、温度、访客人数，合理调整新风供应及空调供应量；

- 加强公共区域及办公区域巡视检查（外门在无人时应及时关闭，房间内无人时空调也可及时关闭）；

- 合理调整大功率动力设备运行时间，利用电费峰、谷、平之间的差价，节省用电费用；

- 对消监控中心、电梯机房等区域尽量采用独立控制的分体空调，以利于夜间关闭中央空调机组，节约能源；

- 每天根据天气预报，按需开启冷冻机组台数，严格控制好开、关机时间，及时调整新风机的出风温度和空调水温，严格执行“夏季温度不低于26℃ , 冬季温度不高于20℃的规定；

- 制作各类节能宣传标贴并贴于各楼层办公室、公共走道的窗户及门上，促使大楼内所有人员逐步养成注重节能的习惯；

- 做好机房等排风机的间隙运行控制或定时控制的节能措施；

- 各楼层开水器、淋浴热水器定时关闭。

- 应急服务管理服务要求

本项目属于重要的机关办公后勤服务，其日常人流量较大、活动较多，如果发生突发事件影响较大，因此需要及时妥善解决处理，以使业户尽可能不受影响，保证业户日常工作的正常进行。同时体现机关办公后勤服务管理的高品位水准、品牌和形象，作为后勤服务的管理方应特别重视应急服务管理。

应急服务管理有五个方面：①水浸事故应急服务；②治安事故应急服务；③停水、停电事故应急服务；④火警事故应急服务；⑤电梯故障事故应急服务。上述五个方面应急服务预案参照机关办公后勤服务专业服务运作实务的应急服务内容具体制订。无论出现哪一种紧急情况，后勤服务管理均视为紧急或危急状态，应该采取应急服务管理措施。机关办公后勤服务应急服务管理应该有一套完善、快捷、高效的服务管理机制，做到发生情况即时运行，快速见效。

- 机关办公后勤服务管理从机构设置起，就根据专业服务管理有关应急预案，结合机关办公后勤服务情况制订出《水浸事故应急预案》、《治安事故应急预案》、《停水停电应急预案》、 《火警事故应急预案》、《电梯故障应急预案》，配备必要的物资，指定专人负责，做到防患于未然，随时投入应急服务；

- 发生应急状态，后勤服务管理人员以第一时间介入，开展应急服务；

- 在应急状态现场，专业管理和专业服务同一步调，服从指挥调度；

- 超越后勤服务管理职能的（如治安处警、火警状态严重等）应立即与相关主管联系，不得擅作主张、不得延误时机；

- 每一次应急服务之后必须召开事故或事件分析会议，事故或事件原因未经分析不放过，事故或事件防治措施不整改落实不放过，事故或事件责任人未受教育不放过，即做到“三不放过 ”；

- 每一次应急服务之后必须将所有记录资料齐全存档备案。

服务内容二：包件 2 购买辅助服务

- 项目情况

- 项目名称：购买辅助服务

- 项目地址：沪闵路 6258 号

- 服务岗位：8 个

- 以购买服务的方式承接财务核算科的人事、内勤、仓库管理、档案管理等后勤辅助服务保障事项。

- 预算金额：108.6624 万元/年，投标上限价格为 108.6624 万元/年。报价说明：

- 各投标人的投标报价不得超过本次投标上限价格，否则作为无效标。

- 投标报价含承包期内需要的服务管理内容、人力成本、福利、服装、办公设备、各种税费、 保险、劳保、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各

项应有费用。

- 合同履行期限：

合同履行期限：本项目服务期限为两年，采用一次招标、两年沿用模式，分两个年度分别签订合同，合同有效期自签订之日起算，合同一年一签。

- 服务岗位人员配置

| 服务要求 | 岗位数量 |
| --- | --- |
| 人事辅助服务 | 3 |
| 内勤服务 | 2 |
| 仓库管理服务 | 1 |
| 档案管理辅助服务 | 2 |
| 合计 | 8 |

- 岗位服务整体要求

- 人事辅助服务

- 负责员工的人事档案管理工作。

- 负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。

- 负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。

- 负责员工绩效考核资料的定期统计汇总，上报，并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。

- 负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料。

- 协助人事处理人事方面的其他工作。

- 内勤服务

- 对部门主管负责，执行各项制度和规定。

- 负责日常内勤管理工作等。

- 仓库管理服务

- 岗位职责

- 向部门主管负责，执行各项规定和决议。

- 负责办公用品等领用和采购工作，负责与供货商联系物料的采购工作。

1.3 负责仓库物资的定额登记、验收、入库、发放登记等工作。

1.4 每月清盘库存，做到帐、卡、物相符。

1.5 负责仓库消防安全防范和危险品仓库的管理工作

- 工作要求:

- 及时采购各类物料

- 采购物料及时入库，开具入库单。

- 及时登记有关发料工作。正确率 100%。

- 每月末清点库存，做到帐、卡、物相符。

- 负责劳防用品的发放、调换工作。

- 档案管理辅助服务

- 做好财务档案的装订、编目、立卷和归档整理工作;

- 按年度形成分类法，编制财务档案案卷目录表，统一分类排序归档，做到存放有序、妥善保管、查找方便。

- 严格执行档案安全和保密制度，做好档案安全防范和保密工作，防止档案毁损、散失

和泄密。

- 负责定期检查财务档案的到期情况，按规定办理财务档案的移交、销毁手续。

- 接受主管部门的业务指导和监督检查。

- 完成领导交办的其它相关任务。