上海博物馆《“世界树之巅：美洲古代文明大展”（暂定名）》

展陈一体化服务项目需求

- 第一部分 项目基本情况和要求

- 项目概况

项目名称：上海博物馆《“世界树之巅：美洲古代文明大展”（暂定名）》展陈一体化服务

预算编号：0026-W00021659

项目预算：人民币17475728.16元，最高限价17449940元

服务地点：上海市黄浦区人民大道201号，上海博物馆1F原中国古代青铜馆、原中国

古代雕塑馆、第一临展厅；2F原中国古代陶瓷馆和2F原文物商店。

服务日期：自合同签订之日起至2027年10月撤展完毕止（暂定）。

资金来源：自有经费项目

- 项目工期

本项目主要工期节点：（暂定）

1、自合同签订之日起至2026年6月中：展陈施工及文物布展完成；

2、2026年6月至2027年10月：展览周期；

3、2027年11月至2027年12月：展览撤展、拆除。

- 采购附件资料

附件1：《“世界树之巅：美洲古代文明大展”（暂定名）》展览清单（暂定稿）。

- 第二部分项目采购需求

- 项目概述

继现象级大展“金字塔之巅：古埃及文明大展”之后，上海博物馆将于2026年打造又一聚焦全球古代文明的标志性展览——“世界树之巅：美洲古代文明大展”。本次展览将汇聚超过1000件来自美洲地区的精美文物，力图全景式勾勒古代中南美洲的文明长卷，打造全球史上规模最大、等级最高、叙事最全的美洲古代文明大展。

展览并不以单一文明为中心，而是引导观众纵览美洲大陆的文明谱系：从墨西哥湾沿岸的奥尔梅克，到雨林深处的玛雅城邦；从众神之城特奥蒂瓦坎，到雄踞中美洲的阿兹特克，再到安第斯山脉孕育的众多古秘鲁文明、以及其后建立的印加帝国。人类在中南美洲多样的自然环境中展开了对宇宙、秩序与信仰的多样探索。

本次展览以古代美洲复杂的精神信仰与璀璨的物质成就为线索，呈现各文明独特的神祇体系、权力结构，及其对宇宙运行和生命循环的深刻理解。这不仅是一场文物的盛宴，更是一次跨越时空的对话。透过这些在丛林与群山间闪耀的文明之光，展览试图邀请观众一同思考人类文化的多样性与适应性，构筑一幅展现古代美洲生命力与永恒魅力的壮阔图景。

- 项目需求和技术要求

本采购项目主要包括该临时展览的深化设计、展陈施工及拆除、展览运维、布展与撤展配合、图文制作、道具制作、多媒体、灯光设计等一体化服务。要求在采购人提出的展览清单和需求基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和展品保护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、保量、按期完成本采购项目，做到安全第一、一流设计、一流施工、一流服务并经采购人验收通过。

- 展览设计

- 供应商应根据展览清单、展陈需求及其技术要求，提出一整套展览深化设计方案，包括具体图文设计、布展设计、照明设计、支架设计、展柜设计、文物保护设计等全部深化设计内容，附详细的总体说明和各部分说明。同时，应提交足以表达设计思想和施工细节的成套深化设计施工图。设计的深度应满足陈列内容要求，可按图进行施工。

- 布展设计方面：应充分考虑展览内容、展示效果、展出场地、短期临展、展品防护、支架安装、配合文物布展、消防安全等方面的特征和要求，深化设计方案，具体展览形式、布局、结构、材料、设备、工艺、施工、管理、布展、运维和合同预算。设计内容包括但不限于以下内容：

（1）设计应包括展览布局和展示效果、拟搭建的展墙和成品展柜的布置、应配置的展板和展具支架、照明系统、展品防护措施、多媒体应用、配套图文和说明牌及吊旗的制作及公共和疏散标识、综合布线、安全、消防等，做到结构牢固、安全可靠、节能环保、工艺先进、质量上乘、操作简便、容易维护、价格合理。

（2）设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，并附必要的说明。其中包括设计说明、技术经济指标、必需的设备和材料表，同时须说明各种设备和材料等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

（3）设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、结构、节点图纸、分解图，以及用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数。

（4）设计应包括展示项目及展区环境所涉及的所有专业的图文深化设计图，包括但不限于海报、吊旗、主题墙、会标、展墙装饰、展板说明、宣传照片册、电子版文件等。以及用料规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表和其它要求的各项技术参数。

（5）设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、技术、工艺、功能等。

- 照明设计方面：应以“保护、还原、舒适”为原则，综合考虑展览照明系统。

（1）照明灯具以采购人提供的专业照明灯具为准，并以这些照明灯具的技术参数进行设计，成交供应商辅助策展人进行灯具的安装调试工作。若缺少符合本次采购需求的灯具，成交供应商需采购或租赁相关的专业照明灯具，满足展览的要求。

（2）文物的照度保护要求，以采购人要求为准。根据展品不同，制定符合展览清单中列出展品保护要求的方案。

（3）灯具布置设计，应能良好还原展品的艺术效果，又能考虑到观众参观的舒适性，防止眩光对观众的影响。

（4）照明设计必需提供照明场景分析，应对典型陈列方式进行照明场景分析。

A、文物的保护

紫外线相对含量：≤20μW/lm。

照度调控要求：

（1）彩绘文物的照度应低于50lx，每天展览不大于10小时。

（2）木质文物的照度应低于150lx，每天展览不大于10小时。

（3）石质、珠宝及金银器文物的照度应低于300lx，每天展览不大于10小时。

（4）根据展品内容要求调整光照度。

B、光源的选择

作为照明的主体，为了良好还原文物本身的艺术性，应选择高显色性光源，色温的选择为3000K，显色性大于90。并要求进行专业调光。

C、眩光的控制

不论何种照明设备，均需根据不同展品的材质要求调整光照度和照射角度同时又能考虑到观众参观的舒适性，保障观众在展厅参观的舒适性和眩光对观众的影响。以及保障观众在展厅参观的舒适性和眩光对观众的影响。

D、灯具的选择

作为承载“光”的主体，既要从光的效果、保护指标、灯具造型、能源能耗等方面考虑，也要关注本身的专业性、灵活性和适应性以及满足对各类不同材质文物保护的要求。为满足文物保护和展示效果，要求所有灯具应可调节光照度。

E、灯具的配置

由上海博物馆提供的德国ERCO系列文物照明专用灯具、意大利iGuzzini德国ERCO系列文物照明专用灯具及中国SELF环境照明专用灯具，以这些照明灯具的技术参数进行设计；如需对部分泛光照明的壁橱和展厅部分辅助陈列的区域需加LED条形灯，并在灯具上加装可调节光照度的调光器，另加灯具及调光装置由成交供应商负责配备及安装。

- 文物保护设计方面：应根据不同地区和质地文物保存环境控制的要求，对墙面一体展示/定制展示内文物保存微环境的湿度进行严格调控，同时对各墙面一体展示/定制展示内的温湿度进行实时监测。

（1）墙面一体展示/定制展示内微环境监测方式：采用无线传感实时监测系统，墙面一体展示/定制展示内需放置温湿度监测终端，监测终端由采购方提供，成交供应商协助监测系统的调试。

（2）展厅环境调控条件：本展览展厅具备24小时运行恒温恒湿空调系统控制条件，调控温度为20°C±2°C，相对湿度为50%—60%。

（3）文物保存微环境控制要求：不同质地文物保存微环境的控制要求。采购人确定采用文物保护专用调湿剂和专用吸附剂来调控展品微环境湿度和污染物，文物保护专用调湿剂和专用吸附剂由采购方提供，成交供应商协助材料的放置。

（4）成交供应商应在墙面一体展示/定制展示内设置放置文物保护专用调湿剂和专用吸附剂的空间，且应在不移动文物的状况下方便更换文物保护专用调湿剂和专用吸附剂。

- 安防和消防方面：配合采购人完成相应的备案与验收，提供设计蓝图和电子文档（无需在投标时提供，中标后提供即可）。

- 多媒体方面：展厅内需要展览有关视频（由采购人提供给成交供应商展览内容初步脚本），由成交供应商完成视频的制作；负责安装多媒体设备；另成交供应商租赁投影机及音响等相关设备，投影机参数及数量根据展陈深化设计而定，并完善施工。

（1）安装可靠，无信号传输不良问题。

（2）运行稳定，连续开启100小时不出任何故障。

- 成交供应商在深化设计过程中，必须在采购人的指导，不断完善和细化设计以符合该展览的主题与展示目标，设计图经采购人确认后方能投入施工。

- 成交供应商负责托架包括展托和支架的设计及制作安装。其使用目的在于保证文物安全的前提下，突出文物的形体美、色彩美、质地美，并形成色彩层次，增强陈列的艺术氛围和效果。

- 深化设计方案和设计图纸的计量单位均采用国际标准计量单位。长度用毫米（mm），面积用平方米（m2）；容积用立方米（m3）；重量用克（g）或公斤（Kg）。

- 电子文档：成交供应商除了提交纸质资料和图纸之外，还应向采购人提交一套电子文件、图片、AutoCAD电子图纸等电子文档，刻录入光盘。

- 画册：需按采购人要求制作提交包含展厅场景、海报与吊旗的摄影画册（无需在投标时提供，中标后提供即可）。

- 展陈施工、布展与撤展配合以及展期运维

2.2.1展陈施工应完成深化设计图纸中的全部工作内容。包括但不限于墙面和展陈设施（展墙、部分展柜、部分壁龛、部分展台等）现场制作、配合成品展柜的调整、展板和展具（图文版、展架、底座等）制作、图文制作（墙面图文、说明牌、吊旗等）、支架制作（专业支架设计，不限于三维扫描制作，根据展览需求定制专业文物支架，现场配合制作安装）、灯光设计、照明系统安装、地面和天花装修、多媒体应用等；搭建中需要完善的消防、电气安装等；以及安防、微环境调控设施安装的配合等。

2.2.2协助采购人进行展品布展和撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的安装与拆卸，因现场展品陈列需要所进行的道具和版面的临时修改、灯具增减以及一切与展品陈列相关的调整变更工作。在展览结束时，配合采购人完成撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的开启、成品展柜的恢复及搬运、灯具、微环境调控设备的撤离等与撤展有关的工作。

2.2.3展览开展期间的运维工作，包括但不限于配合展品调整、壁橱开启以及设备维修维护、展品橱柜的数据测试、采集等。

2.2.4完成的布展效果必需达到或高于响应文件中所作的展示效果的承诺，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由成交供应商承担。

2.2.5布展制作和施工必需符合国家有关装修、安装、消防、安防、环保、展品防护等规范标准。

2.2.6施工场地为博物馆陈列开放区域，边开放边施工，故施工应不能影响采购人常设陈列的正常开放，以及配合重要接待任务时临时暂停施工。硬配备必要的环境保护措施，防尘、防噪音。现场施工规范、有序，人员、机械配备科学合理；严格按照进度分时段施工，保证按期按质完工。

2.2.7应采取一切必要手段，确保展品及展品安全。

2.2.8本项目在展览设计实施前需做一段一比一的实样用于设计修改与施工的样板，按实结算（含在投标报价中）。

2.2.9本项目所产生的施工建筑垃圾由成交供应商负责清运。

2.2.10若由于不可抗力的自然因素或政治与社会等原因，导致某个展厅文物（或者某批文物）不能按照计划进行展览展示，这部分涉及的所有展示、展牌、支架、装饰、图文等展陈施工将取消，项目全成本核算时将按实按量进行相关的设计、材料、人工等费用的核减结算。

- 布展物资供应

- 本次采购范围内的布展材料和装备，除明确指定甲供的以外，均由成交供应商根据本采购文件、深化设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有布展物资和施工材料、施工设备须有产品合格证、质量保证书或检验报告，符合节能、环保、消防要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

- 本次采购项目的主要展陈及布展材料，成交供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经确认采购人将不予支付。

- 由成交供应商采购的主要展陈及布展材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

- 本次采购项目的主要饰面材料、照明灯具及其他展陈相关辅助道具等设施设备应满足采购人的需求。为方便采购人的管理和使用，成交供应商应在租赁或购买设备前向采购人送样或提供详细的技术资料，经采购人确认后再组织租赁，未经确认采购人将不予认可。

2.3.5如下布展物资明确由采购人提供，由成交供应商承担安装：

（1）专业照明灯具(灯具数量如需增加，由成交供应商进行统计增补，若展览期间灯具损坏，由成交供应商配合维修；若由于成交供应商安装、使用不当造成的甲供灯具损坏，需成交供应商赔偿同款灯具)；

（2）修补铝合金吊顶（(吊顶铝合金数量如需增加，由成交供应商进行统计增补）；

（3）馆藏文物保存环境监测终端等设备。

（4）本次采购项目的展柜微环境调控设备、材料等应满足展陈微环境调控的需求。成交供应商应在采购前提供制作方案向采购人确认，未经确认业主将不予支付。

2.3.6本次采购需采购地胶并进行铺设，颜色和质地根据图纸深化，成交供应商应在采购前向采购人送样并确认，未经确认采购人将不予支付。

2.3.7本次采购墙面一体展示/定制展示内的装饰布，成交供应商应在采购前向采购人送样并确认，未经确认采购人将不予支付。

2.3.8本次采购有视频内容需要展示，供应商需提供合理的展示方式。

2.3.9本次采购需成交供应商租赁提供投影机，背景音箱，多媒体设备（播放视频内容待定，采购或租赁及制作安装由成交供应商完成），成交供应商需提供其制作方案向采购人签字确认。

2.3.10本次采购包含多处艺术装置。

2.3.11本次采购包含展厅吊顶修补等装置的制作安装、展厅地面局部抬高、地毯局部铺设，艺术造型制作及安装，美工图文打印裱贴、展台的订制（若墙面一体展示/定制展示制作涉及油漆工艺采购人不提供施工场地，需成交供应商自行解决，制作完成后现场搭建）。

- 展柜制作要求

- 供应商应根据展览需求设计并增加展陈方式或对采购人提供的墙面一体展示/定制展示尺寸进行深化设计和制作，包括灯光设施以及密封性能的要求等等。

- 成交供应商定制的墙面一体展示/定制展示应满足《展品展示密封性能及检测》和《展品展示基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的基本要求，并采用如下控制指标（中标后提供相关证明材料，证明材料包括产品彩页或DATA SHEET或产品样本或说明书或国家认可的检测(检验)机构出具的有效检测(检验)报告扫描件(若提供检测报告的，检测报告上须有CMA或CNAS认证标识)进行佐证等）：

1.展示外观及形式要求

1.1展示主体结构；展示上层主要功能为灯具安装、调试及维护；下层主要功能为物理调湿箱安装、调试、维护及各项电路的检修；中间部位为展示区域，在满足上、下设备层的正常操作空间条件下，保证最大展示高度。

1.2采用方管骨架，不低于1.2mm冷轧钢板，符合GB/T 11253-2019标准规定。

1.3展示表面需采用喷涂工艺，展示表面喷涂涂层色泽均匀一致，喷涂工艺符合国家GB/T5237.4-2017标准规定。

1.4展示外形及尺寸符合招标文件参数要求，误差符合国标GB/T36111-2018。

2.展示性能要求

2.1展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均对文物的保存无不良影响；采用材料均进行封闭处理以避免甲醛和甲酸等有害气体的释放。

2.2展示所采用的板材阻燃性能符合 GB 8624-2012的要求，燃烧性能分级达到 B1 级或以上。

2.3展示内使用的板材均需用阻隔型铝塑膜进行全封闭包覆，以防止板材散发的污染物对文物保存微环境的影响；使用的织物要均采用无胶粘接物理固定的方式固定在铝膜包覆板材上。

2.4展示密封性

具有气体调节功能的多功能展柜换气率应≤1.0d-1。

2.5展示开启方式

开启要采用简便、安全的方式，避免需要一位以上工作人员操作开启和拆卸展示部件；展示开启门的开启方式满足文物安全取放需求；展示照明、环境监控等设备的日常维护不需开启展示空间，也无需拆卸展示的其他部分。

(1) 展示采用手动闭合手动平开开启。

(2)操作人员开启时不需到展示上部开锁或做其它辅助开启，在展示下部就能完成柜门的开启和关闭。

(3)开启和关闭过程顺畅，进出无较大震动和异常响声，拉力≤50N。

2.6展示材料、工艺要求

(1)展示骨架要求

展示骨架需采用40*40*2方管。

(2)展示外饰面要求

展示外饰面需采用约1.2mm的优质冷轧钢板，符合GB/T 11253-2019标准，下屈服强度≥235MPa,拉伸强度370MPa～500MPa，断后伸长率≥30%。

(3)展示铝型材要求

展示使用的所有铝型材需符合GB/T5237.1-2017标准，时效状态为T5，壁厚不小于1.5mm：型材抗拉强度Rm为≥200N/mm²，断后伸长率A≥10%，需符合GB/T16865-2023标准。

(4)金属板喷涂要求

所有金属材料表面均需做防锈防腐蚀处理，采用喷涂工艺，表面光滑平整、无橘皮褶皱等现象，符合GB/T 5237.4-2017标准，膜层的耐候性能达Ⅱ级，光泽保持率≥90%，喷涂附着性达0级，耐磨性≥0.8。

2.7展示玻璃要求

(1)展示玻璃应选用博物馆展柜专用无反夹胶玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求。

(2)展示玻璃厚度根据展品尺寸和方案要求，采用6+0.76PVB+6mm和4+0.76PVB+4mm的低反夹胶玻璃，成品实测紫外线透射比≦0.6%，成品实测可见光透射比≥97%,黄色指数≤1，雾度≤0.2，可见光反射比≤1.5，玻璃外观质量应符合可视区无点状缺陷、周边区无点缺陷、裂口、爆边、脱胶、邹痕和条纹，平面夹层玻璃的弯曲度弓形时应不超过0.3%、波形时应不超过0.2%；玻璃外观质量及光学性能符合GB15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分 夹层玻璃》中规定。

2.8展示密封胶条要求

(1)展示密封胶条，应采用“O”型有机硅，不含任何酸性物质，表面光滑、平直、无机械杂质。具备抗振、抗7断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、永不变形的特点。

(2)展示密封胶条拉伸强度≥7.0Mpa；拉断伸长率≥500%；压缩永久变形率≦35%；硬度为≥55°；需符合GB/T24498-2009标准。

2.9展示密封胶要求

(1)展示密封胶的外观均匀细腻，无结块，无气泡，无凝胶，无结皮；符合GB16776-2005标准。

(2)展示密封胶的拉伸粘结性(23℃)最大拉伸强度时的伸长率应≥300%，符合GB16776-2005标准。

(3)展示密封胶热老化的热失重应≤5%，符合GB16776-2005标准。

(4)展示密封胶的总挥发有机物≦30g/L，符合GB18583-2008标准。

2.10 展示锁具要求

所有展示要采用安全智能锁具，达到牢固、安全、方便安装，位置具有隐蔽性，观众一般情况下不会触及；使用的锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈材料，钥匙开启次数，减少钥匙数量，提高通用性和便捷性，需符合C级(或以上)标准要求。

2.11展示湿度调控及净化功能

展示内文物保存微环境调控拟采用被动调控方式，应在展示内适当位置合理设置放置被动调控材料的空间，且应在不移动文物的状况下方便更换被动调控材料。

- 成交供应商制作的墙面一体展示/定制展示须经采购人检验合格后方能投入使用。

- 项目承包方式及管理要求

- 项目承包方式：

- 依据本项目的招标范围和内容，成交供应商以包展陈施工（包括相关设备、材料和人工）、包质量、包安全的方式实施设计、图文设计制作、施工、配合和展期运维等一体化服务任务，并确保本项目最终验收的顺利通过。

- 本项目布展、设备材料供货及安装调试将纳入监理单位、采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 项目管理要求：

3.2.1成交供应商在响应文件中需承诺：经采购人认定的项目经理须是本单位职工（在本单位缴纳社会保险等），且无在建项目。项目经理及专业技术管理人员应是该项目施工现场的实际操作者，且在施工期间常驻项目现场。

3.2.2项目经理应持有相应专业的技术职称并应具备展览、展示项目的工作经验，有类似项目的展览、展示项目管理经验。主设计师具备本科及以上学历且具备5年及以上相关工作经验。

3.2.3其他管理人员应有展览、展示项目的工作经历和经验。布展施工工人应具有专业布展施工经验。

3.2.4项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应按照委托时限的要求按期到位开展工作。项目组人员经采购人确认后，未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3.2.5项目负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由成交供应商负责。

3.2.6供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先考虑。

- 安全生产、文明布展、施工与环境保护要求

- 在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，成交供应商应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市人民政府第18号令《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求及其他国家与上海市有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明布展与施工的管理工作，并按规定承担相应的费用。

- 成交供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心布展与施工，做到：1）布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；2）无管线事故、无伤亡事故；3）环境影响要最小化；4）现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；5）清洁运输；6）满足市文明工地要求，服从发包单位的统一协调，做到文明布展、安全管理。

- 成交供应商必需严格履行采购人关于现场临设及施工区域企业标识要求，布展区域与非布展区域必需分隔，布展现场必需开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。

- 成交供应商在项目实施期间，必需配备专职安全员，配备一定数量的消防灭火器材。

- 成交供应商在项目实施期间，必需建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

- 成交供应商在项目实施期间必需保护好施工区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好。

- 成交供应商在组织项目实施时必需遵守采购人的规章制度并提供布展人员名单。中标人必需按施工计划协调好现场布展工作。

- 进入项目维护、协助布展前，成交供应商应根据实际情况设置足够的措施，确保已完项目的完好。

- 成交供应商在与采购人签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书，成交供应商若违反规定野蛮布展施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由成交供应商承担，同时采购人有权对成交供应商的违约责任给予适当的经济处罚。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明布展和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在措施费中列支必需的费用清单。

- 实施进度要求

- 项目工期

本展陈项目应按照采购人采购需求中所要求的时间、进度计划完成布展的设计深化（含提交采购人组织评议审查；并根据评议审查结果，对成果进行修改完善时间）及布展的全部工作并达到运行要求。

- 工期变更：

- 如果由于以下原因造成服务期推迟延误，经采购人代表确认后，成交供应商有理由延期完成交付，采购人应同实施方协商决定延长实施时间的期限。

（1）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（2）不可抗力。

（3）可能会出现的，不属于成交供应商的过失或违约造成的。

- 非上述原因，成交供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，采购人有权向成交供应商索取误期损失赔偿费。误期损失赔偿费采购人可从支付给成交供应商的费用中扣回。此费用的支付并不能解除成交供应商完成项目实施的责任或合同规定的其它责任。

- 陈列布展质量及验收要求

- 适用规范和标准

- 本项目的质量核验监督工作参照国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条例》规定、《上海市建设工程质量和安全管理条列》等有关规定执行。本项目实施质量、验收标准、竣工备案等参照国家、地方现行的标准、规范、标准等执行。

- 工程技术规范包括但不限于：

《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2001）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50303－2002）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2004）(2018版)

《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2024）；

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2001）；

《中华人民共和国展品防护法》实施细则

《馆藏展品保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）

《博物馆形式设计与施工规范》（WW/T0089-2018）

《轻钢龙骨隔墙石膏板、吊顶》施工标准图集（07CJ03-1）

《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（GB/T34722-2025）

《馆藏文物保存环境质量 第1部分：指标要求》（WW/T 0016.1-2023）等有关规定执行等有关规定执行。

（2）其中材料质量：应符合《文物展柜基本技术要求及检测》国家标准报批稿的有关要求和现行有效的中华人民共和国国家标准。

- 各投标人应充分注意，凡涉及本项目适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程、条例、规定等，无论其是否在本招标文件中已列明或未列明，成交供应商均应无条件执行。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程、条例、规定等之间出现矛盾，除采购人有特别指示外，成交供应商应按照其中要求最严格的标准执行。

- 涉及本项目的材料、施工工艺等标准、规范等都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

- 项目实施质量要求：

5.2.1本工程要求严格按照项目的设计规范、标准和规程、条例、规定等施工。

5.2.2采购人委托授权社会专业监理公司进行项目全过程监理, 成交供应商应接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供工序及材料合格证等证书和各类项目施工信息。

- 项目验收：

6.1陈列布展成果验收：通过专家评审，并一次性通过相关管理部门验收合格等级。达不到一次合格等级标准，成交供应商应自费进行返工，工期不予顺延。

6.2项目竣工后应由成交供应商会同监理单位按照展陈设计方案、相关国家地方标准进行自检，并在正式验收前48小时以书面形式通知采购人验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。成交供应商准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，成交供应商可进行项目移交。验收不合格，成交供应商在采购人限定的时间内修改后重新验收。

6.3项目涉及装饰、水电、设备安装的竣工验收工作按照国家和上海市有关建设项目（工程）验收办法及国家和上海市有关部门与本工程相关的标准、施工验收规范或规定（以最新颁布的或较为严格者为准）执行。因成交供应商原因质量达不到自报工程质量等级标准者，成交供应商承担违约责任。

6.4项目涉及美工展陈布置质量的竣工验收工作由采购人按照设计图纸、响应方案组织专家进行验收。因成交供应商原因展陈项目达不到展陈设计预定方案的，成交供应商承担违约责任。

6.5供应商也可在响应文件中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在工程结算时由采购人直接在成交供应商应得的工程款中扣除。

6.6工程竣工时，成交供应商应按规定向采购人提交工程竣工报告、竣工图及全部竣工资料共贰套。工程竣工档案和竣工图的编制分别按上海市现行有关法规、文件的规定执行；按国家标准，配合第三方审计单位工作。

6.7保修期为自展陈竣工之日起至撤展拆除，不低于展期，范围为本项目涉及的区域，移交验收的不合格部分由成交供应商无偿返工并再次验收通过。其他内容保修期按采购需求要求执行。