
中山北一路803号大院物业服务采购需求

一、委托管理物业概况
本物业基本情况
物业名称：上海市公安局刑事侦查技术大楼                    

物业类型：机关办公楼                      

坐落位置：上海市虹口区中山北一路803号
四周  至：东  中山北一路   南  中山北一路  西  广纪路  北  汶水东路  

占地面积：  37880  平方米，其中绿地面积  12114  平方米
建筑面积： 66855 平方米
其中：办公楼 56482 平方米（建筑高度 70.4米 ，其中地下1层）；
停车场 10636 平方米；在地下一层。
带电梯办公楼共 4  栋，建筑面积共 66243 平方米 

公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、大院车辆出入口  2 个，人行出入口 3 个；
2、道路、车行道 8640 平方米；
3、绿化面积  12114  平方米；
4、 污水管长  1600  米，污水检查井 82 座；雨水管长  1530 米，雨水检查井  36 座；
5、垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 20  平方米；
6、体育设施 健身房

7、惠警设施 卫生站
8、停车场：地面停车位  110 个，地下停车位 194 个；地面非机动车停车位204个；
9、电梯 15  台，品牌型号  三菱 ，启用时间  2008.12  ； 

10、配电房变压器  4 台，容量共 7200 千瓦，品牌型号沪光 ，启用时间  2007.3  ；
11、生活蓄水池 100 立方米，消防水箱  18  立方米；生活水泵 5 台，启用时间 2008.12 ；排污水泵 15台，启用时间 2008.12 ，消防水泵 2 台，喷淋水泵2台，启用时间 2008.12  ；
12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  标准配置； 

13、智能化系统：BA； 

14、业主方提供物业管理用房面积 50 平方米，其中办公房 1 间；工作间：3间；仓库 1 间。
    2、各楼宇各层功能分布情况
2.1楼层分布：
刑事侦查技术大楼16层15220平方米( 另地下一层 )；
经济侦查技术大楼16层13427平方米( 另地下一层 )；
刑事侦查科研所5层20851平方米( 另地下一层 )；
综合服务楼4层6303 平方米；
危险品仓库、门警室一层。
2.2关于各层分布情况的说明
以下数据供参考， 实际招标时，将按竣工图和实际测量为准。
2.2.1刑技大楼(刑侦)主楼总建筑面积约14622 平方米( 不包括地下一层、刑科所五层)；楼高16层，办公人员740名，主楼中：
总队领导办公室8套，面积 59-67平方米；
一般办公室143间(其中保密办公室8间)，面积25-99平方米；
案件研究室3间，面积25-28 平方米；
会议室13间，面积28-126平方米；
会客接待室4间，面积28-56平方米；
值班室12间，面积10-25平方米；
资料(文印)室11间，面积14-28平方米；
陈列室2间，面积84-99平方米；
指挥中心1套，面积147平方米；
机要印刷室1间，面积56平方米；
各类仓库13间，面积10-76平方米；
男更衣室11间，面积14-28平方米；
女更衣室6间，面积14 平方米；
男厕所17间，3斗2座；
女厕所16间，2座；
浴室14间，双人；
茶水间16间。
2.2.2经侦大楼16层，面积约14249平方米(不含地下层〉。办公人员394名。
总队领导办公室7套、民警办公室138间，面积3674平方米；
接待室2间，面积80平方米；
案件研讨室14间，面积486平方米；
会议室4间，面积 290 平方米；
资料室(含陈列室、库房各1间) 10间，面积410平方米；
值班室15间，面积165平方米；
更衣室15间，面积225平方米；
浴室15间(女浴室3间)；
厕所34间；
2.2.3综合楼3楼、4楼面积约为1288平方米（反电信诈骗中心、食药环支队）。
二、委托管理物业管理要求（具有非居住物业服务质量能够达到GB/T20647.9-2006《物业服务》标准的《服务认证证书》，管理过本招投标项目类似规模以上且类似办公设施的企业优先考虑）、（参照建设部示范大楼标准，有示范大楼的优先考虑）。
根据行政办公大楼的总体设施与服务功能，对物业管理的要求与服务范围主要有以下几方面：

2.1保洁服务
2.1.1保洁服务范围：
室外：大楼内道路、场地、广场、河道、明沟、下水道、大门周边、屋顶等，大楼内道路两侧标志牌、宣传廊、路灯、果皮箱等设施保洁；
室内：
A：经侦大楼、刑侦大楼、综合楼、刑科所，公共部位； 
楼内总队长室(18间)、民警办公室 (308间)会议室(19间)、会客接待室 (6间)、( 指挥中心2套 )地毯清洗；
B：综合服务楼(4层)、刑科所办公楼的公共部位：多功能厅、射击馆、会议活动中心；刑科所办公楼保洁服务范围还包括保洁人员允许进入的实验区域。
C：办公用房每年2次地坪打蜡。
D： 按照业主方要求，除个别设密或明确不需要打扫的办公室外，保洁需要每天对民警的办公室进行打扫。
2.1.2日常保洁服务需求：保洁所使用的清洁剂、厕所所使用的洗手液、卫生纸、擦手纸等。
●楼层高空设施
工作内容：高空除尘；
清洁标准：无蛛网、无积灰等去除污迹、污渍及时无明显污迹、污渍等。
●楼层公共设施及配套设施
工作内容：清洁擦拭；
清洁标准：无浮灰、无污迹、无水迹等。
●楼层公共通道 ( 地坪 )
工作内容：清扫、推尘；
清洁标准：每日经常性循环，无积灰、无纸屑垃圾、无烟蒂杂物。垃圾袋更换及时，无满溢、无滴漏等。
●楼层电梯厅

 工作内容：清洁擦拭公共设施及配套设施；

 清洁标准：无浮灰、无污迹、无水迹等，如为不锈钢制品应洁净、光亮清扫/推尘每日经常性循环，无积灰、无纸屑垃圾、无烟蒂杂物等，如为上蜡地坪应整洁、光亮、边角干净， 湿拖。
●楼梯道及消防楼梯道
工作内容：高空除尘；
清洁标准：无蛛网、无积灰等清洁擦拭公共设施及配套设施，无浮灰、无污迹、无水迹等，如为不锈钢制品应洁净、光亮，清扫每日经常性循环，无烟蒂杂物等。
●总队长办公室、会议接待室、射击馆

 工作内容：高空除尘；

 清洁标准：无蛛网、无积灰等、无浮灰、无污迹、无水迹等，如为不锈钢制品应洁净、光亮，清扫、推尘、湿拖、吸尘，无积灰、无纸屑垃圾、无烟蒂杂物等垃圾收集、垃圾袋更换，及时，无满溢、无滴漏等。
●室外公共设施及配套设施 (宣传廊、雕塑品、标志牌、指示牌等 )
工作内容：清洁擦拭；
清洁标准：无浮灰、无污迹、无水迹等，如为不锈钢制品应洁净、光亮去除污迹、污渍及时无明显污迹、污渍等。
●室外地坪
工作内容：清扫、湿拖、去除污迹、污渍；
清洁标准：每日经常性循环清洁、无垃圾、无污迹、垃圾收集、垃圾袋更换及时，无满溢、无滴漏等。
●室外绿化带
工作内容：捡拾垃圾杂物；
清洁标准：每日经常性循环、无垃圾杂物等。
●室外排水沟
工作内容：捡拾垃圾杂物；
清洁标准：每日经常性循环、无垃圾杂物、无堵现象。
●生活垃圾房
工作内容：清理生活垃圾房；
清洁标准：每日经常性循环，生活垃圾按上海市垃圾分类要求摆放整齐并实行袋装化或筒装化等协助环卫部门清理、清运生活垃圾，每日一次生活垃圾清运后，地坪用水冲洗清洁生活垃圾房每日经常性循环干净、整洁、无污迹、无水迹、无异味等，垃圾房定期消杀每周一次清洁、卫生。
●公共卫生间
工作内容：高空除尘；
清洁标准：无积灰、无污迹等，清洁擦拭公共设施及配套设施瓷砖墙面洁净、光亮，无污迹、无水迹，卫浴设施无浮灰、无污迹水垢、无尿垢锈渍等如为不锈钢或镀铬制品应洁净、光亮清扫、推尘无积灰、无纸屑垃圾、无烟蒂杂物等保持空气清新。垃圾收集、垃圾袋更换( 以不满溢、不隔夜为准)收集更换及时，无满溢、无滴漏等。
●地毯清洁
工作内容：地毯清洗；
清洁标准：每年二次、无污迹。
●大理石地面养护
工作内容：大理石镜面处理；
清洁标准：每半年一次、光亮洁净。
●室外地坪冲洗
工作内容：开机清洗、冲洗地坪、刮尽污水；
清洁频次：根据需要，不定期清洁；
清洁标准：无积水，干净、整洁等。
●建筑外墙清洗
工作内容：搭设吊绳吊板、清洗外墙、现场安全监督（外发包）；
清洁标准：每年不少于2次清洁、无积灰、无污迹、无水迹 ：
●屋顶、露台清洁
工作内容：清洁擦拭、去除污迹、污渍；
清洁标准：每月一次清洁、无杂物，排水沟、排水孔畅通等。
●窗帘、布艺清洗
工作内容：清洗；
清洁标准：每年一次清洁、无污渍。
环境消杀、除虫
工作内容：配合街道 打药除四害；
清洁标准：根据要求定期清洁、无蚊蝇孽生地，无鼠患。
●其他
大院办公区域所有需要清洁保障的场所。
2.1.3人员要求：
A. 年龄 40 岁以下占总数的 60% 以上，身体健康；
B. 上岗时佩带统一标志，穿戴统一服装，仪容仪表整洁。
2.2  维修服务
2.2.1 维修保养服务范围
A. 该大楼所用维修材料费用由采购方支付； 
B. 供电设备设施的日常管理和养护；
C. 给排水设备设施的日常管理和养护；
D. 开水炉、饮水机的日常管理和养护；
E. 电梯维护保养的合同管理；
F. 大楼内锅炉房保养的合同管理；
G. 大楼内变配电间保养的合同管理；
H. 消防系统维护保养的合同管理；
I. 空调系统保养维护的合同管理；
J. 门禁系统、BA监控系统的合同管理；
K. 其他系统的维护保养的合同管理。
2.2.2 维修保养服务要求
A. 房屋及其公用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便；
B. 建立健全报修服务操作规范流程，建立回访机制，24 小时提供维修服务，急修项目 10 分钟到达现场，小修当场修复，一般项目当天修复，不受双休日或节假日影响，疑难问题3天内修复，特别难以解决的问题，或实际修复工时确实无法在规定时间内完成的，必须提前主动向使用方管理部门报告；
C. 修配钥匙必须经管理职能部门批准，建立配制钥匙的登记制度，严格履行配制钥匙的手续；
D. 制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行纪录管理、维修档案、事故应急处理等管理制度，并严格执行；
E. 设备及机房环境整沽，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；
F. 维修养护人员中必须配备技工、水电工、空调工、泥水匠、木工（日常维修和小修项目由物业维修人员自行解决，如无法自行解决由业主方决定后外派维修），所有维修养护人员需持证上岗并经过岗前培训严格执行操作规范；
G. 设备良好，运行正常，无重大管理责任事故；
H. 保证正常供电，限电、停电应有明确的审批权限和操作制度，道路、楼层、大堂等公共照明完好；制定临时用电措施与停电应急措施；
I. 建立供水管理制度、保养制度；设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏；
按规定对二次供水蓄水设施设备进行清洁消毒；二次供水许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池水箱清洁卫生，无二次污染；水泵、水池、水箱有严格管理措施，周围无污染隐患；排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水浸泡发生；遇事故，维修人员在规定时间进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象；
J. 锅炉系统热水供应正常、设备运转良好、制度完整完善、记录完整真实、能源节约、安全防范、干净整洁；
K. 制定电热水炉管理、维修和保养制度，建立运作、检查、维修或保养的台账；定期检查热水炉的设置和部件，发现问题，及时维修，排除故障，保证供应；
L. 对大楼区域内按照国家规定需要进行年检的设备设施建立台账，并按规定进行年检或督促设备设施保养单位提供年检报告；
M. 协助业主对其直接委托的设备保养方进行合同管理，制定合同管理细则，跟踪并督促设备保养单位履行合同，发现问题向业主汇报；
N．净水房化验。
2.3 会务服务
A. 对大楼内所有会议场所实施统一管理，建立相关的制度，加强技能培训，达到使用方便有序，服务热情周到，举止文明得体，操作敏捷规范，设施完好安全的目标；
B. 负责会议登记，提早开门，做好准备工作，用后即关锁门；
C. 负责所有会议茶杯、热水瓶、托盘、杯托、毛巾盘、席卡等分类保管；
D. 负责会议、活动前场地、会场布置和环境布置，做好接待准备工作，会议或活动期间的茶水、水果、点心供应以及会议结束的清理打扫，茶具的清洗、消毒工作；
E. 负责相关会议室灯光、音响、多媒体、空调等的准备和服务，保证会议或活动顺利进行，确保无故障、无事故；
F. 确保全年每天做好会务保障工作。
G、人员要求：年轻女性，体貌端庄，着装美观（配有必要的化妆品）， 举止得体，反应敏捷，有一定文化基础，接受能力较强。需要安排熟练掌握音频、视频等设施设备操作和保养的人员。
 2.4其它服务
包括大院报刊、杂志、信件分发以及大院办公家具、文书、纸张等零星物件搬运；临时性的物品搬运；大型活动参与环境布置；会务场所的茶水供应；刑科所试管清洗工作；晚上和节假日等其它临时或突发的事务等。
2.5延伸服务
本项目延伸服务包含的内容：法医检验所、警犬基地物业管理服务
2.5.1 基本情况
法医检验所地处上海市杨浦区国京路17号，占地面积5100平方米。总建筑面积1928平方米，其中涉火实验室1号楼765平方米、涉火实验室2号楼146平方米、3号楼425平方米（文保建筑）、报告厅98平方米，解剖楼572平方米。停车场860平方米，绿化700平方米。
警犬基地地处上海市闵行区陈行公路909号。占地面积39960平方米，总建筑面积5380平方米，其中办公楼4380平方米，犬舍1000平方米（152间）。绿化17000平方米。
2.5.2 服务要求
2.5.2.1法医检验所
保洁：涉火实验室1号楼765平方米、涉火实验室2号楼146平方米、3号楼425平方米（文保建筑）、报告厅98平方米、停车场（包括所停车辆）、解剖楼、大院地面的清洁。涉火实验室1号楼765平方米、涉火实验室2号楼146平方米、3号楼425平方米（文保建筑）、报告厅（98平方米）的办公室每日清洁二次，公共部位（楼梯、走道、卫生间、会议室）每日清洁一次，停车场（包括所停涉案暂扣车辆）、大院地面每日清洁一次及根据需要及时清洁。解剖大楼每天保持大楼的整洁，每周要对大楼的地面、墙壁进行清洁一次，每月对大楼的门窗进行一次清洗、消毒，解剖楼样品陈列室每日清洁一次，解剖室每日清洁一次，每次尸检工作结束后，均需对解剖室和解剖台进行清洁、消毒。
设备维护：解剖楼冰库机房（谷轮牌风冷开启式BFS51-TWM-380冷冻机组5台）、大院内的照明设施、空调机（MODELKCMZ-30H中央空调机1台、挂机若干）、上下水管及龙头、消防设备的维护维修，保证设备的正常工作。
2.5.2.2警犬基地
保洁：繁育中心1至2层、主办公楼1至4层、泅渡馆1至2层、犬舍152间、训练架构、高压配电房、门警室一层的清扫保洁工作，每日清洁二次。办公楼公共走道、楼梯、卫生间；宿舍楼的公共走道、楼梯、卫生间；大院内的地面道路及停车场（犬舍除外）。公共部位每日保持清洁。            
犬舍区域（犬舍管理）每日清洁二次，有必要时及时清洁。
会务服务：
A. 负责会议、活动前场地、会场布置和环境布置，做好接待准备工作，会议或活动期间的茶水、水果、点心供应以及会议结束的清理打扫，茶具的清洗、消毒工作；
B. 负责相关会议室灯光、音响、多媒体、空调等的准备和服务，保证会议或活动顺利进行，确保无故障、无事故；
C. 确保全年每天做好会务保障工作。
设备维护：提供基础设备运营服务
三、主要管理服务人员基本配置要求
★本项目物业管理与服务人员总数不得少于103人(投标人在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前须征得招标人同意,招标人同时享有对有关物业管理服务人员指定调整、调换、替换的权利。)
物业管理服务人员包括：管理处行政管理及服务人员、设备设施维维修、运行管理人员、保洁人员、会务服务人员。各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：
管理处行政管理及服务人员：项目经理和行政管理人员等岗位，人数不少于 4  人。

设备设施维修、运行管理人员：根据大楼设施设备保养与维修的总体要求设置岗位，人数不少于 25人。

保洁人员：根据环境保洁总体要求设置岗位及班次，人数不少于62人。

会务服务人员：根据综合服务的需要及院方需求，人数不少于 12人。

	序号
	部门类别
	人数
	人员类别说明
	备注

	1、
	项目管理处
	4
	项目经理、品质管理、工程管理、客服管理
	涉及本项目日常工作中，质量、安全、工程维修、客户服务等方面的服务管理

	2、
	工程部
	25
	领班、技防值守、日班维修工、运行维修工
	领班2人，中控室技防值守4人，运行维修工8人、消防管理员1人、BA操作员1人，验尸所维修工1人、警犬基地维修工2人、日班维修工6人

	3、
	服务部
	12
	会务服务
	会务领班1人、日常会务服务人员8人、警犬基地会务服务人员3人

	4、
	保洁部
	62
	保洁领班、验尸所保洁兼尸体搬运、警犬基地犬舍管理、日常保洁员
	保洁领班1人、验尸所尸体搬运兼保洁4人、警犬基地犬舍管理兼保洁6人、日常保洁员51人。

	合计
	103
	
	


四、派驻现场人员要求
投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。驻场物业经理应具有本科及以上学历、从事办公楼宇物业管理5年以上。各部门负责人应具备3年以上类似物业工作经验。特殊岗位人员上岗证持证率100%。

五、费用说明：
1、物业服务管理费内容包括： 
为保证物业服务人员的素质，提供优质服务，请各投标单位充分考虑人工成本的支出项目，不得克扣员工薪资，或降低福利待遇。
1）员工人工成本

2）员工社保基金、福利费用

3）高温费
4）年终奖金

5）员工餐费
6）国定假日加班费

7）离职补偿金

8）服装费

9）办公费用

10）教育培训费
11）公司管理费及酬金

12）税金

13）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

2、采购方自理费用
1）水、电、煤等能源消耗费。

2）日常性办公用品、耗材等维护、维修工具、配件费用。

3）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4）特种设备年检费、高压电试检测费用。

5）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6）会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

7）除物业服务管理费约定以外的费用。
六、重要事项说明

1、服务期限：本项目物业管理服务期限为3年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，三个年度服务管理费涨幅共不超过10%。如中标方未能做到招标文件的要求或无法满足业主方的下列服务需求，业主方有权单方解除合同。
（1） 服务内容未达到合同及投标文件约定的；
（2） 服务标准未达到合同及投标文件承诺的；
（3） 业主满意率低于85%；
（4） 经每月进行的现场检查考核，物业服务人员按要求到岗；
（5） 物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；
（6） 发生泄密事件；
（7） 因中标方过错，造成采购方巨大损失的；
（8） 发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。
2、投标人根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。本项目合同金额需充分考虑到公安系统的工作特殊性，产生的应急保障的物业人员费用。
3、物业管理企业应为本项目服务的物业人员缴纳社保和公积金。
4、鉴于该大院项目保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员须均经过公安局开具政审合格证明。

5、中标人应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合办公楼宇的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

6、根据该项目办公楼宇特点制定健全的管理制度和应急预案。

7、中标人为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标人在投标报价时需充分考虑。

8、供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证的优先考虑。
9、本项目服务人员如需在本项目所属食堂用餐的，需另行缴纳搭伙费。

七、考核标准及考核办法
1、总则

第一条 为了促进物业服务单位进行制度化、规范化、科学化管理，树立甲方良好的形象，保证甲方办公楼宇内给雷设施设备正常运转，确保公共及消防安全，保持楼宇内环境整洁又没，不断完善物业管理工作，提高服务保障工作水平，特制定本办法。

第二条 本办法作为物业合同的组成部分，考按对象是为本项目的中标单位。

第三条 检查考核由后勤主管部门头组织，相关部门参与实施。

2、考核内容

第四条 消防安全保卫工作，包括楼宇值班保卫、各楼层自查内保、大院内本场及外围巡查、地下车库安全保卫、楼字防盗监控、消防安全责任制落实、消防演练组织、消防安全违法行为和火灾隐患巡查等。

第五条 设施设备管理，包括公共区域与公用设施供配电、给排水、中央空调、电梯、消防设备日常维修保养等。

第六条 卫生保洁，包括室外保洁(活动广场、道路、停丰场等)、室内保洁(设备间、走廊、过道、墙面、立柱、护栏、动力井和其他公共区城等)。

第七条 会务工作，包括会场卫生、茶水、标、会场市置、音响灯光调试

3、考核评定

第八条 考核采取半年度考核一次。

第九条 服务考核，由后勤主管部门与相关部门对物业服务日常考核检查进行考核(见附件考核表)，每半年不少于1次，取考核的平均分为半年度度考核得分。考核中发现的突出问题由物业公司限期整改。考核得分存档并与物业费支付挂钩。

第十条 物业管理企业服务信用加减分项

(一)加分条件及加分分值:在考核年度内，物业服务单位工作有以下情况之一者，在半年度考核得分基础上加1至5分。

1.在物业行业开展的评比活动中获得优秀的。市区级优秀，一次加3分;区级优秀，一次加2分;街道级优秀，一次加1分(以上不累加统计，取其最高者)。

2.物业服务单位在服务过程中，采取新方法、断举措、提高服务能力，降低甲方运营成本，取得显著成效的，加2分。

3.其他加分情况由相关主管部门核定后予以酌情考虑。

(二)减分原因及扣减分值:在考核年度内，物业经管服务管理公司有以下行为之一者，视情节轻重，在考核得分基础上每次扣除1至5分。

1.物业服务单位因违反《物业管理条例》规定，受到区级以上主管部门行政处罚的扣5分，受主管部门通报批评的扣4分。

2.因物业服务单位失责被区级以上新闻媒体曝光的扣3分。

3.因物业服务单位未严格执行国家劳动法规要求，未及时与员工签署劳动合同或未依法缴纳相关费用，受到区级以上劳动监察部门处罚或其他给业主单位造成连带影响的扣5分。

4.弄虚作假、谎报物业用工人员信息，克扣甲方所付人工工资、造成劳动纠纷，违反国家法律法规、给业主单位造成连带影响的，每发现一起扣5分。

5.因物业服务单位在服务期间发生违反国家保密或及甲方保密规定，发生严重泄密事件，甲方有权单方面终止合同，并追究相关责任人责任。
6.因物业服务单位违反《安全生产法》等相关安全生产法律法规而发生的有责安全生产事故或人员伤亡，甲方有权单方面终止合同。
4、附则

第十一条 本办法由甲方后勤主管部门负责解释。

第十二条 本办法为物业管理合同之附件，自物业服务合同签定之日起生效。

附件：考核表


[image: image1.emf]项目 序号 标准 分值 评分标准 扣分 备注

1 物业管理人员、员工着装规范、佩戴明显标志 5 发现一次不符合要求扣0.5分。

2

1.档案资料齐全，台账明晰。(1分)

2.借阅有记录，移交有记录。(1分)

2

1.工程档案资料编号准确，资料完善;人事档案齐

备，实时更新，缺少和不完善每项扣0.5分

2.借阅登记记录详实、移交有记录，缺少一项扣0.5

3

各项管理制度完善，包括但不限于人事、设施设备维护、保

养、巡检、巡查制度等。

5

制定完善的管理制度，可执行，可落地。无制度不

得分，缺少扣1分;不可执行扣0.5分

4 人员培训有计划，记录，有效果评估。 5

每月上报培训计划，未及时上报扣1分;考核有制

度，未执行或未记录扣1分。

5

各类专业人员、操作人员的专业上岗证书(电工、土木、水

暖、电梯工等)持证率100%

5

工程人员、特殊工种必须100%持证，发现一例没

有，扣1分

6

建立24小时主管带班制度:设立24小时服务电话;对物业管理

服务、报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的

收集和反馈，并记录信息:及时处理，做到100%回访，回访

信息要详细记录

5

没有值班制度不得分，未设立24小时服务电话不得

分:24小时服务电话无人接听，不得分:发现一处处

理不及时扣0.5分，没有回访反馈记录每次扣0.5分

7

定期向业主和使用人发放物业管理服务工作调查表(不记

名)，收集反馈调查内容。

5

对合理的建议和问题及时整改满意率达95%以上得1

分，未整改不得分。

8

物业严格执行国家劳动法规范要求，与员工签署劳动合同，

并依法缴纳相关费用:物业按照合同约定工作人员足额上岗

5

物业公司未按照劳动法规范要求，产生物业公司与

员工的劳动纠纷事件，一经发现当月扣5分:未按照

合同约定该人员足额到位，少一人扣1分，扣完为止

。

9

建筑物内公共楼道、步行梯、电梯间、卫生间、大堂、门厅

、会议室，保洁及时无死角:清洁卫生实行责任制，有专职

的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁

3

发现一处未保洁扣0.5分;未实行责任制、无责任范

围未实行标准化保洁的不得分。

10

卫生间每日两次清理卫生桶内垃圾，并用洁液刷洗大、小便

池，每日保洁不少于四次:清洁后大小便池内外光洁、无污

垢、地面无积水，洗手液、擦手纸，冲洗等设施保持正常状

态，每日一次喷洒空气清新剂，按时放置芳香球，室内无臭

味

3 不符合一项扣0.5分，扣完为止。

11

办公室、会议室等场所整洁卫生、窗明几净、无污染。室内

所有设施、设备和用品放置整齐

3 每发现一例不符合扣0.5分，扣完为止。

12

每日不少于一次巡查建筑物的门、窗、玻璃、道路、场地、

阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。小修当日恢复，大修编

写维修计划，报主管部门，并及时按计划组织修缮。

5 无原因说明或修复、修缮不及时，发现一次扣1分

13

每周不少于3次房屋构建物巡查，检查中发现的问题，应按

照责任范围编制修缮计划，并上报管理部门，按计划组织修

缮:

5

无原因说明或修复修缮方案不清楚、修复、修缮不

及时，发现一次扣1分

14 道路、楼道、大堂等公共照明完好。 5 每发现一例不符合扣0.5分，扣完为止。

15 接到报修后处理不及时:维修后无闭环管理措施制度。 3 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

16

建立设施设备维护岗位责任制:建立安全运行记录定期巡回

检查记录、维护保养记录、设备运行记录、维修档案等管理

。按管理规定巡视检查各种设施、设备运行状况，按时认真

做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料，做好保密

工作。定期完善维护记录表，做到详尽，可操作性

5 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

17

按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒:二次供

水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全:水

池、水箱清洁卫生，无二次污染

5 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

18

水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污

染隐患:限水、停水按规定时间通知业主和使用人

2 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

19

雨水、污水管井的并底无沉淀物，水流畅通:井盖上无污

物，盖板无污迹:排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室

、车库、设备房无积水、浸泡发生

3 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

20 管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患 2 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

21

制定事故应急处理方案;遇有事故，维修人员在规定时间内

进行抢修:无大面积跑水、泛水，长时间停水现象

2 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

22

制定雷电、强降水、台风等极端天气自然灾害突发应急处理

方案

3 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

23

日常接待、会务和安排的其他工作，会务准备工作有序，无

漏项，清洁仔细

5 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

24 服务人员周到细致，统一着装:仪表整洁:普通话流利。 3 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

25

能够熟练操作会议室相关设备，简单的设备应急处理及调

试:根据会议需要开关照明。

3 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

26 礼貌礼节、行为规范、统一服装、铭牌上岗、职业操守。 3 每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

27

因物业服务单位在服务期间发生违反国家保密或及甲方保密

规定，发生严重泄密事件

28

物业服务单位违反《安全生产法》等相关安全生产法律法规

而发生的有责安全生产事故或人员伤亡

总分 100

考核人签名或敲章：

考核日期：

一票否决

指标



该项为一票否决指标，一旦发生，甲方将终止物业

服务合同，并追究相关责任。

物业服务考核标

基础管理

卫生清洁

房屋及附

属设施维

修保养

会务/前台

接待


PAGE  
1

Sheet1

		附件2：

		物业服务考核标

		项目		序号		标准		分值		评分标准		扣分		备注

		基础管理		1		物业管理人员、员工着装规范、佩戴明显标志		5		发现一次不符合要求扣0.5分。

				2		1.档案资料齐全，台账明晰。(1分)
2.借阅有记录，移交有记录。(1分)		2		1.工程档案资料编号准确，资料完善;人事档案齐备，实时更新，缺少和不完善每项扣0.5分
2.借阅登记记录详实、移交有记录，缺少一项扣0.5

				3		各项管理制度完善，包括但不限于人事、设施设备维护、保养、巡检、巡查制度等。		5		制定完善的管理制度，可执行，可落地。无制度不得分，缺少扣1分;不可执行扣0.5分

				4		人员培训有计划，记录，有效果评估。		5		每月上报培训计划，未及时上报扣1分;考核有制度，未执行或未记录扣1分。

				5		各类专业人员、操作人员的专业上岗证书(电工、土木、水暖、电梯工等)持证率100%		5		工程人员、特殊工种必须100%持证，发现一例没有，扣1分

				6		建立24小时主管带班制度:设立24小时服务电话;对物业管理服务、报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并记录信息:及时处理，做到100%回访，回访信息要详细记录		5		没有值班制度不得分，未设立24小时服务电话不得分:24小时服务电话无人接听，不得分:发现一处处理不及时扣0.5分，没有回访反馈记录每次扣0.5分

				7		定期向业主和使用人发放物业管理服务工作调查表(不记名)，收集反馈调查内容。		5		对合理的建议和问题及时整改满意率达95%以上得1分，未整改不得分。

				8		物业严格执行国家劳动法规范要求，与员工签署劳动合同，并依法缴纳相关费用:物业按照合同约定工作人员足额上岗		5		物业公司未按照劳动法规范要求，产生物业公司与员工的劳动纠纷事件，一经发现当月扣5分:未按照合同约定该人员足额到位，少一人扣1分，扣完为止。

		卫生清洁		9		建筑物内公共楼道、步行梯、电梯间、卫生间、大堂、门厅、会议室，保洁及时无死角:清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁		3		发现一处未保洁扣0.5分;未实行责任制、无责任范围未实行标准化保洁的不得分。

				10		卫生间每日两次清理卫生桶内垃圾，并用洁液刷洗大、小便池，每日保洁不少于四次:清洁后大小便池内外光洁、无污垢、地面无积水，洗手液、擦手纸，冲洗等设施保持正常状态，每日一次喷洒空气清新剂，按时放置芳香球，室内无臭味		3		不符合一项扣0.5分，扣完为止。

				11		办公室、会议室等场所整洁卫生、窗明几净、无污染。室内所有设施、设备和用品放置整齐		3		每发现一例不符合扣0.5分，扣完为止。

		房屋及附属设施维修保养		12		每日不少于一次巡查建筑物的门、窗、玻璃、道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。小修当日恢复，大修编写维修计划，报主管部门，并及时按计划组织修缮。		5		无原因说明或修复、修缮不及时，发现一次扣1分

				13		每周不少于3次房屋构建物巡查，检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并上报管理部门，按计划组织修缮:		5		无原因说明或修复修缮方案不清楚、修复、修缮不及时，发现一次扣1分

				14		道路、楼道、大堂等公共照明完好。		5		每发现一例不符合扣0.5分，扣完为止。

				15		接到报修后处理不及时:维修后无闭环管理措施制度。		3		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				16		建立设施设备维护岗位责任制:建立安全运行记录定期巡回检查记录、维护保养记录、设备运行记录、维修档案等管理。按管理规定巡视检查各种设施、设备运行状况，按时认真做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料，做好保密工作。定期完善维护记录表，做到详尽，可操作性		5		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				17		按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒:二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全:水池、水箱清洁卫生，无二次污染		5		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				18		水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患:限水、停水按规定时间通知业主和使用人		2		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				19		雨水、污水管井的并底无沉淀物，水流畅通:井盖上无污物，盖板无污迹:排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生		3		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				20		管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患		2		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				21		制定事故应急处理方案;遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修:无大面积跑水、泛水，长时间停水现象		2		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				22		制定雷电、强降水、台风等极端天气自然灾害突发应急处理方案		3		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

		会务/前台接待		23		日常接待、会务和安排的其他工作，会务准备工作有序，无漏项，清洁仔细		5		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				24		服务人员周到细致，统一着装:仪表整洁:普通话流利。		3		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				25		能够熟练操作会议室相关设备，简单的设备应急处理及调试:根据会议需要开关照明。		3		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

				26		礼貌礼节、行为规范、统一服装、铭牌上岗、职业操守。		3		每发现一例不符合扣1分，扣完为止。

		一票否决指标		27		因物业服务单位在服务期间发生违反国家保密或及甲方保密规定，发生严重泄密事件				该项为一票否决指标，一旦发生，甲方将终止物业服务合同，并追究相关责任。

				28		物业服务单位违反《安全生产法》等相关安全生产法律法规而发生的有责安全生产事故或人员伤亡

		总分						100



		考核人签名或敲章：								考核日期：












































