## 汇总表
上海市周家嘴路隧道养护维修及运行管理项目 日常养护运维经费汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 设施维保
2 | 设施设备小修更新
3 | 设施保洁
4 | 运行管理
5 | 检查检测
合计

## 设施维保
一、设施维保
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 机电设施维保
1 | 综合监控系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
2 | 通信系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
3 | 消防系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
4 | 通风系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
5 | 空调系统 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |  | 维护保洁
6 | 排水系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
7 | 供配电系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
8 | 照明系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
9 | 智能前段感知设备 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 维护保洁
小计

## 设施设备小修更新
二、设施设备小修更新
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 小修率（%）/ 更换率（%） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 隧道段土建
1 | 主体设施
1.1 | 结构堵漏 | 米 | 200 | / | 200 |  |  | 维修
1.2 | 混凝土缺损修补 | 平方米 | 120 | / | 120 |  |  | 维修
1.3 | 混凝土裂缝修补 | 米 | 120 | / | 120 |  |  | 维修
1.4 | 路面 | 平方米 | 59224 | 0.12% | 71.07 |  |  | 维修
2 | 房建设施
2.1 | 道班用房（道口岗亭、应急仓库、应急救援点） | 平方米 | 7 | 2.2% | 0.15 |  |  | 参考养护定额
2.2 | 风塔 | 平方米 | 3264.8 | 3.05% | 99.58 |  |  | 参考养护定额
3 | 排水设施
3.1 | 横截沟 | 米 | 112 | 2.2% | 2.46 |  |  | 维修
3.2 | 排水边沟 | 米 | 14806 | 2% | 296.12 |  |  | 维修
3.3 | 泵房（含集水井） | 平方米 | 308.58 | 2.3% | 7.1 |  |  | 维修
4 | 建筑装饰
4.1 | 侧墙面板（金属复合板） | 平方米 | 47043.48 | 2% | 940.87 |  |  | 更换
4.2 | 顶部防火板 | 平方米 | 66997.15 | 2% | 1339.94 |  |  | 更换
5 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他小修更新项目
二 | 隧道段机电
1 | 综合监控系统
1.1 | 高清数字固定枪机 | 套 | 212 | 3.01% | 6.38 |  |  | 维修/更换
1.2 | 高清数字云台摄像机 | 套 | 4 | 3.01% | 0.12 |  |  | 维修/更换
1.3 | 高清数字半球摄像机 | 套 | 64 | 3.01% | 1.93 |  |  | 维修/更换
1.4 | 服务器 | 套 | 14 | 2.5% | 0.35 |  |  | 维修
1.5 | 工作站 | 台 | 7 | 2.2% | 0.15 |  |  | 维修
1.6 | 交换机 | 套 | 16 | 3% | 0.48 |  |  | 维修/更换
1.7 | 监控屏 | 套 | 180 | 3% | 5.4 |  |  | 维修/更换
1.8 | 控制箱、柜(RTU箱、ACU箱) | 套 | 32 | 3% | 0.96 |  |  | 维修
1.9 | 可变情报板 | 套 | 10 | 3% | 0.3 |  |  | 维修
1.1 | 车道信号灯 | 套 | 88 | 3.1% | 2.73 |  |  | 维修/更换
1.11 | 存储设备（硬盘） | 项 | 1 | 5% | 0.05 |  |  | 维修/更换
2 | 通信系统
2.1 | 控制主机（有线电话、无线通讯、对讲调度、广播控制） | 套 | 10 | 2% | 0.2 |  |  | 维修
2.2 | 服务器 | 套 | 2 | 2% | 0.04 |  |  | 维修
2.3 | 电话机 | 台 | 158 | 2% | 3.16 |  |  | 维修/更换
2.4 | 近端机 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
2.5 | 远端机 | 套 | 2 | 2% | 0.04 |  |  | 维修/更换
2.6 | 对讲机 | 套 | 16 | 2% | 0.32 |  |  | 维修/更换
2.7 | 功率放大器 | 只 | 82 | 2% | 1.64 |  |  | 维修/更换
3 | 消防系统
3.1 | 消火栓泵 | 台 | 4 | 2.2% | 0.09 |  |  | 维修
3.2 | 消火栓稳压泵 | 台 | 4 | 2.2% | 0.09 |  |  | 维修
3.3 | 水喷雾泵 | 台 | 4 | 2.2% | 0.09 |  |  | 维修
3.4 | 水喷雾稳压泵 | 台 | 4 | 2.2% | 0.09 |  |  | 维修
3.5 | 泡沫泵 | 台 | 4 | 2.2% | 0.09 |  |  | 维修
3.6 | 补充泡沫液 | 立方米 | 2 | / | 2 |  |  | 补充
3.7 | 雨淋阀组（泡沫-水喷雾控制箱） | 套 | 324 | 3% | 9.72 |  |  | 维修/更换
3.8 | 水喷雾头 | 个 | 1620 | 3% | 48.6 |  |  | 更换
3.9 | 消火栓 | 套 | 199 | 3% | 5.97 |  |  | 维修
3.10 | 手提式灭火器（水基） | 只 | 296 | 3% | 8.88 |  |  | 更换
3.11 | 手提式灭火器（干粉） | 只 | 336 | 3% | 10.08 |  |  | 更换
3.12 | 消防泵控制柜 | 台 | 20 | 3% | 0.6 |  |  | 维修
3.13 | 消防给水管道（含水喷雾、消火栓、泡沫） | 米 | 15690 | 2.5% | 392.25 |  |  | 维修/更换
3.14 | 阀门 | 个 | 334 | 2.5% | 8.35 |  |  | 维修/更换
3.15 | 感温光纤/光栅 | 米 | 7400 | 3% | 222 |  |  | 更换
3.16 | 手动报警按钮 | 只 | 171 | 3% | 5.13 |  |  | 更换
3.17 | 感烟/感温探测器 | 台 | 61 | 2.8% | 1.71 |  |  | 更换
3.18 | 双波长探测器 | 台 | 155 | 3% | 4.65 |  |  | 更换
4 | 通风系统
4.1 | 射流风机 | 台 | 50 | 2% | 1 |  |  | 维修
4.2 | 轴流风机 | 台 | 4 | 2% | 0.08 |  |  | 维修
4.3 | 混流风机 | 台 | 22 | 2% | 0.44 |  |  | 维修
4.4 | 风阀（手动、电动组合） | 组 | 13 | 2.2% | 0.29 |  |  | 维修/更换
4.5 | 消声器 | 台 | 8 | 3% | 0.24 |  |  | 维修
4.6 | 空调（分体、多联体、精密） | 台 | 24 | 3% | 0.72 |  |  | 维修
5 | 排水系统
5.1 | 水泵 | 台 | 24 | 3% | 0.72 |  |  | 维修
5.2 | 排水泵控制箱、柜 | 台 | 14 | 3% | 0.42 |  |  | 维修
5.3 | 阀门 | 个 | 138 | 3% | 4.14 |  |  | 维修/更换
5.4 | 接头、管道 | 项 | 1 | 3% | 0.03 |  |  | 维修/更换
6 | 供配电系统
6.1 | 10kV高压柜 | 台 | 22 | 2.5% | 0.55 |  |  | 维修
6.2 | 0.4kV配电柜 | 台 | 113 | 2.4% | 2.71 |  |  | 维修
6.3 | 低压配电柜 | 台 | 11 | 2.1% | 0.23 |  |  | 维修
6.4 | 交直流电源装置（配电屏） | 套 | 4 | 3% | 0.12 |  |  | 维修
6.5 | 配电箱、柜（维修电源箱、配电箱） | 台 | 50 | 3% | 1.5 |  |  | 维修
6.6 | 不间断电源（UPS） | 台 | 2 | 3% | 0.06 |  |  | 更换
7 | 照明系统
7.1 | LED灯具（工作井、逃生通道） | 只 | 2130 | 3% | 63.9 |  |  | 更换
7.2 | LED灯带 | 米 | 585 | 3% | 17.55 |  |  | 更换
7.3 | 应急疏散指示灯 | 只 | 398 | 3% | 11.94 |  |  | 更换
7.4 | 安全疏散指示灯 | 只 | 80 | 3% | 2.4 |  |  | 更换
7.5 | 景观照明（名称灯、LED灯箱） | 套 | 4 | 13% | 0.52 |  |  | 维修/更换
7.6 | 照明控制箱、柜 | 台 | 66 | 5% | 3.3 |  |  | 维修
8 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他小修更新项目
三 | 隧道段其他设施
1 | 防撞侧石 | 平方米 | 11992.86 | 8.03% | 963.03 |  |  | 维修/涂装
2 | 龙门架 | 座 | 2 | 22.2% | 0.44 |  |  | 维修
3 | 声屏障 | 平方米 | 4376 | 2.2% | 96.27 |  |  | 维修
4 | 逃生门 | 扇 | 117 | 2.5% | 2.93 |  |  | 维修
5 | 隧道内设备箱 | 平方米 | 1128.6 | 3% | 33.86 |  |  | 维修
6 | 标线（双组份） | 平方米 | 4671.8 | 100% | 4671.8 |  |  | 打磨及复划（含文字等）
7 | 交安设施 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 更换
8 | 绿化 | 平方米 | 564 | 3% | 16.92 |  |  | 更换
9 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他小修更新项目
小计

## 设施保洁
三、设施保洁
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 道路路面
1 | 路面（清扫保洁） | 平方米 | 59224 | 730 | 43233520
2 | 路面（冲洗） | 平方米 | 59224 | 52 | 3079648
二 | 侧墙、侧石
1 | 侧墙及其装饰 | 平方米 | 47043.48 | 24 | 1129043.52
2 | 防撞侧石 | 平方米 | 11992.86 | 24 | 287828.64
三 | 排水设施
1 | 排水管道(清淤) | 项 | 1 | 4 | 4 |  |  | 各设施数量详见设施量设备量清单表
2 | 横截沟（清淤、冲洗） | 米 | 112 | 20 | 2240
3 | 排水边沟（清淤、冲洗） | 米 | 14806 | 24 | 355344
4 | 集水井(清淤) | 立方米 | 97.66 | 4 | 390.64
5 | 泵房 | 平方米 | 278.38 | 12 | 3340.56
四 | 通道设施
1 | 逃生通道及其附属设施 | 平方米 | 1137.67 | 4 | 4550.68
五 | 房建设施
1 | 管理中心/管理用房 | 平方米 | 1898 | 365 | 692770
2 | 道班用房（道口岗亭、应急仓库、应急救援点） | 平方米 | 7 | 365 | 2555
3 | 风塔 | 平方米 | 118.58 | 12 | 1422.96
4 | 工作井（变电站） | 平方米 | 11083 | 12 | 132996
六 | 交通设施
1 | 防撞桶（垫）、隔离墩（垫）、交通柱、诱导标、轮廓标、防撞护栏 | 项 | 1 | 36 | 36 |  |  | 各设施数量详见设施量设备量清单表
2 | 限高设施 | 根 | 2 | 12 | 24
3 | 标志标牌 | 平方米 | 24.1 | 12 | 289.2
4 | 标线、突起路标 | 项 | 1 | 24 | 24 |  |  | 各设施数量详见设施量设备量清单表
5 | 龙门架 | 座 | 2 | 12 | 24
七 | 敞开段设施
1 | 声屏障 | 平方米 | 4376 | 12 | 52512
2 | 敞开段栏杆 | 米 | 40 | 12 | 480
八 | 箱、门（栅）设施
1 | 隧道内设备箱 | 平方米 | 1128.6 | 24 | 27086.4
2 | 逃生门 | 平方米 | 227.01 | 12 | 2724.12
九 | 其他设施 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他设施保洁项目
小计

## 运行管理
四、运行管理
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 监控中心运行 | 个 | 1 | / | 1
2 | 变电站运行 | 个 | 2 | / | 2
3 | 日常巡查（包含但不限于隧道主体、安全保护区范围和上部堆载等） | 千米 | 16 | 730 | 11680
4 | 机电巡检 | 项 | 1 | 730 | 730
5 | 盾构段 | 平方米 | 107411.864 | 4 | 429647.456
6 | 暗埋段 | 平方米 | 50855.4 | 4 | 203421.6
7 | 顶部防火板 | 平方米 | 66997.15 | 12 | 803965.8
8 | 道口管理 | 个 | 2 | / | 2
9 | 应急抢险 | 项 | 1 | / | 1
10 | 施救除障 | 每辆牵引车 | 2 | / | 2
11 | 应急演练 | 项 | 1 | / | 1
12 | 水费（含管理中心、应急救援点等配套设施） | 项 | 1 | / | 1
13 | 电费（含管理中心、应急救援点等配套设施） | 项 | 1 | / | 1
14 | 各类突发事件应急处置（包括但不限于消防救援基本技能、危化品处置、防汛防台等）培训 | 项 | 1 | / | 1
15 | 设施地形测绘和地图制作（含保护区范围）、设施设备量清单更新和制作、设施资产数字化） | 项 | 1 | / | 1
小计

## 检查检测
五、检查检测
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 路面损坏状况检测 | 项 | 1 | 1 | 1
2 | 隧道渗漏水检测 | 项 | 1 | 12 | 12
3 | CO检测 | 项 | 1 | 36 | 36
4 | 废水检测 | 项 | 1 | 12 | 12
5 | 排水管道CCTV检测 | 项 | 1 | 1 | 1
6 | 机电设备强制检测 | 项 | 1 | 1 | 1
7 | 照度检测 | 项 | 1 | 2 | 2
8 | 消防设施系统检测与评估 | 项 | 1 | 1 | 1
9 | 重大电气设备系统防雷检测 | 项 | 1 | 1 | 1
10 | 高压安全绝缘用具检测 | 项 | 1 | 2 | 2
11 | 年度定期检查（按规范要求） | 项 | 1 | 1 | 1
12 | 标志标线 | 项 | 1 | 1 | 1
13 | 其它 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要检查、检测的项目
小计