上海市医药学校物业管理服务

采购需求

一、委托管理物业概况

- 本物业基本情况

- 物业名称：上海市医药学校

- 物业类型：全日制中等职业学校

- 坐落位置：上海市浦东新区沈家弄路700号

- 占地面积：22842.4方米，其中绿地面积 8472 平方米。

- 建筑面积：53290平方米，其中（带电梯办公楼 7 栋，不带电梯宿舍楼 1 栋）

- 公用设施、设备及公共场所（地）情况

- 校区车辆出入口 2 个，人行出入口 1 个；

- 道路、车行道 2685 平方米，人行道2685平方米；

- 绿化面积8472平方米，园林建筑小品1座，水域 0  平方米；

- 污水管长约600米，污水检查井30座；雨水管长约600米，雨水检查井60座，雨水进水井60座，化粪池9座；

- 路灯7盏，地灯 0  盏，草坪灯13盏，其他照明设施 0  ；

- 垃圾箱40个，果皮箱21个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积20平方米；

- 停车场：室内停车场2个，面积共6319平方米，停车位97个。

- 电梯15台，功率15千瓦（其中，  一台货梯  ）；

- 配电房变压器3台，容量共5200千瓦；发电机组功率5200 千瓦；

- 生活蓄水池68立方米，消防水池15立方米；生活水泵11台，功率为1.5千瓦/台；排污水泵11台，功率为1.5千瓦/台；

二、委托管理物业管理一般要求

1、物业公司派出的项目经理受学校方委托，代表学校方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的安全、保卫、消防、环保等责任，履行相关义务，代表学校方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护学校方的合法权益，并提醒学校方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。物业公司如发生派出人员的更换，应提前通知学校。其中，物业管理人员等重要岗位的人员，须经学校相关部门面试合格后方可上岗。

2、项目经理应加强与学校方（校企联席会议）沟通，如协商同意，可为学校方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定（高压证、保安员）持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，每月制作费用成本分析表；项目参与者应遵守学校方的规章制度，不可泄露学校方的秘密，其工作同时接受学校方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的相关规定。

5、对学校方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知学校方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（3）及时向学校方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

三、具体服务要求

本次物业招标服务管理范围包括：综合管理服务、维修保养服务、环境维护服务、保安服务、宿舍浴室管理服务、绿化养护服务等。

★本项目物业管理服务人员不得少于61人。其中综合管理岗位3人，宿舍管理人员13人，安保人员21人，维修人员4人，环境维护人员19人，绿化工1人。

- 综合管理服务

服务要求：

1、根据委托合同的内容，编制物业管理方案和财务预算。

2、负责物业服务人员的选聘，考核工作，确保各类人员符合管理要求。

3、负责督促检查日常物业管理服务工作的落实。

4、负责编制有关工作报告、物料采购、设备保养计划。

5、负责向校方分管领导汇报工作绩效，与校方保持良好的沟通渠道，定期参加校企联席会议，向校方提出建议和意见。

6、采取不断改善管理服务和运用新技术，降低运行成本。

7、每半年一次开展《满意度调查问卷》，及时汇总调查信息，上报校方。

8、根据客户需求结合实际情况积极组织各项延伸服务的开展。

- 维修保养服务

服务要求：

1、负责起草学校设施设备维护保养的中短期计划。

2、负责对外包单位的资质审查，对工作状况、维保质量进行全程监控与记录。

3、建立学校物业设施设备台帐和安全运行日志，定时巡视设备的运作情况并作好记录。

4、按计划实施保养工作，确保设施设备安全正常地运行。

5、通过各种手段降低能源消耗，延长设备的使用寿命，根据实际的操作情况，提出进一步改良的意见和建议。

服务标准：

1、房屋管理维护养护

  - 房屋建筑物：楼盖、房顶、地面、外墙面、承重墙体、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风道等日常养护维修，将维修保养情况记录于《房屋修缮表》内，做好记录。

  - 工程主管负责房屋、设施的技术资料、档案的收集，负责零星材料的采购计划的编制，委托维修的联系工作。

  - 工程主管负责每年12月制订下一年度《房屋、设施检查、保养计划表》，并按普查情况制订中、大修计划报告。

  - 房屋设施修缮一般不超过48小时，若无法修缮解决的重要部位， 应将原因、解决方案、解决时间书面上报管理处，限期解决。

  - 要求房屋建筑完好率达到98％，维修合格率达到98％。

2、设备设施运行及日常维护管理

对强电（含高压用户站）、弱电、给排水、热水、空调及课桌椅等公共设施进行管理，建立相应的管理制度。

3、工程档案资料管理

工程档案分类合理、资料完整，对设备进行编号分类。

- 环境维护服务

服务要求：

1、合理编排环境维护人员，定时编制保洁的年度/月度工作计划。

2、定期收集垃圾，按指定位置袋装化放置（按照垃圾分类收集实施要求）。

3、对楼宇内的清洁设备做好维护养护工作，积极配合工程维修部的报修工作。

4、对校方协议委托的项目进行全场跟踪和监督，并做好质量跟踪的检查记录。

5、按照学生各类假期节点每年定期安排对教室打扫及课桌椅清洁。

6、负责定期对照明灯具、各类指示标牌的清洁工作，做到干净、明亮、无积尘。定点的垃圾箱，做到干净、光亮、无污迹、无异味。

7、每天保持校内环境卫生清洁。

8、疾病防控期间负责对有疫病人员的教室进行消毒，并按要求做好台账记录。

9、每月一次饮水机消毒。

10、每年两次空调清洗消毒。（费用单独结算）

11、每天4次公共区域 (教室、办公室、会议室、实验室、卫生间、宿舍)的保洁。

12、根据教职工的要求，负责学校办公室、教室以及各类活动的搬场工作。

服务标准：

1、建立教学、办公区域环境管理制度并认真落实。

2、环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。

3、每天2次对卫生间、走廊、过道及茶水房进行清扫，保持地面无垃圾、污迹。

4、每天对楼道及楼层下水道进行清扫、巡检。

5、每天巡回清洁校园内的门、窗、栏杆、扶手，定期对不锈钢、木质材料进行上油上蜡保养。

6、每天巡视垃圾桶，及时清倒、擦洗。

7、每天2次收集垃圾，定时巡视教室、办公室门口垃圾、垃圾袋，及时清理至学校内指定地点袋装化放置。

8、每天擦拭照明灯及附属设备，保持照明灯及设备无灰尘、无污迹。

9、每周对墙角、墙顶、墙面进行保洁，保持墙面四周无灰尘。

10、每天对电梯门及轿厢内进行综合保洁。

11、每天2次对校内电梯进行安全检查及时处理安全隐患。

12、每天做好操场跑道的清洁工作。

13、每天打扫各会议室及校领导办公室。

14、每天清扫地下车库地面道路，及时清理垃圾并予处理。

15、一年两次清洗第一会议室及小食堂内地毯。

- 保安服务

根据学校提出的服务范围、服务任务和服务要求，提供符合学校安全保卫特点的各项服务工作，维护学校秩序，确保教学、办公、生活的正常秩序。

服务要求：

1、负责制定安保的工作制度和各岗位的工作职责及操作规程，并编制年度、月度工作计划。

2、积极落实好管辖范围内的车辆管理工作，划定区域，保证车辆停放有序，道路畅通。

3、负责外来人员的登记出入，学生出入严格执行学校规定的时间，制定一套切实可行的管理制度和管理办法，在充分体现严肃性的同时，也注重人性化服务。

4、学校安保确保教职工报刊杂志、信件和邮件、快递无遗失。

5、门卫消控监控记录，保持完整，不得随意删除。

6、监控信息保密，未取得相关部门同意，不得随意调阅监控记录。

7、负责对管辖区内的消防安全防范工作，严禁未经许可的明火作业。定期检查、检验消防设施设备，并做好记录，发现问题及时解决或向有关部门报告。

8、负责对教室非课程期间（每天、每周、国定假日及寒暑假）门窗巡视检查，确保安全。

9、负责突发事件紧急预案的编制和操演工作，掌握和了解建筑楼宇的公共特性，确保在发生突发事件时，能在第一时间内恰当合适地进行处置。

10、负责定期开展消防安全活动，提高学校全体人员的消防意识和掌握好消防知识，掌握灭火逃生的技能，有效组织和实施扑救及协助逃生工作。

11、配合做好学生宿舍安全管理及学校安全保卫处与上级的业务对接，配合迎接上级部门各类检查工作。

消控、监控岗位服务标准：

1、熟练掌握保安监控、消防报警设备的应用操作技能，熟悉各部门消防设备的分布情况，录像保留时间不得低于30天。

2、实行24小时监控值班，相关记录详细完整。

3、配合对监控、消防设施、设备的维护、保养工作，正确使用各类设施、设备，发现故障及时报工程部维修，同时及时做好详细记录。

4、发现困梯，应立即报告有关领导，迅速通知工程部及专业维保单位到场抢修处理，并通过对讲电话热情地安慰被困人员。

5、确保与工作无关人员不得擅自进入监控室，认真做好值勤记录并向下一班作好详细移交，搞好所管辖区域内的保洁工作。

6、保持监控室内部的环境卫生，每天对监控设备及所管辖范围进行保洁。

7、积极参加物业公司开展的各项培训，发挥工作主动性，全力完成上级及校方交办的其他任务。

安保门岗服务标准：

1、执行学校规定的学生进出作息时间，阻止学生非允许时间擅自离校。

2、阻止衣冠不整、穿拖鞋背心者、醉汉及精神病患者进入管辖区域。严禁推销、快递人员进入管辖区域，执行访客进出管理制度。

3、熟悉管辖区域各楼幢情况，热情接受客人的询问。

4、严禁各类人员将易燃、易爆、易腐蚀的危险物品携带进入管辖区域。

5、积极引导、接待来自各方客人的咨询，及时完成上级交办的其他接待业务。

6、本岗位除必要的休息调整及其他工作需要外，应按指定的位置立定，不准脱岗。

7、执行物品进出管理制度。

8、负责校方教职员工的报刊杂志、快递及信件接收、送达工作，并进行统一登记。

9、对学生的快递件由快递人员与学生按照规定时间、规定地点交接的过程进行现场秩序维护；学生信件由安保门岗接收，告示板告知学生在指定地点收取。

10、认真作好值勤记录，并向下一班作好详细移交。

11、完成校方要求的其他安保工作。

保安巡视岗位工作标准：

1、严格按照规定的巡查范围、路线进行巡查，并及时做好书面记录。

2、对巡逻中发现的各类问题要做到及时记录、及时处理、及时汇报。

3、要加强对消防设施、设备、器材、标志等的认真检查，确保完整与安全。

4、做到定时、定点、定路线巡逻，重点做好对办公区域、会议室、通讯机房、电脑房、配电间及重要出入口、通道死角、机动车库等重点要害部位监督、检查和管理。

5、做好机动车与非机动车的管理工作。

6、完成上级及校方交办的其他任务。

- 宿舍、浴室管理服务

服务要求：

1、按校方要求做好校区内各宿舍楼的管理工作。

2、严格要求学生按住宿制度执行，对学生住宿行为进行管理。

3、根据学生作息时间表，监督学生严格执行。

4、每学期完成新生住宿登记、安排、协调工作及退宿等管理工作。

5、按校方要求做好浴室管理工作，定时开放，协调现场安排。

6、保持与校方宿舍管理方的沟通，及时反馈。

7、制定宿舍治安与消防管理制度，确保宿舍安全。

8、一年一次宿舍、浴室全面检修，确保宿舍安全，完好使用。

9、端正宿舍管理人员的服务态度，满足学生和家长的要求。

10、根据学生需要，合理安排学生住宿。

服务标准：

做好宿舍、浴室的日常管理工作，浴室、宿舍管理人员必须要有良好的服务理念和受过严格的学习培训，服务态度文明规范；按要求执行宿舍、浴室管理规定。重点做好学生宿舍安全管理工作。

- 绿化养护服务

服务要求：

1、熟悉项目区的绿化面积和布局、花草树木的品种和数量，充分利用绿地面积并且合理布置花草树木的品种和数量。

2、保持绿化带的清洁，保证不留杂物、不缺水、不死苗、花木生长茂盛。

3、提供楼宇主干道盆花摆放、养护服务。

4、每月检查、记录、报告绿地、树木情况，及时劝阻和处理违反有关绿化管理规定的行为。

服务标准：

花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。

- 其他管理

针对学校的特性与现状，提出相关可行性建议

四、主要管理与服务人员要求

- 项目经理

1、年龄：50岁及以下

2、学历：大专及以上

3、能力要求：具有中级及以上物业经理证书或四级及以上物业管理师职业技能等级证书，熟悉与掌握物业管理的相关法律法规及政策，具有较强的组织领导与沟通协调能力，计算机操作熟练，能承受较大工作压力。

4、工作经历：具有学校类物业项目三年及以上管理经验的优先考虑。

- 工程主管：

1、年龄：55岁及以下

2、学历：大专及以上

3、能力要求：具有相关岗位资格证书，有强、弱电上岗证书；具有一定的组织领导、沟通协调及独立处置日常事务的能力；具有良好的团队精神、大局意识、服务意识，熟悉物业管理与服务的相关法律法规及政策等，计算机操作熟练，能承担较大工作压力。

（三）接待

1、年龄：45岁及以下

2、学历：高中及以上

3、能力要求：品行端正，身体健康，仪表仪容良好；处事认真，耐心、细致；有责任心，热爱物业服务行业，有物业行业工作经历或前台文员等工作经验；熟悉商务楼等业务接待服务礼仪及操作流程，能熟练使用计算机。

4、工作经历：相关工作经验一年。

（四）工程维修

1、年龄：55岁及以下

2、学历：初中以上

3、能力要求：执有低压（或高压）电工、司炉工等技能证书；品行端正，身体健康，形象良好，无不良行为记录；有物业工程维修等实际工作经历；敬业爱岗，具服务意识，能服从并适应物业行业的工作要求；具团队精神，具一定的协调与沟通能力。

4、工作经历：2年以上。

（五）秩序维护（保安）

1、年龄：50岁及以下

2、学历：高中及以上

3、能力要求：具有保安员上岗证书，四级及以上消防设施操作员证书；品行端正，形象良好，无不良记录；身体健康，无不适应物业服务行业的疾患；有服务及安全防范意识，有一定的应变能力；处事细致、主动，有责任感，敬业爱岗，具团队精神，有一定的沟通、协调能力。

4、工作经历：1年以上。

5、消控室持四级及以上消防设施操作员证书人员不少于4人。

（七）保洁

1、年龄：55岁及以下

2、学历：初中以上

3、能力要求：品行端正，身体健康，形象良好，无不良行为记录；敬业爱岗，吃苦耐劳，具团队协作精神和服务意识，能服从并适应物业保洁服务的要求。

4、工作经历：1年以上。

五、费用报价的要求

1、本次投标报价为包干制，投标人报价应是履行合同的最终价格。各投标人应根据招标内容结合自己的管理经验、水平和市场风险，充分考虑服务期限内工资及物价增长调整因素，结合本单位管理水平和承受能力，测算并确定服务期限内每一年度管理费用报价以及支出明细。

2、本次投标报价的费用组成中，应包含（但不限于）以下内容：

- 人员费用：管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等。

- 办公费用：对本项目管理与服务所产生的必须的办公用品费、交通费、服装费用及其它费用。

- 秩序维护费：维护管理范围内公共秩序所需的器材装备费、记录登记，以及安全生产监督和自然灾害防范所产生的费用等费用，但不包括设备整体升级及优化过程中更换监控设备等费用的支出。

- 绿化养护费用：包括管理、养护绿化所需的人工费用。

- 投标人认为与此次招标有关的必须的费用。

- 投标物业企业管理费。

- 投标企业利润。

- 六、其他要求

（一）供应商需具有相关的管理体系认证

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内的优先考虑。

- 供应商近三年具有学校类物业项目管理服务经验的优先考虑；