项目需求

- 委托物业管理概况

  - 物业项目概述：

- 物业名称：上海科学院五里桥路219号（人才公寓）。

- 物业类型：人才公寓、专家楼等。

- 坐落位置：上海市黄浦区五里桥路219号。

- 四至位置：东至局门路、南至五里桥路、西至蒙自路、北至斜土路。

- 建筑面积：9583平方米，具体分布详见下表：

| 序号 | 数据名称 | 面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 3106 |  |
| 2 | 总建筑面积 | 9583 |  |
| 3 | 停车场 | 370 |  |
| 4 | 绿化面积 | 1064 |  |
| 5 | 道路面积 | 340 |  |

  - 按五里桥人才公寓入住情况以及物业实际提供的管理服务，支付当年物业管理服务费。

  - 门卫情况：

（1）门卫：五里桥路二个。

（2）五里桥路门卫间内设置消防控制系统及监控控制系统各壹套。

（3）五里桥路设置门卫道闸一个，区域内有停车位26个。

  - 设备设施概况（以现场实际数量为准）：

| 序号 | 系统名称 | 单项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电系统 | 变压器 | 2 | 台 | 2路500kva |
|  |  | 配电间 | 1 | 间 | 每层楼有一个，共八个 |
| 2 | 空调系统 | 挂壁式分体空调 | 317 | 台 | 以实际数量为准 |
|  |  | VRV空调 | 1 | 组 | 大堂, 以实际数量为准 |
|  |  | 立式空调 | 4 | 台 | 以实际数量为准 |
| 3 | 给排水系统 | 水泵房（内设有消防泵、喷淋泵、增压泵等） | 1 | 台 |  |
|  |  | 水箱 | 1 | 个 | 以实际数量为准 |
| 4 | 污水处理系统 | 排污水泵 | 6 | 台 |  |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |  |
| 5 | 升降系统 | 客货两用梯 | 3 | 台 |  |
| 6 | 照明系统 | 疏散指示 | 31 | 个 | 各楼内控制 |
|  |  | 应急照明 | 71 | 个 | 各楼内控制 |
|  |  | 安全出口标志 | 84 | 个 | 各楼内控制 |
| 7 | 避雷系统 | 避雷带 | 若干 | 个 | 位于八楼楼顶整体安装避雷带 |
| 8 | 弱电（BA）系统（含监控） | 摄像头 | 61 | 个 | 共四个监视器，1、3、4号监视器控制16个监控点，2号监控室控制9个监控点，监控室控制4个监控点，共61个监控点控制全部区域 |
| 9 | 总机间 | 有线电视进口 | 1 | 个 |  |
| 10 | 弱电系统 | 弱电间 | 1 | 间 | 每层楼一共，共八个；配置三线进户点（网线，电话线、有限电视） |

- 委托管理内容和需求

  - 委托管理内容

本次招标范围内的物业管理与服务的内容为以下7项：

- 物业综合管理服务。

- 公共区域房屋、设施设备及附属场地的管理、维保维修。

- 公共区域环境卫生管理。

- 公共区域绿化摆放与养护服务。

- 安保管理服务

- 基础运营/品牌推广

- 公寓管理

  - 管理与服务的要求

- 物业综合管理服务

- 日常管理：建立健全各项管理制度，规章制度、上岗制度具有完善的日常工作操作流程。

- 档案管理：建立完整的物业验收档案、设备设施检测档案、维修保养档案、房屋本体维修保养档案、安全运行档案、人员管理档案等。

- 管理质量控制：按照质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）建立起实用、有效的管理体系。

- 投诉接待处理：流程合理，及时处理，有回访制度和记录。

- 报修受理：有完善的报修受理流程，15分钟到场，有回访制度和记录。

- 外包服务监管：有明确的监管措施，由业主方委托专业企业维护保养的，需要协助业主方对专业企业进行管理并制定相应的针对外包服务方的管理制度，达到外包合同规定的质量要求。

- 客户意见征询：定期向业主方相关部门或相关客户进行顾客满意度调查，征求物业服务意见，对合理的建议及时整改。

- 对外统筹与协调：同所有外部接口（水、电、网络通讯、气、环保、粪池、垃圾处理、消防等）实现无缝衔接，接受业主方的领导、与业主方相关部门共同完成指令任务。

- 公共区域房屋、设施设备及附属场地的管理养护

- 确保五里桥人才公寓大楼，与之相配套的空调系统、电、水、气、有线电视等正常运行。

- 所有相关物业档案资料管理服务（包括建筑维护维修；设备及系统的日常运行各类数据记录、维护、保养维修记录；安全检查、安全整改工作内容；人员管理；工程等资料管理）。

- 供电系统的维护、维修、运行管理服务（电柜（箱）、照明配电系统、机电设备控制柜、电线、电缆、防雷接地网等）。

- 变配电设备的日常运行、维护管理，配合业主方对专业维修、维护、检测进行监管。

- 照明系统的日常维护、维修、运行管理，配合业主方对专业维修、维护进行监管。

- 消防系统的日常维护保养、管理及检测（包括消防水系统、气体灭火系统装置）。

- 安防监控系统的日常维护保养和管理。

- 道闸、门禁系统的日常维护保养和管理（系统设备巡检一季度一次）。

- 升降系统每月二次的日常维护，物业方应配合业主方对电梯的运行和管理、专业维修、维护、检测进行监管。

- 给排水系统的日常维护、维修、运行和管理。

- 空调系统（包括VRV空调、立式空调）的日常维护保养管理，每年二次空调保养（夏季和冬季）。

- 室内燃气热水器的日常维护保养。

- 房屋建筑装饰、门窗、扶栏、门锁等设施及其他设施的日常泥、木、五金维修（包括室内墙面、公共设施设备的修补、油漆）。

- 污水处理系统的日常维护、维修、运行和管理。

- 水箱一年清洗两次，并出具四次第三方水质检测报告。

- 日常接报修维修服务。

- 各类标志标识的维护与管理。

- 设备设施突发事件的应急处理。

- 公共区域环境卫生管理

- 外场、道路、明沟、台阶的保洁

- 地面干净，外围通道地面应保持畅通，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑。

- 明沟内无杂物，无积水。

- 台阶地面按不同材质清洁要求进行清洁，保持原色。

- 灯柱定期擦拭，保持明亮、整洁、无灰尘。

- 外场无杂草、青苔。

- 绿地/花台的保洁

- 花坛内无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草。

- 隔离带周围无杂物、无积水。

- 花岗岩/水磨石表面无垃圾、无污迹、接缝四周边角无污垢。

- 楼内公共区域

- 地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。

- 门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物，大门门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘，门把手干净、无痕迹、定期消毒。

- 公用部位每天清扫一次，公用走道窗、门玻璃每月擦洗一次，做到通道窗明，电梯轿厢整洁。

- 瓷砖光洁、明亮、无污迹、无水迹，大理石表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。

- 消防栓、箱表面干净，无灰尘、无污渍，报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。

- 天花板/风口/公共灯具内或外，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。

- 如遇雨、雪天气，应在大堂、门厅进出口铺设防湿防滑地垫，并及时擦拭，确保地面无积水。

- 垃圾箱的清洁

- 楼内废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘；内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。

- 露天废弃物收集箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异昧；内侧干净、无残留物、无异味。

- 每天不少于2次收集，垃圾日产日清，集中清运，定期进行卫生消毒。

- 公共卫生间的保洁及粪池清理

- 坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。

- 台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。

- 镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。

- 废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。

- 外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘。

- 卫生间内保持空气清新、无异味，定期进行全面消毒工作。

- 污物筒及时清理，污物存量不超过2/3。

- 每年抽粪清洗不得少于2次。

- 消杀灭害

- 对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，重点控制虫害的孳生地，分段摆放灭鼠、灭虫药及灭鼠设施等，确保四害灭杀率达到95%。

- 其他服务

- 如遇下雨天，及时提供伞套，并设置“小心路滑”等警示标志。

- 公共区域绿化摆放与养护服务

（1）室外绿化养护：根据业主要求及《园林植物养护技术规程》、《园林植物栽植技术规程》、《园林植物保护技术规程》等规范进行养护，绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率大于98%，植物群落完整、层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。

（2）室内绿化布置：电梯厅、大堂、会议室（1间）摆放绿化，本着合理、美观、节约的原则进行布置（如有重大活动或业主要求，将制定专项绿化布置方案），布局合理、均匀、疏密有度。

- 安保管理服务

（1）安保人员佩戴统一标志，穿戴统一制服，门岗入口24小时值班看守，做好交接班记录和外来车辆的登记记录、外来人员的登记记录，坚持每天巡逻并有巡逻记录，做好车辆管理、车辆停放有序，保持管理区域内道路畅通。

（2）积极配合公安部门工作，完善监控管理制度。

（3）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（4）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（5）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

（6）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备房和人才公寓的各楼层。

（7）处理各种突发事件。

（8）定期巡视、维修、更新消防器材和设备。

（9）管理区域内严禁明火，管理区域内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（10）当值保安负责车辆进出的指挥，做到指挥有方，克服场地小、车辆多的矛盾。对长停及夜停车的增减与业主及时联系，统一每班的操作标准。保安队长每日抽查非机动车地下车库2次，发现问题及时整改。

（11）全体保安应进一步加强工作责任心和服务意识，规范服务。对陌生人进出大楼要多询问，有可疑情况要跟踪巡视并及时联系相关人员。管理处负责人及保安队长要进行每月一到二次的夜间抽查，根据抽查情况落实奖罚措施。

（12）每3小时进行一次巡视，如遇突发事件，第一时间上报业主方。

（13）专人负责24小时视频监控，制定相关监控制度，监控资料保存30天。

- 基础运营/品牌推广

具体服务内容如下：

（1）前期受理：负责入住条件审核、需求登记、房屋带看、候选房屋确定，材料初审及合同签订配合等全流程服务。

（2）入住维护：核对租金与保证金、发放《入住通知书》、动态更新住户及单位信息、月度数据上报。

（3）房租与合同管理：开展租金续交提醒、催缴及合同续签手续办理工作。

（4）房屋退租：退租申请受理；房屋设施设备检查/核对；（如有）固定资产变更情况上报；（如有）赔偿协商；保证金退还金额确认与上报；房屋清退；确认整理、复原；更新房源信息等。

（5）票据核对：收付款凭证收集；核对和提交开票信息；到款、开票、账目数据核对。

（6）信息汇总和分析：对公寓入住率、入住人才基本信息进行统计、汇总与分析（考核标准：入住率不低于70%），做好人才公寓台账整理。

（7）结合入住人员兴趣爱好：开展文化、体育、文艺等拓展活动，提升满意度，增加入住人才粘性。

（8）品牌宣传推广：积极配合上科院及成员单位、科技系统单位联系，深挖入住需求，开展人才公寓宣传、推广活动。结合属地街道及区域的相关活动，协同加大人才公寓品牌宣传，扩大宣传推广覆盖面。建立多渠道、多平台线上线下宣传模式，创新品牌推广方式方法，扩大人才公寓品牌影响力。

每个季度向业主进行会议汇报，同时配合实施开展人才专题活动（一年不少于4次），加强人才公寓宣传推介等专业提升服务。

- 公寓管理

具体服务内容如下：

- 提供人才公寓的日常管理、公寓检查、公共区域卫生清洁等相关工作。

- 负责对入住人员进行安全培训，并提供房内设施设备使用操作说明书。

- 负责公寓楼物资、设备设施等资产的日常管理及检查工作。

- 负责公寓安全管理工作，协助公寓楼范围内环境布置。

- 受业主委托对人才公寓使用人进行日常的监督管理工作，每3个月进行一次入室安全检查。

- 按照业主要求执行人才公寓管理工作。

- 负责公寓洗衣房、健身房管理工作。

- 建立服务质量保障体系及相关制度。

- 负责人才公寓附属房屋（中山南路金中苑）的日常带看、入室检查、监督管理等工作。

- 管理与服务人员的要求

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于22人

投标人在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前须征得招标人同意，招标人同时享有对有关物业管理服务人员指定调整、调换、替换的权利。建议人员配置如下：

| 岗位 | 人数 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1 |
| 前台管理员 | 1 |
| 水电维修工 | 3 |
| 保 安 | 14 |
| 保洁工 | 3 |
| 合 计 | 22 |

  - 管理与服务人员的总体要求

- 管理团队要求

- 专业、科学、合理的配置部门管理人员。

- 管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制订相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

- 建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。

- 员工基本素质

- 管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

- 现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录，并需征得业主方的同意。

- 管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

- 管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）主动、热情、耐心、周到并及时为使用单位（人）提供服务。

- 建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

  - 管理人员及服务人员的任职标准

- 管理人员：物业经理

- 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

- 自然条件：五官端正、身体健康、年龄≤50岁。

- 文化程度：本科及以上学历。

- 专业资格要求：持有上海市物业管理行业协会颁发的物业经理证书或中国物业管理协会颁发的助理物业管理师或以上职业资格证书。

- 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

- 经验要求：担任过与五里桥人才公寓同等规模的政府机关、商务办公楼等相关非住宅物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

- 服务人员：保洁、保安人员

- 自然条件：男性≤58岁/女性≤50岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

- 保安人员需经过保安公司严格的安保培训。

- 监控室岗位安保人员需持有四级及以上等级证书。

- 服务人员：工程操作维修人员

- 自然条件：男性，年龄≤60足岁，身体健康，普通话标准。

- 专业资格要求：电工应具有高低压操作证及上岗证书；万能工应具有水/电/风/弱电/焊等技术等级证书或上岗证书。

- 服务人员：前台管理人员

（1）自然条件：人员年龄≤50足岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

（2）文化程度：具有高中或中专以上毕业证书。

（3）相关知识要求：熟练应用电脑，具有管理意识及经验，思路清晰，具有较强的团队精神。

（4）提供选房看房、入住前期咨询受理、入住信息维护、房屋租金续交、租房合同续签、房屋退租办理、信息汇总分析等日常基本服务和管理。配合实施开展人才专题活动，加强人才公寓宣传推介等专业提升服务

（5）每月做好水、电、煤表的数据抄录，并且代收代缴水、电、煤等费用。协助项目经理做好日常工作。

- 费用报价的要求

- 本项目服务期限为  一 年，签订一年物业管理服务合同。物业管理服务费的支付，以物业管理提供的相应服务标准进行支付。

- 本次投标报价为包干制，投标人报价应是履行合同的最终价格。各投标人应根据招标内容结合自己的管理经验、水平和市场风险，充分考虑服务期限内工资及物价增长调整因素，结合本单位物业管理水平和承受能力，测算并确定服务期限内每一年度物业管理费用报价以及支出明细。

- 本次投标报价的费用组成中，应包含以下内容：

  - 人员费用：管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等，工作人员薪资不得低于上海市最低工资标准。

  - 办公费用：对本项目管理与服务所产生的必须的办公用品费、交通费、服装费、直线电话费及其它费用。但不包括网络费用的支出。

  - 清洁卫生费用：管理范围内进行环境卫生所需的各类清洁工具、消杀灭害、清洁用料、卫生消耗品、办公室内清洁、生活垃圾清运、外墙清洗(一年2次)、管路疏通等费用的支出。

  - 绿化养护费用：包括管理、养护绿化所需的人工费用、养护费用、补苗费、农药化肥费、室内绿化租摆等费用支出。但不包括绿化养护用水费、电等能耗费用的支出。

  - 设备年检、业主委托的相关设备、设备系统的维护保养费用的支出。

  - 基础运营/品牌推广：实施开展人才专题活动，加强人才公寓宣传推介等专业提升服务费用的支出。

  - 管理范围内维修所需费用：房屋零星小修、五金构件维修、照明器具维修更换（室内外）、标志标牌的维护等费用支出，单项维修费用为 200元/次，超出此金额的维修项目则由业主方审核确认后支付。投标人认为与此次招标有关的必须的其他费用。

  - 投标企业利润、管理费、风险等。

  - 税金。

（4）以上各项费用均需列出单价和明细。

（5）本次招标价格要求：不得超过  2744676  元/年，超过采购预算的投标不予接受。

- 付款方式

按季度支付。

- 验收标准/方式

季度服务工作考评

- 违约责任

1．招标方、中标方双方应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，中标方违约情节严重，招标方有权终止合同，由此造成招标方的经济损失由中标方承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。

2．由于不可抗力造成合同不能履行时，招标方、中标方双方均不承担责任。如造成任何一方损失的，则由损失方自理。

3．招标方、中标方双方在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。