## 汇总表
苏州河桥梁（西段）景观灯光养护维修及运行管理 日常养护运维经费汇总表
序号 | 名 称 | 金额（元）
1 | 设施维保
2 | 设施设备小修更新
3 | 运行管理
合计

## 设施维保
一、设施维保
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  |  | （次/年） | A | B | C=A*B
一 | 长寿路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 20.268 | 12 | 243.22
2 | 桥架维护 | 公里 | 2.86 | 4 | 11.44
3 | 配电箱维护 | 套 | 4 | 12 | 48
4 | 控制柜维护 | 套 | 49 | 12 | 588
5 | 工控机维护 | 套 | 10 | 12 | 120
6 | 景观灯维护 | 套 | 1556 | 12 | 18672
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 2 | 1 | 2
二 | 昌化路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 4.838 | 12 | 58.06
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.334 | 4 | 1.34
3 | 配电箱维护 | 套 | 2 | 12 | 24
4 | 控制柜维护 | 套 | 60 | 12 | 720
5 | 工控机维护 | 套 | 3 | 12 | 36
6 | 景观灯维护 | 套 | 904 | 12 | 10848
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
三 | 宝成桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 1.91 | 12 | 22.92
2 | 桥架维护 | 公里 | 0 | 4 | 0
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 11 | 12 | 132
5 | 工控机维护 | 套 | 5 | 12 | 60
6 | 景观灯维护 | 套 | 746 | 12 | 8952
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
四 | 江宁路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 8.465 | 12 | 101.58
2 | 桥架维护 | 公里 | 2.141 | 4 | 8.56
3 | 配电箱维护 | 套 | 3 | 12 | 36
4 | 控制柜维护 | 套 | 109 | 12 | 1308
5 | 工控机维护 | 套 | 5 | 12 | 60
6 | 景观灯维护 | 套 | 1674 | 12 | 20088
7 | 激光投影机维护 | 套 | 8 | 12 | 96
8 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
五 | 西康路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 1.28 | 12 | 15.36
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.07 | 4 | 0.28
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 8 | 12 | 96
5 | 工控机维护 | 套 | 5 | 12 | 60
6 | 景观灯维护 | 套 | 964 | 12 | 11568
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
六 | 镇坪路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 8.424 | 12 | 101.09
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.327 | 4 | 5.31
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 113 | 12 | 1356
5 | 工控机维护 | 套 | 11 | 12 | 132
6 | 景观灯维护 | 套 | 1295 | 12 | 15540
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
七 | 武宁路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 19.429 | 12 | 233.15
2 | 桥架维护 | 公里 | 2.17 | 4 | 8.68
3 | 配电箱维护 | 套 | 2 | 12 | 24
4 | 控制柜维护 | 套 | 57 | 12 | 684
5 | 工控机维护 | 套 | 22 | 12 | 264
6 | 景观灯维护 | 套 | 1582 | 12 | 18984
7 | 动态投影灯维护 | 套 | 6 | 12 | 72
8 | 数字水幕 | 米 | 40 | 12 | 480
9 | 集中控制系统维护 | 套 | 2 | 1 | 2
八 | 曹杨路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 16.07 | 12 | 192.84
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.95 | 4 | 3.8
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 157 | 12 | 1884
5 | 工控机维护 | 套 | 13 | 12 | 156
6 | 景观灯维护 | 套 | 1616 | 12 | 19392
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
九 | 凯旋路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 28.38 | 12 | 340.56
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.85 | 4 | 3.4
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 214 | 12 | 2568
5 | 工控机维护 | 套 | 15 | 12 | 180
6 | 景观灯维护 | 套 | 1804 | 12 | 21648
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十 | 中山西路东桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 7.556 | 12 | 90.67
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.727 | 4 | 2.91
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 70 | 12 | 840
5 | 工控机维护 | 套 | 11 | 12 | 132
6 | 景观灯维护 | 套 | 494 | 12 | 5928
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十一 | 苏州河内环高架桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 1.337 | 12 | 16.04
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.362 | 4 | 1.45
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 14 | 12 | 168
5 | 工控机维护 | 套 | 2 | 12 | 24
6 | 景观灯维护 | 套 | 80 | 12 | 960
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十二 | 中山西路西桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 7.54 | 12 | 90.48
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.727 | 4 | 2.91
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 78 | 12 | 936
5 | 工控机维护 | 套 | 11 | 12 | 132
6 | 景观灯维护 | 套 | 550 | 12 | 6600
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十三 | 强家角桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 4.987 | 12 | 59.84
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.48 | 4 | 1.92
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 15 | 12 | 180
5 | 工控机维护 | 套 | 6 | 12 | 72
6 | 景观灯维护 | 套 | 754 | 12 | 9048
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十四 | 古北路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 16.465 | 12 | 197.58
2 | 桥架维护 | 公里 | 2.515 | 4 | 10.06
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 14 | 12 | 168
5 | 工控机维护 | 套 | 9 | 12 | 108
6 | 景观灯维护 | 套 | 1992 | 12 | 23904
7 | 动态投影灯维护 | 套 | 20 | 12 | 240
8 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十五 | 泸定路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 16.822 | 12 | 201.86
2 | 桥架维护 | 公里 | 2.8 | 4 | 11.2
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 8 | 12 | 96
5 | 工控机维护 | 套 | 9 | 12 | 108
6 | 景观灯维护 | 套 | 5448 | 12 | 65376
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十六 | 北横通道桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 30.95 | 12 | 371.4
2 | 桥架维护 | 公里 | 9.297 | 4 | 37.19
3 | 配电箱维护 | 套 | 4 | 12 | 48
4 | 控制柜维护 | 套 | 323 | 12 | 3876
5 | 工控机维护 | 套 | 38 | 12 | 456
6 | 景观灯维护 | 套 | 7507 | 12 | 90084
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 3 | 1 | 3
十七 | 中环路桥（EN、WN、中环主线共三线）跨苏州河桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 10 | 12 | 120
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.51 | 4 | 6.04
3 | 配电箱维护 | 套 | 3 | 12 | 36
4 | 控制柜维护 | 套 | 144 | 12 | 1728
5 | 工控机维护 | 套 | 19 | 12 | 228
6 | 景观灯维护 | 套 | 978 | 12 | 11736
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 3 | 1 | 3
十八 | 祁连山南路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 15.125 | 12 | 181.5
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.46 | 4 | 5.84
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 71 | 12 | 852
5 | 工控机维护 | 套 | 6 | 12 | 72
6 | 景观灯维护 | 套 | 1814 | 12 | 21768
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十九 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要维修、更换的项目
小计

## 设施设备小修更新
二、设施设备小修更新
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 小修率（%）/ 更换率（%） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 长寿路桥
1.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 20.268 | 1% | 0.20268 |  |  | 维修/更换
1.2 | 桥架修理 | 公里 | 2.86 | 1% | 0.0286 |  |  | 维修/更换
1.3 | 配电箱修理 | 套 | 4 | 1% | 0.04 |  |  | 维修/更换
1.4 | 工控机更换 | 套 | 10 | 3% | 0.3 |  |  | 维修/更换
1.5 | 开关电源更换 | 套 | 188 | 5% | 9.4 |  |  | 更换
1.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 880 | 5% | 44 |  |  | 更换
1.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 676 | 5% | 33.8 |  |  | 更换
1.8 | 灯具附件修理 | 套 | 1556 | 3% | 46.68 |  |  | 更换
2 | 昌化路桥
2.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 4.838 | 1% | 0.04838 |  |  | 维修/更换
2.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.334 | 1% | 0.00334 |  |  | 维修/更换
2.3 | 配电箱修理 | 套 | 2 | 1% | 0.02 |  |  | 维修/更换
2.4 | 工控机更换 | 套 | 3 | 3% | 0.09 |  |  | 维修/更换
2.5 | 开关电源更换 | 套 | 101 | 5% | 5.05 |  |  | 更换
2.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 654 | 5% | 32.7 |  |  | 更换
2.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 250 | 5% | 12.5 |  |  | 更换
2.8 | 灯具附件修理 | 套 | 904 | 3% | 27.12 |  |  | 更换
3 | 宝成桥
3.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 1.91 | 1% | 0.0191 |  |  | 维修/更换
3.2 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
3.3 | 工控机更换 | 套 | 5 | 3% | 0.15 |  |  | 维修/更换
3.4 | 开关电源更换 | 套 | 31 | 5% | 1.55 |  |  | 更换
3.5 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 450 | 5% | 22.5 |  |  | 更换
3.6 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 296 | 5% | 14.8 |  |  | 更换
3.7 | 灯具附件修理 | 套 | 746 | 3% | 22.38 |  |  | 更换
4 | 江宁路桥
4.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 8.465 | 1% | 0.08465 |  |  | 维修/更换
4.2 | 桥架修理 | 公里 | 2.141 | 1% | 0.02141 |  |  | 维修/更换
4.3 | 配电箱修理 | 套 | 3 | 1% | 0.03 |  |  | 维修/更换
4.4 | 工控机更换 | 套 | 5 | 3% | 0.15 |  |  | 维修/更换
4.5 | 开关电源更换 | 套 | 108 | 5% | 5.4 |  |  | 更换
4.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 915 | 5% | 45.75 |  |  | 更换
4.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 759 | 5% | 37.95 |  |  | 更换
4.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 8 | 5% | 0.4 |  |  | 更换
4.9 | 灯具附件修理 | 套 | 1682 | 3% | 50.46 |  |  | 更换
5 | 西康路桥
5.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 1.28 | 1% | 0.0128 |  |  | 维修/更换
5.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.07 | 1% | 0.0007 |  |  | 维修/更换
5.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
5.4 | 工控机更换 | 套 | 5 | 3% | 0.15 |  |  | 维修/更换
5.5 | 开关电源更换 | 套 | 16 | 5% | 0.8 |  |  | 更换
5.6 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 964 | 5% | 48.2 |  |  | 更换
5.7 | 灯具附件修理 | 套 | 964 | 3% | 28.92 |  |  | 更换
6 | 镇坪路桥
6.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 8.424 | 1% | 0.08424 |  |  | 维修/更换
6.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.327 | 1% | 0.01327 |  |  | 维修/更换
6.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
6.4 | 工控机更换 | 套 | 11 | 3% | 0.33 |  |  | 维修/更换
6.5 | 开关电源更换 | 套 | 112 | 5% | 5.6 |  |  | 更换
6.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 549 | 5% | 27.45 |  |  | 更换
6.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 740 | 5% | 37 |  |  | 更换
6.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 6 | 5% | 0.3 |  |  | 更换
6.9 | 灯具附件修理 | 套 | 1295 | 3% | 38.85 |  |  | 更换
7 | 武宁路桥
7.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 19.429 | 1% | 0.19429 |  |  | 维修/更换
7.2 | 桥架修理 | 公里 | 2.17 | 1% | 0.0217 |  |  | 维修/更换
7.3 | 配电箱修理 | 套 | 2 | 1% | 0.02 |  |  | 维修/更换
7.4 | 工控机更换 | 套 | 22 | 3% | 0.66 |  |  | 维修/更换
7.5 | 开关电源更换 | 套 | 154 | 5% | 7.7 |  |  | 更换
7.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 1580 | 5% | 79 |  |  | 更换
7.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 2 | 5% | 0.1 |  |  | 更换
7.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 6 | 5% | 0.3 |  |  | 更换
7.9 | 数字水帘 | 米 | 40 | 5% | 2
7.1 | 灯具附件修理 | 套 | 1628 | 3% | 48.84 |  |  | 更换
8 | 曹杨路桥
8.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 16.07 | 1% | 0.1607 |  |  | 维修/更换
8.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.95 | 1% | 0.0095 |  |  | 维修/更换
8.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
8.4 | 工控机更换 | 套 | 13 | 3% | 0.39 |  |  | 维修/更换
8.5 | 开关电源更换 | 套 | 156 | 5% | 7.8 |  |  | 更换
8.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 256 | 5% | 12.8 |  |  | 更换
8.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 1360 | 5% | 68 |  |  | 更换
8.8 | 灯具附件修理 | 套 | 1616 | 3% | 48.48 |  |  | 更换
9 | 凯旋路桥
9.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 28.38 | 1% | 0.2838 |  |  | 维修/更换
9.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.85 | 1% | 0.0085 |  |  | 维修/更换
9.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
9.4 | 工控机更换 | 套 | 15 | 3% | 0.45 |  |  | 维修/更换
9.5 | 开关电源更换 | 套 | 213 | 5% | 10.65 |  |  | 更换
9.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 904 | 5% | 45.2 |  |  | 更换
9.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 900 | 5% | 45 |  |  | 更换
9.8 | 灯具附件修理 | 套 | 1804 | 3% | 54.12 |  |  | 更换
10 | 中山西路东桥
10.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 7.556 | 1% | 0.07556 |  |  | 维修/更换
10.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.727 | 1% | 0.00727 |  |  | 维修/更换
10.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
10.4 | 工控机更换 | 套 | 11 | 3% | 0.33 |  |  | 维修/更换
10.5 | 开关电源更换 | 套 | 69 | 5% | 3.45 |  |  | 更换
10.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 494 | 5% | 24.7 |  |  | 更换
10.7 | 灯具附件修理 | 套 | 494 | 3% | 14.82 |  |  | 更换
11 | 苏州河内环高架桥
11.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 1.337 | 1% | 0.01337 |  |  | 维修/更换
11.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.362 | 1% | 0.00362 |  |  | 维修/更换
11.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
11.4 | 工控机更换 | 套 | 2 | 3% | 0.06 |  |  | 维修/更换
11.5 | 开关电源更换 | 套 | 13 | 5% | 0.65 |  |  | 更换
11.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 80 | 5% | 4 |  |  | 更换
11.7 | 灯具附件修理 | 套 | 80 | 3% | 2.4 |  |  | 更换
12 | 中山西路西桥
12.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 7.54 | 1% | 0.0754 |  |  | 维修/更换
12.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.727 | 1% | 0.00727 |  |  | 维修/更换
12.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
12.4 | 工控机更换 | 套 | 11 | 3% | 0.33 |  |  | 维修/更换
12.5 | 开关电源更换 | 套 | 77 | 5% | 3.85 |  |  | 更换
12.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 550 | 5% | 27.5 |  |  | 更换
12.7 | 灯具附件修理 | 套 | 550 | 3% | 16.5 |  |  | 更换
13 | 强家角桥
13.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 4.987 | 1% | 0.04987 |  |  | 维修/更换
13.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.48 | 1% | 0.0048 |  |  | 维修/更换
13.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
13.4 | 工控机更换 | 套 | 6 | 3% | 0.18 |  |  | 维修/更换
13.5 | 开关电源更换 | 套 | 53 | 5% | 2.65 |  |  | 更换
13.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 672 | 5% | 33.6 |  |  | 更换
13.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 82 | 5% | 4.1 |  |  | 更换
13.8 | 灯具附件修理 | 套 | 754 | 3% | 22.62 |  |  | 更换
14 | 古北路桥
14.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 16.465 | 1% | 0.16465 |  |  | 维修/更换
14.2 | 桥架修理 | 公里 | 2.515 | 1% | 0.02515 |  |  | 维修/更换
14.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
14.4 | 工控机更换 | 套 | 9 | 3% | 0.27 |  |  | 维修/更换
14.5 | 开关电源更换 | 套 | 242 | 5% | 12.1 |  |  | 更换
14.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 1717 | 5% | 85.85 |  |  | 更换
14.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 275 | 5% | 13.75 |  |  | 更换
14.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 20 | 5% | 1 |  |  | 更换
14.9 | 灯具附件修理 | 套 | 2012 | 3% | 60.36 |  |  | 更换
15 | 泸定路桥
15.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 16.822 | 1% | 0.16822 |  |  | 维修/更换
15.2 | 桥架修理 | 公里 | 2.8 | 1% | 0.028 |  |  | 维修/更换
15.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
15.4 | 工控机更换 | 套 | 9 | 3% | 0.27 |  |  | 维修/更换
15.5 | 开关电源更换 | 套 | 167 | 5% | 8.35 |  |  | 更换
15.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 4982 | 5% | 249.1 |  |  | 更换
15.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 466 | 5% | 23.3 |  |  | 更换
15.8 | 灯具附件修理 | 套 | 5448 | 3% | 163.44 |  |  | 更换
16 | 北横通道桥
16.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 30.95 | 1% | 0.3095 |  |  | 维修/更换
16.2 | 桥架修理 | 公里 | 9.297 | 1% | 0.09297 |  |  | 维修/更换
16.3 | 配电箱修理 | 套 | 4 | 1% | 0.04 |  |  | 维修/更换
16.4 | 工控机更换 | 套 | 38 | 3% | 1.14 |  |  | 维修/更换
16.5 | 开关电源更换 | 套 | 320 | 5% | 16 |  |  | 更换
16.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 7492 | 5% | 374.6 |  |  | 更换
16.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 15 | 5% | 0.75 |  |  | 更换
16.8 | 灯具附件修理 | 套 | 7507 | 3% | 225.21 |  |  | 更换
17 | 中环路桥（EN、WN、中环主线共三线）跨苏州河桥
17.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 10 | 1% | 0.1 |  |  | 维修/更换
17.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.51 | 1% | 0.0151 |  |  | 维修/更换
17.3 | 配电箱修理 | 套 | 3 | 1% | 0.03 |  |  | 维修/更换
17.4 | 工控机更换 | 套 | 19 | 3% | 0.57 |  |  | 维修/更换
17.5 | 开关电源更换 | 套 | 141 | 5% | 7.05 |  |  | 更换
17.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 978 | 5% | 48.9 |  |  | 更换
17.7 | 灯具附件修理 | 套 | 978 | 3% | 29.34 |  |  | 更换
18 | 祁连山南路桥
18.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 15.125 | 1% | 0.15125 |  |  | 维修/更换
18.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.46 | 1% | 0.0146 |  |  | 维修/更换
18.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 1% | 0.01 |  |  | 维修/更换
18.4 | 工控机更换 | 套 | 6 | 3% | 0.18 |  |  | 维修/更换
18.5 | 开关电源更换 | 套 | 213 | 5% | 10.65 |  |  | 更换
18.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 1056 | 5% | 52.8 |  |  | 更换
18.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 758 | 5% | 37.9 |  |  | 更换
18.8 | 灯具附件修理 | 套 | 1814 | 3% | 54.42 |  |  | 更换
19 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要维修、更换的项目
小计

## 运行管理
三、运行管理
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 灯光巡视 | 千米 | 29.236 | 150 | 4385.4
2 | 灯光集控 | 项 | 1 | / | 1
3 | 应急抢险 | 项 | 1 | / | 1
4 | 应急演练 | 项 | 1 | / | 1
5 | 防汛防台 | 项 | 1 | / | 1
6 | 各类突发事件应急处置（包括但不限于消防救援基本技能、防汛防台等）培训 | 项 | 1 | / | 1
7 | 设施设备量清单更新和制作、设施资产数字化 | 项 | 1 | / | 1
小计