## 汇总表
上海市内环高架路南段（含鲁班路立交）景观灯光养护维修及运行管理 日常养护运维经费汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 设施维保
2 | 设施设备小修更新
3 | 运行管理
合计

## 设施维保
一、设施维保
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 供电电缆 维护 | 公里 | 360.033 | 12 | 4320.4 |  |  | 1.检查网线有无断裂、开裂、松动。 2.检查光纤有无断裂、开裂、松动。 3.检查电缆有无断裂、开裂、松动。
2 | 桥架维护 | 公里 | 48.314 | 4 | 193.26 |  |  | 1.检查有无损坏、松动、形变、破损、腐蚀、脱落、漏电； 2.检查固定支架是否牢固可靠，有无松动、锈蚀、移位、变形、脱落。
3 | 配电箱维护 | 套 | 13 | 12 | 156 |  |  | 1.检查外观有无损坏、锈蚀； 2.检查端口是否有积灰。
4 | 控制柜维护 | 套 | 10 | 12 | 120 |  |  | 1.检查外观有无损坏、锈蚀； 2.检查端口是否有积灰。
5 | 工控机维护 | 套 | 112 | 12 | 1344 |  |  | 1.检查外观有无损坏、锈蚀； 2.检查端口是否有积灰。
6 | 景观灯维护 | 套 | 36337 | 12 | 436044 |  |  | 1.检查灯具有无损坏、松动、形变、破损、腐蚀、脱落、漏电； 2.检查灯具有无不亮、闪烁、缺色、色差； 3.检查灯具投射方向、角度、位置是否正常； 4.检查固定支架是否牢固可靠，有无松动、锈蚀、移位、变形、脱落。
7 | 集中控制、系统维护 | 套 | 13 | 1 | 13 |  |  | 1.检查外观有无损坏、锈蚀； 2.检查端口是否有积灰。
8 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要维护的项目
小计

## 设施设备小修更新
二、设施设备小修更新
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 年维修/ 更换率（%） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 供电电缆修理 | 公里 | 360.033 | 0.75% | 2.7 |  |  | 更换
2 | 桥架修理 | 公里 | 48.314 | 0.5% | 0.24 |  |  | 更换
3 | 配电箱修理 | 套 | 13 | 3% | 0.39 |  |  | 更换
4 | 工控机更换 | 套 | 112 | 3% | 3.36 |  |  | 更换
5 | 开关电源更换 | 套 | 2982 | 5% | 149.1 |  |  | 更换
6 | 中功率灯具更换 | 套 | 29296 | 4% | 1171.84 |  |  | 更换
7 | 大功率灯具更换 | 套 | 7041 | 4% | 281.64 |  |  | 更换
8 | 灯具附件修理 | 套 | 36337 | 1% | 363.37 |  |  | 更换
9 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要维修、更换的项目
小计

## 运行管理
三、运行管理
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 灯光巡视 | 千米 | 36.337 | 150 | 5450.55
2 | 灯光集控 | 项 | 1 | / | 1
3 | 应急抢险 | 项 | 1 | / | 1
4 | 应急演练 | 项 | 1 | / | 1
5 | 防汛防台 | 项 | 1 | / | 1
6 | 各类突发事件应急处置（包括但不限于消防救援基本技能、防汛防台等）培训 | 项 | 1 | / | 1
7 | 设施设备量清单更新和制作、设施资产数字化 | 项 | 1 | / | 1
小计