## 内环景观灯设施量清单(核定版）
上海市内环高架路南段（含鲁班路立交）景观灯光 设施设备量清单
说明： |  | 所有桩号都是指养护桩号； 单行最小行高：30
序号 | 分类 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 设施/设备名称 | 特征说明 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 上海市内环高架路南段（含鲁班路立交）、 苏州河桥梁景观灯光 | 机电设施 | 景观照明 | 景观灯具 | L1中功率扁光洗墙灯 | 品牌：上海光联、百朗、艾葛诺;主要布设于内环高架主线<NW(NN)0337-0010>、漕溪北路高架主线<HX(HD)011-062>、南北高架<NX(ND)001-012>、漕溪路立交及鲁班路立交（含立交匝道与平行匝道） 两侧防撞墙下方 | 套 | 19527
2 |  |  |  |  | L2中功率扁光 | 品牌：上海光联、百朗、艾葛诺;主要布设于内环高架主线<NW(NN)0337-0010>、漕溪北路高架主线<HX(HD)011-062>、南北高架<NX(ND)001-012>、漕溪路立交及鲁班路立交（含立交匝道与平行匝道） 两侧防撞墙下方 | 套 | 1649
3 |  |  |  |  | L3大功率扩光洗墙灯 | 品牌：上海光联、百朗;主要布设于内环高架主线<NW(NN)0337-0010>、漕溪北路高架主线<HX(HD)011-062>、南北高架<NX(ND)001-012>、漕溪路立交及鲁班路立交（含立交匝道与平行匝道） 两侧防撞墙下方 | 套 | 3131
4 |  |  |  |  | L4柔光管 | 品牌：上海光联、百朗、艾葛诺;主要布设于内环高架主线<NW(NN)0337-0010>、漕溪北路高架主线<HX(HD)011-062>、南北高架<NX(ND)001-012>、漕溪路立交及鲁班路立交（含立交匝道与平行匝道） 桥腹中间 | 套 | 8120
5 |  |  |  |  | LOC大功率 扩光洗墙灯 | 品牌：三思;主要布设于鲁班路立交（含立交匝道与平行匝道） 两侧防撞墙下方 | 套 | 3910
6 |  |  |  | 景观灯具驱动电源 | 景观灯驱动电源保护箱 | 品牌： | 套 | 2982
7 |  |  |  |  | 景观灯驱动电源 |  | 套 | 2982
8 |  |  |  | 主控制系统 | 弱电控制柜 | 放置信号同步主机、GPS信号接收器、网络交换机、集控开关（含回路控制PLC模块、4G路由器） | 套 | 10
9 |  |  |  |  | 卫星信号GPS接收器 | 品牌：上海光联;布设于弱电控制箱内 | 套 | 10
10 |  |  |  |  | 路由器 | 布设于弱电控制箱内 | 套 | 10
11 |  |  |  |  | 网络交换机 | 布设于弱电控制箱内 | 套 | 10
12 |  |  |  |  | 信号同步主控主机 | 品牌：上海光联；布设于弱电控制箱内 | 套 | 10
13 |  |  |  |  | 工业级光纤转换器 | 布设于弱电控制箱内 | 套 | 224
14 |  |  |  |  | 千兆单模光纤转换器 | 布设于弱电控制箱内 | 套 | 224
15 |  |  |  |  | 集控开关 | 含回路控制PLC模块、4G路由器；布设于弱电控制箱内 | 套 | 13
16 |  |  |  |  | 网线 | 布设于主控、分控、长距之间信号交换与传输 | 米 | 55803
17 |  |  |  |  | 光纤 | 布设于主控、分控、长距之间信号交换与传输 | 米 | 51600
18 |  |  |  |  | 双绞屏蔽电缆 |  | 米 | 57170
19 |  |  |  |  | 控制主机电脑 | 在主控制室 | 套 | 1
20 |  |  |  | 分控系统 | LED分控机防水雨箱 |  | 套 | 112
21 |  |  |  |  | LED分控机 | 光联 | 套 | 112
22 |  |  |  |  | 长距离信号接收器防水盒 |  | 套 | 844
23 |  |  |  |  | 长距离信号接收器 | 光联 | 套 | 844
24 |  |  |  |  | 滤波器 | 光联、用于220V高功率LOC灯具信号稳定 | 套 | 122
25 |  |  |  | 供配电系统 | 配电箱 | 布设于中央绿化带 | 套 | 13
26 |  |  |  |  | 远程控制模块 |  | 套 | 13
27 |  |  |  |  | 接触器 |  | 套 | 117
28 |  |  |  |  | 时控开关 |  | 套 | 117
29 |  |  |  |  | 滤波器 |  | 套 | 13
30 |  |  |  |  | 转换开关 |  | 套 | 13
31 |  |  |  |  | 熔断器 |  | 套 | 26
32 |  |  |  |  | 微型断路器 |  | 套 | 13
33 |  |  |  |  | 塑壳断路器 |  | 套 | 13
34 |  |  |  |  | 浪涌保护器 |  | 套 | 13
35 |  |  |  |  | 三相四线智能表 |  | 套 | 13
36 |  |  |  | 供电电缆 | 出线电缆 |  | 米 | 103980
37 |  |  |  |  | 出线电缆 |  | 米 | 22320
38 |  |  |  |  | 接地电缆 |  | 米 | 40460
39 |  |  |  |  | 分支线 |  | 米 | 13150
40 |  |  |  |  | 直流支线 |  | 米 | 15550
41 |  |  |  | 线槽 | 防腐金属 线槽 | 100*100mm | 米 | 35330
42 |  |  |  |  | 防腐金属 线槽 | 100*200mm | 米 | 1770
43 |  |  |  |  | 防腐金属 线槽 | 65*60*1.2mm | 米 | 11214
44 |  |  |  |  | 支线保护管(可挠金属电线保护管) |  | 米 | 17850