## 汇总表
苏州河桥梁（西段）景观灯光养护维修及运行管理 日常养护运维经费汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 设施维保
2 | 设施设备小修更新
3 | 运行管理
合计

## 设施维保
一、设施维保
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 外白渡桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 16.225 | 12 | 194.7
2 | 桥架维护 | 公里 | 3.452 | 4 | 13.81
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 13 | 12 | 156
6 | 景观灯维护 | 套 | 2156 | 12 | 25872
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
二 | 乍浦路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 10.098 | 12 | 121.18
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.04 | 4 | 4.16
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 8 | 12 | 96
6 | 景观灯维护 | 套 | 512 | 12 | 6144
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
三 | 四川路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 6.079 | 12 | 72.95
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.473 | 4 | 1.89
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 12 | 12 | 144
6 | 景观灯维护 | 套 | 688 | 12 | 8256
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
四 | 河南路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 13.71 | 12 | 164.52
2 | 桥架维护 | 公里 | 2.03 | 4 | 8.12
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 19 | 12 | 228
6 | 景观灯维护 | 套 | 1516 | 12 | 18192
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
五 | 山西路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 6.81 | 12 | 81.72
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.8 | 4 | 3.2
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 17 | 12 | 204
6 | 景观灯维护 | 套 | 1031 | 12 | 12372
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
六 | 福建路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 10.107 | 12 | 121.28
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.931 | 4 | 3.72
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 17 | 12 | 204
6 | 景观灯维护 | 套 | 1158 | 12 | 13896
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
七 | 浙江路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 4.8 | 12 | 57.6
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.4 | 4 | 5.6
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 3 | 12 | 36
6 | 景观灯维护 | 套 | 847 | 12 | 10164
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
八 | 西藏路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 13.518 | 12 | 162.22
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.882 | 4 | 7.53
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 11 | 12 | 132
6 | 景观灯维护 | 套 | 1550 | 12 | 18600
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
九 | 乌镇路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 8.32 | 12 | 99.84
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.729 | 4 | 2.92
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 7 | 12 | 84
6 | 景观灯维护 | 套 | 802 | 12 | 9624
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十 | 新闸路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 5.966 | 12 | 71.59
2 | 桥架维护 | 公里 | 0.908 | 4 | 3.63
3 | 配电箱维护 | 套 | 1 | 12 | 12
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 5 | 12 | 60
6 | 景观灯维护 | 套 | 316 | 12 | 3792
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十一 | 恒丰路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 10.067 | 12 | 120.8
2 | 桥架维护 | 公里 | 1.594 | 4 | 6.38
3 | 配电箱维护 | 套 | 2 | 12 | 24
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 6 | 12 | 72
6 | 景观灯维护 | 套 | 1426 | 12 | 17112
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十二 | 普济路桥
1 | 供电电缆维护 | 公里 | 16.069 | 12 | 192.83
2 | 桥架维护 | 公里 | 3.29 | 4 | 13.16
3 | 配电箱维护 | 套 | 2 | 12 | 24
4 | 控制柜维护 | 套 | 1 | 12 | 12
5 | 工控机维护 | 套 | 6 | 12 | 72
6 | 景观灯维护 | 套 | 2274 | 12 | 27288
7 | 集中控制系统维护 | 套 | 1 | 1 | 1
十三 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要维修、更换的项目
小计

## 设施设备小修更新
二、设施设备小修更新
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 小修率（%）/ 更换率（%） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 外白渡桥
1.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 16.225 | 1.5% | 0.24338 |  |  | 维修/更换
1.2 | 桥架修理 | 公里 | 3.452 | 1% | 0.03452 |  |  | 维修/更换
1.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
1.4 | 工控机更换 | 套 | 13 | 2% | 0.26 |  |  | 维修/更换
1.5 | 开关电源更换 | 套 | 136 | 6% | 8.16 |  |  | 更换
1.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 1830 | 5% | 91.5 |  |  | 更换
1.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 263 | 5% | 13.15 |  |  | 更换
1.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 63 | 5% | 3.15 |  |  | 更换
1.9 | 灯具附件修理 | 套 | 2156 | 3% | 64.68 |  |  | 更换
2 | 乍浦路桥
2.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 10.098 | 1.5% | 0.15147 |  |  | 维修/更换
2.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.04 | 1% | 0.0104 |  |  | 维修/更换
2.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
2.4 | 工控机更换 | 套 | 8 | 2% | 0.16 |  |  | 维修/更换
2.5 | 开关电源更换 | 套 | 90 | 6% | 5.4 |  |  | 更换
2.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 360 | 5% | 18 |  |  | 更换
2.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 64 | 5% | 3.2 |  |  | 更换
2.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 88 | 5% | 4.4 |  |  | 更换
2.9 | 灯具附件修理 | 套 | 512 | 3% | 15.36 |  |  | 更换
3 | 四川路桥
3.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 6.079 | 1.5% | 0.091185 |  |  | 维修/更换
3.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.473 | 1% | 0.00473 |  |  | 维修/更换
3.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
3.4 | 工控机更换 | 套 | 12 | 2% | 0.24 |  |  | 维修/更换
3.5 | 开关电源更换 | 套 | 72 | 6% | 4.32 |  |  | 更换
3.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 584 | 5% | 29.2 |  |  | 更换
3.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 52 | 5% | 2.6 |  |  | 更换
3.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 52 | 5% | 2.6 |  |  | 更换
3.9 | 灯具附件修理 | 套 | 688 | 3% | 20.64 |  |  | 更换
4 | 河南路桥
4.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 13.71 | 1.5% | 0.20565 |  |  | 维修/更换
4.2 | 桥架修理 | 公里 | 2.03 | 1% | 0.0203 |  |  | 维修/更换
4.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
4.4 | 工控机更换 | 套 | 19 | 2% | 0.38 |  |  | 维修/更换
4.5 | 开关电源更换 | 套 | 176 | 6% | 10.56 |  |  | 更换
4.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 988 | 5% | 49.4 |  |  | 更换
4.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 474 | 5% | 23.7 |  |  | 更换
4.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 54 | 5% | 2.7 |  |  | 更换
4.9 | 灯具附件修理 | 套 | 1516 | 3% | 45.48 |  |  | 更换
5 | 山西路桥
5.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 6.81 | 1.5% | 0.10215 |  |  | 维修/更换
5.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.8 | 1% | 0.008 |  |  | 维修/更换
5.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
5.4 | 工控机更换 | 套 | 17 | 2% | 0.34 |  |  | 维修/更换
5.5 | 开关电源更换 | 套 | 66 | 6% | 3.96 |  |  | 更换
5.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 538 | 5% | 26.9 |  |  | 更换
5.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 487 | 5% | 24.35 |  |  | 更换
5.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 6 | 5% | 0.3 |  |  | 更换
5.9 | 灯具附件修理 | 套 | 1031 | 3% | 30.93 |  |  | 更换
6 | 福建路桥
6.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 10.107 | 1.5% | 0.1516 |  |  | 维修/更换
6.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.931 | 1% | 0.00931 |  |  | 维修/更换
6.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
6.4 | 工控机更换 | 套 | 17 | 2% | 0.34 |  |  | 维修/更换
6.5 | 开关电源更换 | 套 | 86 | 6% | 5.16 |  |  | 更换
6.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 252 | 5% | 12.6 |  |  | 更换
6.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 906 | 5% | 45.3 |  |  | 更换
6.8 | 灯具附件修理 | 套 | 1158 | 3% | 34.74 |  |  | 更换
7 | 浙江路桥
7.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 4.8 | 2% | 0.096 |  |  | 维修/更换
7.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.4 | 2% | 0.028 |  |  | 维修/更换
7.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
7.4 | 工控机更换 | 套 | 3 | 2% | 0.06 |  |  | 维修/更换
7.5 | 开关电源更换 | 套 | 284 | 6% | 17.04 |  |  | 更换
7.6 | 灯具更换 | 套 | 847 | 5% | 42.35 |  |  | 更换
7.7 | 灯具附件修理 | 套 | 847 | 3% | 25.41 |  |  | 更换
8 | 西藏路桥
8.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 13.518 | 1.5% | 0.20277 |  |  | 维修/更换
8.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.882 | 1% | 0.01882 |  |  | 维修/更换
8.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
8.4 | 工控机更换 | 套 | 11 | 2% | 0.22 |  |  | 维修/更换
8.5 | 开关电源更换 | 套 | 170 | 6% | 10.2 |  |  | 更换
8.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 280 | 5% | 14 |  |  | 更换
8.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 1220 | 5% | 61 |  |  | 更换
8.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 50 | 5% | 2.5 |  |  | 更换
8.9 | 灯具附件修理 | 套 | 1550 | 3% | 46.5 |  |  | 更换
9 | 乌镇路桥
9.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 8.32 | 1.5% | 0.1248 |  |  | 维修/更换
9.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.729 | 1% | 0.00729 |  |  | 维修/更换
9.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
9.4 | 工控机更换 | 套 | 7 | 2% | 0.14 |  |  | 维修/更换
9.5 | 开关电源更换 | 套 | 76 | 6% | 4.56 |  |  | 更换
9.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 586 | 5% | 29.3 |  |  | 更换
9.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 44 | 5% | 2.2 |  |  | 更换
9.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 172 | 5% | 8.6 |  |  | 更换
9.9 | 灯具附件修理 | 套 | 802 | 3% | 24.06 |  |  | 更换
10 | 新闸路桥
10.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 5.966 | 1.5% | 0.08949 |  |  | 维修/更换
10.2 | 桥架修理 | 公里 | 0.908 | 1% | 0.00908 |  |  | 维修/更换
10.3 | 配电箱修理 | 套 | 1 | 2% | 0.02 |  |  | 维修/更换
10.4 | 工控机更换 | 套 | 5 | 2% | 0.1 |  |  | 维修/更换
10.5 | 开关电源更换 | 套 | 46 | 6% | 2.76 |  |  | 更换
10.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 232 | 5% | 11.6 |  |  | 更换
10.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 76 | 5% | 3.8 |  |  | 更换
10.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 8 | 5% | 0.4 |  |  | 更换
10.9 | 灯具附件修理 | 套 | 316 | 3% | 9.48 |  |  | 更换
11 | 恒丰路桥
11.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 10.067 | 1.5% | 0.15101 |  |  | 维修/更换
11.2 | 桥架修理 | 公里 | 1.594 | 1% | 0.01594 |  |  | 维修/更换
11.3 | 配电箱修理 | 套 | 2 | 2% | 0.04 |  |  | 维修/更换
11.4 | 工控机更换 | 套 | 6 | 2% | 0.12 |  |  | 维修/更换
11.5 | 开关电源更换 | 套 | 130 | 6% | 7.8 |  |  | 更换
11.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 553 | 5% | 27.65 |  |  | 更换
11.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 873 | 5% | 43.65 |  |  | 更换
11.8 | 灯具附件修理 | 套 | 1426 | 3% | 42.78 |  |  | 更换
12 | 普济路桥
12.1 | 供电电缆修理 | 公里 | 16.069 | 1.5% | 0.24103 |  |  | 维修/更换
12.2 | 桥架修理 | 公里 | 3.29 | 1% | 0.0329 |  |  | 维修/更换
12.3 | 配电箱修理 | 套 | 2 | 2% | 0.04 |  |  | 维修/更换
12.4 | 工控机更换 | 套 | 6 | 2% | 0.12 |  |  | 维修/更换
12.5 | 开关电源更换 | 套 | 175 | 6% | 10.5 |  |  | 更换
12.6 | 灯具LED彩色灯更换 | 套 | 260 | 5% | 13 |  |  | 更换
12.7 | 灯具LED单色灯更换 | 套 | 2008 | 5% | 100.4 |  |  | 更换
12.8 | 灯具LED特制灯更换 | 套 | 6 | 5% | 0.3 |  |  | 更换
12.9 | 灯具附件修理 | 套 | 2274 | 3% | 68.22 |  |  | 更换
13 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要维修、更换的项目
小计

## 运行管理
三、运行管理
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 灯光巡视 | 千米 | 14.328 | 150 | 2149.2
2 | 灯光集控 | 项 | 1 | / | 1
3 | 应急抢险 | 项 | 1 | / | 1
4 | 应急演练 | 项 | 1 | / | 1
5 | 防汛防台 | 项 | 1 | / | 1
6 | 各类突发事件应急处置（包括但不限于消防救援基本技能、防汛防台等）培训 | 项 | 1 | / | 1
7 | 设施设备量清单更新和制作、设施资产数字化 | 项 | 1 | / | 1
小计