# 浦东新区人民法院院本部（西漕）综合物业服务项目采购需求

# 一、 委托管理物业概况

## （一）物业基本情况

### 1、物业名称：上海市浦东新区人民法院（本部），以下简称本部

物业类型：  机关办公大楼

坐落位置：上海市浦东新区丁香路（街道）611号

至：东民生路南 丁香路 西 桃林路 北 杨高中路

占地面积：17074方米，其中绿地面积3243平方米。

建筑面积：  25461平方米，其中300平方米大门口辅助用房。

其中： 带电梯办公楼共 1栋，办公楼单位 282 套，建筑面积共23500  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）、院区车辆出入口2个，人行出入口2个。

（2）、道路、车行道 3870   平方米，人行道3870平方米。

（3）、绿化面积3243 平方米，水域  100  平方米。

（4）、污水管长  430   米，污水检查井   21  座；雨水管长430   米，雨水检

查井   39     座，雨水进水井/座，化粪池1座。

（5）、路灯 31 盏，地灯/盏，草坪灯/盏，其他照明设施 泛光照明。

（6）、生活垃圾房   1  个，建筑面积5平方米。

（7）、停车场：室内停车场1 个，面积共2946平方米，停车位53个；露天专用

停车场1 个，占地面积共3000平方米，停车位121位，自行车停车位    100   ，自行车停放设在  室内   。

（8）、电梯 5  台，功率13千瓦，品牌型号  三菱   ，启用时间2017年。

（9）、配电房变压器2台，容量共4000  千瓦，品牌型号华晨SCB10-2000/10，

启用时间2016年  ；发电机组功率无千瓦，品牌型号无；启用时间无。

（10）、生活蓄水池55立方米，消防水池 无立方米，消防水箱15立方米；生活水泵2台，功率为7.5  千瓦/台，启用时间2002年；排污水泵2台，功率为5.5千瓦/台，启用时间2002年，消防水泵4台，功率为55千瓦/台，启用时间2002年。

（11）、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况倍安消防自动报警系统 。

（12）、智能化系统BA系统、OA系统、CA系统、BMS系统SA系统、FA系统。

（13）、其他设施设备情况UPS、车辆自动识别系统。

（14）、采购人方提供物业管理用房面积30平方米，其中办公房1间；工作间1

间；仓库1间。

### 2、物业名称：上海市浦东新区人民法院（西漕），以下简称西漕

物业类型：  机关办公大楼

坐落位置：上海市浦东新区杨高中路3288号

至：东桃林路南 杨高中路 西 源深路 北 杨源路

建筑面积：    6465.75    平方米，其中大门口有254平方米的辅助用房。

## （二）各楼宇各层功能分布情况

### 1、本部各楼宇各层功能分布情况

一楼：门岗：门卫、收发室、安检室、电子阅卷室、自助立案、举报中心、物业用房、设备机房等。

二楼：大堂、集控中心、法警办公室、法警值班室、诉讼服务中心、12368服务中心、设备机房等。

三楼：法庭、调解室、庭审机房、办公室、设备机房等。

四楼：贵宾室、会议室、心理咨询室、法庭、调解室、电子阅卷室、办公室、设备机房等。

五楼：食堂、餐厅、浴室、法庭、 办公室、设备机房等。

六楼至十五楼：会议室、办公室、法官文化中心、图书馆设备机房等。

十六楼至十七楼：空调机组、中央空调循环泵房、电梯机房及楼层配电房等。

### 2、西漕各楼宇各层功能分布情况

一楼：3个法庭、5个调解室、2个信访接待室、1个工作室、诉调对接中心、财务

室、若干办公室、仓库、洗手间等。

二楼：5个法庭、10个调解室、若干办公室、机房、洗手间等。

三楼：7个法庭、7个调解室、若干办公室、机房、洗手间等。

四楼：4个法庭、有关办公室、机房、洗手间等。

五楼：2个法庭、1个调解室、会议室、有关办公室、机房、洗手间等。

六楼：有关办公室、机房、洗手间等。

七楼：有关办公室、机房、洗手间等。

安检室：外来人员登记及安全检查通道。

# 二、委托管理物业管理要求

## （一）本部建筑物日常维修、养护、管理

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、洗手间等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向采购人报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。项目零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

## （二）公共设备维护、保养

### 本部具体内容如下：

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、二级生化、给排水、办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

### 1、给排水、供水系统

（l）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）、停水预先通知院方管理部门，以便做好安排；

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。

### 2、电梯系统

（1）、根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）、电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）、健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

（4）、保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）、保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）、密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

### 3、机电、照明及自动化系统管理

（1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划，。

（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）、供电和维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除。

（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）、停电限电事先出通知，做好一切安全用电防护措施。

（6）、对临时施工工程有用电管理措施。

（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电，建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度。配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决，每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

### 4、消防系统

（1）、对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理。

（2）、按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。

（3）、定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查消防设备，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场，确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

### 5、中央控制室管理规定

（1）、中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）、控制非必要人员进入中控室。

（3）、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）、每8小时检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）、中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按计划安排维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，中控室设备故障及时报维保单位维修。

### 6、空调系统运行维护

（1）、集中空调系统的运行管理及中央空调机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、和各类风口、自动控制系统等设备的日常操作使用。

（2）、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）、根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据，定期检查循环泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象，定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求，根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求，定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作。在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

### 西漕具体内容如下：

公共设备维护：确保办公区域内所有照明 完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：维修人员必须持证上岗，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；制定突发事件应急处理程序。

## （三）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。

### 本部具体内容如下：

1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域及公共走道巡逻、值勤。

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、安检岗对当事人进行安检。

4、积极配合院安全主管部门工作，完善监控室管理制度，处理各种突发事件。

5、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

6、制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

7、配合安全主管部门做好三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

8、定期巡视更新消防器材和设备，协助维保单位人员做好保养、维修工作。

9、建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

10、保安人员上班时着统一的制服，佩戴上岗执行者证，严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。

服务标准：建立办公楼（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

### 西漕具体内容如下：

1、保安人员上班时着统一的制服，佩戴上岗证，严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。

2、工作时间负责区域内边门、办公区域及公共走道巡逻、值勤。

3、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

4、积极配合院安全主管部门工作，处理各种突发事件。

5、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

6、制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

7、配合安全主管部门做好三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

## （四）本部车辆管理

1、外来车辆进出院区内办理登记日期、车牌号码、进出时间。

2、进入院区停放的车辆，必须停放的划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

3、严格执行车辆出入规定。

4、若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

## （五）环境卫生与保洁管理

### 本部具体内容如下：

1、每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

4、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

5、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

6、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

7、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

8、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

9、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

10、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、法庭、调解室、图书馆、椅台面、文件柜等家具。

11、定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

12、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液，抹净各类洁具等工作。

13、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

14、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

15、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面等。

16、根据要求清洗车辆。

### 西漕具体内容如下：

1、每天打扫办公区域做到杂物、废弃物立即清理。

2、办公区域内垃圾实行袋装化，在各楼层设立公共垃圾箱，由清洁工清运至指定地点。

3、及时清扫管辖区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

4、擦净、抹净各楼层内会议室、法庭、调解室、接待室、办公室等家具。

5、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液，抹净各类洁具等工作。

6、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。

具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室、法庭、调解室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾房袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

## （六）本部垃圾处理及配合清运

1、垃圾处理及配合清运分为：生活垃圾清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收并联系配合环卫公司运出。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾处理及配合清运的范围分为：

（1）办公楼之日常办公垃圾

（2）办公楼之日常生活垃圾

（3）公共部位上通道、道路等之综合垃圾

3、垃圾处理及配合清运工作分为：

（1）每天定时清运、处理1次。

（2）将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，监督爱卫会经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

## （七）本部污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出水位正常。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、一期车库、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

## （八）本部会议服务

为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。

1、会场布置、会议礼仪接待、引导服务等。

2、视频、音响保障。

3、会议期间茶水供应及相关服务。

4、会议后会场整理、保洁服务。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

## （九）本部收发服务

建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

## （十）公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。

## （十一）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

# 三、物业管理服务人员设置需求

1、★本项目物业管理与服务人员总数不得少于90人。

2、服务人员需包括：行政办公大楼物业管理处管理人员、会务服务、工程维修、安保、保洁、车辆管理人员。各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：

| 岗位 | 人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 本部 |  |  |
| 管理处经理 | 1 | 全面负责管理处工作 |
| 行政助理/文员 | 2 | 协助经理处理项目事务，文字处理，负责所有档案的汇集、整理和保管，负责会务、餐饮接待 |
| 会务/咖吧接待服务员 | 4 | 会场布置、接待、服务礼仪，干警休息室及咖吧服务 |
| 设备管理部主管 | 1 | 主管部门日常工作兼强电或空调 |
| 电工 | 1 | 供配电系统的运行管理、维护、检修；楼内照明、动力系统维修 |
| 空调工 | 1 | 中央空调系统、燃气式热水炉的操作、例保；分体空调维护保养 |
| 给排水工 | 2 | 各类上下水管道（包括热水管网）、洁具维护 |
| 三项工 | 2 | 泥、木、五金等维护 |
| 安保管理部主管 | 1 | 主管部门日常工作，兼大楼消防专管 |
| 安保领班 | 5 | 管理本班次日常事务兼大楼巡逻（四班三运转） |
| 监控中心值班员 | 8 | 监护综合安保系统和消防控制中心，接听服务热线 |
| 安检/维稳安保员 | 14 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 |
| 门岗安保员 | 11 | 大门进出秩序管理 |
| 环境管理部主管 | 1 | 负责部门日常工作 |
| 环境管理部领班 | 2 | 负责中班定期工作/西漕日常工作 |
| 楼层/外围/房务保洁工 | 19 | 指定区域的日常保洁 |
| 中班机械保洁工 | 4 | 石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 |
| 西漕 |  |  |
| 安检/维稳安保员(西漕） | 8 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 |
| 楼层保洁员(西漕） | 3 | 指定区域的日常保洁 |
| 共计 | 90 |  |

1、管理处经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质，中国共产党党员优先；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性不大于55岁/女性不大于50岁；

（3）文化程度：大学专科或以上学历；

（4）专业资格要求：具有物业经理中级或以上证书；

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行质量管理体系的经历，熟练使用办公软件；

（6）经验要求：担任过办公楼宇物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位3年以上的工作经验。

2、行政助理/文员

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

（2）自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康，女性/男性，≤40岁，。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。

（5）经验要求：具有 1 年以上的行政人事经验。

3、会务/咖吧接待服务员

（1）基本素质：普通话标准，善与人交流，具有良好的政治素养、沟通协调能力及服务意识、反应灵敏、举止文雅；

（2）自然条件：年龄范围在 20-40 周岁之间（条件优秀可适当放宽），身高：女性 1.60 米以上，五官端正、身材匀称，身体健康，形象气质佳，普通话标准；

（3）文化程度：大专及以上学历；

（4）相关知识要求：熟悉会务接待服务流程，了解会务服务规范，能够完成会务服务工作；

4、设备管理部主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，动手能力，指导能力，沟通能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤60岁。

（3）文化程度：大专或以上学历。

（4）专业资格要求：具有应急管理局颁发的高、低压电工操作证；

（5）相关知识要求：对设备（如强弱电、电梯、暖通、消防系统、智能化系统等）非常了解和熟悉，掌握相关的维保，维修和管理技能。熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉法院楼宇工程的日常运营，日常巡检，日常保养，外委监管，二次装修，能源管理，家具管理，搬运和组装，能够妥善处理各项工程突发事件。

（6）经验要求：担任过办公楼宇物业的工程负责人，并具有上述岗位3年及以上的工作经验的优先考虑。

5、设备部工程维修人员

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，动手能力，指导能力，沟通能力；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤60岁，从业经验丰富者年龄可适当放宽；

（3）专业资格要求：具有低压电工证，熟悉水电维修；

（4）相关知识要求：熟悉法院楼宇工程 、日常运营，日常巡检，日常保养，外委监管，二次装修，能源管理，家具管理，搬运和组装，能够妥善处理各项工程突发事件。

（6）经验要求：2年以上相关岗位工作经验，持有工作所需专业的特种作业操作证，熟练使用电脑办公软件。

6、安保管理部主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，沟通能力，心理素质；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。从业经验丰富者可适当放宽；

（3）文化程度：大专或以上学历。从业经验丰富者可适当放宽；

（4）专业资格要求：持有保安员证和消防安全管理员（中级/四级）以上资格证书；

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识和技能，熟悉法院安保相关所需相关知识和流程（含安检，立案，信访等），能够妥善处理各项突发事件（含集访，闹访，法庭维稳等事件）；

（6）经验要求：担任过类似办公楼宇物业的保安管理岗位，并具有上述岗位2年以上的工作经验。

7、环境管理部主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，指导能力；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤ 50岁；

（3）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护；

（4）经验要求：担任过类似本项目物业的保洁类似管理岗位，并具有上述岗位2年以上的工作经验。

8、所聘安保员，平均年龄40岁以下，需具有通过上海市公安局颁发的保安员证。负责监控室管理，具备消防监控系统运行人员必须每人均具备有消防部门认可的上岗证书，24小时监控室值守，报修受理及通知（最低配置人数为8人）。

9、保洁人员，有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，男性小于 60 岁/女性小于 55 岁，身体健康、体貌端正。但 50 岁以上女性和 55 岁以上男性保洁人员不能超过 30%。

# 四、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金及公积金

（3）高温费、服装费、劳防费等劳防、福利费用

（4）国定假日加班费

（5）年终奖金

（6）离职补偿金

（7）行政办公费用

（8）教育培训费

（9）保险费

（10）利润

（11）税金

- 采购人自理费用项目：

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、中控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门、洗车机等设备的维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

（3）特种设备年检费、高压电试检测费用。

（4）日常维修中更换配件所需材料，由中标供应商向采购人申领。

（5）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

（6）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（7）会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

（8）电热水器活性炭更换、大楼外墙（玻璃）清洗。

（9）中央空调循环水水处理、生活水箱一年二次清洗。

（10）委托环卫公司将垃圾运出的费用。

（11）使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀的费用。

（12）除物业服务管理费约定以外的费用。

# 五、重要事项说明

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

4、鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员均应政审合格，并交院方审核。

5、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

6、根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

7、委托物业管理服务期限为自合同生效之日起，期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

8、中标供应商为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标方在投标报价时需充分考虑。因采购人方工作需要加班时，中标供应商必须全力配合，由此产生的人员加班费用另行按实计算。

9、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T23331认证）并在认证有效期内的优先考虑。

10、本项目不得转让与分包。

# 五、考核要求

物业管理考核办法：由主管部门牵头相关部门（院本部及西漕的部门）人员组成的测评组，对物业服务态度、工作质量、制度规范、工作效率等方面进行年度测评。本考核标准用于采购人对中标供应商的考核，考核合格的续签第二年或第三年的合同。如考核不合格，先由供应商进行整改，若整改不符要求，采购方有权重新进行招标选择合格服务商。

# 物业服务质量考核细则

| 序号 | 项目 | 标准内容 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 （10分） | 基础管理：成立具有明确物业管理标识的机构；对实施统一专业化管理，拥有专业的维修养护队伍；建立健全各项管理例度，各岗位工作标准并制定具体的落实措施和考核办法；物业管理经理以上人员和专业技术人员持证上岗。 | 有一项不符合扣1分 | 5 |
|  |  | 综合管理：档案资料料全，保管有序；有系统的计算机、智能化设备等现代化管理手段；房屋及其共用设施设备档案资料齐全；建立24小时值班制度，设立服务电活，接受采购人和使用人对物业管理服务报修、建议、质疑、投诉等；有回访制度和记录。 | 有一项不符合扣1分 | 5 |
| 2 | 设备设施管理（20分） | 规范管理：建立设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度；设备及机房环境整洁，标识清楚，无杂物，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；各楼宇门禁系统管理有序。 | 有一项不符合扣1分 | 10 |
|  |  | 运行管理：定期检查电源系统、控制系统、水泵运转部分的情况，保证水泵运行平稳，对供水系统的各项内容进行检查并做好各项记录；管辖区内室内照明灯具、公共区域照明灯具、各柜指示灯仪表良好；配电室内配电柜操作开关设明显标志，停电倒闸操作规范；发现故障及时修复，做好设备运行记录和报表。 | 有一项不符合扣1分 | 10 |
| 3 | 环境卫生 （20分） | 管理制度环卫设施完善，设有垃圾箱等；清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保清；清洁制度执行有序；各项清洁检查及记录制度完善。 | 有一项不符合扣1分 | 6 |
|  |  | 日常保洁服务：楼梯护栏、楼道、走廊、办公室玻璃窗等保持洁净。 | 有一项不符合扣1分。 | 4 |
|  |  | 公共场所地面、通路干净无杂物；卫生间洁净无异味；楼宇天台干净，每季清扫，无特殊情况时无积水。 | 有一项不符合扣1分。 | 4 |
|  |  | 垃圾分类：按规定时间、规定地点做好临时投放点的垃圾分类工作；不得出现分类垃圾混合收集；各类标准分类垃圾桶齐全。 | 有一项不符合扣1分。 | 6 |
| 4 | 会务服务 （10分） | 接待管理：会务服务人员专业水平；重大活动完成情况；管理严格，无投诉情况。 | 有一项不符合扣1分。 | 10 |
| 5 | 应急处理 （15分） | 生活类应急：做到反映问题有反馈；定期做干警应急问题收集与上报；定期做好相关问题解决情况汇总。 | 有一项不符合扣1分。 | 5 |
|  |  | 维修类应急：应急管理组织机构及人员配备；危险处规范张贴警示标识，特殊部位建立安全隐患防范措施；结合检察院安全管理实际情况，制定且有效实施应急预案；应急处理事件及时配合，同时及时上报，不能及时处理的配合做好安全应急措施。 | 有一项不符合扣1分。 | 10 |
| 6 | 满意度 （10分） | 工作开展：年度性开展满意度测评；问卷设计合理；人群覆盖广；相关问题进行及时上报和整改反馈。 | 有一项不符合扣1分。 | 5 |
|  |  | 满意度情况：开展满意度调查，问卷问题分析合理；相关问卷调查得分满意度分数≥75分；出现有效投诉且能有效及时处理。 | 有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 7 | 节能降耗 （10分） | 节能规范：系统性的梳理学校节能降耗工作，建立详细的节能降耗制度并按制度实施。 | 有一项不符合扣1分。 | 5 |
|  |  | 节能效果：做好单位每月能耗统计工作，监测每月能耗情况；如本年度能耗费用明显降低，可酌情加分。 | 有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 8 | 服务创新 （5分） | 管理技术创新：物业管理团队总结经验不断创新管理模式；定期改进工作流程、工作标准及安全措施；定期提炼优化创新提案；定期美化单位环境，提高院内外部形象的可行性服务方案。 | 有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 9 | 附加分 （5分） | 表彰项目：国家、市级表彰项目得2分；区县级表彰项目1分。其他项目按实际情况考虑加分。 |  | 2 |
|  |  | 特殊贡献：圆满完成大型活动及后勤保障配合工作，采购人方各部门认可得3分。其他按实际情况考虑加分。 |  | 3 |

附件：

# 上海市浦东新区人民法院（本部）设备清单

# 所有设施设备

# （1）配电设备

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干式变压器 | SCB9-1250/10 | 2 | 2002年 12 月 |
| 联络柜 | GCK-7 | 1 | 2002年 12 月 |
| 进线计量柜 | KYN37-12 | 2 | 2002年 12 月 |
| 出线计量柜 | KYW37-12 | 2 | 2002年 12 月 |
| 低压抽出式开关柜 | GCKAA-3-15 | 7 | 2002年 12 月 |
| 无功自动补偿控制柜 | GCKAA-12 | 2 | 2002年 12 月 |
| 泛光照明电箱 |  | 1 | 2002年 12 月 |
| 厨房排烟控制柜 |  | 1 | 2002年 12 月 |
| 楼层照明电箱 | PM5 | 15 | 2002年12月 |
| 楼层空调电箱 |  | 15 | 2002年12月 |
| 楼层应急照明电箱 |  | 15 | 2002年12月 |
| 楼层信息电源箱 |  | 15 | 2002年12月 |

# （2）弱电、监视、安检

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周界报警 | HONEYWELL | 1 | 2008年 01 月 |
| 监控设备 | ISC3500 | 1 | 2015年 04月 |
| 消防喷淋 |  | 3600 | 2002年 12 月 |
| 消防烟感 |  | 652 | 2002年 12 月 |
| 消防温感 |  | 101 | 2002年 12 月 |
| 巡检系统 | L3000 | 1 | 2015年 10 月 |
| 液体安检测试仪 | AT1000 | 1 | 2015年 10 月 |

# （3） 给排水

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活泵控制柜 | PSZ | 2 | 2002年 12 月 |
| 水泵房电器控制柜 | XF-10 | 1 | 2002年 12 月 |
| 电源控制柜 | XF-10 | 1 | 2002年 12 月 |
| 生活水泵 | CR15-8A-F-AE-HQQE | 2 | 2002年12月 |
| 集水井排污泵 | KQQ-L50 | 2 | 2002年12月 |
| 蓄水池 | 60吨 | 1 | 2002年12月 |
| 屋顶水箱 | 35吨 | 1 | 2002年12月 |

# （4） 消防

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷淋泵控制柜 | XF-10 | 1 | 2002年 12 月 |
| 消防泵控制柜 | XF-10 | 1 | 2002年 12 月 |
| 立式多级消防泵 | XBD96/30-100 | 2 | 2002年 12 月 |
| 立式多级喷淋泵 | XBD4-40-150 | 2 | 2002年 12 月 |
| 正压风机 |  | 4 | 2002年12月 |
| 消防排烟 |  | 32 | 2002年12月 |
| 室内消火栓 | 墙式 | 52 | 2002年12月 |
| 室外消火栓 |  | 5 | 2002年12月 |
| 消防结合器 |  | 2 | 2002年 12 月 |

# （5） 中央空调

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调热泵机组 | Acxhp-100-250x3 | 4 | 2002年 12 月 |
| 空调循环泵 | KQW125/160A | 6 | 2002年12月 |
| 新风机组 | TPG-11-X-4-L-Y | 27 | 2002年 12 月 |
| 空调箱 | HLF | 14 | 2002年 12 月 |
| 风机盘管 |  | 285 | 2002年 12 月 |

# （6） 分体空调

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分体空调 | KFR-3500 | 80 | 2002年 12 月 |

# （7） 电梯

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 安装/启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒂森电梯电箱 | PTIE | 1 | 2002年 12 月 |
| 乘客电梯 | 蒂森克虏伯1T | 4 | 2002年 12 月 |
| 食堂电梯 | 华立0.5 | 1 | 2002年 12 月 |