陈云纪念馆保安服务项目

采购需求

# 一、项目概况

（一）基本情况

坐落位置：    上海     市   青浦     区  老朱枫公路   路（街道）  3516  号

四面边界至：东    停车场   南   练汇街   西    颜安中学    北   练塘古镇

占地面积：      43686.47    方米，其中绿地面积  16698 平方米。

建筑面积：    16776.22    平方米，

其中:主馆  5857.39 平方米（ 地上2层 ，地下1层 ）；文物馆 1552.99 平方米（ 地上2层 ）；南大门及安检室208.26平方米；设备机房（即能源中心）556.14平方米；陈云故居99.5平方米；馨园1224.12平方米（含专题展厅）；实园1319.84平方米；翠园2364.41平方米；评弹艺术馆231.2平方米；文创店118.57平方米；玉兰居和名人家书展625.88平方米；西大门及门卫14.38平方米；停车场1925.4平方米；碑廊435平方米；陈云青浦调查研究旧址243.14平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、馆区车辆出入口  2  个，人行出入口  2  个；

2、停车场：员工停车场  1  个，面积共 360 平方米，停车位 19 个；对外开放停车场  1  个，占地面积共 7333 平方米，停车位 120 位。

3、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况

（1）主馆、文物馆配有消防报警联动控制系统、火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、喷淋灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、水泵房设备系统、物联网系统、电气火灾监控系统、应急广播通讯系统、应急照明系统、安全疏散指示标志等，灭火器配有180个。

（2）辅房（翠园、实园、馨园、评弹艺术馆、名人家书馆、能源中心等）配有消防报警联动控制系统、火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、喷淋灭火系统、应急广播通讯系统、应急照明系统、安全疏散指示标志等，灭火器配有212个。

（3）碑廊、停车场配有应急照明系统、安全疏散指示标志等，灭火器配有30个。

4、智能安防系统

我馆安装的前端设备（各类防盗探测器共279个，监控摄像机580台，），中间控制设备（接收模块、各类电源供电箱、联动控制设备、通信接口、110报警联网等），系统控制设备（计算机主机、显示器等）以及连接各种设备和构成系统联动的所有线路。出入口控制系统：共有38道门禁；电子巡查系统：设有45个巡更点位；有线对讲系统：1台IP网络可视对讲主机安放于监控中心，有线对讲分机分布于各个场馆。

（二）各馆各层功能分布情况

1、主馆

地下1F：主要用于对外参观游览、存放藏品和开会学习，设备用房（高压配电、信息机房、水泵房）面积1033平方米，公共区间（展厅、会议室、活动室、卫生间）面积900平方米，库房（5间）面积145平方米。

1F：主要用于对外参观游览，设备用房（监控中心、机房）面积495平方米，公共区间（序厅、展厅、卫生间）面积2000平方米。

2F：主要用于对外参观游览，公共区间（展厅、卫生间）面积1285.6平方米。

2、文物馆

1F：主要用于对外参观游览，设备用房（高压配电、机房、消防气体间）面积70平方米，公共区间（展厅、卫生间）面积730平方米。

2F：主要用于办公和存放藏品，设备用房（风机房、修复室）面积185平方米，公共区间（办公室、会议室、卫生间）面积240平方米，库房（3间）340平方米。

（三）业主方为保安服务企业提供的保安服务用房情况

业主方提供保安服务管理用房面积  100  平方米，其中办公房  1  间；工作间  1  间；仓库  1  间。

（四）采购人的特殊要求

保安服务人员与乙方签订相应合同关系，与业主方无关。

- 服务内容及要求

（一）秩序维护

1、门岗值守

（1）门卫安保人员必须持有安保人员上岗证，上岗证张贴于门卫室墙上，全体24小时在规定位置执勤，问询指引需用语规范、礼貌待人，做好值班记录。

（2）负责通行管理和安全秩序维护，在上下班高峰时段，立岗指挥，疏导人员、车辆进出，维护大门区域正常秩序，妥善处置各类突发事件。

（3）认真落实车辆进出管理制度，做好外来车辆进出管理、登记等工作。

（4）按照业主方要求，严格执行物品进出登记制度，对大件、贵重、可疑物品运出进行核验、登记。禁止各类人员带入易燃、易爆、剧毒、管制刀具等各类危险、有害物品。

（5）门卫安保人员须着装整齐、仪容整洁，工作时间不得抽烟、闲聊、接听电话等与执勤无关事情，保持良好的形象，避免与各类进馆人员发生冲突。

2、巡逻检查

（1）定时巡查各区域（每两时至少巡逻一次），关注各处治安、消防等重点防范场所部位，发现异常状况和安全隐患及时处置并上报，认真做好巡查记录。

（2）巡逻中发现可疑人员要及时询问或监视，发现闲杂人员、推销人员要及时劝阻离开，发现员工不良行为要及时进行劝阻纠正。

（3）对各类危害安全、影响秩序的人员行为进行劝阻，杜绝发生喧哗、吵闹、打架等不安全情况发生，劝阻无效的及时报告业主方。

（4）接到员工报警，须3分钟内赶到出事地点，按照应急预案处置。

（5）协助做好环境及设施设备看护，制止能源浪费、损坏公物、破坏花草树木等现象发生，发现各类问题、隐患及时通知相关部门及人员进行处置。

（6）根据业主方要求，配合做好防汛防台、灾害性天气期间的巡防和抢险工作。

3、安防和消防监控值班室

纪念馆监控中心内的设施设备包括治安监控和消防监控，监控充分利用高科技技防设备，对进出人员、物品、车辆和消防安全防范进行全天候24小时监控，及时发现和消除不安全因素，做到技防和人防结合。

（1）监控室实行双岗24小时值班制，需持4级消防设施操作员证上岗，并按要求做好值班工作记录。

（2）对各处区域进行全天候技防监控，及时发现报告不安全、不稳定因素，发现可疑人员或接到报警求助后，及时通知安保人员进行处置。

（3）按要求定期对各类安全技防系统进行检查，发现故障、损坏后及时上报，配合专业维保单位对相关设施设备进行维修、保养，确保功能正常、状态良好。

（4）按照业主方要求，做好视频监控影像资料、报警记录的留存与查阅。

（5）值班人员需经过岗前消防技能培训，具备四级消防设施操作资质证书。

4、大型活动秩序维护

（1）根据业主方活动安排，配合做好会议、接待、庆典等大型活动的现场安保和秩序维护。

（2）根据业主方大型活动规模，组织本单位安保人员并抽调周边服务项目的安保力量，配合业主方大型活动开展，确保业主方活动顺利进行。

5、突发事件应急处置

（1）按照业主方关于突发事件、稳定事件、安全生产事故工作要求，制定相应各类事件的预防、响应、处理的工作应急处置预案。

（2）每月组织安保人员开展消防安全应急疏散演练和突发应急事件处置实战培训演练，每年组织各2次以上大型应急综合演练，建立强化各类突发事件快速反应机制。

（3）针对各类突发事件，储备必需的应急物资及装备，建立储备制度，制定专门储备清单。

（4）通过巡查、技防监控等日常工作实现对突发事件的预兆及隐患的有效监控，确保第一时间获取信息、第一时间组织安保力量赶到现场进行果断有效处置，并及时报送相关信息。

（二）车辆管理

l、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆应严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

7、确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（三）消防安全管理

1、按照业主方要求，建立安全防火制度和安全操作制度，明确消防安全工作职责。

2、严禁各类人员运输、存放易爆、易燃、剧毒等危险物品；严禁在馆内使用明火，电炉等；严禁在馆区内乱拉电线或违规使用大功率电器等。

3、组织开展防火检查，发现消防隐患及异常情况应及时消除并上报。每日检查馆内消防疏散通道，确保消防车通道畅通。按业主方要求，禁止任何部门和个人在楼道内停放电瓶车或为电瓶车充电，一经发现，立即收缴充电器，并做好相关工作记录。

4、按照业主方要求安排安保人员消防应急处突，监控值班室须持四级消防设施操作证上岗，遇到火警报警，按照应急预案处置，并做好记录。

5、定期组织安保队员开展消防知识培训和微型消防站应急演练，并保留演练记录。积极配合业主方开展的各类消防知识培训和演练活动。

（四）基础管理

1、日常管理：针对本项目的管理服务要求，建立健全各项日常管理运作规章制度，分解细化各项工作流程。

2、人事管理：根据本项目服务需求，结合本单位人员招聘、培训、考核、激励机制，为本项目的运作提供充足、有力的人力资源保障。

3、台账管理：根据本项目实际情况，做好各类人员、车辆进出、巡逻检查、技防消防监控值班、消防定期检查、安防物品盘点、各类物资储用等相关工作台账，做好保管、清理及销毁等工作。

使用的技术防范产品，应当符合有关的产品质量要求。安装监控设备应当遵守国家有关技术规范，使用监控设备不得侵犯他人合法权益或者个人隐私。保安服务中形成的监控影像资料、报警记录，应当至少留存90日备查，不得删改或者扩散。

- 三、保安服务人员设置需求

| 服务岗位 | 岗位数 | 需具备的上岗资格证 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻馆队长 | 1 | 保安员上岗证 | 12小时，保安员证 |
| 南大门岗兼南广场 | 2（其中含骨干1名） | 保安员上岗证 | 24小时，保安员证 |
| 东大门岗 | 1 | 保安员上岗证 | 24小时，保安员证 |
| 巡逻兼礼兵岗 | 2 | 保安员上岗证 | 24小时，保安员证 |
| 停车场 | 3 | 保安员上岗证 | 12小时白班2人，夜班一人，保安员证 |
| 北广场 | 1 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 评弹艺术馆 | 1 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 监控中心 | 2 | 保安员上岗证 | 24小时，四级消防设施操作证 |
| 主馆展厅岗 | 5 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 陈云青浦调查研究旧址 | 1 | 保安员上岗证 | 24小时，保安员证 |
| 文物馆展厅岗 | 2 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 安检岗 | 3 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 名人家书展 | 1 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 陈云故居 | 1 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 临时展厅1、2 | 2 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 碑廊展厅 | 1 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 老街巡逻岗 | 1 | 保安员上岗证 | 8小时，保安员证 |
| 合计 | ★30 |  |  |

★注：开馆期间保安每日在岗数不得少于30岗位。

说明：从事保安服务工作的服务人员均需持有保安员证。供应商应根据工作时长及岗位数合理设置在岗人数，且应当根据保安服务岗位的风险程度为保安员投保意外伤害保险。

- 其他要求

# （一）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

# （二）供应商应承诺本项目人员年龄45周岁以上不得超过20%，项目服务期限内人员流动率不超过30%。

- 考核办法与标准

（一）考核总则

1、考核目的

为规范陈云纪念馆保安服务管理，提升保安队伍的专业素养、服务质量与应急处置能力，确保纪念馆文物安全、人员安全及参观秩序稳定，特制定本考核办法与标准。通过量化考核指标，客观公正地评价保安公司的服务成效，激励保安公司持续优化服务，为纪念馆营造安全、有序、文明的环境。

2、考核原则

客观公正原则：考核过程与结果以实际工作表现、监控记录、投诉反馈等客观事实为依据，避免主观臆断，确保考核公平公正。

全面考核原则：从人员配备、日常履职、安全防范、应急处置、服务质量等多个维度进行全面考核，覆盖保安服务的各个关键环节。

动态管理原则：根据纪念馆的实际运营需求与保安服务的实际表现，及时调整考核指标与标准，实行动态化管理。

奖惩结合原则：考核结果与保安服务费、合同续约等挂钩，对表现优秀的保安公司给予奖励，对考核不合格的保安公司责令整改或解除合同。

3、考核适用范围

本考核办法适用于与陈云纪念馆签订保安服务合同的保安公司及其派驻的保安人员。

4、考核周期与方式

考核周期：考核周期为自然季度，每季度开展一次全面考核，同时结合日常检查、月度抽查结果进行综合评定。

考核方式：采用日常检查、定期评估、投诉处理、专项考核相结合的方式。日常检查由纪念馆保卫科每周不定时对保安服务情况进行现场巡查；定期评估每季度末由纪念馆组织考核小组，通过查阅台账、监控回放、现场实操考核等方式进行全面评估；投诉处理针对参观人员、馆内工作人员的投诉进行调查核实，纳入考核；专项考核在重大活动保障、突发事件处置后，对相关保安人员进行专项评价。

（二）考核指标体系及评分标准

考核总分设置为100分，从人员配备与管理、日常履职规范、安全防范能力、应急处置能力、服务质量评价五个维度进行考核，各维度分值及考核内容如下：

1、人员配备与管理（15分）

人员数量与资质（8分）

保安公司需按照合同约定足额配备保安人员，每缺岗1人扣2分，扣完为止。

所有保安人员须持有有效的保安员证，且无刑事处罚、劳动教养等不良记录，发现1人不符合资质要求扣3分。

人员培训与管理（7分）

保安公司需建立完善的培训体系，每月组织保安人员开展不少于8学时的专业培训，包括纪念馆安全知识、应急处置技能、服务礼仪等，每少1学时扣1分。

新入职保安人员须经过专业的岗前培训，考核合格并获取相应的资格证书后方可上岗，发现1人未按要求培训上岗扣2分。

保安公司需定期对保安人员进行考核，考核结果记录存档，未建立考核档案扣3分。

2、日常履职规范（30分）

门禁与人员管控（10分）

严格执行纪念馆门禁制度，对所有参观人员须按照馆内相关要求进入，未按规定执行1次扣2分。

对馆内工作人员、施工人员等内部人员的出入进行严格核查，确保无无关人员进入工作区域，发现1次违规放行扣2分。

高峰期（如节假日、重大活动期间）需增派人员维持入口秩序，确保人员有序进出，出现秩序混乱且未及时处置扣3分。

巡逻执勤（10分）

每日按照规定的巡逻路线、频次开展巡逻工作，巡逻覆盖率需达到100%，每发现1处漏巡扣1分。

巡逻过程中需认真检查消防设施、监控设备、门窗等是否正常，及时发现并上报安全隐患，每发现1处隐患未上报扣2分。

巡逻记录需真实、完整，填写规范，发现1次记录不完整或虚假记录扣1分。

着装与纪律（10分）

保安人员在岗期间需按规定着保安制服，佩戴统一标识，着装整洁、仪表端庄，发现1人着装不规范扣1分。

在岗期间严禁出现玩手机、躺卧、与无关人员闲聊等行为，发现1次扣2分；严禁擅自离岗，发现1次扣3分。

严格遵守纪念馆的各项规章制度，保守纪念馆的安全信息，发现1次违规行为扣3分，情节严重的本项直接计0分。

3、安全防范能力（20分）

消防设施管理（7分）

定期对馆内消防设施进行检查维护，确保灭火器、消火栓、应急照明等消防设施完好有效，每发现1处设施损坏未及时上报维修扣2分。

每季度组织至少1次消防演练，保安人员需熟练掌握灭火器、消火栓的使用方法，演练参与率需达到100%，无故缺席演练1人扣1分。

监控设备操作与管理（7分）

保安人员需熟练操作监控设备，能够及时发现监控画面中的异常情况并上报，发现异常未及时上报1次扣2分。

监控设备需24小时正常运行，出现故障需及时报修并做好记录，未及时报修或记录不完整扣2分。

严格遵守监控资料管理规定，严禁泄露、删改监控影像资料，发现1次违规行为本项直接计0分，并追究相关责任。

安全隐患排查与整改（6分）

每月对纪念馆进行全面的安全隐患排查，建立隐患排查台账，每少1次排查扣2分。

对排查出的安全隐患需及时上报并协助相关部门进行整改，整改完成率需达到100%，每有1处隐患未按时整改扣2分。

4、应急处置能力（20分）

突发事件响应（7分）

接到突发事件报警后，保安人员需在1分钟内抵达现场（监控室至最远区域步行时间≤2分钟），每超时1分钟扣1分，最高扣5分。

抵达现场后需立即向纪念馆保卫科报告情况，未及时报告扣2分。

处置流程与效果（8分）

严格按照“报告—控制—救援—记录”的流程进行处置，如火灾需先报119、设置警戒区、引导疏散；发生医患纠纷（若有）需及时安抚情绪、控制场面等，未按流程执行每环节扣1分，因操作失误扩大损失的扣5分，本项直接计0分。

事件处置过程中需有效控制局势，避免事态扩大，处置效果良好得5分，处置效果一般得3分，处置不当导致事态恶化本项计0分。

事后总结与改进（5分）

事件处置后24小时内提交《应急处置报告》，报告需包含事件经过、处置措施、改进建议等内容，报告内容不完整扣1分，未提交报告扣5分。

根据事件处置情况，及时总结经验教训，提出切实可行的改进措施并落实，未落实改进措施扣2分。

5、服务质量评价（15分）

用户满意度（8分）

每季度对保安公司驻馆队员开展总体评估，满意度≥90%得8分，满意度在80%—89%之间得5分，满意度在70%—79%之间得3分，满意度＜70%得0分。

投诉处理（7分）

每季度有效投诉（经核实确属保安服务问题）不超过1起得7分，每增加1起有效投诉扣2分，扣完为止。

接到投诉后需在24小时内回复投诉人，并及时整改，未按时回复或未整改扣2分/次。

（三）考核结果应用

1、考核等级划分

根据考核得分将结果划分为四个等级：

优秀：考核得分≥90分；

良好：80分≤考核得分＜90分；

合格：60分≤考核得分＜80分；

不合格：考核得分＜60分。

2、费用调整与合同管理

优秀等级：全额支付当季度保安服务费，在后续合同续约、新增业务合作中优先考虑。

良好等级：全额支付当季度保安服务费。

合格等级：支付当季度保安服务费的80%，并责令保安公司在10个工作日内提交整改报告，限期整改。

不合格等级：支付当季度保安服务费的50%，责令保安公司在7个工作日内提交详细的整改方案，纪念馆将对整改情况进行跟踪复查。连续两个季度考核不合格的，纪念馆有权解除与保安公司的服务合同。

3、通报与激励

每季度考核结果在纪念馆内部及保安公司进行通报，对表现优秀的保安公司和保安人员给予表彰奖励。

对考核中发现的问题，纪念馆保卫科需及时与保安公司沟通，督促其限期整改，并跟踪整改进度与效果。

附件：陈云纪念馆保安服务季度考核分值评价表

| 考核维度 | 考核项目 | 考核内容与评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员配备与管理 (15分) | 1.人员数量与资质 | 1.1按合同足额配备人员，每缺岗1人扣2分。 | 8分 |  |
|  |  | 1.2所有人员持有效保安员证，无不良记录，发现1人不符扣3分。 |  |  |
|  | 2.人员培训与管理 | 2.1每月组织≥8学时专业培训，每少1学时扣1分。 | 7分 |  |
|  |  | 2.2新员工须岗前培训合格上岗，发现1人未培训上岗扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.3建立并保存人员考核档案，未建立扣3分。 |  |  |
| 二、日常履职规范 (30分) | 3.门禁与人员管控 | 3.1严格执行门禁制度，违规1次扣2分。 | 10分 |  |
|  |  | 3.2严格核查内部人员出入，违规放行1次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.3高峰期增员维持秩序，秩序混乱未处置扣3分。 |  |  |
|  | 4.巡逻执勤 | 4.1按规定路线、频次巡逻，覆盖率100%，漏巡1处扣1分。 | 10分 |  |
|  |  | 4.2认真检查设施设备，隐患未上报1处扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.3巡逻记录真实、完整、规范，不完整或虚假1次扣1分。 |  |  |
|  | 5.着装与纪律 | 5.1按规定着装，标识齐全，着装不整1人扣1分。 | 10分 |  |
|  |  | 5.2在岗严禁玩手机、躺卧、闲聊（1次扣2分）及擅自离岗（1次扣3分）。 |  |  |
|  |  | 5.3遵守馆内规章，保守安全信息，违规1次扣3分，情节严重本项0分。 |  |  |
| 三、安全防范能力 (20分) | 6.消防设施管理 | 6.1定期检查维护消防设施，损坏未报修1处扣2分。 | 7分 |  |
|  |  | 6.2每季度组织1次消防演练，无故缺席1人扣1分。 |  |  |
|  | 7.监控设备操作与管理 | 7.1熟练操作监控，异常未及时上报1次扣2分。 | 7分 |  |
|  |  | 7.2设备故障及时报修并记录，未做到扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.3严禁泄露、删改监控资料，违规本项0分并追责。 |  |  |
|  | 8.安全隐患排查与整改 | 8.1每月全面排查隐患并建台账，少1次扣2分。 | 6分 |  |
|  |  | 8.2隐患及时上报并协助整改，整改率需100%，未按时整改1处扣2分。 |  |  |
| 四、应急处置能力 (20分) | 9.突发事件响应 | 9.1接警后1分钟内抵达现场，每超时1分钟扣1分（最高扣5分）。 | 7分 |  |
|  |  | 9.2抵达后立即向保卫科报告，未及时报告扣2分。 |  |  |
|  | 10.处置流程与效果 | 10.1严格按“报告—控制—救援—记录”流程处置，未执行每环节扣1分；操作失误扩大损失本项0分。 | 8分 |  |
|  |  | 10.2有效控制局势：效果良好5分，一般3分，不当导致恶化本项0分。 |  |  |
|  | 11.事后总结与改进 | 11.1处置后24小时内提交完整《应急处置报告》，不完整扣1分，未提交扣5分。 | 5分 |  |
|  |  | 11.2总结经验教训，落实改进措施，未落实扣2分。 |  |  |
| 五、服务质量评价 (15分) | 12.用户满意度 | 12.1季度满意度评估：≥90%得8分；80%-89%得5分；70%-79%得3分；<70%得0分。 | 8分 |  |
|  | 13.投诉处理 | 13.1季度有效投诉≤1起得7分，每增加1起扣2分。 | 7分 |  |
|  |  | 13.2投诉需24小时内回复并整改，未做到扣2分/次。 |  |  |
| 总分 |  | 合计 | 100分 |  |

考核结果应用参考

根据考核总分，可对应以下等级和措施：

优秀（≥90分）：全额支付服务费，后续合作优先考虑。

良好（80-89分）：全额支付服务费。

合格（60-79分）：支付80%服务费，并限期提交整改报告。

不合格（<60分）：支付50%服务费，限期提交详细整改方案并跟踪复查。连续两个季度不合格，纪念馆有权解除合同。

使用说明：

1、考核时，请根据保安公司的实际表现，对照“考核内容与评分标准”在“得分”栏填写扣分后的实际得分。

2、每个考核项目得分不得超过其设定的“分值”。

3、将所有“得分”相加，即可得到季度考核总分，并据此确定考核等级。